## IP-Option1_Path1-Planned
EQc IAQ Assessment- Flush-Out before Occupancy
Item | Equipment | Design O.A Intake flow
CFM
1 | UMAU201 | 10000 | Gross Floor Area | 707653
2 | UMAU202 | 12000
3 | UMAU203 | 12000 | Required Flush-out Air Volume | 9907142000
4 | UMAU204 | 10000
5 | UMAU401&402&403&404 | 48000 | Total Design O.A Air Volume | 197395
6 | UAHU201 | 2475
7 | UAHU202&203&204 | 10980 | Duration of Flush-out | 34.8538
8 | UAHU301_314 | 59640
9 | UAHU101 | 6600
10 | URTU401 | 450
11 | URTU402 | 285
12 | URTU202 | 385
13 | URTU203 | 305
14 | URTU201 | 275
15 | UMAU206&207&208 | 24000