| Segment ID | Segment status | Source segment | Target segment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a0094c49-1f1e-4298-89da-7b49e68a25df | Translation Approved (95%) | Updated to reflect the July 1, 2014 LEED v4 Building Design and Construction Addenda | Actualizado de modo que incluye los apéndices de LEED v4 para el Diseño y Construcción de Edificios (LEED v4 Building Design and Construction) del 1 de julio de 2014 |
| 23a60247f-8f4a-4804-921f-3a00142b9ee7 | Translation Approved (100%) | <24>LEED </24><25>v</25><26>4</26><27> for</27> | <24>LEED </24><25>v</25><26>4</26><27> para</27> |
| 332a9a6fb-4219-4fc2-aa5e-2d6c43ff8dde | Translation Approved (78%) | BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION | EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (LEED v4 for BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION) |
| 4513148a1-52fa-4ae1-8053-8a24b76cd34b | Translation Approved (100%) | Updated July 1, 2014 | Actualizado el 1 de julio de 2014 |
| 55d9d8845-1f83-4605-abe4-a48d6a55b1f7 | Translation Approved (CM) | Includes: | Incluye: |
| 6775c5bb1-29b5-442d-982e-f63b07844270 | Translation Approved (0%) | LEED BD+C: New Construction | LEED BD+C: Nueva Construcción (LEED BD+C: New Construction) |
| 73adcfa13-5d45-4ed6-bfcf-ae36286115d5 | Translation Approved (76%) | LEED BD+C: Core and Shell | LEED BD+C: Núcleo y Envolvente (LEED BD+C: Core and Shell) |
| 8af8713c2-ff80-4547-b0ef-b0d27c86543c | Translation Approved (0%) | LEED BD+C: Schools | LEED BD+C: Centros Educacionales (LEED BD+C: Schools) |
| 961bd232e-5e17-407b-853c-702ce22b21fe | Translation Approved (93%) | LEED BD+C: Retail | LEED BD+C: Comercios (LEED BD+C: Retail) |
| 1097173520-56fc-4c4f-83fe-0785971547ec | Translation Approved (83%) | LEED BD+C: Data Centers | LEED BD+C Centros de Datos (LEED BD+C Data Centers) |
| 11e7740493-9660-40f0-9990-d3d8406d76e2 | Translation Approved (78%) | LEED BD+C: Warehouses and Distribution Centers | LEED BD+C: Centros de Almacenaje y Distribución (LEED BD+C: Warehouses and Distribution Centers) |
| 12ab762c0e-b227-4385-be66-1d472b6fe951 | Translation Approved (93%) | LEED BD+C: Hospitality | LEED BD+C: Hotelería (LEED BD+C: Hospitality) |
| 1390fe84a1-4e1c-4dfc-9ea1-4766de8aaeda | Translation Approved (83%) | LEED BD+C: Healthcare | LEED BD+C: Centros de Salud (LEED BD+C: Healthcare) |
| 14b629155a-d248-4392-a533-5f8085cac923 | Translation Approved (84%) | Prerequisite: Integrative Project Planning and Design | Prerrequisito: Planificación y Diseño Integrado de Proyectos (Prerequisite: Integrative Project Planning and Design) |
| 15e931600a-2591-40c7-bb3c-2cd03f4c480b | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 166a3ae018-b1bb-4f08-9d32-253bd3c5df89 | Translation Approved (91%) | This prerequisite applies to: | Este prerrequisito se aplica a: |
| 176b682c1f-7c5d-4837-aaef-7e7203daf86b | Translation Approved (CM) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 18061b8bf7-6d51-49d8-835a-7038f8f7b2ca | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1942d1a5ea-a1b2-4ea3-bd44-b6a394dbf6eb | Translation Approved (0%) | Maximize opportunities for integrated, cost-effective adoption of green design and construction strategies, emphasizing human health as a fundamental evaluative criterion for building design, construction and operational strategies. | Maximizar las oportunidades de adoptar de manera integrada y rentable estrategias ecológicas de diseño y construcción, enfatizando la salud humana como criterio fundamental de evaluación en las estrategias de diseño, construcción y operaciones del edificio. |
| 2042d1a5ea-a1b2-4ea3-bd44-b6a394dbf6eb | Translation Approved (0%) | Utilize innovative approaches and techniques for green design and construction. | Utilizar estrategias y técnicas innovadoras de diseño y construcción ecológicos. |
| 21279d1945-c196-4c79-8447-d30b1d1be6a8 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2263b2dfaf-df33-4841-8676-5f9b1ad7ce09 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 2310ae77a6-6002-4001-980a-f68ca2d656d4 | Translation Approved (0%) | Use cross-discipline design and decision making, beginning in the programming and pre-design phase. | Emplear un diseño y una toma de decisiones interdisciplinares, comenzando desde la programación y la fase previa al diseño. |
| 2410ae77a6-6002-4001-980a-f68ca2d656d4 | Translation Approved (0%) | At a minimum, ensure the following process: | Como mínimo, asegurar el siguiente proceso: |
| 2525508e43-dfde-4f6c-a69d-cd54ba1dbae6 | Translation Approved (85%) | Owner’s Project Requirements Document. | Documento con los requisitos del proyecto del propietario. |
| 2625508e43-dfde-4f6c-a69d-cd54ba1dbae6 | Translation Approved (72%) | Prepare an Owner’s Project Requirements (OPR) document. | Preparar un documento con los requisitos del proyecto del propietario (Owner’s Project Requirements, OPR) |
| 2725508e43-dfde-4f6c-a69d-cd54ba1dbae6 | Translation Approved (0%) | Develop a health mission statement and incorporate it in the OPR. | Desarrollar una declaración de objetivos relativos a la salud e incorporarla en los OPR. |
| 2825508e43-dfde-4f6c-a69d-cd54ba1dbae6 | Translation Approved (0%) | The health mission statement must address "triple bottom line" values—economic, environmental and social. | La declaración de objetivos debe abordar los valores de la "triple línea de base": económicos, ambientales y sociales. |
| 2925508e43-dfde-4f6c-a69d-cd54ba1dbae6 | Translation Approved (0%) | Include goals and strategies to safeguard the health of building occupants, the local community and the global environment, while creating a high-performance healing environment for the building’s patients, caregivers and staff. | Incluir objetivos y estrategias que salvaguarden la salud de los ocupantes del edificio, de la comunidad local y del entorno global, al tiempo que se crea un entorno de sanación de alto desempeño para los pacientes, cuidadores y personal del edificio. |
| 303b46b00f-3ae4-4f49-a666-dfbe0d82bc28 | Translation Approved (0%) | Preliminary Rating Goals. | Objetivos preliminares de clasificación. |
| 313b46b00f-3ae4-4f49-a666-dfbe0d82bc28 | Translation Approved (0%) | As early as practical and preferably before schematic design, conduct a preliminary LEED meeting with a minimum of four key project team members and the owner or owner’s representative. | Llevar a cabo tan pronto como sea posible y preferiblemente antes del diseño esquemático una reunión preliminar LEED con al menos cuatro miembros clave del equipo del proyecto y el propietario o el representante del propietario. |
| 323b46b00f-3ae4-4f49-a666-dfbe0d82bc28 | Translation Approved (0%) | As part of the meeting, create a LEED<47>®</47> action plan that, at a minimum: | Como parte de la reunión, crear un plan de acción LEED<47>®</47> que como mínimo: |
| 33e7be8b8e-0046-47fa-9e98-bea6ca4edb11 | Translation Approved (0%) | Determines the LEED certification level to pursue (Certified, Silver, Gold, or Platinum); | Determine el nivel de certificación LEED al que se aspira (Certificación, Plata, Oro o Platino); |
| 348a2379c1-c9df-4a6b-931f-d558fd4ecb0b | Translation Approved (0%) | Selects the LEED credits to meet the targeted certification level; and | seleccione los créditos LEED para cumplir el nivel de certificación deseado; e |
| 35ab16140d-d9c8-4b15-b604-e576c9abfaae | Translation Approved (0%) | Identifies the responsible parties to ensure the LEED requirements for each prerequisite and selected credit are met. | identifique las partes responsables para asegurar que se cumplen los requisitos LEED de cada prerrequisito y crédito seleccionado. |
| 36942a4940-9202-4824-8045-8bd6ce53ca8c | Translation Approved (76%) | Integrated Project Team. | Equipo de proyecto integrado. |
| 37942a4940-9202-4824-8045-8bd6ce53ca8c | Translation Approved (0%) | Assemble an integrated project team and include as many of the following professionals as feasible (minimum of four), in addition to the owner or owner’s representative. | Reunir un equipo de proyecto integrado e incluir el mayor número posible de los siguientes profesionales (han de ser cuatro como mínimo), además del propietario o del representante del propietario. |
| 38785097f3-45d4-4b95-bf51-d79722dc68ef | Translation Approved (0%) | Owner’s capital budget manager | Administrador del presupuesto de capital del propietario |
| 39b766e540-89d9-4281-b547-860605ef1228 | Translation Approved (0%) | Architect or building designer | Arquitecto o diseñador del edificio |
| 408f81a18b-c4e0-4a27-a924-bd5713a3cca9 | Translation Approved (98%) | Mechanical engineer | Ingeniero mecánico |
| 41a9376e1a-ac3e-4714-b18a-747b9738d424 | Translation Approved (0%) | Structural engineer | Ingeniero estructural |
| 42ab6555e0-5984-4058-9dd4-b1a09b6e56dc | Translation Approved (96%) | Energy modeler | Responsable de modelos energéticos |
| 43c5255400-61dc-4ac9-9752-bcecee211846 | Translation Approved (0%) | Equipment planner | Planificador de equipos |
| 44ac45c306-ba15-49dc-8e5c-5428a827cf27 | Translation Approved (95%) | Acoustical consultant | Consultor de acústica |
| 45411635a6-ee09-48db-94f3-6d484212f3f1 | Translation Approved (0%) | Telecommunications designer | Diseñador de telecomunicaciones |
| 46e530599b-7ead-4c9e-bbb9-3812f360770b | Translation Approved (0%) | Controls designer | Diseñador de controles |
| 4714df1187-fb59-402b-9258-39bd930cbbc1 | Translation Approved (0%) | Food Service Consultant | Consultor de servicios de alimentos |
| 4897034cb6-03a0-4f93-8073-6e753f3c9441 | Translation Approved (0%) | Infection Control Staff | Personal de control de contagios |
| 49de49e10d-02e8-42be-a876-0fb1ecfd62e3 | Translation Approved (0%) | Building science or performance testing agents | Responsables de pruebas científicas o de desempeño del edificio |
| 502761797c-c38a-4751-9125-94d8656c6c44 | Translation Approved (0%) | Green building or sustainable design consultant | Consultor de construcción ecológica o diseño sustentable |
| 5166bad2d8-4f4f-4745-9cf6-6785d62a00e6 | Translation Approved (0%) | Facility green teams | Equipos ecológicos de las instalaciones |
| 52debbbbd7-d897-4463-8ba6-deff7a9d3255 | Translation Approved (0%) | Physician and nursing teams | Equipos de médicos y enfermeros |
| 534f22f0ac-84d1-4d0b-8ca5-4089e415cb71 | Translation Approved (85%) | Facility managers | Administradores de la propiedad |
| 54c7539ade-6294-41ff-962b-4b8aa5d7d637 | Translation Approved (0%) | Environmental services staff | Personal de servicios ambientales |
| 557fd2f927-4589-45ed-ba01-b49fe520d1fd | Translation Approved (0%) | Functional and space programmers | Programadores de funciones y del espacio |
| 56ebd8baeb-6b7d-4330-bd69-ca9de4c954d5 | Translation Approved (95%) | Commissioning agent | Agente de comisionamiento |
| 57f4121e06-3373-4f9b-b9dd-545ac38c9d6e | Translation Approved (0%) | Community representatives | Representantes de la comunidad |
| 58f29b32f2-be46-470f-a439-3c8b462f5a37 | Translation Approved (100%) | Civil engineer | Ingeniero civil |
| 597d137b3a-992b-41fe-89e7-ab42eff795c4 | Translation Approved (98%) | Landscape architect | Arquitecto paisajista |
| 60fabca6fa-a92a-44ee-bcf5-7f0a39bac4a1 | Translation Approved (0%) | Ecologist | Ecologista |
| 61114e860e-5fae-450c-a41e-6643a00bcad2 | Translation Approved (0%) | Land planner | Urbanista |
| 620a486e18-b423-4385-8024-5a284f135760 | Translation Approved (0%) | Construction manager or general contractor | Administrador de la construcción o contratista general |
| 63705af7b9-3468-4517-b27b-6140b2cfa4bf | Translation Approved (0%) | Life cycle cost analyst; construction cost estimator | Analista del costo del ciclo de vida; responsable del costo de construcción |
| 6450144eae-38d2-4b20-8ada-e9e62c5ad602 | Translation Approved (94%) | Lighting Designer | Diseñador de iluminación |
| 651f3f3e9e-0342-43b8-a1be-eaff48c322bf | Translation Approved (0%) | Other disciplines appropriate to the specific project type | Otras disciplinas apropiadas para el tipo de proyecto específico |
| 66ec922995-2cf1-4fdd-bc7e-f6f57ceb676a | Translation Approved (0%) | Design Charrette. | Charrette de diseño. |
| 67ec922995-2cf1-4fdd-bc7e-f6f57ceb676a | Translation Approved (0%) | As early as practical and preferably before schematic design, conduct a minimum four-hour , integrated design charrette with the project team as defined above. | Llevar a cabo tan pronto como sea posible, y preferiblemente antes del diseño esquemático, una charrette integrada de diseño de al menos cuatro horas con el equipo de proyecto, tal y como se define anteriormente. |
| 68ec922995-2cf1-4fdd-bc7e-f6f57ceb676a | Translation Approved (0%) | The goal is to optimize the integration of green strategies across all aspects of building design, construction and operations, drawing on the expertise of all participants. | El objetivo es optimizar la integración de estrategias ecológicas en todos los aspectos del diseño, la construcción y las operaciones del edificio, valiéndose de la experiencia de todos los participantes. |
| 695968b5ea-33f3-4d15-9803-e1bdb8a2ff8d | Translation Approved (100%) | Credit: Integrative Process | Crédito: Proceso Integrado (Credit: Integrative Process) |
| 7087309042-f97d-47bb-a404-f2bd55e7d755 | Translation Approved (0%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 71524848a9-664c-4feb-bf4c-791bbb9f1046 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 7202ca2f5d-6421-468a-8a7e-3df5cbd0bc99 | Translation Approved (CM) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 73e6688656-dcea-4895-ac59-4552b0bd7e9f | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 74f01357a2-9962-438a-a8b8-b9e7e39caaff | Translation Approved (70%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 75c1d560cf-7562-4fcb-8a1c-0f78a330ada9 | Translation Approved (95%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 76fc83a983-ed9f-4f81-8b36-4c6df66f3f2f | Translation Approved (99%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 7755d7f274-da1d-440f-abf9-ccfaf463e66e | Translation Approved (97%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 7863f4cc44-228d-4c92-a562-2a17ffba850c | Translation Approved (79%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 797c416969-7398-4880-be79-6ebdc5c4080d | Translation Approved (99%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 800f8a8d90-118e-4d95-89db-2a278315dac2 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 81ab33a794-8523-4266-be33-dda037a3f4b4 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 828f3f3633-57a2-4864-b9a1-d46d516ea27e | Translation Approved (CM) | To support high-performance, cost-effective project outcomes through an early analysis of the interrelationships among systems. | Promover resultados de proyectos rentables y de alto desempeño mediante un análisis temprano de las interrelaciones entre los sistemas. |
| 83884a9c38-3d6a-4032-84b5-9b3e8adb0ab6 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 842d9492d5-a334-406a-aad5-a49d763e4519 | Translation Approved (0%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 85cb58a759-524a-4e82-9bdf-9c6288ab2c58 | Translation Approved (96%) | Beginning in pre-design and continuing throughout the design phases, identify and use opportunities to achieve synergies across disciplines and building systems. | Comenzando desde la fase previa al diseño y durante todas las fases del diseño, identificar y emplear oportunidades para lograr sinergias entre disciplinas y sistemas del edificio. |
| 86cb58a759-524a-4e82-9bdf-9c6288ab2c58 | Translation Approved (100%) | Use the analyses described below to inform the owner’s project requirements (OPR), basis of design (BOD), design documents, and construction documents. | Utilizar los análisis que se describen más adelante para dar forma a los requisitos del proyecto del propietario (Owner’s Project Requirements, OPR), las bases del diseño (Basis of Design, BOD), los documentos de diseño y los documentos de construcción. |
| 870e14a561-3ad3-41d0-8f5c-c4195fb30bc7 | Translation Approved (100%) | Energy-Related Systems | Sistemas energéticos |
| 88d349a404-cfed-4909-98f2-9f287d362355 | Translation Approved (78%) | <167>Discovery:</167> Perform a preliminary “simple box” energy modeling analysis before the completion of schematic design that explores how to reduce energy loads in the building and accomplish related sustainability goals by questioning default assumptions. | <167>Descubrimiento:</167> Llevar a cabo un modelo energético "simple box" preliminar antes de finalizar el diseño esquemático que indague sobre cómo reducir las cargas energéticas del edificio y lograr los objetivos de sustentabilidad asociados cuestionando los supuestos aceptados por defecto. |
| 89d349a404-cfed-4909-98f2-9f287d362355 | Translation Approved (0%) | Assess at least two potential strategies associated with the following: | Evaluar al menos dos estrategias potenciales asociadas con lo siguiente: |
| 90bb0f70ce-023e-4a8d-91bd-ffcbec5f034b | Translation Approved (0%) | Site conditions. | Condiciones del sitio. |
| 91bb0f70ce-023e-4a8d-91bd-ffcbec5f034b | Translation Approved (0%) | Assess shading, exterior lighting, hardscape, landscaping, and adjacent site conditions. | Evaluar la sombra, la iluminación exterior, las superficies duras (hardscape), el paisajismo y las condiciones del sitio adyacente. |
| 922e13ecfd-80de-40ee-b8f6-caa2dad72fab | Translation Approved (0%) | Massing and orientation. | Masa y orientación. |
| 932e13ecfd-80de-40ee-b8f6-caa2dad72fab | Translation Approved (0%) | Assess massing and orientation affect HVAC sizing, energy consumption, lighting, and renewable energy opportunities. | Evaluar cómo la masa y la orientación afectan al dimensionamiento del HVAC, al consumo de energía, a la iluminación y a las oportunidades de energía renovable. |
| 94b5796adb-1304-4ffc-9a54-9255aafdde9d | Translation Approved (100%) | Basic envelope attributes. | Atributos básicos de la envolvente. |
| 95b5796adb-1304-4ffc-9a54-9255aafdde9d | Translation Approved (86%) | Assess insulation values, window-to-wall ratios, glazing characteristics, shading, and window operability. | Evaluar los valores de aislamiento, la proporción entre ventana y pared, las características de los vidrios, las sombras y la operatividad de las ventanas. |
| 968aa85e9a-5f5d-48b5-a968-fa8d88fd89c4 | Translation Approved (100%) | Lighting levels. | Niveles de iluminación. |
| 978aa85e9a-5f5d-48b5-a968-fa8d88fd89c4 | Translation Approved (93%) | Assess interior surface reflectance values and lighting levels in occupied spaces. | Evaluar los valores de reflectancia de las superficies interiores y los niveles de iluminación en espacios ocupados. |
| 98c3b62e7f-ae9a-4e8b-b673-35c150adea0c | Translation Approved (100%) | Thermal comfort ranges. | Gamas de confort térmico. |
| 99c3b62e7f-ae9a-4e8b-b673-35c150adea0c | Translation Approved (CM) | Assess thermal comfort range options. | Evaluar las opciones de gamas de confort térmico. |
| 100e4539d0b-36d2-4736-abd9-7bb5b1b1a2e9 | Translation Approved (CM) | Plug and process load needs. | Necesidades de carga de tomas de corriente (aparatos eléctricos) y procesos. |
| 101e4539d0b-36d2-4736-abd9-7bb5b1b1a2e9 | Translation Approved (82%) | Assess reducing plug and process loads through programmatic solutions (e.g., equipment and purchasing policies, layout options). | Evaluar la reducción de las cargas de tomas de corriente y procesos mediante soluciones programáticas (por ej. políticas de equipamiento y adquisiciones o alternativas de diseño). |
| 1028a74c682-99ee-4cef-80f7-df80a8781389 | Translation Approved (100%) | Programmatic and operational parameters. | Parámetros de programación y operaciones. |
| 1038a74c682-99ee-4cef-80f7-df80a8781389 | Translation Approved (70%) | Assess multifunctioning spaces, operating schedules, space allotment per person, teleworking, reduction of building area, and anticipated operations and maintenance. | Evaluar los espacios multifuncionales, los horarios de operatividad, la asignación de espacio por persona, el teletrabajo, la reducción de la superficie del edificio y las operaciones y el mantenimiento previstos. |
| 1044f032a9e-6e49-4694-a95f-092449a1a562 | Translation Approved (88%) | <178>Implementation:</178> Document how the above analysis informed design and building form decisions in the project’s OPR and BOD and the eventual design of the project, including the following, as applicable: | <178>Implementación:</178> Documentar cómo el análisis anterior ha formado parte de las decisiones relativas al diseño y a la forma del edificio en los OPR y las BOD, así como del diseño final del proyecto, incluyendo cuando fuera pertinente lo siguiente: |
| 10554de7c37-ece6-4803-b5f3-2fac464a824a | Translation Approved (0%) | Building and site program; | Programa del edificio y del sitio; |
| 106312aa5de-a526-4d04-bb17-2516b59660ea | Translation Approved (0%) | Building form and geometry; | forma y geometría del edificio; |
| 1077547fd82-b524-419d-8722-d3c5817d92da | Translation Approved (0%) | Building envelope and façade treatments on different orientations; | envolvente del edificio y tratamientos de la fachada en las distintas orientaciones; |
| 10838ef91c4-48ed-4e7d-bd22-3f9b7b597a39 | Translation Approved (93%) | Elimination and/or significant downsizing of building systems (e.g., HVAC, lighting, controls, Exterior materials, interior finishes, and functional program elements); and | eliminación y/o reducción significativa de los sistemas del edificio (por ej. HVAC, iluminación, controles, materiales exteriores, acabados interiores y elementos funcionales del programa); y |
| 1094f910ed1-2c2c-4296-a3a4-a69d779beb66 | Translation Approved (96%) | Other systems. | demás sistemas. |
| 110eda3c622-c9ab-46fc-8edd-f95302ee75d8 | Translation Approved (100%) | AND | Y |
| 11194e6e0b0-4892-445c-af9e-b8c26ad6c167 | Translation Approved (0%) | Water-Related Systems | Sistemas relacionados con el agua |
| 112ce6b216e-d583-49cb-b0c8-79fcc3c803ac | Translation Approved (93%) | <180>Discovery:</180> Perform a preliminary water budget analysis before the completion of schematic design that explores how to reduce potable water loads in the building and accomplish related sustainability goals. | <180>Descubrimiento:</180> Llevar a cabo un análisis preliminar del presupuesto de agua antes de la finalización del diseño esquemático que indague sobre cómo reducir las cargas de agua potable en el edificio y lograr los objetivos de sustentabilidad asociados. |
| 113ce6b216e-d583-49cb-b0c8-79fcc3c803ac | Translation Approved (100%) | Assess and estimate the project’s potential nonpotable water supply sources and water demand volumes, including the following: | Evaluar y estimar las fuentes de suministro potenciales de agua no potable y los volúmenes de demanda de agua, incluyendo lo siguiente: |
| 114756653b6-64aa-41a9-8b1e-f4e1de48176c | Translation Approved (78%) | Indoor water demand. | Demanda de agua en el interior. |
| 115756653b6-64aa-41a9-8b1e-f4e1de48176c | Translation Approved (92%) | Assess flow and flush fixture design case demand volumes, calculated in accordance with WE Prerequisite Indoor Water Use Reduction. | Evaluar los volúmenes de demanda de las instalaciones de flujo y descarga del caso de diseño, calculándolos de acuerdo con el Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE: Prerequisite Indoor Water Use Reduction). |
| 1161751bcea-cc7e-42a2-8a16-5a1614529c8f | Translation Approved (78%) | Outdoor water demand. | Demanda de agua en el exterior. |
| 1171751bcea-cc7e-42a2-8a16-5a1614529c8f | Translation Approved (0%) | Assess landscape irrigation design case demand volume calculated in accordance with WE Credit Outdoor Water-Use Reduction. | Evaluar el volumen de demanda de riego de paisajismo del caso de diseño calculado de acuerdo con el Crédito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Exterior (WE Credit: Outdoor Water Use Reduction). |
| 1182975b051-03d0-4b00-836a-5f271b8b4636 | Translation Approved (100%) | Process water demand. | Demanda de agua de proceso. |
| 1192975b051-03d0-4b00-836a-5f271b8b4636 | Translation Approved (CM) | Assess kitchen, laundry, cooling tower, and other equipment demand volumes, as applicable. | Evaluar los volúmenes de demanda de la cocina, lavandería, y torre de enfriamiento, así como los demás volúmenes de demanda de equipos, según sea de aplicación. |
| 1206ea6c3d5-5225-4169-91e8-f2613a196860 | Translation Approved (CM) | Supply sources. | Fuentes de suministro. |
| 1216ea6c3d5-5225-4169-91e8-f2613a196860 | Translation Approved (CM) | Assess all potential nonpotable water supply source volumes, such as on-site rainwater and graywater, municipally supplied nonpotable water, and HVAC equipment condensate. | Evaluar todos los volúmenes de fuentes de suministro de agua no potable potenciales, como aguas pluviales y grises del sitio, agua no potable suministrada por el municipio y condensación del equipo HVAC. |
| 1223dbba7b7-ff7b-4f0f-b432-6f5dd7730eca | Translation Approved (80%) | <187>Implementation:</187> Document how the above analysis informed building and site design decisions in the project’s OPR and BOD. | <187>Implementación:</187> Documentar cómo el análisis anterior ha dado forma a las decisiones relativas al edificio y al sitio en los OPR y en las BOD del proyecto. |
| 1233dbba7b7-ff7b-4f0f-b432-6f5dd7730eca | Translation Approved (92%) | Demonstrate how at least one on-site nonpotable water supply source was used to reduce the burden on municipal supply or wastewater treatment systems by contributing to at least two of the water demand components listed above. | Demostrar que se ha usado al menos una fuente de suministro de agua no potable del sitio para reducir la carga del sistema de suministro municipal o del sistema de tratamiento de aguas servidas mediante la contribución a al menos dos de los componentes de la demanda anteriormente mencionados. |
| 1243dbba7b7-ff7b-4f0f-b432-6f5dd7730eca | Translation Approved (0%) | Demonstrate how the analysis informed the design of the project, including the following, as applicable: | Demostrar cómo el análisis ha dado forma al diseño del proyecto, incluyendo cuando fuera pertinente lo siguiente: |
| 125e017ac3b-11ea-40e9-b508-ad2ada3737f6 | Translation Approved (100%) | plumbing systems; | sistemas de plomería; |
| 12694c4e68e-2821-47ca-9518-ab39eed71354 | Translation Approved (CM) | sewage conveyance and/or on-site treatment systems; | sistemas de aguas servidas y/o tratamiento en el sitio; |
| 127d37688b0-3e25-44a3-8a91-7ac45f83d564 | Translation Approved (0%) | rainwater quantity and quality management systems; | sistemas de manejo de la cantidad y la calidad de las aguas pluviales; |
| 128dde19885-3565-43cf-ada6-c41f455d2ea0 | Translation Approved (0%) | landscaping, irrigation, and site elements; | paisajismo, riego y elementos del sitio; |
| 12928f48afb-d370-44c2-b86e-6b504ffa1fac | Translation Approved (0%) | roofing systems and/or building form and geometry; and | sistemas de cubrimiento y/o forma y geometría del edificio; y |
| 130cfe31d6d-1698-4558-a1ab-81ff90be001b | Translation Approved (100%) | other systems. | demás sistemas. |
| 131462332cd-f067-4959-bcd4-79e662cc80d4 | Translation Approved (88%) | Location and Transporation (LT) | LT, Ubicación y Transporte (LT, Location and Transportation) |
| 132d325577d-23a8-4288-b1a7-d9478db9d9d7 | Translation Approved (100%) | LT Credit: LEED for Neighborhood Development Location | Crédito LT: Ubicación para el Desarrollo de Barrios LEED (LT Credit: LEED for Neighborhood Development Location) |
| 1334f0a79af-dd41-479f-8884-96287c4625d7 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1344e7a191c-25e2-4c9c-bdf7-e6846fb5632b | Translation Approved (0%) | 3–16 points | De 3 a 16 puntos |
| 135a049fb42-0431-4ec4-8627-e5dbabd584b6 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1368bf8a55b-9e31-4a40-a3e6-9a5a2ad79a7e | Translation Approved (0%) | New Construction (8–16 points) | Nueva Construcción (New Construction), 8-16 puntos |
| 1373eb1ddf6-9e92-4504-85e8-34c9e87ed56b | Translation Approved (0%) | Core & Shell (8–20 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 8-20 puntos |
| 1388bb2c078-28ee-45e5-ade2-207db8ed22d2 | Translation Approved (70%) | Schools (8–15 points) | Centros Educacionales (Schools), 8-15 puntos |
| 139e844f378-c34f-433e-8e8a-b815c2533517 | Translation Approved (78%) | Retail (8–16 points) | Comercios (Retail) 8-16 puntos |
| 1409cea9f8d-aea7-4216-815b-d76ea64a97cb | Translation Approved (0%) | Data Centers (8–16 points) | Centros de Datos (Data Centers), 8-16 puntos |
| 141a6e575e0-14d1-4581-b474-e8f621dfc23b | Translation Approved (72%) | Warehouses & Distribution Centers (8–16 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 8-16 puntos |
| 1429a886aa4-e64d-4a91-b7f6-6501ad5c5c2c | Translation Approved (78%) | Hospitality (8–16 points) | Hotelería (Hospitality) 8-16 puntos |
| 1431588d4f7-a39b-444a-8ce7-3ad36476fac1 | Translation Approved (0%) | Healthcare (5–9 points) | Centros de salud (Healthcare), 5-9 puntos |
| 144551ca25f-70ef-4514-8324-d26f9a733f7c | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1452a1aaa32-93ab-4f45-8de4-e399770f5246 | Translation Approved (CM) | To avoid development on inappropriate sites. | Evitar el desarrollo en sitios no apropiados. |
| 1462a1aaa32-93ab-4f45-8de4-e399770f5246 | Translation Approved (CM) | To reduce vehicle distance traveled. | Reducir la distancia de desplazamiento de vehículos. |
| 1472a1aaa32-93ab-4f45-8de4-e399770f5246 | Translation Approved (CM) | To enhance livability and improve human health by encouraging daily physical activity. | Promover la habitabilidad y mejorar la salud humana mediante el fomento de la actividad física diaria. |
| 14893cce111-446b-431e-a660-b7a9505babfe | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 14912e7c231-55ff-4353-b8b6-8dc68e142e27 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 150e6ac9f3f-3384-446f-bb95-79f4e1091e59 | Translation Approved (100%) | Locate the project within the boundary of a development certified under LEED for Neighborhood Development (Stage 2 or Stage 3 under the Pilot or 2009 rating systems, Certified Plan or Certified Project under the LEED v4 rating system). | Ubicar el proyecto dentro los límites de un desarrollo certificado bajo LEED para Barrios (LEED for Neighborhood Development) Fase 2 o Fase 3 bajo los sistemas de clasificación Piloto o 2009, Plan Certificado o Proyecto Certificado según el sistema de clasificación LEED v4. |
| 151a595a493-47f3-4770-9d84-e62476fa2fdb | Translation Approved (CM) | Projects attempting this credit are not eligible to earn points under other Location and Transportation credits. | Los proyectos que aspiren a este crédito no pueden intentar conseguir puntos bajo otros créditos de Ubicación y Transporte. |
| 1528a523c48-6c7d-440a-a5a2-a578abad3aea | Translation Approved (CM) | Table 1. | Tabla 1. |
| 1538a523c48-6c7d-440a-a5a2-a578abad3aea | Translation Approved (CM) | Points for LEED ND location. | Puntos para Ubicación para el Desarrollo de Barrios LEED (LEED for Neighborhood Development Location). |
| 154ce6c1d64-b8da-4bf1-a2ee-f902a047b790 | Translation Approved (CM) | Certification level | Nivel de certificación |
| 155bde74125-ed3a-41b8-bacd-bde27f6d2083 | Translation Approved (0%) | Points BD&C | Puntos BD&C |
| 15613450d5d-a7cc-44e0-9da8-d7bd573ca006 | Translation Approved (71%) | Points BD&C (Core and Shell) | Puntos BD&C Núcleo y Envolvente, (Core and Shell) |
| 157c83a7aae-87a0-4859-8ff7-2bb2efbb9958 | Translation Approved (0%) | Points BD&C (Schools) | Puntos BD&C Centros Educacionales (Schools) |
| 158e1a28294-cec0-40b3-a3b5-377d1c93a61c | Translation Approved (78%) | Points BD&C (Healthcare) | Puntos BD&C Centros de Salud (Healthcare) |
| 1593d1c0a8d-ac16-4f41-ad60-d4391ff0817c | Translation Approved (100%) | Certified | Certificación |
| 160a84b66e1-9a95-4271-9b1b-9275091b22fa | Translation Approved (CM) | 8 | 8 |
| 161abf1df79-b319-45fb-9d8c-964dde6173d2 | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 16253841fcf-24fc-4d37-a81f-1164f3dcc2b9 | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 1635092575a-0f3b-43ab-af0e-cd6c83963343 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 164f919c4a8-972b-451e-9034-d612fed1def3 | Translation Approved (100%) | Silver | Plata |
| 1651a4f6d4d-65c8-4b2f-b7aa-1ec1b6eb8554 | Translation Approved (CM) | 10 | 10 |
| 166a4ce38f7-22a2-4653-9225-f3b56936d3d2 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 16718fe82e5-7d2f-41bc-afe2-a83fe8e509c3 | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 1682c1857d9-fd81-4ea2-b3cd-a18474c8c7f8 | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 1696bfd4a1f-1f9e-4b07-8308-a77f717cb8c4 | Translation Approved (100%) | Gold | Oro |
| 170a819fbc0-6dd1-4eaf-9085-d1da048c9ae3 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 171f73fcf8d-ac65-424a-bb62-dbf94e09cc00 | Translation Approved (100%) | 16 | 16 |
| 1725300bee1-f418-4158-a3a2-e25ccad6cc72 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 173ef3b9545-9613-4667-b7bb-ebf07a9e3d02 | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 1744b6a7ebf-0e0c-40bd-9639-f01c6c0f3739 | Translation Approved (100%) | Platinum | Platino |
| 17561cb3097-019a-46dd-8615-164c7e671fc4 | Translation Approved (100%) | 16 | 16 |
| 176ff9cb883-7a2f-4b48-9b3a-06eecdf90c5e | Translation Approved (100%) | 20 | 20 |
| 17765523706-0af4-4516-aec3-5ffab9a64fe9 | Translation Approved (100%) | 15 | 15 |
| 178fdd1a709-24e8-45a9-80e5-2be80067ccf4 | Translation Approved (100%) | 9 | 9 |
| 17935225896-c41a-4ab4-a8be-9f79f3ee5710 | Translation Approved (0%) | LT Credit: Sensitive Land Protection | Crédito LT: Protección de Tierras Susceptibles (LT Credit: Sensitive Land Protection) |
| 180205fa62c-1d9d-4944-bdca-7d4445038c46 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1819de68122-a772-438f-a47c-bf07e9dbeb33 | Translation Approved (100%) | 1-2 points | De 1 a 2 puntos |
| 182416718c8-02da-4e4d-8700-e2a7e31b4120 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 183d749c4f8-4764-4a18-a1e4-8f2251afc2a1 | Translation Approved (82%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 18459235ed2-46ab-47f6-94a3-15453f148175 | Translation Approved (85%) | Core & Shell (2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 2 puntos |
| 18540da9feb-7142-41d3-9016-c52506b3a3cd | Translation Approved (78%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 1867a84b496-0b1e-4113-8aec-e535b7f1b2f6 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 18719217f06-e4d9-4369-9f3b-5d79df9add94 | Translation Approved (82%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 188d0cdeff5-2e82-4e56-ab9e-b411a5122ada | Translation Approved (86%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 189474f73aa-0b02-46d7-944b-9a409b501a77 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 19091103d7e-0e0d-468c-b74b-a98277c7208d | Translation Approved (0%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 1912f95e93e-ffaa-4743-a7fd-daefebba76c5 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 19219e3bbb9-0dec-4d9a-95c2-78207061d2f3 | Translation Approved (91%) | To avoid the development of environmentally sensitive lands and reduce the environmental impact from the location of a building on a site. | Evitar el desarrollo de terrenos susceptibles ambientalmente y reducir el impacto ambiental de la ubicación de un edificio en un sitio. |
| 19335c584bc-eca3-4b63-9fde-5ea82a6d40f9 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 19435b5ee06-b8a8-419f-abd8-a622ecfa7270 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 1954ae8617d-cae4-4553-9c9d-be265972015b | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 196da7d1dbc-aadb-418b-b757-1a11fa449580 | Translation Approved (0%) | Locate the development footprint on land that has been <273>previously developed</273>. | Ubicar la huella de desarrollo en un terreno <273>anteriormente desarrollado</273>. |
| 197a2dcc200-17b4-4a72-becb-acd637a0bfe9 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1982f53136e-7e85-4072-9d98-c7bcb75fc86f | Translation Approved (CM) | Option 2. | Opción 2. |
| 19938d48af0-6c3d-48ae-b535-f6f909ee6f26 | Translation Approved (0%) | Locate the development footprint on land that has been <274>previously developed</274> or that does not meet the following criteria for sensitive land: | Ubicar la huella de desarrollo en un terreno <273>anteriormente desarrollado</273> o que no cumpla los siguientes criterios de tierras susceptibles: |
| 200203c6d80-cda3-43a4-9159-4812b5e9765a | Translation Approved (98%) | Prime farmland. | Terrenos agrícolas de primera (prime farmland). |
| 201203c6d80-cda3-43a4-9159-4812b5e9765a | Translation Approved (0%) | Prime farmland, unique farmland, or farmland of statewide or local importance as defined by the U.S. Code of Federal Regulations, Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5 (or local equivalent for projects outside the U.S.) and identified in a state Natural Resources Conservation Service soil survey (or local equivalent for projects outside the U.S.). | Tierras agrícolas de primera, tierras agrícolas únicas o tierras agrícolas de importancia estatal o local según se define en la legislación de Estados Unidos Code of Federal Regulations, Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, Section 657.5 (o equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos) e identifica en el estudio de suelos estadounidense del Natural Resources Conservation Service (o equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 2027465677f-1e57-48bf-b0f9-ba276ef9c1df | Translation Approved (0%) | <276>Floodplains</276>. | <276>Terrenos inundables</276>. |
| 2037465677f-1e57-48bf-b0f9-ba276ef9c1df | Translation Approved (0%) | A flood hazard area shown on a legally adopted flood hazard map or otherwise legally designated by the local jurisdiction or the state. | Área con riesgo de inundación según un mapa de riesgos de inundación adoptado legalmente o clasificada legalmente como tal por la jurisdicción local o el estado. |
| 2047465677f-1e57-48bf-b0f9-ba276ef9c1df | Translation Approved (0%) | For projects in places without legally adopted flood hazard maps or legal designations, locate on a site that is entirely outside any floodplain subject to a 1% or greater chance of flooding in any given year. | En el caso de proyectos en lugares sin mapas de riesgo de inundación adoptados legalmente o clasificaciones legales, ubicar el proyecto en un sitio totalmente fuera de cualquier terreno inundable con una probabilidad de un 1% o superior de inundación en un año cualquiera. |
| 2057782856c-eea4-44f4-bfd3-93a1921f263f | Translation Approved (0%) | <277>Habitat</277>. | <277>Hábitat</277>. |
| 2067782856c-eea4-44f4-bfd3-93a1921f263f | Translation Approved (0%) | Land identified as habitat for the following: | Terreno identificado como hábitat debido a la presencia de: |
| 207db3733f6-9fff-432b-8a60-a4c6d8641951 | Translation Approved (0%) | species listed as threatened or endangered under the U.S. Endangered Species Act or the state’s endangered species act, or | Especies que se cuentan como amenazadas o en peligro según la ley Engangered Species Act de Estados Unidos o la lista de especies amenazadas del estado, o |
| 2081d732792-72a4-478d-838c-0413f0b44922 | Translation Approved (0%) | species or ecological communities classified by NatureServe as GH (possibly extinct), G1 (critically imperiled), or G2 (imperiled), or | especies o comunidades ecológicas clasificadas por NatureServe como GH (posiblemente extinguidas), G1 (en peligro crítico) o G2 (en peligro), o |
| 209222bb94e-dfcf-4d9a-80db-0789945c554c | Translation Approved (0%) | species listed as threatened or endangered specifies under local equivalent standards (for projects outside the U.S.) that are not covered by NatureServe data. | especies que se cuentan como amenazadas o en peligro según estándares locales equivalentes (en proyectos fuera de Estados Unidos) no cubiertos por los datos de NatureServe. |
| 210f04501ad-069b-47aa-82cf-156693334147 | Translation Approved (0%) | Water bodies. | Cuerpos de agua. |
| 211f04501ad-069b-47aa-82cf-156693334147 | Translation Approved (0%) | Areas on or within 100 feet (30 meters) of a <279>water body</279>, except for minor improvements. | Áreas a 100 pies (30 metros) o menos de un <279>cuerpo de agua</279>, excepto en el caso de pequeñas mejoras. |
| 212800064df-ffac-458e-92c3-dfce577d6a04 | Translation Approved (0%) | <280>Wetlands</280>. | <280>Humedales</280>. |
| 213800064df-ffac-458e-92c3-dfce577d6a04 | Translation Approved (83%) | Areas on or within 50 feet (15 meters) of a <281>wetland</281>, except for minor improvements. | Áreas a 50 pies (15 metros) o menos de un <281>Humedal</281>, excepto en el caso de pequeñas mejoras. |
| 21441d63ead-6352-435b-bbfe-2639d2ec6114 | Translation Approved (0%) | Minor improvements within the wetland and water body buffers may be undertaken to enhance appreciation of them, provided such facilities are open all building users. | Pueden realizarse pequeñas mejoras dentro del humedal y los límites los cuerpos de agua para mejorar la apreciación de los mismos, siempre y cuando dichas instalaciones estén abiertas a todos los usuarios del edificio. |
| 21541d63ead-6352-435b-bbfe-2639d2ec6114 | Translation Approved (0%) | Only the following improvements are considered minor: | Solo se consideran pequeñas mejoras las siguientes: |
| 216bf98951c-6fbc-403f-ab91-9e21b6e015f1 | Translation Approved (0%) | Bicycle and pedestrian pathways no more than 12 feet wide (3.5 meters), of which no more than 8 feet (2.5 meters) may be impervious; | Senderos peatonales o para bicicletas que no superen los 12 pies (3,5 metros) de ancho, de los cuales no pueden ser impermeables más de 8 pies (2,5 metros); |
| 217150a2708-3665-432f-a862-964286b1c965 | Translation Approved (0%) | Activities to maintain or restore native natural communities and/or natural hydrology; | actividades para mantener o restaurar las comunidades naturales autóctonas y/o la hidrología natural; |
| 2182b08fa72-ed13-4559-8f39-625bbfd30a38 | Translation Approved (0%) | One single-story structure per 300 linear feet (90 linear meters) on average, not exceeding 500 square feet (45 square meters); | una estructura de un solo piso por cada 300 pies lineales (90 metros lineales) de media, sin exceder los 500 pies cuadrados (45 metros cuadrados); |
| 219242a376b-9f3d-42b6-a882-f7c23b32bea3 | Translation Approved (0%) | Grade changes necessary to ensure public access; | cambios en la nivelación necesarios para asegurar el acceso público; |
| 22020b4915a-bebe-4522-975f-a40a0c649613 | Translation Approved (84%) | Clearings, limited to one per 300 linear feet (90 linear meters) on average, not exceeding 500 square feet (45 square meters) each; | espacios abiertos, limitándolos a uno por cada 300 pies lineales (90 metros lineales) de media, sin exceder los 500 pies cuadrados (45 metros cuadrados) cada uno; |
| 22189177db6-a4bf-40b0-969c-6913e4ebf7fd | Translation Approved (0%) | Removal of the following tree types: | eliminación de los siguientes tipos de árboles: |
| 222d4114d4f-66ed-46bd-bcff-57c5502fa711 | Translation Approved (0%) | Hazardous trees, up to 75% of dead trees | Árboles que supongan un riesgo, hasta un 75% de árboles muertos |
| 223f94139cb-afa3-47af-8461-a804dd1dd4fe | Translation Approved (0%) | Trees less than 6 inches (150 millimeters) diameter at breast height | Árboles de menos de 6 pulgadas (150 milímetros) de diámetro a la altura del pecho |
| 224516703ac-77c8-4193-817a-95e96ff1f061 | Translation Approved (0%) | Up to 20% of trees more than 6 inches (150 millimeters) diameter at breast height with a condition rating of 40% or higher. | Hasta un 20% de los árboles de más de 6 pulgadas (150 milímetros) de diámetro a la altura del pecho con una clasificación de condición del 40% o superior. |
| 2258450ca70-b536-424d-a49d-00e99f1dcd28 | Translation Approved (0%) | Trees under 40% condition rating | Árboles con una clasificación de condición inferior al 40% |
| 226738df26f-361f-4321-b402-f288b37b42eb | Translation Approved (0%) | The condition rating must be based on an assessment by an arborist certified by the International Society of Arboriculture (ISA) using ISA standard measures, or local equivalent for projects outside the U.S. | La clasificación de condición debe basarse en una evaluación realizada por un arbolista certificado por la Sociedad Internacional de Arboricultura (ISA) utilizando mediciones estándares de la ISA, o equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 227973a0ffe-def7-485e-a17b-fe6262f88554 | Translation Approved (0%) | <282>Brownfield</282> remediation activities. | Actividades de remediación de <282>Brownfields</282>. |
| 2287f60f5a9-96d6-46cc-ae23-c0dc836dfa10 | Translation Approved (0%) | LT Credit: High-Priority Site | Crédito LT: Sitio de Alta Prioridad (LT Credit: High-Priority Site) |
| 229757151fc-d9ff-4eac-9d30-955bebdb0cef | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 23057af1a94-53c0-4026-a15d-852a3bdf3af7 | Translation Approved (0%) | 2-3 points | De 2 a 3 puntos |
| 2314256c23b-a85f-4024-979e-fbc02a262eb0 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 232acd8d66f-f3ab-44e8-b33d-2cf0583ae869 | Translation Approved (84%) | New Construction (1-2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 2331e5f5072-9935-4486-bd4c-6557e71a9c9f | Translation Approved (85%) | Core & Shell (2-3 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 2-3 puntos |
| 234a8564bda-b3e1-44fd-91e6-c3167db83f57 | Translation Approved (78%) | Schools (1-2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 2355b13968c-e516-43bf-92c4-9bd3dbab6ba9 | Translation Approved (100%) | Retail (1-2 points) | Comercios (Retail) 1-2 puntos |
| 2363c8971d8-d20d-45ee-b1a2-2b3a90023eda | Translation Approved (84%) | Data Centers (1-2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 2375a124fb8-9957-498c-ad4c-ec9f5343ba68 | Translation Approved (88%) | Warehouses & Distribution Centers (1-2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 238311587a1-2490-48ca-a4a7-b5d41c88a207 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1-2 points) | Hotelería (Hospitality) 1-2 puntos |
| 2396278b4e0-d8c5-4511-95c4-f3da19bee46c | Translation Approved (78%) | Healthcare (1-2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 24043c9307a-0977-4c25-b2f0-138a794923c2 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 24129e4ca25-9f17-4676-a52c-f847dda5347e | Translation Approved (0%) | To encourage project location in areas with development constraints and promote the health of the surrounding area. | Fomentar la ubicación de proyectos en zonas con limitaciones de desarrollo y promover la salud del área circundante. |
| 2424d638c67-a230-417f-bfb3-f585d925c6bd | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 24329aea39d-d2d1-4632-a04f-00e02bf90d7c | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 244d0f7762b-0b1d-45bd-a9a6-48d7b26b307d | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 245d0f7762b-0b1d-45bd-a9a6-48d7b26b307d | Translation Approved (0%) | Historic District (1 point BD&C except Core and Shell, 2 points Core and Shell) | Distrito histórico (1 punto en BD&C excepto en Núcleo y Envolvente, 2 puntos en Núcleo y Envolvente) |
| 246c5c60652-f759-46de-9d18-3824c9bbc8fa | Translation Approved (0%) | Locate the project on an <289>infill</289> location in a <290>historic district</290>. | Emplazar el desarrollo en una ubicación <289>"infill"</289> de un <290>distrito histórico</290>. |
| 247f88f617f-17c2-4565-a52e-d295c7817658 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 248c8d010d8-460f-4409-83e3-a9e705c79956 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 249c8d010d8-460f-4409-83e3-a9e705c79956 | Translation Approved (91%) | Priority Designation (1 point BD&C except Core and Shell, 2 points Core and Shell) | Designación prioritaria (1 punto en BD&C excepto en Núcleo y Envolvente, 2 puntos en Núcleo y Envolvente) |
| 250c6a662a3-703f-48b7-851f-a33115cce58e | Translation Approved (0%) | Locate the project on one of the following: | Ubicar el proyecto en uno de los siguientes lugares: |
| 251dd1823d0-be82-4317-90ee-b8bb7dcbdf1d | Translation Approved (0%) | a site listed by the EPA National Priorities List; | sitio catalogado en la National Priorities List de la EPA; |
| 252256bb7c3-c2d2-43b3-87de-be26b01ce232 | Translation Approved (0%) | a Federal Empowerment Zone site; | sitio dentro de la iniciativa estadounidense Federal Empowerment Zone; |
| 2530e185bbc-63d9-4cf9-ba2a-02020b4a4422 | Translation Approved (0%) | a Federal Enterprise Community site; | sitio dentro de la iniciativa estadounidense Federal Enterprise Community; |
| 2543b05255d-0216-4ce0-b2b9-b2f18ed7f3d8 | Translation Approved (84%) | a Federal Renewal Community site; | sitio dentro de la iniciativa estadounidense Federal Renewal Community; |
| 255fb6380ad-2fb9-4208-a161-d363ea576110 | Translation Approved (0%) | a Department of the Treasury Community Development Financial Institutions Fund Qualified Low-Income Community (a subset of the New Markets Tax Credit Program); | comunidad de bajos recursos según la institución Community Development Financial Institutions Fund (dentro del New Markets Tax Credit Program) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; |
| 256507d448d-743a-4d23-a64f-087a2a90bb39 | Translation Approved (0%) | a site in a U.S. Department of Housing and Urban Development’s Qualified Census Tract (QCT) or Difficult Development Area (DDA); or | sitio dentro de Qualified Census Tract (QCT) o Difficult Development Area (DDA) según el Departamento de Vivienda de Estados Unidos; o |
| 25792f56dfa-a6f3-4739-835d-95d795e850ee | Translation Approved (0%) | a local equivalent program administered at the national level for projects outside the U.S. | programa local equivalente gestionado a nivel nacional en proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 258ebe61dcf-8490-42fe-9e02-16655083134f | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 259bff3e1db-8517-417a-b0e7-c34716167377 | Translation Approved (CM) | Option 3. | Opción 3. |
| 260bff3e1db-8517-417a-b0e7-c34716167377 | Translation Approved (74%) | Brownfield Remediation (2 points BD&C except Core and Shell, 3 points Core and Shell) | Remediación de <Italic>brownfields</Italic> (2 puntos en BD&C excepto en Núcleo y Envolvente, 3 puntos en Núcleo y Envolvente) |
| 261c2cd88e6-f40b-4917-b063-cf9d49082987 | Translation Approved (0%) | Locate on a <293>brownfield</293> where soil or groundwater contamination has been identified, and where the local, state, or national authority (whichever has jurisdiction) requires its remediation. | Ubicar el proyecto en un <293>brownfield</293> donde se haya identificado contaminación en la tierra o en aguas subterráneas y donde la autoridad local, estatal o nacional (la que tenga jurisdicción) exija su remediación. |
| 262c2cd88e6-f40b-4917-b063-cf9d49082987 | Translation Approved (0%) | Perform remediation to the satisfaction of that authority. | Llevar a cabo la remediación de modo que se satisfaga las exigencias de la autoridad. |
| 263ab8040da-a869-47d8-9f85-b1deb60f352a | Translation Approved (100%) | LT Credit: Surrounding Density and Diverse Uses | Crédito LT: Densidad de los Alrededores y Diversidad de Usos (LT Credit: Surrounding Density and Diverse Uses) |
| 26418fafc58-e565-4b66-995b-d504fbeea729 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 265adc3bd3d-890d-4945-932d-0a4b6f81ecaf | Translation Approved (100%) | 1–6 points | De 1 a 6 puntos |
| 2661d60dcfd-24ec-4b5f-a809-51eaedf90d5c | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2670d36e316-a88b-4493-8c21-310fa8e95d05 | Translation Approved (84%) | New Construction (1–5 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-5 puntos |
| 2683b1d8a8f-9a9a-4e77-8ab9-655652952d27 | Translation Approved (85%) | Core & Shell (1–6 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-6 puntos |
| 2697d8ed8a6-659a-4bbc-a89f-d73d411718cd | Translation Approved (78%) | Schools (1–5 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-5 puntos |
| 27023d34b3b-65df-467f-815e-b4d3c5ed4e0c | Translation Approved (100%) | Retail (1–5 points) | Comercios (Retail) 1-5 puntos |
| 271cb6663ec-55d7-4ccb-b912-6420bbf95e2e | Translation Approved (84%) | Data Centers (1–5 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-5 puntos |
| 2723f59d5c2-0064-4eb0-a81b-7eb4716bd6b6 | Translation Approved (88%) | Warehouses & Distribution Centers (1–5 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-5 puntos |
| 2734d39a798-1566-4815-a8ac-8f04fee3526c | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–5 points) | Hotelería (Hospitality) 1-5 puntos |
| 274bb439d89-38b0-4be8-bfef-8d7aee1fea7b | Translation Approved (98%) | Healthcare (1 points) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 27586b2440a-b327-4b22-8227-1f793c9a59f3 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2766464b3e5-61a8-42b6-8906-f2d2605324ee | Translation Approved (CM) | To conserve land and protect farmland and wildlife habitat by encouraging development in areas with existing infrastructure. | Conservar el terreno y proteger las tierras agrícolas y los hábitats de vida silvestre mediante la promoción del desarrollo en áreas que ya cuenten con infraestructuras. |
| 2776464b3e5-61a8-42b6-8906-f2d2605324ee | Translation Approved (CM) | To promote walkability, and transportation efficiency and reduce vehicle distance traveled. | Promover la transitabilidad peatonal y la eficiencia del transporte y reducir las distancias de traslados de vehículos. |
| 2786464b3e5-61a8-42b6-8906-f2d2605324ee | Translation Approved (CM) | To improve public health by encouraging daily physical activity. | Mejorar la salud humana mediante el fomento de la actividad física diaria. |
| 279d453659e-36ed-42cd-a051-024f635f3af4 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 280c7ff6133-b532-4835-99e0-4b9d6c8b390c | Translation Approved (0%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Comercios, Centros de Datos, Hotelería |
| 281b08beaa8-e159-428b-af05-30e5ef439824 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 282b08beaa8-e159-428b-af05-30e5ef439824 | Translation Approved (78%) | Surrounding Density (2–3 points BD&C except Core and Shell, 2-4 points Core and Shell) | Densidad de los alrededores (2-3 puntos en BD&C excepto en Núcleo y Envolvente, 2-4 puntos en Núcleo y Envolvente) |
| 283c84e17b6-1d2f-470f-93e0-ef37c4321cce | Translation Approved (100%) | Locate on a site whose surrounding existing density within a ¼-mile (400-meter) radius of the project boundary meets the values in Table 1. | Ubicar el proyecto en un sitio cuya densidad circundante en un radio de 0,25 millas (400 metros) más allá de los límites del proyecto cumpla con los valores de la Tabla 1. |
| 284c84e17b6-1d2f-470f-93e0-ef37c4321cce | Translation Approved (CM) | Use either the “separate residential and nonresidential densities” or the “combined density” values. | Usar los valores de "densidad residencial y no residencial independientes" o los valores de "densidad combinada". |
| 2853572143a-81c1-49e3-b85f-dc85c479d1d2 | Translation Approved (CM) | Table 1a. | Tabla 1a. |
| 2863572143a-81c1-49e3-b85f-dc85c479d1d2 | Translation Approved (CM) | Points for average density within 1/4 mile of project (IP units) | Puntos por densidad media en un radio de 0,25 millas del proyecto (sistema imperial) |
| 287c3bd65fd-d111-4ffb-9967-2b012fd102d6 | Translation Approved (CM) | Combined density | Densidad combinada |
| 288421afc7b-c7c2-46cd-980c-d44c15f4dacd | Translation Approved (100%) | Separate residential and nonresidential densities | Densidades residencial y no residencial independientes |
| 289090d5c7d-c9d9-401e-b393-7e510ed6e50b | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 290c738bb90-de8f-4bac-a543-1c6f5322f772 | Translation Approved (71%) | BD&C (except Core and Shell) | BD&C, excepto en Núcleo y Envolvente, (Core and Shell) |
| 291a0447020-b62a-49a3-bc85-2de62d18e700 | Translation Approved (100%) | Points BD&C (Core and Shell) | Puntos BD&C Núcleo y Envolvente, (Core and Shell) |
| 292b6008414-690a-4d31-b3fb-01562e9e1bde | Translation Approved (100%) | Square feet per acre of buildable land | Pies cuadrados por acre de terreno construible |
| 293af875244-1aed-4b5c-8161-d2290ae8a46e | Translation Approved (CM) | Residential density (DU/acre) | Densidad residencial (UV/acre) |
| 294eda3428b-7e06-464f-a23f-417892395b0f | Translation Approved (CM) | Nonresidential density (FAR) | Densidad no residencial (FAR) |
| 295cf89d9b9-3d4b-46b0-9625-38288e1b0617 | Translation Approved (CM) | 22,000 | 22 000 |
| 29651eb52a5-19d4-42dc-b822-8dee676a1bbb | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 2979b9cf305-bdd4-48f1-b44a-ec8de2da5206 | Translation Approved (CM) | 0.5 | 0,5 |
| 298e03a4671-3408-4869-960b-8a909361d9af | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 2998b65edb8-d9bd-41a3-b3e5-040766bd5e00 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 300fd0b1a18-3953-4b94-a3b5-2dd1c99b2c9a | Translation Approved (100%) | 35,000 | 35 000 |
| 3017f3f0213-1eaa-4a2c-81d2-71504217614e | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 30225e46ca1-86b1-4b58-8e1b-0feac7fc85c8 | Translation Approved (CM) | 0.8 | 0,8 |
| 303718142f5-8e5b-4c8a-a5c5-7e35c7dcefe6 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 304d8f007a3-1568-44af-ba7a-5fdf5d53527e | Translation Approved (CM) | 4 | 4 |
| 305215767ff-5cfe-45fc-9237-fe4d81ad548b | Translation Approved (100%) | Table 1b. | Tabla 1b. |
| 306215767ff-5cfe-45fc-9237-fe4d81ad548b | Translation Approved (CM) | Points for average density within 400 meters of project (SI units) | Puntos por densidad media en un radio de 400 metros del proyecto (sistema métrico decimal) |
| 3078c5dc982-d10c-47d9-a3cd-60b1f7cd3f5b | Translation Approved (100%) | Combined density | Densidad combinada |
| 308b7c584be-45a7-46cf-ae90-d5a03b5c4857 | Translation Approved (100%) | Separate residential and nonresidential densities | Densidades residencial y no residencial independientes |
| 309de7a01cd-9a2f-47ae-9331-dd0e463f4226 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 31083741edd-9a19-45cc-8101-a246c019afc5 | Translation Approved (100%) | BD&C (except Core and Shell) | BD&C, excepto en Núcleo y Envolvente, (Core and Shell) |
| 3117e199f5b-f597-49b8-913c-8fa730cc42d8 | Translation Approved (100%) | Points BD&C | Puntos BD&C |
| 312e9af12f8-def9-47ee-a154-64c091d594dd | Translation Approved (90%) | (Core and Shell) | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 31382dbfa35-67af-457e-bbfd-41c1aba1e400 | Translation Approved (100%) | Square meters per hectare of buildable land | Metros cuadrados por hectárea de terreno construible |
| 314c5dce659-ed83-44cd-b28d-8895f1cc1a38 | Translation Approved (CM) | Residential density (DU/hectare) | Densidad residencial (UV/hectárea) |
| 315b01733b9-ef44-4819-a2c0-dbf3c7991b06 | Translation Approved (100%) | Nonresidential density (FAR) | Densidad no residencial (FAR) |
| 31666db7577-b2da-4809-add0-144dcaea906b | Translation Approved (0%) | 5,050 | 5050 |
| 3178c99de0c-70c0-4616-b2b9-613b9c850da0 | Translation Approved (100%) | 17.5 | 17,5 |
| 31899f9f28c-e261-411c-9131-f33d830b77a1 | Translation Approved (100%) | 0.5 | 0,5 |
| 31927a2a30c-20b4-49fc-b522-e7c6f0c3008c | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 32041f11e35-6c16-436d-8a35-a533dd311417 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 321bd9a63a3-19e4-4eb0-9071-c395def9e81f | Translation Approved (0%) | 8,035 | 8035 |
| 3222f708680-c8a2-4d87-96d7-ceb4e6be95ed | Translation Approved (100%) | 30 | 30 |
| 3231d8b2416-2cca-49bd-b700-1065fdf87f14 | Translation Approved (100%) | 0.8 | 0,8 |
| 32407b931af-2a16-431a-9925-ab66943ed56f | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 325de3d2600-2e54-4555-bb50-085c44b65fa2 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 3260cf7bbb1-34a4-4ee5-bddb-dabb7f42edaa | Translation Approved (100%) | DU = dwelling unit; FAR = floor-area ratio. | UV = Unidad de vivienda, FAR = floor-area ratio (coeficiente de edificabilidad) |
| 3279299a3d8-aed2-40fb-babb-00ae5da9da1f | Translation Approved (100%) | Schools only | Solo en Centros Educacionales |
| 328dae28d0b-025b-4294-b185-1a70daca7cc8 | Translation Approved (0%) | Physical education spaces that are part of the project site, such as playing fields and associated buildings used during sporting events only (e.g., concession stands) and playgrounds with play equipment, are excluded from the development density calculations. | Los espacios para educación física que sean parte del sitio del proyecto, como campos deportivos y edificios asociados usados durante eventos deportivos (por ej. puestos de venta) y los espacios de juegos con materiales lúdicos están excluidos de los cálculos de densidad del desarrollo. |
| 3292fcd93c3-8788-486f-b597-13e9e82ba59b | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 33062d1ad3c-de84-48fe-ae3f-991658754d56 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 33162d1ad3c-de84-48fe-ae3f-991658754d56 | Translation Approved (CM) | Diverse Uses (1–2 points) | Diversidad de usos 1-2 puntos |
| 3325e4ff24a-fdec-4a59-9a77-9b992c871c2d | Translation Approved (100%) | Construct or renovate a building or a space within a building such that the building’s main entrance is within a ½-mile (800-meter) walking distance of the main entrance of four to seven (1 point) or eight or more (2 points) existing and publicly available diverse uses (listed in Appendix 1). | Construir o renovar un edificio o espacio dentro de un edificio de modo que la entrada principal del edificio esté a un máximo de 0,5 millas (800 metros) a pie de la entrada principal de cuatro a siete (1 punto) o de ocho en adelante (2 puntos) usos diversos existentes y disponibles públicamente (enumerados en el Apéndice 1). |
| 3338fd69bfc-9750-41a2-aedb-821697c8078f | Translation Approved (CM) | The following restrictions apply. | Existen las siguientes restricciones: |
| 334fa297fa9-004a-49b4-96b4-58cebe113584 | Translation Approved (CM) | A use counts as only one type (e.g., a retail store may be counted only once even if it sells products in several categories). | Los usos se cuentan por tipos (es decir, un comercio solo puede contarse una vez, aun cuando venda productos de distintas categorías). |
| 335989408aa-f9d8-4d4e-b45e-20abc79e660a | Translation Approved (CM) | No more than two uses in each use type may be counted (e.g. if five restaurants are within walking distance, only two may be counted). | Solo pueden contarse dos usos por cada tipo (por ejemplo, si hay cinco restaurantes a una distancia que se puede recorrer a pie, solo se pueden contar dos). |
| 336670a57c1-efea-468d-acf9-550ea74e57b3 | Translation Approved (CM) | The counted uses must represent at least three of the five categories, exclusive of the building’s primary use. | Los usos que se cuentan deben representar al menos tres de las cinco categorías, sin incluir el uso principal del edificio. |
| 337dc686bc1-c89a-48e3-a5dd-f27cf563e8cf | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 338fdb1d53a-a309-499c-9fb4-5461f84e4d40 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 339fdb1d53a-a309-499c-9fb4-5461f84e4d40 | Translation Approved (0%) | Development and Adjacency (2–3 points) | Desarrollo y adyacencia (2-3 puntos) |
| 340f6d4534d-26ec-4c44-80e5-79eaaf25a11e | Translation Approved (0%) | Construct or renovate the project on a previously developed site that was used for industrial or commercial purposes. | Construir o renovar el proyecto en un sitio previamente desarrollado que se usara para fines industriales o comerciales. |
| 341f6d4534d-26ec-4c44-80e5-79eaaf25a11e | Translation Approved (0%) | (2 points). | (2 puntos). |
| 3425ffa261a-f600-42a5-bfc8-87e5cf577e60 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 343fb1cd53c-e1ad-4f75-b839-6ab893911b34 | Translation Approved (0%) | Construct or renovate the project on a site that is both a previously developed and an adjacent site. | Construir o renovar el proyecto en un sitio que esté previamente desarrollado y en un sitio adyacente. |
| 344fb1cd53c-e1ad-4f75-b839-6ab893911b34 | Translation Approved (0%) | The adjacent sites must be currently used for industrial or commercial purposes (3 points). | Los sitios adyacentes deben usarse en ese momento para fines industriales o comerciales (3 puntos). |
| 345ea7c4278-cb45-4ce4-9a65-afff5c10e529 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 346afbaee7d-2352-45c4-9cbf-854e7d21f3cb | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 347afbaee7d-2352-45c4-9cbf-854e7d21f3cb | Translation Approved (0%) | Transportation Resources (1–2 points) | Recursos de transporte (1-2 puntos) |
| 34850196e08-1802-49b7-871a-ad4e71fc4cd2 | Translation Approved (0%) | Construct or renovate the project on a site that has two or three (1 point) or four (2 points) of the following transportation resources: | Construir o renovar el proyecto en un sitio que tenga dos o tres (1 punto) o cuatro (2 puntos) de los siguientes recursos de transporte: |
| 3493b3be98e-a800-4fbf-931f-d66e51835964 | Translation Approved (0%) | The site is within a 10-mile (16 kilometer) driving distance of a main logistics hub, defined as an airport, seaport, <445>intermodal facility</445>, or <446>freight village</446> with intermodal transportation. | El sitio se sitúa a un máximo de 10 millas (16 kilómetros) de distancia en automóvil de un núcleo logístico, que puede ser un aeropuerto, puerto, <445>instalación intermodal</445> o <446>freight village</446> con transporte intermodal. |
| 350acd0b6c6-288c-4b14-b22d-407d7e63d5d9 | Translation Approved (0%) | The site is within a 1-mile (1600-meter) driving distance of an on-off ramp to a <448>highway.</448> | El sitio está a un máximo de una milla (1600 metros) de distancia en automóvil de un acceso a una <448>autopista.</448> |
| 351dd064afa-68b0-49c8-bc62-65f9f551a146 | Translation Approved (71%) | The site is within a 1-mile (1600-meter) driving distance of an access point to an active freight rail line. | El sitio está a un máximo de una milla (1600 metros) de distancia en automóvil de un acceso a una línea de tren de mercancías en activo. |
| 352e9722a29-8194-4eb2-bab8-0c8f902dc4a1 | Translation Approved (0%) | The site is served by an active freight rail spur. | El sitio está conectado por un ramal de tren de mercancías en activo. |
| 35330af3e5b-6131-4018-b7ed-1f9b758e78ae | Translation Approved (78%) | In all cases, a planned transportation resource must be sited, funded, and under construction by the date of the certificate of occupancy and complete within 24 months of that date. | En todos los casos, los recursos de transporte planificados deben estar localizados, financiados y en construcción en la fecha del certificado de ocupación, y finalizarse antes de que transcurran 24 meses tras dicha fecha. |
| 354f068dba5-d39b-4fab-be77-08a14e30256f | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 355572640d1-9312-44fe-8283-69298c0fe826 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 356572640d1-9312-44fe-8283-69298c0fe826 | Translation Approved (82%) | Surrounding Density (1 point) | Densidad de los alrededores (1 punto) |
| 35798feaa8d-8f99-4fee-b513-d2935766cf68 | Translation Approved (81%) | Locate on a site whose surrounding existing density within a ¼-mile (400-meter) radius of the project boundary is: | Ubicar el proyecto en un sitio cuya densidad circundante en un radio de 0,25 millas (400 metros) más allá de los límites del proyecto sea: |
| 358f6e5d079-1eec-4c9d-a079-c1dd12fbce93 | Translation Approved (0%) | At least 7 dwelling units per acre (17.5 DU per hectare) with a 0.5 floor-area ratio. | Al menos 7 viviendas por acre (17,5 UV por hectárea) con coeficiente de edificabilidad (floor-area ratio) de 0,5. |
| 359f6e5d079-1eec-4c9d-a079-c1dd12fbce93 | Translation Approved (0%) | The counted density must be <452>existing</452> density, not zoned density, or | La densidad incluida debe ser densidad <452>existente</452> y no zonificada, o |
| 360e2900d97-311b-4ce9-be6b-d3974302493b | Translation Approved (0%) | At least 22,000 square feet per acre (5 050 square meters per hectare) of buildable land. | al menos 22 000 pies cuadrados por acre (5050 metros cuadrados por hectárea) de terreno edificable. |
| 36185427e36-7aef-469a-8192-b4692302c034 | Translation Approved (0%) | For previously developed existing rural healthcare campus sites, achieve a minimum development density of 30,000 square feet per acre (6890 square meters per hectare). | En complejos de centros sanitarios rurales existentes previamente desarrollados, obtener una densidad de desarrollo mínima de 30 000 pies cuadrados por acre (6890 metros cuadrados por hectárea). |
| 362fdff684a-05fc-4521-9d36-1fd8e3bae5fb | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 363647f097f-d58a-4c4b-a874-4be547034a00 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 364647f097f-d58a-4c4b-a874-4be547034a00 | Translation Approved (82%) | Diverse Uses (1 point) | Diversidad de usos (1 punto) |
| 3651f93c3ff-cd13-420e-942a-3b338d577a52 | Translation Approved (77%) | Construct or renovate a building on a site such that the building’s main entrance is within a ½-mile (800-meter) walking distance of the main entrance of at least seven operational and publicly accessible uses (listed in Appendix 1). | Construir o renovar un edificio en un sitio de modo que la entrada principal del edificio esté a un máximo de 0,5 millas (800 metros) a pie de la entrada principal de al menos siete usos diversos operativos y accesibles públicamente (enumerados en el Apéndice 1). |
| 36613fa0411-7c4c-4338-8617-90cc5f4553f5 | Translation Approved (100%) | The following restrictions apply. | Existen las siguientes restricciones: |
| 36706f1254b-d8cd-482f-bea0-7f37b1ef5da4 | Translation Approved (96%) | A use may be counted as only one type (e.g., a retail store may be counted only once even if it sells products in several categories). | Los usos se cuentan por tipos (es decir, un comercio solo puede contarse una vez, aun cuando venda productos de distintas categorías). |
| 368e9f87934-661c-4824-981a-296b47b880f0 | Translation Approved (99%) | No more than two uses in each use type may be counted (e.g., if five restaurants are within walking distance, only two may be counted). | Solo pueden contarse dos usos por cada tipo (por ej. si hay cinco restaurantes a una distancia que se puede recorrer a pie, solo se pueden contar dos). |
| 3695d8fe06a-2339-4c4b-a1e3-f9a23a64e8d4 | Translation Approved (100%) | The counted uses must represent at least three of the five categories, exclusive of the building’s primary use. | Los usos que se cuentan deben representar al menos tres de las cinco categorías, sin incluir el uso principal del edificio. |
| 370d511cf55-3643-4fde-8f37-c97fb9c5d1d7 | Translation Approved (100%) | LT Credit: Access to Quality Transit | Crédito LT: Acceso a Transporte de Calidad (LT Credit: Access to Quality Transit) |
| 3716f86e0de-8bb2-4765-9553-35c34cf7c3a6 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 372d0b5009a-d481-4118-bc05-b1a74fee3322 | Translation Approved (100%) | 1–6 points | De 1 a 6 puntos |
| 37369307cd5-44ad-461a-804b-10f24888cf8b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 374a4c8190e-d45a-4ed0-bfc3-bc9968e18e84 | Translation Approved (100%) | New Construction (1–5 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-5 puntos |
| 375cd1713f0-d0d5-428f-a177-04ca9bcf1a96 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–6 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-6 puntos |
| 376fa6d3128-afa0-484e-8aab-d521cb61d64b | Translation Approved (90%) | Schools (1–4 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-4 puntos |
| 37717182cc2-94bd-4795-b65a-44f974544b31 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–5 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-5 puntos |
| 378751e4efd-c832-4d79-8aba-fd8101d5b515 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–5 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-5 puntos |
| 379a4cd202a-7caf-4bc8-852f-2c735c07bb87 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–5 points) | Hotelería (Hospitality) 1-5 puntos |
| 38032a27155-0c1e-408c-b63b-a3927071cf3e | Translation Approved (100%) | Retail (1–5 points) | Comercios (Retail) 1-5 puntos |
| 381881cfb34-ee45-4313-81ab-745f1ec3e741 | Translation Approved (90%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 38283731b1f-443d-4878-9259-beaaf5fa61fa | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3831f6c458c-08d9-4a1c-9c21-c25c139ee602 | Translation Approved (CM) | To encourage development in locations shown to have multimodal transportation choices or otherwise reduced motor vehicle use, thereby reducing greenhouse gas emissions, air pollution, and other environmental and public health harms associated with motor vehicle use<457>.</457> | Fomentar el desarrollo en ubicaciones que hayan demostrado tener opciones de transporte multimodal o hayan disminuido el uso de vehículos con motor, reduciendo de este modo las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica y otros daños al medioambiente y a la salud humana relacionados con los vehículos con motor<457>.</457> |
| 384aa2c2ed2-d55e-4efa-a397-7b35d2294359 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 385b08db761-fcce-4026-b0cf-1e2977f71ee8 | Translation Approved (78%) | NC, CS, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 386c24ccf41-9ddc-48d0-b34b-5de3a5535153 | Translation Approved (100%) | Locate any <459>functional entry</459> of the project within a ¼-mile (400-meter) <460>walking distance</460> of existing or planned bus, <461>streetcar</461>, or <462>rideshare stops,</462> or within a ½-mile (800-meter) walking distance of existing or planned <463>bus rapid transit</463> stops, light<464> </464>or heavy rail stations, commuter rail stations, or commuter ferry terminals. | Ubicar todas las <459>entradas funcionales</459> del proyecto a 0,25 millas (400 metros) <460>a pie</460> de paradas existentes o planificadas de autobús, <461>tranvía</461> o <462>transporte compartido</462>; o a 0,5 millas (800 metros) a pie de paradas existentes o planificadas de <463>autobús rápido</463>, ferrocarril<464> </464>ligero o convencional, estaciones de tren suburbano, o terminales de ferry. |
| 387c24ccf41-9ddc-48d0-b34b-5de3a5535153 | Translation Approved (CM) | The transit service at those stops and stations in aggregate must meet the minimums listed in Tables 1 and 2. | El conjunto de los servicios de transporte de estas paradas y estaciones debe cumplir con los mínimos establecidos en las Tablas 1 y 2. |
| 388c24ccf41-9ddc-48d0-b34b-5de3a5535153 | Translation Approved (CM) | Planned stops and stations may count if they are sited, funded, and under construction by the date of the certificate of occupancy and are complete within 24 months of that date. | Las paradas y estaciones planificadas pueden contar si están localizadas, financiadas y en construcción en la fecha del certificado de ocupación, y se finalizan antes de que transcurran 24 meses tras dicha fecha. |
| 389ae801df6-a8c6-4d76-8831-9d8eaf11f771 | Translation Approved (CM) | Both weekday and weekend trip minimums must be met. | Deben cumplirse los mínimos durante días laborables y fines de semana. |
| 390821e9e31-16fd-4f90-be1b-e3b32a735895 | Translation Approved (CM) | Qualifying transit routes must have paired route service (service in opposite directions). | Las rutas de transporte que se incluyan deben tener servicio en sentidos opuestos. |
| 391b3f63a0d-44b1-4e15-b3ee-e9bdd31e695b | Translation Approved (CM) | For each qualifying transit route, only trips in one direction are counted towards the threshold. | En cada una de las rutas de transporte incluidas solo se cuentan los viajes en un sentido de cara a cumplir el umbral. |
| 392e3d047f7-1117-4e83-b34a-0f14d9e7fb01 | Translation Approved (CM) | If a qualifying transit route has multiple stops within the required walking distance, only trips from one stop are counted towards the threshold. | Si una ruta de transporte incluida tiene múltiples paradas dentro de la distancia a pie requerida, solo se contarán los viajes de una parada de cara a cumplir el umbral. |
| 393855bcee4-1a9c-4d63-acc6-a7cb1ca6cecc | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 394855bcee4-1a9c-4d63-acc6-a7cb1ca6cecc | Translation Approved (CM) | Minimum daily transit service for projects with multiple transit types (bus, <466>streetcar</466>, rail, or ferry) | Servicios mínimos diarios de transporte en proyectos con múltiples modos de transporte (autobús, <466>tranvía</466>, tren o ferry) |
| 395ebedbfe3-6225-46e3-bb3c-c8b3e7f4f162 | Translation Approved (CM) | Weekday trips | Viajes en días laborables |
| 3968a740e25-57ed-45a7-935c-7aa6d51b9e54 | Translation Approved (CM) | Weekend trips | Viajes en fines de semana |
| 3973595f99d-4d85-4e49-b842-5a772cf7d321 | Translation Approved (100%) | Points BD&C | Puntos BD&C |
| 398f4979df6-d94e-4304-8651-69d02efb1148 | Translation Approved (78%) | (except Core and Shell) | (excepto en Núcleo y Envolvente) |
| 399450e7859-a776-46fe-ad18-f96cadedce9a | Translation Approved (95%) | Points BD&C (Core and shell | Puntos BD&C, Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 400723e43ac-a956-4568-a3dd-ea77ebec3dd4 | Translation Approved (100%) | 72 | 72 |
| 40110a7f3f3-364a-4111-976a-2289d282ed02 | Translation Approved (CM) | 40 | 40 |
| 4028df7c4bf-b7c6-429a-a89f-3a83b9ae5014 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 403420e143c-a041-4b4b-9413-1db020511e08 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 40493167b61-444c-4444-b8b7-36ef8e6539d1 | Translation Approved (100%) | 144 | 144 |
| 405181b5d6e-bae3-4433-9d37-33507500e8d0 | Translation Approved (CM) | 108 | 108 |
| 40681f20b8e-d833-4f3e-b0a0-746fe4f38062 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 4075cb411f9-77d1-4ed6-ad00-45945e72b866 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 40836127fbb-ee87-4ae0-8600-4adea484290a | Translation Approved (100%) | 360 | 360 |
| 4095e4ce7b9-3104-4e90-b85d-2fb1a4a24134 | Translation Approved (CM) | 216 | 216 |
| 410dee00ae7-0050-42ee-ab94-3f27131d7b04 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 41109351ca0-e1f9-4d3d-9b59-9d7c8bfe51b4 | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 412129896f9-7ddb-4c6f-9804-93fe8e9e884e | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 413129896f9-7ddb-4c6f-9804-93fe8e9e884e | Translation Approved (CM) | Minimum daily transit service for projects with commuter rail or ferry service only | Servicios mínimos diarios de transporte en proyectos solo con servicios de tren suburbano o ferry |
| 4146238d9e7-21cd-418d-aaa9-49263c4216fd | Translation Approved (100%) | Weekday trips | Viajes en días laborables |
| 415e9fddb76-18d0-4129-b99f-6d807437f2a9 | Translation Approved (100%) | Weekend trips | Viajes en fines de semana |
| 41658f5ea1d-33e9-4379-9e98-a3baddec68f8 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 41781db8c13-78dd-4701-8eea-9d3f4c7de82d | Translation Approved (CM) | 24 | 24 |
| 4186bc64abf-0845-44f6-9393-4b1519e8cd1f | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 41931b235af-13c8-472c-bc72-8003240d27b3 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 420418d3b02-a468-4781-873c-661064430174 | Translation Approved (100%) | 40 | 40 |
| 421ef7eb4ee-24c1-455f-bc38-73ddbc9284bf | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 422fe5e1016-e714-4019-8345-ae8ce619d152 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 4238113e246-5929-4fca-9376-899daa59e6bf | Translation Approved (CM) | 60 | 60 |
| 424a9faf7d7-df5f-4f39-a388-6fc8dae1ae19 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 425a48ba842-d791-42d7-92d8-93244cab1597 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 426aa83c12e-f1ff-4432-abb6-8ca90aad0d56 | Translation Approved (CM) | Projects served by two or more transit routes such that no one route provides more than 60% of the documented levels may earn one additional point, up to the maximum number of points. | Los proyectos que cuenten con dos o más rutas de transporte de tal modo que ninguna de dichas rutas ofrezca más del 60% de los niveles documentados pueden obtener un punto adicional, hasta el número máximo de puntos. |
| 42702212ae5-4f94-4f08-8b63-c0a05c48c578 | Translation Approved (CM) | If <555>existing</555> transit service is temporarily rerouted outside the required distances for less than two years, the project may meet the requirements, provided the local transit agency has committed to restoring the routes with service at or above the prior level. | Si el servicio de transporte <555>existente</555> se desvía temporalmente más allá de las distancias requeridas durante menos de dos años, el proyecto aún puede cumplir con los requisitos siempre que la agencia local de transporte se haya comprometido a restaurar las rutas ofreciendo un servicio igual o superior al que había. |
| 428b5ae00b0-3011-47c5-a638-3c7b93bb77cf | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 42911791dd9-0100-4bb1-b8c0-519d857ef140 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 43011791dd9-0100-4bb1-b8c0-519d857ef140 | Translation Approved (0%) | Transit-Served Location (1–4 points) | Ubicación con servicio de transporte público (1-4 puntos) |
| 43108201602-f843-44c2-9f4d-a9a42781360f | Translation Approved (97%) | Locate any <557>functional entry</557> of the project within a ¼-mile (400-meter) <558>walking distance</558> of existing or planned bus, <559>streetcar</559>, or rideshare stops, or within a ½-mile (800-meter) walking distance of existing or planned <560>bus rapid transit</560> stops, light or heavy rail stations, commuter rail stations or commuter ferry terminals. | Ubicar todas las <557>entradas funcionales</557> del proyecto a 0,25 millas (400 metros) <558>a pie</558> de paradas existentes o planificadas de autobús, <559>tranvía</559> o transporte compartido; o a 0,5 millas (800 metros) a pie de paradas existentes o planificadas de <560>autobús rápido</560>, ferrocarril ligero o convencional, estaciones de tren suburbano, o terminales de ferry. |
| 43208201602-f843-44c2-9f4d-a9a42781360f | Translation Approved (95%) | The transit service at those stops and stations must meet the minimums listed in Tables 1 and 2. | Los servicios de transporte de estas paradas y estaciones deben cumplir con los mínimos establecidos en las Tablas 1 y 2. |
| 43308201602-f843-44c2-9f4d-a9a42781360f | Translation Approved (100%) | Planned stops and stations may count if they are sited, funded, and under construction by the date of the certificate of occupancy and are complete within 24 months of that date. | Las paradas y estaciones planificadas pueden contar si están localizadas, financiadas y en construcción en la fecha del certificado de ocupación, y se finalizan antes de que transcurran 24 meses tras dicha fecha. |
| 434c8926305-9fd6-4efc-9f8f-c56eba4f205b | Translation Approved (100%) | Qualifying transit routes must have paired route service (service in opposite directions). | Las rutas de transporte que se incluyan deben tener servicio en sentidos opuestos. |
| 4351d44a748-e8bc-413b-9996-96e084ac36e7 | Translation Approved (100%) | For each qualifying transit route, only trips in one direction are counted towards the threshold. | En cada una de las rutas de transporte incluidas solo se cuentan los viajes en un sentido de cara a cumplir el umbral. |
| 4368ea744e8-d7a1-44aa-96cb-946af4755fe3 | Translation Approved (100%) | If a qualifying transit route has multiple stops within the required walking distance, only trips from one stop are counted towards the threshold. | Si una ruta de transporte incluida tiene múltiples paradas dentro de la distancia a pie requerida, solo se contarán los viajes de una parada de cara a cumplir el umbral. |
| 437c227c0ee-4464-4744-a91a-8c1b9655bdab | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 438c227c0ee-4464-4744-a91a-8c1b9655bdab | Translation Approved (100%) | Minimum daily transit service for projects with multiple transit types (bus, <562>streetcar</562>, rail, or ferry) | Servicios mínimos diarios de transporte en proyectos con múltiples modos de transporte (autobús, <562>tranvía</562>, tren o ferry) |
| 439af989045-a5a4-4657-a570-4571765ed65f | Translation Approved (100%) | Weekday trips | Viajes en días laborables |
| 44098eb5d7a-ccb4-46be-9b76-136cdb4cb224 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 441f34e926b-7211-492c-8e4a-02437249e985 | Translation Approved (100%) | 72 | 72 |
| 4424ff8c9f1-cc91-4449-91cd-7134fb27db7b | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 4435b3fc443-3548-4919-ba1b-2fd423516382 | Translation Approved (100%) | 144 | 144 |
| 4444a53bf9d-4861-4ba0-9fb3-7bf8db84daa1 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 445584aa4e8-10a2-4f3b-b6d5-9727b8d734dc | Translation Approved (100%) | 360 | 360 |
| 446a52cd764-0eb9-4246-9680-cc282e8ec4ab | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 447de1c3914-783e-4d7f-90f8-6de69331379d | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 448de1c3914-783e-4d7f-90f8-6de69331379d | Translation Approved (100%) | Minimum daily transit service for projects with commuter rail or ferry service only | Servicios mínimos diarios de transporte en proyectos solo con servicios de tren suburbano o ferry |
| 44916a5219f-4050-45c2-bcbc-b20e4914d588 | Translation Approved (100%) | Weekday trips | Viajes en días laborables |
| 450b51e07f5-55f7-411f-8105-a93878f402e5 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 451eef47713-7caa-483a-a481-ac655edc35d4 | Translation Approved (100%) | 24 | 24 |
| 452336ae8ef-e441-4485-a02c-52d9a94173a8 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 4530281ec70-8067-4734-a032-b51ff0da1b59 | Translation Approved (100%) | 40 | 40 |
| 4546aa9c238-384c-4c66-8229-73e77a765c36 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 4554356eaa8-2719-4a2a-8645-e4a382450e87 | Translation Approved (100%) | 60 | 60 |
| 456ddaf241b-4065-4c1d-ba0b-f979934580c4 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 457dcda6dd6-f9ad-4acd-8d66-220eb04fca89 | Translation Approved (98%) | Projects served by two or more transit routes such that no one route provides more than 60% of the prescribed levels may earn one additional point, up to the maximum number of points. | Los proyectos que cuenten con dos o más rutas de transporte, de tal modo que ninguna de dichas rutas ofrezca más del 60% de los niveles prescritos, pueden obtener un punto adicional, hasta el número máximo de puntos. |
| 45841014c7f-cb26-4a1a-a6c3-1057885aadf8 | Translation Approved (99%) | If existing transit service is temporarily rerouted outside the required distances for less than two years, the project may meet the requirements, provided the local transit agency has committed to restoring the routes with service at or above the prior level. | Si el servicio de transporte existente se desvía temporalmente más allá de las distancias requeridas durante menos de dos años, el proyecto aún puede cumplir con los requisitos siempre que la agencia local de transporte se haya comprometido a restaurar las rutas ofreciendo un servicio igual o superior al que había. |
| 459c9494b87-e76d-49d2-8a83-abae79b08806 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 46028dfde50-9113-4faf-83fa-45cdf817751f | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 46128dfde50-9113-4faf-83fa-45cdf817751f | Translation Approved (0%) | Pedestrian Access (1–4 points) | Acceso peatonal (1-4 puntos) |
| 46281a55bba-203f-4a6b-b77b-9ebc798fc6b3 | Translation Approved (0%) | Show that the project has an <614>attendance boundary</614> such that the specified percentages of students live within no more than a 3/4-mile (1200-meter) walking distance (for grades 8 and below, or ages 14 and below), and 1 1/2-mile (2400-meter) walking distance (for grades 9 and above or ages 15 and above) of a functional entry of a school building. | Demostrar el <614>límite de asistencia</614>, de tal manera que un porcentaje concreto de estudiantes viva a menos de 0,75 millas (1200 metros) hasta octavo curso o 14 años, y 1,5 millas (2400 metros) a partir de noveno curso o 15 años transitables a pie de una entrada operativa al edificio educacional. |
| 46381a55bba-203f-4a6b-b77b-9ebc798fc6b3 | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 3. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 3. |
| 4644d2f89d7-75c3-41a6-8351-369dcdb87004 | Translation Approved (CM) | Table 3. | Tabla 3. |
| 4654d2f89d7-75c3-41a6-8351-369dcdb87004 | Translation Approved (0%) | Points for student population within walking distance | Puntos por porcentaje de población de estudiantes a una distancia transitable a pie |
| 4667827d0d0-ea87-452c-9dd4-75af18f857e1 | Translation Approved (0%) | Percentage of students | Porcentaje de estudiantes |
| 467549f99f7-c64c-426a-a581-4a5fa176f477 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 468f5989bfd-48ae-4e66-acc0-324eab50bf49 | Translation Approved (CM) | 50% | 50% |
| 4694f64c100-4ace-4413-a0f5-64d3fd9e2090 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 470fdcc9aa0-d97d-431f-b049-91932ab6d645 | Translation Approved (100%) | 60% | 60% |
| 4712e9d9541-b923-40f8-af49-905170399881 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 472bd263391-2372-4d48-ba94-7445bcef644c | Translation Approved (0%) | 70% or more | 70% o más |
| 473d6de54bf-af66-49f3-a61d-16d4f6026639 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 4747c96ae30-f2bb-409f-ab6a-ab0d935d07c4 | Translation Approved (0%) | In addition, locate the project on a site that allows pedestrian access to the site from all residential neighborhoods that house the planned student population. | Además, ubicar el proyecto en un sitio que permita el acceso peatonal al sitio desde todos los barrios residenciales en los que vive la población de estudiantes proyectada. |
| 475c2e5164c-e788-439b-bdd3-44aabef6c8f1 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 476a7de7ae7-b8c4-4e9b-a168-228c2bc4acb1 | Translation Approved (99%) | Locate any <640>functional entry </640>of the project within a ¼-mile (400-meter) <641>walking distance</641> of existing or planned bus, <642>streetcar</642>, or rideshare stops, or within a ½-mile (800-meter) walking distance of existing or planned <643>bus rapid transit</643> stops, light or heavy rail stations, commuter rail stations or commuter ferry terminals. | Ubicar todas las <640>entradas funcionales</640> del proyecto a 0,25 millas (400 metros) <641>a pie</641> de paradas existentes o planificadas de autobús, <642>tranvía</642> o transporte compartido; o a 0,5 millas (800 metros) a pie de paradas existentes o planificadas de <643>autobús rápido</643>, ferrocarril ligero o convencional, estaciones de tren suburbano, o terminales de ferry. |
| 477a7de7ae7-b8c4-4e9b-a168-228c2bc4acb1 | Translation Approved (100%) | The transit service at those stops and stations in aggregate must meet the minimums listed in Tables 1 and 2. | El conjunto de los servicios de transporte de estas paradas y estaciones debe cumplir con los mínimos establecidos en las Tablas 1 y 2. |
| 478a7de7ae7-b8c4-4e9b-a168-228c2bc4acb1 | Translation Approved (100%) | Planned stops and stations may count if they are sited, funded, and under construction by the date of the certificate of occupancy and are complete within 24 months of that date. | Las paradas y estaciones planificadas pueden contar si están localizadas, financiadas y en construcción en la fecha del certificado de ocupación, y se finalizan antes de que transcurran 24 meses tras dicha fecha. |
| 47971c9896f-5f54-4463-8c4b-dba6856ebadb | Translation Approved (100%) | Both weekday and weekend trip minimums must be met. | Deben cumplirse los mínimos durante días laborables y fines de semana. |
| 480876209f1-192e-4564-a7f8-a4fa903bec5b | Translation Approved (100%) | Qualifying transit routes must have paired route service (service in opposite directions). | Las rutas de transporte que se incluyan deben tener servicio en sentidos opuestos. |
| 481c197c570-bed2-481e-9fb3-3b64368604d8 | Translation Approved (100%) | For each qualifying transit route, only trips in one direction are counted towards the threshold. | En cada una de las rutas de transporte incluidas solo se cuentan los viajes en un sentido de cara a cumplir el umbral. |
| 482a6d3b8e5-0793-41a1-b2f8-c68261261f1f | Translation Approved (100%) | If a qualifying transit route has multiple stops within the required walking distance, only trips from one stop are counted towards the threshold. | Si una ruta de transporte incluida tiene múltiples paradas dentro de la distancia a pie requerida, solo se contarán los viajes de una parada de cara a cumplir el umbral. |
| 483eeed5dce-d52c-48b7-a1e6-1ab8c8feaefc | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 484eeed5dce-d52c-48b7-a1e6-1ab8c8feaefc | Translation Approved (99%) | Minimum daily transit service for projects with multiple transit types (bus, <645>streetcar</645>, rail, or ferry). | Servicios mínimos diarios de transporte en proyectos con múltiples modos de transporte (autobús, <645>tranvía</645>, tren o ferry). |
| 4852be7eff6-384c-498d-bf42-a9a1a5cfc8b7 | Translation Approved (100%) | Weekday trips | Viajes en días laborables |
| 486e6f5334e-3dfe-44a6-9aa5-1ee084a1edfe | Translation Approved (100%) | Weekend trips | Viajes en fines de semana |
| 487c1fb8fb8-4fe0-4857-92f0-1286e0632714 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 488d5c15b1b-ced8-4a56-b0d5-9f25027ca7fe | Translation Approved (100%) | 72 | 72 |
| 489900adb25-2455-48f2-a774-07712e494b98 | Translation Approved (100%) | 40 | 40 |
| 4907732bb26-1cd7-40a9-a3b4-9bcb13cc51fa | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 491969e711e-43db-43a4-803f-e85bff77b996 | Translation Approved (100%) | 144 | 144 |
| 492a1effd04-c28c-4563-98f8-9ef7a5dcb852 | Translation Approved (100%) | 108 | 108 |
| 493a9ffa617-c707-426d-a9ce-c495b19ef208 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 494caf78549-cfa3-4bb8-81c2-995299f8f513 | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 495caf78549-cfa3-4bb8-81c2-995299f8f513 | Translation Approved (100%) | Minimum daily transit service for projects with commuter rail or ferry service only | Servicios mínimos diarios de transporte en proyectos solo con servicios de tren suburbano o ferry |
| 4964154711b-e0f6-42dc-ba86-d7ecba324ae9 | Translation Approved (100%) | Weekday trips | Viajes en días laborables |
| 4971d6e7504-4046-4472-a246-bb780ee8fdf6 | Translation Approved (100%) | Weekend trips | Viajes en fines de semana |
| 498bc60ec5a-4e1f-4136-ab78-ab28e3505665 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 49928dc149c-662e-4c0f-98e0-e8ab8600f349 | Translation Approved (100%) | 24 | 24 |
| 500f048290c-0101-4953-9862-d8322eff5644 | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 50192558128-1885-4fd0-8831-71d056af7767 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 502f2631c25-8dbe-4733-ae32-7cc6a7af1010 | Translation Approved (100%) | 40 | 40 |
| 503d1759278-9afc-4d79-bf11-5eae6d5685eb | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 504612e05c8-c9ca-4e3e-a1a4-94d982df1fd9 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 5051cb17b04-f0dc-4edc-8153-af79802a9120 | Translation Approved (100%) | Projects served by two or more transit routes such that no one route provides more than 60% of the prescribed levels may earn one additional point, up to the maximum number of points. | Los proyectos que cuenten con dos o más rutas de transporte, de tal modo que ninguna de dichas rutas ofrezca más del 60% de los niveles prescritos, pueden obtener un punto adicional, hasta el número máximo de puntos. |
| 50679d95479-0984-4ae8-89c5-fc557385306f | Translation Approved (100%) | If <701>existing</701> transit service is temporarily rerouted outside the required distances for less than two years, the project may meet the requirements, provided the local transit agency has committed to restoring the routes with service at or above the prior level. | Si el servicio de transporte <701>existente</701> se desvía temporalmente más allá de las distancias requeridas durante menos de dos años, el proyecto aún puede cumplir con los requisitos siempre que la agencia local de transporte se haya comprometido a restaurar las rutas ofreciendo un servicio igual o superior al que había. |
| 5072b455f6b-c62a-4b0b-af6b-a3c527e2cf28 | Translation Approved (100%) | LT Credit: Bicycle Facilities | Crédito LT: Instalaciones para Bicicletas (LT Credit: Bicycle Facilities) |
| 508e76c113f-c62b-4d8b-950d-be654ce147f0 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 509c01031a3-75c6-4702-830e-377d80ffd0d0 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 510318bbc0c-01d7-420a-ab35-e57ba392b8e8 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 5117ec763d3-38b2-42e8-8237-26c506cd801f | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 512b0404966-9e7e-4b7b-90dc-d17ed8972e34 | Translation Approved (82%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 5138bab7ada-2ce6-44e9-abee-78f57ebd7d63 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 5140407f1c5-f5d8-4146-8f4f-f8cdbd774b7f | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 5159ed2b95f-5e4b-449b-a6e5-c353ff87224d | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 516b8a4e258-579c-43f0-98c0-1f749e0840fc | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 5171204772e-8d02-4cd3-9f90-fc8acdc13a5f | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 51892befc93-5f12-405a-8f5a-ea4bf18c8671 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 5191e4b98c7-87c8-4dba-a075-67cb376639bf | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 520edf6a85a-93aa-41ea-b129-5ea49a65ddca | Translation Approved (CM) | To promote bicycling and transportation efficiency and reduce vehicle distance traveled. | Promover el uso de bicicletas y la eficiencia del transporte y reducir las distancias de traslados de vehículos. |
| 521edf6a85a-93aa-41ea-b129-5ea49a65ddca | Translation Approved (CM) | To improve public health by encouraging utilitarian and recreational physical activity. | Mejorar la salud humana mediante el fomento de la actividad física con fines utilitarios y recreativos. |
| 522042d306a-5f4c-4d80-b451-093bcee8c2f5 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 523c46538f4-f587-4a0a-82be-9ed2f5f2343e | Translation Approved (100%) | NC, CS, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 52428907511-a466-4b17-a6c1-c639751f5773 | Translation Approved (100%) | Bicycle Network | Red de transporte en bicicleta |
| 52564ea6193-372b-46cf-bd77-37a9ac28cfc7 | Translation Approved (97%) | Design or locate the <707>project</707> such that a <708>functional entry</708> or bicycle storage is within a 200-yard (180-meter) <709>walking distance</709> or <710>bicycling distance</710> from a <711>bicycle network</711> that connects to at least one of the following: | Diseñar o ubicar el <707>proyecto</707> de tal manera que haya una <708>entrada operativa</708> o el almacenamiento de bicicletas a menos de 200 yardas (180 metros) <709>a pie</709> o <710>transitables en bicicleta</710> de una <711>red de transporte en bicicleta</711> que conecte al menos uno de los siguientes: |
| 526fb62b6a1-7043-446d-9dc0-72279a322ac8 | Translation Approved (96%) | at least 10 diverse uses (see Appendix 1); | Al menos 10 usos diversos (ver el Apéndice 1); |
| 5279d338775-14ca-4ede-93e3-e256f93a6e84 | Translation Approved (0%) | a school or <712>employment center, </712>if the project total floor area is 50% or more residential; or | un centro educacional o <712>lugar con alta densidad de puestos de trabajo, </712>si la superficie total del proyecto es residencial al menos en un 50%; o |
| 528e99a1cce-513b-4be7-ac43-ff2e46f422b9 | Translation Approved (99%) | <713>a bus rapid transit</713> stop, light or heavy rail station, commuter rail station, or ferry terminal. | una parada de <713>autobús rápido</713>, estación de ferrocarril ligero o convencional, tren suburbano o terminal de ferry. |
| 5294db07423-e4c3-410f-8dd1-b4c514662771 | Translation Approved (100%) | All destinations must be within a 3-mile (4800-meter) bicycling distance of the project boundary. | Todos los destinos deben estar a menos de 3 millas (4800 metros) en bicicleta de los límites del proyecto. |
| 530d21d7e08-e8c9-4219-85af-abcc027a7efb | Translation Approved (CM) | Planned bicycle trails or lanes may be counted if they are fully funded by the date of the certificate of occupancy and are scheduled for completion within one year of that date. | Los senderos o veredas para bicicletas planeados pueden contarse si están totalmente financiados en la fecha del certificado de ocupación y su finalización está prevista en un máximo de un año tras dicha fecha. |
| 531e11c142e-91aa-445d-80a2-1dfffc6ce721 | Translation Approved (CM) | Bicycle Storage and Shower Rooms | Almacenamiento de bicicletas y duchas |
| 5320b0292d8-4cb5-4d92-9dd9-c14c8d6de707 | Translation Approved (100%) | Case 1. | Caso 1. |
| 5330b0292d8-4cb5-4d92-9dd9-c14c8d6de707 | Translation Approved (100%) | Commercial or Institutional Projects | Proyectos comerciales o institucionales |
| 5346d8d5029-83d3-4255-8b00-086af6962506 | Translation Approved (89%) | Provide <716>short-term bicycle storage</716> for at least 2.5% of all peak visitors, but no fewer than four storage spaces per building. | Ofrecer <716>almacenamiento para bicicletas a corto plazo</716> para al menos el 2,5% de todos los visitantes en las horas pico. No podrá haber menos de cuatro espacios de almacenamiento por edificio. |
| 5354cfef05a-d989-49b5-bce6-68961243f83f | Translation Approved (96%) | Provide <717>long-term bicycle storage</717> for at least 5% of all regular building occupants, but no fewer than four storage spaces per building in addition to the short-term bicycle storage spaces. | Ofrecer <717>almacenamiento para bicicletas a largo plazo</717> para al menos el 5% de todos los ocupantes habituales del edificio. No podrá haber menos de cuatro espacios por edificio además de los espacios de corto plazo. |
| 536126e00f8-d4f3-457c-8ffe-ca0ab0898961 | Translation Approved (100%) | Provide at least one on-site shower with changing facility for the first 100 regular building occupants and one additional shower for every 150 regular building occupants thereafter. | Ofrecer al menos una ducha en el sitio con instalaciones de vestuarios para los primeros 100 ocupantes habituales del edificio y al menos una ducha adicional por cada 150 ocupantes habituales más que haya. |
| 537c36013dc-a350-40de-80b8-51a25a718285 | Translation Approved (100%) | Case 2. | Caso 2. |
| 538c36013dc-a350-40de-80b8-51a25a718285 | Translation Approved (100%) | Residential Projects | Proyectos residenciales |
| 5390f769f41-3840-4671-8555-a0c285b5c761 | Translation Approved (99%) | Provide <719>short-term bicycle storage </719>for at least 2.5% of all peak visitors but no fewer than four storage spaces per building. | Ofrecer <719>almacenamiento para bicicletas a corto plazo</719> para al menos el 2,5% de todos los visitantes en las horas pico. No podrá haber menos de cuatro espacios de almacenamiento por edificio. |
| 540e5e7523d-6295-41b9-b7a3-0b065d9171f2 | Translation Approved (70%) | Provide <720>long-term bicycle storage</720> for at least 30% of all regular building occupants, but no less than one storage space per residential unit. | Ofrecer <720>almacenamiento para bicicletas a largo plazo</720> para al menos el 30% de todos los ocupantes habituales del edificio. No podrá haber menos de un espacio por unidad de vivienda. |
| 5411c2623df-aa09-4757-afa0-38430f02fd71 | Translation Approved (0%) | Case 3. | Caso 3. |
| 5421c2623df-aa09-4757-afa0-38430f02fd71 | Translation Approved (0%) | Mixed-Use Projects | Proyectos de uso mixto |
| 543f62f1b41-d6e7-4261-9bf9-bea4b53bd3c5 | Translation Approved (0%) | Meet the Case 1 and Case 2 storage requirements for the nonresidential and residential portions of the project, respectively. | Cumplir con los requisitos de almacenamiento del Caso 1 y del Caso 2 en los sectores no residencial y residencial del edificio respectivamente. |
| 544344cdd74-673c-441a-92ad-b62e4707612c | Translation Approved (100%) | For All Projects | Para todos los proyectos |
| 5456c587bfc-2614-4193-a6eb-0748942f6d41 | Translation Approved (CM) | <723>Short-term bicycle storage</723> must be within 100 feet (30 meters) walking distance of any main entrance. | El <723>almacenamiento para bicicletas de corta duración</723> debe estar a menos de 100 pies (30 metros) transitables de cualquier entrada principal. |
| 5466c587bfc-2614-4193-a6eb-0748942f6d41 | Translation Approved (CM) | <724>Long-term bicycle storage</724> must be within 100 feet (30 meters) walking distance of any <725>functional entry</725>. | El <724>almacenamiento para bicicletas a largo plazo</724> debe estar a menos de 100 pies (30 metros) transitables a pie de cualquier <725>entrada operativa</725>. |
| 5477fe5fd74-592b-4de8-b539-952b0e2546a9 | Translation Approved (100%) | Bicycle storage capacity may not be double-counted: storage that is fully allocated to the occupants of nonproject facilities cannot also serve project occupants. | La capacidad de almacenamiento de bicicletas no puede contarse por duplicado: el almacenamiento que se haya asignado totalmente a los ocupantes de instalaciones que no sean del proyecto no puede servir también para ocupantes del proyecto. |
| 548a602777d-05d9-41e1-8f8c-5f4795d26053 | Translation Approved (0%) | Core & Shell projects should refer to Appendix 2, Default Occupancy Counts, for occupancy count requirements and guidance. | Los proyectos de Núcleo y Envolvente (Core & Shell) deben consultar el Apéndice 2, Recuentos de ocupación predeterminados sobre requisitos y orientación relativos al recuento. |
| 54947fbc9a7-b4be-4557-8574-dc243783edc0 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 550a7927cc4-a2ea-4c77-bbda-21cba15931e8 | Translation Approved (100%) | Bicycle Network | Red de transporte en bicicleta |
| 551690f1811-62a2-4d1d-a613-a0fe5d2286e5 | Translation Approved (CM) | Design or locate the <727>project</727> such that a <728>functional entry</728> and/or bicycle storage is within a 200-yard (180-meter) <729>walking distance</729> or <730>bicycling distance</730> of a <731>bicycle network</731> that connects to at least one of the following: | Diseñar o ubicar el <727>proyecto</727> de tal manera que haya una <728>entrada operativa</728> y/o almacenamiento de bicicletas a menos de 200 yardas (180 metros) <729>a pie</729> o <730>transitables en bicicleta</730> de una <731>red de transporte en bicicleta</731> que conecte al menos uno de los siguientes: |
| 55297a08007-0e55-4001-9170-f2033564b665 | Translation Approved (CM) | at least 10 diverse uses (see Appendix 1); or | Al menos 10 usos diversos (ver el Apéndice 1); o |
| 553c317de15-54ff-4efc-8345-ae58ab08062c | Translation Approved (CM) | a<732> bus rapid transit</732> stop, light or heavy rail station, commuter rail station, or ferry terminal. | Una parada de<732> autobús rápido</732>, estación de ferrocarril ligero o convencional, tren suburbano o una terminal de ferry. |
| 5545df05d74-50f2-4c58-a81b-71801d00681f | Translation Approved (100%) | All destinations must be within a 3-mile (4800-meter) bicycling distance of the project boundary. | Todos los destinos deben estar a menos de 3 millas (4800 metros) en bicicleta de los límites del proyecto. |
| 555e9e54abd-4533-478e-8441-a7603230d25b | Translation Approved (0%) | Provide dedicated bicycle lanes that extend at least to the end of the school property with no barriers (e.g., fences) on school property. | Facilitar ciclovías reservadas que se extiendan al menos hasta el final del límite de la propiedad del centro educacional sin barreras (como vallas) dentro de la propiedad del centro educacional. |
| 5567043a9fc-57f1-44f1-9329-186ad7a2b71a | Translation Approved (100%) | Planned bicycle trails or lanes may be counted if they are fully funded by the date of the certificate of occupancy and are scheduled for completion within one year of that date. | Los senderos o veredas para bicicletas planeados pueden contarse si están totalmente financiados en la fecha del certificado de ocupación y su finalización está prevista en un máximo de un año tras dicha fecha. |
| 5576de67983-b2c3-4885-8f45-d82102db04d4 | Translation Approved (100%) | Bicycle Storage and Shower Rooms | Almacenamiento de bicicletas y duchas |
| 558d85bc365-3d04-47d9-973c-5d8c20d8e842 | Translation Approved (70%) | Provide <734>long-term bicycle storage </734>for at least 5% of all regular building occupants (excluding students grade 3 and younger), but no fewer than four storage spaces per building. | Ofrecer <734>almacenamiento para bicicletas a largo plazo</734> para al menos el 5% de todos los ocupantes habituales del edificio (excluyendo estudiantes por debajo del tercer curso). No podrá haber menos de cuatro espacios de almacenamiento por edificio. |
| 559e4cb069c-8c2d-41be-b6c1-a7682ddc728e | Translation Approved (90%) | Provide at least one on-site shower with changing facility for the first 100 regular building occupants (excluding students) and one additional shower for every 150 regular building occupants (excluding students) thereafter. | Ofrecer al menos una ducha en el sitio con instalaciones de vestuarios para los primeros 100 ocupantes habituales del edificio (excluyendo a estudiantes) y al menos una ducha adicional por cada 150 ocupantes habituales más (excluyendo a estudiantes) que haya. |
| 560e0b92545-daca-4248-a942-c908318b9c4d | Translation Approved (70%) | Long-term storage spaces must be easily accessible to occupants and be within 100 feet (30 meters) walking distance of any main entrance. | Los espacios de almacenamiento a largo plazo deben ser fácilmente accesibles para los ocupantes y estar a menos de 100 pies (30 metros) transitables a pie de cualquier entrada principal. |
| 561807bb469-b113-4211-83d6-70668d835c01 | Translation Approved (100%) | Bicycle storage capacity may not be double-counted: storage that is fully allocated to the occupants of nonproject facilities cannot also serve project occupants. | La capacidad de almacenamiento de bicicletas no puede contarse por duplicado: el almacenamiento que se haya asignado totalmente a los ocupantes de instalaciones que no sean del proyecto no puede servir también para ocupantes del proyecto. |
| 562c707319c-122d-48c9-98b5-b5c00ff65e7d | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 563c23faefc-93b7-4626-a7d7-e3e741da7873 | Translation Approved (100%) | Bicycle Network | Red de transporte en bicicleta |
| 564a216a049-137f-400b-8f6d-6c953a8d2982 | Translation Approved (100%) | Design or locate the <736>project</736> such that a <737>functional entry</737> and/or bicycle storage is within a 200-yard (180-meter) <738>walking distance</738> or <739>bicycling distance</739> of a <740>bicycle network</740> that connects to at least one of the following: | Diseñar o ubicar el <736>proyecto</736> de tal manera que haya una <737>entrada operativa</737> y/o el almacenamiento de bicicletas a menos de 200 yardas (180 metros) <738>a pie</738> o <739>transitables en bicicleta</739> de una <740>red de transporte en bicicleta</740> que conecte al menos uno de los siguientes: |
| 56593c6d9bb-4af2-470c-98dd-79977b5eb2f1 | Translation Approved (100%) | at least 10 diverse uses (see Appendix 1); or | Al menos 10 usos diversos (ver el Apéndice 1); o |
| 566c13bff7a-d7a3-403e-9e68-14383462ba37 | Translation Approved (100%) | a<741> bus rapid transit</741> stop, light or heavy rail station, commuter rail station, or ferry terminal. | Una parada de<741> autobús rápido</741>, estación de ferrocarril ligero o convencional, tren suburbano o una terminal de ferry. |
| 567751aacfc-98f4-4a60-a1fb-931dca9e4f7e | Translation Approved (100%) | All destinations must be within a 3-mile (4800-meter) bicycling distance of the project boundary. | Todos los destinos deben estar a menos de 3 millas (4800 metros) en bicicleta de los límites del proyecto. |
| 5680a50325e-c5a9-4881-a3a4-15f16cf9412c | Translation Approved (100%) | Planned bicycle trails or lanes may be counted if they are fully funded by the date of the certificate of occupancy and are scheduled for completion within one year of that date. | Los senderos o veredas para bicicletas planeados pueden contarse si están totalmente financiados en la fecha del certificado de ocupación y su finalización está prevista en un máximo de un año tras dicha fecha. |
| 56914bdfbd2-dbd3-4a4d-a211-e3453649a1ae | Translation Approved (100%) | Bicycle Storage and Shower Rooms | Almacenamiento de bicicletas y duchas |
| 570f67061ef-f9a2-47d9-99c7-b863ab2622a8 | Translation Approved (88%) | Provide at least two <743>short-term bicycle storage </743>spaces for every 5,000 square feet (465 square meters), but no fewer than two storage spaces per building. | Ofrecer al menos dos espacios de <743>almacenamiento para bicicletas a corto plazo</743> por cada 5000 pies cuadrados (465 metros cuadrados). No podrá haber menos de dos espacios de almacenamiento por edificio. |
| 5712694387f-2ae0-4aae-b484-822e9ddf1899 | Translation Approved (99%) | Provide <744>long-term bicycle storage </744>for at least 5% of regular building occupants, but no fewer than two storage spaces per building in addition to the short-term bicycle storage spaces. | Ofrecer <744>almacenamiento para bicicletas a largo plazo</744> para al menos el 5% de los ocupantes habituales del edificio. No podrá haber menos de dos espacios por edificio además de los espacios a corto plazo. |
| 5722e5948b8-8290-4a19-a99a-0e78ef2382ff | Translation Approved (100%) | Provide at least one on-site shower with changing facility for the first 100 regular building occupants and one additional shower for every 150 regular building occupants thereafter. | Ofrecer al menos una ducha en el sitio con instalaciones de vestuarios para los primeros 100 ocupantes habituales del edificio y al menos una ducha adicional por cada 150 ocupantes habituales más que haya. |
| 5738bf390df-a844-45ef-9df3-e1705719b990 | Translation Approved (100%) | <745>Short-term bicycle storage</745> must be within 100 feet (30 meters) walking distance of any main entrance. | El <745>almacenamiento para bicicletas de corta duración</745> debe estar a menos de 100 pies (30 metros) transitables de cualquier entrada principal. |
| 5748bf390df-a844-45ef-9df3-e1705719b990 | Translation Approved (100%) | <746>Long-term bicycle storage</746> must be within 100 feet (30 meters) walking distance of any <747>functional entry</747>. | El <746>almacenamiento para bicicletas a largo plazo</746> debe estar a menos de 100 pies (30 metros) transitables a pie de cualquier <747>entrada operativa</747>. |
| 575173973f6-a759-4548-8569-d524414ee9e9 | Translation Approved (100%) | Bicycle storage capacity may not be double-counted: storage that is fully allocated to the occupants of nonproject facilities cannot also serve project occupants. | La capacidad de almacenamiento de bicicletas no puede contarse por duplicado: el almacenamiento que se haya asignado totalmente a los ocupantes de instalaciones que no sean del proyecto no puede servir también para ocupantes del proyecto. |
| 576f268dd62-96b5-41ad-bf31-180989307736 | Translation Approved (CM) | Provide a bicycle maintenance program for employees or bicycle route assistance for employees and customers. | Ofrecer un programa de mantenimiento de bicicletas para empleados o asistencia de rutas ciclistas para empleados y clientes. |
| 577f268dd62-96b5-41ad-bf31-180989307736 | Translation Approved (CM) | Route assistance must be provided in a manner easily accessible to both employees and customers. | La asistencia de rutas debe ofrecerse de manera que sea de fácil acceso tanto para empleados como para clientes. |
| 5788225cc18-a875-4a0c-babb-214c87198c69 | Translation Approved (86%) | For projects that are part of a multitenant complex only: If bicycle storage spaces have been provided in the complex in which the project is located, determine the number of spaces that may be attributed to the project by dividing the project’s floor area by the total floor area of the development (buildings only) and multiplying the percentage result by the total number of spaces. | En proyectos que tan solo formen parte un complejo con múltiples inquilinos: Si los espacios de almacenamiento de bicicletas se ofrecen en el complejo en el que se ubica el proyecto, determinar el número de espacios que pueden atribuirse al proyecto dividiendo la superficie del proyecto entre la superficie total del desarrollo (solo de los edificios) y multiplicando la proporción por el número total de espacios. |
| 5798225cc18-a875-4a0c-babb-214c87198c69 | Translation Approved (100%) | If this number does not meet the credit requirement, the project must provide additional bicycle storage. | Si esta cifra no cumple con los requisitos del crédito, el proyecto debe ofrecer más almacenamiento para bicicletas. |
| 5803dec9458-83e0-43c0-9c4f-f27275d46a59 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 581a8eb8b56-515b-4f00-a013-71496ee41ab8 | Translation Approved (100%) | Bicycle Network | Red de transporte en bicicleta |
| 5824429f914-67ff-4d3a-8694-5c49754fb31b | Translation Approved (100%) | Design or locate the <750>project</750> such that a <751>functional entry</751> and/or bicycle storage is within a 200-yard (180-meter) <752>walking distance</752> or <753>bicycling distance</753> of a <754>bicycle network</754> that connects to at least one of the following: | Diseñar o ubicar el <750>proyecto</750> de tal manera que haya una <751>entrada operativa</751> y/o el almacenamiento de bicicletas a menos de 200 yardas (180 metros) <752>a pie</752> o <753>transitables en bicicleta</753> de una <754>red de transporte en bicicleta</754> que conecte al menos uno de los siguientes: |
| 58338707e30-b869-403c-9dfe-80895a19fbc7 | Translation Approved (100%) | at least 10 diverse uses (see Appendix 1); or | Al menos 10 usos diversos (ver el Apéndice 1); o |
| 5841572bb81-17e2-4f0c-8f8c-953d39b8aa13 | Translation Approved (99%) | a <755>bus rapid transit</755> stop, light or heavy rail station, commuter rail station, or ferry terminal. | Una parada de<755> autobús rápido</755>, una estación de ferrocarril ligero o convencional, un tren suburbano o una terminal de ferry. |
| 585998d01a2-5bd1-4dd2-b5fc-63b865a71d14 | Translation Approved (100%) | All destinations must be within a 3-mile (4800-meter) bicycling distance of the project boundary. | Todos los destinos deben estar a menos de 3 millas (4800 metros) en bicicleta de los límites del proyecto. |
| 5869874a07e-f644-45e4-b762-a030192ebef3 | Translation Approved (100%) | Planned bicycle trails or lanes may be counted if they are fully funded by the date of the certificate of occupancy and are scheduled for completion within one year of that date. | Los senderos o veredas para bicicletas planeados pueden contarse si están totalmente financiados en la fecha del certificado de ocupación y su finalización está prevista en un máximo de un año tras dicha fecha. |
| 587c6882146-7ef4-4830-98e4-2278fde3f63e | Translation Approved (100%) | Bicycle Storage and Shower Rooms | Almacenamiento de bicicletas y duchas |
| 5883f537d7e-e07f-4888-ac52-50c7574bf3c0 | Translation Approved (100%) | Case 1. | Caso 1. |
| 5893f537d7e-e07f-4888-ac52-50c7574bf3c0 | Translation Approved (100%) | Commercial or Institutional Projects | Proyectos comerciales o institucionales |
| 590908dd532-ba25-477f-a475-91ada5bc0c90 | Translation Approved (0%) | Provide <758>short-term</758> <759>bicycle storage</759> for at least 2.5% of all peak visitors, but no fewer than four storage spaces per building. | Ofrecer <758>almacenamiento de bicicletas</758> <759>a corto plazo</759> para al menos el 2,5% de todos los visitantes en las horas pico. No podrá haber menos de cuatro espacios de almacenamiento por edificio. |
| 5916026559b-fc87-4430-b2bd-6c86c2b1a56f | Translation Approved (93%) | Provide <760>long-term bicycle storage</760> for at least 5% of regular building occupants (excluding patients), but no fewer than four storage spaces per building in addition to the short-term bicycle storage spaces. | Ofrecer <760>almacenamiento para bicicletas a largo plazo</760> para al menos el 5% de los ocupantes habituales del edificio (excluyendo pacientes). No podrá haber menos de cuatro espacios por edificio además de los espacios de corto plazo. |
| 592c5c3900f-da41-40d9-9457-5627707c887d | Translation Approved (95%) | Provide at least one on-site shower with changing facility for the first 100 regular building occupants (excluding patients) and one additional shower for every 150 regular building occupants thereafter. | Ofrecer al menos una ducha en el sitio con instalaciones de vestuarios para los primeros 100 ocupantes habituales del edificio (excluyendo pacientes) y al menos una ducha adicional por cada 150 ocupantes habituales más que haya. |
| 593c5b74d0f-ab62-4966-8f46-d670aae66c52 | Translation Approved (100%) | Case 2. | Caso 2. |
| 594c5b74d0f-ab62-4966-8f46-d670aae66c52 | Translation Approved (100%) | Residential Projects | Proyectos residenciales |
| 5959ed56c4e-17bc-4f77-89a2-e28b70f9c3c2 | Translation Approved (79%) | Provide secure, enclosed bicycle storage for at least 30% of all regular building occupants (excluding patients) measured at peak periods, but no less than one storage space per residential unit. | Ofrecer almacenamiento seguro y cerrado para bicicletas para al menos el 30% de todos los ocupantes habituales del edificio (excluyendo pacientes) medidos en horas pico. No podrá haber menos de un espacio por unidad de vivienda. |
| 596094572f2-7001-4b34-ab39-185941006ccb | Translation Approved (100%) | For All Projects | Para todos los proyectos |
| 59784ac9277-34c8-4fe3-8258-8d60f58d9300 | Translation Approved (100%) | <763>Short-term bicycle storage</763> must be within 100 feet (30 meters) walking distance of any main entrance. | El <763>almacenamiento para bicicletas de corta duración</763> debe estar a menos de 100 pies (30 metros) transitables de cualquier entrada principal. |
| 59884ac9277-34c8-4fe3-8258-8d60f58d9300 | Translation Approved (99%) | <764>Long-term bicycle storage</764> must be within 100 feet (30 meters) walking distance of any functional entry. | El <764>almacenamiento para bicicletas a largo plazo</764> debe estar a menos de 100 pies (30 metros) transitables a pie de cualquier entrada operativa. |
| 599bac3d9c6-892e-4dd8-82e9-50801d293cfa | Translation Approved (95%) | Bicycle storage capacity may not be double counted: storage that is fully allocated to the occupants of nonproject facilities cannot also serve project occupants. | La capacidad de almacenamiento de bicicletas no puede contarse por duplicado: el almacenamiento que se haya asignado totalmente a los ocupantes de instalaciones que no sean del proyecto no puede servir también para ocupantes del proyecto. |
| 600d6dc4b9f-6157-4d95-9907-bab27bfdcc3c | Translation Approved (CM) | LT Credit: Reduced Parking Footprint | Crédito LT: Huella Reducida de Estacionamientos (LT Credit: Reduced Parking Footprint) |
| 601a3d42bdb-e487-47d4-9866-c71bf4ec058f | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 60224bb8e29-d96e-41fb-b0e1-c425fb8e0052 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 6037f807846-575b-477b-9a1f-12720fb742b8 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 604b68a4b02-0f94-4934-b7a1-fadaab7ae9f5 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 605ac047900-ffa5-457e-a4fb-7aff90321543 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 60688189fc5-c4cf-4be4-a7ed-1119c719a112 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 6075dd5f1d2-4778-4023-ad27-fe512645679e | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 608de297088-f29f-422e-9f50-d816fe97fe19 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 6099b0fd970-17a9-41e2-8656-ebb81c15f0c2 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 61059eaaee1-6393-42a8-82a7-23627ae4c6bf | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 61138222887-5593-4e76-ae17-21f234fd8df2 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 6121db2f07e-e058-47a0-a613-5812e9b59573 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 613585dbe72-f11a-45eb-a854-9314279aec8c | Translation Approved (CM) | To minimize the environmental harms associated with parking facilities, including automobile dependence, land consumption, and rainwater runoff. | Minimizar los daños ambientales asociados con las instalaciones de estacionamiento, incluyendo la dependencia del automóvil, el consumo de terrenos y las escorrentías. |
| 614af6e381c-4c6b-441c-a8df-b63d1838d0f2 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 615104b93de-0adb-42ef-a272-0a7206cbaeb1 | Translation Approved (89%) | NC, CS, Retail, Schools, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Comercios, Centros Educacionales, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 61604242e24-c0a3-4bf9-a265-6c4e13d22f8a | Translation Approved (100%) | Do not exceed the minimum local code requirements for parking capacity. | No exceder los requisitos mínimos de los códigos locales relativos a capacidad de estacionamiento. |
| 61744040f68-1915-409a-b1e2-4b6b0ed99649 | Translation Approved (CM) | Provide parking capacity that is a percentage reduction below the base ratios recommended by the Parking Consultants Council, as shown in the Institute of Transportation Engineers’ Transportation Planning Handbook, 3rd edition, Tables 18-2 through 18-4. | Ofrecer una capacidad de estacionamiento que suponga una reducción porcentual con respecto a los índices de base recomendados por el Parking Consultants Council, tal y como se muestra en el Planning Handbook (manual de planificación) del Institute of Transportation Engineers’ Transportation, 3rd edition, Tablas 18-2 a 18-4. |
| 618ae4ff4bd-5716-4830-809c-ed72f08d7517 | Translation Approved (100%) | Case 1. | Caso 1. |
| 619ae4ff4bd-5716-4830-809c-ed72f08d7517 | Translation Approved (CM) | Baseline Location | Ubicación de la línea de base |
| 620d750a580-531b-4e89-b143-a36623f4057e | Translation Approved (91%) | Projects that have not earned points under LT Credit Surrounding Density and Diverse Uses or LT Credit Access to Quality Transit must achieve a 20% reduction from the base ratios. | Los proyectos que no han obtenido puntos bajo el Crédito LT: Densidad de los Alrededores y Diversidad de Usos (LT Credit: Surrounding Density and Diverse Uses) o el Crédito LT: Acceso a Transporte de Calidad (LT Credit: Access to Quality Transit) deben obtener una reducción de un 20% con respecto a los índices de base. |
| 621e18ce69c-1a72-4ec2-b0de-bdb63b037a12 | Translation Approved (100%) | Case 2. | Caso 2. |
| 622e18ce69c-1a72-4ec2-b0de-bdb63b037a12 | Translation Approved (CM) | Dense and/or Transit-Served Location | Ubicación densa y/o conectada mediante transporte público |
| 62301736a11-6a37-4c51-9cdd-a0bf318cf6d4 | Translation Approved (89%) | Projects earning 1 or more points under either <772>LT Credit Surrounding Density and Diverse Uses or LT Credit Access to Quality Transit</772> must achieve a 40% reduction from the base ratios. | Los proyectos que hayan obtenido 1 punto o más bajo el <772>Crédito LT: Densidad de los Alrededores y Diversidad de Usos (LT Credit: Surrounding Density and Diverse Uses) o el Crédito LT: Acceso a Transporte de Calidad (LT Credit: Access to Quality Transit)</772> deben obtener una reducción de un 40% con respecto a los índices de base. |
| 62469d00e56-4c89-4a0b-aef2-88a1b2891f36 | Translation Approved (100%) | For All Projects | Para todos los proyectos |
| 625a0dc8287-063d-4038-a96a-2bc267cd4389 | Translation Approved (CM) | The credit calculations must include all existing and new off-street parking spaces that are leased or owned by the project, including parking that is outside the project boundary but is used by the project. | Los cálculos del crédito deben incluir todos los espacios de estacionamiento existentes fuera de la calle que estén alquilados al proyecto o sean de su propiedad, incluyendo el estacionamiento fuera de los límites del proyecto, pero que el proyecto utilice. |
| 626a0dc8287-063d-4038-a96a-2bc267cd4389 | Translation Approved (CM) | On-street parking in public rights-of-way is excluded from these calculations. | El estacionamiento en la calle en vías públicas queda excluido de estos cálculos. |
| 6271545c670-8012-429e-be09-3941ad3a960e | Translation Approved (CM) | For projects that use pooled parking, calculate compliance using the project’s share of the pooled parking. | En el caso de proyectos que empleen estacionamiento compartido, calcular el cumplimiento utilizando la proporción del estacionamiento que corresponde al proyecto. |
| 6280b47a037-7840-45f8-aec7-3da37faf8d6b | Translation Approved (CM) | Provide preferred parking for carpools for 5% of the total parking spaces after reductions are made from the base ratios. | Establecer que el 5% de los espacios totales de estacionamiento tras las reducciones de los índices de base sean para estacionamiento preferencial de vehículos compartidos. |
| 6290b47a037-7840-45f8-aec7-3da37faf8d6b | Translation Approved (CM) | Preferred parking is not required if no off-street parking is provided. | No es necesario tener estacionamiento preferencial si no se ofrece estacionamiento fuera de la calle. |
| 630c030de8f-8dac-4ed1-833a-93c40491f6d1 | Translation Approved (CM) | Mixed-use projects should determine the percentage reduction by first aggregating the parking amount of each use (as specified by the base ratios) and then determining the percentage reduction from the aggregated parking amount. | Los edificios de uso mixto deben determinar el porcentaje de reducción sumando en primer lugar la cantidad de estacionamiento de cada uso (según lo especificado en los índices de base) y determinando después el porcentaje de reducción de la cantidad de estacionamiento total. |
| 631576f1e21-74dd-488e-86b9-597ada1ade3b | Translation Approved (CM) | Do not count parking spaces for fleet and inventory vehicles unless these vehicles are regularly used by employees for commuting as well as business purposes. | No contabilizar espacios de estacionamiento para vehículos de flota o en inventario a no ser que dichos vehículos sean utilizados habitualmente por los empleados para traslados del y al trabajo además de para fines comerciales. |
| 632613b8c23-f702-450b-9de0-d969dc57c6a2 | Translation Approved (0%) | LT Credit: Green Vehicles | Crédito LT: Vehículos Eficientes (LT Credit: Green Vehicles) |
| 6333f5f7ccc-7b04-46c5-950f-1c1efcce605a | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 634ec4a9164-f0a2-4fd6-99eb-03e5202d883b | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 635db7347d7-50cb-4e5b-936b-549ef4efcda8 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 6368af2d4f9-8ea5-417e-917e-2414cd98e7e0 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 637c19c3521-660f-48e8-a12e-1c94d79e4bce | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 638152b1fb2-ef7c-48b3-b0e7-f929b95c89c2 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 63913dd73fc-ee46-4460-9fea-2cb15bd867ba | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 640d09529c7-40eb-4b3b-ae69-76405abf9091 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 641e83e5952-1b2c-4ff4-b606-277e88459ef7 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 642eb9f06d7-ed63-4a16-bbaa-f6d05e03bb79 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 643301ac688-87fd-4b27-882f-fa55fc55f04c | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 644adc15fc6-3a62-4714-bfa8-984efec25415 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 645f398dd5e-795e-406d-936d-d69995af1980 | Translation Approved (0%) | To reduce pollution by promoting alternatives to conventionally fueled automobiles. | Reducir la contaminación a través de la promoción de alternativas a los automóviles con combustibles convencionales. |
| 646277a5fc4-ae9a-4810-8ce7-6885af9a2b81 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 647f1f87366-4b5d-4b4f-bbee-b47dea784a29 | Translation Approved (75%) | NC, CS, Data Centers, Hospitality. | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros de Datos, Hotelería. |
| 648f1f87366-4b5d-4b4f-bbee-b47dea784a29 | Translation Approved (0%) | Retail, Healthcare | Comercios, Centros de Salud |
| 649f816ea4d-61a6-4c30-96f6-cefe38e101bf | Translation Approved (0%) | Designate 5% of all parking spaces used by the project as <778>preferred parking</778> for green vehicles. | Asignar el 5% de todos los espacios de estacionamiento usados por el proyecto a <778>estacionamiento preferencial</778> para vehículos eficientes. |
| 650f816ea4d-61a6-4c30-96f6-cefe38e101bf | Translation Approved (0%) | Clearly identify and enforce for sole use by green vehicles. | Identificar claramente y restringir su uso únicamente a vehículos eficientes. |
| 651f816ea4d-61a6-4c30-96f6-cefe38e101bf | Translation Approved (0%) | Distribute preferred parking spaces proportionally among various parking sections (e.g. between short-term and long-term spaces). | Distribuir los espacios de estacionamiento preferencial de manera proporcional entre las diferentes secciones del estacionamiento (por ej. entre estacionamiento a corto y a largo plazo). |
| 652a431616b-b143-47e1-8a9c-490405cf32dc | Translation Approved (0%) | Green vehicles must achieve a minimum green score of 45 on the American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) annual vehicle rating guide (or local equivalent for projects outside the U.S.). | Los vehículos eficientes deben obtener una puntuación mínima de eficiencia de 45 en la guía anual de clasificación de vehículos del American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) (o equivalente local para proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 653fd10cc2d-a508-4a0b-a090-389240d9d2c0 | Translation Approved (0%) | A discounted parking rate of at least 20% for green vehicles is an acceptable substitute for preferred parking spaces. | Una alternativa aceptable a los espacios de estacionamiento preferencial es ofrecer un descuento mínimo de estacionamiento del 20% a los vehículos eficientes. |
| 654fd10cc2d-a508-4a0b-a090-389240d9d2c0 | Translation Approved (0%) | The discounted rate must be publicly posted at the entrance of the parking area and permanently available to every qualifying vehicle. | El descuento debe anunciarse públicamente en la entrada de la zona de estacionamiento y estar disponible permanentemente para todos los vehículos con derecho a optar a él. |
| 65536bc4d3a-69e5-488b-a188-7412c962741c | Translation Approved (0%) | In addition to preferred parking for green vehicles, meet one of the following two options for alternative-fuel fueling stations: | Además del estacionamiento preferencial para vehículos eficientes, cumplir una de las siguientes dos opciones para estaciones de recarga de combustible alternativo: |
| 656680b630b-98aa-4c9e-8d4b-0f4b1edd080f | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 657680b630b-98aa-4c9e-8d4b-0f4b1edd080f | Translation Approved (0%) | Electric Vehicle Charging | Recarga de vehículos eléctricos |
| 658253a059e-ab47-4ec5-8470-e448accca1c8 | Translation Approved (0%) | Install <780>electrical vehicle supply equipment (EVSE) </780>in 2% of all parking spaces used by the project. | Instalar <780>equipamiento de recarga de vehículos eléctricos</780> (electrical vehicle supply equipment, EVSE) en el 2% de todos los espacios de estacionamiento utilizados en el proyecto. |
| 659253a059e-ab47-4ec5-8470-e448accca1c8 | Translation Approved (0%) | Clearly identify and reserve these spaces for the sole use by plug-in electric vehicles. | Identificar claramente estos espacios y reservarlos para vehículos eléctricos enchufables. |
| 660253a059e-ab47-4ec5-8470-e448accca1c8 | Translation Approved (0%) | EVSE parking spaces must be provided in addition to preferred parking <781>spaces</781> for green vehicles. | Los espacios de estacionamiento EVSE deben ofrecerse además de los <781>espacios</781> de estacionamiento preferencial para vehículos eficientes. |
| 6615d7d5ef1-989b-4bfc-842c-d31ee3c2252d | Translation Approved (0%) | The EVSE must: | El EVSE debe: |
| 6628fb356e3-7a9d-4220-b82f-4e8b2770dc13 | Translation Approved (CM) | Provide a Level 2 charging capacity (208 – 240 volts) or greater. | Suministrar una capacidad de recarga de Nivel 2 (208 - 240 voltios) o superior. |
| 663972037e3-4d59-4ad5-a95a-2f373444dcfa | Translation Approved (0%) | Comply with the relevant regional or local standard for electrical connectors, such as SAE Surface Vehicle Recommended Practice J1772, SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler or IEC 62196 of the International Electrotechnical Commission for projects outside the U.S. | Cumplir con los estándares regionales o locales relevantes sobre conectores eléctricos, como la SAE Surface Vehicle Recommended Practice J1772, la SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler o el IEC 62196 de la Comisión Electrotécnica Internacional para proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 6643cbed780-d4e8-498b-9a70-ddaebebb38e2 | Translation Approved (0%) | Be networked or internet addressable and be capable of participating in a demand-response program or time-of-use pricing to encourage off-peak charging. | Estar en red o conectado a Internet y poder participar en un programa de respuesta a la demanda o de tarifas según horario de uso con el fin de fomentar las cargas fuera de las horas pico. |
| 665f178d92d-834c-4475-bbb2-9ba39d322134 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 66623429afc-7d4a-444d-9dde-83241b048e42 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 66723429afc-7d4a-444d-9dde-83241b048e42 | Translation Approved (0%) | Liquid, gas, or battery facilities | Instalaciones de líquido, gas o baterías |
| 66850d30216-0620-4f3b-8d30-e91689d4fdb2 | Translation Approved (0%) | Install liquid or gas <783>alternative fuel</783> fueling facilities or a battery switching station capable of refueling a number of vehicles per day equal to at least 2% of all parking spaces. | Tener instalaciones de recarga de <783>combustible alternativo</783> líquido o de gas o una estación de conexión de batería con capacidad para recargar al día el 2% de todos los espacios de estacionamiento. |
| 6691c2e54e6-ef97-400d-9b3d-2a6cf133bc0a | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 670a2498470-03db-4cc1-a98b-083a68bbb46e | Translation Approved (0%) | Option 1: Green passenger vehicles | Opción 1: Vehículos eficientes de pasajeros |
| 671beb87433-2463-474f-adf1-49d4e498cbf2 | Translation Approved (100%) | Designate 5% of all parking spaces used by the project as <785>preferred parking</785> for green vehicles. | Asignar el 5% de todos los espacios de estacionamiento usados por el proyecto a <785>estacionamiento preferencial</785> para vehículos eficientes. |
| 672beb87433-2463-474f-adf1-49d4e498cbf2 | Translation Approved (100%) | Clearly identify and enforce for sole use by green vehicles. | Identificar claramente y restringir su uso únicamente a vehículos eficientes. |
| 673beb87433-2463-474f-adf1-49d4e498cbf2 | Translation Approved (100%) | Distribute preferred parking spaces proportionally among various parking sections (e.g. between short-term and long-term spaces). | Distribuir los espacios de estacionamiento preferencial de manera proporcional entre las diferentes secciones del estacionamiento (por ej. entre estacionamiento a corto y a largo plazo). |
| 6746323a12b-a3ec-4c36-a9dd-ef6b6a24de17 | Translation Approved (99%) | Green vehicles must achieve a minimum green score of 45 on the American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) annual vehicle rating guide (or local equivalent for projects outside the U.S. | Los vehículos eficientes deben obtener una puntuación mínima de eficiencia de 45 en la guía anual de clasificación de vehículos del American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) (o equivalente local para proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 675d5d829a4-5cfe-4855-8134-e08055472e6e | Translation Approved (100%) | A discounted parking rate of at least 20% for green vehicles is an acceptable substitute for preferred parking spaces. | Una alternativa aceptable a los espacios de estacionamiento preferencial es ofrecer un descuento mínimo de estacionamiento del 20% a los vehículos eficientes. |
| 676d5d829a4-5cfe-4855-8134-e08055472e6e | Translation Approved (100%) | The discounted rate must be publicly posted at the entrance of the parking area and permanently available to every qualifying vehicle. | El descuento debe anunciarse públicamente en la entrada de la zona de estacionamiento y estar disponible permanentemente para todos los vehículos con derecho a optar a él. |
| 677dd92b557-4c0c-4bc0-8287-e21746cce902 | Translation Approved (100%) | In addition to preferred parking for green vehicles, meet one of the following two options for alternative-fuel fueling stations: | Además del estacionamiento preferencial para vehículos eficientes, cumplir una de las siguientes dos opciones para estaciones de recarga de combustible alternativo: |
| 678bd5de794-3ebd-4810-b7f5-59a4e48e2443 | Translation Approved (100%) | Path 1. | Vía 1. |
| 679bd5de794-3ebd-4810-b7f5-59a4e48e2443 | Translation Approved (100%) | Electric Vehicle Charging | Recarga de vehículos eléctricos |
| 680bee05782-038e-4dc8-8b53-1d09a5cae9ab | Translation Approved (100%) | Install <787>electrical vehicle supply equipment (EVSE) </787>in 2% of all parking spaces used by the project. | Instalar <787>equipamiento de recarga de vehículos eléctricos</787> (electrical vehicle supply equipment, EVSE) en el 2% de todos los espacios de estacionamiento utilizados en el proyecto. |
| 681bee05782-038e-4dc8-8b53-1d09a5cae9ab | Translation Approved (100%) | Clearly identify and reserve these spaces for the sole use by plug-in electric vehicles. | Identificar claramente estos espacios y reservarlos para vehículos eléctricos enchufables. |
| 682bee05782-038e-4dc8-8b53-1d09a5cae9ab | Translation Approved (100%) | EVSE parking spaces must be provided in addition to preferred parking <788>spaces</788> for green vehicles. | Los espacios de estacionamiento EVSE deben ofrecerse además de los <788>espacios</788> de estacionamiento preferencial para vehículos eficientes. |
| 683ef43196c-7277-4246-9f00-7139c1c24a55 | Translation Approved (100%) | The EVSE must: | El EVSE debe: |
| 6846f54909b-72d2-4809-a395-48c69b4106a0 | Translation Approved (100%) | Provide a Level 2 charging capacity (208 – 240 volts) or greater. | Suministrar una capacidad de recarga de Nivel 2 (208 - 240 voltios) o superior. |
| 685f07e53f8-6ff8-44de-9660-a0e11fa59395 | Translation Approved (100%) | Comply with the relevant regional or local standard for electrical connectors, such as SAE Surface Vehicle Recommended Practice J1772, SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler or IEC 62196 of the International Electrotechnical Commission for projects outside the U.S. | Cumplir con los estándares regionales o locales relevantes sobre conectores eléctricos, como la SAE Surface Vehicle Recommended Practice J1772, la SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler o el IEC 62196 de la Comisión Electrotécnica Internacional para proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 6864c173da4-e2e2-4288-9c00-291b582007b4 | Translation Approved (100%) | Be networked or internet addressable and be capable of participating in a demand-response program or time-of-use pricing to encourage off-peak charging. | Estar en red o conectado a Internet y poder participar en un programa de respuesta a la demanda o de tarifas según horario de uso con el fin de fomentar las cargas fuera de las horas pico. |
| 687aa0d8ff5-3bc8-4fa8-a941-ba1e3d76f300 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 6883cae82fc-6f4b-49d6-bb6b-79745d744b47 | Translation Approved (CM) | Path 2. | Vía 2. |
| 6893cae82fc-6f4b-49d6-bb6b-79745d744b47 | Translation Approved (100%) | Liquid, gas, or battery facilities | Instalaciones de líquido, gas o baterías |
| 69059c4bb91-fb9b-4699-96b5-a618f466f000 | Translation Approved (100%) | Install liquid or gas <790>alternative fuel</790> fueling facilities or a battery switching station capable of refueling a number of vehicles per day equal to at least 2% of all parking spaces. | Tener instalaciones de recarga de <790>combustible alternativo</790> líquido o de gas o una estación de conexión de batería con capacidad para recargar al día el 2% de todos los espacios de estacionamiento. |
| 6914cc2b870-5b30-4279-8ea1-027331d84548 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 6925f0658b8-62f9-48bc-a4d0-4beea215ad91 | Translation Approved (0%) | Option 2: Green buses or school-owned vehicles | Opción 2: Autobuses eficientes o vehículos propiedad del centro educacional |
| 69310ca624c-24c0-4f76-9499-23883845d3e1 | Translation Approved (0%) | Develop and implement a plan for every bus serving the school to meet the following emissions standards within seven years of the building certificate of occupancy: | Desarrollar e implementar un plan para que todos los autobuses que den servicio al centro educacional cumplan con los siguientes estándares de emisiones en un plazo de siete años tras el certificado de ocupación del edificio: |
| 6942f961343-e57a-4f07-9063-1be16c42ce83 | Translation Approved (0%) | nitrogen oxide (NOx) emissions of 0.50 grams or less per brake horsepower-hour; and | Emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de 0,5 gramos como máximo por potencia al freno por hora; y |
| 695454a0e84-47f8-4a2b-870e-9b4748062dab | Translation Approved (0%) | particulate matter emissions of 0.01 grams or less per brake horsepower-hour. | emisiones de material particulado de 0,01 gramos o menos por potencia al freno por hora. |
| 6967e123023-8ae7-43e6-8462-332c1463fa42 | Translation Approved (0%) | Emission standards must be met for each bus and not by an average of the entire fleet serving the school. | Todos los autobuses deben cumplir con los estándares de emisiones, no se puede hacer una media de la flota que da servicio al centro educacional. |
| 697ba56a809-5952-47ef-a4fa-5ca5be5bd713 | Translation Approved (0%) | Develop and implement a plan for 100% of all other (non-bus) vehicles owned or leased to serve the school to be green vehicles<792>.</792> | Desarrollar e implementar un plan para que el 100% de todos los vehículos (excluyendo autobuses) propiedad del centro educacional o alquilados por el mismo sean vehículos eficientes<792>.</792> |
| 698ba56a809-5952-47ef-a4fa-5ca5be5bd713 | Translation Approved (98%) | Green vehicles must achieve a minimum green score of 45 on the American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) annual vehicle rating guide (or local equivalent for projects outside the U.S). | Los vehículos eficientes deben obtener una puntuación mínima de eficiencia de 45 en la guía anual de clasificación de vehículos del American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) (o equivalente local para proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 699ec634bdf-1f3a-4a71-9875-5937540a7203 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 700494da6f4-b4fc-4f34-bdc8-591763fb9f61 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 701494da6f4-b4fc-4f34-bdc8-591763fb9f61 | Translation Approved (0%) | Alternative-Fuel Vehicles (1 point) | Vehículos de combustible alternativo (1 punto) |
| 70210fb0fe0-8f1c-4d3d-96da-433de7354a5f | Translation Approved (0%) | Provide an on-site fleet with at least one <794>yard tractor</794> that is powered by electricity, propane, or natural gas. | Tener en el sitio una flota con al menos un <794>tractor de almacén</794> eléctrico, de propano o de gas natural. |
| 70310fb0fe0-8f1c-4d3d-96da-433de7354a5f | Translation Approved (0%) | Provide on-site charging or refueling stations for the vehicles. | Contar con estaciones de recarga en el sitio para los vehículos. |
| 70410fb0fe0-8f1c-4d3d-96da-433de7354a5f | Translation Approved (83%) | Liquid or gas refueling stations must be separately ventilated or located outdoors. | Las estaciones de recarga de combustibles líquidos o gaseosos deben estar ventiladas de manera independiente, o en el exterior. |
| 705d4b049e5-22a4-4a8c-b44c-4aaa7822b2b8 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 706ebf83e85-abc8-49df-acd4-30867f1131a4 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 707ebf83e85-abc8-49df-acd4-30867f1131a4 | Translation Approved (0%) | Reduced Truck Idling (1 point) | Reducción del tiempo de ralentí de los camiones (1 punto) |
| 7084ee9a951-50f2-4705-af05-4df2ff8b3fc0 | Translation Approved (0%) | Provide an electrical connection for at least 50% of all dock door locations to limit truck idling at the dock. | Suministrar conexiones eléctricas en al menos el 50% de todas las ubicaciones de los muelles de carga para limitar el tiempo de detención en marcha de camiones. |
| 7091f980ad8-1604-496f-8dad-39b3865c5222 | Translation Approved (100%) | Sustainable Sites (SS) | SS, Sitios Sustentables (SS, Sustainable Sites) |
| 710f9dd3f32-f472-4d45-9351-65083b261f5d | Translation Approved (77%) | SS Prerequisite: Construction Activity Pollution Prevention | Prerrequisito SS: Prevención de la Contaminación en la Construcción (SS Prerequisite: Construction Activity Pollution Prevention) |
| 71124500f73-9343-4d10-9d74-5caa4ade6e09 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 7122ef77ba9-e62d-47bc-9ab9-eab79e61df34 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 713361fd0a5-7216-4fb2-9f3e-4466718e34e5 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 7149cc782c5-b089-4a62-a085-0d44c6942b32 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 715368ff325-6b81-471b-9cd9-30b2f3fe4aea | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 716441f29e6-e189-4ec7-a48b-fccb8f20af53 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 7173e009ffc-c095-4249-8cdf-51803ea44531 | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 7189eb6d373-3426-4c76-a8c1-4f053c5b4721 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 7194a59de21-8a46-4b26-9b61-999cec206273 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 720b690c3c1-c414-45c9-9aa8-e7f8392838be | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 7218e3f3878-9613-4810-aa00-5e84293f2887 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 72265cc2de0-e9bb-44e5-828d-1b4df856c948 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 72334355d83-dd7b-4688-83bd-6eba0a2bb94c | Translation Approved (96%) | To reduce pollution from construction activities by controlling soil erosion, waterway sedimentation, and airborne dust. | Reducir la contaminación derivada de las actividades de construcción mediante el control de la erosión del suelo, de la sedimentación en las vías de agua y del polvo en suspensión. |
| 724e20c5f4b-6974-4279-95c3-53507344e9e2 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 725c8dd9ee3-cd47-438b-aea7-5728650e0422 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 7264e86260a-fc0a-410d-9728-e8c30eed6021 | Translation Approved (99%) | Create and implement an erosion and sedimentation control plan for all construction activities associated with the project. | Crear e implementar un plan de control de la erosión y sedimentación para todas las actividades de construcción relacionadas con el proyecto. |
| 7274e86260a-fc0a-410d-9728-e8c30eed6021 | Translation Approved (75%) | The plan must conform to the erosion and sedimentation requirements of the 2012 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Construction General Permit (CGP) or local equivalent, whichever is more stringent. | El plan debe cumplir con los requisitos sobre erosión y sedimentación del Construction General Permit (CGP) de la Environmental Protection Agency (EPA) de 2012 o del equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 7284e86260a-fc0a-410d-9728-e8c30eed6021 | Translation Approved (0%) | Projects must apply the CGP regardless of size. | Los proyectos deben aplicar el CGP sea cual sea su tamaño. |
| 7294e86260a-fc0a-410d-9728-e8c30eed6021 | Translation Approved (71%) | The plan must describe the measures implemented. | El plan debe describir las medidas que se implementen. |
| 7301c2b14a0-1d7b-4b6a-ac14-eff3da881ceb | Translation Approved (0%) | SS Prerequisite: Environmental Site Assessment | Prerrequisito SS: Evaluación Ambiental del Sitio (SS Prerequisite: Environmental Site Assessment) |
| 73158434d4f-9df6-4d85-b835-916aeb217ff6 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 732fa7733ba-4594-40eb-b164-452cda6dd317 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 73316b95cdb-fea8-4e49-b855-2b9d77bc1b66 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 73429d7f17b-1564-45ec-8389-37616bd20849 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 735a5f889f3-bed9-4276-9698-2e14cbc7b426 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 736f3fbf92c-99b7-423c-9140-1936a41bee1b | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 7377a897672-31f8-422e-b681-a85cdec35449 | Translation Approved (0%) | To protect the health of vulnerable populations by ensuring that the site is assessed for environmental contamination and that any environmental contamination has been remediated. | Proteger la salud de las poblaciones vulnerables asegurando que se evalúa la contaminación ambiental del sitio y que se remedia toda contaminación ambiental que pudiera existir. |
| 738b1bf16d2-7eba-4901-a77b-adc074f460f1 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 73919f94c37-642d-4419-8e7a-69a1534c4fe7 | Translation Approved (0%) | Schools, Healthcare | Centros Educacionales, Centros de Salud |
| 740ec179fd2-b0b0-4d8e-bfd4-d4c71b35ebae | Translation Approved (0%) | Conduct a Phase I Environmental Site Assessment as described in ASTM E1527–05 (or a local equivalent) to determine whether environmental contamination exists at the site. | Llevar a cabo una Evaluación Ambiental del Sitio Fase I según se describe en ASTM E1527–05 (o equivalente local) para determinar si hay contaminación ambiental en el sitio. |
| 741ec179fd2-b0b0-4d8e-bfd4-d4c71b35ebae | Translation Approved (0%) | If contamination is suspected, conduct a Phase II Environmental Site Assessment as described in ASTM E1903–11 (or a local equivalent). | Si se sospecha que hay contaminación, realizar una Evaluación Ambiental del Sitio Fase II según se describe en ASTM E1903–11 (o equivalente local). |
| 742a082e57f-5fee-442a-9ce1-55b8b840efbe | Translation Approved (0%) | If a site is contaminated, remediate the site to meet local, state, or national environmental protection agency region residential (unrestricted) standards, whichever are most stringent. | Si un sitio está contaminado, remediar el sitio para cumplir con los estándares de viviendas para la región (sin restricciones) locales, estatales o nacionales de la agencia de protección ambiental, lo que sea más estricto. |
| 7439d3f14e3-89eb-4a1a-a05b-d34dc1ef6ae9 | Translation Approved (83%) | SS Credit: Site Assessment | Crédito SS: Evaluación del Sitio (SS Credit: Site Assessment) |
| 744b3f92aeb-99c0-476c-a647-867cf2537ed2 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 745092c5f78-a076-4c89-92cc-210211b4b90f | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 746e6c8ee37-8e5f-4837-b26e-b3142d0f8d40 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 74752cde706-acb3-4d4e-a4ae-6badeb308816 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 7482745aa8f-8144-49ef-9361-6a45d52e5d4b | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 749045fc472-4167-4f43-b60c-b90890100166 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 750bb1267cf-7e41-46f6-bfda-98e9a3e9fd76 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 75110790454-eef6-4d09-85fe-0f68ec28afd3 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 752e2732f9e-03ed-4bac-b454-56a4ae822dfd | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 753137eb3d4-7d57-461f-845d-bc80e4e0f9d5 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 7544025b751-f02b-4d30-aa1b-48af7fba16fd | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 7553b91e36f-57a9-48ff-9846-f0045fbe1849 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 756e25cfb8a-877b-4cf3-89d8-4c8da2f18abf | Translation Approved (0%) | To assess site conditions before design to evaluate sustainable options and inform related decisions about site design. | Valorar las condiciones del sitio antes del diseño para evaluar las opciones de sustentabilidad y dar forma a las decisiones relativas al diseño del sitio. |
| 757d70b074a-76ad-4eb1-8437-5039824cea93 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 758f82a0bc4-07f8-451e-b4b1-8c88fd6769ee | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 7597c789ead-7299-444c-b1c5-585cff55147e | Translation Approved (0%) | Complete and document a site survey or assessment<815/> that includes the following information: | Llevar a cabo y documentar un estudio o evaluación del sitio<815/> que incluya la siguiente información: |
| 760f413ae2d-9ef8-49b2-93c2-4dde11a6fd47 | Translation Approved (0%) | Components adapted from the Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks 2009, Prerequisite 2.1: Site Assessment. | Elementos adaptados de la publicación Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks 2009, Prerrequisite 2.1: Site Assessment. |
| 7617f8b10a9-0897-4618-921d-3c1ba6bd6012 | Translation Approved (0%) | Topography. | Topografía. |
| 7627f8b10a9-0897-4618-921d-3c1ba6bd6012 | Translation Approved (0%) | Contour mapping, unique topographic features, slope stability risks. | Cartografía, características topográficas únicas, riesgos en la estabilidad de los taludes. |
| 76398fbef94-2305-4cbf-8702-74f807d0491e | Translation Approved (100%) | Hydrology. | Hidrología. |
| 76498fbef94-2305-4cbf-8702-74f807d0491e | Translation Approved (0%) | Flood hazard areas, delineated wetlands, lakes, streams, shorelines, rainwater collection and reuse opportunities, TR-55 initial water storage capacity of the site (or local equivalent for projects outside the U.S.). | Zonas con riesgo de inundación, humedales delineados, lagos, arroyos, orillas, oportunidades de recolección y reutilización de aguas pluviales, capacidad inicial de almacenamiento de agua del sitio TR-55 (o equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 765d9dfbe99-85c0-4ca6-b1a1-34af126be1d7 | Translation Approved (0%) | Climate. | Clima. |
| 766d9dfbe99-85c0-4ca6-b1a1-34af126be1d7 | Translation Approved (0%) | Solar exposure, heat island effect potential, seasonal sun angles, prevailing winds, monthly precipitation and temperature ranges. | Exposición al sol, potencial de efecto isla de calor, ángulos de incidencia solar según estaciones, vientos dominantes, precipitaciones y rangos de temperaturas según meses. |
| 76796e7d69a-e33b-465c-a280-30b55ecb3f89 | Translation Approved (100%) | Vegetation. | Vegetación. |
| 76896e7d69a-e33b-465c-a280-30b55ecb3f89 | Translation Approved (0%) | Primary vegetation types, greenfield area, significant tree mapping, threatened or endangered species, unique habitat, invasive plant species. | Tipos fundamentales de vegetación, área no construida (<Italic>greenfield</Italic>), cartografía de árboles, especies amenazadas o en peligro, hábitats únicos, especies de plantas invasivas. |
| 76911896891-bfdd-4819-a8b5-99835e6e15d9 | Translation Approved (0%) | Soils. | Suelos. |
| 77011896891-bfdd-4819-a8b5-99835e6e15d9 | Translation Approved (0%) | Natural Resources Conservation Service soils delineation, U.S. Department of Agriculture prime farmland, healthy soils, previous development, disturbed soils (local equivalent standards may be used for projects outside the U.S.). | Cartografía de suelos del Natural Resources Conservation Service; terrenos agrícolas de primera, suelos saludables, desarrollos anteriores y suelos perturbados según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (en proyectos fuera de Estados Unidos se pueden usar estándares locales equivalentes). |
| 77109e12096-0c1e-45b3-b490-02caa1338f12 | Translation Approved (0%) | Human use. | Uso humano. |
| 77209e12096-0c1e-45b3-b490-02caa1338f12 | Translation Approved (0%) | Views, adjacent transportation infrastructure, adjacent properties, construction materials with existing recycle or reuse potential. | Vistas, infraestructura de transportes adyacentes, propiedades adyacentes, materiales de construcción con potencial de reciclaje o reutilización. |
| 7735f79814c-8bf0-457a-bc77-16ac5dd71ca5 | Translation Approved (0%) | Human health effects. | Efectos en la salud humana. |
| 7745f79814c-8bf0-457a-bc77-16ac5dd71ca5 | Translation Approved (0%) | Proximity of vulnerable populations, adjacent physical activity opportunities, proximity to major sources of air pollution. | Proximidad de poblaciones vulnerables, oportunidades adyacentes de actividades física, proximidad a grandes fuentes de contaminación del aire. |
| 7756e2bab0c-093a-4c9f-9bd8-a0ebc126597a | Translation Approved (0%) | The survey or assessment should demonstrate the relationships between the site features and topics listed above and how these features influenced the project design; give the reasons for not addressing any of those topics. | El estudio o evaluación debe demostrar las relaciones entre las características del sitio y los temas enumerados anteriormente, y demostrar cómo influyen estas características en el diseño del proyecto; dar razones para no abarcar ninguno de estos temas. |
| 7768ef0fabe-a0e8-4ac4-9379-6e2c4de2ea89 | Translation Approved (100%) | SS Credit: Site Development—Protect or Restore Habitat | Crédito SS: Desarrollo del sitio - Protección o Restauración del Hábitat (SS Credit: Site Development - Protect or Restore Habitat) |
| 77789c7506d-f0c7-4fca-a47f-e191d03fdfbd | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 778bddef89c-6406-49a1-b7c4-1275ac08cc67 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 779aeb0b4ce-ef01-4aff-9ab4-9d404e7b20e6 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 7800b531976-c6ae-418b-b8e4-f7f980fc5a28 | Translation Approved (93%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 7812fc40a04-f1e3-489a-bcf1-525ddcb5c1e8 | Translation Approved (93%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 782b2e4934c-4be8-4420-9013-961efe202ac1 | Translation Approved (90%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 7830c8add71-3159-438b-8c5e-34181b2cc61a | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 7840fd7d86d-9d88-41a5-80ab-5b5d11483f5b | Translation Approved (93%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 785af07a9e0-7e4b-4de5-a75a-fcbeb613001c | Translation Approved (94%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 786d8a05b0e-450d-40ca-bed9-bd1b10c45f8a | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 787d9dbd0e9-6670-4c5e-a49b-3ca97b726b66 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 788db6db9eb-0b50-4367-b92c-fd97413884b5 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 789ffd49315-566c-4c3c-bd71-f477eb1fa65b | Translation Approved (100%) | To conserve existing natural areas and restore damaged areas to provide habitat and promote biodiversity. | Conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para proporcionar un hábitat y promover la biodiversidad. |
| 79079f045fc-e20c-4ee5-bd6d-55e938d12b14 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 7914833b1c9-e66f-4b48-b3e7-a1dc2c01ec84 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 792cbdb6936-e2b4-4b2d-bf29-e15006009eea | Translation Approved (0%) | Preserve and protect from all development and construction activity 40% of the greenfield area on the site (if such areas exist). | Conservar y proteger de toda actividad de desarrollo y construcción el 40% de las superficies <Italic>greenfield</Italic> del sitio (si existieran dichas superficies). |
| 793773a699f-0c7a-4a2a-bdde-e7521f9b5c6b | Translation Approved (100%) | AND | Y |
| 79475479f7b-eb90-4f9a-82b0-98fd3e2a8906 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 79575479f7b-eb90-4f9a-82b0-98fd3e2a8906 | Translation Approved (0%) | On-Site Restoration (2 points except Healthcare, 1 point Healthcare) | Restauración en el sitio (2 puntos excepto en Centros de Salud, 1 punto en Centros de Salud) |
| 796c07b49e0-2925-4abb-a927-7c00bb793df8 | Translation Approved (0%) | Using native or adapted vegetation, restore 30% (including the building footprint) of all portions of the site identified as previously disturbed. | Utilizar vegetación autóctona o adaptada, restaurar el 30% (incluyendo la huella del edificio) de todas las partes del sitio identificadas como perturbadas anteriormente. |
| 797c07b49e0-2925-4abb-a927-7c00bb793df8 | Translation Approved (80%) | Projects that achieve a density of 1.5 floor-area ratio may include vegetated roof surfaces in this calculation if the plants are native or adapted, provide habitat, and promote biodiversity. | Los proyectos que obtengan un coeficiente de edificabilidad (floor-area ratio) de 1,5 pueden incluir las superficies de cubierta vegetal en el cálculo si las plantas son autóctonas o adaptadas, ofrecen un hábitat y promueven la biodiversidad. |
| 79890da41a0-60d8-41d4-bea8-2dd34b33a1e1 | Translation Approved (0%) | Restore all disturbed or compacted soils that will be revegetated within the project’s development footprint to meet the following requirements<843/>: | Restaurar todos los suelos perturbados o compactados que van a volver a cubrirse de vegetación dentro de la huella del desarrollo del proyecto para cumplir con los siguientes requisitos<843/>: |
| 79931ae1db3-ccec-4fa7-a86d-347c4c0168e2 | Translation Approved (0%) | Components adapted from the Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks 2009, Credit 7.2: Restore Soils Disturbed During Construction | Elementos adaptados de la publicación Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks 2009, Credit 7.2: Restore Soils Disturbed During Construction |
| 800a5a631ae-5589-4f48-ac6e-0a1ca23c1273 | Translation Approved (0%) | Soils (imported and in situ) must be reused for functions comparable to their original function. | Los suelos (importados y del sitio) pueden reutilizarse para funciones comparables a las originales. |
| 8018c46253e-d373-4926-b2cf-18be3aa016c0 | Translation Approved (0%) | Imported topsoils or soil blends designed to serve as topsoil may not include the following: | El mantillo importado o las mezclas de tierras diseñadas para servir como mantillo no pueden contener: |
| 8023b1fa692-ef6e-4275-a968-9d03bf29c918 | Translation Approved (0%) | soils defined regionally by the Natural Resources Conservation Service web soil survey (or local equivalent for projects outside the U.S.) as prime farmland, unique farmland, or farmland of statewide or local importance; or | Suelos definidos por la encuesta en línea sobre suelos del Natural Resources Conservation Service (o equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos) como tierras agrícolas de primera, tierras agrícolas únicas o tierras agrícolas de importancia estatal o local; o |
| 803d47a245f-ca27-4ca3-b2b4-e0a41a7d38c1 | Translation Approved (0%) | soils from other greenfield sites, unless those soils are a byproduct of a construction process. | suelos de otros terrenos <Italic>greenfield</Italic>, a no ser que dichos suelos provengan de un proceso de construcción. |
| 80484e4bb8b-b55f-4bd2-9dde-9764c8994f06 | Translation Approved (0%) | Restored soil must meet the criteria of <849>reference soils</849> in categories 1–3 and meet the criteria of either category 4 or 5: | Los suelos restaurados deben cumplir con los criterios para <849>suelos de referencia</849> de las categorías 1-3 y reunir los requisitos de la categoría 4 o la 5: |
| 8058103c4b4-2a00-4660-a559-70293c177f17 | Translation Approved (0%) | organic matter; | materia orgánica; |
| 8063c20588e-9c57-4b5d-8973-70dc8b052626 | Translation Approved (0%) | compaction; | compactación; |
| 8074360fe18-eb77-4737-896a-51714240e579 | Translation Approved (0%) | infiltration rates; | tasas de infiltración; |
| 80818aae84b-e2cc-4d24-8c77-38ce89bbaa77 | Translation Approved (0%) | soil biological function; and | función biológica del suelo; y |
| 80933cbd95e-fae2-45fd-8afb-f4edee7c2f74 | Translation Approved (0%) | soil chemical characteristics. | características químicas del suelo. |
| 810ffd8cda8-ad88-46bf-b714-f9aebe968da8 | Translation Approved (0%) | Project teams may exclude vegetated landscape areas that are constructed to accommodate rainwater infiltration from the vegetation and soils requirements, provided all such rainwater infiltration areas are treated consistently with SS Credit Rainwater Management. | Los equipos de proyecto pueden excluir las áreas de paisajismo con vegetación construidas para acomodar la infiltración de aguas pluviales de los requisitos de vegetación y suelos, siempre que esas zonas de infiltración de aguas pluviales se traten de acuerdo con el Crédito SS; Manejo de las Aguas Pluviales (SS Credit: Rainwater Management). |
| 811e43815d4-5d2a-490b-9f5c-8b32c5d6938c | Translation Approved (81%) | Schools only: | Solo en Centros Educacionales: |
| 81228a23510-4dd1-4dbd-a9aa-76e4ef139339 | Translation Approved (0%) | Dedicated athletic fields that are solely for athletic uses are exempted from the soil restoration criteria. | Los campos de deportes que solo se utilicen para fines deportivos están exentos de los criterios de restauración de suelos. |
| 81328a23510-4dd1-4dbd-a9aa-76e4ef139339 | Translation Approved (0%) | These areas may not count toward the minimum required area. | Estas superficies no computan como parte de la superficie mínima exigida. |
| 81404781904-ffc6-4a60-8365-ea344d2043a2 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 815e6c0a4b9-df55-4a5b-a62a-ce6272134721 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 816e6c0a4b9-df55-4a5b-a62a-ce6272134721 | Translation Approved (CM) | Financial Support (1 point) | Apoyo financiero (1 punto) |
| 81779e65dad-11ee-495a-a596-34564b6ab0ab | Translation Approved (95%) | Provide financial support equivalent to at least $0.40 per square foot (US$4 per square meter) for the total site area (including the building footprint). | Suministrar apoyo financiero equivalente a un mínimo de $0,4 por pie cuadrado (US$ 4 por metro cuadrado) de superficie total del sitio (incluyendo la huella del edificio). |
| 818e391a3b7-b7b1-45be-9c31-c35fa636241b | Translation Approved (94%) | Financial support must be provided to a nationally or locally recognized land trust or conservation organization within the same EPA Level III ecoregion or the project’s state (or within 100 miles of the project [160 kilometers] for projects outside the U.S.). | El apoyo financiero debe facilitarse a un fideicomiso de tierras u organización de conservación con reconocimiento nacional o local dentro de la misma ecorregión de nivel III de la EPA o del mismo estado que el proyecto (o a menos de 100 millas [160 kilómetros] del proyecto en el caso de proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 819e391a3b7-b7b1-45be-9c31-c35fa636241b | Translation Approved (100%) | For U.S. projects, the land trust must be accredited by the Land Trust Alliance. | En proyectos dentro de Estados Unidos, el fideicomiso debe estar acreditado por Land Trust Alliance. |
| 8203e6e7e34-c227-4ff9-8077-f0961706b9e6 | Translation Approved (99%) | SS Credit: Open Space | Crédito SS: Espacios Abiertos (SS Credit: Open Space) |
| 8211e38379b-580c-459b-a714-03a919fd999e | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 822a7e91a29-15f8-412c-9b02-cd9a763d1b80 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 82367e8f22d-8992-44b4-9c84-10902ef3c0d5 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 824262ab1e1-50bd-4d15-806c-065adcf575aa | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 82597d42ad6-d044-4f51-9658-a99c1ec2e687 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 8267bdb98ee-03d8-493a-a777-bfff3ddbf08c | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 827b266174a-d11f-4097-8dcc-3efaa9b2de57 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 828938284d2-2495-4a33-bc51-78cfbc844d7a | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 829fa045b8c-e358-42bb-bc32-fe1783b0f7dd | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 830dd41794f-ce74-42d0-a76c-83f4853ea1c6 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 831e2b543b0-a116-4da3-b861-786d29cac119 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 832fe9c0d2d-025d-4d61-937d-2cebdbdc7fec | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 833515f7fff-1f31-46ea-b683-2a85dacefd83 | Translation Approved (0%) | To create exterior open space that encourages interaction with the environment, social interaction, passive recreation, and physical activities. | Crear un espacio abierto exterior que fomente la interacción con el medioambiente, la interacción social, la recreación pasiva y las actividades físicas. |
| 834d6bf424e-b0b7-40a2-bd78-73c2c281322a | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 83576b7c7c6-0c14-4ca9-8344-d40fa4d889f4 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 836eb11eb39-291f-4ef4-a863-9087eac42805 | Translation Approved (0%) | Provide outdoor space greater than or equal to 30% of the total site area (including building footprint). | Ofrecer espacios abiertos que igualen o superen el 30% de la superficie total del sitio (incluyendo la huella del edificio). |
| 837eb11eb39-291f-4ef4-a863-9087eac42805 | Translation Approved (0%) | A minimum of 25% of that outdoor space must be vegetated (turf grass does not count as vegetation) or have <857>overhead vegetated canopy</857>. | Como mínimo el 25% de ese espacio exterior debe contar con vegetación (el césped no cuenta como vegetación) o tener un <857>cubrimiento con vegetación</857>. |
| 83886f931a5-e017-4ba4-b543-745bc0376786 | Translation Approved (0%) | The outdoor space must be physically accessible and be one or more of the following: | El espacio exterior debe estar accesible físicamente y consistir en al menos uno de los siguientes puntos: |
| 839349e82aa-8e40-4b79-86fa-780821c95b88 | Translation Approved (0%) | a pedestrian-oriented paving or turf area with physical site elements that accommodate outdoor social activities; | Un pavimento para peatones o zona de hierba con elementos físicos que alberguen actividades sociales exteriores; |
| 8403eb6c5d7-7dcb-4f0c-969b-3f70d6b2d751 | Translation Approved (78%) | a recreation-oriented paving or turf area with physical site elements that encourage physical activity; | un pavimento para recreación o zona de hierba con elementos físicos que animen a la actividad física; |
| 8418b8fc336-3284-479c-8119-204b6db96d62 | Translation Approved (0%) | a garden space with a diversity of vegetation types and species that provide opportunities for year-round visual interest; | un espacio de jardín con diversidad de tipos de vegetación y especies que ofrezcan un interés visual durante todo el año; |
| 84273e3891f-a96a-4b41-9ad3-90164d0b72e1 | Translation Approved (0%) | a garden space dedicated to community gardens or urban food production; | un espacio de jardín dedicado a huertas urbanas o producción urbana de alimentos; |
| 84360e370cd-6bac-43c0-a3eb-7cdbe1b0fc0e | Translation Approved (0%) | preserved or created habitat that meets the criteria of SS Credit Site Development—Protect or Restore Habitat and also includes elements of human interaction. | un hábitat conservado o creado que cumpla los criterios del Crédito SS: Desarrollo del Sitio - Protección o Restauración del Hábitat (SS Credit: Site Development - Protect or Restore Habitat) y tenga también elementos de interacción humana. |
| 84447eeb74f-c900-47e6-b3af-5976aedc9352 | Translation Approved (0%) | For projects that achieve a density of 1.5 floor-area ratio (FAR), and are physically accessible, extensive or intensive vegetated roofs can be used toward the minimum 25% vegetation requirement, and qualifying roof-based physically accessible paving areas can be used toward credit compliance. | En proyectos que obtengan un coeficiente de edificabilidad (floor-area ratio) de 1,5 y sean físicamente accesibles, las superficies de cubierta vegetal intensivas o extensivas pueden computarse para el requisito mínimo del 25% de vegetación, y las zonas con pavimentación físicamente accesibles del techo que cumplan con los requisitos pueden usarse para el cumplimiento del crédito. |
| 8453047282e-fc77-4a00-a012-0ae80f510051 | Translation Approved (79%) | Wetlands or naturally designed ponds may count as open space if the side slope gradients average 1:4 (vertical : horizontal) or less and are vegetated. | Los humedales o estanques naturales pueden considerarse espacios abiertos si el gradiente de las orillas tiene una media de 1/4 (vertical/horizontal) como máximo y está cubierto de vegetación. |
| 846db4f333f-8009-4544-b143-9bce21594d7b | Translation Approved (0%) | For projects that are part of a multitenant complex only | Solo para proyectos que formen parte de un complejo con múltiples inquilinos |
| 847ebadde9b-ece3-405f-b969-df4839ca49f3 | Translation Approved (0%) | Open space can be either adjacent to the building or at another location in the <861>site master plan</861>. | El espacio abierto puede estar adyacente al edificio o en otra ubicación dentro del <861>plan maestro del sitio</861>. |
| 848ebadde9b-ece3-405f-b969-df4839ca49f3 | Translation Approved (0%) | The open space may be at another master plan development site as long as it is protected from development. | El espacio abierto puede estar en otro sitio de desarrollo de plan maestro, siempre y cuando esté protegido del desarrollo. |
| 849ebadde9b-ece3-405f-b969-df4839ca49f3 | Translation Approved (0%) | If the open space is not adjacent to the building, provide documentation showing that the requirements have been met and the land is in a natural state or has been returned to a natural state and conserved for the life of the building. | Si el espacio abierto no está adyacente al edificio, suministrar documentación que demuestre que se cumplen los requisitos y que ese terreno está en su estado natural o ha sido devuelto a un estado natural y que se conservará durante el resto de la vida del edificio. |
| 85013f50e8d-d30d-4a15-830b-9199f686f89e | Translation Approved (100%) | SS Credit: Rainwater Management | Crédito SS: Manejo de las Aguas Pluviales (SS Credit: Rainwater Management) |
| 851c2df1c37-dd00-484c-8039-40f37bf22d36 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 852f7a67a19-6356-4196-854c-22b73785c621 | Translation Approved (100%) | 1–3 points | De 1 a 3 puntos |
| 853dac073be-35df-44ce-89cb-960b385267b3 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 854472ce652-d592-45ee-8d7b-b38358722532 | Translation Approved (84%) | New Construction (2–3 points) | Nueva Construcción (New Construction), 2-3 puntos |
| 8557a4a4ee4-ec07-462e-b0b3-9cb66de99d41 | Translation Approved (93%) | Core & Shell (2–3 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 2-3 puntos |
| 8567417fb99-ba8c-4cfc-84fe-7135720df21e | Translation Approved (78%) | Schools (2–3 points) | Centros Educacionales (Schools), 2-3 puntos |
| 85792b4febd-3163-48c0-a39b-86e469c172f5 | Translation Approved (90%) | Retail (2–3 points) | Comercios (Retail), 2-3 puntos |
| 858aae1b622-e96e-477f-871d-00186fa25939 | Translation Approved (84%) | Data Centers (2–3 points) | Centros de Datos (Data Centers), 2-3 puntos |
| 8596d53f693-a477-4ffa-97af-e06b7cbb7aef | Translation Approved (88%) | Warehouses & Distribution Centers (2–3 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 2-3 puntos |
| 860bb091827-2838-4923-b6be-f14234b5d240 | Translation Approved (90%) | Hospitality (2–3 points) | Hotelería (Hospitality), 2-3 puntos |
| 86136265274-f879-4b23-8cd8-cce10a8e133b | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 862dd23e378-b295-4b93-bd2a-4be736edcbb8 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 8637e4b95a2-f4b8-48ac-936c-271ea3d55c11 | Translation Approved (CM) | To reduce runoff volume and improve water quality by replicating the natural hydrology and water balance of the site, based on historical conditions and undeveloped ecosystems in the region. | Reducir el volumen de la escorrentía y mejorar la calidad del agua mediante la réplica de la hidrología y del balance hídrico naturales del sitio según las condiciones históricas y los ecosistemas no desarrollados de la región. |
| 8643494c886-e33a-40a3-8d79-0ef6a3b49bc4 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 865a6c92b9a-05f8-40cc-8c05-1efb819146b8 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 86681afaeae-141b-4d66-94b0-848709014ee7 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 86781afaeae-141b-4d66-94b0-848709014ee7 | Translation Approved (0%) | Percentile of Rainfall Events | Percentil de precipitación |
| 8689ea3e412-ddef-4999-8934-f3629d05f8b8 | Translation Approved (100%) | Path 1. | Vía 1. |
| 8699ea3e412-ddef-4999-8934-f3629d05f8b8 | Translation Approved (79%) | 95<868>th</868> Percentile (2 points except Healthcare, 1 point Healthcare) | Percentil 95 (2 puntos excepto en Centros de Salud, 1 punto en Centros de Salud) |
| 870dd8bbbc5-c1d4-49e7-aa84-eefa51c6128c | Translation Approved (79%) | In a manner best replicating <869>natural site hydrology</869> processes, <870>manage on site</870> the runoff from the developed site for the 95th percentile of regional or local rainfall events using <871>low-impact development (LID)</871> and <872>green infrastructure</872>. | Replicando del mejor modo posible los procesos de <869>hidrología natural del sitio,</869> <870>gestionar en el sitio</870> la escorrentía del sitio desarrollado para el percentil 95 de las precipitaciones regionales o locales usando <871>desarrollo de bajo impacto</871> e <872>infraestructura verde</872>. |
| 87197e2803c-e470-4542-be97-7e63e36ba169 | Translation Approved (94%) | Use daily rainfall data and the methodology in the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Technical Guidance on Implementing the Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects under Section 438 of the Energy Independence and Security Act to determine the 95th percentile amount. | Para determinar el percentil 95, usar los datos de precipitaciones diarias y la metodología de la publicación de la EPA Technical Guidance on Implementing the Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects bajo la sección 438 de la ley Energy Independence and Security Act. |
| 8727b0c5ee7-a08d-4721-bc55-f507e74f8417 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 873cc0b4430-f816-4236-ad70-ce3c5d1e43e4 | Translation Approved (100%) | Path 2. | Vía 2. |
| 874cc0b4430-f816-4236-ad70-ce3c5d1e43e4 | Translation Approved (80%) | 98<874>th</874> Percentile (3 points except Healthcare, 2 points Healthcare) | Percentil 98 (3 puntos excepto en Centros de Salud, 2 puntos en Centros de Salud) |
| 875f1d4889e-2487-4d2f-8130-bafa0893ec82 | Translation Approved (0%) | Achieve Path 1 but for the 98th percentile of regional or local rainfall events, using LID and green infrastructure. | Obtener la Vía 1, pero para el percentil 98 de las precipitaciones regionales o locales, utilizando desarrollo de bajo impacto e infraestructura verde. |
| 8769d225dce-a415-4f19-a2ba-dd8b6ed8db70 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 877bdd16438-5f55-4dfb-b36a-44ed1ac2cc85 | Translation Approved (0%) | Path 3. | Vía 3. |
| 878bdd16438-5f55-4dfb-b36a-44ed1ac2cc85 | Translation Approved (0%) | Zero Lot Line projects only – 85<876>th</876> Percentile (3 points except Healthcare, 2 points Healthcare) | Solo para proyectos totalmente ocupados por la huella del edificio: Percentil 85 (3 puntos excepto en Centros de Salud, 2 puntos en Centros de Salud) |
| 879e52ce99d-3cfb-4a6b-bf98-1585b49f1f1a | Translation Approved (0%) | The following requirement applies to zero lot line projects in urban areas with a minimum density of 1.5 FAR. | El siguiente requisito se aplica a proyectos totalmente ocupados por la huella del edificio en zonas urbanas con un coeficiente de edificabilidad mínimo de 1,5. |
| 880e52ce99d-3cfb-4a6b-bf98-1585b49f1f1a | Translation Approved (94%) | In a manner best replicating natural site hydrology processes, manage on site the runoff from the developed site for the 85th percentile of regional or local rainfall events, using LID and green infrastructure. | Replicando del mejor modo posible los procesos de hidrología natural del sitio, gestionar en el sitio la escorrentía del sitio desarrollado para el percentil 85 de las precipitaciones regionales o locales usando desarrollo de bajo impacto e infraestructura verde. |
| 881b7811a6f-ffa3-47cc-b0af-bbceaa42cebb | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 8828531d309-c389-4a3d-a3e5-51b1049a3821 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 8838531d309-c389-4a3d-a3e5-51b1049a3821 | Translation Approved (70%) | Natural Land Cover Conditions (3 points except Healthcare, 2 points Healthcare) | Condiciones de Cubrimiento Natural del Terreno (3 puntos excepto en Centros de Salud, 2 puntos en Centros de Salud) |
| 88485c0b0d6-d019-439e-8446-274c0e9717a4 | Translation Approved (0%) | Manage on site the annual increase in runoff volume from the natural land cover condition to the postdeveloped condition. | Gestionar en el sitio el aumento anual del volumen de escorrentía, de las condiciones de cubrimiento natural del terreno a las condiciones posteriores al desarrollo. |
| 88509d2eef2-91d4-41a9-a4ed-0f827c713cef | Translation Approved (92%) | Projects that are part of a multitenant complex only | Solo para proyectos que formen parte de un complejo con múltiples inquilinos |
| 88696dde71e-eef1-4269-920c-cbfc80b9751c | Translation Approved (0%) | The credit requirements may be met using a coordinated approach affecting the defined project site that is within the <879>master plan boundary</879>. | Los requisitos de este crédito pueden cumplirse usando una estrategia coordinada que afecte al sitio de proyecto definido dentro de los <879>límites del plan maestro</879>. |
| 88796dde71e-eef1-4269-920c-cbfc80b9751c | Translation Approved (0%) | Distributed techniques based on a watershed approach are then required. | En tal caso se requieren técnicas distribuidas basadas en una estrategia de la cuenca. |
| 8885518aa4d-e844-4823-9a91-da46e8b35ba4 | Translation Approved (100%) | SS Credit: Heat Island Reduction | Crédito SS: Reducción del Efecto Isla de Calor (SS Credit: Heat Island Reduction) |
| 88907e4a222-ebe8-416b-9e4c-6f60bacb1253 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 890318ca7bc-5680-4d32-a2f3-45ae943533b0 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 891f4ae2677-23fa-408c-a3fe-51b99511dafb | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 8924ad5585b-f55f-4586-be8e-796509605630 | Translation Approved (100%) | New Construction (1-2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 893b14a504a-a3e8-4307-b83e-1f82c552a631 | Translation Approved (93%) | Core & Shell (1-2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 8947c93c507-a8de-4687-8211-f92b54ca3979 | Translation Approved (100%) | Schools (1-2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 8954a1aa09a-9239-404e-8909-134051567a68 | Translation Approved (100%) | Retail (1-2 points) | Comercios (Retail) 1-2 puntos |
| 896558cee5d-42bd-45f4-b403-213d04d4bde2 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1-2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 8973f77bcdd-f6a6-4699-bcdc-71e4a3f61a11 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1-2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 89885b5e5b8-d4fd-4463-bfc2-a240b46a3d16 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1-2 points) | Hotelería (Hospitality) 1-2 puntos |
| 89908d30f4c-5551-4328-8b75-e37eba5deec2 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 900964e41a7-cf29-469f-98b6-e64eda49346c | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 901256d8caf-c48d-4a1c-9283-5026d7abee70 | Translation Approved (CM) | To minimize effects on microclimates and human and wildlife habitats by reducing heat islands. | Minimizar los efectos en los microclimas y en los hábitats de vida humana y silvestre mediante la reducción de las islas de calor. |
| 902c332877d-97c8-455b-9c4a-977d038925f1 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 903079916f4-6d5e-47ba-8ecc-d7f50d6cd49e | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 904fd24b894-1499-42aa-a6ba-ba36d06b28a9 | Translation Approved (99%) | Choose one of the following options: | Elegir una de las siguientes opciones: |
| 9056ac2491e-d93f-4e13-a473-7f6ce90962a2 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 9066ac2491e-d93f-4e13-a473-7f6ce90962a2 | Translation Approved (79%) | Nonroof and Roof (2 points except Healthcare, 1 point Healthcare) | Zonas no cubiertas y cubiertas (2 puntos excepto en Centros de Salud, 1 punto en Centros de Salud) |
| 9078948bc49-edf5-417f-8402-ce2e3b50cd45 | Translation Approved (100%) | Meet the following criterion: | Cumplir con los siguientes criterios: |
| 9087318422e-601d-4e62-8154-d3e394f3ee3d | Translation Approved (CM) | Area of Nonroof Measures | Área de medidas en zonas no cubiertas |
| 90974456e5d-b9ad-4a15-92a6-2a387af533de | Translation Approved (CM) | Area of High-Reflectance Roof | Área de cubierta de alta reflectancia |
| 910796ac956-b9fb-4ddc-b080-1885f7d63122 | Translation Approved (CM) | Area of Vegetated Roof | Área de cubierta con vegetación |
| 9111c8909a0-09cc-4348-b73f-662cbf1fac45 | Translation Approved (100%) | Total Site Paving Area | Área total pavimentada del sitio |
| 912c256babc-ee71-4b6b-a5ba-faaed4ec3743 | Translation Approved (CM) | Total Roof Area | Área total de cubierta |
| 913c69c70a2-b4a3-4478-9ca7-a15e4effe605 | Translation Approved (CM) | —————— | —————— |
| 9140ac91c77-f0f1-480f-b365-f1986221967a | Translation Approved (CM) | + | + |
| 915237eb18d-bc6f-48de-abda-80ba4afbc8b7 | Translation Approved (100%) | —————— | —————— |
| 916b2581853-35bb-4900-8d0d-661e2837573d | Translation Approved (100%) | + | + |
| 9171b1cd0aa-dfd7-42fa-8ab2-f2f47cffa858 | Translation Approved (100%) | —————— | —————— |
| 9189cd686e7-c1a2-445b-b386-ca8c096f05af | Translation Approved (CM) | ≥ | ≥ |
| 9196e185559-9156-4eea-8207-78ecc97a1d19 | Translation Approved (100%) | + | + |
| 9206ce45c8d-8fae-43cc-9db2-543fc7ca76ea | Translation Approved (100%) | 0.5 | 0,5 |
| 9216f3c0237-ebf7-4f48-b466-9b8ce0a1ec02 | Translation Approved (CM) | 0.75 | 0,75 |
| 922fd77a3f3-e75c-4118-b917-5b4763d30f1e | Translation Approved (100%) | 0.75 | 0,75 |
| 923bf602901-0da2-4be9-9d2f-5898b521c37d | Translation Approved (100%) | Alternatively, an SRI and SR weighted average approach may be used to calculate compliance. | De manera alternativa se puede usar un enfoque de media ponderada del IRS y de la RS para calcular el cumplimiento. |
| 924dfc54361-67a1-44de-adee-4fe043697448 | Translation Approved (CM) | Use any combination of the following strategies. | Emplear cualquier combinación de las siguientes estrategias: |
| 92568e2c41e-7e2e-411b-b3d1-8abd74f51c2f | Translation Approved (CM) | Nonroof Measures | Medidas para zonas no cubiertas |
| 926088050f5-91e6-41b6-8d05-9715dc4f4f29 | Translation Approved (100%) | Use the existing plant material or install plants that provide shade over paving areas (including playgrounds) on the site within 10 years of planting. | Emplear las plantas existentes o instalar plantas que den sombra a las áreas pavimentadas (incluyendo espacios de juegos) en un plazo de 10 años desde que se planten. |
| 927088050f5-91e6-41b6-8d05-9715dc4f4f29 | Translation Approved (100%) | Install vegetated planters. | Instalar macetas con vegetación. |
| 928088050f5-91e6-41b6-8d05-9715dc4f4f29 | Translation Approved (CM) | Plants must be in place at the time of occupancy permit and cannot include artificial turf. | Las plantas deben estar en el lugar en el momento del permiso de ocupación y no pueden incluir césped artificial. |
| 929add02fd0-fc07-4c4b-b3f9-4f1423c0666c | Translation Approved (CM) | Provide shade with structures covered by energy generation systems, such as solar thermal collectors, photovoltaics, and wind turbines. | Dar sombra mediante estructuras cubiertas por sistemas de generación de energía como colectores solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas. |
| 930d0eb6959-fbcd-49a9-a37b-d84d5a72cfa7 | Translation Approved (CM) | Provide shade with architectural devices or structures that have a three-year aged <946>solar reflectance (SR)</946> value of at least 0.28. | Dar sombra mediante estructuras o dispositivos arquitectónicos con un valor de <946>reflectancia solar (RS)</946> después de tres años de al menos 0,28. |
| 931d0eb6959-fbcd-49a9-a37b-d84d5a72cfa7 | Translation Approved (99%) | If three-year aged value information is not available, use materials with an initial SR of at least 0.33 at installation, | Si no hay información disponible sobre los tres años, utilizar materiales con una RS inicial de al menos 0,33 en el momento de instalación. |
| 932339eab88-c479-40a9-8b01-f06eb0aa84be | Translation Approved (CM) | Provide shade with vegetated structures. | Dar sombra mediante estructuras con vegetación. |
| 933ecbed6de-72ae-43c5-829e-2d039a031e7e | Translation Approved (CM) | Use paving materials with a three-year aged <947>solar reflectance (SR)</947> value of at least 0.28. | Usar materiales de pavimentación con un valor de <947>reflectancia solar (RS)</947> de al menos 0,28. |
| 934ecbed6de-72ae-43c5-829e-2d039a031e7e | Translation Approved (CM) | If three-year aged value information is not available, use materials with an initial SR of at least 0.33 at installation. | Si no hay información disponible sobre los tres años, utilizar materiales con una RS inicial de al menos 0,33 en el momento de instalación. |
| 935ef2556be-cd9d-4cda-bbb3-7020b8f3afc9 | Translation Approved (CM) | Use an <948>open-grid pavement system</948> (at least 50% unbound). | Usar un <948>sistema de pavimentación de superficies reticulares</948> (abierto al menos en un 50%). |
| 936773130b1-a23b-43df-9a0b-a4fa7196a8ef | Translation Approved (100%) | High-Reflectance Roof | Cubiertas de alta reflectancia |
| 937f303d35a-7f9d-4a08-9770-806b7968c486 | Translation Approved (CM) | Use roofing materials that have an SRI equal to or greater than the values in Table 1. | Utilizar materiales para cubiertas con un IRS que iguale o supere los valores de la Tabla 1. |
| 938f303d35a-7f9d-4a08-9770-806b7968c486 | Translation Approved (CM) | Meet the three-year aged SRI value. | Cumplir con los valores de IRS tras tres años. |
| 939f303d35a-7f9d-4a08-9770-806b7968c486 | Translation Approved (CM) | If three-year aged value information is not available, use materials that meet the initial SRI value. | Si no hay información disponible sobre los tres años, utilizar materiales que cumplan el valor inicial de IRS. |
| 940b95aaff1-274d-4fe8-bad4-6d002c5063ac | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 941b95aaff1-274d-4fe8-bad4-6d002c5063ac | Translation Approved (CM) | Minimum solar reflectance index value, by roof slope | Valor mínimo del índice de reflectancia solar según inclinación de la cubierta |
| 942780a4635-0749-429d-9d88-0ecd1cbef6a2 | Translation Approved (100%) | Slope | Inclinación |
| 9434142345f-829f-48bf-9bc5-0f85ee64bf50 | Translation Approved (CM) | Initial SRI | IRS inicial |
| 9444d1d604c-d973-4c61-abda-179cbf32f638 | Translation Approved (CM) | 3-year aged SRI | IRS a los tres años |
| 945b166626b-1653-4a92-b567-56f6541adf4b | Translation Approved (100%) | Low-sloped roof | Cubierta de poca inclinación |
| 9460d985425-2546-4d3c-9153-a15c243f6bfd | Translation Approved (100%) | ≤ 2:12 | ≤ 2:12 |
| 9470f012b73-d53c-44d7-9086-b428343927e5 | Translation Approved (CM) | 82 | 82 |
| 9487c004b12-a92b-49fb-9215-903f7f8a4750 | Translation Approved (CM) | 64 | 64 |
| 94949bc0825-545c-44a6-b205-1e0f75df2a2e | Translation Approved (100%) | Steep-sloped roof | Cubierta muy inclinada |
| 950d74b6761-826e-47ff-b990-28898a4d4609 | Translation Approved (100%) | > 2:12 | > 2:12 |
| 9513630fb16-be79-4584-96cc-c9ef224ed371 | Translation Approved (CM) | 39 | 39 |
| 9524eff968c-0c01-4d10-acab-8b70db00c857 | Translation Approved (CM) | 32 | 32 |
| 9531560133b-1a60-4d23-8df2-6430336386c9 | Translation Approved (100%) | Vegetated Roof | Cubierta vegetal |
| 954851dd1dc-0b8f-4bdc-bf0b-c6047bb9d677 | Translation Approved (100%) | Install a vegetated roof. | Instalar una cubierta vegetal. |
| 9554c3a4755-c33d-4e10-bfd7-4926500f0c45 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 956440059dd-7677-45b4-96b5-637c39af4def | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 957440059dd-7677-45b4-96b5-637c39af4def | Translation Approved (100%) | Parking under Cover (1 point) | Estacionamiento bajo techo (1 punto) |
| 958ced07757-e9b3-4e24-be7a-c19407f771f1 | Translation Approved (91%) | Place a minimum of 75% of <989>parking spaces under cover</989>. | Ubicar al menos un 75% de las plazas de estacionamiento <989>bajo cubierta</989> |
| 959ced07757-e9b3-4e24-be7a-c19407f771f1 | Translation Approved (100%) | Any roof used to shade or cover parking must (1) have a three-year aged SRI of at least 32 (if three-year aged value information is not available, use materials with an initial SRI of at least 39 at installation), (2) be a vegetated roof, or (3) be covered by energy generation systems, such as solar thermal collectors, photovoltaics, and wind turbines. | Cualquier techo usado para dar sombra o cubrir el estacionamiento debe (1) tener un IRS de tres años de al menos 32 (si no hay información disponible sobre los tres años, utilizar materiales con un valor inicial de IRS de al menos 39 en el momento de instalación), (2) ser una cubierta vegetal o (3) estar cubierto por sistemas de generación de energía como colectores solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas. |
| 960a9239503-8185-442b-804f-c40a98ef5f69 | Translation Approved (100%) | SS Credit: Light Pollution Reduction | Crédito SS: Reducción de la Contaminación Lumínica (SS Credit: Light Pollution Reduction) |
| 96162ba4851-2640-4a4d-afb5-627b8eea32f8 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 962074c8874-6dec-4620-97ac-de736cd2a4eb | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 9635788ad32-bf31-4756-a3e4-210515f574e8 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 964890692af-6149-4d58-9b4d-1130954ad0ff | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 9658654f73a-405f-499f-be84-9b58300d54a4 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 966b3795d38-eba4-4d59-98e4-05244d73f1e2 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 9671fef75e5-3693-4cd5-803f-87825ee40de4 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 968895276f1-8dcd-41ed-8b74-a37377d2687d | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 9694d6251ca-fbf9-484d-8121-57eae67458a3 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 9702da2dc95-db60-4baa-a014-e10c1c1c2add | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 971a06e1a1c-e53c-4fd0-8393-13d6316f6817 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 972500cd11a-ba05-41e4-9ec8-dc8fe56c5ceb | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 97360d39e9f-c1f1-4546-bb6f-404cb26730aa | Translation Approved (CM) | To increase night sky access, improve nighttime visibility, and reduce the consequences of development for wildlife and people. | Aumentar la capacidad de visión del cielo nocturno, mejorar la visibilidad nocturna y reducir las consecuencias del desarrollo en la vida silvestre y en las personas. |
| 9745df7b11e-d24c-45d1-b1a2-b6f5d1accd80 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 975cfdcc86e-66e0-4117-b221-5190cc7a757a | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 9767205e134-c3cf-402e-9ae3-0107ce26f86a | Translation Approved (0%) | Meet uplight and light trespass requirements, using either the backlight-uplight-glare (BUG) method (Option 1) or the calculation method (Option 2). | Cumplir con los requisitos de iluminación hacia arriba e intrusión lumínica usando ya sea el método de retroiluminación-iluminación hacia arriba-deslumbramiento (BUG según siglas en inglés) (Opción 1) o el método de cálculo (Opción 2). |
| 9777205e134-c3cf-402e-9ae3-0107ce26f86a | Translation Approved (0%) | Projects may use different options for uplight and light trespass. | Los proyectos pueden usar diferentes opciones para la iluminación hacia arriba y para la intrusión lumínica. |
| 978426c856b-16e2-4de5-815c-2606c10feb61 | Translation Approved (0%) | Meet these requirements for all exterior luminaires located inside the project boundary (except those listed under “Exemptions”), based on the following: | Cumplir con estos requisitos en todas las luminarias exteriores ubicadas dentro de los límites del proyecto (excepto en las mencionadas como "Excepciones") basándose en: |
| 979274320f3-b488-414c-8b0b-a9764c591754 | Translation Approved (0%) | the photometric characteristics of each luminaire when mounted in the same orientation and tilt as specified in the project design; and | Las características fotométricas de cada luminaria cuando se coloca con la misma orientación e inclinación especificadas en el diseño del proyecto; y |
| 980f4ce944f-19ff-4d9e-b30d-32d0f44cba71 | Translation Approved (0%) | the lighting zone of the project property (at the time construction begins). | la zona de iluminación de la propiedad del proyecto (en el momento en que comienza la construcción). |
| 981f4ce944f-19ff-4d9e-b30d-32d0f44cba71 | Translation Approved (0%) | Classify the project under one lighting zone using the lighting zones definitions provided in the Illuminating Engineering Society and International Dark Sky Association (IES/IDA) Model Lighting Ordinance (MLO) User Guide. | Clasificar el proyecto bajo una zona de iluminación usando las definiciones de zonas de iluminación suministradas por la guía de usuario de la Model Lighting Ordinance (MLO) desarrollada por la Illuminating Engineering Society y la International Dark Sky Association (IES/IDA). |
| 982c34fb359-857f-46e6-862b-8479b69309a7 | Translation Approved (0%) | Additionally, meet the internally illuminated signage requirement. | Adicionalmente, cumplir el requisito de señales con iluminación interna. |
| 98396ac3cf3-c420-40a1-8d61-25c7eb1e221a | Translation Approved (0%) | Uplight | Iluminación hacia arriba |
| 98431992551-88a3-4e52-951a-c82b1fb83f33 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 98531992551-88a3-4e52-951a-c82b1fb83f33 | Translation Approved (CM) | BUG Rating Method | Método de clasificación BUG |
| 986103e561d-4a26-4415-86c8-02424726f4e9 | Translation Approved (0%) | Do not exceed the following luminaire uplight ratings, based on the specific light source installed in the luminaire, as defined in IES TM-15-11, Addendum A. | No exceder las siguientes potencias de iluminación ascendente en luminarias, basadas en la fuente concreta de luz instalada en la luminaria, según la definición del apéndice A de IES TM-15-11. |
| 987ca90d7af-664b-4546-a71d-39386e2344cf | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 988ca90d7af-664b-4546-a71d-39386e2344cf | Translation Approved (0%) | Maximum uplight ratings for luminaires | Potencia máxima de iluminación hacia arriba en luminarias |
| 989cbe439ed-2e48-41e4-bffd-436bd0a204d7 | Translation Approved (0%) | MLO lighting zone | Zona de iluminación de la MLO |
| 99093c83466-67d3-4f3d-b955-8bc7533d87e2 | Translation Approved (0%) | Luminaire uplight rating | Potencia de iluminación hacia arriba de la luminaria |
| 9911c8bc88f-b1c6-40d7-9ebc-7698b370c88f | Translation Approved (0%) | LZ0 | LZ0 |
| 9923f1e14c1-b304-4e1b-87ff-7a05a0851ac1 | Translation Approved (0%) | U0 | U0 |
| 99373d2b5d1-4b6d-4930-94ad-4a9b9fba22b1 | Translation Approved (0%) | LZ1 | LZ1 |
| 9940d06b963-c2b3-484b-b2ee-f7dc2148b8cd | Translation Approved (0%) | U1 | U1 |
| 995602a7646-997e-4975-8244-a91f16470a1b | Translation Approved (0%) | LZ2 | LZ2 |
| 996e868c869-555d-4a90-afe7-4a0207a3b225 | Translation Approved (0%) | U2 | U2 |
| 997bc4e3d09-d573-4388-9707-5501a4b0ac4c | Translation Approved (0%) | LZ3 | LZ3 |
| 99869c5f491-7861-4f2f-853b-74bf908666db | Translation Approved (0%) | U3 | U3 |
| 9997c06a35f-890f-47f7-96df-204980343c8a | Translation Approved (0%) | LZ4 | LZ4 |
| 1000d83cc8d0-dd21-4040-9c8a-de2898f72a95 | Translation Approved (0%) | U4 | U4 |
| 1001838cbf4f-8b77-4116-b73e-c6d85ba0e99a | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1002a91dacb3-c2d8-4443-9594-9889865d0bff | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1003a91dacb3-c2d8-4443-9594-9889865d0bff | Translation Approved (CM) | Calculation Method | Método de cálculo |
| 1004addd1ba7-7d8e-4c08-b7ef-2b8288a49e93 | Translation Approved (0%) | Do not exceed the following percentages of total lumens emitted above horizontal. | No exceder los siguientes porcentajes de lúmenes totales emitidos por encima del plano horizontal. |
| 1005c58dd563-31b2-4787-8aa8-e1efc16b4d79 | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 1006c58dd563-31b2-4787-8aa8-e1efc16b4d79 | Translation Approved (0%) | Maximum percentage of total lumens emitted above horizontal, by lighting zone | Porcentaje máximo de lúmenes totales emitidos por encima del plano horizontal según zona de iluminación |
| 1007dd3ba3ac-45dc-49e7-95f8-a37fea0d1eaf | Translation Approved (100%) | MLO lighting zone | Zona de iluminación de la MLO |
| 10083727448c-13a9-41b1-bd50-17964c8ab342 | Translation Approved (0%) | Maximum allowed percentage of total luminaire lumens emitted above horizontal | Porcentaje total permitido de lúmenes de la luminaria emitidos por encima del plano horizontal |
| 1009c9216674-1ef2-4848-baae-f7f6b829dd6d | Translation Approved (100%) | LZ0 | LZ0 |
| 1010b4a49fa1-b961-4cfa-a4b8-0a9f7f9b6dfa | Translation Approved (0%) | 0% | 0% |
| 1011c8b7427d-1338-44b4-991d-53978566e616 | Translation Approved (100%) | LZ1 | LZ1 |
| 101234174241-e816-4290-a79e-8c59caa66f20 | Translation Approved (100%) | 0% | 0% |
| 101304b17f5f-80ec-43b2-bdee-230582fb368c | Translation Approved (100%) | LZ2 | LZ2 |
| 101485643f2a-4aa2-4fb5-9983-64233886cc34 | Translation Approved (100%) | 1.5% | 1,5% |
| 1015d2f989d6-cd9e-41f5-ba40-da02c9550a54 | Translation Approved (100%) | LZ3 | LZ3 |
| 10169d65f16d-a27e-475b-b6c9-89b8e99f5e7e | Translation Approved (100%) | 3% | 3% |
| 1017595f9a67-2726-4cfd-b3a7-3785a39f2223 | Translation Approved (100%) | LZ4 | LZ4 |
| 101839e8e9cd-190d-457d-838e-3e563f31467c | Translation Approved (100%) | 6% | 6% |
| 10190d321108-73b3-4d59-b6e2-0859708208bb | Translation Approved (100%) | AND | Y |
| 1020099e392e-4392-425d-9555-b119111c064e | Translation Approved (100%) | Light Trespass | Intrusión lumínica |
| 102147c5db5e-c660-4836-8403-651d08423a7c | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 102247c5db5e-c660-4836-8403-651d08423a7c | Translation Approved (100%) | BUG Rating Method | Método de clasificación BUG |
| 102370cb79ba-a368-40ce-ae7d-8d30900357d3 | Translation Approved (0%) | Do not exceed the following luminaire backlight and glare ratings (based on the specific light source installed in the luminaire), as defined in IES TM-15-11, Addendum A, based on the mounting location and distance from the lighting boundary. | No exceder las siguientes potencias de retroiluminación y deslumbramiento de la luminaria (basadas en la fuente concreta de luz instalada en la luminaria) según la definición del apéndice A de IES TM-15-11. |
| 1024264d7428-1bb8-4667-a527-a0c23b0ff8b3 | Translation Approved (100%) | Table 3. | Tabla 3. |
| 1025264d7428-1bb8-4667-a527-a0c23b0ff8b3 | Translation Approved (0%) | Maximum backlight and glare ratings | Potencias máximas de retroiluminación y deslumbramiento |
| 1026a1744745-3d21-49fe-b811-eef3da6cde87 | Translation Approved (100%) | MLO lighting zone | Zona de iluminación de la MLO |
| 10279d90e31f-e1dd-43e9-a3cc-82bdc925ea5e | Translation Approved (0%) | Luminaire mounting | Montaje de la luminaria |
| 1028f1d8ee5a-309e-4530-bde1-2e3b52a276e6 | Translation Approved (100%) | LZ0 | LZ0 |
| 10299417a07c-0680-4c84-9fd0-b7346055da0f | Translation Approved (100%) | LZ1 | LZ1 |
| 10306ee7df9d-4dc4-4428-8279-ebe3c086f1c2 | Translation Approved (100%) | LZ2 | LZ2 |
| 1031e136d7cc-2127-474b-a50e-8defa18df2a5 | Translation Approved (100%) | LZ3 | LZ3 |
| 1032d589b6fe-5219-409f-b16d-9cd13c37f5b3 | Translation Approved (100%) | LZ4 | LZ4 |
| 1033f18c37a2-2858-41df-8735-42beb221859c | Translation Approved (0%) | Allowed backlight ratings | Potencias de retroiluminación permitidas |
| 1034ccaa6b86-8d78-47f9-96fd-dd7a78dd6f79 | Translation Approved (0%) | > 2 mounting heights from lighting boundary | A > 2 alturas de montaje de distancia de la frontera de iluminación |
| 1035abad70be-8aa7-4de9-9cac-f4eaeef5cc4c | Translation Approved (0%) | B1 | B1 |
| 103656768408-5a64-4caf-b48c-c1e024f23f62 | Translation Approved (0%) | B3 | B3 |
| 1037af86d72f-511a-4455-9975-bab748d7f71d | Translation Approved (0%) | B4 | B4 |
| 103804efbfcc-81b8-4861-91c5-7c01c818f3c6 | Translation Approved (0%) | B5 | B5 |
| 1039c32c1bcb-cbe2-4149-a0c2-f1be06d84f6a | Translation Approved (100%) | B5 | B5 |
| 1040547a1243-c77a-4f51-a0cd-02d1efea634e | Translation Approved (0%) | 1 to 2 mounting heights from lighting boundary and properly oriented | Entre 1 y 2 alturas de montaje de distancia de la frontera de iluminación y con la orientación correcta |
| 1041419789b4-d8cc-4e9e-882d-06ae0457d9b3 | Translation Approved (100%) | B1 | B1 |
| 1042f1376fe9-50ce-491a-9875-3caf22c00c36 | Translation Approved (0%) | B2 | B2 |
| 1043eaf56026-36c3-421c-9610-6d4a628793c7 | Translation Approved (100%) | B3 | B3 |
| 1044015f2677-b895-401b-ab5c-d057019fe4c9 | Translation Approved (100%) | B4 | B4 |
| 10451711a06c-de6a-4822-a04d-bd4b5de3153a | Translation Approved (100%) | B4 | B4 |
| 1046367d4e1a-27cc-44a8-b2cb-e4dda56e3e26 | Translation Approved (81%) | 0.5 to 1 mounting height to lighting boundary and properly oriented | Entre 0,5 y 1 alturas de montaje de distancia la frontera de iluminación y con la orientación correcta |
| 1047ec3cda85-3865-418c-9f93-bee71488789b | Translation Approved (0%) | B0 | B0 |
| 10489a58d253-3857-49f3-9549-23f284aaf1d6 | Translation Approved (100%) | B1 | B1 |
| 104979ce472f-d00c-4a58-96f9-8b60ba994cdc | Translation Approved (100%) | B2 | B2 |
| 1050a230273d-3db2-4102-9dbf-e89c5b9bed85 | Translation Approved (100%) | B3 | B3 |
| 10519ce81f3d-fa07-4ace-adb3-44eb8bcd6609 | Translation Approved (100%) | B3 | B3 |
| 1052f329c36f-7a2a-4485-ae3e-fa6ae4ee9a06 | Translation Approved (83%) | < 0.5 mounting height to lighting boundary and properly oriented | A < 0,5 alturas de montaje de distancia de la frontera de iluminación y con la orientación correcta |
| 1053bb4be6cd-fb52-45ee-96e3-aabc72c3a077 | Translation Approved (100%) | B0 | B0 |
| 1054c7b6f7cb-a89f-4b52-b5af-2364e015fd35 | Translation Approved (100%) | B0 | B0 |
| 10554cdf9b87-70cb-4327-a3ad-21091a9030b9 | Translation Approved (100%) | B0 | B0 |
| 10564c8f9212-2e49-4835-8105-fe2926f4fea4 | Translation Approved (100%) | B1 | B1 |
| 105753f774db-5f9b-4d28-812a-5bcbef94f5d3 | Translation Approved (100%) | B2 | B2 |
| 1058f9dca6e3-dcc2-444d-8067-e49b98102934 | Translation Approved (77%) | Allowed glare ratings | Potencias de deslumbramiento permitidas |
| 10598fc1e720-c96f-4aa1-a07c-487fc91bd632 | Translation Approved (80%) | Building-mounted > 2 mounting heights from any lighting boundary | Montaje en el edificio > 2 alturas de montaje de cualquier frontera de iluminación |
| 10606c99fc9a-1de7-44c9-8418-c6ee1d376fab | Translation Approved (0%) | G0 | G0 |
| 1061d2a5c9e9-4240-4f37-bcea-fb48492c8ca1 | Translation Approved (0%) | G1 | G1 |
| 1062dd2ddc5d-c7ec-4eab-830a-7a56df3ecaa7 | Translation Approved (0%) | G2 | G2 |
| 10631df50824-a10c-48d2-87f2-1902b318c64f | Translation Approved (0%) | G3 | G3 |
| 1064247b8172-908e-452d-aed3-2f5bdd593665 | Translation Approved (0%) | G4 | G4 |
| 1065a6a01ff5-10d0-4278-9440-f26cb7760744 | Translation Approved (91%) | Building-mounted 1–2 mounting heights from any lighting boundary | Montaje en el edificio a 1-2 alturas de montaje de cualquier frontera de iluminación |
| 1066fc0efece-406a-49e6-9dcb-a5d2f3b3f409 | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 1067bd80a549-0821-45d1-8f6e-18e5da05bcc2 | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 106840e6e7ba-5906-42a0-8187-506c9bc235ba | Translation Approved (100%) | G1 | G1 |
| 10692879f26b-9283-4eb2-bf3b-ba6d2474dae1 | Translation Approved (100%) | G1 | G1 |
| 10706d09ec13-eb75-4eba-8c82-01d92d2c9227 | Translation Approved (100%) | G2 | G2 |
| 1071d5094415-8939-467e-ad07-9296d7b017de | Translation Approved (81%) | Building-mounted 0.5 to 1 mounting heights from any lighting boundary | Montaje en el edificio de 0,5 a 1 alturas de montaje de cualquier frontera de iluminación |
| 1072a14ffb6a-9a69-4d3d-bf5a-fbf9187236b2 | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 107364269ecd-184f-45b8-8166-2d4c2a84a5d7 | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 107406a8fb54-0f29-400e-9e77-9961145b29f7 | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 10756266e60c-09b2-4939-95f1-865ba4d2dbd3 | Translation Approved (100%) | G1 | G1 |
| 1076c7e4ee15-8602-40f9-85e8-75365855c3e1 | Translation Approved (100%) | G1 | G1 |
| 1077a602488c-3b50-47c6-9057-7d9024f24957 | Translation Approved (92%) | Building-mounted < 0.5 mounting heights from any lighting boundary | Montaje en el edificio < 0,5 alturas de montaje de cualquier frontera de iluminación |
| 1078b4ce7d33-0c4f-4d09-892e-2b74a8ca58e4 | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 1079ef31df02-4b58-47eb-a136-97d89d352c3d | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 10803ffbcb90-4859-4523-9adc-c7a4c7d60953 | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 1081be745766-216f-4586-a5e4-b47efb46352c | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 108215e2e3df-f6e1-471e-afd8-2779569280bf | Translation Approved (100%) | G1 | G1 |
| 1083e09ddf54-a098-44ff-9fa8-451b2a54deca | Translation Approved (0%) | All other luminaires | Todas las demás luminarias |
| 10848856b7d1-cb94-4464-bfce-5bc712c367f4 | Translation Approved (100%) | G0 | G0 |
| 1085befdbea1-0312-451b-a3f8-07a2b4b18d65 | Translation Approved (100%) | G1 | G1 |
| 108684cd487e-16f0-422e-8dcd-19a4753d53d8 | Translation Approved (100%) | G2 | G2 |
| 10878c51ae8e-dd8b-485f-b670-9f3fb709d995 | Translation Approved (100%) | G3 | G3 |
| 10889aa534a5-4785-452d-8d84-69848a3c227d | Translation Approved (100%) | G4 | G4 |
| 10890249a7da-b475-49f2-b564-de31cb7bf6ba | Translation Approved (0%) | The lighting boundary is located at the property lines of the property, or properties, that the LEED project occupies. | La frontera de iluminación se ubica en los límites de la propiedad o las propiedades ocupada(s) por el proyecto LEED. |
| 10900249a7da-b475-49f2-b564-de31cb7bf6ba | Translation Approved (0%) | The lighting boundary can be modified under the following conditions: | La frontera de iluminación puede modificarse bajo las siguientes condiciones: |
| 10913e9ba5a3-43d2-444e-9713-94140e8dc55e | Translation Approved (0%) | When the property line is adjacent to a public area that is a walkway, bikeway, plaza, or parking lot, the lighting boundary may be moved to 5 feet (1.5 meters) beyond the property line. | Cuando el límite de la propiedad esté adyacente a una zona pública que sea un sendero, vía para bicicleta, plaza o estacionamiento, la frontera de iluminación puede traspasar 5 pies (1,5 metros) el límite de la propiedad. |
| 109200048264-370d-4ec6-9672-ae03ee98fb88 | Translation Approved (0%) | When the property line is adjacent to a public street, alley, or transit corridor, the lighting boundary may be moved to the center line of that street, alley, or corridor. | Cuando el límite de la propiedad esté adyacente a una calle pública, callejón o vía de tránsito, la frontera de iluminación puede alcanzar la línea central de dicha calle, callejón o corredor. |
| 1093d5de9a13-4107-46bf-8bef-e5fccaf2543e | Translation Approved (0%) | When there are additional properties owned by the same entity that are contiguous to the property, or properties, that the LEED project is within and have the same or higher MLO lighting zone designation as the LEED project, the lighting boundary may be expanded to include those properties. | Cuando hay propiedades adicionales pertenecientes a la misma entidad contiguas a la propiedad o las propiedades en las que esté el proyecto LEED y estas tienen una zona de iluminación de la MLO igual o superior a la del proyecto LEED, la frontera de iluminación puede expandirse para incluir dichas propiedades. |
| 10944549a142-8e02-4b98-8c28-61fe8e55c670 | Translation Approved (0%) | Orient all luminaires less than two mounting heights from the lighting boundary such that the backlight points toward the nearest lighting boundary line. | Orientar todas la luminarias a menos de dos alturas de montaje de distancia de la frontera de iluminación de tal modo que la retroiluminación apunte a la frontera de iluminación más cercana. |
| 10954549a142-8e02-4b98-8c28-61fe8e55c670 | Translation Approved (0%) | Building-mounted luminaires with the backlight oriented toward the building are exempt from the backlight rating requirement. | Las luminarias montadas en el edificio con la retroiluminación orientada al edificio están exentas del requisito de potencia de retroiluminación. |
| 10966654602a-377a-4455-a640-283d0e6c058f | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 109707faa4fb-9b3a-44a4-9bda-cc9abc2f86f4 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 109807faa4fb-9b3a-44a4-9bda-cc9abc2f86f4 | Translation Approved (100%) | Calculation Method | Método de cálculo |
| 109968709ac6-9b07-47b6-a8a0-01434a368cd7 | Translation Approved (0%) | Do not exceed the following vertical illuminances at the lighting boundary (use the definition of lighting boundary in Option 1). | No superar las siguientes iluminancias verticales en la frontera de iluminación (usar la definición de frontera de iluminación de la Opción 1). |
| 110068709ac6-9b07-47b6-a8a0-01434a368cd7 | Translation Approved (0%) | Calculation points may be no more than 5 feet (1.5 meters) apart. | Los puntos de cálculo no pueden estar separados más de 5 pies (1,5 metros). |
| 110168709ac6-9b07-47b6-a8a0-01434a368cd7 | Translation Approved (0%) | Vertical illuminances must be calculated on vertical planes running parallel to the lighting boundary, with the normal to each plane oriented toward the property and perpendicular to the lighting boundary, extending from grade level to 33 feet (10 meters) above the height of the highest luminaire. | Las iluminancias verticales deben calcularse en los planos verticales paralelos a la frontera de iluminación, con la normal de cada plano orientada hacia la propiedad y perpendicular a la frontera de iluminación, extendiéndose desde el nivel de piso hasta 33 pies (10 metros) por encima de la luminaria más alta. |
| 1102678f5d4f-4c0a-4da7-bd78-3293fd757898 | Translation Approved (100%) | Table 4. | Tabla 4. |
| 1103678f5d4f-4c0a-4da7-bd78-3293fd757898 | Translation Approved (0%) | Maximum vertical illuminance at lighting boundary, by lighting zone | Iluminancia máxima vertical en la frontera de iluminación, por zonas de iluminación |
| 110485088f25-2cdb-4fd1-82df-ac23611f124c | Translation Approved (100%) | MLO lighting zone | Zona de iluminación de la MLO |
| 1105dbce74df-e3ad-418b-864f-f54071a63e73 | Translation Approved (0%) | Vertical illuminance | Iluminancia vertical |
| 1106ff12b815-62be-48e4-a782-431c07d4ce29 | Translation Approved (100%) | LZ0 | LZ0 |
| 11079ec65340-67c7-4d6c-acc0-2046a16fdac3 | Translation Approved (0%) | 0.05 fc (0.5 lux) | 0,05 fc (0,5 lux) |
| 1108dc32ece4-25de-4e3b-b71f-6c42e83977cb | Translation Approved (100%) | LZ1 | LZ1 |
| 110968ef1900-146b-4539-9d68-8486e9e7567a | Translation Approved (100%) | 0.05 fc (0.5 lux) | 0,05 fc (0,5 lux) |
| 111098bea54e-6d8e-41da-aac3-c7628db485c9 | Translation Approved (100%) | LZ2 | LZ2 |
| 11111f27dffb-a628-42b0-83db-53e2b8ff742e | Translation Approved (0%) | 0.10 fc (1 lux) | 0,10 fc (1 lux) |
| 1112c57e3bd9-7eb0-4d6e-a0c9-cec02fadc7cc | Translation Approved (100%) | LZ3 | LZ3 |
| 1113ea469f97-7ac5-4645-86ef-5b0be1b33b8f | Translation Approved (0%) | 0.20 fc (2 lux) | 0,20 fc (2 lux) |
| 1114a70c7537-3a78-44e3-8b69-bcd9c57f099b | Translation Approved (100%) | LZ4 | LZ4 |
| 1115172ee969-3cd1-4f60-918e-a722183a97be | Translation Approved (0%) | 0.60 fc (6 lux) | 0,60 fc (6 lux) |
| 1116a1f20cdb-9d93-4223-9fac-25aec29a8e4c | Translation Approved (0%) | FC = footcandle. | FC = footcandle (pies candela) |
| 1117e8cfc4a2-ccc4-4795-8bd7-5681044033c3 | Translation Approved (100%) | AND | Y |
| 111860b8ef0f-7a79-410b-8c92-abc364f0b5bd | Translation Approved (0%) | Internally Illuminated Exterior Signage | Señales exteriores con iluminación interna |
| 1119362e16a6-9097-4e1f-b58a-8980f75632bd | Translation Approved (0%) | Do not exceed a luminance of 200 cd/m<1327>2</1327> (nits) during nighttime hours and 2000 cd/m<1328>2</1328> (nits) during daytime hours. | No superar la iluminancia de 200 cd/m<1327>2</1327> (nits) en horario nocturno y 2000 cd/m<1328>2</1328> (nits) en horario diurno. |
| 1120e9ba1602-ef83-4f23-ad7c-1b7b9c9b6fe4 | Translation Approved (0%) | Exemptions from Uplight and Light Trespass Requirements | Excepciones a los requisitos de iluminación hacia arriba e intrusión lumínica |
| 11210acc4c1e-ba7b-417e-b350-692615bf15ce | Translation Approved (0%) | The following exterior lighting is exempt from the requirements, provided it is controlled separately from the nonexempt lighting: | La siguiente iluminación exterior está exenta de los requisitos, siempre que se controle de manera separada de la iluminación no exenta: |
| 1122c127749c-5620-4c8d-b39a-9a43695f35ec | Translation Approved (0%) | specialized signal, directional, and marker lighting for transportation; | Iluminación especial de señalización, dirección y posición para transporte; |
| 11235994283d-7175-4b5b-bef9-c4474453d3c7 | Translation Approved (0%) | lighting that is used solely for façade and landscape lighting in MLO lighting zones 3 and 4, and is automatically turned off from midnight until 6 a.m.; | iluminación que se usa únicamente para la fachada y el paisajismo en zonas de iluminación de la MLO 3 y 4, y se apaga automáticamente desde medianoche hasta las 6 de la mañana; |
| 112473742bd9-37e4-4253-b593-2d3542480048 | Translation Approved (0%) | lighting for theatrical purposes for stage, film, and video performances; | iluminación con fines teatrales de representaciones en escenarios, películas y vídeos; |
| 1125c951cfa6-8276-4d72-b41e-bb3c14a19d64 | Translation Approved (0%) | government-mandated roadway lighting; | iluminación de carreteras por imperativos gubernamentales; |
| 11267ceb0ac7-b99f-4583-92ba-f4c70ec05f46 | Translation Approved (0%) | hospital emergency departments, including associated helipads; | departamentos de urgencias de hospitales, incluyendo helipuertos asociados; |
| 11276d93d994-9c80-409b-b05e-61f416fb5153 | Translation Approved (0%) | lighting for the national flag in MLO lighting zones 2, 3, or 4; and | iluminación para la bandera nacional en zonas de iluminación de la MLO 2, 3 o 4; y |
| 11284bba35df-b890-4645-bed3-27e05078fec7 | Translation Approved (70%) | internally illuminated signage. | señales con iluminación interna. |
| 112952dfd817-1279-4f5c-a4fd-93d13068e258 | Translation Approved (87%) | SS Credit: Site Master Plan | Crédito SS: Plan Maestro del Sitio (SS Credit: Site Master Plan) |
| 113005324506-3e35-41c2-83f4-fdd580683e9b | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1131285ed968-0b11-4f11-bb9e-b2ce3d816fb0 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 1132837a3de9-3bea-4dfe-892b-1f96fe6ece00 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 113301d65d7d-1fe8-4d62-90dd-b116cce6fc53 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 1134e317e85c-70fa-4325-ad35-4e72afb7eae9 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 11359756f923-0aed-43f4-8df3-97a514e9b7e5 | Translation Approved (0%) | To ensure that the sustainable site benefits achieved by the project continue, regardless of future changes in programs or demographics. | Asegurar que se continúan los logros de sitio sustentable obtenidos por el proyecto, independientemente de cambios futuros en programas o en la demografía. |
| 1136dc0b9ba6-28b0-4e3b-9759-09ccaecd5f12 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1137939e0c5c-ad6a-42d1-89d9-72fd840d3cab | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 113896ea1ff4-840f-4d7e-a3e3-37e6cfd1810d | Translation Approved (0%) | The project must achieve at least four of the following six credits, using the associated calculation methods. | El proyecto debe obtener al menos cuatro de los siguientes seis créditos usando los métodos de cálculo asociados. |
| 113996ea1ff4-840f-4d7e-a3e3-37e6cfd1810d | Translation Approved (0%) | The achieved credits must then be recalculated using the data from the master plan. | Los créditos obtenidos deben luego recalcularse usando los datos del plan maestro. |
| 114081b99bf5-c74b-4ea5-8da6-97ba81740cd7 | Translation Approved (0%) | <1335>LT</1335><1336> Credit: High Priority Site</1336> | <1335>Crédito LT</1335><1336>: Sitios de Alta Prioridad</1336> (<1335>LT</1335><1336> Credit: High Priority Site</1336>) |
| 114161851be2-df34-4682-89bd-5bec3c008fc4 | Translation Approved (100%) | SS Credit: Site Development—Protect or Restore Habitat | Crédito SS: Desarrollo del sitio - Protección o Restauración del Hábitat (SS Credit: Site Development - Protect or Restore Habitat) |
| 114268506d1f-1a60-42a7-b718-14c9255796d6 | Translation Approved (100%) | SS Credit: Open Space | Crédito SS: Espacios Abiertos (SS Credit: Open Space) |
| 11439fe32a62-5a64-4bdb-9a82-d1f669cf90fd | Translation Approved (100%) | SS Credit: Rainwater Management | Crédito SS: Manejo de las Aguas Pluviales (SS Credit: Rainwater Management) |
| 1144302804cf-196e-41a0-8b75-9d0b2da01784 | Translation Approved (100%) | SS Credit: Heat Island Reduction | Crédito SS: Reducción del Efecto Isla de Calor (SS Credit: Heat Island Reduction) |
| 11452b9e476a-4948-4b3d-97ce-66caa1c7a580 | Translation Approved (100%) | SS Credit: Light Pollution Reduction | Crédito SS: Reducción de la Contaminación Lumínica (SS Credit: Light Pollution Reduction) |
| 114688d70c71-49f5-4316-a37e-1ea2d9e5efcd | Translation Approved (0%) | A <1342>site master plan </1342>for the school must be developed in collaboration with school authorities. | Debe desarrollarse un <1342>plan maestro del sitio </1342>para el centro educacional en colaboración con las autoridades educativas. |
| 114788d70c71-49f5-4316-a37e-1ea2d9e5efcd | Translation Approved (0%) | Previous sustainable site design measures should be considered in all master-planning efforts so that existing infrastructure is retained whenever possible. | En los esfuerzos de creación del plan maestro del sitio deben tenerse en cuenta las anteriores medidas de diseño sustentables del sitio con el fin de conservar las infraestructuras existentes en la medida de lo posible. |
| 114888d70c71-49f5-4316-a37e-1ea2d9e5efcd | Translation Approved (0%) | The master plan must therefore include current construction activity plus future construction (within the building’s lifespan) that affects the site. | El plan maestro debe por tanto incorporar la actividad actual de construcción además de la construcción futura (dentro de la vida útil del edificio) que afecte al sitio. |
| 114988d70c71-49f5-4316-a37e-1ea2d9e5efcd | Translation Approved (0%) | The master plan development footprint must also include parking, paving, and utilities. | La huella de desarrollo del plan maestro también debe incluir el estacionamiento, la pavimentación y los servicios básicos. |
| 11509d10e7b9-d978-4aec-bffc-e0a486b500ca | Translation Approved (0%) | Projects where no future development is planned are not eligible for this credit. | Los proyectos en los que no se haya planificado un desarrollo en el futuro no pueden optar a este crédito. |
| 1151965353b3-61e0-42ca-8613-4270f3f3a852 | Translation Approved (0%) | SS Credit: Tenant Design and Construction Guidelines | Crédito SS: Guías de Diseño y Construcción para el Inquilino (SS Credit: Tenant Design and Construction Guidelines) |
| 1152814e7d9d-fd37-4c4e-81b4-a360c0531738 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 11535bd73a58-3edd-4894-8bed-acf152bb3d71 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 115475260c33-3baf-48b5-8bb6-7f4200f6107e | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 11551e7d071e-2f19-443f-a944-6180db8183ed | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 115604132052-a01f-4ae4-8294-0762499a80a2 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 11574308ab2d-493a-4527-ac26-8784abdc524b | Translation Approved (95%) | To educate tenants in implementing sustainable design and construction features in their tenant improvement build-outs. | Educar a los inquilinos con respecto a la implementación de características de diseño y construcción sustentables en sus construcciones de mejora. |
| 11588dccd6ea-1ff4-4041-bbcd-18e1597c6e8c | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 115918c7c5fb-1905-4a57-a906-2f9ffb82bc40 | Translation Approved (100%) | CS | Núcleo y Envolvente |
| 1160156a5633-c098-4ce1-a0de-5030d1034b70 | Translation Approved (0%) | Publish for tenants an illustrated document with the following content, as applicable: | Publicar un documento para los inquilinos con el siguiente contenido, según sea de aplicación: |
| 1161c1c5e614-daa2-47da-baab-d4683799915b | Translation Approved (0%) | a description of the sustainable design and construction features incorporated in the core and shell project and the project’s sustainability goals and objectives, including those for tenant spaces; | Una descripción de las características de diseño y construcción sustentables incorporadas al proyecto de núcleo y envolvente, así como de los objetivos y metas de sustentabilidad del proyecto, incluyendo las relativas a espacios del inquilino; |
| 11627ca3fd9c-7fe8-4017-93fc-9031d1219055 | Translation Approved (0%) | recommendations, including examples, for sustainable strategies, products, materials, and services; and | recomendaciones, incluyendo ejemplos, de estrategias, productos, materiales y servicios sustentables; e |
| 1163487c6ce1-2d62-42c9-ab4b-93a377977bb5 | Translation Approved (0%) | information that enables a tenant to coordinate space design and construction with the building systems when pursuing the following LEED v4 for Interior Design and Construction prerequisites and credits: | información que permita al inquilino coordinar el diseño y la construcción del espacio con los sistemas del edificio en lo relativo a la obtención de los siguientes prerrequisitos de créditos LEED v4 para el Diseño y Construcción de Interiores (LEED v4 for Interior Design and Construction): |
| 116461266537-97c4-49eb-b17b-24b77d93ba29 | Translation Approved (100%) | WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction | Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction) |
| 11658e4d3552-eb1c-4ae5-bf5d-926ba5f99432 | Translation Approved (100%) | WE Credit: Indoor Water Use Reduction | Crédito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Credit: Indoor Water Use Reduction) |
| 11663154fd58-b18a-44d0-ad84-58790ff39c34 | Translation Approved (100%) | EA Prerequisite: Minimum Energy Performance | Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance) |
| 1167318a741e-28b9-4109-932e-059bf7223d8d | Translation Approved (100%) | EA Prerequisite: Fundamental Refrigerant Management | Prerrequisito EA: Gestión Básica de Refrigerantes (EA Prerequisite: Fundamental Refrigerant Management) |
| 11680ca39ed0-acf9-4045-a527-3becf8def991 | Translation Approved (100%) | EA Credit: Optimize Energy Performance | Crédito EA: Optimización del Desempeño Energético (EA Credit: Optimize Energy Performance) |
| 116915ce500b-ab9a-4bba-b432-a7973c15903b | Translation Approved (99%) | EA Credits: Advanced Energy Metering | Crédito EA: Medición de Energía Avanzada (EA Credit: Advanced Energy Metering) |
| 1170e00cf5e6-ada7-424b-a143-617637d59a83 | Translation Approved (100%) | EA Credit: Renewable Energy Production | Crédito EA: Producción de la Energía Renovable (EA Credit: Renewable Energy Production) |
| 11718e92b269-1e84-45cc-8e02-6a4ffc51107e | Translation Approved (100%) | EA Credit: Enhanced Refrigerant Management | Crédito EA: Manejo Avanzado de Refrigerantes (EA Credit: Enhanced Refrigerant Management) |
| 1172c29dd346-4f43-4fa0-8e54-7efa9671f203 | Translation Approved (100%) | MR Prerequisite: Storage and Collection of Recyclables | Prerrequisito MR: Almacenamiento y Recolección de Productos Reciclables (MR Prerequisite: Storage and Collection of Recyclables) |
| 1173aab56d9b-ded2-4dd4-a945-46d2306cc0c5 | Translation Approved (100%) | EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance | Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance) |
| 1174147ef7ad-719d-402b-aec8-b4644b4df1a6 | Translation Approved (100%) | EQ Prerequisite: Environmental Tobacco Smoke Control | Prerrequisito EQ: Control del Humo Ambiental del Tabaco (EQ Prerequisite: Environmental Tobacco Smoke Control) |
| 11751758b2f5-7e07-4a03-9cf7-679752666d49 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies | Crédito EQ: Estrategias Avanzadas de Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies) |
| 11763053579c-4a23-43a0-9725-c3caa1fc8146 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Low-Emitting Materials | Crédito EQ: Materiales de Baja Emisión (EQ Credit: Low-Emitting Materials) |
| 11779706bad5-fb0f-421e-bcf9-c5f5b0c0468b | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Construction Indoor Air Quality Management Plan | Crédito EQ: Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior en la Construcción (EQ Credit: Construction Indoor Air Quality Management Plan) |
| 117863c2196d-2659-43ad-9668-182016729925 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Indoor Air Quality Assessment | Crédito EQ: Evaluación de la Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Indoor Air Quality Assessment) |
| 1179073958ce-6e13-40a4-a79b-becf2b87e835 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Thermal Comfort | Crédito EQ: Confort Térmico (EQ Credit: Thermal Comfort) |
| 1180e2885eab-4476-437a-bab7-0acbccc357da | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Interior Lighting | Crédito EQ: Iluminación Interior (EQ Credit: Interior Lighting) |
| 1181a5a04f2f-80cb-4681-9dc0-a765d22e1557 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Daylight | Crédito EQ: Iluminación Natural (EQ Credit: Daylight) |
| 1182269eff7f-4961-439e-9932-2ecfb051096e | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Quality Views | Crédito EQ: Vistas de Calidad (EQ Credit: Quality Views) |
| 1183178cfbb4-05be-4429-be62-01cbd4f13562 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Acoustic Performance | Crédito EQ: Desempeño Acústico (EQ Credit: Acoustic Performance) |
| 11840bbb8a31-1430-409f-b15d-80a2d0e76cde | Translation Approved (0%) | Provide the guidelines to all tenants before signing the lease. | Ofrecer las directrices a todos los inquilinos antes de firmar el contrato de arrendamiento. |
| 1185c06fc654-2be7-41f9-9b10-019a1a7f5f4c | Translation Approved (0%) | SS Credit: Places of Respite | Crédito SS: Zonas de Descanso (SS Credit: Places of Respite) |
| 1186dce6c1c6-77c1-4f59-9c21-bf4eed49b9c4 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 118784b6386a-2fa5-4803-a7dd-882340974177 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 118805cc3048-4b53-49fc-a51a-ee7b0bffa840 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1189e5c0c019-7c51-45f5-ae78-1c2a8d0cfeb7 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 11900a89c9e5-e1ab-4f91-89af-5011849c8fb6 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 11914b372d2a-043b-4743-b122-9d1ff0c40936 | Translation Approved (0%) | To provide patients, staff, and visitors with the health benefits of the natural environment by creating outdoor places of respite on the healthcare campus. | Ofrecer a pacientes, personal y visitantes los beneficios a la salud derivados del entorno natural creando lugares exteriores de descanso dentro del complejo de salud. |
| 11927ad229b1-6130-4fd4-9bab-11f67907096d | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1193ebf675b6-4dee-4d93-ab72-93b4cbc7eedb | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 119493c95f84-6c52-4a2d-9db7-6ea1fb9ed860 | Translation Approved (0%) | Provide places of respite that are accessible to patients and visitors, equal to 5% of the <1377>net usable program area</1377> of the building. | Ofrecer lugares de descanso a pacientes y visitantes que supongan el 5% del <1377>área neta utilizable por el programa</1377> del edificio. |
| 1195ffb87716-c5a1-437c-aee9-5a58567071ba | Translation Approved (0%) | Provide additional dedicated places of respite for staff, equal to 2% of the net usable program area of the building. | Suministrar espacios adicionales dedicados al descanso para el personal que supongan el 2% del área neta utilizable por el programa del edificio. |
| 11966e09dd11-23ec-48e1-9c41-295fb97ed5cc | Translation Approved (0%) | Places of respite must be outdoors, or be located in interior atria, greenhouses, solaria, or conditioned spaces; such interior spaces may be used to meet up to 30% of the required area if 90% of each qualifying space’s gross floor area achieves a direct line of sight to unobstructed views of nature. | Los lugares de descanso deben estar en el exterior o ubicarse en atrios interiores, invernaderos, solarios o espacios acondicionados. Dichos espacios interiores pueden usar un máximo del 30% de la superficie requerida si el 90% de todas las superficies brutas que se pueden incluir tienen línea directa de visión a vistas libres de la naturaleza. |
| 1197aa01480a-71e4-4bf9-a6a3-03f5910da440 | Translation Approved (80%) | All areas must meet the following requirements. | Todas las zonas deben cumplir con los siguientes requisitos: |
| 119816762d0a-bdf4-4d6a-b204-0b1c37858df3 | Translation Approved (0%) | The area is accessible from within the building or located within 200 feet (60 meters) of a building entrance or access point. | La zona es accesible desde el edificio o se ubica a menos de 200 pies (60 metros) de una entrada o punto de acceso al edificio. |
| 1199f42a3adb-cc73-444a-8640-0504a1e75a24 | Translation Approved (0%) | The area is located where no medical intervention or direct medical care is delivered. | La zona se ubica en un lugar donde no se realizan intervenciones médicas ni cuidados médicos directos. |
| 120080bd6528-a7c1-4908-ba52-7be201793f4c | Translation Approved (0%) | Options for shade or indirect sun are provided, with at least one seating space per 200 square feet (18.5 square meters) of each respite area, with one wheelchair space per five seating spaces.. | Se ofrece la opción de sombra o sol indirecto, con al menos un espacio de asientos por cada 200 pies cuadrados (18,5 metros cuadrados) de cada zona de descanso, con un espacio para silla de ruedas por cada cinco asientos. |
| 12019e5bd5ba-eb6f-477e-aab8-d2dbe0cfb027 | Translation Approved (0%) | Horticulture therapy and other specific clinical or special-use gardens unavailable to all building occupants may account for no more than 50% of the required area. | La terapia de horticultura u otros jardines para usos clínicos específicos no abiertos a todos los ocupantes del edificio no puede suponer más del 50% de la superficie requerida. |
| 120291a09d3b-d398-433e-8591-8b7fc8ece9fa | Translation Approved (0%) | Universal-access natural trails that are available to visitors, staff, or patients may account for no more than 30% of the required area, provided the trailhead is within 200 feet (60 meters) of a building entrance. | Los senderos de acceso universal disponibles para los visitantes, el personal o los pacientes pueden suponer hasta el 30% de la superficie requerida, siempre que el inicio del sendero esté a menos de 200 pies (60 metros) de una entrada del edificio. |
| 120383b5b00b-7ce8-4c01-ab04-5031da5aa8b9 | Translation Approved (81%) | mAdditionally, outdoor areas must meet the following requirements. | Además, las zonas exteriores deben cumplir con los siguientes requisitos: |
| 1204f7b1faea-1cd0-4ff3-a691-58f18da0bba2 | Translation Approved (71%) | A minimum of 25% of the total outdoor area must be vegetated at the ground plane (not including turf grass) or have <1378>overhead vegetated canopy</1378>. | Como mínimo el 25% del total espacio exterior debe contar con vegetación a nivel de suelo (el césped no cuenta como vegetación) o tener un <1378>cubrimiento con vegetación</1378>. |
| 12059ea28e5b-dc07-4d3f-9e80-d1fb9132d977 | Translation Approved (0%) | The area is open to fresh air, the sky, and the natural elements. | La zona está abierta al aire libre, al cielo y a los elementos naturales. |
| 1206237c85cf-43d5-4391-8a23-ec6fc25e5022 | Translation Approved (0%) | Signage must meet the 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities (Section 1.2-6.3 and Appendix A1.2-6.3:Wayfinding). | Las señales deben cumplir con los requisitos de 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities (sección 1.2-6.3 y apéndice A1.2-6.3: Wayfinding). |
| 1207ed79dd9e-fa59-4016-a818-67d56ea60975 | Translation Approved (0%) | Places of respite may not be within 25 feet (7.6 meters) of a smoking area (see EQ Prerequisite Environmental Tobacco Smoke Control). | Las zonas de descanso no pueden estar a menos de 25 pies (7,6) de una zona para fumadores (ver el Prerrequisito EQ: Control del Humo Ambiental del Tabaco [EQ Prerequisite Environmental Tobacco Smoke Control]). |
| 12086d3d2a96-64b8-4390-ac46-794da1cc7140 | Translation Approved (0%) | Existing places of respite on the hospital campus may qualify if they otherwise meet the credit requirements. | Los lugares de descanso existentes en el complejo de salud pueden optar si cumplen de cualquier otro modo los requisitos del crédito. |
| 1209d32dc810-2de3-4db3-a2a4-62cc4b854501 | Translation Approved (0%) | SS Credit: Direct Exterior Access | Crédito SS: Acceso Directo Exterior (SS Credit: Direct Exterior Access) |
| 121003093ce4-578f-4705-951e-9ae7676b10e0 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1211b8993777-23ef-4559-ab6f-d744dc6fdfed | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 121234ed090e-fd8c-4858-ab2f-5ec73d2a10c5 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1213b68140c8-dd85-47cb-aaea-07cffedecb67 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 12145af79d13-afc1-4c73-9c28-ff9c6f67ce42 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1215dea94343-c086-4ca0-b321-43c61b1af7f0 | Translation Approved (0%) | To provide patients and staff with the health benefits associated with direct access to the natural environment. | Ofrecer a los pacientes y al personal los beneficios a la salud derivados del acceso directo al entorno natural. |
| 12163e251a51-8519-44b5-a0b7-be4c1441fa48 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 12178c4e94a7-daf4-4e90-a625-37812856c2a4 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 1218acd3abb1-aa3f-425c-8385-e0c5bfe50719 | Translation Approved (0%) | Provide direct access to an exterior courtyard, terrace, garden, or balcony. | Ofrecer acceso directo a un patio exterior, terraza, jardín o balcón. |
| 1219acd3abb1-aa3f-425c-8385-e0c5bfe50719 | Translation Approved (0%) | The space must be at least 5 square feet (0.5 square meters) per patient for 75% of all inpatients and 75% of qualifying outpatients whose clinical length of stay (LOS) exceeds four hours. | El espacio debe tener al menos 5 pies cuadrados (0,5 metros cuadrados) por paciente para el 75% de los pacientes hospitalizados y el 75% de los pacientes no hospitalizados que procedan cuya estancia clínica supere las cuatro horas. |
| 122001b5473b-db13-41b4-a763-338574e75a8d | Translation Approved (0%) | Patients whose length of stay exceeds four hours, and whose treatment makes them unable to move, such as emergency, stage 1 surgical recovery, and critical care patients, may be excluded. | Puede excluirse a pacientes cuya estancia supere las cuatro horas y cuyo tratamiento les imposibilite el movimiento, como en el caso de urgencias, fase 1 de la recuperación quirúrgica, y pacientes con cuidados críticos. |
| 12214b6b1846-c31f-44e4-b80e-c540ac7af9f1 | Translation Approved (0%) | Places of respite outside the building envelope that meet the requirements of SS Credit Places of Respite that are immediately adjacent to clinical areas or with direct access from inpatient units may be included. | Pueden incluirse las zonas de descanso fuera de la envolvente del edificio que cumplan con los requisitos del Crédito SS: Zonas de Descanso (SS Credit: Places of Respite) y se encuentren inmediatamente adyacentes a las zonas clínicas o con acceso directo desde las unidades de pacientes hospitalizados. |
| 12225f2ef45c-e390-4825-b737-6e283979773a | Translation Approved (0%) | Qualifying spaces must be designated as nonsmoking The spaces must also meet the requirements for outdoor air contaminant concentrations enumerated in EQ Credit Enhanced Indoor Air Quality Strategies, Option 2 and be located more than 100 feet (30 meters) from building exhaust air locations, loading docks, and roadways with idling vehicles. | Los espacios que se incluyan deben ser espacios para no fumadores. Los espacios también deben cumplir el requisito sobre concentraciones de contaminantes de aire exterior enumerados en la Opción 2 del Crédito EQ: Estrategias Avanzadas de Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies) y estar ubicados a más de 100 pies (30 metros) de las ubicaciones de salida de aire, muelles de carga y carreteras con vehículos detenidos en marcha. |
| 1223b486b1f3-f98a-4fb4-a6f7-f4bcba0f383f | Translation Approved (100%) | SS Credit: Joint Use of Facilities | Crédito SS: Uso Conjunto de las Instalaciones (SS Credit: Joint Use of Facilities) |
| 12244d20f11d-e593-407e-82c1-87ae8c5dbbf0 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1225bd2de9f4-5f55-4217-9f9f-f93e3d0d30c5 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 12262a3bf393-23ae-43ee-81bd-4d8772a42fc3 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1227895cae75-30e6-44f3-b826-53af01f89110 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 1228272c9cfe-f29a-4715-843a-1be794e500cb | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1229f5739963-11fa-4ad3-b029-e4a74711635c | Translation Approved (CM) | To integrate the school with the community by sharing the building and its playing fields for nonschool events and functions. | Integrar el centro educacional dentro de la comunidad mediante el uso compartido del edificio y de sus terrenos deportivos para eventos y funciones no relacionados con el centro educacional. |
| 12301b963c9a-70f5-401b-9830-a966533f0384 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 123161646313-b771-467a-9083-3f32e6b5b2b5 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 123247f26a1c-a3b2-4c28-9d42-b74b472a6db0 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 123347f26a1c-a3b2-4c28-9d42-b74b472a6db0 | Translation Approved (93%) | Make Building Space Open to the General Public (1 point) | Abrir el espacio del edificio al público general (1 punto) |
| 1234895e8698-90f1-4248-9170-cb66a3142236 | Translation Approved (88%) | In collaboration with the school authorities, ensure that at least three of the following types of spaces in the school are accessible to and available for shared use by the general public: | Asegurar en colaboración con las autoridades educativas que al menos tres de los siguientes tipos de espacios del centro educacional sean accesibles y estén disponibles para uso compartido por parte del público general: |
| 1235a8647d36-b8de-4936-bca8-68360bf2bc51 | Translation Approved (100%) | auditorium; | Auditorio; |
| 1236584d5ac7-70c1-41dc-95a8-aec6f6aa3b4b | Translation Approved (CM) | gymnasium; | gimnasio; |
| 1237324d79d6-4d77-4d42-a0f7-9582fb7b4ef6 | Translation Approved (CM) | cafeteria; | cafetería; |
| 1238be71334f-4741-464d-b6d3-b7d885872bd7 | Translation Approved (CM) | one or more classrooms; | una o más aulas; |
| 12399892205a-9ef0-421f-a382-396e3e5c4506 | Translation Approved (CM) | playing fields and stadiums; and | campos de juego y estadios; y |
| 1240f0059c17-fb45-4780-8ff3-42757d8d2b46 | Translation Approved (CM) | joint parking. | estacionamiento compartido. |
| 1241ebd90503-f816-4c16-86cd-f9d5d8591bd2 | Translation Approved (CM) | Provide access to toilets in joint-use areas after normal school hours. | Permitir el acceso a los baños en las zonas de uso compartido tras el horario habitual del centro. |
| 1242533641ad-17f2-407d-ae32-a3344d506b61 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 124342ea3bc4-aa20-4056-88b0-ab921d14cbdd | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 124442ea3bc4-aa20-4056-88b0-ab921d14cbdd | Translation Approved (CM) | Contract with Specific Organizations to Share Building Space (1 point) | Establecer un contrato con organizaciones concretas para compartir el espacio del edificio (1 punto) |
| 124553aed891-3b75-457e-942f-b14f51626d79 | Translation Approved (CM) | In collaboration with the school authorities, contract with community or other organizations to provide at least two types of dedicated-use spaces in the building, such as the following: | Establecer en colaboración con las autoridades educativas un contrato con organizaciones comunitarias y de otros tipos para ofrecer al menos dos tipos de espacios del edificio para usos como los siguientes: |
| 1246b2c3dec1-448b-4d65-b08e-581858346164 | Translation Approved (CM) | commercial office; | Oficinas comerciales; |
| 124703e2e54f-a484-4121-b6ff-f9e4279a34f8 | Translation Approved (CM) | health clinic; | clínica de salud; |
| 1248a0bab387-c0a0-4ec2-a58e-7f6b01c5ff76 | Translation Approved (CM) | community service centers (provided by state or local offices); | centros de servicios comunitarios (ofrecidos por las oficinas locales o del estado); |
| 1249ea8f52a2-6ee4-496e-bdb8-487f928743d8 | Translation Approved (96%) | police office; | comisaría; |
| 1250190c271a-d079-4def-8735-8fac35125e91 | Translation Approved (CM) | library or media center; | centro bibliotecario o multimedia; |
| 12510075b47b-b61b-4d1c-9120-71e8dba6ca78 | Translation Approved (CM) | parking lot; and | estacionamiento; y |
| 1252be75ca8d-f6d7-4e2f-bd61-2b69115c3d44 | Translation Approved (CM) | one or more commercial businesses. | uno o más negocios comerciales. |
| 1253e553129c-6d45-4846-8641-7565291c2722 | Translation Approved (100%) | Provide access to toilets in joint-use areas after normal school hours. | Permitir el acceso a los baños en las zonas de uso compartido tras el horario habitual del centro. |
| 1254e580bf87-fd10-4e31-9788-aa0c1ffd971d | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1255be5ff07d-6d72-42c0-987f-3aaf3b06754e | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 1256be5ff07d-6d72-42c0-987f-3aaf3b06754e | Translation Approved (CM) | Use Shared Space Owned by Other Organizations (1 point) | Usar espacio compartido propiedad de otras organizaciones (1 punto) |
| 12578b11cb17-adf6-4d73-b78a-23a32fc21e88 | Translation Approved (88%) | In collaboration with the school authorities, ensure that at least two of the following six types of spaces that are owned by other organizations or agencies are accessible to students: | Asegurar en colaboración con las autoridades educativas que al menos dos de los siguientes tipos de espacios propiedad de otras organizaciones o agencias sea accesible para los estudiantes: |
| 12584bc3d92c-6f7b-4bae-b984-1aef46b7a89e | Translation Approved (100%) | auditorium; | Auditorio; |
| 125959949a31-28f6-4641-a9a4-5364c5b29004 | Translation Approved (100%) | gymnasium; | gimnasio; |
| 126049eb7f43-5220-48f2-895c-ea23b7716df6 | Translation Approved (100%) | cafeteria; | cafetería; |
| 1261c4cdac10-c1b4-420a-832a-ee478d98802b | Translation Approved (100%) | one or more classrooms; | una o más aulas; |
| 1262ecf3ba53-7a99-4dbd-966d-ef3001e6ea05 | Translation Approved (CM) | swimming pool; and | piscina; y |
| 12631337a320-6794-42a5-ab92-dfdb113f5e1b | Translation Approved (CM) | playing fields and stadiums. | campos de juego y estadios. |
| 12647b38c367-143d-41f0-bcca-7a5485bdc5fb | Translation Approved (CM) | Provide direct pedestrian access to these spaces from the school. | Ofrecer acceso directo peatonal a estos espacios desde el centro educacional. |
| 12657b38c367-143d-41f0-bcca-7a5485bdc5fb | Translation Approved (CM) | In addition, provide signed joint-use agreements with the other organizations or agencies that stipulate how these spaces will be shared. | Además, suministrar acuerdos firmados de uso conjunto con otras organizaciones o agencias que estipulen cómo se van a compartir estos espacios. |
| 12661b4fc809-024e-439e-ae1c-1b678ccd0ac3 | Translation Approved (99%) | Water Efficiency (WE) | WE, Uso Eficiente del Agua (WE, Water Efficiency) |
| 1267ff460e49-e2ca-4bda-98bb-f3e6235942e0 | Translation Approved (89%) | WE Prerequisite: Outdoor Water Use Reduction | Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Exterior (WE Prerequisite: Outdoor Water Use Reduction) |
| 1268b1354da1-6e5c-478f-afa2-e4ad74f17454 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 1269d85d52e5-6be3-418c-9c19-718e5b53fa12 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1270a702efe7-d16a-4c0e-b7b5-9e83f1c0b3ee | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 12714d6398a0-92da-4338-a786-0158b9cef7f0 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 12725734fd81-9891-40a7-b192-945e01732c2b | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 127318d5c7d7-9674-4b04-aacb-07697104eea1 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 1274b37f7bbb-4f88-4ff5-b22f-e36889374a0b | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 1275662e0adb-d5ac-4821-9447-46834efee187 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 1276718d0dd1-cf58-415c-982e-160b965b90a7 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 12771678807c-025e-40ef-a59c-bc00ecc1284a | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 12782717c087-6d63-47d4-bfa8-f4c91d008be3 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 12793f2a8f9b-df0e-4f3f-9897-7ea8e999befb | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 12805ce9d523-2e83-40e3-a482-e1ec6e3f74ee | Translation Approved (CM) | To reduce outdoor water consumption. | Reducir el consumo de agua en exteriores. |
| 1281a80a59a3-a906-4bb6-af82-99a713011fd6 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1282522ee3f8-631a-4cfa-b2fe-995aa582e4f2 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 1283edd25fea-a7c3-4bd2-a35d-d35943bfb932 | Translation Approved (100%) | Reduce outdoor water use through one of the following options. | Reducir el consumo de agua en el exterior mediante una de las siguientes opciones: |
| 1284edd25fea-a7c3-4bd2-a35d-d35943bfb932 | Translation Approved (96%) | Nonvegetated surfaces, such as permeable or impermeable pavement, should be excluded from the landscape area calculations. | Las superficies no vegetales como el pavimento permeable o impermeable deben excluirse de los cálculos de la superficie de paisajismo. |
| 1285edd25fea-a7c3-4bd2-a35d-d35943bfb932 | Translation Approved (100%) | Athletic fields and playgrounds (if vegetated) and food gardens may be included or excluded at the project team’s discretion. | Los campos de deportes y espacios de juegos (si tienen vegetación) así como los huertos de alimentos, pueden incluirse o excluirse a discreción del equipo de proyecto. |
| 1286794a7aa4-fc5b-412f-b834-ecfe60c71c5a | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 1287794a7aa4-fc5b-412f-b834-ecfe60c71c5a | Translation Approved (0%) | No Irrigation Required | Ausencia de riego |
| 128894b5129f-1af6-4bfc-aa7d-6ac181cd159a | Translation Approved (83%) | Show that the landscape does not require a permanent irrigation system beyond a maximum two-year establishment period. | Demostrar que el paisaje no requerirá un sistema permanente de riego pasado un periodo máximo de arraigo de las plantas de dos años. |
| 128962a4bc4a-2797-4269-92db-4697d931cd1f | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 129043f7eb77-6a56-48e3-8ea5-0b50134a7662 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 129143f7eb77-6a56-48e3-8ea5-0b50134a7662 | Translation Approved (0%) | Reduced Irrigation | Riego reducido |
| 1292f58115cc-e975-442b-8e42-68b245b704d9 | Translation Approved (0%) | Reduce the project’s landscape water requirement by at least 30% from the calculated baseline for the site’s peak watering month. | Reducir las necesidades de agua del proyecto en al menos un 30% con respecto a la línea de base calculada para el mes con mayor demanda de riego del sitio. |
| 1293f58115cc-e975-442b-8e42-68b245b704d9 | Translation Approved (0%) | Reductions must be achieved through plant species selection and irrigation system efficiency, as calculated by the Environmental Protection Agency (EPA) WaterSense Water Budget Tool. | Las reducciones deben obtenerse mediante la selección de especies de plantas y la eficiencia de los sistemas de riego, tal y como se calcula con la herramienta WaterSense Water Budget Tool de la EPA. |
| 1294e18d7d5d-7823-459b-9400-c45c289cc27b | Translation Approved (100%) | WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction | Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction) |
| 1295eeadd55f-cff2-49fc-b675-c70b2af2c854 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 129649978574-7843-4730-a64e-7de8ab6d003a | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 12973bd56d4e-8541-4652-bb59-bd57c064ab41 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 1298494bf093-c815-4986-a983-79455de51b9a | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 1299e7f9a429-d107-4f80-8c22-e621fb24b019 | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 1300f562552f-14e4-493d-be95-36717eea8922 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 13012c30e1fc-d873-46c9-ade6-beefe4f72a6b | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 1302708ea611-405e-4d5e-832b-081cc215cb90 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 130308027a02-3bde-48ad-b7cc-548889ee56de | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 1304b3ddeb4f-6cf9-43a9-a5f5-4d6ca4a0507d | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 1305cd0d2db5-737d-433c-9b09-ce972cb649d4 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 1306a3adac0b-720b-41ae-b5ec-5849eb892686 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 13079ffbac36-1684-4eb1-ad18-0434aa84391d | Translation Approved (CM) | To reduce indoor water consumption. | Reducir el consumo de agua en interiores. |
| 13080413f679-8c1b-4070-8166-6523e354841d | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 130986909dfa-e4af-4a56-a356-f737c1ab2f70 | Translation Approved (CM) | NC, CS, Schools, NC-Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, NC-Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción-Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Nueva Construcción-Hotelería, Centros de Salud |
| 13106677ea41-288e-4631-92fb-9ca1f3606cbb | Translation Approved (100%) | Building Water Use | Consumo de agua del edificio |
| 13117451b47a-9edc-4034-9f1b-e2efef746be3 | Translation Approved (CM) | For the fixtures and fittings listed in Table 1, as applicable to the project scope, reduce aggregate water consumption by 20% from the baseline. | Según sea de aplicación de acuerdo con el alcance del proyecto, reducir el consumo de agua total de las instalaciones y los accesorios de plomería mencionados en la Tabla 1 en un 20% con respecto a la línea de base. |
| 13127451b47a-9edc-4034-9f1b-e2efef746be3 | Translation Approved (CM) | Base calculations on the volumes and flow rates shown in Table 1. | Basar los cálculos en los volúmenes e índices de flujo que se muestran en la Tabla 1. |
| 131303bedd4f-74c7-4ed8-8470-1bea29c2c35c | Translation Approved (CM) | All newly installed toilets, urinals, private lavatory faucets, and showerheads that are eligible for labeling must be WaterSense labeled (or a local equivalent for projects outside the U.S.). | Todos los inodoros, urinarios, grifos de lavabos privados y cabezales de ducha de reciente instalación que puedan contabilizarse deben tener la etiqueta WaterSense (o equivalente local fuera de Estados Unidos). |
| 131443a54676-dedb-4770-930f-3320df321364 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 131543a54676-dedb-4770-930f-3320df321364 | Translation Approved (CM) | Baseline water consumption of fixtures and fittings | Línea de base de consumo de agua de instalaciones y accesorios |
| 1316e6abe9d4-1bba-4567-a31f-f132027aa200 | Translation Approved (CM) | Fixture or fitting | Instalación o accesorio |
| 13170b634cf4-485b-4296-bb1d-061244909757 | Translation Approved (CM) | Baseline (IP units) | Línea de base (sistema imperial) |
| 1318b7e33941-6985-45d9-ad2b-b55860f1fd1f | Translation Approved (CM) | Baseline (SI units) | Línea de base (sistema métrico decimal) |
| 1319535c10ed-e482-4b5e-9c69-084af1a9572d | Translation Approved (CM) | Toilet (water closet)* | Inodoro (WC)* |
| 13202230876b-4bfc-4e0b-ae31-1994d90c48eb | Translation Approved (CM) | 1.6 gpf | 1,6 g/d |
| 1321d164e74f-f548-48bf-a644-cdac5460e083 | Translation Approved (CM) | 6 lpf | 6 l/d |
| 13222ca69006-22d7-4014-bb54-05b7b2be3959 | Translation Approved (CM) | Urinal* | Urinario* |
| 1323f5d8ea55-277c-4e50-80ab-6e3fe8d9fb1a | Translation Approved (CM) | 1.0 gpf | 1 g/d |
| 13242ead56ad-14e9-4ddd-9f64-d57c5371e212 | Translation Approved (CM) | 3.8 lpf | 3,8 l/d |
| 132521127dd6-594b-4994-a74a-b6c3d286c485 | Translation Approved (CM) | Public lavatory (restroom) faucet | Grifo de lavabo público (de baños) |
| 13266a2af448-5d97-4086-a40d-ed49a3f110ee | Translation Approved (CM) | 0.5 gpm at 60 psi** all others except private applications | 0,5 g/m a 60 l/pc** siempre que no sean usos privados |
| 1327fc89db10-7c4e-4563-9b02-d63eae541f03 | Translation Approved (CM) | 1.9 lpm at 415 kPa, all others except private applications | 1,9 l/m a 415 kPa, siempre que no sean usos privados |
| 132838cc0c3f-8633-4e68-a681-6b941a5a30e5 | Translation Approved (CM) | Private lavatory faucets | Grifos de lavabos privados |
| 1329391067f6-3736-4cdc-a8e6-c7a6dbdb669a | Translation Approved (CM) | 2.2 gpm at 60 psi | 2,2 g/m a 60 l/pc |
| 13305432b744-b637-4034-832d-214dfa2c75a2 | Translation Approved (CM) | 8.3 lpm at 415 kPa | 8,3 l/m at 415 kPa |
| 1331010feead-dab6-4435-8220-fcbf89afefda | Translation Approved (CM) | Kitchen faucet (excluding faucets used exclusively for filling operations) | Grifo de cocina (excluyendo los grifos usados exclusivamente para operaciones de relleno) |
| 13320f6552b8-4ae8-46ce-a3e7-c0a4d8a0d300 | Translation Approved (100%) | 2.2 gpm at 60 psi | 2,2 g/m a 60 l/pc |
| 1333e6d4300b-e2c9-4e14-8503-b8c6b1c7a483 | Translation Approved (100%) | 8.3 lpm at 415 kPa | 8,3 l/m at 415 kPa |
| 13346e71002a-1c40-4e48-a148-755c542413d0 | Translation Approved (CM) | Showerhead* | Cabezales de ducha* |
| 1335746fb4fb-010b-4973-9f83-1f7987ea0607 | Translation Approved (CM) | 2.5 gpm at 80 psi per shower stall | 2,5 g/m a 80 l/pc por ducha |
| 13366cc310d4-a677-4848-a62f-5f9bd624b5b2 | Translation Approved (CM) | 9.5 lpm at 550 kPa per shower stall | 9,5 l/m at 550 kPa por ducha |
| 1337cf8b9db1-0a09-44c5-ba39-9053e6340364 | Translation Approved (CM) | * WaterSense label available for this product type | * Hay una etiqueta WaterSense disponible para este tipo de producto |
| 133876816028-f7fb-4a8d-ab08-a82dad773df9 | Translation Approved (CM) | gpf = gallons per flush | g/d = galones por descarga |
| 1339671492ae-e91b-467c-afe8-c7ad9b485169 | Translation Approved (CM) | gpm = gallons per minute | g/m = galones por minuto |
| 134093f1683f-fea6-4110-84ca-38a00380cfa0 | Translation Approved (CM) | psi = pounds per square inch | l/pc = libras por pulgada cuadrada |
| 13410e035204-efa8-452a-9f46-040bbf94ba1d | Translation Approved (CM) | lpf = liters per flush | l/d = litros por descarga |
| 1342769a2fa9-04b7-46ea-8306-655ac0a41fd2 | Translation Approved (CM) | lpm = liters per minute | l/m = litros por minuto |
| 13433359a225-4100-4f9b-9ebe-97652981c90a | Translation Approved (CM) | kPa = kilopascals | kPa = kilopascales |
| 134415aab0a0-d4cc-4e41-806d-932cc57a799c | Translation Approved (CM) | Appliance and Process Water Use | Consumo de agua de proceso y para electrodomésticos |
| 13459ff7a9ef-5a6b-4b34-85e5-8a06aeb8e0d2 | Translation Approved (CM) | Install appliances, equipment, and processes within the project scope that meet the requirements listed in the tables below. | Instalar electrodomésticos, equipos y procesos dentro del alcance del proyecto que cumplan con los requisitos mencionados en las siguientes tablas. |
| 1346bc2ec761-08ee-4cb6-a276-9ed624cc4daa | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 1347bc2ec761-08ee-4cb6-a276-9ed624cc4daa | Translation Approved (CM) | Standards for appliances | Estándares para electrodomésticos |
| 1348fa4c9728-22a4-4a65-a0a2-5a8de3b38e05 | Translation Approved (CM) | Appliance | Electrodoméstico |
| 1349cdb5dc27-adfb-494b-9f22-cd1ec78dbd2c | Translation Approved (100%) | Requirement | Requisitos |
| 135073b56f8a-9376-4d0c-a913-8882e30ceead | Translation Approved (CM) | Residential clothes washers | Lavadoras domésticas |
| 135190f07683-04d9-4166-bc8d-f2dd7c949a54 | Translation Approved (CM) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 1352421479c4-9ee7-4671-8b27-fd33d2f2e4eb | Translation Approved (CM) | Commercial clothes washers | Lavadoras comerciales |
| 1353c03ac57a-1a43-49f4-a80c-f16a6497003a | Translation Approved (CM) | CEE Tier 3A | CEE Nivel 3A |
| 1354cc915b94-6c3f-4a1a-9bff-a0e8f3acb073 | Translation Approved (CM) | Residential dishwashers (standard and compact) | Lavaplatos domésticos (estándar y compactos) |
| 1355aa2edfe1-74d3-4ea9-b924-3cb630edd1f8 | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 135651e4e676-7d99-41fc-90c5-d118fd9eb2fc | Translation Approved (100%) | Prerinse spray valves | Válvulas de rociado preenjuague |
| 1357e8328b16-43bd-41b0-a1f0-1a4ae0eb086b | Translation Approved (CM) | ≤ 1.3 gpm (4.9 lpm) | ≤ 1,3 g/m (4,9 l/m) |
| 135825ed088b-31be-4843-a946-a7aa8c76e3bc | Translation Approved (CM) | Ice machine | Máquina de hielo |
| 135928d8e25a-2a50-47cd-b489-0214a0c9eafd | Translation Approved (CM) | ENERGY STAR or performance equivalent and use either air-cooled or closed-loop cooling, such as chilled or condenser water system | ENERGY STAR o equivalente de desempeño y emplear enfriamiento de aire o mediante recirculación, como sistemas de agua refrigerada o de condensador |
| 136090964b20-6682-44f5-a7d2-977fc49d421a | Translation Approved (100%) | gpm = gallons per minute | g/m = galones por minuto |
| 1361ac9462eb-f916-436d-9fdc-372ac14ecde7 | Translation Approved (100%) | lpm = liters per minute | l/m = litros por minuto |
| 13624cc1cc8c-bcbb-46e5-852f-ab432ac10780 | Translation Approved (100%) | Table 3. | Tabla 3. |
| 13634cc1cc8c-bcbb-46e5-852f-ab432ac10780 | Translation Approved (CM) | Standards for processes | Estándares para procesos |
| 13647ad3dae4-e883-4a73-a4d4-07d0463b7dc9 | Translation Approved (CM) | Process | Proceso |
| 1365f5c1c2d9-3839-440a-b5a7-b391f0d7c5f1 | Translation Approved (100%) | Requirement | Requisitos |
| 136664081b70-19ff-41e7-a2dd-bee062140b89 | Translation Approved (CM) | Heat rejection and cooling | Evacuación del calor y refrigeración |
| 1367cad7a485-d03f-4798-ac84-fbf887307f67 | Translation Approved (CM) | No once-through cooling with potable water for any equipment or appliances that reject heat | Que no haya refrigeración de una sola etapa con agua potable en ningún equipo ni electrodoméstico que evacúe calor |
| 1368401ea0de-71dc-4fea-a632-e188f907360e | Translation Approved (CM) | Cooling towers and evaporative condensers | Torres de refrigeración y condensadores de evaporación |
| 13696f37a77f-35d8-4763-a4bb-efca196af3dc | Translation Approved (CM) | Equip with | Equipar con |
| 1370aeb3c420-f10d-4528-b840-491526f76999 | Translation Approved (CM) | makeup water meters | Medidores de agua de reposición |
| 1371f0fe0617-d22b-4b85-9a04-fc81c2c2ba78 | Translation Approved (CM) | conductivity controllers and overflow alarms | Controladores de la conductividad y alarmas de desbordamiento |
| 1372cc362cb1-8299-426e-83bf-523922b44f21 | Translation Approved (CM) | efficient drift eliminators that reduce drift to maximum of 0.002% of recirculated water volume for counterflow towers and 0.005% of recirculated water flow for cross-flow towers | Eliminadores de rocío eficientes que reduzcan las pérdidas a un máximo del 0,002% del volumen del agua recirculada en torres de contraflujo y en un 0,005% del volumen del agua recirculada en torres de flujo cruzado. |
| 137377944511-4372-4b25-84f4-96e502647d40 | Translation Approved (0%) | Healthcare, Retail, Schools, and Hospitality Only | Solo en Centros de Salud, Comercios, Centros Educacionales y Hotelería |
| 137433ca561d-25a6-4da0-ad43-ba5b106b03a4 | Translation Approved (100%) | In addition, water-consuming appliances, equipment, and processes must meet the requirements listed in Tables 4 and 5. | Además, los electrodomésticos, equipamientos y procesos que consuman agua deben cumplir con los requisitos mencionados en las Tablas 4 y 5. |
| 1375c3a67168-981c-4d58-b8ec-2f46e2df53c7 | Translation Approved (100%) | Table 4. | Tabla 4. |
| 1376c3a67168-981c-4d58-b8ec-2f46e2df53c7 | Translation Approved (100%) | Standards for appliances | Estándares para electrodomésticos |
| 137733e1bca0-3033-47c1-8bf1-056adaab6019 | Translation Approved (CM) | Kitchen equipment | Equipamiento de cocina |
| 1378bb6542bf-53c3-487a-95e9-546d0bf5e3ef | Translation Approved (CM) | Requirement (IP units) | Requisito (sistema imperial) |
| 1379705dcd11-03a2-4a7a-b3cb-2c3fcda9023f | Translation Approved (CM) | Requirement (SI units) | Requisito (sistema métrico decimal) |
| 138037317a61-f8ce-49b2-807e-0c8f936ca723 | Translation Approved (CM) | Dishwasher | Lavaplatos |
| 1381897da379-f04c-4170-9c79-b09c80f6379b | Translation Approved (CM) | Undercounter | Bajo mostrador |
| 13825317876c-11ab-418c-a3e6-ebc122b12d11 | Translation Approved (CM) | ≤ 1.6 gal/rack | ≤ 1,6 gal/cesta |
| 1383acd4bffc-f104-4e25-b69d-8fc7cb2ad230 | Translation Approved (CM) | ≤ 6.0 liters/rack | ≤ 6 litros/cesta |
| 1384f7c0e630-4b74-4e34-818c-93a033b317c1 | Translation Approved (CM) | Stationary, single tank, door | Una sola cubeta, de campana o capota |
| 1385872fd445-8eac-4cb7-b9a4-3e133011bd59 | Translation Approved (100%) | ≤ 1.4 gal/rack | ≤ 1,4 gal/cesta |
| 13868f5996a0-53c6-40f0-8b6f-ca7779efba27 | Translation Approved (CM) | ≤ 5.3 liters/rack | ≤ 5,3 litros/cesta |
| 1387c518a465-1ca7-4b15-9220-0f84cc3e75fc | Translation Approved (CM) | Single tank, conveyor | Una sola cubeta, de cinta |
| 13889900c93c-79ad-4452-a670-fb1d57568168 | Translation Approved (CM) | ≤ 1.0 gal/rack | ≤ 1 gal/cesta |
| 1389c91d1d05-03dc-425e-95cc-c46445984f82 | Translation Approved (CM) | ≤ 3.8 liters/rack | ≤ 3,8 litros/cesta |
| 1390a839afb0-9b9f-4f98-8e10-c7fe81829807 | Translation Approved (CM) | Multiple tank, conveyor | Múltiples cubetas, de cinta |
| 1391e5f479a6-cd81-4647-a377-65cc189cece4 | Translation Approved (CM) | ≤ 0.9 gal/rack | ≤ 0,9 gal/cesta |
| 1392448a737f-d085-4626-88d7-a65c0f61b4d9 | Translation Approved (CM) | ≤ 3.4 liters/rack | ≤ 3,4 litros/cesta |
| 139345dee870-69ab-4330-90f5-c61e7343db58 | Translation Approved (CM) | Flight machine | Túnel de lavado |
| 1394b1bbdd34-d7da-4fe8-8eef-48883b94b776 | Translation Approved (CM) | ≤ 180 gal/hour | ≤ 180 gal/hora |
| 1395a42de86e-e691-405c-863a-405d71d8463e | Translation Approved (CM) | ≤ 680 liters/hour | ≤ 680 litros/hora |
| 1396c7703b96-cc4e-4f81-a800-eacb21fe95f6 | Translation Approved (CM) | Food steamer | Vaporeras de alimentos |
| 139742bd8d33-fd1d-4b99-aba9-f2a059866179 | Translation Approved (CM) | Batch | Tanda |
| 1398ac2b18b6-7a39-4a81-bcc0-ef749e49c856 | Translation Approved (CM) | ≤ 6 gal/hour/pan | ≤ 6 gal/hora/olla |
| 13999da8d6e2-f38a-4f18-90aa-fa997b076ec3 | Translation Approved (CM) | ≤ 23 liters/hour/pan | ≤ 23 litros/hora/olla |
| 14009c26940a-93ab-4865-83db-3edee03ff878 | Translation Approved (CM) | Cook-to-order | Cocina bajo pedido |
| 14010cb80b38-a00e-451e-b931-0c1323fff338 | Translation Approved (CM) | ≤ 10 gal/hour/pan | ≤ 10 gal/hora/olla |
| 1402cc7b34ef-092b-4ab5-ac45-bb4e6fb74cd4 | Translation Approved (CM) | ≤ 38 liters/hour/pan | ≤ 38 litros/hora/olla |
| 14033138e109-7a6e-4dcd-97df-454025a245f2 | Translation Approved (CM) | Combination oven, | Horno combinado, |
| 1404884cd912-7b57-44b3-b8b6-e369e6bf4c4a | Translation Approved (CM) | Countertop or stand | de sobremesa o de pie |
| 14056df652de-496b-45bd-9a4b-ac6cbc7bd16f | Translation Approved (CM) | ≤ 3.5 gal/hour/pan | ≤ 3,5 gal/hora/olla |
| 1406088e4d2b-9247-4563-8ba0-d9bf64e9e3b1 | Translation Approved (CM) | ≤ 13 liters/hour/pan | ≤ 13 litros/hora/olla |
| 14076b701f19-3d24-44d3-a5f2-9f4b8047435d | Translation Approved (CM) | Roll-in | De bandejas |
| 14081969e801-37b8-4b60-841f-caf7346cfb73 | Translation Approved (100%) | ≤ 3.5 gal/hour/pan | ≤ 3,5 gal/hora/olla |
| 14091900eed2-d504-44b1-8736-14eec1f22b14 | Translation Approved (100%) | ≤ 13 liters/hour/pan | ≤ 13 litros/hora/olla |
| 14108dd048a4-6679-4eca-a463-1a3e9732a535 | Translation Approved (CM) | Table 5. | Tabla 5. |
| 14118dd048a4-6679-4eca-a463-1a3e9732a535 | Translation Approved (CM) | Process requirements | Requisitos para proceso |
| 141276bd7afc-1227-4df8-a215-7ef0d50b155e | Translation Approved (CM) | Discharge water temperature tempering | Climatización del agua de descarga |
| 1413d4c25448-66f1-4a01-88ef-b6d87dbc75cd | Translation Approved (CM) | Where local requirements limit discharge temperature of fluids into drainage system, use tempering device that runs water only when equipment discharges hot water | En el caso de que los requisitos locales limiten la temperatura de los fluidos que se descargan al sistema de desagüe, usar un dispositivo de climatización que deje correr el agua solamente cuando el equipo descargue agua caliente |
| 14149c76cc94-1e9d-4b67-9965-555f5f50fbda | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1415163e542d-d033-4150-b77e-d6bc024419cd | Translation Approved (CM) | Provide thermal recovery heat exchanger that cools drained discharge water below code-required maximum discharge temperatures while simultaneously preheating inlet makeup water | Tener un intercambiador de calor de recuperación térmica que enfríe el agua de descarga por debajo de las temperaturas máximas para descargas requeridas por la normativa, al tiempo que precalienta el agua de reposición que entra |
| 14162169dbcd-04a6-4646-bfb8-a6f82f8526c9 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1417a534ff54-4a66-46f8-bec1-42a2b2340945 | Translation Approved (CM) | If fluid is steam condensate, return it to boiler | Si el fluido es condensación de vapor, devolverlo a la caldera |
| 1418c3ce617e-6619-4949-ab29-ffd360824936 | Translation Approved (CM) | Venturi-type flow-through vacuum generators or aspirators | Generadores o aspiradores de vacío con corriente de agua de tipo Venturi |
| 1419b730f05b-508d-4ed6-b064-20c15d7662d3 | Translation Approved (CM) | Use no device that generates vacuum by means of water flow through device into drain | No utilizar dispositivos que generen vacío mediante circulación de agua a través del dispositivo y hacia el desagüe |
| 1420c33e0b9b-9cda-47bc-ab53-0178ce6f2bb0 | Translation Approved (100%) | WE Prerequisite: Building-Level Water Metering | Prerrequisito WE: Medición de Consumo de Agua por Edificio (WE Prerequisite: Building-Level Water Metering) |
| 14212654786c-85c6-413b-91e7-b1e3a5c0fce3 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 14227da6495e-03bb-4bff-99b7-c6b5987d304c | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 142365fc1dfc-e757-45b5-8b04-4bae3e18b512 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 1424ee31f462-c618-4e26-87d7-a5ac3522d397 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 1425240e0bf3-fa84-4efe-bd94-eb0a06be8351 | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 142660020e92-b48d-4fbf-bb82-206f4aa26c5d | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 142774b52871-402b-4e0e-9bd4-e3da17ca6d7a | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 1428278b2296-e1c0-4f12-af08-2d703efe31c6 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 142937019342-10a8-40b9-bba9-2bd4449642fd | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 14303576bad4-3911-4f0d-8772-d6b8591105be | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 1431f3e1f056-68ba-49c6-acc3-9de14f68beaa | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 14320699e06f-37da-4248-a810-7cbf933878cc | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1433c319a151-4694-4b05-9209-2d0bdaae7104 | Translation Approved (CM) | To support water management and identify opportunities for additional water savings by tracking water consumption. | Fomentar el manejo del agua e identificar oportunidades de ahorros adicionales de agua mediante el seguimiento de su consumo. |
| 14344278e938-4a97-4a2d-a1bb-b0f554ab2544 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 143563c72b9d-32f9-43ef-b621-12a4092d71ec | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 14367d5614ae-acc0-4263-a3fa-b9f78178b7f0 | Translation Approved (89%) | Install permanent water meters that measure the total potable water use for the building and associated grounds. | Instalar medidores de agua permanentes que midan el consumo total de agua potable del edificio y de los terrenos asociados. |
| 14377d5614ae-acc0-4263-a3fa-b9f78178b7f0 | Translation Approved (79%) | Meter data must be compiled into monthly and annual summaries; meter readings can be manual or automated. | Los datos medidos deben recopilarse en resúmenes mensuales y anuales; las lecturas del medidor pueden ser manuales o automatizadas. |
| 1438cdd006f9-7c5b-4862-9633-0001c625f06d | Translation Approved (100%) | Commit to sharing with USGBC the resulting whole-project water usage data for a five-year period beginning on the date the project accepts LEED certification or typical occupancy, whichever comes first. | Comprometerse a compartir con el USGBC los datos resultantes relativos al consumo de agua de todo el proyecto durante un periodo de cinco años desde la fecha en que el proyecto acepta la certificación LEED o cuando comience la ocupación típica, lo que suceda antes. |
| 1439b34a68c3-454f-43bd-a37b-66eb528b4898 | Translation Approved (CM) | This commitment must carry forward for five years or until the building changes ownership or lessee. | Este compromiso debe mantenerse durante cinco años o hasta que el edificio cambie de propiedad o de inquilino. |
| 1440bfabc7b5-f46c-4697-82f1-8c93c79a2e60 | Translation Approved (CM) | WE Credit: Outdoor Water Use Reduction | Crédito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Exterior (WE Credit: Outdoor Water Use Reduction) |
| 14416619f952-6e0b-4424-8133-3c47eaa17ac9 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1442417a253c-2bec-4bf5-aa3f-18a1d441db2b | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 1443c6adeff7-35fe-4bb1-9945-1062e90a1c6b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1444cd4720d3-ef32-4860-a33b-fc8d5bae8eca | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 1445c43d58c5-bfe3-418d-9354-0476ffd6bdcc | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 1446681f7dde-93af-4b47-8fd8-152364d1b0e4 | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 14474f6b9f86-af88-421e-9618-eb9e5db0be83 | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 14481ff864c6-7022-46c6-b63e-b98d1b22fcfc | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 144983669a32-059f-4c49-8f44-046200398f83 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 1450928728e8-c11a-42f6-ae67-d64264119a99 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 14516ae3b5e1-33c5-4e0f-b7fa-bee40237bd84 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 14524670fb61-c2d1-4f96-9da6-63a2a1868ff9 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1453377b0040-413a-4f0c-9cd4-4e62792247f5 | Translation Approved (100%) | To reduce outdoor water consumption. | Reducir el consumo de agua en exteriores. |
| 1454829d0476-e1fd-458d-a22d-e2a96afe6a49 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 145504153605-9837-4733-8ac1-e9efdbc71eed | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 145696a68651-19ae-4b5f-9aa0-d1ebb99389bf | Translation Approved (100%) | Reduce outdoor water use through one of the following options. | Reducir el consumo de agua en el exterior mediante una de las siguientes opciones: |
| 145796a68651-19ae-4b5f-9aa0-d1ebb99389bf | Translation Approved (CM) | Nonvegetated surfaces, such as permeable or impermeable pavement, should be excluded from landscape area calculations. | Las superficies no vegetales como el pavimento permeable o impermeable deben excluirse de los cálculos del área de paisajismo. |
| 145896a68651-19ae-4b5f-9aa0-d1ebb99389bf | Translation Approved (100%) | Athletic fields and playgrounds (if vegetated) and food gardens may be included or excluded at the project team’s discretion. | Los campos de deportes y espacios de juegos (si tienen vegetación) así como los huertos de alimentos, pueden incluirse o excluirse a discreción del equipo de proyecto. |
| 1459fefd4027-1849-48d1-b502-44223876ab47 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 1460fefd4027-1849-48d1-b502-44223876ab47 | Translation Approved (83%) | No Irrigation Required (2 points except Healthcare, 1 point Healthcare) | Ausencia de necesidad de riego (2 puntos excepto en Centros de Salud, 1 punto en Centros de Salud) |
| 14614d848556-12df-48d0-a1c5-e399ffb4a22f | Translation Approved (100%) | Show that the landscape does not require a permanent irrigation system beyond a maximum two-year establishment period. | Demostrar que el paisaje no requerirá un sistema permanente de riego pasado un periodo máximo de arraigo de las plantas de dos años. |
| 1462acb6345b-19ab-4d35-9ba0-57faa18030c7 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1463c54b6e02-d49d-4b18-8e94-1afe298a7576 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1464c54b6e02-d49d-4b18-8e94-1afe298a7576 | Translation Approved (79%) | Reduced Irrigation (1-2 points except Healthcare, 1 point Healthcare) | Riego reducido (1-2 puntos excepto en Centros de Salud, 1 punto en Centros de Salud) |
| 146572247128-fba9-45ab-af5e-72963c89bfd1 | Translation Approved (95%) | Reduce the project’s landscape water requirement (LWR) by at least 50% from the calculated baseline for the site’s peak watering month. | Reducir las necesidades de agua del proyecto en al menos un 50% con respecto a la línea de base calculada para el mes con mayor demanda de riego del sitio. |
| 146672247128-fba9-45ab-af5e-72963c89bfd1 | Translation Approved (95%) | Reductions must first be achieved through plant species selection and irrigation system efficiency as calculated in the Environmental Protection Agency (EPA) WaterSense Water Budget Tool. | Las reducciones deben obtenerse en primer lugar mediante la selección de especies de plantas y la eficiencia de los sistemas de riego, tal y como se calcula en la herramienta WaterSense Water Budget Tool de la EPA. |
| 14673c9c1c0a-8e11-48d0-977b-79f6f0f085d6 | Translation Approved (0%) | Additional reductions beyond 30% may be achieved using any combination of efficiency, alternative water sources, and smart scheduling technologies. | Se pueden obtener reducciones adicionales más allá del 30% utilizando cualquier combinación de eficiencia, fuentes alternativas de agua y tecnologías inteligentes de programación. |
| 1468e5481c66-8e1b-4a24-b0e5-7cb3a485fd82 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 1469e5481c66-8e1b-4a24-b0e5-7cb3a485fd82 | Translation Approved (CM) | Points for reducing irrigation water | Puntos por reducción del agua de riego |
| 1470918cfa44-e20d-4104-8247-0ec007ed24a4 | Translation Approved (CM) | Percentage reduction from baseline | Porcentaje de reducción con respecto a la línea de base |
| 14714026805f-d79d-42ae-9d54-a68e828db118 | Translation Approved (0%) | Points (except Healthcare) | Puntos (excepto en Centros de Salud) |
| 1472ec13a79e-6898-4ec7-b030-e6da3ff4ca69 | Translation Approved (72%) | Points (Healthcare) | Puntos (en Centros de Salud) |
| 1473d8e046f2-2210-450b-a28e-64cd163c5e46 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 1474d8d07fc1-ae71-45c1-a50b-692d3886507e | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 1475086cd976-44ed-421e-8ecd-339c709aa215 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 1476df030278-3488-4161-8614-f4e3e96389a0 | Translation Approved (CM) | 100% | 100% |
| 1477d165cbec-c4b9-4b89-a00b-0a745c2387f9 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 14786edf5d25-ba25-4843-863c-88f59a2eb424 | Translation Approved (100%) | — | — |
| 14799bc7de3a-e232-48eb-a14a-d0321465a027 | Translation Approved (100%) | WE Credit: Indoor Water Use Reduction | Crédito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Credit: Indoor Water Use Reduction) |
| 1480ee480897-541e-4a71-b708-990514992f12 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 14811f86578f-4057-48fa-9fa5-ebd292f77c6e | Translation Approved (100%) | 1–7 points | De 1 a 7 puntos |
| 148219b4ac69-511d-42cb-89a9-e8e4c049c74b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1483de17e36d-4e7b-4b45-ad7f-9429663e99fa | Translation Approved (93%) | New Construction (1–6 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-6 puntos |
| 1484a052c07a-91bd-4cee-b8fd-852f6a5cd904 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–6 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-6 puntos |
| 148517d294bc-ce00-4d1e-a2ff-25f6c459be6d | Translation Approved (90%) | Schools (1–7 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-7 puntos |
| 1486e4983248-ba20-48d9-9bc6-a04bdcfb195f | Translation Approved (100%) | Retail (1–7 points) | Comercios (Retail), 1-7 puntos |
| 14876906d6be-839b-420b-ad14-4a2a8d1f6fbb | Translation Approved (93%) | Data Centers (1–6 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-6 puntos |
| 1488db5c9008-1a66-42c9-821d-16baa66f218a | Translation Approved (94%) | Warehouses & Distribution Centers (1–6 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-6 puntos |
| 14896307d1ca-c4ec-4375-a682-4843925122c6 | Translation Approved (90%) | Hospitality (1–6 points) | Hotelería (Hospitality), 1-6 puntos |
| 1490d47b3066-56e9-4f91-8d77-5bdffb8e4c8e | Translation Approved (90%) | Healthcare (1–7 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-7 puntos |
| 1491a99c54bf-9436-4aaa-bb22-c711aa1327e0 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1492bf6df78c-8e6d-487f-b37e-7dbfd1af52b4 | Translation Approved (100%) | To reduce indoor water consumption. | Reducir el consumo de agua en interiores. |
| 1493854f10db-5209-4cbe-98ce-163760eda448 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1494fa1c1fe7-962f-4115-91e8-68452ea4d1ef | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, NC-Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, NC-Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción-Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Nueva Construcción-Hotelería, Centros de Salud |
| 1495e452f718-62f8-43ce-84d5-fa82f13fd231 | Translation Approved (100%) | Further reduce fixture and fitting water use from the calculated baseline in WE Prerequisite Indoor Water Use Reduction. | Reducir aún más el consumo de agua en instalaciones y accesorios con respecto a la línea de base calculada en el Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction). |
| 1496e452f718-62f8-43ce-84d5-fa82f13fd231 | Translation Approved (CM) | Additional potable water savings can be earned above the prerequisite level using alternative water sources. | Se puede lograr un ahorro de agua potable adicional por encima del nivel del prerrequisito usando fuentes de agua alternativas. |
| 1497e452f718-62f8-43ce-84d5-fa82f13fd231 | Translation Approved (CM) | Include fixtures and fittings necessary to meet the needs of the occupants. | Incluir las instalaciones y los accesorios necesarios para satisfacer las necesidades de los ocupantes. |
| 1498e452f718-62f8-43ce-84d5-fa82f13fd231 | Translation Approved (0%) | Some of these fittings and fixtures may be outside the tenant space (for Commercial Interiors) or project boundary (for New Construction). | Algunas de estas instalaciones y accesorios pueden estar fuera del espacio del inquilino (en Interiores Comerciales) o de los límites del proyecto (en Nueva Construcción). |
| 1499e452f718-62f8-43ce-84d5-fa82f13fd231 | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 1. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 1. |
| 15009c3c498b-74d3-43a8-995a-1a087439ce13 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 15019c3c498b-74d3-43a8-995a-1a087439ce13 | Translation Approved (CM) | Points for reducing water use | Puntos por reducir el consumo de agua |
| 1502f700fe77-63e1-464b-adea-6d3539f65c05 | Translation Approved (100%) | Percentage | Porcentaje |
| 1503378e4923-852c-48e9-98fd-09d29f66f76f | Translation Approved (CM) | reduction | de reducción |
| 15049bff8ab4-ea5b-4a3d-91b5-a9a13f1af0ac | Translation Approved (96%) | Points (BD&C) | Puntos (BD&C) |
| 150582efe57a-275f-4ca8-a290-3c294c5db77c | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 15063fe6a074-00d8-4379-b83b-f3bccd1279ae | Translation Approved (0%) | (Schools, Retail, Hospitality, Healthcare) | (Centros Educacionales, Comercios, Hotelería, Centros de Salud) |
| 15075c52db63-dfdb-46c4-8d2c-ad127fbd077f | Translation Approved (100%) | 25% | 25% |
| 15085148f678-4b71-4d3e-902d-f8cc8c3a0b22 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 15095d43a2fa-b98c-4718-b7df-f6bb4a922ffe | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 15102ac0dbc8-3555-4a12-a9bd-e4d6fbb6f028 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 1511ea74c493-bbe8-49a0-af61-481e4f4dd962 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 151228b2157d-c15a-4730-b20d-54e690501b42 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 15131d1e3801-5af3-43d4-af71-4db05bb8c7c2 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 1514a5591f29-991a-42a5-94cd-ef24012444b5 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 15151dd111a1-31d6-49f5-9f7e-c43481909a98 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 1516f04f846b-b12e-4400-bfad-655014d0c68b | Translation Approved (100%) | 40% | 40% |
| 15170d685c72-cafa-4b70-8d49-395afe792e15 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 1518efcb4434-2c4c-45a8-9eeb-ed90197ff959 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 151906962c57-a112-4966-91ed-31cb3de5428a | Translation Approved (100%) | 45% | 45% |
| 1520b3c4aada-f903-4a21-979e-2fc5ff3ef8a5 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 1521c52531c6-19c4-4cd6-8332-28a7e7a4e863 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 1522c110369c-58c3-47b9-9421-8e8d5eb248ca | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 15230539ec2f-0f85-4024-ae18-944d3f2ad1be | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 1524cb3430ae-838f-4462-b87e-d00307b770fe | Translation Approved (100%) | -- | -- |
| 1525febf0925-23ad-4dbd-8233-26113adaddc6 | Translation Approved (71%) | Schools, Retail, Hospitality, and Healthcare only | Solo en Centros Educacionales, Hotelería y Centros de Salud |
| 1526c4326ef7-9bcc-476e-b83f-1a3427d098fa | Translation Approved (100%) | Meet the percentage reduction requirements above. | Alcanzar los porcentajes de reducción anteriores. |
| 1527ee0472d4-3932-496b-a5bb-6d1679ae56df | Translation Approved (100%) | AND | Y |
| 1528ef8a2554-4f85-4f12-a335-512539f5564f | Translation Approved (CM) | Appliance and Process Water. | Agua de proceso y para electrodomésticos. |
| 1529ef8a2554-4f85-4f12-a335-512539f5564f | Translation Approved (99%) | Install equipment within the project scope that meets the minimum requirements in Table 2, 3, 4, or 5 . | Instalar equipos dentro del alcance del proyecto que cumplan con los requisitos mínimos de las Tablas 2, 3, 4 o 5. |
| 1530ef8a2554-4f85-4f12-a335-512539f5564f | Translation Approved (CM) | One point is awarded for meeting all applicable requirements in any one table. | Se concede un punto por cumplir con los requisitos que procedan en cualquiera de las tablas. |
| 1531ef8a2554-4f85-4f12-a335-512539f5564f | Translation Approved (CM) | All applicable equipment listed in each table must meet the standard. | Todos los equipos que procedan enumerados en cada tabla deben cumplir el estándar. |
| 153294499ed2-f68e-434e-a864-a797507d067e | Translation Approved (86%) | Schools, Retail, and Healthcare projects can earn a second point for meeting the requirements of two tables. | Lo proyectos de Centros Educaciones, Comercios y Centros de Salud pueden obtener un segundo punto por cumplir con los requisitos de dos tablas. |
| 1533f8a5d7f3-4b24-4bc7-a440-f8981587dc4a | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 1534f8a5d7f3-4b24-4bc7-a440-f8981587dc4a | Translation Approved (CM) | Compliant commercial washing machines | Lavadoras conformes a los requisitos |
| 1535c34f613a-efa2-41da-95e0-d73cf177350c | Translation Approved (CM) | To use Table 2, the project must process at least 120,000 lbs (57 606 kg) of laundry per year. | Para usar la Tabla 2 el proyecto debe procesar al menos 120 000 lbs (57 606 kg) de ropa al año. |
| 153634e67edb-4515-446a-81b5-9ec993c2fbb7 | Translation Approved (CM) | Washing machine | Lavadora |
| 1537eb8c8e76-e036-4d29-9a74-445c25bc2b31 | Translation Approved (100%) | Requirement (IP units) | Requisito (sistema imperial) |
| 1538fa280fe4-c5a7-455b-8a89-e41943efc03f | Translation Approved (100%) | Requirement (SI units) | Requisito (sistema métrico decimal) |
| 15397c999aa1-52c4-4548-87b3-5c62e8326d78 | Translation Approved (CM) | On-premise, minimum capacity 2,400 lbs (1 088 kg) per 8-hour shift | En las instalaciones, capacidad mínima de 2400 lbs (1088 kg) por cada turno de 8 horas |
| 154094a45b28-84a2-43a3-8c0c-24b991734cdf | Translation Approved (CM) | Maximum 1.8 gals per pound * | Máximo de 1,8 gals por libra * |
| 15413f052e0e-ab86-43a5-994d-5e6049658d37 | Translation Approved (CM) | Maximum 7 liters per 0.45 kilograms * | Máximo de 7 litros por 0,45 kilogramos * |
| 154238170b03-cc9c-4f30-b294-a44b5156849e | Translation Approved (CM) | * Based on equal quantities of heavy, medium, and light soil laundry. | * Según cantidades iguales de ropa con un nivel bajo, medio y alto de suciedad. |
| 154357532ad7-6f0b-4c43-8274-e17aa73a601f | Translation Approved (100%) | Table 3. | Tabla 3. |
| 154457532ad7-6f0b-4c43-8274-e17aa73a601f | Translation Approved (CM) | Standards for commercial kitchen equipment | Estándares para equipos comerciales de cocina |
| 15450b8037a2-666e-46ac-a703-6921430cb593 | Translation Approved (CM) | To use Table 3, the project must serve at least 100 meals per day of operation. | Para usar la Tabla 3 el proyecto debe servir al menos 100 comidas por día de operaciones. |
| 15460b8037a2-666e-46ac-a703-6921430cb593 | Translation Approved (CM) | All process and appliance equipment listed in the category of kitchen equipment and present on the project must comply with the standards. | Todo el equipo de procesos y los electrodomésticos enumerados en la categoría de cocinas y presentes en el proyecto deben cumplir con los estándares. |
| 1547ef68c6b6-8af1-4e5f-8669-d990a924ad89 | Translation Approved (100%) | Kitchen equipment | Equipamiento de cocina |
| 1548e1555e4f-0ff9-48e6-af9c-bb8b0513ff4f | Translation Approved (100%) | Requirement (IP units) | Requisito (sistema imperial) |
| 1549e9f0fab6-aaa5-4024-b909-f23434486257 | Translation Approved (100%) | Requirement (SI units) | Requisito (sistema métrico decimal) |
| 155064e69a4e-b64e-415b-b582-b87cc52a13a1 | Translation Approved (100%) | Dishwasher | Lavaplatos |
| 1551003d93c2-c399-449a-8368-1711d73be603 | Translation Approved (100%) | Undercounter | Bajo mostrador |
| 15520147b89e-267a-45e5-86d7-8174e5e5fa49 | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| 15537a61fc7c-e6fa-47ec-b6e9-d5d002942e68 | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 155496e2499f-ec67-4e20-9e8c-7c935a49334c | Translation Approved (100%) | Stationary, single tank, door | Una sola cubeta, de campana o capota |
| 1555f5a03dde-ef20-4219-a317-fb8bd80379da | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| 1556b86de53e-dd50-49e3-b06a-93615f8e9ced | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 155759889c3e-2348-404b-80fa-490df4338865 | Translation Approved (100%) | Single tank, conveyor | Una sola cubeta, de cinta |
| 155867edac4d-ef60-4b8e-b750-cc127ea04c2e | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| 155947cf4f38-7be3-4412-8be5-1f2fece37e3e | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 1560753716a1-f1a1-4dfa-90ce-0fbb5cbad452 | Translation Approved (100%) | Multiple tank, conveyor | Múltiples cubetas, de cinta |
| 15616402585b-a052-4e44-a73c-a5772c5ba112 | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| 156272f02037-33f4-4715-8197-5d11080a854c | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 15630792d71d-9db4-4086-9087-1f9f4bcc073a | Translation Approved (100%) | Flight machine | Túnel de lavado |
| 15649f0e7169-2faf-46da-a100-0353731dc5ae | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| 1565e105bc06-8415-48a0-90bd-60b6e38ccee7 | Translation Approved (100%) | ENERGY STAR or performance equivalent | ENERGY STAR o equivalente de desempeño |
| 156632ebe6f8-f85b-436c-abfc-05c75daab395 | Translation Approved (100%) | Food steamer | Vaporeras de alimentos |
| 1567f9202129-ef77-44ea-83e7-641e1b4e2ea7 | Translation Approved (CM) | Batch (no drain connection) | Tanda (sin conexión de desagüe) |
| 15683fda56a2-b2bd-4ae4-a5b9-fc42fc106396 | Translation Approved (CM) | ≤ 2 gal/hour/pan including condensate cooling water | ≤ 2 gal/hora/olla incluyendo el agua de refrigeración de condensación |
| 15696faf8f2a-68e5-4211-9f69-922747ceec0f | Translation Approved (CM) | ≤ 7.5 liters/hour/pan including condensate cooling water | ≤ 7,5 litros/hora/olla incluyendo el agua de refrigeración de condensación |
| 1570a61b0b25-f2d0-41dc-a3f2-39c8e8b2988f | Translation Approved (CM) | Cook-to-order (with drain connection) | Cocina bajo pedido (con conexión de desagüe) |
| 157181cddca6-043c-48d0-aea0-0a11aca1282c | Translation Approved (CM) | ≤ 5 gal/hour/pan including condensate cooling water | ≤ 5 gal/hora/olla incluyendo el agua de refrigeración de condensación |
| 1572ed4ace9f-d0ed-4156-987a-84554cf09c79 | Translation Approved (CM) | ≤ 19 liters/hour/pan including condensate cooling water | ≤ 19 litros/hora/olla incluyendo el agua de refrigeración de condensación |
| 1573561b212e-d921-4209-b2f6-ec3de466af8c | Translation Approved (100%) | Combination oven, | Horno combinado, |
| 15748b27db73-2257-48c3-815f-a835d22af0db | Translation Approved (100%) | Countertop or stand | de sobremesa o de pie |
| 157517979275-f8ca-4d7d-9e64-f6f609822b04 | Translation Approved (CM) | ≤ 1.5 gal/hour/panincluding condensate cooling water | ≤ 1,5 gal/hora/olla incluyendo el agua de refrigeración de condensación |
| 15769faa271f-435b-4bcd-89a7-afe7204d41e6 | Translation Approved (CM) | ≤ 5.7 liters/hour/pan including condensate cooling water | ≤ 5,7 litros/hora/olla incluyendo el agua de refrigeración de condensación |
| 1577601e2c29-157d-4855-8a51-e649baddb520 | Translation Approved (100%) | Roll-in | De bandejas |
| 157880416654-1ff3-42b6-8c7e-20bc8e5b0d11 | Translation Approved (CM) | ≤ 1.5 gal/hour/pan including condensate cooling water | ≤ 1,5 gal/hora/olla incluyendo el agua de refrigeración de condensación |
| 1579938f9457-65bb-4a15-8d5f-1019347fb161 | Translation Approved (100%) | ≤ 5.7 liters/hour/pan including condensate cooling water | ≤ 5,7 litros/hora/olla incluyendo el agua de refrigeración de condensación |
| 15807e4408b8-01c2-42c6-a607-68002091070e | Translation Approved (CM) | Food waste disposer | Triturador de comida |
| 1581eb91d637-c2ed-4e05-a311-085a3f115760 | Translation Approved (CM) | Disposer | Triturador |
| 1582a3024c05-9c82-4e1e-a5e1-4ed7ce19aaec | Translation Approved (CM) | 3-8 gpm, full load condition, 10 minute automatic shutoff; or 1 gpm, no-load condition | 3-8 g/m, carga completa, 10 minutos de desconexión automática; o 1 g/m, sin carga |
| 1583d643f304-b318-4872-a510-80e584e28e63 | Translation Approved (CM) | 11–30 lpm, full load condition, 10-min automatic shutoff; or 3.8 lpm, no-load condition | 11-30 l/m, carga completa, 10 minutos desconexión automática; o 3,8 l/m, sin carga |
| 1584bfc58d6d-c0fe-44a1-acfb-8b5b30ddb4c4 | Translation Approved (CM) | Scrap collector | Recolector de basura |
| 158537e7a410-4edc-4901-ba88-c547572e01d7 | Translation Approved (CM) | Maximum 2 gpm makeup water | Máximo de 2 g/m de agua de reposición |
| 158669aa3a13-3971-44f4-bf6b-19a5587a1b93 | Translation Approved (CM) | Maximum 7.6 lpm makeup water | Máximo de 7,6 l/m de agua de reposición |
| 1587bb5b295e-5637-4f4c-a062-d5e51b665f46 | Translation Approved (100%) | Pulper | Procesador de basura |
| 15888d2d593d-e55d-44df-bca7-059a0b0b21e6 | Translation Approved (100%) | Maximum 2 gpm makeup water | Máximo de 2 g/m de agua de reposición |
| 15895174df69-6c47-47d3-99f5-62c3173b8ac5 | Translation Approved (100%) | Maximum 7.6 lpm makeup water | Máximo de 7,6 l/m de agua de reposición |
| 1590bfda5e32-df8d-4251-96df-bdfabd697d89 | Translation Approved (100%) | Strainer basket | Canasta de filtro |
| 1591021c9f74-b492-43de-828b-6bcf920f72ee | Translation Approved (CM) | No additional water usage | Sin uso de agua adicional |
| 15923060e268-8ceb-4a93-b678-ab1154c484d6 | Translation Approved (100%) | No additional water usage | Sin uso de agua adicional |
| 159375f2c4ab-4887-4a3c-a7b7-678457c35c47 | Translation Approved (100%) | gpm = gallons per minute | g/m = galones por minuto |
| 1594875de9df-edbd-4269-b6e6-660c5042b97c | Translation Approved (CM) | gph = gallons per hour | g/h = galones por hora |
| 1595934fdb95-ceb1-4912-b2cd-6fe18e400fe0 | Translation Approved (100%) | lpm = liters per minute | l/m = litros por minuto |
| 159615ab7dd8-62f6-4f2a-98fc-2fb1397e22ec | Translation Approved (CM) | lph = liters per hour | l/h = litros por hora |
| 15970d7a0253-5189-4ba5-bfb0-a1d6aaff943a | Translation Approved (100%) | Table 4. | Tabla 4. |
| 15980d7a0253-5189-4ba5-bfb0-a1d6aaff943a | Translation Approved (CM) | Compliant laboratory and medical equipment | Equipo médico y de laboratorio conforme a los requisitos |
| 15999ae8c123-f922-4530-9f23-c523bf8f042b | Translation Approved (CM) | To use Table 4, the project must be a medical or laboratory facility. | Para usar la Tabla 4 el proyecto debe ser un laboratorio o unas instalaciones médicas. |
| 1600a771d3d7-ef61-4787-b9f3-630be0d17c3b | Translation Approved (CM) | Lab equipment | Equipo de laboratorio |
| 1601bae99929-6f0c-4b43-849b-fae06b5fae42 | Translation Approved (100%) | Requirement (IP units) | Requisito (sistema imperial) |
| 16020497788a-f36b-47e4-9a8c-573f39f8a540 | Translation Approved (100%) | Requirement (SI units) | Requisito (sistema métrico decimal) |
| 1603d6461771-f5cb-4acb-8677-00fb28b725a7 | Translation Approved (CM) | Reverse-osmosis water purifier | Purificador de agua de ósmosis inversa |
| 1604e15b2fd1-796f-47dc-999d-35bb7c94bd6d | Translation Approved (CM) | 75% recovery | Recuperación del 75% |
| 1605ea4ea4ad-9333-42c5-a7ac-7361bfcb5e79 | Translation Approved (100%) | 75% recovery | Recuperación del 75% |
| 16060f97bda8-5b5d-467e-ae13-a618e607d934 | Translation Approved (CM) | Steam sterilizer | Esterilizador a vapor |
| 16077b894869-2158-45a3-8c06-b2c1faba790a | Translation Approved (CM) | For 60-inch sterilizer, 6.3 gal/U.S. tray | Para un esterilizador de 60 pulgadas, bandeja de 6,3 gal/U.S. |
| 1608d24e1cef-e730-40e3-997d-20d643ede83b | Translation Approved (CM) | For 48-inch sterilizer, 7.5 gal/U.S. tray | Para un esterilizador de 48 pulgadas, bandeja de 7,5 gal/U.S. |
| 16092ed2f721-9110-4f6b-97dc-fc56240bc38b | Translation Approved (CM) | For 1520-mm sterilizer, 28.5 liters/DIN tray | Para un esterilizador de 1520 pulgadas, bandeja de 28,5 gal/U.S. |
| 16108bb3564f-8062-4bc6-8bb5-fc96b7a687b2 | Translation Approved (CM) | For 1220-mm sterilizer, 28.35 liters/DIN tray | Para un esterilizador de 1220 pulgadas, bandeja de 28,35 gal/U.S. |
| 1611d04a830c-fd22-4b9e-8cf3-8f446981a731 | Translation Approved (CM) | Sterile process washer | Limpieza de proceso estéril |
| 16128edcaeb8-3028-4bd5-ba33-e2293ad2e19e | Translation Approved (CM) | 0.35 gal/U.S. tray | Bandeja de 0,35 gal/U.S. |
| 1613f9d22536-5fbb-46d4-8e9b-3f9b0f083c40 | Translation Approved (CM) | 1.3 liters/DIN tray | Bandeja de 1,3 litros/DIN |
| 16145bfa75a9-6ef2-472f-9f4a-a2a347c3c88b | Translation Approved (CM) | X-ray processor, 150 mm or more in any dimension | Procesador de rayos X, 150 mm o más en cualquier dimensión |
| 16156fa272aa-50b9-4140-bfb9-73218c1cc356 | Translation Approved (CM) | Film processor water recycling unit | Unidad de reciclaje de agua de procesador de película |
| 16160525ce46-a4a8-42ae-bc49-0e494cff343f | Translation Approved (CM) | Digital imager, all sizes | Procesador digital, todos los tamaños |
| 1617f1b78d90-722b-45dd-8ba4-768205f10524 | Translation Approved (CM) | No water use | Sin uso de agua |
| 1618d1c3ab0d-b5b0-4600-99e8-a917c9ce7c2d | Translation Approved (100%) | Table 5. | Tabla 5. |
| 1619d1c3ab0d-b5b0-4600-99e8-a917c9ce7c2d | Translation Approved (CM) | Compliant municipal steam systems | Sistemas de vapor municipal conformes a los requisitos |
| 1620656e9a9b-970c-493f-ba53-e71738113d60 | Translation Approved (100%) | To use Table 5, the project must be connected to a municipal or district steam system that does not allow the return of steam condensate. | Para usar la Tabla 5 el proyecto tiene que estar conectado a un sistema de vapor municipal o distrital que no permita el retorno de condensación de vapor. |
| 16212eaaca0b-375e-4260-aa03-da7f074126ba | Translation Approved (CM) | Steam system | Sistema de vapor |
| 16228e6a0d7c-ea71-4aeb-95b2-4b5c5ee0175c | Translation Approved (CM) | Standard | Estándar |
| 162368ab5330-c323-4190-a961-2d201d1e0bc1 | Translation Approved (CM) | Steam condensate disposal | Eliminación de la condensación de vapor |
| 1624fd7cde64-69da-4aee-b2fd-cf1eeec949a6 | Translation Approved (CM) | Cool municipally supplied steam condensate (no return) to drainage system with heat recovery system or reclaimed water | Enfriar la condensación de vapor suministrada por la municipalidad (sin retorno) llevándola a un desagüe con un sistema de recuperación del calor o de reutilización de aguas |
| 1625b3cb29ad-3460-4be4-96f7-0ade8101525b | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 16263a77795c-ae1c-4d13-88bc-83e176a7d7aa | Translation Approved (CM) | Reclaim and use steam condensate | Reutilizar y emplear la condensación de vapor |
| 1627dc917b91-640a-40e9-938a-83aff445431e | Translation Approved (CM) | 100% recovery and reuse | Recuperar y reutilizar el 100% |
| 1628ca4be06e-782e-4b4b-b598-0f039e1c9607 | Translation Approved (100%) | WE Credit: Cooling Tower Water Use | Crédito WE: Consumo de Agua de la Torre de Enfriamiento (WE Credit: Cooling Tower Water Use) |
| 16291d668df7-ea49-4f38-a139-8e4591cc3506 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1630b4a76996-df18-4dba-8343-b8f1aa75264c | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 1631ea4c525e-17d8-44e4-8a5f-12d28b2a825c | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 163247df21b2-6763-4a74-8495-32b5ea0c3d5c | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 1633d936ffb3-1077-443b-8044-72889fa7e69a | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 16345c22e1b4-7505-417b-8261-43d8fa91f140 | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 1635b942789c-1a0f-4b77-babf-c7e5cdeb361e | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 1636bcb6c720-8c3f-4555-bcae-55e50857334a | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 16376be2d161-c900-495d-8363-07cf966dd54a | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 16381c798ecf-cf09-4502-9172-ec6ae6e108f5 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 1639944f87c1-d975-4f4a-95c1-4c74b3efdaf6 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 1640b3ab0696-6b82-4245-a0ca-f403f7eb5856 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1641c6469335-b45d-4ace-a77a-52c5aa2dd3a4 | Translation Approved (CM) | To conserve water used for cooling tower makeup while controlling microbes, corrosion, and scale in the condenser water system. | Conservar el agua empleada como agua de reposición de la torre de enfriamiento controlando al mismo tiempo los microbios, la corrosión y los depósitos de calcio en el sistema de agua del condensador. |
| 1642bf8d9f7c-b923-4c3c-a1f3-66dac56f5862 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1643b5f7cfd4-886f-4de4-91fe-db0ad4fe9230 | Translation Approved (99%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare, | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud. |
| 16449857105a-7c76-4eee-ad80-7a6062ce8ed3 | Translation Approved (73%) | For cooling towers and evaporative condensers, conduct a one-time potable water analysis, measuring at least the five control parameters listed in Table 1. | Realizar en torres de enfriamiento y condensadores de evaporación un análisis único de agua potable que mida al menos los cinco parámetros de control enumerados en la Tabla 1. |
| 16459aec6294-596f-4257-b9e1-579472ef82ea | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 16469aec6294-596f-4257-b9e1-579472ef82ea | Translation Approved (CM) | Maximum concentrations for parameters in condenser water | Concentraciones máximas de parámetros en el agua de condensación |
| 16473be9a33f-24dc-4371-8c1f-ee2da6e42695 | Translation Approved (CM) | Parameter | Parámetro |
| 164851cd98fc-ba80-4320-bb8c-6e634500ba33 | Translation Approved (CM) | Maximum level | Nivel máximo |
| 164931aeadac-7df1-4717-891f-cd27f6196f6e | Translation Approved (CM) | Ca (as CaCO<2051>3</2051>) | Ca (CaCO<2051>3</2051>) |
| 1650021c8227-48e2-4006-9ed7-fe6fe9eed494 | Translation Approved (84%) | 1000 ppm | 1000 ppm |
| 1651075378c5-cb8b-43c4-a3cc-6b3054edd63f | Translation Approved (100%) | Total alkalinity | Alcalinidad total |
| 1652450b1512-0379-4681-ae16-922595a300c9 | Translation Approved (100%) | 1000 ppm | 1000 ppm |
| 16531519e376-0943-40f2-9f36-cc498f7c370d | Translation Approved (100%) | SiO<2064>2</2064> | SiO<2064>2</2064> |
| 16548fff900f-36ee-47b6-b857-4df64355126f | Translation Approved (CM) | 100 ppm | 100 ppm |
| 1655c3c88669-8e64-41ae-8385-0dbe6147cec2 | Translation Approved (CM) | Cl<2071>-</2071> | Cl<2071>-</2071> |
| 165642108ffd-1abb-416e-b6bc-56cc9bce668d | Translation Approved (CM) | 250 ppm | 250 ppm |
| 1657b9e519c9-7bef-47a9-ba02-4f018c23ca0d | Translation Approved (CM) | Conductivity | Conductividad |
| 16580d9a3b69-5471-4b0a-950c-e0ce8c16b4b2 | Translation Approved (CM) | 2000 µS/cm | 2000 µS/cm |
| 16598696e180-318d-4ec2-9fb5-5c22e23e550c | Translation Approved (CM) | ppm = parts per million | ppm = partes por millón |
| 1660f405a8a1-2cfb-4dd0-a247-a314439b13f2 | Translation Approved (CM) | µS/cm = micro siemens per centimeter | µS/cm = microsiemens por centímetro |
| 1661903a86e7-fe45-4593-b0b7-d9a00cb38223 | Translation Approved (CM) | Calculate the number of cooling tower cycles by dividing the maximum allowed concentration level of each parameter by the actual concentration level of each parameter found in the potable makeup water. | Calcular el número de ciclos de la torre de enfriamiento dividiendo el nivel máximo de concentración de cada parámetro entre el nivel de concentración real de cada parámetro hallado en el agua potable de reposición. |
| 1662903a86e7-fe45-4593-b0b7-d9a00cb38223 | Translation Approved (CM) | Limit cooling tower cycles to avoid exceeding maximum values for any of these parameters. | Limitar los ciclos de la torre de enfriamiento y evitar superar los valores máximos de cualquiera de estos parámetros. |
| 16635a78c296-000e-43c8-b36d-296f999ce2cc | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 16645a78c296-000e-43c8-b36d-296f999ce2cc | Translation Approved (CM) | Points for cooling tower cycles | Puntos por ciclos de la torre de enfriamiento |
| 16653daf099a-f3d9-44b3-8257-36f003cd0199 | Translation Approved (CM) | Cooling tower cycles | Ciclos de la torre de enfriamiento |
| 16660cceeb9b-f176-4a7c-b6ac-0e0f22d38f73 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 1667b41ed802-4f4e-4bb8-880b-f4254fb02f84 | Translation Approved (100%) | Maximum number of cycles achieved without exceeding any filtration levels or affecting operation of condenser water system (up to maximum of 10 cycles) | Número máximo de ciclos obtenidos sin exceder ningún nivel de filtración ni afectar al funcionamiento del sistema de condensación de agua (hasta un máximo de 10 ciclos) |
| 16680c03be6b-845e-41bf-81ac-d185e6b26dfe | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 1669a52eb63c-f6b4-4072-8005-540399607a31 | Translation Approved (100%) | Achieve a minimum 10 cycles by increasing the level of treatment in condenser or make-up water | Obtener al menos 10 ciclos mediante el aumento del nivel de tratamiento en el agua de condensación o reposición. |
| 1670ff5c0310-ce2a-4a49-ad98-25396af36b06 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1671df239d1a-ffe7-4d7c-8c39-5c6446886d43 | Translation Approved (CM) | Meet the minimum number of cycles to earn 1 point and use a minimum 20% recycled nonpotable water | Cumplir el número mínimo de ciclos para obtener 1 punto y que al menos el 20% del agua sea reciclada no potable. |
| 1672ee6621b5-4a2d-47d6-88a9-9521da598f46 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 167310cd6ace-4142-4585-8f75-f950c9f10d4a | Translation Approved (100%) | WE Credit: Water Metering | Crédito WE: Medición del Consumo de Agua (WE Credit: Water Metering) |
| 1674310c5e97-19b2-4e15-ad01-d8c6d2493d11 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1675e96e5b17-fbbc-47ff-b625-5d03b33ee4bf | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 167695534188-e9ef-48ed-83bb-2306c082a399 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 16772e2557b5-54cc-45ed-b40d-85159a9b59d1 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 1678dcaafff3-19c5-410b-8153-6d266a436408 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 167929be7ca7-adad-4d14-b4db-d2763401a9a8 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 1680efce2c56-2512-47f2-90f6-e2e221036089 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 16811d33ad46-c740-47b3-9303-59bda6b35a87 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 1682e4d80917-3a62-461d-b589-9011e6329956 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 1683d14e16b3-2fec-4e03-bfe5-c438a2ba81ac | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 16847f8b2e39-646a-41db-b90b-1abfb13412da | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 16855fd4e796-914a-4f58-91fe-ee00194f42fc | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 16867548a070-911e-44d7-90bc-2ccfa5011c45 | Translation Approved (100%) | To support water management and identify opportunities for additional water savings by tracking water consumption. | Fomentar el manejo del agua e identificar oportunidades de ahorros adicionales de agua mediante el seguimiento de su consumo. |
| 168701dfe4ed-0d95-4427-99f1-1294ff75b617 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 168863930ee3-4858-4d9b-88d3-acfd91a7a59e | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 16895b1bd481-2dba-4f54-acd7-8420b9abce50 | Translation Approved (0%) | Install permanent water meters for two or more of the following water subsystems, as applicable to the project: | Instalar medidores de agua permanentes en dos o más de los siguientes subsistemas de agua, según corresponda al proyecto: |
| 169067810ece-8853-435b-9e55-6e5604a5d7c4 | Translation Approved (100%) | Irrigation. | Riego. |
| 169167810ece-8853-435b-9e55-6e5604a5d7c4 | Translation Approved (CM) | Meter water systems serving at least 80% of the irrigated landscaped area. | Medir los sistemas de agua que abastezcan como mínimo al 80% de la superficie con paisajismo regada. |
| 169267810ece-8853-435b-9e55-6e5604a5d7c4 | Translation Approved (97%) | Calculate the percentage of irrigated landscape area served as the total metered irrigated landscape area divided by the total irrigated landscape area. | Calcular el porcentaje de la superficie con paisajismo servida dividiendo el total de la superficie con paisajismo con riego medido entre la superficie total con paisajismo regada. |
| 169367810ece-8853-435b-9e55-6e5604a5d7c4 | Translation Approved (100%) | Landscape areas fully covered with xeriscaping or native vegetation that requires no routine irrigation may be excluded from the calculation. | Las superficies con paisajismo cubiertas con <Italic>xeriscaping</Italic> (jardinería sin riego) o vegetación autóctona que no necesiten riego rutinario pueden excluirse completamente del cálculo. |
| 16948ce527c2-d2a0-477b-b438-f758aaef2006 | Translation Approved (CM) | Indoor plumbing fixtures and fittings. | Instalaciones y accesorios de plomería en interiores. |
| 16958ce527c2-d2a0-477b-b438-f758aaef2006 | Translation Approved (92%) | Meter water systems serving at least 80% of the indoor fixtures and fitting described in WE Prerequisite Indoor Water Use Reduction, either directly or by deducting all other measured water use from the measured total water consumption of the building and grounds. | Medir los sistemas de agua que abastezcan como mínimo al 80% de las instalaciones y accesorios interiores descritos en el Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de Agua en el Interior (WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction) bien directamente o bien restando cualquier otro uso de agua medido del consumo total de agua medido del edificio y los terrenos. |
| 16960ea8df1e-efd5-4e84-b23e-291df71d6ece | Translation Approved (100%) | Domestic hot water. | Agua caliente doméstica. |
| 16970ea8df1e-efd5-4e84-b23e-291df71d6ece | Translation Approved (CM) | Meter water use of at least 80% of the installed domestic hot water heating capacity (including both tanks and on-demand heaters). | Medir el uso de agua de al menos el 80% de la capacidad de agua caliente doméstica instalada (incluyendo tanto los tanques como los calentadores bajo demanda). |
| 16988b55b5f7-092f-479d-aab0-66910464defd | Translation Approved (0%) | Boiler with aggregate projected annual water use of 100,000 gallons (378 500 liters) or more, or boiler of more than 500,000 BtuH (150 kW). | Caldera con un consumo de agua anual total proyectado de 100 000 galones (378 500 litros) o más, o caldera de más de 500 000 BtuH (150 kW). |
| 16998b55b5f7-092f-479d-aab0-66910464defd | Translation Approved (0%) | A single makeup meter may record flows for multiple boilers. | Un único medidor de agua de reposición puede registrar los flujos de múltiples calderas. |
| 1700d6036872-f0b7-4c4b-b737-d482c51dbfd2 | Translation Approved (100%) | Reclaimed water. | Agua recuperada. |
| 1701d6036872-f0b7-4c4b-b737-d482c51dbfd2 | Translation Approved (CM) | Meter reclaimed water, regardless of rate. | Medir el agua recuperada, sea cual sea la tasa. |
| 1702d6036872-f0b7-4c4b-b737-d482c51dbfd2 | Translation Approved (CM) | A reclaimed water system with a makeup water connection must also be metered so that the true reclaimed water component can be determined. | También han de medirse los sistemas de agua recuperada con conexión al agua de reposición para poder determinar el componente real de agua recuperada. |
| 1703c3fb0c01-4f63-4c04-b0f5-1e1b3eea8003 | Translation Approved (CM) | Other process water. | Otras aguas de proceso. |
| 1704c3fb0c01-4f63-4c04-b0f5-1e1b3eea8003 | Translation Approved (94%) | Meter at least 80% of expected daily water consumption for process end uses, such as humidification systems, dishwashers, clothes washers, pools, and other subsystems using process water. | Medir al menos el 80% del consumo de agua previsto para usos finales de proceso, como sistemas de humidificación, lavavajillas, lavadoras, piscinas y demás subsistemas que usen agua de proceso. |
| 1705841c7faf-a351-4e95-8eee-e8cda181f66b | Translation Approved (0%) | Healthcare Projects only | Solo en Centros de Salud |
| 170608a62c55-b5a5-46d5-9c51-0aa66dbfebdc | Translation Approved (0%) | In addition to the requirements above, install water meters in any five of the following: | Además de los anteriores requisitos, instalar medidores de agua en cinco de los siguientes elementos: |
| 1707e92a68f2-a5a7-4af1-8f90-896e9e3aebe6 | Translation Approved (0%) | purified water systems (reverse-osmosis, de-ionized); | sistemas de agua purificada (ósmosis inversa y desionización); |
| 17087c8fa9dc-a24a-41a5-abb9-59796d00a936 | Translation Approved (0%) | filter backwash water; | agua de retrolavado de filtros; |
| 170967c2cc88-4909-43fd-98db-83c9d4df047f | Translation Approved (0%) | water use in dietary department; | consumo de agua del departamento de nutrición; |
| 1710a5cfcb46-f2c1-4c57-87cb-9fc2e4de134f | Translation Approved (0%) | water use in laundry; | consumo de agua en la lavandería; |
| 1711bd2eeb29-3c39-4c65-a557-a594847d72f8 | Translation Approved (78%) | water use in laboratory; | consumo de agua en el laboratorio; |
| 17125cb32152-31ed-475c-8338-1026c507a704 | Translation Approved (0%) | water use in central sterile and processing department; | consumo de agua en el departamento central estéril y de procesos; |
| 1713e6f8daaf-66fa-4c0e-8a30-575f5a1842ae | Translation Approved (0%) | water use in physiotherapy and hydrotherapy and treatment areas; | consumo de agua de las zonas de fisioterapia, hidroterapia y tratamientos; |
| 17147c99a640-c0b1-4af5-b3c4-ae4b8c642b1f | Translation Approved (0%) | water use in surgical suite; | consumo de agua en la sala quirúrgica; |
| 1715312d9bd8-c361-40c8-9100-598148830691 | Translation Approved (0%) | closed-looped hydronic system makeup water; and | agua de reposición de los sistemas hidráulicos de ciclo cerrado; y |
| 17164e8e8223-4939-4b1b-87c1-abb6deaec56f | Translation Approved (0%) | cold-water makeup for domestic hot water systems. | agua fría de reposición para los sistemas de agua caliente doméstica. |
| 1717f53f6ed7-4943-4796-bba8-f03727c14e0e | Translation Approved (100%) | Energy and Atmosphere | Energía y Atmósfera (Energy and Atmosphere) |
| 171874d616c0-f577-4156-8737-1f5e2a8aa448 | Translation Approved (CM) | EA Prerequisite: Fundamental Commissioning and Verification | Prerrequisito EA: Comisionamiento y Verificación Básicos (EA Prerequisite: Fundamental Commissioning and Verification) |
| 1719de1bc333-3bc9-484b-8852-d51bc67e17dc | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 1720d1e45848-af91-4f33-8cea-ebaec16d8d19 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 17218cd925dd-eeef-421e-a076-59bbe780b5c6 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 17229da565c7-0bdb-4a88-bf1b-379481169dcb | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 17230948fc4d-5e71-4d78-b96d-60b1a745001f | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 17242a1f9d26-2b71-4c12-9f49-a6afb3430e16 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 1725219aee24-e33c-42b1-8bd9-b6a8819d0c1d | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 1726b1c50902-8fee-4918-b7c5-9a9c2d4ed791 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 1727405a2ed8-572d-4d93-9db4-72f6ec83528c | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 1728c3c729e2-63e5-4779-b9a5-5d47afa3e72f | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 1729e81bea17-2f0f-40b3-b320-f19b934cad5d | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 173050e88908-9620-41db-b82f-2eefea435553 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1731d1366019-941b-4a64-9e03-a66035f9d5c6 | Translation Approved (CM) | To support the design, construction, and eventual operation of a project that meets the owner’s project requirements for energy, water, indoor environmental quality, and durability. | Fomentar el diseño, la construcción y finalmente la operación de un proyecto que cumpla con los requisitos del proyecto del propietario en cuanto a energía, agua, calidad del ambiente interior y durabilidad. |
| 1732c4f1e255-8469-4f42-b672-058cfd137759 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 17335db59633-1cc7-4720-b02c-386a10bfcd18 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 17345973ab04-9aea-4922-90c1-6dbc95da8127 | Translation Approved (100%) | Commissioning Process Scope | Alcance del proceso de comisionamiento |
| 1735f5731a95-f3e0-4e49-a688-a1d6d92a6fc2 | Translation Approved (CM) | Complete the following commissioning (Cx) process activities for mechanical, electrical, plumbing, and renewable energy systems and assemblies, in accordance with ASHRAE Guideline 0-2005 and ASHRAE Guideline 1.1–2007 for HVAC&R Systems, as they relate to energy, water, indoor environmental quality, and durability. | Realizar las siguientes actividades del proceso de comisionamiento (Cx) en los sistemas y montajes mecánicos, eléctricos, de plomería y de energía renovable de acuerdo con las normas ASHRAE 0-2005 y ASHRAE 1.1–2007 para sistemas de HVAC&R, ya que tratan sobre la energía, el agua, la calidad del ambiente interior y la durabilidad. |
| 173634df56bd-4d62-4af2-9c0b-c6a48867885f | Translation Approved (CM) | Requirements for exterior enclosures are limited to inclusion in the owner’s project requirements (OPR) and basis of design (BOD), as well as the review of the OPR, BOD and project design. | Los requisitos para los cerramientos exteriores se limitan a la inclusión de los requisitos del proyecto del propietario (Owner’s Project Requirements, OPR) y las bases de diseño (Basis of Design, BOD), además de a la revisión de los OPR y las BOD. |
| 173734df56bd-4d62-4af2-9c0b-c6a48867885f | Translation Approved (CM) | NIBS Guideline 3-2012 for Exterior Enclosures provides additional guidance. | La directriz para cerramientos exteriores NIBS 3-2012 ofrece asesoramiento adicional. |
| 1738e2acb47f-d3d1-4d71-9d76-eab173be8117 | Translation Approved (CM) | Develop the OPR. | Desarrollar los OPR. |
| 17390917faf7-3dd8-4a84-941e-e4cf802e3ce5 | Translation Approved (CM) | Develop a BOD. | Desarrollar una BOD. |
| 174091bdb35f-bd5b-4bac-822a-135696223d4e | Translation Approved (CM) | The commissioning authority (CxA) must do the following: | La autoridad de comisionamiento (CxA) debe hacer lo siguiente: |
| 1741820b2e06-2b3a-42a9-8440-06dda5e89d8b | Translation Approved (CM) | Review the OPR, BOD, and project design. | Revisar los OPR, las BOD y el diseño del proyecto. |
| 17426643ae55-3867-4c19-acc7-33e144b6f3d1 | Translation Approved (CM) | Develop and implement a Cx plan. | Desarrollar e implementar un plan de Cx. |
| 1743ca5e3898-654b-4f77-925e-1cf019eb3094 | Translation Approved (CM) | Confirm incorporation of Cx requirements into the construction documents. | Confirmar la incorporación de los requisitos de Cx en los documentos de construcción. |
| 1744d5b3916c-e8dd-4d35-9f94-cf492f42b982 | Translation Approved (CM) | Develop construction checklists. | Desarrollar listas de verificación (checklists) de construcción. |
| 1745ac7bd76d-c7b8-4c4a-8783-357b2511caa3 | Translation Approved (CM) | Develop a system test procedure. | Desarrollar un procedimiento de pruebas del sistema. |
| 1746e3da3f0b-4e66-4f2f-b8e8-ab2fa1b769d4 | Translation Approved (CM) | Verify system test execution. | Verificar la ejecución de pruebas del sistema. |
| 1747d07cf6b5-82d0-410f-8a9b-8663f17caac1 | Translation Approved (CM) | Maintain an issues and benefits log throughout the Cx process. | Mantener un registro de problemas y beneficios durante el proceso de Cx. |
| 1748720a11ba-cc3f-400b-95d4-c9676120c947 | Translation Approved (CM) | Prepare a final Cx process report. | Preparar un informe final del proceso de Cx. |
| 1749e5590666-121b-4859-a357-1d558a9a35e0 | Translation Approved (CM) | Document all findings and recommendations and report directly to the owner throughout the process. | Documentar todos los hallazgos y recomendaciones e informar directamente al propietario durante todo el proceso. |
| 175047c43cd2-2486-4d6a-9911-f9e1078569bd | Translation Approved (CM) | The review of the exterior enclosure design may be performed by a qualified member of the design or construction team (or an employee of that firm) who is not directly responsible for design of the building envelope. | La revisión del diseño de cerramiento exterior puede ser llevada a cabo por un miembro calificado del equipo de diseño o construcción (o un empleado de la firma) que no sea directamente responsable del diseño de la envolvente del edificio. |
| 1751523af63e-0581-4235-828a-4bb731356840 | Translation Approved (CM) | Commissioning Authority | Autoridad de comisionamiento (CxA) |
| 17525cb1a3dc-928d-46e4-a46e-5887884d6471 | Translation Approved (CM) | By the end of the design development phase, engage a commissioning authority with the following qualifications. | Hacia el final de la fase de desarrollo del diseño, contratar a una autoridad de comisionamiento con las siguientes calificaciones: |
| 175380e58231-c0e7-4598-8be0-f13f56b5e5f9 | Translation Approved (CM) | The CxA must have documented commissioning process experience on at least two building projects with a similar scope of work. | La CxA debe tener una experiencia demostrable en procesos de comisionamiento de al menos dos proyectos de construcción con un alcance de trabajo similar. |
| 175480e58231-c0e7-4598-8be0-f13f56b5e5f9 | Translation Approved (CM) | The experience must extend from early design phase through at least 10 months of occupancy; | La experiencia debe extenderse desde la fase temprana de diseño hasta al menos 10 meses después de la ocupación. |
| 1755da83a310-3c54-404c-bba2-1b3bf4f87116 | Translation Approved (CM) | The CxA may be a qualified employee of the owner, an independent consultant, or an employee of the design or construction firm who is not part of the project’s design or construction team, or a disinterested subcontractor of the design or construction team. | La CxA debe ser un empleado calificado del propietario, un consultor independiente o un empleado de la firma de diseño o construcción que no forme parte del equipo de diseño o construcción del proyecto, o un subcontratista sin intereses del equipo de diseño o construcción. |
| 1756d5b054fe-e98a-4cbf-b819-7eeceea84f85 | Translation Approved (CM) | For projects smaller than 20,000 square feet (1 860 square meters), the CxA may be a qualified member of the design or construction team. | En proyectos menores de 20 000 pies cuadrados (1860 metros cuadrados), la CxA puede ser un miembro calificado del equipo de diseño o construcción. |
| 1757d5b054fe-e98a-4cbf-b819-7eeceea84f85 | Translation Approved (100%) | In all cases, the CxA must report his or her findings directly to the owner. | En todos los casos la CxA debe informar de sus hallazgos directamente al propietario. |
| 1758a6f6eae7-7dd5-423c-b79c-693542adad77 | Translation Approved (CM) | Project teams that intend to pursue EA Credit Enhanced Commissioning should note a difference in the CxA qualifications: for the credit, the CxA may not be an employee of the design or construction firm nor a subcontractor to the construction firm. | Los equipos de proyecto que pretendan obtener un Crédito EA: Comisionamiento Avanzado (Credit Enhanced Commissioning) deben tomar nota de una diferencia en las calificaciones de la CxA para el crédito: la CxA no puede ser un empleado de la firma de diseño o construcción ni un subcontratista de la firma de construcción. |
| 1759a908250a-7263-4b1b-a399-b1fc00e52205 | Translation Approved (CM) | Current Facilities Requirements and Operations and Maintenance Plan | Requisitos y operaciones de instalaciones actuales y plan de mantenimiento |
| 1760dc94b3d9-b088-4d0b-802b-139030c01e91 | Translation Approved (CM) | Prepare and maintain a current facilities requirements and operations and maintenance plan that contains the information necessary to operate the building efficiently. | Preparar y mantener un plan de requisitos, operaciones y mantenimiento de instalaciones actuales que contenga la información necesaria para operar el edificio de manera eficiente. |
| 1761dc94b3d9-b088-4d0b-802b-139030c01e91 | Translation Approved (CM) | The plan must include the following: | El plan debe incluir lo siguiente: |
| 1762b44ecf4a-c141-4630-865e-6f5a95e380c5 | Translation Approved (CM) | a sequence of operations for the building; | Una secuencia de operaciones del edificio; |
| 176378de1130-ddb0-48f1-968d-7424b5c46b64 | Translation Approved (CM) | the building occupancy schedule; | los horarios de ocupación del edificio; |
| 176413f6048a-232c-4da0-87a8-83982ee66b91 | Translation Approved (CM) | equipment run-time schedules; | los horarios de funcionamiento de los equipos; |
| 1765e5a5fbfd-3637-4f27-ba0c-afd05ebca4ff | Translation Approved (CM) | setpoints for all HVAC equipment; | los puntos de ajuste de todo el equipo HVAC; |
| 176609caf9e1-1ab7-4f12-a1ef-1238098f120a | Translation Approved (CM) | set lighting levels throughout the building; | establecer los niveles de iluminación en todo el edificio; |
| 176771299468-17c9-4f30-8313-e78ad29b6de1 | Translation Approved (CM) | minimum outside air requirements; | los requisitos mínimos de aire exterior; |
| 17683fcfbda5-6d74-46ed-971c-d1dd12972c4b | Translation Approved (CM) | any changes in schedules or setpoints for different seasons, days of the week, and times of day; | cualquier cambio en los horarios o puntos de consigna durante las distintas temporadas, días de la semana y horas del día; |
| 1769a5fc3d07-f848-431e-a200-7f123251e3e5 | Translation Approved (100%) | a systems narrative describing the mechanical and electrical systems and equipment; | una descripción de los sistemas que mencione los sistemas mecánicos y eléctricos y el equipamiento; |
| 1770cb8c460e-6f9e-477d-b7c2-5e0a835ee99f | Translation Approved (CM) | a preventive maintenance plan for building equipment described in the systems narrative; and | un plan de mantenimiento preventivo para el equipo del edificio mencionado en la descripción de los sistemas; y |
| 1771800cfa1a-c11c-46d5-a276-74f9185034fb | Translation Approved (CM) | a commissioning program that includes periodic commissioning requirements, ongoing commissioning tasks, and continuous tasks for critical facilities. | un programa de comisionamiento que incluya los requisitos de comisionamiento periódicos, las tareas constantes de comisionamiento y las tareas continuas de las instalaciones críticas. |
| 177222117e86-55da-4447-8522-e3fc25a8fa4f | Translation Approved (100%) | Data Centers only | Solo en Centros de Datos |
| 1773330d641d-16ab-4233-868c-235da047d522 | Translation Approved (0%) | For small projects with computer room peak cooling loads less than 2,000,000 Btu/h (600 kW) or a total computer room peak cooling load less than 600,000 Btu/h (175 kW), the CxA may be a qualified employee of the design or construction team. | En proyectos pequeños con cargas pico de enfriamiento de la sala de computadoras menores de 2 000 000 Btu/h (600 kW) o una carga pico total de enfriamiento de la sala de computadoras menor de 600 000 Btu/h (175 kW), la CxA puede ser un empleado calificado del equipo de diseño o construcción. |
| 1774b67df0de-fb5b-417c-8288-0ebf8cfda498 | Translation Approved (100%) | EA Prerequisite: Minimum Energy Performance | Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance) |
| 1775b0117cba-3e1a-4a4f-88fd-e2acc7c5eaa4 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 1776108c23ed-d85e-4c72-b398-1c7aba89802c | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1777c706cf76-9bf9-4c28-b76c-31022c8a12d7 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 17787cd6c0e0-c3b3-47a7-a90a-78ba218573a9 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 1779b181c28f-00d9-4005-a04c-ec0b70a46f0c | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 1780b63a7e56-025e-4305-a7a2-1539ad12223c | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 17815a0f3874-0a42-484f-85c6-52a14b43e514 | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 1782464432be-83fe-4927-b6cb-ff19a4663da7 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 17832e9922a7-ae89-44f8-a5a8-3f5e0c53859f | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 17849691f96e-4a1d-4c09-bc14-3a550e237daf | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 17856a2a993f-8e4b-47d1-bcd7-b79fbe007bda | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 17867d97595d-31a7-4835-ad5e-4e2be3ab7ecc | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 1787cbea9f9c-0d6d-4de1-840c-321f34f7321f | Translation Approved (CM) | To reduce the environmental and economic harms of excessive energy use by achieving a minimum level of energy efficiency for the building and its systems. | Reducir los daños ambientales y económicos del consumo excesivo de energía mediante la obtención de un nivel mínimo de eficiencia energética en el edificio y sus sistemas. |
| 17883fa559ac-f9c1-48cf-9bdc-b0df73b8ea3f | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 178916b6d525-3eb0-43e4-b15a-28320fdd10a6 | Translation Approved (86%) | NC, CS, Schools, Retail, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 1790e5020659-562b-4132-8f1b-65939ba662a1 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 1791e5020659-562b-4132-8f1b-65939ba662a1 | Translation Approved (77%) | Whole-Building Energy Simulation | Simulación energética del edificio completo |
| 1792e9c0fc5f-2759-492f-8acf-2d926ed5c113 | Translation Approved (0%) | Demonstrate an improvement of 5% for new construction, 3% for major renovations, or 2% for core and shell projects in the proposed building performance rating compared with the baseline building performance rating. | Demostrar una mejora de un 5% en nueva construcción, un 3% en renovaciones importantes o un 2% en proyectos de núcleo y envolvente en el índice de desempeño propuesto para el edificio respecto al índice de desempeño del edificio de referencia. |
| 1793e9c0fc5f-2759-492f-8acf-2d926ed5c113 | Translation Approved (81%) | Calculate the baseline building performance according to ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendix G, with errata (or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S.), using a simulation model. | Calcular el desempeño del edificio de referencia según la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, apéndice G, con erratas (o un estándar equivalente aprobado por el USGBC en proyectos fuera de Estados Unidos) usando un modelo de simulación. |
| 1794fa9dfb0d-7dc5-4d52-a3ee-e69150947a57 | Translation Approved (85%) | Projects must meet the minimum percentage savings before taking credit for renewable energy systems. | Los proyectos deben lograr un porcentaje mínimo de ahorro antes de recibir créditos por los sistemas de energía renovable. |
| 179502f69c52-65ec-4217-8d9d-4329e7322e55 | Translation Approved (100%) | The proposed design must meet the following criteria: | El diseño propuesto debe cumplir con los siguientes criterios: |
| 1796c14e8d4e-2712-4b07-b4b3-b6d0a03fa93c | Translation Approved (99%) | compliance with the mandatory provisions of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, with errata (or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S.); | Cumplimiento de las disposiciones obligatorias de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, con erratas, (o de un estándar similar aprobado por el USGBC para proyectos fuera de Estados Unidos); |
| 1797f780f67d-fc5c-49cd-acd7-8863da262bdc | Translation Approved (96%) | inclusion of all energy consumption and costs within and associated with the building project; and | la inclusión de todo el consumo de energía y costos dentro el proyecto del edificio y asociados con el mismo; y |
| 1798d9a6ef65-a6c4-40f2-874b-9e900d46c72e | Translation Approved (78%) | comparison against a baseline building that complies with Standard 90.1–2010, Appendix G, with errata (or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S.). | una comparación con un edificio de referencia que cumpla con la norma 90.1–2010, apéndice G, con erratas (o de un estándar similar aprobado por el USGBC para proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 17999306b221-3076-4d86-889e-66fd71fea881 | Translation Approved (100%) | Document the energy modeling input assumptions for unregulated loads. | Documentar los supuestos relativos a los datos del modelo energético para cargas no reguladas. |
| 18009306b221-3076-4d86-889e-66fd71fea881 | Translation Approved (92%) | Unregulated loads should be modeled accurately to reflect the actual expected energy consumption of the building. | Las cargas no reguladas deben modelarse de manera precisa de modo que reflejen el consumo de energía real esperado del edificio. |
| 1801b5544053-14ae-45ea-8fd3-8b67c6e90b09 | Translation Approved (98%) | If unregulated loads are not identical for both the baseline and the proposed building performance rating, and the simulation program cannot accurately model the savings, follow the exceptional calculation method (ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, G2.5). | Si las cargas no reguladas no son idénticas en el edificio de referencia y en el índice de desempeño propuesto, y el programa de simulación no puede modelar de manera precisa los ahorros, seguir el método de cálculo excepcional (norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, G2.5). |
| 1802b5544053-14ae-45ea-8fd3-8b67c6e90b09 | Translation Approved (99%) | Alternatively, use the COMNET Modeling Guidelines and Procedures to document measures that reduce unregulated loads. | Alternativamente, también se pueden usar las directrices y procedimientos de modelado COMNET para documentar las medidas que reduzcan las cargas no reguladas. |
| 1803c90052f1-030e-47ce-a0f1-3fe19633c2ec | Translation Approved (99%) | Retail only | Solo para Comercios |
| 1804aed5a6b5-aa9c-4949-93e2-f887e8ae11e3 | Translation Approved (98%) | For Option 1, Whole-Building Energy Simulation, process loads for retail may include refrigeration equipment, cooking and food preparation, clothes washing, and other major support appliances. | Para la Opción 1, Simulación energética de todo el edificio, las cargas de procesos para comercios pueden incluir equipamiento de refrigeración, cocina, preparación de alimentos, limpieza de ropa y otros electrodomésticos fundamentales. |
| 1805aed5a6b5-aa9c-4949-93e2-f887e8ae11e3 | Translation Approved (100%) | Many of the industry standard baseline conditions for commercial kitchen equipment and refrigeration are defined in Appendix 3, Tables 1–4. | Muchas de las condiciones estándar de línea de base para equipamiento comercial de cocina y refrigeración están definidas en el Apéndice 3, Tablas 1-4. |
| 1806aed5a6b5-aa9c-4949-93e2-f887e8ae11e3 | Translation Approved (CM) | No additional documentation is necessary to substantiate these predefined baseline systems as industry standard. | No es necesaria documentación adicional que demuestre que estos sistemas predefinidos de línea de base son estándares del sector. |
| 180749f9b7c4-8d9e-41f4-8ff8-2af7b11a00c3 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1808100f2d1c-bd72-4dfc-9d23-fb864f74ee04 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1809100f2d1c-bd72-4dfc-9d23-fb864f74ee04 | Translation Approved (0%) | Prescriptive Compliance: ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide | Cumplimiento obligatorio: ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide |
| 181004d3aac0-8014-4938-b71b-201fa92f3d93 | Translation Approved (100%) | Comply with the mandatory and prescriptive provisions of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, with errata (or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S.). | Cumplir las disposiciones obligatorias de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, con erratas, (o de un estándar similar aprobado por el USGBC para proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 18110ce83427-319f-4259-9523-064073363451 | Translation Approved (0%) | Comply with the HVAC and service water heating requirements, including equipment efficiency, economizers, ventilation, and ducts and dampers, in Chapter 4, Design Strategies and Recommendations by Climate Zone, for the appropriate ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide and climate zone: | Cumplir con los requisitos de HVAC y agua caliente de servicios, incluyendo eficiencia de equipos, economizadores, ventilación y conductos y reguladores del Capítulo 4, Design Strategies and Recommendations by Climate Zone de la publicación y la zona climática adecuadas de ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide: |
| 18126436ee9b-e500-4157-bcfb-a9673184a4ae | Translation Approved (0%) | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office Buildings, for office buildings smaller than 100,000 square feet (9 290 square meters); | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office Buildings, para edificios de oficinas menores de 100 000 pies cuadrados (9290 metros cuadrados); |
| 18138142ecc8-28aa-460a-9fcc-d81264d3a144 | Translation Approved (74%) | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Medium to Large Box Retail Buildings, for retail buildings with 20,000 to 100,000 square feet (1 860 to 9 290 square meters); | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Medium to Large Box Retail Buildings, para edificios comerciales de 20 000 a 100 000 pies cuadrados (1860 a 9290 metros cuadrados); |
| 18149eb0d298-8e08-49a7-90f2-97032f5b9b31 | Translation Approved (92%) | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for K–12 School Buildings; or | ASHRAE Advanced Energy Design Guide for K–12 School Buildings); o |
| 18159928c5e3-13c3-4302-b3f5-9cc1be1b1c94 | Translation Approved (73%) | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals, for hospitals over 100,000 square feet (9 290 square meters). | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Large Hospital, para hospitales con más de 100 000 pies cuadrados (9290 metros cuadrados); |
| 18165f8890ad-8955-4f9d-a4a0-9c5af600b534 | Translation Approved (100%) | For projects outside the U.S., consult ASHRAE/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendixes B and D, to determine the appropriate climate zone. | En proyectos fuera de Estados Unidos, consultar los apéndices B y D de la norma ASHRAE/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 para determinar la zona climática adecuada. |
| 1817a1bc7215-b0a5-4eef-a91e-a1b875deb5da | Translation Approved (96%) | OPTION 3. | OPCIÓN 3. |
| 1818a1bc7215-b0a5-4eef-a91e-a1b875deb5da | Translation Approved (81%) | Prescriptive Compliance: Advanced Buildings<2145>™</2145> Core Performance<2146>™</2146> Guide | Cumplimiento obligatorio: Advanced Buildings<2145>™</2145> Core Performance<2146>™</2146> Guide |
| 181908dd0a35-3f06-44a4-8b29-23f3ef50807d | Translation Approved (94%) | Comply with the mandatory and prescriptive provisions of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2010, with errata (or USGBC approved equivalent standard for projects outside the U.S.). | Cumplir las disposiciones obligatorias de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, con erratas, (o de un estándar similar aprobado por el USGBC para proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 18203c5a2aa5-5ce0-4fef-847e-e1a18fb3d8ed | Translation Approved (0%) | Comply with Section 1: Design Process Strategies, Section 2: Core Performance Requirements, and the following three strategies from Section 3: Enhanced Performance Strategies, as applicable. | Cumplir la sección 1: Design Process Strategies, la sección 2: Core Performance Requirements, y las siguientes tres estrategias de la sección 3: Enhanced Performance Strategies, según sea de aplicación. |
| 18213c5a2aa5-5ce0-4fef-847e-e1a18fb3d8ed | Translation Approved (0%) | Where standards conflict, follow the more stringent of the two. | En caso de conflicto, seguir la opción más estricta de las dos. |
| 18223c5a2aa5-5ce0-4fef-847e-e1a18fb3d8ed | Translation Approved (100%) | For projects outside the U.S., consult ASHRAE/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2010, Appendixes B and D, to determine the appropriate climate zone. | En proyectos fuera de Estados Unidos, consultar los apéndices B y D de la norma ASHRAE/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 para determinar la zona climática adecuada. |
| 1823a439e8df-5051-4459-96b6-c306c3ae2620 | Translation Approved (0%) | 3.5 Supply Air Temperature Reset (VAV) | 3.5 Supply Air Temperature Reset (VAV) |
| 182466910e05-0e6e-45ae-9295-659467111d10 | Translation Approved (0%) | 3.9 Premium Economizer Performance | 3.9 Premium Economizer Performance |
| 18259fce0076-b791-4f38-a18c-dfc9eb019609 | Translation Approved (78%) | 3.10 Variable Speed Control | 3.10 Variable Speed Control |
| 1826b976492b-635e-4ca8-8082-9f7be41a39c0 | Translation Approved (0%) | To be eligible for Option 3, the project must be less than 100,000 square feet (9 290 square meters). | Para poder optar a la Opción 3, el proyecto debe tener menos de 100 000 pies cuadrados (9290 metros cuadrados). |
| 18276ee3a555-47cb-473f-9262-9ef1a26cc9c9 | Translation Approved (0%) | Note: Healthcare, warehouse or laboratory projects are ineligible for Option 3. | Nota: Los proyectos de centros de salud, almacenes o laboratorios no pueden optar a la Opción 3. |
| 1828f52ad560-5935-42bb-8397-007af1e0d4c8 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 182980b09749-2c46-4bd7-be01-1588d358a668 | Translation Approved (100%) | Whole-Building Energy Simulation | Simulación energética del edificio completo |
| 1830c2824ff7-8986-4479-9c69-1d47381694bc | Translation Approved (77%) | Demonstrate a 5% improvement in the proposed performance rating over the baseline performance rating. | Demostrar una mejora del 5% en el índice de desempeño propuesto con relación al índice de desempeño de referencia. |
| 1831c2824ff7-8986-4479-9c69-1d47381694bc | Translation Approved (0%) | To determine total energy cost savings, create two models, one for building energy cost and the other for IT equipment energy cost. | Para determinar los ahorros energéticos totales, crear dos modelos, uno para el costo energético del edificio y otro para el costo energético del equipamiento tecnológico. |
| 1832c2824ff7-8986-4479-9c69-1d47381694bc | Translation Approved (82%) | Calculate the baseline building performance according to ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendix G, with errata (or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S.), using a simulation model for the whole building and data center modeling guidelines. | Calcular el desempeño del edificio de referencia según la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, apéndice G, con erratas (o un estándar equivalente aprobado por el USGBC en proyectos fuera de Estados Unidos) usando un modelo de simulación para todo el edificio y directrices de modelado de centros de datos. |
| 1833fac1af02-1313-49a1-92b0-b4864d739c4e | Translation Approved (0%) | Determine the power utilization effectiveness (PUE) value of the proposed design. | Determinar el valor de la potencia de eficiencia de uso (power utilization effectiveness, PUE) del diseño propuesto. |
| 1834d9cb878d-6af8-4eea-90ea-057e9cb65c18 | Translation Approved (0%) | For this prerequisite, a minimum of 2% of the 5% energy savings must come from building power and cooling infrastructure. | Para este prerrequisito, al menos el 2% del 5% de los ahorros de energía debe venir de la infraestructura de electricidad y refrigeración del edificio. |
| 183516ea6ebe-8aab-494e-a8d0-02fa441d7045 | Translation Approved (100%) | Projects must meet the minimum percentage savings before taking credit for renewable energy systems. | Los proyectos deben lograr un porcentaje mínimo de ahorro antes de recibir créditos por los sistemas de energía renovable. |
| 18367dde954f-a1e9-4356-848c-fa275d4ad1ab | Translation Approved (100%) | The proposed design must meet the following criteria: | El diseño propuesto debe cumplir con los siguientes criterios: |
| 183765c9df5e-c356-42da-932e-d0f0f949751e | Translation Approved (100%) | compliance with the mandatory provisions of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, with errata (or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S.); | Cumplimiento de las disposiciones obligatorias de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, con erratas, (o de un estándar similar aprobado por el USGBC para proyectos fuera de Estados Unidos); |
| 183840544ddc-3188-4f4c-8b70-6c83a30978f0 | Translation Approved (100%) | inclusion of all energy consumption and costs within and associated with the building project; and | la inclusión de todo el consumo de energía y costos dentro el proyecto del edificio y asociados con el mismo; y |
| 1839087234dc-4c19-4dc9-b9c6-9927b02b4077 | Translation Approved (80%) | comparison against a baseline building that complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendix G, with errata (or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S.), and data center modeling guidelines. | una comparación con un edificio de referencia que cumpla con el apéndice G de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 con erratas (o de un estándar similar aprobado por el USGBC para proyectos fuera de Estados Unidos) y las directrices de modelado de centros de datos. |
| 1840632d86c3-3bd1-4b86-b143-9aab507400bc | Translation Approved (0%) | For data centers, regulated energy includes cooling units for computer and data processing rooms, critical power conditioning equipment, critical distribution equipment, heat rejection plants, and mechanical and electrical support rooms. | En los centros de datos la energía regulada incluye las unidades de enfriamiento de las salas de computadoras y procesado, el equipo crítico de acondicionamiento energético, el equipo crítico de distribución, las plantas de evacuación de calor y las salas de apoyo mecánico y eléctrico. |
| 1841e9d552b1-8700-4595-ae4d-6045dbeefe44 | Translation Approved (0%) | Include in process loads both the unregulated load and the IT equipment load. | Incluir en las cargas de procesos tanto las no reguladas como las de equipamiento tecnológico. |
| 1842e9d552b1-8700-4595-ae4d-6045dbeefe44 | Translation Approved (0%) | The IT load comprises critical systems and electrical power transformation, which may include servers, storage and networking power use, and operations affecting monthly server CPU utilization percentages. | La carga tecnológica comprende los sistemas críticos y la transformación de la potencia eléctrica, que puede incluir el consumo de electricidad de servidores, almacenamiento y redes, así como las operaciones que afecten a los porcentajes mensuales de utilización de la CPU del servidor. |
| 18434ea46d79-a8d0-4e8f-8ccc-9b0e3b61210b | Translation Approved (0%) | Develop two sets of IT load models using two scenarios, one at the maximum estimated IT load rating and the second at the startup IT rating expected at the time of commissioning. | Desarrollar dos conjuntos de modelos de cargas tecnológicas usando los dos escenarios: uno con el índice máximo de carga tecnológica estimado y el segundo con el índice de carga tecnológica inicial previsto para el momento del comisionamiento. |
| 18444354c3a5-e53b-4a33-830c-963b5ab6c32a | Translation Approved (100%) | Document the energy modeling input assumptions for unregulated loads. | Documentar los supuestos relativos a los datos del modelo energético para cargas no reguladas. |
| 18454354c3a5-e53b-4a33-830c-963b5ab6c32a | Translation Approved (100%) | Unregulated loads should be modeled accurately to reflect the actual expected energy consumption of the building. | Las cargas no reguladas deben modelarse de manera precisa de modo que reflejen el consumo de energía real esperado del edificio. |
| 1846fece3798-e9e0-4a8c-988c-ff9745587dcb | Translation Approved (87%) | If unregulated loads are not identical for both the baseline and the proposed building performance rating, and the simulation model cannot accurately model the savings, follow the exceptional calculation method (ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, G2.5) to document measures that reduce unregulated loads. | Si las cargas no reguladas no son idénticas en el edificio de referencia y en el índice de desempeño propuesto, y el modelo de simulación no puede modelar de manera precisa los ahorros, seguir el método de cálculo excepcional (norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, G2.5) para documentar las medidas que reducen las cargas no reguladas. |
| 184764013e3f-ddc6-44bc-8e62-e326a26f2020 | Translation Approved (100%) | EA Prerequisite: Building-Level Energy Metering | Prerrequisito EA: Medición del Consumo de Energía por Edificio (EA Prerequisite: Building-Level Energy Metering) |
| 18484c3e908b-4715-42b1-99ea-6401bd7387fa | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 18494a55872f-a4a2-421a-a2e0-47b2731c8d7a | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1850714cfb40-72d2-4614-b67a-ddd58ce59d8b | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 1851a9522ba9-6bd8-46db-99f3-2d0aaad64fa5 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 18527fdacc22-4a9a-428a-8221-0c4a61cd8975 | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 185306c3ab60-81e0-4529-85dc-d13974b9e9d0 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 1854e4961992-d82a-4987-a5eb-978b6fd7d59e | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 18553846c485-bd5b-4f05-9076-e621757479ad | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 1856c4e34e27-1e00-499c-a1ba-42c7c1a96abb | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 18577f9420b7-2a69-4a6d-a582-7f1733f6b678 | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 18584e380c5b-c288-40ca-b33b-c7c0d6bd7568 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 18598d6ff448-0da1-45a8-afe5-ccc9851b772c | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 18603bfae786-371b-477a-b088-a266727ebc60 | Translation Approved (CM) | To support energy management and identify opportunities for additional energy savings by tracking building-level energy use. | Promover el manejo de la energía e identificar las oportunidades de mayores ahorros de energía mediante el seguimiento del consumo energético a nivel del edificio. |
| 18619ef62df4-12a8-4fc6-96c2-41fa28c54fa4 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1862842e270c-3199-4194-b8a6-31f6e686a646 | Translation Approved (97%) | NC, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 18630c46a2b0-cdcc-4c14-bae6-01a288ad089f | Translation Approved (98%) | Install new or use existing building-level energy meters, or submeters that can be aggregated to provide building-level data representing total building energy consumption (electricity, natural gas, chilled water, steam, fuel oil, propane, biomass, etc). | Instalar medidores de energía nuevos o usar los existentes a nivel del edificio o submedidores que puedan agregarse para obtener datos del edificio que representen su consumo total de energía (electricidad, gas natural, agua refrigerada, vapor, fueloil, propano, biomasa, etc.) |
| 18640c46a2b0-cdcc-4c14-bae6-01a288ad089f | Translation Approved (100%) | Utility-owned meters capable of aggregating building-level resource use are acceptable. | Se aceptan los medidores propiedad de la compañía proveedora de servicios capaces de agregar el consumo de recursos a nivel del edificio. |
| 186586d462f9-c527-4b21-98c1-d506e3e246b6 | Translation Approved (100%) | Commit to sharing with USGBC the resulting energy consumption data and electrical demand data (if metered) for a five-year period beginning on the date the project accepts LEED certification. | Comprometerse a compartir con el USGBC los datos de consumo de energía y demanda eléctrica (si se miden) resultantes durante un periodo de cinco años a partir de la fecha en que el proyecto acepte la certificación LEED. |
| 186686d462f9-c527-4b21-98c1-d506e3e246b6 | Translation Approved (CM) | At a minimum, energy consumption must be tracked at one-month intervals. | Debe realizarse un seguimiento del consumo de energía con intervalos máximos de un mes. |
| 186725c1e93f-ad25-435e-b8f3-537ffbcfb965 | Translation Approved (100%) | This commitment must carry forward for five years or until the building changes ownership or lessee. | Este compromiso debe mantenerse durante cinco años o hasta que el edificio cambie de propiedad o de inquilino. |
| 18685d84a2d3-917e-4dda-a89e-fbd40832d474 | Translation Approved (100%) | CS | Núcleo y Envolvente |
| 186955107075-9a79-4fb5-bfa9-aaf0a9f11e06 | Translation Approved (94%) | Install new or use existing base building-level energy meters, or submeters that can be aggregated to provide base building-level data representing total building energy consumption (electricity, natural gas, chilled water, steam, fuel oil, propane, etc.). | Instalar medidores de energía nuevos, o usar los existentes a nivel del edificio base o submedidores que puedan agregarse para obtener datos del edificio base que representen su consumo total de energía (electricidad, gas natural, agua refrigerada, vapor, fueloil, propano, etc.) |
| 187055107075-9a79-4fb5-bfa9-aaf0a9f11e06 | Translation Approved (94%) | Utility-owned meters capable of aggregating base building-level resource use are acceptable. | Se aceptan los medidores propiedad de la compañía proveedora de servicios capaces de agregar el consumo de recursos a nivel del edificio base. |
| 1871abb8143c-b1aa-442c-8c78-1e053748ef46 | Translation Approved (100%) | Commit to sharing with USGBC the resulting energy consumption data and electrical demand data (if metered) for a five-year period beginning on the date the project accepts LEED certification or typical occupancy, whichever comes first. | Comprometerse a compartir con el USGBC los datos de consumo de energía y demanda eléctrica (si está medida) resultantes durante un periodo de cinco años a partir de la fecha en que el proyecto acepte la certificación LEED o cuando comience la ocupación típica, lo que suceda antes. |
| 1872abb8143c-b1aa-442c-8c78-1e053748ef46 | Translation Approved (100%) | At a minimum, energy consumption must be tracked at one-month intervals. | Debe realizarse un seguimiento del consumo de energía con intervalos máximos de un mes. |
| 187326c8a1cf-a144-4503-a3a6-38dae7c06903 | Translation Approved (100%) | This commitment must carry forward for five years or until the building changes ownership or lessee. | Este compromiso debe mantenerse durante cinco años o hasta que el edificio cambie de propiedad o de inquilino. |
| 18749c866a87-d350-4799-beef-a22dbc257800 | Translation Approved (100%) | EA Prerequisite: Fundamental Refrigerant Management | Prerrequisito EA: Gestión Básica de Refrigerantes (EA Prerequisite: Fundamental Refrigerant Management) |
| 187527a93693-210d-4cdb-bfec-a40ff06301d0 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 18763d486ea6-6b48-4f63-a956-26eb3be6d058 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1877c97257cf-bf16-4d57-bce2-b563513f674c | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 1878d8f50fab-2fdb-475d-b0b6-692b2df4b82e | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 1879f757c4e5-e17d-49ab-afbd-377789be2d16 | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 1880f1f9bc96-8251-49df-bc98-2bfcc9cfeb9c | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 188189743d4c-faf7-4d1a-b4b2-5fff68fc734e | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 1882af7620df-9210-416d-a007-f4267e538a39 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 1883677b1e40-2187-4028-ae4f-38a336bffc2f | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 188481805d68-c85a-436a-8d12-a706687a298d | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 1885727cc474-5595-49e8-b060-6daeeb015979 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 188653f93237-6c17-4e48-bf1a-7ed134957ab2 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 18876fed6cab-c817-4594-955c-8a396e2e09f6 | Translation Approved (CM) | To reduce stratospheric ozone depletion. | Disminuir el agotamiento del ozono estratosférico. |
| 188845359fa6-eff3-40e4-ba68-b8d330c2583a | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1889399d4751-8b8e-430a-b01d-7864ffb342ba | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 1890d5e75b72-8c45-4c53-86e8-e68e70756215 | Translation Approved (100%) | Do not use chlorofluorocarbon (CFC)-based refrigerants in new heating, ventilating, air-conditioning, and refrigeration (HVAC&R) systems. | No utilizar refrigerantes con clorofluorocarbono (CFC) en los nuevos sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC&R). |
| 1891d5e75b72-8c45-4c53-86e8-e68e70756215 | Translation Approved (CM) | When reusing existing HVAC&R equipment, complete a comprehensive CFC phase-out conversion before project completion. | Cuando se reutilicen los equipos de HVAC ya existentes, realizar una conversión gradual y completa antes de finalizar el proyecto. |
| 1892d5e75b72-8c45-4c53-86e8-e68e70756215 | Translation Approved (100%) | Phase-out plans extending beyond the project completion date will be considered on their merits. | Los planes de eliminación gradual que se extiendan más allá de la fecha de finalización del proyecto se tendrán en cuenta según sus méritos. |
| 189387ff41a8-af94-4a4e-b0a0-01c14c32b1d4 | Translation Approved (CM) | Existing small HVAC&R units (defined as containing less than 0.5 pound [225 grams] of refrigerant) and other equipment, such as standard refrigerators, small water coolers, and any other equipment that contains less than 0.5 pound (225 grams) of refrigerant, are exempt. | Están exentas las pequeñas unidades de HVAC/R (definidas como aquellas que contienen menos de 0,5 libras [225 gramos] de refrigerante) y otros equipos como refrigeradores estándar, pequeños dispensadores de agua y cualquier otro equipo de enfriamiento que contenga menos de 0,5 libras (225 gramos) de refrigerante. |
| 18949de202e0-be31-45f4-a872-1ed75cd36821 | Translation Approved (CM) | EA Credit: Enhanced Commissioning | Crédito EA: Comisionamiento Avanzado (EA Credit: Enhanced Commissioning) |
| 1895d3fb6c84-e67d-4752-bca3-e8a62b457b95 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 1896a29dfd70-1686-4a18-8199-4e916d7367b0 | Translation Approved (0%) | 2-6 points | De 2 a 6 puntos |
| 18976dba35bf-e99e-447f-bfb1-7744549fc244 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 1898e8d4066f-b70a-4a5f-8cf4-dab2a7a6216f | Translation Approved (84%) | New Construction (2-6 points) | Nueva Construcción (New Construction), 2-6 puntos |
| 1899fac34534-6ecd-46c0-9426-6421560abeec | Translation Approved (93%) | Core & Shell (2-6 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 2-6 puntos |
| 190076734ede-41ca-4442-8f94-beafeb0794a2 | Translation Approved (78%) | Schools (2-6 points) | Centros Educacionales (Schools), 2-6 puntos |
| 1901a1d9b709-0310-400e-b714-d60cd0f90ff6 | Translation Approved (78%) | Retail (2-6 points) | Comercios (Retail), 2-6 puntos |
| 1902705553a2-1499-4dbf-96eb-9a91ec469a5c | Translation Approved (84%) | Data Centers (2-6 points) | Centros de Datos (Data Centers), 2-6 puntos |
| 1903a345025e-c705-4ff1-8d4e-58c7a07f22a9 | Translation Approved (88%) | Warehouses & Distribution Centers (2-6 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 2-6 puntos |
| 19045eb0f3d1-7060-4d1f-a896-8b2017f06559 | Translation Approved (78%) | Hospitality (2-6 points) | Hotelería (Hospitality), 2-6 puntos |
| 190509ab1596-08b9-4960-b890-76887d98c688 | Translation Approved (78%) | Healthcare (2-6 points) | Centros de salud (Healthcare), 2-6 puntos |
| 19060e45ea4d-19d1-432b-8eaf-accfb656e04a | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 19071dd70a18-6f65-4bd5-a095-f39f6021c9e2 | Translation Approved (CM) | To further support the design, construction, and eventual operation of a project that meets the owner’s project requirements for energy, water, indoor environmental quality, and durability. | Fomentar aún más el diseño, la construcción y finalmente la operación de un proyecto que cumpla con los requisitos del propietario relativos a energía, agua, calidad del ambiente interior y durabilidad. |
| 1908e72fb5ef-3350-4324-82fa-28549162ba0d | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 19093f797066-b1fd-4cca-85ee-345c73b93344 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 191055f6b451-027e-40b4-8f77-1f0eb61b7f9f | Translation Approved (0%) | Implement, or have in place a contract to implement, the following commissioning process activities in addition to those required under EA Prerequisite Fundamental Commissioning and Verification. | Implementar o contar con un contrato para implementar las siguientes actividades del proceso de comisionamiento además de las requeridas bajo el Prerrequisito EA: Comisionamiento y Verificación Básicos (EA Prerequisite: Fundamental Commissioning and Verification) |
| 1911666d29d7-b00c-479d-8b95-cf0c2aa1c776 | Translation Approved (100%) | Commissioning Authority | Autoridad de comisionamiento (CxA) |
| 191255bbb646-42e0-4927-b3fb-b3ab5d15ae8d | Translation Approved (100%) | The CxA must have documented commissioning process experience on at least two building projects with a similar scope of work. | La CxA debe tener una experiencia demostrable en procesos de comisionamiento de al menos dos proyectos de construcción con un alcance de trabajo similar. |
| 191355bbb646-42e0-4927-b3fb-b3ab5d15ae8d | Translation Approved (100%) | The experience must extend from early design phase through at least 10 months of occupancy; | La experiencia debe extenderse desde la fase temprana de diseño hasta al menos 10 meses después de la ocupación. |
| 1914dcc729c0-1427-49b3-8ad6-791d943f20b2 | Translation Approved (0%) | The CxA may be a qualified employee of the owner, an independent consultant, or a disinterested subcontractor of the design team. | La CxA debe ser un empleado calificado del propietario, un consultor independiente o un subcontratista sin intereses que pertenezca al equipo de diseño. |
| 1915cb1100ab-7ea4-4dda-8d68-3f8169692735 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 1916cb1100ab-7ea4-4dda-8d68-3f8169692735 | Translation Approved (70%) | Enhanced Systems Commissioning (3-4 points) | Comisionamiento avanzado de sistemas (3-4 puntos) |
| 19174a6e46ee-3c55-4f49-86a9-f7dd4b7e9649 | Translation Approved (0%) | Path 1: Enhanced Commissioning (3 points) | Vía 1: Comisionamiento avanzado (3 puntos) |
| 1918ee8df560-8385-4e2f-82d2-68a0c47cd473 | Translation Approved (97%) | Complete the following commissioning process (CxP) activities for mechanical, electrical, plumbing, and renewable energy systems and assemblies in accordance with ASHRAE Guideline 0–2005 and ASHRAE Guideline 1.1–2007 for HVAC&R systems, as they relate to energy, water, indoor environmental quality, and durability. | Realizar las siguientes actividades del proceso de comisionamiento (CxP) en los sistemas y montajes mecánicos, eléctricos, de plomería y de energía renovable de acuerdo con las normas ASHRAE 0-2005 y ASHRAE 1.1–2007 para sistemas de HVAC&R, en lo relativo a energía, agua, calidad del ambiente interior y durabilidad. |
| 1919e6b472fa-ef3a-4410-8e24-12fe9929b487 | Translation Approved (90%) | The commissioning authority must do the following: | La autoridad de comisionamiento debe hacer lo siguiente: |
| 192051c1ce6e-5eb4-4d2e-9baf-900789299940 | Translation Approved (100%) | Review contractor submittals. | Revisar las entregas de los contratistas. |
| 1921ac6c6114-bb8e-4293-8190-e078605d0319 | Translation Approved (74%) | Verify inclusion of systems manual requirements in construction documents. | Verificar la inclusión de los requisitos de los manuales de los sistemas en los documentos de construcción. |
| 192296fa3d0d-5a3e-41c0-930f-199a37dd9474 | Translation Approved (79%) | Verify inclusion of operator and occupant training requirements in construction documents. | Verificar la inclusión de los requisitos de capacitación del operador y de los ocupantes en los documentos de construcción. |
| 19230cf79d6f-d814-4a95-b773-66a8b3cd6767 | Translation Approved (100%) | Verify systems manual updates and delivery. | Verificar las actualizaciones y el cumplimiento de los manuales de los sistemas. |
| 1924697ae357-823a-4a4d-b749-70878bac0153 | Translation Approved (100%) | Verify operator and occupant training delivery and effectiveness. | Verificar la realización y eficiencia de la capacitación del operador y de los ocupantes. |
| 19256da43810-65a8-462d-9d99-f44f4e5b3105 | Translation Approved (CM) | Verify seasonal testing. | Verificar las pruebas según temporadas. |
| 19262eb06430-0fb1-4cb1-bdb5-29955769c016 | Translation Approved (CM) | Review building operations 10 months after substantial completion. | Revisar las operaciones del edificio 10 meses después de la finalización sustancial. |
| 192793f44b7e-08af-4a76-82ad-5741b9bcbae6 | Translation Approved (CM) | Develop an on-going commissioning plan. | Desarrollar un plan de comisionamiento constante. |
| 19284b3c1b78-49d3-4d1a-9921-a73be541b4b4 | Translation Approved (0%) | Include all enhanced commissioning tasks in the OPR and BOD. | Incluir todas las tareas de comisionamiento avanzado en los OPR y las BOD. |
| 1929a3557f36-cec8-41e0-9294-205408153201 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 1930386bd9d4-417a-4bc1-bd25-fc731b83aae1 | Translation Approved (0%) | Path 2: Enhanced and Monitoring-Based Commissioning (4 points) | Vía 2: Comisionamiento avanzado y basado en el monitoreo (4 puntos) |
| 1931e2af173a-7459-4360-aefd-0c3edbac4325 | Translation Approved (78%) | Achieve Path 1. | Obtener la Vía 1. |
| 1932d46a1059-c904-4753-9b7e-a5ac2ef69974 | Translation Approved (100%) | AND | Y |
| 1933ddcb2d7c-7d43-4191-8ac2-e0df25cb3378 | Translation Approved (100%) | Develop monitoring-based procedures and identify points to be measured and evaluated to assess performance of energy- and water-consuming systems. | Desarrollar procedimientos basados en el monitoreo e identificar puntos que deben ser medidos y analizados para evaluar el desempeño de los sistemas consumidores de energía y agua. |
| 1934af4862f0-85ee-4585-9d1e-ef876565cf70 | Translation Approved (CM) | Include the procedures and measurement points in the commissioning plan. | Incluir los procedimientos y puntos de medición en el plan de comisionamiento. |
| 1935af4862f0-85ee-4585-9d1e-ef876565cf70 | Translation Approved (CM) | Address the following: | Abordar lo siguiente: |
| 193613bbaa4a-24b8-4fe1-8501-e27c67bc8df2 | Translation Approved (CM) | roles and responsibilities; | Funciones y responsabilidades; |
| 1937a39425bd-2e8d-419e-a15a-56bbb3b7fa67 | Translation Approved (CM) | measurement requirements (meters, points, metering systems, data access); | requisitos de medición (medidores, puntos, sistemas de medición, acceso a datos); |
| 1938e1bf695e-4053-4aa1-aaf5-c6e60cd5d437 | Translation Approved (CM) | the points to be tracked, with frequency and duration for trend monitoring; | puntos a seguir, con la frecuencia y duración para monitorear tendencias; |
| 1939292a8ede-3daa-4c1e-95e5-478564539b7f | Translation Approved (CM) | the limits of acceptable values for tracked points and metered values (where appropriate, predictive algorithms may be used to compare ideal values with actual values); | los límites de los valores aceptables de los puntos a seguir y los valores a medir (cuando sea pertinente se pueden usar algoritmos de predicción para comparar los valores ideales con los reales); |
| 194094bb77ae-fcea-4b01-a93b-1b68b3905e23 | Translation Approved (99%) | the elements used to evaluate performance, including conflict between systems, out-of-sequence operation of systems components, and energy and water usage profiles; | los elementos usados para evaluar el desempeño, incluyendo el conflicto entre sistemas, las operaciones de los componentes del sistema fuera de secuencia y los perfiles de consumo de energía y agua; |
| 1941ca85e8e4-3914-44c6-8caf-ecc08ee68ea1 | Translation Approved (CM) | an action plan for identifying and correcting operational errors and deficiencies; | un plan de acción para identificar y corregir errores y deficiencias de operaciones; |
| 1942124809ce-fb9b-42df-af2f-10f68eeff724 | Translation Approved (CM) | training to prevent errors; | capacitación para prevenir errores; |
| 194386ffdfa7-3596-4187-b74d-2c9362e7edfd | Translation Approved (91%) | planning for repairs needed to maintain performance; and | la planificación de las reparaciones necesarias para mantener el desempeño; y |
| 1944b422aa56-457a-4b3b-bcc2-49881d211f20 | Translation Approved (99%) | the frequency of analyses in the first year of occupancy (at least quarterly). | la frecuencia de los análisis durante el primer año de ocupación (al menos trimestrales). |
| 19458f9320fb-9c87-4b1c-a170-bb2eea3f831e | Translation Approved (100%) | Update the systems manual with any modifications or new settings, and give the reason for any modifications from the original design. | Actualizar el manual de los sistemas con todas las modificaciones o nuevos ajustes, y argumentar las razones de toda modificación con respecto al diseño original. |
| 194643474838-cda8-4533-9743-fe84af685793 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 1947cd3bc787-7e0b-44b8-9f41-dcff9f96760b | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 1948cd3bc787-7e0b-44b8-9f41-dcff9f96760b | Translation Approved (0%) | Envelope Commissioning (2 points) | Comisionamiento de la envolvente (2 puntos) |
| 19491e4ed875-981e-4c52-8764-6a7487414cdc | Translation Approved (0%) | Fulfill the requirements in EA Prerequisite Fundamental Commissioning and Verification as they apply to the building’s thermal envelope in addition to mechanical and electrical systems and assemblies. | Cumplir con los requisitos del Prerrequisito EA: Comisionamiento y Verificación Básicos (EA Prerequisite: Fundamental Commissioning and Verification) en lo relativo a la envolvente térmica del edificio además de a los sistemas y montajes eléctricos. |
| 19509a9cfce8-9af8-493f-a45b-863ac50be1b9 | Translation Approved (0%) | Complete the following commissioning process (CxP) activities for the building’s thermal envelope in accordance with ASHRAE Guideline 0–2005 and the National Institute of Building Sciences (NIBS) Guideline 3–2012, Exterior Enclosure Technical Requirements for the Commissioning Process, as they relate to energy, water, indoor environmental quality, and durability. | Llevar a cabo las siguientes actividades del proceso de comisionamiento (CxP) para la envolvente térmica del edificio de acuerdo con la directriz ASHRAE 0–2005 y la directriz 3–2012 del National Institute of Building Sciences (NIBS) Exterior Enclosure Technical Requirements for the Commissioning Process, en lo relativo a energía, agua, calidad del ambiente interior y durabilidad. |
| 1951df601d7d-e563-4c81-a7f1-e3b10895a18c | Translation Approved (77%) | Commissioning authority must complete the following: | La autoridad de comisionamiento debe realizar lo siguiente: |
| 19523aa37615-8dbf-4fbc-991a-faf9a128614e | Translation Approved (100%) | Review contractor submittals. | Revisar las entregas de los contratistas. |
| 1953709f3da7-7f05-4539-9a28-55da36654ca9 | Translation Approved (100%) | Verify inclusion of systems manual requirements in construction documents. | Verificar la inclusión de los requisitos de los manuales de los sistemas en los documentos de construcción. |
| 1954e4165728-aada-4005-9892-faa6d2c800d6 | Translation Approved (100%) | Verify inclusion of operator and occupant training requirements in construction documents. | Verificar la inclusión de los requisitos de capacitación del operador y de los ocupantes en los documentos de construcción. |
| 1955248e6d4f-72be-429b-9495-c63b4f07cf68 | Translation Approved (100%) | Verify systems manual updates and delivery. | Verificar las actualizaciones y el cumplimiento de los manuales de los sistemas. |
| 19562d50f731-b29c-4d02-871f-c19be963dfe6 | Translation Approved (100%) | Verify operator and occupant training delivery and effectiveness. | Verificar la realización y eficiencia de la capacitación del operador y de los ocupantes. |
| 1957c3815082-8f71-4572-b3cd-170a22294f9e | Translation Approved (100%) | Verify seasonal testing. | Verificar las pruebas según temporadas. |
| 1958198ae78c-8a61-430f-9785-c7b55fa2d977 | Translation Approved (100%) | Review building operations 10 months after substantial completion. | Revisar las operaciones del edificio 10 meses después de la finalización sustancial. |
| 195959d28b29-0163-456b-8981-82015569ccc2 | Translation Approved (100%) | Develop an on-going commissioning plan. | Desarrollar un plan de comisionamiento constante. |
| 1960c353c922-4e73-4f7c-9199-95218e66532c | Translation Approved (100%) | Data Centers only | Solo en Centros de Datos |
| 196196f78616-66c1-48c5-a08d-fb8bf926c60b | Translation Approved (0%) | Projects that select Option 1 must complete the following commissioning process. | Los proyectos que seleccionen la Opción 1 deben realizar el siguiente proceso de comisionamiento. |
| 1962826931fa-5f67-4a28-95b9-1495c3340a39 | Translation Approved (82%) | For small projects with peak cooling loads less than 2,000,000 Btu/h (600 kW), or a total computer room peak cooling load less than 600,000 Btu/h (175 kW), the CxA must perform the following activities: | En proyectos pequeños con cargas pico de enfriamiento menores de 2 000 000 Btu/h (600 kW) o una carga pico total de enfriamiento de la sala de computadoras menor de 600 000 Btu/h (175 kW), la CxA debe realizar las siguientes actividades: |
| 19636a8a3b96-2157-4a16-bc34-5c2ab94c223a | Translation Approved (0%) | conduct at least one commissioning verification review of the owner’s project requirements, basis of design, and design documents before mid-construction documents development; | Llevar a cabo al menos una revisión de verificación del comisionamiento de los requisitos del proyecto del propietario, de las bases del diseño y de los documentos de diseño antes del desarrollo de la documentación a media construcción; |
| 19644850b9f1-1f1b-486c-b650-a82da336e7a4 | Translation Approved (0%) | back-check the review comments in all subsequent design submissions; and | comprobar los comentarios en todas las entregas de diseño posteriores; y |
| 19659ea3990f-f75d-4f06-a40f-b107f6a36ad6 | Translation Approved (0%) | conduct an additional full verification review at 95% completion of the design documents and basis of design. | llevar a cabo una revisión de verificación completa cuando los documentos de diseño y las bases de diseño estén al 95%. |
| 1966052ab647-c595-4b55-ba88-0e68aca38d43 | Translation Approved (0%) | For projects with peak cooling loads 2,000,000 Btu/h (600 kW) or more, or a total computer room peak cooling load 600,000 Btu/h (175 kW) or more, the CxA must conduct at least three verification reviews of the basis of design: | En proyectos con cargas pico de enfriamiento de 2 000 000 Btu/h (600 kW) o más, o una carga pico total de enfriamiento de la sala de computadoras de 600 000 Btu/h (175 kW) o superior, la CxA debe realizar al menos tres revisiones de verificación de las bases de diseño: |
| 19677365e849-2207-4a00-be95-e31c18cf3fe2 | Translation Approved (0%) | one verification review of design documents before the start of design development; | Una revisión de verificación de los documentos de diseño antes del comienzo del desarrollo del diseño; |
| 196889a96e06-793e-4ff9-9996-69dae408f31f | Translation Approved (0%) | one verification review of design documents before midconstruction documents; and | una revisión de verificación de los documentos de diseño antes de la documentación a media construcción; y |
| 196920b3937d-4c13-4f1a-8b79-591629f953f1 | Translation Approved (0%) | one final verification review of 100% complete design documents, verifying achievement of the owner’s project requirements and adjudication of previous review comments. | una revisión de verificación final de los documentos de diseño finalizados al 100%, verificando el cumplimiento de los requisitos del proyecto del propietario y la ejecución de los comentarios de revisiones anteriores. |
| 19701678afab-28c1-42b1-b454-85e62fb3ee75 | Translation Approved (100%) | EA Credit: Optimize Energy Performance | Crédito EA: Optimización del Desempeño Energético (EA Credit: Optimize Energy Performance) |
| 1971937e996d-43e6-4562-a043-eaf7073c4ef2 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 19723f4c472d-7e82-4848-ab56-52f4700cc193 | Translation Approved (100%) | 1–20 points | De 1 a 20 puntos |
| 1973993c979d-df1b-4d83-b49b-6c917bb9b76b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 197482b09df9-5fda-442d-9087-18fae8c5b009 | Translation Approved (84%) | New Construction (1–18 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-18 puntos |
| 19755157c8f3-b5fc-4727-9634-0b10ba27a326 | Translation Approved (85%) | Core & Shell (1–18 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-18 puntos |
| 1976f124fa7b-4cff-4703-94c6-330208620435 | Translation Approved (78%) | Schools (1–16 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-16 puntos |
| 197797b9b233-4d9e-4ba4-b2ea-cc9483dce3ba | Translation Approved (78%) | Retail (1–18 points) | Comercios (Retail), 1-18 puntos |
| 19787a529c5f-0422-4990-b60b-6a90a403dbe9 | Translation Approved (84%) | Data Centers (1–18 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-18 puntos |
| 197963164d2e-b3e4-499a-9d2d-f8de30137d10 | Translation Approved (88%) | Warehouses & Distribution Centers (1–18 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-18 puntos |
| 1980114e42a1-2314-432e-93e1-3b132cb1c2d4 | Translation Approved (78%) | Hospitality (1–18 points) | Hotelería (Hospitality), 1-18 puntos |
| 198153204cbf-2b60-4fae-a48a-b9df50864864 | Translation Approved (78%) | Healthcare (1–20 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-20 puntos |
| 198270b15637-fcd1-43e2-b3ca-98741709a236 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 198306d69297-e48b-4599-8f8f-489e8b94fa42 | Translation Approved (CM) | To achieve increasing levels of energy performance beyond the prerequisite standard to reduce environmental and economic harms associated with excessive energy use. | Lograr niveles crecientes del desempeño energético más allá del estándar del prerrequisito a fin de reducir los daños ambientales y económicos relacionados con el consumo excesivo de energía. |
| 1984a21470d9-9be0-45ac-b6bb-c4ce7aa3bdf4 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 1985a457f04d-8d7a-4b08-90e5-5b7c74792c2c | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 19860737db64-8a78-471d-9c87-443b40e285a1 | Translation Approved (100%) | Establish an energy performance target no later than the schematic design phase. | Establecer un objetivo de desempeño energético a más tardar durante la fase de diseño esquemático. |
| 19870737db64-8a78-471d-9c87-443b40e285a1 | Translation Approved (99%) | The target must be established as kBtu per square foot-year (kW per square meter-year) of source energy use. | El objetivo debe establecerse en KBtu por pie cuadrado al año (kW por metro cuadrado al año) de consumo de energía primaria. |
| 1988eee4d5cb-dbbb-4a13-be1b-060b43e3fe3e | Translation Approved (89%) | Choose one of the options below. | Seleccionar una de las siguientes opciones: |
| 1989b7ca14fa-6fb8-470e-ba3b-381d95076ba7 | Translation Approved (100%) | <2174>O</2174><2175>ption 1.</2175> | <2174>O</2174><2175>pción 1.</2175> |
| 1990b7ca14fa-6fb8-470e-ba3b-381d95076ba7 | Translation Approved (0%) | Whole-Building Energy Simulation (1–18 points except Schools and Healthcare, 1–16 points Schools, 1–20 points Healthcare) | Simulación energética del edificio completo (1-18 puntos excepto en Centros Educacionales y Centros de Salud, 1-16 puntos en Centros Educacionales, 1-20 puntos en Centros de Salud) |
| 1991bdd22555-b945-4b5a-9ad3-e499097fa995 | Translation Approved (91%) | Analyze efficiency measures during the design process and account for the results in design decision making. | Analizar las medidas de eficiencia durante el proceso de diseño e incluir los resultados en la toma de decisiones sobre diseño. |
| 1992bdd22555-b945-4b5a-9ad3-e499097fa995 | Translation Approved (0%) | Use energy simulation of efficiency opportunities, past energy simulation analyses for similar buildings, or published data (e.g., Advanced Energy Design Guides) from analyses for similar buildings. | Utilizar la simulación energética de oportunidades de eficiencia, antiguas simulaciones energéticas de edificios similares o datos publicados (como las Advanced Energy Design Guides) de análisis de edificios similares. |
| 1993ceca341a-b594-44a4-99a2-cb608c5d178e | Translation Approved (81%) | Analyze efficiency measures, focusing on load reduction and HVAC-related strategies (passive measures are acceptable) appropriate for the facility. | Analizar medidas de eficiencia centrándose en la reducción de cargas y en estrategias relacionadas con el HVAC (se aceptan las medidas pasivas) adecuadas para las instalaciones. |
| 1994ceca341a-b594-44a4-99a2-cb608c5d178e | Translation Approved (71%) | Project potential energy savings and holistic project cost implications related to all affected systems. | Proyectar los potenciales ahorros de energía y las implicaciones holísticas de costos en todos los sistemas implicados. |
| 199505b2c28d-6ba6-4dd8-acf6-de15b1c04ec5 | Translation Approved (0%) | Project teams pursuing the Integrative Process credit must complete the basic energy analysis for that credit before conducting the energy simulation. | Los equipos de proyecto que aspiren al Proceso Integrado (Integrative Process) deben completar el análisis energético básico de dicho crédito antes de llevar a cabo la simulación energética. |
| 19963b9a44d3-e58e-4fa7-9c7c-88c61c05dcaa | Translation Approved (95%) | Follow the criteria in EA Prerequisite Minimum Energy Performance to demonstrate a percentage improvement in the proposed building performance rating compared with the baseline. | Seguir los criterios del Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance) para demostrar el porcentaje de mejora del índice de desempeño propuesto del edificio en comparación con la línea de base. |
| 19973b9a44d3-e58e-4fa7-9c7c-88c61c05dcaa | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 1. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 1. |
| 1998f5bd2dd8-7eba-4def-8fd5-cfd7ef665c91 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 1999f5bd2dd8-7eba-4def-8fd5-cfd7ef665c91 | Translation Approved (CM) | Points for percentage improvement in energy performance | Puntos por porcentaje de mejora en el desempeño energético |
| 20000a86914e-9f7f-41a3-bb5f-1b69f18ca25c | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 20010be7816d-ee71-4470-b335-61a9452cc7a4 | Translation Approved (0%) | Major Renovation | Renovaciones Importantes (Major Renovation) |
| 2002a183df4e-92e0-414d-8559-d1bd36efea3f | Translation Approved (99%) | Core and Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 20030dee01c8-0949-4467-ad4e-2f44502f5177 | Translation Approved (73%) | Points (except Schools, Healthcare) | Puntos (excepto en Centros Educacionales y Centros de Salud) |
| 2004a133411c-46e2-4315-85ec-9fc493a226a4 | Translation Approved (96%) | Points Healthcare | Puntos en Centros de Salud |
| 20054fc71a14-2f58-43b3-885f-4ac3de915998 | Translation Approved (0%) | Points Schools | Puntos en Centros Educacionales |
| 2006e99b6446-a1d1-4d5c-be4f-a8722423ecc5 | Translation Approved (100%) | 6% | 6% |
| 2007a61d2784-e903-4b40-a2dc-742457193960 | Translation Approved (100%) | 4% | 4% |
| 2008ad6322c2-60cb-4c5b-a2de-d7c2cd1d7e6d | Translation Approved (100%) | 3% | 3% |
| 20090a927821-3aca-463e-b072-1bd7e588ee60 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 20103b9d4e9b-11d7-4e67-95e3-d1eae5587f52 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 2011929e1c61-4a01-418d-957a-af21e69545a2 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 20126307ab95-0188-4582-aa10-36d2ce2e637f | Translation Approved (100%) | 8% | 8% |
| 2013460798e6-7430-4e4f-ae25-9996370ad302 | Translation Approved (100%) | 6% | 6% |
| 201417807869-4482-4678-8386-a5f1a93579bc | Translation Approved (100%) | 5% | 5% |
| 2015d733a877-ddc0-4310-a710-efb1e130c644 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 2016616ae280-f0ca-41bf-b848-95673be67dc2 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 2017260fc43b-6a73-4100-8246-6ecc5783bd3c | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 20183271813f-4774-4d79-8769-09a1f5d71c46 | Translation Approved (CM) | 10% | 10% |
| 2019b9b00ad0-9834-413f-83b3-c20e8757bf11 | Translation Approved (100%) | 8% | 8% |
| 20204d8f364a-dd0c-4202-9833-07f2d81a3135 | Translation Approved (CM) | 7% | 7% |
| 20216ab20b0b-d045-4eff-a725-2361f699896a | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 2022e7dcae24-d0a7-4f8b-815c-7b7eb5ee28e7 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 2023ab175d74-26fb-4589-adb9-28f452b9f9d3 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 2024024503ed-5cc7-4411-883f-9608813e7503 | Translation Approved (100%) | 12% | 12% |
| 20251c2d6a07-59e8-40b8-8bf9-c0ec729b2ef2 | Translation Approved (100%) | 10% | 10% |
| 2026b750c85c-eb5c-4fa4-b7fc-9e80402cb562 | Translation Approved (100%) | 9% | 9% |
| 2027948e2a97-c2ab-408b-8ac6-e4cb2132ad76 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 20285e90b03b-59c3-488c-a8a2-b49b2b28996f | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 202902b60659-a374-4665-8e9c-8c6e2dbc4319 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 2030a864672c-2f0e-4598-a73e-d38aa6eb0719 | Translation Approved (100%) | 14% | 14% |
| 20314319a6d4-7592-49c1-9823-34edcfe83c36 | Translation Approved (100%) | 12% | 12% |
| 203203d7854a-cdd4-409f-a0ef-9aa5916a1e0c | Translation Approved (100%) | 11% | 11% |
| 2033c61fe37b-4a26-4dd4-aa5a-beda33039a01 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 203499fdadf7-6555-4065-9277-8009113022c5 | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 20355f683106-cc98-41f8-98d8-3c0b97f94613 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 203685691316-4f55-4b30-b6b3-a88096ebb7f2 | Translation Approved (100%) | 16% | 16% |
| 20370161fbc4-d13a-42bf-b6bd-9741fc7ccfd3 | Translation Approved (100%) | 14% | 14% |
| 20384601ce28-07eb-4bc5-9e9d-81971c28bdf8 | Translation Approved (100%) | 13% | 13% |
| 20399e114a68-32b5-40e8-9edd-73b6effe282a | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 2040a635fa5a-1ddc-4035-a50a-ee366febc746 | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 20412f420d1e-abdb-4608-ad1c-faf4b8267bbe | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 20426d7a1cec-4569-4fca-988e-8f002b3b2080 | Translation Approved (100%) | 18% | 18% |
| 2043c26cf4c8-6534-4219-945d-0a04aea18479 | Translation Approved (100%) | 16% | 16% |
| 20448d9b819c-c520-4105-b052-8a074ce3176d | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 2045cfb8a534-064b-406d-bc2b-2b7a44fe5eef | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 20467d40ffe5-ce6f-4109-af33-ff0dac0cdabe | Translation Approved (100%) | 9 | 9 |
| 204766805e9b-701c-4185-99f4-5099c9e811fe | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 2048e3247bcf-bc9d-4b4c-9c72-edbbd8d826be | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 2049ef1c05aa-0561-44bb-b4d1-460ab9ada1c5 | Translation Approved (100%) | 18% | 18% |
| 2050ebbf7494-1519-408c-b234-9cfc81ea5edb | Translation Approved (100%) | 17% | 17% |
| 20514827c5c9-29cd-4050-a1d4-6cc60ff919fb | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 20524c540a25-f547-4937-9ca7-12ee973afcda | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 2053bee30065-f1a0-4635-b3a9-e17a46abf8b7 | Translation Approved (100%) | 8 | 8 |
| 20544ca48e57-8e13-4439-80bc-dd311cada724 | Translation Approved (100%) | 22% | 22% |
| 2055807aae2a-20fb-4094-b871-c54c0714e6b4 | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 205662ae4ce9-b8af-402b-bd53-a09e4587928b | Translation Approved (0%) | 19% | 19% |
| 2057398f6f87-1fde-475d-8297-631bf86299ae | Translation Approved (100%) | 9 | 9 |
| 205841276e16-06c0-4767-b6d5-d97f4e4df9e3 | Translation Approved (100%) | 11 | 11 |
| 20597d38cad1-3508-48ba-b70d-62e96817e4c3 | Translation Approved (100%) | 9 | 9 |
| 206045e4ca6b-8f3c-44f9-ac21-7e917339f81b | Translation Approved (100%) | 24% | 24% |
| 2061f8f8452e-2d6d-470a-9433-f66442a928f8 | Translation Approved (100%) | 22% | 22% |
| 206261e85e74-af26-4f56-9927-c7cd36fb6a86 | Translation Approved (0%) | 21% | 21% |
| 2063f98064e6-f8d2-42af-85ef-bc562d55a705 | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 2064d9856b4f-8afb-44c9-951b-a0211c343399 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 2065c93f579f-d84d-4fac-b2e9-352be1e3bf4f | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 206658b71dfd-86d4-47d5-b4b7-a380b303d106 | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 206711897461-ae84-442a-85b1-fbcbe51dc43b | Translation Approved (100%) | 24% | 24% |
| 20680655b2e0-1444-4b08-b896-dadad963bc12 | Translation Approved (0%) | 23% | 23% |
| 20697ad81cc8-8e95-4d92-a92f-51b5a2e2852e | Translation Approved (100%) | 11 | 11 |
| 20700fa3a77e-1e0f-4b78-8054-1a5bd4f1202c | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 207121dfd205-66ae-479a-80c2-5c962ab8f826 | Translation Approved (100%) | 11 | 11 |
| 20726d273e53-5f15-45cf-9ff0-5ac16209e000 | Translation Approved (0%) | 29% | 29% |
| 20731415db0e-0559-4608-a953-1a4eb5406317 | Translation Approved (0%) | 27% | 27% |
| 207471fc266a-6819-440e-8309-555d99c59d8a | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 2075eb1bf4f0-028b-4d7f-a1a2-658557984f9d | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 207653876e71-7df3-4bff-9d54-86e2a5144e31 | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 2077a39d874c-ed8a-4872-8119-048f03e36a07 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 20789b09e241-93da-4f1a-87ad-42a4392e0c3a | Translation Approved (0%) | 32% | 32% |
| 2079b07cd26d-16dc-4b46-9d88-6efe84729822 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 2080c797bfe6-9b7b-4ad3-a024-f51d9b9ea3b3 | Translation Approved (100%) | 29% | 29% |
| 208185f1bb88-6967-41f0-9617-c5cfae786c4e | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 2082bcfea661-f2c5-4865-bad6-f3c0e713591c | Translation Approved (100%) | 15 | 15 |
| 2083a3c45ecb-d4c2-411d-9a33-7a9e341e41df | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 20848641de0b-af16-4b76-9b89-28e9ac1d33db | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 20850245affa-127f-476d-8d3a-d65b957cf6da | Translation Approved (0%) | 33% | 33% |
| 20866e55577b-fcf9-406f-9a10-6167194d83b4 | Translation Approved (100%) | 32% | 32% |
| 2087c5dbe1ca-a41c-4a22-a046-f6075505386c | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 2088d301dd74-8ebc-4b5d-a748-b401075f8c7c | Translation Approved (100%) | 16 | 16 |
| 2089209272e7-c1fb-4d30-a1c9-81f311e565d3 | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 20907c30da97-21d2-4b4d-9314-1c479611c124 | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 2091025667ca-025e-4a32-bc73-50c4f47aabd4 | Translation Approved (0%) | 36% | 36% |
| 209237344d3d-c6ed-4713-829a-958c7e52f4ca | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 20939af05f0a-d689-432f-8d91-7fb18d5c22f1 | Translation Approved (100%) | 15 | 15 |
| 2094efb8a54e-5d0b-4b59-9bf2-2ec45d5b8907 | Translation Approved (100%) | 17 | 17 |
| 2095ae83d8f7-2a37-4ebf-acb3-b27d684e83da | Translation Approved (100%) | 15 | 15 |
| 20960130c7b6-8c4f-42b2-aea7-a97b3325ae63 | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 2097ccf1f52c-8af4-46b3-a66e-1a87f2e8410a | Translation Approved (100%) | 40% | 40% |
| 2098c0ce3322-fee6-4344-8bb9-5345f84170cc | Translation Approved (0%) | 39% | 39% |
| 2099921d837a-6dfa-433f-8836-a27b677f3ce1 | Translation Approved (100%) | 16 | 16 |
| 21009be74638-c9dc-441e-bdbf-cc05aca98dc0 | Translation Approved (100%) | 18 | 18 |
| 2101b4915130-404d-418f-a3b0-2dc123a713f9 | Translation Approved (100%) | 16 | 16 |
| 210210060b5d-c76e-4c1a-92c9-0790334f6668 | Translation Approved (100%) | 46% | 46% |
| 210367bdf594-ed1f-498b-a0b8-fb9c1e945fa8 | Translation Approved (0%) | 44% | 44% |
| 210414435eaf-74cf-4532-8964-6f90882da184 | Translation Approved (0%) | 43% | 43% |
| 2105eb6a7bdd-2ce7-4d9c-a41a-7528e5ccf63c | Translation Approved (100%) | 17 | 17 |
| 2106399169f9-93ba-4c87-b3c6-cc05113cff20 | Translation Approved (0%) | 19 | 19 |
| 210711dca610-fafb-498e-af6d-0f7b94f97106 | Translation Approved (0%) | - | - |
| 210845a6f535-f567-44a9-9d13-d618ac59cf6f | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 210973c25613-046f-4bad-80a4-0e268c6c1015 | Translation Approved (0%) | 48% | 48% |
| 2110a1bea3e1-3f38-4e9b-818b-a87f9bf7784d | Translation Approved (0%) | 47% | 47% |
| 2111f9e8b5c7-a8cf-4d4f-a927-b0cf41196222 | Translation Approved (100%) | 18 | 18 |
| 211292db0c96-6269-45b2-b17c-273e833c5dfc | Translation Approved (100%) | 20 | 20 |
| 21131dc1d44d-c183-4951-b198-fc94c83fb055 | Translation Approved (100%) | - | - |
| 211492f485e2-cf61-47d5-9de4-43fcc49e5bce | Translation Approved (100%) | Retail only | Solo para Comercios |
| 2115fd648554-9691-4546-95fa-97288aabdb37 | Translation Approved (85%) | For all process loads, define a clear baseline for comparison with the proposed improvements. | Definir una línea de base clara para todas las cargas de procesos con el fin de compararlas con las mejoras propuestas. |
| 2116fd648554-9691-4546-95fa-97288aabdb37 | Translation Approved (100%) | The baselines in Appendix 3, Tables 1–4, represent industry standards and may be used without additional documentation. | Las líneas de base del Apéndice 3, Tablas 1-4 representan los estándares del sector y pueden utilizarse sin más documentación adicional. |
| 2117fd648554-9691-4546-95fa-97288aabdb37 | Translation Approved (CM) | Calculate the baseline and design as follows: | Calcular la línea de base y los diseños de la siguiente manera: |
| 2118ef69fb7c-54a0-4107-a8c2-d8eca03836fb | Translation Approved (99%) | Appliances and equipment. | Electrodomésticos y equipos. |
| 2119ef69fb7c-54a0-4107-a8c2-d8eca03836fb | Translation Approved (95%) | For appliances and equipment not covered in Tables 1–4, indicate hourly energy use for proposed and budget equipment, along with estimated daily use hours. | En el caso de electrodomésticos y equipos no cubiertos en las Tablas 1-4, indicar el consumo energético por horas del equipo propuesto y del de bajo costo, junto con las horas diarias estimadas de uso. |
| 2120ef69fb7c-54a0-4107-a8c2-d8eca03836fb | Translation Approved (100%) | Use the total estimated appliance/equipment energy use in the energy simulation model as a plug load. | Utilizar el consumo estimado total de electrodomésticos y equipo en el modelo de simulación energética como carga de las tomas de corriente. |
| 2121ef69fb7c-54a0-4107-a8c2-d8eca03836fb | Translation Approved (CM) | Reduced use time (schedule change) is not a category of energy improvement in this credit. | La reducción del tiempo de uso (cambio de horario) no es una categoría de mejora energética en este crédito. |
| 2122ef69fb7c-54a0-4107-a8c2-d8eca03836fb | Translation Approved (CM) | ENERGY STAR ratings and evaluations are a valid basis for performing this calculation. | Las clasificaciones y evaluaciones ENERGY STAR son una base válida para realizar este cálculo. |
| 2123c2095c03-f841-4a9e-a4b9-31a8aa5c099a | Translation Approved (99%) | Display lighting. | Iluminación de exposición. |
| 2124c2095c03-f841-4a9e-a4b9-31a8aa5c099a | Translation Approved (97%) | For display lighting, use the space-by-space method of determining allowed lighting power under ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, with errata (or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S.), to determine the appropriate baseline for both the general building space and the display lighting. | Para la iluminación de exposición usar el método "espacio a espacio" de determinación de la potencia de iluminación permitida según la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, con erratas (o estándar equivalente aprobado por el USGBC para proyectos fuera de Estados Unidos) con el fin de determinar la línea de base apropiada para la iluminación del espacio general del edificio y la iluminación de exposición. |
| 21255d7ab2de-2d7f-4f90-a191-0966b34551b4 | Translation Approved (99%) | Refrigeration. | Refrigeración. |
| 21265d7ab2de-2d7f-4f90-a191-0966b34551b4 | Translation Approved (CM) | For hard-wired refrigeration loads, model the effect of energy performance improvements with a simulation program designed to account for refrigeration equipment. | En el caso de las cargas de refrigeración de instalación permanente, modelar el efecto de la mejora del desempeño energético mediante un programa de simulación diseñado para incluir equipamiento de refrigeración. |
| 21274287a4c0-1175-4a84-bec5-932e7bb3cc50 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 2128be66658b-3958-4968-a61b-a33ce2ea0ee0 | Translation Approved (99%) | <2639>O</2639><2640>ption 2.</2640> | <2639>O</2639><2640>pción 2.</2640> |
| 2129be66658b-3958-4968-a61b-a33ce2ea0ee0 | Translation Approved (75%) | Prescriptive Compliance: ASHRAE Advanced Energy Design Guide (1–6 points) | Cumplimiento obligatorio: ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide (1-6 puntos) |
| 2130467acd1b-32cd-4245-8ff9-074f6ff044ae | Translation Approved (0%) | To be eligible for Option 2, projects must use Option 2 in EA Prerequisite Minimum Energy Performance. | Para poder optar a la Opción 2, los proyectos deben usar la Opción 2 en el Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance). |
| 21317913f3f7-df4f-4035-9297-2602f7a707ec | Translation Approved (0%) | Implement and document compliance with the applicable recommendations and standards in Chapter 4, Design Strategies and Recommendations by Climate Zone, for the appropriate ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide and climate zone. | Implementar y documentar el cumplimiento de las recomendaciones y estándares de aplicación del Capítulo 4, Design Strategies and Recommendations by Climate Zone, de la publicación y zona climática adecuadas de ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide. |
| 21327913f3f7-df4f-4035-9297-2602f7a707ec | Translation Approved (100%) | For projects outside the U.S., consult ASHRAE/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010, Appendixes B and D, to determine the appropriate climate zone. | En proyectos fuera de Estados Unidos, consultar los apéndices B y D de la norma ASHRAE/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 para determinar la zona climática adecuada. |
| 213333686b71-df80-4384-b113-1f6ab9aeba5b | Translation Approved (0%) | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office Buildings | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office Buildings |
| 2134fd27a32b-ab7c-4cec-8bd7-f843850a812c | Translation Approved (0%) | <2642>Building envelope, opaque: </2642>roofs, walls, floors, slabs, doors, and continuous air barriers (1 point) | <2642>Envolvente del edificio, opaca: </2642>techos, muros, pisos, losas, puertas y barreras de aire continuas (1 punto) |
| 213547b938cd-1669-4deb-86c7-6bd587211dc0 | Translation Approved (0%) | <2643>Building envelope, glazing:</2643> vertical fenestration (1 point) | <2643>Envolvente del edificio, vidrios:</2643> ventanaje vertical (1 punto) |
| 213609c3fd46-54e9-4276-917b-b4c84421d338 | Translation Approved (0%) | <2644>Interior lighting,</2644> including daylighting and interior finishes (1 point) | <2644>Iluminación interior,</2644> incluyendo iluminación natural y acabados interiores (1 punto) |
| 2137a5a4247f-998c-4678-ae93-7c105388636b | Translation Approved (0%) | <2645>Exterior lighting </2645>(1 point) | <2645>Iluminación exterior </2645>(1 punto) |
| 2138385b5a74-01df-40d6-9d22-047f0d2b3aff | Translation Approved (0%) | <2646>Plug loads,</2646> including equipment and controls (1 point) | <2646>Cargas de tomas de corriente,</2646> incluyendo equipamiento y controles (1 punto) |
| 2139912df448-f78c-4ede-8368-01c3a838357a | Translation Approved (0%) | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Medium to Large Box Retail Buildings | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Medium to Large Box Retail Buildings |
| 2140891962c7-14a3-432d-b986-9fc30a8df213 | Translation Approved (82%) | <2648>Building envelope, opaque:</2648><2649> </2649>roofs, walls, floors, slabs, doors, and vestibules (1 point) | <2648>Envolvente del edificio, opaca: </2648>techos, muros, pisos, losas, puertas y vestíbulos (1 punto) |
| 214175f8a2d0-ab03-4e69-b0c0-3c7ea26174dc | Translation Approved (0%) | <2650>Building envelope, glazing: </2650>fenestration - all orientations (1 point) | <2643>Envolvente del edificio, vidrios: </2643>ventanaje - todas las orientaciones (1 punto) |
| 2142a0798645-17a8-4348-85f6-afbd2d406e07 | Translation Approved (0%) | <2651>Interior lighting,</2651> excluding lighting power density for sales floor (1 point) | <2644>Iluminación interior,</2644> excluyendo la densidad de potencia de iluminación en la zona de ventas (1 punto) |
| 2143a3f69c54-b864-4689-b28b-e28075c94f5b | Translation Approved (0%) | <2652>Additional interior lighting</2652> for sales floor (1 point) | <2652>Iluminación interior adicional</2652> en la zona de ventas (1 punto) |
| 2144c37a6214-ffbf-4cf6-b779-17988819c7a8 | Translation Approved (100%) | <2653>Exterior lighting </2653>(1 point) | <2653>Iluminación exterior </2653>(1 punto) |
| 2145a9869a7f-7a82-40bf-b7cb-9e5b529a8525 | Translation Approved (90%) | <2654>Plug loads,</2654><2655> </2655>including equipment choices and controls<2656> </2656>(1 point) | <2654>Cargas de tomas de corriente,</2654> incluyendo opciones y controles de equipamiento<2656> </2656>(1 punto) |
| 2146ccba8ab2-8f8a-4d38-8752-7eac307e66aa | Translation Approved (0%) | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for K–12 School Buildings | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for K–12 School Buildings |
| 214782a3b4ad-4c15-4d38-a0da-d92035bb53c3 | Translation Approved (89%) | <2658>Building envelope, opaque:</2658><2659> </2659>roofs, walls, floors, slabs, and doors (1 point) | <2658>Envolvente del edificio, opaca: </2658>techos, muros, pisos, losas y puertas (1 punto) |
| 2148e500b23c-0f3e-4756-85de-ceeda3a1d46f | Translation Approved (99%) | <2660>Building envelope, glazing:</2660><2661> </2661>vertical fenestration (1 point) | <2660>Envolvente del edificio, vidrios:</2660> ventanaje vertical (1 punto) |
| 2149b05fce75-810e-439c-af1f-6ddbdbdb5763 | Translation Approved (98%) | <2662>Interior lighting, </2662>including daylighting and interior finishes (1 point) | <2662>Iluminación interior,</2662> incluyendo iluminación natural y acabados interiores (1 punto) |
| 2150125d74cf-6506-417f-b9b3-3fe9e321dad8 | Translation Approved (94%) | <2663>Exterior lighting</2663><2664> </2664>(1 point) | <2663>Iluminación exterior</2663><2664> </2664>(1 punto) |
| 2151a29bcda6-4b8e-46a6-88f5-f2c233650ea0 | Translation Approved (78%) | <2665>Plug loads,</2665><2666> </2666>including equipment choices, controls, and kitchen equipment (1 point) | <2665>Cargas de tomas de corriente,</2665> incluyendo opciones y controles de equipamiento y equipamiento de cocina (1 punto) |
| 21529a3d2f6b-a8d3-486b-9a09-f47a73cbbb23 | Translation Approved (0%) | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals | ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals |
| 21534fe4efe0-5bba-43ca-b73a-c01a7ca112fc | Translation Approved (93%) | <2668>Building envelope, opaque:</2668><2669> </2669>roofs, walls, floors, slabs, doors, vestibules, and continuous air barriers (1 point) | <2668>Envolvente del edificio, opaca: </2668>techos, muros, pisos, losas, puertas, vestíbulos y barreras de aire continuas (1 punto) |
| 2154b386e2d0-8c59-4326-a654-8c41c75bfe4e | Translation Approved (100%) | <2670>Building envelope, glazing:</2670><2671> </2671>vertical fenestration (1 point) | <2670>Envolvente del edificio, vidrios:</2670> ventanaje vertical (1 punto) |
| 215536723168-46a0-4155-89cf-0e17c06b4a23 | Translation Approved (77%) | <2672>Interior lighting,</2672> including daylighting (form or nonform driven) and interior finishes (1 point) | <2672>Iluminación interior,</2672> incluyendo iluminación natural (con y sin forma) y acabados interiores (1 punto) |
| 21560f42224b-3d33-475b-8e5a-707be9308c60 | Translation Approved (99%) | <2673>Exterior lighting</2673> (1 point) | <2673>Iluminación exterior</2673> (1 punto) |
| 2157b24b9456-abab-418c-b3a7-4da5fc34a661 | Translation Approved (100%) | <2674>Plug loads,</2674><2675> </2675>including equipment choices, controls, and kitchen equipment (1 point) | <2674>Cargas de tomas de corriente,</2674> incluyendo opciones y controles de equipamiento y equipamiento de cocina (1 punto) |
| 2158ea184b51-5fe6-426f-aa14-39ef81757d0c | Translation Approved (100%) | Retail only | Solo para Comercios |
| 215929143811-0d09-4b07-b7c4-df8b88c3e4aa | Translation Approved (83%) | Meet the requirements of Option 2 and comply with the prescriptive measures in Appendix 3, Tables 1–4, for 90% of total energy consumption for all process equipment. | Cumplir con los requisitos de la Opción 2 además de las medidas obligatorias del Apéndice 3, Tablas 1-4 en el 90% del consumo total de todos los equipos de proceso. |
| 2160088ec93b-eac6-4ea8-a990-e256deeabd99 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 21617a453478-8530-4772-91d3-2071f1d3b916 | Translation Approved (100%) | Whole-Building Energy Simulation | Simulación energética del edificio completo |
| 2162990775df-6eb6-424a-ba38-c278dddacaa6 | Translation Approved (70%) | Analyze efficiency measures focused on IT load reduction and HVAC-related strategies (air-side economizers, hot aisle–cold aisle, etc.). | Analizar medidas de eficiencia centradas en la reducción de cargas tecnológicas y en estrategias relacionadas con el HVAC (economizadores de aire, pasillo frío-pasillo caliente, etc.) |
| 2163990775df-6eb6-424a-ba38-c278dddacaa6 | Translation Approved (100%) | Project the potential energy savings and cost implications for all affected systems. | Proyectar los potenciales ahorros de energía y las implicaciones de costos en todos los sistemas implicados. |
| 21642aecf7e6-da8e-4652-a1fb-ae2954ac1ea3 | Translation Approved (97%) | Follow the criteria in EA Prerequisite Minimum Energy Performance to demonstrate a percentage improvement in the proposed performance rating compared with the baseline. | Seguir los criterios del Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance) para demostrar el porcentaje de mejora del índice de desempeño propuesto en comparación con la línea de base. |
| 2165d8fbff18-eba3-47c9-aaac-dc62e16c5d52 | Translation Approved (0%) | Use energy cost savings from both the building and IT to determine the total percentage reduction. | Usar los ahorros energéticos tanto del edificio como tecnológicos para determinar el porcentaje total de reducción. |
| 2166db8ef6f1-3c76-4a48-8a7b-120c9fda70b4 | Translation Approved (100%) | EA Credit: Advanced Energy Metering | Crédito EA: Medición de Energía Avanzada (EA Credit: Advanced Energy Metering) |
| 216758c2e51a-16c2-48c9-bed2-49264ff5446d | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2168c9286aec-7cee-4bda-981c-39b700afcfe5 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 2169ad9c5693-0233-4724-ac63-ca5dcfb43c0d | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 217066d11d64-9ff5-4f2b-875b-f7862c351a8f | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 217153ee99a4-f529-4089-9f63-bdb4347c55d1 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 21727e60a6aa-68bb-41fa-a179-2d58578b9063 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 2173ca5935d7-874d-49ba-8a0d-9ba44a28d1dd | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 21745f07f913-9a9e-497d-8b1f-955545726f03 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 217559dbeee7-db0a-49bf-9779-ef74d9aa6750 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 2176640fa70d-bad3-4742-ad7b-2d1fe49c7ce9 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 21777adcb1ed-916f-48d5-83e2-e1e35770f43f | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 21782eeb4cb4-5b6a-4aec-bd81-e5c02a9d0af6 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 217927e71c1b-f299-4105-9338-6f9da8b5cef8 | Translation Approved (CM) | To support energy management and identify opportunities for additional energy savings by tracking building-level and system-level energy use. | Promover el manejo de la energía e identificar las oportunidades de mayores ahorros de energía mediante el seguimiento del consumo energético a nivel del edificio y de los sistemas. |
| 2180f2c23a77-330f-433b-9829-11e00be49c47 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 218157b3092f-83ce-4087-b244-a4ff4a54c53c | Translation Approved (100%) | NC, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 21822479bf97-c330-47e9-8e15-aea15ca48798 | Translation Approved (99%) | Install <2683>advanced energy metering</2683> for the following: | Instalar <2683>medición avanzada de energía</2683> en: |
| 21838ba1b5c5-fb6d-4910-8d57-93b6b4fe50b5 | Translation Approved (100%) | all whole-building energy sources used by the building; and | Todas las fuentes de energía empleadas por el edificio completo; y |
| 21848ec26558-724f-4771-9d84-60d768f8cb05 | Translation Approved (93%) | any individual energy end uses that represent 10% or more of the total annual consumption of the building. | cualquier uso final de energía que represente al menos un 10% del consumo anual total del edificio. |
| 218561e1e85c-9654-4444-93e9-3f3fcc04d5cb | Translation Approved (100%) | The advanced energy metering must have the following characteristics. | La medición avanzada de la energía debe tener las siguientes características: |
| 218647e49a3d-f255-4261-9a4b-228196b98107 | Translation Approved (CM) | Meters must be permanently installed, record at intervals of one hour or less, and transmit data to a remote location. | Los medidores deben estar instalados permanentemente, registrar en intervalos de una hora o menos y transmitir datos a una ubicación remota. |
| 2187cb006f49-e1f9-4c1b-8140-81d05f3a3b1f | Translation Approved (CM) | Electricity meters must record both consumption and demand. | Los medidores de electricidad deben registrar tanto el consumo como la demanda. |
| 2188cb006f49-e1f9-4c1b-8140-81d05f3a3b1f | Translation Approved (CM) | Whole-building electricity meters should record the power factor, if appropriate. | Los medidores de electricidad del edificio completo deben registrar el factor de potencia, si fuera pertinente. |
| 21897c9002fc-54d4-4832-b5b4-772b1c3a6517 | Translation Approved (CM) | The data collection system must use a local area network, building automation system, wireless network, or comparable communication infrastructure. | El sistema de recolección de datos debe usar una red de área local, el sistema de automatización del edificio, una red inalámbrica u otra infraestructura similar. |
| 21906c327a9a-696f-4932-ae93-c522e2dce079 | Translation Approved (CM) | The system must be capable of storing all meter data for at least 36 months. | El sistema debe ser capaz de almacenar todos los datos de medición de al menos 36 meses. |
| 2191eaa5251d-afef-4f4d-af46-989132e925ea | Translation Approved (CM) | The data must be remotely accessible. | Los datos deben ser accesibles desde una ubicación remota. |
| 219264a19462-4927-4efd-bb9d-dbe5080ce7cb | Translation Approved (CM) | All meters in the system must be capable of reporting hourly, daily, monthly, and annual energy use. | Todos los medidores del sistema deben ser capaces de informar sobre datos de consumo energético horario, diario, mensual y anual. |
| 21939d7607b5-023b-44e2-823f-c1319cddf797 | Translation Approved (100%) | CS | Núcleo y Envolvente |
| 219408b0d896-bc1e-47db-abe6-ec028469fad2 | Translation Approved (0%) | Install meters for future tenant spaces so that tenants will be capable of independently metering energy consumption (electricity, chilled water, etc.) for all systems dedicated to their space. | Instalar medidores en los futuros espacios de inquilinos para que estos puedan medir independientemente el consumo de energía (electricidad, agua refrigerada, etc.) de todos los sistemas dedicados a su espacio. |
| 219508b0d896-bc1e-47db-abe6-ec028469fad2 | Translation Approved (0%) | Provide a sufficient number of meters to capture total tenant energy use with a minimum of one meter per energy source per floor. | Suministrar suficientes medidores para capturar el consumo total de energía, con un mínimo de un medidor por fuente de energía por planta. |
| 21966ade6f8b-7482-46a3-a6e1-b96fcf505ea6 | Translation Approved (0%) | Install <2684>advanced energy metering</2684> for all base building energy sources used by the building. | Instalar <2684>medición de energía avanzada</2684> en todas las fuentes de energía del edificio base utilizadas por el edificio. |
| 219754a116f3-8731-4e0f-af4b-24db6b72974d | Translation Approved (100%) | The advanced energy metering must have the following characteristics. | La medición avanzada de la energía debe tener las siguientes características: |
| 21980cd06b75-b012-47fe-a72d-0b3d17ef6c1f | Translation Approved (100%) | Meters must be permanently installed, record at intervals of one hour or less, and transmit data to a remote location. | Los medidores deben estar instalados permanentemente, registrar en intervalos de una hora o menos y transmitir datos a una ubicación remota. |
| 219949daaab8-3f5c-4acb-b273-0a10f890ae4e | Translation Approved (100%) | Electricity meters must record both consumption and demand. | Los medidores de electricidad deben registrar tanto el consumo como la demanda. |
| 220049daaab8-3f5c-4acb-b273-0a10f890ae4e | Translation Approved (100%) | Whole-building electricity meters should record the power factor, if appropriate. | Los medidores de electricidad del edificio completo deben registrar el factor de potencia, si fuera pertinente. |
| 2201071efca0-4582-47a6-aedf-cd29b761148d | Translation Approved (100%) | The data collection system must use a local area network, building automation system, wireless network, or comparable communication infrastructure. | El sistema de recolección de datos debe usar una red de área local, el sistema de automatización del edificio, una red inalámbrica u otra infraestructura similar. |
| 22021112ae36-108d-45a9-acf8-f3d9bcf6b129 | Translation Approved (100%) | The system must be capable of storing all meter data for at least 36 months. | El sistema debe ser capaz de almacenar todos los datos de medición de al menos 36 meses. |
| 220399ec0beb-6f2c-4d11-840c-90ec0b12fb99 | Translation Approved (100%) | The data must be remotely accessible. | Los datos deben ser accesibles desde una ubicación remota. |
| 2204b6aba300-7fe8-4778-8ac0-7609e6f3320d | Translation Approved (100%) | All meters in the system must be capable of reporting hourly, daily, monthly, and annual energy use. | Todos los medidores del sistema deben ser capaces de informar sobre datos de consumo energético horario, diario, mensual y anual. |
| 2205653ce2a0-0dd2-49c8-978a-c05fc22a33dd | Translation Approved (100%) | EA Credit: Demand Response | Crédito EA: Respuesta a la Demanda (EA Credit: Demand Response) |
| 2206f1a5d68f-a221-4a3f-b7f6-9d27683b3bdd | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2207a1d5e862-ed82-49b0-abde-769ca90d6954 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 22081190fc49-41a0-4d5e-bbf6-239b2be6b868 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 22093ed1ab8e-ba8f-4dd7-a66e-86a9815e3d4f | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 221087f66d5d-de2d-4f7a-ae14-3b1ec33d0572 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 2211d2d94528-ec77-4b05-b39b-660e868030a9 | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 221216d499d8-2059-4539-9f3e-a5cd778ecfe2 | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 2213a7a73f0b-36f4-455e-973a-78eac4231351 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 22146adaadd3-01e0-4e10-ab6d-e0d4cb648ca9 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 2215e237b016-1b78-4d13-982e-f8ecc12e4bd5 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 221642f13d8f-376a-43bf-bd08-1dd90e2951bf | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 221781da0857-5542-4019-b60c-f262a86ae592 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2218cc2754e3-1346-411a-b06c-dd3a3af9209e | Translation Approved (CM) | To increase participation in demand response technologies and programs that make energy generation and distribution systems more efficient, increase grid reliability, and reduce greenhouse gas emissions. | Fomentar el uso de tecnologías de respuesta a la demanda y de programas que hagan más eficientes los sistemas de generación y distribución de energía, aumenten la confiabilidad de la red eléctrica y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 22194acd6ffe-97ed-4862-81a3-448c50a60832 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 22203ed05e34-9150-458b-8cf6-20508827c9d1 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 22214e01e128-ba35-4d50-92cf-b87ada4f0ecd | Translation Approved (0%) | Design building and equipment for participation in demand response programs through load shedding or shifting. | Diseñar el edificio y el equipo para que participe en programas de respuesta a la demanda mediante la restricción o el cambio de las cargas. |
| 22224e01e128-ba35-4d50-92cf-b87ada4f0ecd | Translation Approved (100%) | On-site electricity generation does not meet the intent of this credit. | La generación de electricidad en el sitio no cumple el propósito de este crédito. |
| 222364ba699b-50da-4fd1-a235-1d7e2eb87591 | Translation Approved (100%) | Case 1. | Caso 1. |
| 222464ba699b-50da-4fd1-a235-1d7e2eb87591 | Translation Approved (89%) | Demand Response Program Available (2 points) | Programa de respuesta a la demanda disponible (2 puntos) |
| 2225c4372db7-0991-4420-8fc0-c07f5cef6bcc | Translation Approved (100%) | Participate in an existing demand response (DR) program and complete the following activities. | Participar en un programa existente de respuesta a la demanda (RD) y llevar a cabo las siguientes actividades: |
| 2226c4372db7-0991-4420-8fc0-c07f5cef6bcc | Translation Approved (84%) | Design a system with the capability for real-time, fully-automated DR based on external initiation by a DR Program Provider. | Diseñar un sistema con capacidad de RD completamente automatizada y a tiempo real basada en la activación externa por parte de un proveedor de RD. |
| 2227c4372db7-0991-4420-8fc0-c07f5cef6bcc | Translation Approved (100%) | Semi-automated DR may be utilized in practice. | En la práctica puede usarse un sistema semiautomático de RD. |
| 2228a4fd1dae-5341-427e-b343-cd3a15e45373 | Translation Approved (98%) | Enroll in a minimum one-year DR participation amount contractual commitment with a qualified DR program provider, with the intention of multiyear renewal, for at least 10% of the estimated peak electricity demand. | Establecer un compromiso contractual de participación en RD que abarque al menos el 10% de la demanda máxima de electricidad estimada con un proveedor de RD cualificado. La duración mínima es de un año y la intención debe ser renovar por varios años. |
| 2229a4fd1dae-5341-427e-b343-cd3a15e45373 | Translation Approved (0%) | Peak demand is determined under EA Prerequisite Minimum Energy Performance. | La demanda máxima se determina en el Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance). |
| 223057fda58c-3bfe-43ac-9a8c-8505eed08812 | Translation Approved (100%) | Develop a comprehensive plan for meeting the contractual commitment during a Demand Response event. | Desarrollar un plan general para cumplir el compromiso contractual durante las situaciones de Respuesta a la Demanda. |
| 2231f5577efe-90fa-431d-8e84-b5df5c717035 | Translation Approved (0%) | Include the DR processes in the scope of work for the commissioning authority, including participation in at least one full test of the DR plan. | Incluir los procesos de RD en el ámbito de trabajo de la autoridad de comisionamiento, incluyendo la participación en al menos un plan de pruebas de RD completo. |
| 223280aa56c6-82f0-443c-8681-6a71fe87f883 | Translation Approved (100%) | Case 2. | Caso 2. |
| 223380aa56c6-82f0-443c-8681-6a71fe87f883 | Translation Approved (CM) | Demand Response Program Not Available (1 point) | Programa de respuesta a la demanda no disponible (1 punto) |
| 22343c2ba197-1241-4467-b05d-541b217ca003 | Translation Approved (0%) | Provide infrastructure to take advantage of future demand response programs or dynamic, real-time pricing programs and complete the following activities. | Suministrar infraestructuras que aprovechen futuros programas de respuesta a la demanda o programas dinámicos y a tiempo real de fijación de precios, y llevar a cabo las actividades que se mencionan. |
| 2235b417722c-0a26-4bba-9a09-43f5d15463cb | Translation Approved (0%) | Install interval recording meters with communications and ability for the building automation system to accept an external price or control signal. | Instalar medidores de registro a intervalos con comunicaciones y la posibilidad de que el sistema de automatización del edificio acepte un precio externo o señal de control. |
| 2236af1f2e25-d96e-4c72-a727-9930eb9a8c29 | Translation Approved (0%) | Develop a comprehensive plan for shedding at least 10% of building estimated peak electricity demand. | Desarrollar un plan comprehensivo para restringir al menos el 10% de la demanda máxima de electricidad estimada. |
| 2237af1f2e25-d96e-4c72-a727-9930eb9a8c29 | Translation Approved (100%) | Peak demand is determined under EA Prerequisite Minimum Energy Performance. | La demanda máxima se determina en el Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite: Minimum Energy Performance). |
| 2238bbdbfeae-3a5c-4629-b473-71f88941d6a6 | Translation Approved (100%) | Include the DR processes in the scope of work for the commissioning authority, including participation in at least one full test of the DR plan. | Incluir los procesos de RD en el ámbito de trabajo de la autoridad de comisionamiento, incluyendo la participación en al menos un plan de pruebas de RD completo. |
| 2239b6ebd41b-4b72-40aa-a5c0-0aa23e9093e3 | Translation Approved (100%) | Contact local utility representatives to discuss participation in future DR programs. | Ponerse en contacto con los representantes de las empresas locales de suministro para hablar de la participación en el futuro de programas de RD. |
| 22405f18d8b4-1c77-493a-85b0-c241c2043a7b | Translation Approved (100%) | EA Credit: Renewable Energy Production | Crédito EA: Producción de la Energía Renovable (EA Credit: Renewable Energy Production) |
| 22416772f122-f836-4b3e-b2c1-7f3d0193a8d0 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2242e10c2d00-2afa-4357-9f19-068fe81f0536 | Translation Approved (100%) | 1–3 points | De 1 a 3 puntos |
| 22430224374d-197c-4cd4-a7da-d084ef7f9235 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 224420e13a8f-515a-4417-b4d5-277b513daf19 | Translation Approved (93%) | New Construction (1–3 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-3 puntos |
| 2245eb134256-e898-4a7d-9c1e-4046dc14022b | Translation Approved (93%) | Core & Shell (1–3 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-3 puntos |
| 22463a7cc9f7-9f23-4089-b558-93d8a6f5a1ec | Translation Approved (90%) | Schools (1–3 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-3 puntos |
| 22474f5baf55-22b9-4f60-9ca8-a61f82500cf7 | Translation Approved (100%) | Retail (1–3 points) | Comercios (Retail), 1-3 puntos |
| 22488b02b798-5d77-41b5-b046-c8527cf3964b | Translation Approved (93%) | Data Centers (1–3 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-3 puntos |
| 22494fd8fcc0-55a6-4c5d-94e9-d005793d09f3 | Translation Approved (94%) | Warehouses & Distribution Centers (1–3 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-3 puntos |
| 225077821728-1890-4baa-acc0-91f811ee3a61 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–3 points) | Hotelería (Hospitality), 1-3 puntos |
| 22516ecaba81-1992-48ee-80f8-8903789f80b9 | Translation Approved (90%) | Healthcare (1–3 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-3 puntos |
| 22521b268063-e304-4943-b66d-002183b01b8f | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 22538058e28f-e7ea-41db-8889-d9a7d6da1373 | Translation Approved (CM) | To reduce the environmental and economic harms associated with fossil fuel energy by increasing self-supply of renewable energy. | Reducir los daños ambientales y económicos asociados con la energía de combustibles fósiles mediante el autoabastecimiento de energía renovable. |
| 22541775a41a-cc7e-4467-89e8-7324a238463d | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 225558bfd4f4-cb80-4147-a75c-e299f734d64f | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 22563c414246-14ee-44d4-8604-48d0a5b520cb | Translation Approved (93%) | Use renewable energy systems to offset building energy costs. | Emplear sistemas de energía renovable para compensar el costo energético del edificio. |
| 22573c414246-14ee-44d4-8604-48d0a5b520cb | Translation Approved (84%) | Calculate the percentage of renewable energy with the following equation: | Calcular el porcentaje de energía renovable mediante la siguiente ecuación: |
| 2258b7bc6258-1f6c-4616-bc64-9b40920519d9 | Translation Approved (100%) | % renewable energy = | % de energía renovable = |
| 2259716ee097-70e5-4ce9-a430-2d45c98f8314 | Translation Approved (94%) | Equivalent cost of usable energy produced by the renewable energy system | Costo equivalente de la energía utilizable producida por el sistema de energía renovable |
| 22601089b5be-9d4c-43e2-95d1-c320579cd6cb | Translation Approved (100%) | Total building annual energy cost | Costo total anual de la energía del edificio |
| 2261144e409c-8a5f-4f4d-a5ed-a4fe0fbbb1c7 | Translation Approved (99%) | Use the building’s annual energy cost, calculated in EA Prerequisite Minimum Energy Performance, if Option 1 was pursued; otherwise use the U.S. Department of Energy’s Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS) database to estimate energy use and cost. | Utilizar el costo anual de la energía del edificio calculado en el Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite Minimum Energy Performance) si se aspira a la Opción 1; de lo contrario, usar la base de datos del estudio sobre consumo energético de edificios comerciales (Commercial Buildings Energy Consumption Survey o CBECS) del Departamento de Energía de Estados Unidos para estimar el consumo y el costo de la energía. |
| 226289ef2cab-a832-4fbb-88cd-cad8d3961f0c | Translation Approved (100%) | The use of solar gardens or community renewable energy systems is allowed if both of the following requirements are met. | El uso de huertos solares o sistemas de energía renovable comunitarios está permitido si se cumplen los dos requisitos siguientes: |
| 2263264cdd5c-2513-409d-b9ef-982101eda71d | Translation Approved (CM) | The project owns the system or has signed a lease agreement for a period of at least 10 years. | El proyecto es propietario del sistema o ha firmado un acuerdo de alquiler por un periodo de 10 años. |
| 2264fd8a6c36-3184-4c43-bc04-461c5537538c | Translation Approved (CM) | The system is located with the same utility service area as the facility claiming the use. | El sistema se encuentra en la misma área de servicios públicos que las instalaciones que reclaman su uso. |
| 2265ae412bdb-40ce-48e7-9d9d-e0a6fc51d875 | Translation Approved (98%) | Credit is based on the percentage of ownership or percentage of use assigned in the lease agreement. | El crédito se basa en el porcentaje de propiedad o de uso asignado en el acuerdo de alquiler. |
| 2266ae412bdb-40ce-48e7-9d9d-e0a6fc51d875 | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 1. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 1. |
| 22679c804c6e-84ab-4150-94be-7a4e1601ffad | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 22689c804c6e-84ab-4150-94be-7a4e1601ffad | Translation Approved (CM) | Points for renewable energy | Puntos por energía renovable |
| 2269099abdde-e796-47d7-8473-9e2445b29ec5 | Translation Approved (CM) | Percentage renewable energy | Porcentaje de energía renovable |
| 2270ccbd456a-39b1-42a2-ae02-e1c3b707d1ab | Translation Approved (0%) | Points (except CS) | Puntos (excepto en Núcleo y Envolvente) |
| 227151858654-326d-43af-ba77-a62e70cf8a57 | Translation Approved (75%) | Points (CS) | Puntos (Núcleo y Envolvente) |
| 22720dabd833-9dd2-44ef-b172-56efa1c6d946 | Translation Approved (100%) | 1% | 1% |
| 2273a33d3d79-c939-427e-a102-838ed6c9dce4 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 22741cede762-983b-4d63-b818-e01c3440014b | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 227595aec004-f6d2-4ef4-8ff6-c671c9b5a3f3 | Translation Approved (100%) | 3% | 3% |
| 22769e931efc-7cd9-4955-976f-42f4bf73396e | Translation Approved (100%) | — | — |
| 2277798bd33d-f95f-4b5f-8cc4-bb9c45fa65fd | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 2278a6ac2759-3e71-4230-967a-3dbdd1f70643 | Translation Approved (100%) | 5% | 5% |
| 227938656a72-b5f0-4fb0-a24d-1de486bb641e | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 22800dcf2d58-b2bf-428c-acc1-2f4c7ea8bf50 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 228148bf823c-d569-49c6-80db-8a6900cf666c | Translation Approved (100%) | 10% | 10% |
| 22824fd8fd09-c084-4023-aff7-da231f7acf13 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 2283c34dc3d1-9fad-4502-9984-df19137f7de8 | Translation Approved (100%) | — | — |
| 2284306ee4fe-c65a-440c-80b2-74acb267c9d8 | Translation Approved (100%) | EA Credit: Enhanced Refrigerant Management | Crédito EA: Manejo Avanzado de Refrigerantes (EA Credit: Enhanced Refrigerant Management) |
| 2285fdf52cf0-dd41-4f06-8670-683bf9706285 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2286d00068ef-bb22-476f-8b2a-65a685119ecf | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 228726376a18-197d-4952-bc50-3511ef878c1c | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 22881c20c923-f75d-41a1-8c78-bf7e22529413 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 2289cb24cf61-8a12-4421-a74f-b6eb90c8efb9 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 2290ae4a01d5-b605-4b63-9606-bfba3df04fe9 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 2291a2482990-4c7f-4b76-a6f8-98a9a766a2c6 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 229212637b1f-f530-47e7-9f58-6b3426d953fa | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 229328c914f3-b3a1-43d0-82c5-feab9449c469 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 22946cb7b79a-c189-4661-aee1-a8507cfc28a3 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 2295cbef64e0-122e-4bf7-82eb-407a4d5ef866 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 2296fc7a9dad-6ea3-4388-b456-90b197b35c68 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 22979ed42d9a-2e2e-48d0-ade2-3d91689af28f | Translation Approved (100%) | To reduce ozone depletion and support early compliance with the Montreal Protocol while minimizing direct contributions to climate change. | Disminuir la reducción de ozono y respaldar el cumplimiento temprano del Protocolo de Montreal mientras se minimizan las contribuciones directas al cambio climático. |
| 2298cdba42a4-8a8f-4b3c-8c65-741c0246231d | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 22990945839d-222e-4f92-8551-e3d04b6a2c69 | Translation Approved (97%) | NC, CS, Schools, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 230026792014-afc2-410e-afd5-5272b82a2461 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 230126792014-afc2-410e-afd5-5272b82a2461 | Translation Approved (0%) | No Refrigerants or Low-Impact Refrigerants (1 point) | Ausencia de refrigerantes o refrigerantes de bajo impacto (1 punto) |
| 23022a3a172d-bc53-44ba-a676-20451ade8a9e | Translation Approved (CM) | Do not use refrigerants, or use only refrigerants (naturally occurring or synthetic) that have an ozone depletion potential (ODP) of zero and a global warming potential (GWP) of less than 50. | No usar refrigerantes o utilizar solo refrigerantes (naturales o sintéticos) que tengan un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo y un potencial de calentamiento global menor de 50. |
| 23037147fb4b-912c-493c-afd6-a64c39f0e3c1 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 23047208c62c-cd44-47d1-9154-39addfa8be92 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 23057208c62c-cd44-47d1-9154-39addfa8be92 | Translation Approved (CM) | Calculation of Refrigerant Impact (1 point) | Cálculo del impacto del refrigerante (1 punto) |
| 2306809e8253-5425-4e0b-98a5-e3088dcfede8 | Translation Approved (CM) | Select refrigerants that are used in heating, ventilating, air-conditioning, and refrigeration (HVAC&R) equipment to minimize or eliminate the emission of compounds that contribute to ozone depletion and climate change. | Seleccionar refrigerantes de equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC&R) que minimicen o eliminen la emisión de compuestos que contribuyen al agotamiento de la capa de ozono y al cambio climático. |
| 2307809e8253-5425-4e0b-98a5-e3088dcfede8 | Translation Approved (CM) | The combination of all new and existing base building and tenant HVAC&R equipment that serve the project must comply with the following formula: | La combinación de todo el equipo HVAC&R nuevo y existente del edificio base y del inquilino que sirva al proyecto debe cumplir con la siguiente fórmula: |
| 2308db58aa14-8612-454c-9aab-6c9edf02b543 | Translation Approved (CM) | IP units | Sistema imperial |
| 2309691f9405-1422-47fd-b672-a8a3575b9679 | Translation Approved (CM) | LCGWP | PCGCV |
| 23100753b02e-d0e7-454c-931b-e1282df30814 | Translation Approved (100%) | + | + |
| 231185a76ec7-5409-43a2-b707-e6b54b6ae46d | Translation Approved (CM) | LCODP | PAOCV |
| 23123e85ac33-1d13-444b-8f29-de8d178f95a5 | Translation Approved (100%) | x | x |
| 231353063380-184e-4d2a-a418-7987888e7d15 | Translation Approved (CM) | 10<2793>5</2793> | 10<2793>5</2793> |
| 2314261f22fa-f548-40fc-8959-696b55e9fb56 | Translation Approved (CM) | ≤ | ≤ |
| 2315df06aea3-632a-470f-8517-7e8e91f82b0e | Translation Approved (CM) | 100 | 100 |
| 23162283ee73-0838-4b6e-a30f-160f8b2efa0d | Translation Approved (CM) | SI units | Sistema métrico decimal |
| 2317cdb9a8e4-c9d4-4190-baad-635f769217f5 | Translation Approved (100%) | LCGWP | PCGCV |
| 2318aada3708-46e1-422c-8cfc-833fac639b14 | Translation Approved (100%) | + | + |
| 2319927c5f4a-b9e4-4637-8f9a-f6d8b6f55fe7 | Translation Approved (100%) | LCODP | PAOCV |
| 2320f00f002b-4fea-4200-a2a5-0bf880f845b9 | Translation Approved (100%) | x | x |
| 2321dfc55162-a6fa-4493-8f52-e00f8b3a7dd6 | Translation Approved (100%) | 10<2819>5</2819> | 10<2819>5</2819> |
| 2322361e2e22-5576-40f0-b75f-1225377135d6 | Translation Approved (100%) | ≤ | ≤ |
| 2323293575a0-e885-410a-bf1c-67d588c7353c | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 2324010f135e-78e9-43b8-a5a8-0bff91450f61 | Translation Approved (CM) | Calculation definitions for LCGWP + LCODP x 10<2830>5</2830> ≤ 100 | Definiciones de cálculo para PCGCV + PAOCV x 10<2830>5</2830> ≤ 100 |
| 232513f6b5ac-4554-4a84-8207-45093a092315 | Translation Approved (CM) | (IP units) | (Sistema imperial) |
| 2326d4fedfc0-317d-497c-8c0e-25eab3a2fb07 | Translation Approved (100%) | Calculation definitions for LCGWP + LCODP x 10<2839>5</2839> ≤ 13 | Definiciones de cálculo para PCGCV + PAOCV x 10<2839>5</2839> ≤ 13 |
| 2327fbcca5dc-6294-4a09-8359-c28e655bf791 | Translation Approved (CM) | (SI units) | (Sistema métrico decimal) |
| 2328ebd6e747-6864-4cf4-b9e0-02a9e3b4fa4b | Translation Approved (100%) | LCODP = [ODPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life | PAOCV = [PAOr x (Pr x Vida +Vr) x Cr]/Vida |
| 2329f8bf6e0c-4bb0-461a-a6ba-45441c8fe3d3 | Translation Approved (100%) | LCODP = [ODPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life | PAOCV = [PAOr x (Pr x Vida +Vr) x Cr]/Vida |
| 2330c067a196-f3e9-4ca5-a3bf-4a02708861c3 | Translation Approved (100%) | LCGWP = [GWPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life | PCGCV = [PCGr x (Pr x Vida +Vr) x Cr]/Vida |
| 2331ec0aa817-727f-482a-80ae-7ac7a77aee7e | Translation Approved (100%) | LCGWP = [GWPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life | PCGCV = [PCGr x (Pr x Vida +Vr) x Cr]/Vida |
| 2332371c5fcd-9758-4840-b78e-141c0b537960 | Translation Approved (CM) | LCODP: Lifecycle Ozone Depletion Potential (lb CFC 11/Ton-Year) | PAOCV = Potencial de agotamiento de la capa de ozono durante el ciclo vital (lb CFC 11/t-Año) |
| 233322aafddf-83a7-4b84-aada-da107ff9a3dc | Translation Approved (CM) | LCODP: Lifecycle Ozone Depletion Potential (kg CFC 11/(kW/year)) | PAOCV = Potencial de agotamiento de la capa de ozono durante el ciclo vital (kg CFC 11/(kW/año)) |
| 2334aaebb0e3-3a60-46d8-bbce-c2b57c23acd7 | Translation Approved (CM) | LCGWP: Lifecycle Direct Global Warming Potential (lb CO<2865>2</2865>/Ton-Year) | Potencial de calentamiento global durante el ciclo vital (lb CO<2865>2</2865>/T-Año) |
| 23353c38f784-68d6-4942-8079-a96370d7db45 | Translation Approved (CM) | LCGWP: Lifecycle Direct Global Warming Potential (kg CO<2869>2</2869>/kW-year) | PCGCV = Potencial de calentamiento global durante el ciclo vital (kg CO<2869>2</2869>/kW-Año) |
| 2336b564fc62-50fb-4018-9298-bbb40e28ede9 | Translation Approved (CM) | GWPr: Global Warming Potential of Refrigerant (0 to 12,000 lb CO<2873>2</2873>/lbr) | PCGr = Potencial de calentamiento global del refrigerante (0 a 12 000 lb CO<2873>2</2873>/lbr) |
| 2337852ab730-f0ba-48c4-bab8-84e1c4e9ecd2 | Translation Approved (CM) | GWPr: Global Warming Potential of Refrigerant (0 to 12,000 kg CO<2877>2</2877>/kg r) | PCGr = Potencial de calentamiento global del refrigerante (0 a 12 000 kg CO<2877>2</2877>/kg r) |
| 2338716c0fa9-f241-4443-8ee7-e78550f9d557 | Translation Approved (CM) | ODPr: Ozone Depletion Potential of Refrigerant (0 to 0.2 lb CFC 11/lbr) | PAOr = Potencial de agotamiento del ozono del refrigerante (0 a 0,2 lb CFC 11/lbr) |
| 2339424b0317-e379-4305-a666-30f26a9d45d8 | Translation Approved (CM) | ODPr: Ozone Depletion Potential of Refrigerant (0 to 0.2 kg CFC 11/kg r) | PAOr = Potencial de agotamiento del ozono del refrigerante (0 a 0,2 kg CFC 11/kg r) |
| 23408179957b-74d3-4e4e-acd9-5d3e1f285cd2 | Translation Approved (CM) | Lr: Refrigerant Leakage Rate (2.0%) | Pr: Índice de pérdidas de refrigerante (2.0%) |
| 23419548269c-c3b7-47cb-a825-731355ef4683 | Translation Approved (100%) | Lr: Refrigerant Leakage Rate (2.0%) | Pr: Índice de pérdidas de refrigerante (2.0%) |
| 234235767053-33f1-48d2-a5ff-6fa2101e53e3 | Translation Approved (CM) | Mr: End-of-life Refrigerant Loss (10%) | Vr: Pérdida del refrigerante durante su vida útil (10%) |
| 2343c348f6b0-f2e8-48ca-8107-41c954199090 | Translation Approved (100%) | Mr: End-of-life Refrigerant Loss (10%) | Vr: Pérdida del refrigerante durante su vida útil (10%) |
| 2344e82e0396-2c5d-44a4-910e-9c47a68df340 | Translation Approved (CM) | Rc: Refrigerant Charge (0.5 to 5.0 lbs of refrigerant per ton of gross AHRI rated cooling capacity) | Cr: Carga del refrigerante (0,5 a 5 lbs de refrigerante por tonelada de capacidad bruta de enfriamiento clasificada por AHRI) |
| 2345c9d01061-ca1e-4ad3-bc07-34947cb03de3 | Translation Approved (CM) | Rc: Refrigerant Charge (0.065 to 0.65 kg of refrigerant per kW of AHRI rated or Eurovent Certified cooling capacity) | Cr: Carga del refrigerante (0,065 a 0,65 kg de refrigerante por kW de capacidad de enfriamiento clasificada por AHRI o certificada por Eurovent) |
| 2346e4d4722e-0e93-4673-bf24-c08b016cd7cb | Translation Approved (CM) | Life: Equipment Life (10 years; default based on equipment type, unless otherwise demonstrated) | Vida: Vida del equipamiento (10 años; por defecto de acuerdo con el tipo de equipamiento, salvo que se demuestre lo contrario) |
| 23473e9fd1a8-2fc9-4b59-a601-aa89ac72413e | Translation Approved (100%) | Life: Equipment Life (10 years; default based on equipment type, unless otherwise demonstrated) | Vida: Vida del equipamiento (10 años; por defecto de acuerdo con el tipo de equipamiento, salvo que se demuestre lo contrario) |
| 23481795c865-7314-4cbb-8d50-d21d782d4b4f | Translation Approved (CM) | For multiple types of equipment, calculate a weighted average of all base building HVAC&R equipment, using the following formula: | Para equipamiento de múltiples tipos debe calcularse una media ponderada de todo el equipamiento HVAC/R del edificio base usando la siguiente fórmula: |
| 2349a0076949-eeba-45fc-b494-3d676ab63fdb | Translation Approved (100%) | IP units | Sistema imperial |
| 235008a4104b-9f3f-4bbf-93fb-839b81bcc099 | Translation Approved (100%) | SI units | Sistema métrico decimal |
| 2351325a512c-6e09-40bf-97e5-0e89d8bce5d3 | Translation Approved (98%) | [ ∑ ( LCGWP + LCODP x 10<2919>5</2919> ) x Qunit ] | [ ∑ ( PCGCV + PAOCV x 10<2919>5</2919> ) x Cunit ] |
| 2352a8e5d4e4-fb1f-4fdf-9bb1-b91ce8c8f1a0 | Translation Approved (100%) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| 2353e5f6a0f3-c818-4226-b8d0-15ae36f48f27 | Translation Approved (100%) | [ ∑ ( LCGWP + LCODP x 10<2926>5</2926> ) x Qunit ] | [ ∑ ( PCGCV + PAOCV x 10<2926>5</2926> ) x Cunit ] |
| 2354e12e98a6-36cc-441f-b353-27cbb12bfdb3 | Translation Approved (CM) | ≤ 13 | ≤ 13 |
| 235538372563-8505-4f16-8ca8-a32b4ac79787 | Translation Approved (0%) | ——————————————————Qtotal | ——————————————————Ctotal |
| 2356d9010d51-77e4-40f1-8c12-6fb207042ddf | Translation Approved (0%) | —————————————————— | —————————————————— |
| 2357223fb955-1e75-40fe-b23e-83938460135f | Translation Approved (100%) | Qtotal | Ctotal |
| 2358d3966c7f-1354-4161-bf92-8a4c3d1411cc | Translation Approved (CM) | Calculation definitions for [ ∑ (LCGWP + LCODP x 10<2943>5</2943>) x Qunit ] / Qtotal ≤ 100 | Definiciones de cálculo para [ ∑ (PCGCV + PAOCV x 10<2943>5</2943>) x Cunit ] / Ctotal ≤ 100 |
| 23595e50f063-39ab-46f7-8ec5-2ebed182eff5 | Translation Approved (100%) | (IP units) | (Sistema imperial) |
| 23601906281f-c478-4ff3-9f8e-4975454373fd | Translation Approved (CM) | Calculation definitions for [ ∑ (LCGWP + LCODP x 10<2952>5</2952>) x Qunit ] / Qtotal ≤ 13 | Definiciones de cálculo para [ ∑ (PCGCV + PAOCV x 10<2952>5</2952>) x Cunit ] / Ctotal ≤ 13 |
| 236110930ffd-a56c-4850-943c-69e5e4792469 | Translation Approved (100%) | (SI units) | (Sistema métrico decimal) |
| 2362851882de-21a7-425e-afb8-c04883764445 | Translation Approved (CM) | Qunit = Gross AHRI rated cooling capacity of an individual HVAC or refrigeration unit (Tons) | Cunit = Capacidad bruta de enfriamiento clasificada por AHRI de una unidad individual de HVAC o de refrigeración (toneladas) |
| 23631ddf3712-4ae4-4dce-a5b5-4af5decec0f4 | Translation Approved (100%) | Qunit = Eurovent Certified cooling capacity of an individual HVAC or refrigeration unit (kW) | Cunit = Capacidad bruta de enfriamiento certificada por Eurovent de una unidad individual de HVAC o de refrigeración (kW) |
| 23648be80703-11a4-4a71-84ab-ad85e9401180 | Translation Approved (CM) | Qtotal = Total gross AHRI rated cooling capacity of all HVAC or refrigeration | Ctotal = Capacidad bruta total de enfriamiento clasificada por AHRI de todos los sistemas HVAC o de refrigeración |
| 23657a8b0f4e-1765-48e5-a25c-2e949bc69d2c | Translation Approved (100%) | Qtotal = Total Eurovent Certified cooling capacity of all HVAC or refrigeration (kW) | Ctotal = Capacidad bruta total de enfriamiento certificada por Eurovent de todos los sistemas de HVAC o de refrigeración (kW) |
| 23661dc97255-8749-4adf-bafe-6795aa9ae469 | Translation Approved (75%) | Retail NC | Nueva Construcción de Comercios |
| 2367231d7347-c15e-4f99-8ec1-b7eff3fb1569 | Translation Approved (100%) | Meet Option 1 or 2 for all HVAC systems. | Cumplir la Opción 1 o 2 para todos los sistemas HVAC. |
| 23689f47966a-4f04-43ca-9836-b9756313eab0 | Translation Approved (CM) | Stores with commercial refrigeration systems must comply with the following. | Las tiendas con sistemas de refrigeración comercial deben cumplir con lo siguiente: |
| 236917747220-4969-41fb-8aaa-1bb2021076e9 | Translation Approved (CM) | Use only non-ozone-depleting refrigerants. | Usar refrigerantes que no agoten la capa de ozono. |
| 2370897c4e89-c2ea-4160-a29c-6198bf3a26aa | Translation Approved (CM) | Select equipment with an average HFC refrigerant charge of no more than 1.75 pounds of refrigerant per 1,000 Btu/h (2.72 kg of refrigerant per kW) total evaporator cooling load. | Seleccionar equipos con una carga media de refrigerante HFC que no supere las 1,75 libras de refrigerante por 1000 Btu/h (2,72 kg de refrigerante por kW) del total de la carga de enfriamiento del evaporador. |
| 237172d1cc1d-4d4d-44fa-bb3c-b57fa519cb87 | Translation Approved (CM) | Demonstrate a predicted store-wide annual refrigerant emissions rate of no more than 15%. | Demostrar que el índice anual de emisiones de refrigerante previstas para toda la tienda no superará el 15%. |
| 237272d1cc1d-4d4d-44fa-bb3c-b57fa519cb87 | Translation Approved (CM) | Conduct leak testing using the procedures in GreenChill’s best practices guideline for leak tightness at installation. | Llevar a cabo pruebas de pérdidas utilizando las mejores prácticas de GreenChill relativas a la hermeticidad en la instalación. |
| 23732b5b5b51-ff78-4aa7-bf85-02334f444eee | Translation Approved (CM) | Alternatively, stores with commercial refrigeration systems may provide proof of attainment of EPA GreenChill’s silver-level store certification for newly constructed stores. | De manera alternativa, las tiendas con sistemas de refrigeración comercial pueden demostrar la obtención de la certificación nivel plata de GreenChill de la EPA para tiendas de nueva construcción. |
| 23747cde5784-55ea-4532-8aaf-fe0ea0539d77 | Translation Approved (CM) | EA Credit: Green Power and Carbon Offsets | Crédito EA: Energía Verde y Compensaciones de Carbono (EA Credit: Green Power and Carbon Offsets) |
| 2375b42bb7b7-7b75-468b-afb6-24edfc9a0553 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 23766871bf08-ed83-42b1-93fd-fa7b2f7aeb1c | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 2377833f8151-f5f4-43d8-b3a5-f802e3aa366e | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 237801e77981-2567-418b-9250-5ae68fa4b09c | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 2379a64d252d-ed14-4caf-9316-e5df4b6c66ad | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 23801428ca55-51bf-4887-8967-acb1e74d58e1 | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 238101f7cfd6-d391-4e43-a2cf-1cfb355e3567 | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 2382481a5e03-3662-406f-aaee-ea87c4339c36 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 23836d39664b-d227-4d15-96b5-d6b82df39992 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 2384bca7fa41-bb99-42ee-a08d-9b3619920e1b | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 238503db23f5-2817-40f7-a670-847b6462877c | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 2386703961f7-fab6-417c-b15b-12aed4196fe9 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 23876e46be13-0f14-4a2e-b45e-26f6a0dc6317 | Translation Approved (CM) | To encourage the reduction of greenhouse gas emissions through the use of grid-source, renewable energy technologies and carbon mitigation projects. | Fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de tecnologías de energía renovable de la red y proyectos de mitigación. |
| 23889e8cc435-8ab0-4148-95f9-5877dcd643bd | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2389afd29707-9c9d-49d6-b217-e8f009e23b71 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 2390f29b080c-a828-4d2b-8746-7002d6bdc3ba | Translation Approved (100%) | Engage in a contract for qualified resources that have come online since January 1, 2005, for a minimum of five years, to be delivered at least annually. | Celebrar un contrato de obtención de recursos calificados que estén activos desde el 1 de enero de 2005. La duración mínima debe ser de cinco años y el suministro al menos anual. |
| 2391f29b080c-a828-4d2b-8746-7002d6bdc3ba | Translation Approved (CM) | The contract must specify the provision of at least 50% or 100% of the project’s energy from green power, carbon offsets, or renewable energy certificates (RECs). | El contrato debe especificar el suministro de entre un 50% y un 100% de la energía del proyecto de fuentes verdes, compensaciones de carbono o certificados de energía renovable (REC, según sus siglas en inglés). |
| 239253b9bd83-9b1b-4198-9ed1-8000b74ef1ee | Translation Approved (CM) | Green power and RECs must be Green-e Energy certified or the equivalent. | La energía verde y los REC deben contar con certificación Green-e Energy o equivalente. |
| 239353b9bd83-9b1b-4198-9ed1-8000b74ef1ee | Translation Approved (CM) | RECs can only be used to mitigate the effects of Scope 2, electricity use. | Los REC solo se pueden usar para mitigar los efectos del Ámbito 2, usos eléctricos. |
| 239497b6e922-efaf-4598-837e-48f56b400533 | Translation Approved (CM) | Carbon offsets may be used to mitigate Scope 1 or Scope 2 emissions on a metric ton of carbon dioxide–equivalent basis and must be Green-e Climate certified, or the equivalent. | Las compensaciones de carbono pueden usarse para mitigar las emisiones del Ámbito 1 o 2 basándose en una tonelada métrica equivalente de dióxido de carbono y deben contar con certificación Green-e Climate o equivalente. |
| 23953203ad77-bf06-4479-9402-315e424b2158 | Translation Approved (CM) | For U.S. projects, the offsets must be from greenhouse gas emissions reduction projects within the U.S. | En proyectos fuera de Estados Unidos, las compensaciones deben ser de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de Estados Unidos. |
| 23963698a414-379e-4dac-907a-33ca94182150 | Translation Approved (CM) | Determine the percentage of green power or offsets based on the quantity of energy consumed, not the cost. | Determinar el porcentaje de energía verde o compensaciones basándose en la cantidad de energía consumida, no en el costo. |
| 23973698a414-379e-4dac-907a-33ca94182150 | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 1. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 1. |
| 2398a461b50c-455c-4e93-a32f-abf876ed1112 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 2399a461b50c-455c-4e93-a32f-abf876ed1112 | Translation Approved (CM) | Points for energy from green power or carbon offsets | Puntos por energía verde o compensaciones de carbono |
| 24004d243d05-e3a3-4982-a183-734b1cd200b5 | Translation Approved (CM) | Percentage of total energy addressed by green power, RECs and/or offsets | Porcentaje de la energía total cubierta con energía verde, REC y/o compensaciones |
| 2401bbdbd1a6-7011-4f9f-ae94-c22e4a5eaba1 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 240255845eec-e0ed-40f9-a69f-48fc4ad10344 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 2403f0af41ce-a348-466e-9d1f-c2eaedadff76 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 24040f72e0d9-7934-420f-a53e-4e86d187ec01 | Translation Approved (100%) | 100% | 100% |
| 2405ab33bff0-4198-4a87-897d-94c28c91a534 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 2406044186cd-68ce-4354-a957-e4e0ff774ba2 | Translation Approved (CM) | Use the project’s annual energy consumption, calculated in EA Prerequisite Minimum Energy Performance, if Option 1 was pursued; otherwise use the U.S. Department of Energy’s Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS) database to estimate energy use. | Utilizar el consumo anual de energía del proyecto calculado en el Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite Minimum Energy Performance) si se aspira a la Opción 1; de lo contrario, usar la base de datos del estudio sobre consumo energético de edificios comerciales (Commercial Buildings Energy Consumption Survey o CBECS) del Departamento de Energía de Estados Unidos para estimar el consumo de energía. |
| 2407959c1d24-b000-434c-91c9-808a9872f2c1 | Translation Approved (0%) | CS Only | Solo en Núcleo y Envolvente |
| 2408a66706b2-aee7-4b22-9d57-8f3568638c1e | Translation Approved (0%) | A core and shell building’s energy is defined as the energy usage of the core and shell floor area as defined by the Building Owners and Managers Association (BOMA) standards, but not less than 15% of the project’s floor area. | La energía de núcleo y envolvente de un edificio se define como el uso de energía de la superficie del núcleo y de la envolvente tal y como se define en los estándares de la Building Owners and Managers Association (BOMA), no pudiendo ser en ningún caso la superficie inferior al 15% de la superficie del proyecto. |
| 24096e60b880-20c5-4811-9bce-77d114170480 | Translation Approved (100%) | Materials and Resources (MR) | MR, Materiales y Recursos (MR, Materials and Resources) |
| 241050c7012f-3854-487d-9cd7-5107fa62adf1 | Translation Approved (100%) | MR Prerequisite: Storage and Collection of Recyclables | Prerrequisito MR: Almacenamiento y Recolección de Productos Reciclables (MR Prerequisite: Storage and Collection of Recyclables) |
| 241171211f19-2996-4d4a-ab9b-83b69a6966dc | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 241273a0954c-c7c4-48a1-b723-f84a2d285cf1 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2413564c0a9a-9c9a-43b7-875d-b09c799d17f1 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 241476e79eee-b6b7-4b3f-9f39-32c422a00712 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 241549c7ffe9-0447-48f8-bdd0-25dbb7d24969 | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 2416013531fd-3117-42d1-a148-74e470bb1dd2 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 2417fef080e5-f930-4bcd-9bb3-8f1ad0c14993 | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 2418de7df052-978c-4d99-b531-05ba5c986196 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 2419c1727588-fd41-43e6-a940-4a0231520ccd | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 24205932c716-2ad7-4640-b39f-454b595a85d0 | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 242111fdad6f-5042-48cd-8fff-55b6029824a2 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 24228bd7c24d-88c3-4c1a-b1ff-cdc172f37368 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2423ba9248ef-cb34-4fb0-999a-dc2effb86b42 | Translation Approved (CM) | To reduce the waste that is generated by building occupants and hauled to and disposed of in landfills. | Reducir los desechos generados por los ocupantes del edificio que son transportados y desechados en rellenos sanitarios. |
| 2424e9d351d9-3a4a-4ad2-a71e-c1b4952b38c6 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2425a9367ed9-dbb1-4e1b-ad26-484b78c7e143 | Translation Approved (88%) | NC, CS, Schools, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality NC, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Nueva Construcción de Hotelería, Centros de Salud |
| 242642a0a5ca-02b0-4a0d-bf9f-fbaf7b422e02 | Translation Approved (100%) | Provide dedicated areas accessible to waste haulers and building occupants for the collection and storage of recyclable materials for the entire building. | Ofrecer áreas de fácil acceso para transportistas de desechos y ocupantes del edificio destinadas a la recolección y almacenamiento de materiales reciclables de todo el edificio. |
| 242742a0a5ca-02b0-4a0d-bf9f-fbaf7b422e02 | Translation Approved (CM) | Collection and storage areas may be separate locations. | Las áreas de recolección y almacenamiento pueden estar en ubicaciones separadas. |
| 242842a0a5ca-02b0-4a0d-bf9f-fbaf7b422e02 | Translation Approved (CM) | Recyclable materials must include mixed paper,<3002> </3002> corrugated cardboard,<3003> </3003> glass, plastics, and metals. | Los materiales reciclables deben incluir papel mezclado,<3002> </3002> cartón corrugado,<3003> </3003> vidrio, plásticos y metales. |
| 242942a0a5ca-02b0-4a0d-bf9f-fbaf7b422e02 | Translation Approved (CM) | Take appropriate measures for the safe collection, storage, and disposal of two of the following: batteries, mercury-containing lamps, and electronic waste. | Adoptar las medidas pertinentes para la recolección, almacenamiento y eliminación de manera segura de baterías, lámparas con mercurio y desechos electrónicos. |
| 2430028cd278-7ff0-4753-91e8-436fd4a7f677 | Translation Approved (100%) | Retail NC | Nueva Construcción de Comercios |
| 24317166503e-ce1c-4e3a-972d-db06f60274ab | Translation Approved (100%) | Conduct a waste stream study to identify the retail project’s top five recyclable waste streams, by either weight or volume, using consistent metrics. | Llevar a cabo un estudio del flujo de desechos usando métricas constantes para identificar los cinco flujos de desechos principales del proyecto comercial, ya sea por peso o por volumen. |
| 24327166503e-ce1c-4e3a-972d-db06f60274ab | Translation Approved (CM) | Based on the waste stream study, list the top four waste streams for which collection and storage space will be provided. | Basándose en el estudio del flujo de desechos, enumerar los cuatro flujos de desecho principales para los que se suministrará un espacio de recolección y almacenamiento. |
| 24337166503e-ce1c-4e3a-972d-db06f60274ab | Translation Approved (CM) | If no information is available on waste streams for the project, use data from similar operations to make projections. | Si no hubiera información disponible sobre los flujos de desechos del proyecto, utilizar datos de operaciones similares para hacer proyecciones. |
| 24347166503e-ce1c-4e3a-972d-db06f60274ab | Translation Approved (CM) | Retailers with existing stores of similar size and function can use historical information from their other locations. | Los comercios que tengan más tiendas con función y tamaño similares pueden usar información histórica sobre sus otros puntos de venta. |
| 24356c90a5c0-5f81-457f-b667-0c90492a5f8b | Translation Approved (CM) | Provide dedicated areas accessible to waste haulers and building occupants for the separation, collection, and storage of recyclable materials for at least the top four recyclable waste streams identified by the waste study. | Ofrecer áreas de fácil acceso para transportistas de desechos y para los ocupantes del edificio destinadas a la separación, recolección y almacenamiento de materiales reciclables de al menos los cuatro flujos de desechos principales identificados en el estudio de desechos. |
| 24366c90a5c0-5f81-457f-b667-0c90492a5f8b | Translation Approved (CM) | Locate the collection and storage bins close the source of recyclable waste. | Colocar los contenedores de recolección y almacenamiento cerca de la fuente de desechos reciclables. |
| 24376c90a5c0-5f81-457f-b667-0c90492a5f8b | Translation Approved (CM) | If any of the top four waste streams are batteries, mercury-containing lamps, or electronic waste, take appropriate measures for safe collection, storage, and disposal. | Si alguno de los cuatro flujos principales identificados son baterías, lámparas con mercurio o desechos electrónicos, tomar las medidas apropiadas para la recolección, el almacenamiento y la eliminación de forma segura. |
| 24382b430108-4d01-4422-b853-38b4d8d434a5 | Translation Approved (CM) | MR Prerequisite: Construction and Demolition Waste Management Planning | Prerrequisito MR: Planificación de la Gestión de los Desechos de Construcción y Demolición (MR Prerequisite: Construction and Demolition Waste Management Planning) |
| 2439a23c3ec4-938e-4a56-b8b5-e592deab6001 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 2440bfe698e1-6957-4bba-a539-fac8f933c9d5 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 244154c5a4d3-a74c-4658-b81f-7047f9893988 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 244286946a26-f7ce-42ee-aa3f-0721fa5785b9 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 24433664cce2-2aad-4a5e-b32c-08f91cf84f9c | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 24442bc1808f-9fc3-4b1b-863b-4bc1ce5f74ed | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 2445794dca2f-840f-4b8e-b2c9-c55479a61c6c | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 24464edcba3d-8271-4251-8f69-eedb20f3708d | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 2447b932d5af-a038-4093-9407-d88c7a72a344 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 24488ffa5ece-dbbf-4b43-97ab-e684c8484bca | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 2449e4ae0c2f-e14b-42a3-9589-aa583fd9fe64 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 245007ec7f1f-b829-4803-986e-76dd3754d637 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 24515302131e-9412-42ff-9202-057b3fdcbe37 | Translation Approved (CM) | To reduce construction and demolition waste disposed of in landfills and incineration facilities by recovering, reusing, and recycling materials. | Reducir la cantidad de desechos de construcción y demolición que pasan a rellenos sanitarios e instalaciones de incineración mediante la recuperación, la reutilización y el reciclaje de materiales. |
| 2452c1659635-46de-40d9-a528-25da5b3d28c8 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 24536640015c-61d0-4fd5-9504-2e20fb5d8049 | Translation Approved (95%) | NC, CS, Schools, Retail NC, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality NC, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción de Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Nueva Construcción de Hotelería, Centros de Salud |
| 2454df5a36b0-66eb-4904-8e6d-c98c6ebb83ee | Translation Approved (100%) | Develop and implement a construction and demolition waste management plan: | Desarrollar e implementar un plan de gestión de desechos de construcción y demolición. |
| 2455f0cd5fac-6415-48af-a903-98e58ed53271 | Translation Approved (CM) | Establish waste diversion goals for the project by identifying at least five materials (both structural and nonstructural) targeted for diversion. | Establecer objetivos de desvío de desechos del proyecto identificando al menos cinco materiales (tanto estructurales como no estructurales) destinados al desvío. |
| 2456f0cd5fac-6415-48af-a903-98e58ed53271 | Translation Approved (CM) | Approximate a percentage of the overall project waste that these materials represent. | Calcular el porcentaje aproximado que supondrían estos materiales con respecto a los desechos totales del proyecto. |
| 24575403d9a3-58c8-4e84-a719-1abe2656c4bc | Translation Approved (CM) | Specify whether materials will be separated or comingled and describe the diversion strategies planned for the project. | Especificar si los materiales se separarán o estarán mezclados y describir las estrategias de desvío planificadas para el proyecto. |
| 24585403d9a3-58c8-4e84-a719-1abe2656c4bc | Translation Approved (CM) | Describe where the material will be taken and how the recycling facility will process the material. | Describir dónde irá el material y cómo se procesará ese material en las instalaciones de reciclaje. |
| 245916ef29d1-22b7-4829-ab36-aef772e69087 | Translation Approved (CM) | Provide a final report detailing all major waste streams generated, including disposal and diversion rates. | Suministrar un informe final que detalle todos los flujos de desecho principales generados, incluyendo las tasas de eliminación y desvío. |
| 2460318c4c59-728f-4b28-9f7c-a692cac72abf | Translation Approved (CM) | Alternative daily cover (ADC) does not qualify as material diverted from disposal. | El cubrimiento diario alternativo (ADC, según sus siglas en inglés) no se considera material desviado de su eliminación. |
| 2461318c4c59-728f-4b28-9f7c-a692cac72abf | Translation Approved (CM) | Land-clearing debris is not considered construction, demolition, or renovation waste that can contribute to waste diversion. | Los desechos de desbroce no se consideran residuos de construcción, demolición ni renovación que puedan contribuir al desvío de desechos. |
| 24622a29425a-c9fd-4f58-b63e-4fc9e8acb23d | Translation Approved (0%) | MR Prerequisite: PBT Source Reduction—Mercury | Prerrequisito MR: Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio (MR Prerequisite: PBT Source Reduction - Mercury) |
| 2463c2aeb25a-be73-411b-8c45-d19d035478c4 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 246408d93f37-83e1-46b3-9397-901f83ded400 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2465e6d8cbda-c548-4e9e-bad0-94d3d41e8f53 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 2466cdc62cc2-eacf-415f-a00d-9a08e77e23d7 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 24678b8b21d2-a005-4f5d-81ab-6bce66fe86a7 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 246849b4b695-ee4b-403b-90b3-db7625b0523c | Translation Approved (0%) | To reduce mercury-containing products and devices and mercury release through product substitution, capture, and recycling. | Reducir los productos y dispositivo con contenido de mercurio y la liberación de mercurio mediante la sustitución de productos, la captura y el reciclaje. |
| 2469071d553d-f519-4f13-a172-b75137cc8ec6 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2470729a2aae-f340-4bbb-9403-a5bd84611ff9 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 24710950a635-d08a-4f0d-baf4-60b80aa62229 | Translation Approved (0%) | As part of the project’s recycling collection system, identify the following: | Como parte del sistema de recolección de productos reciclados, identificar lo siguiente: |
| 2472414cf1c3-3064-435c-877d-82f8f2620fc5 | Translation Approved (0%) | types of mercury-containing products and devices to be collected; | Los tipos de productos y dispositivos con contenido de mercurio que hay que recolectar; |
| 24739244107d-02ac-457d-ad79-35720607f453 | Translation Approved (0%) | criteria governing how they are to be handled by a recycling program; and | los criterios que rigen cómo deben gestionarse mediante un programa de reciclaje; y |
| 247477f3077c-42f1-44aa-ab66-0f1a57e5592a | Translation Approved (0%) | disposal methods for captured mercury. | los métodos de eliminación del mercurio capturado. |
| 2475becb18ce-1bd2-4db5-82eb-f15dc9be9134 | Translation Approved (0%) | Applicable mercury-containing products and devices include, but are not limited to, lamps (such as linear and circular fluorescents, integrally ballasted and nonintegrally ballasted compact fluorescents and HIDs) and dental wastes (such as scrap amalgam, chair side traps, and separator wastes). | Los productos y dispositivos con contenido de mercurio incluyen entre otros lámparas (como fluorescentes de tubo y circulares, fluorescentes compactas y lámparas de descarga de alta intensidad con y sin balasto integrado) y desechos dentales (como desechos de amalgamas, filtros y separadores). |
| 2476cbd13215-9170-4a74-ae95-78b3eed0a5d4 | Translation Approved (0%) | In facilities delivering dental care, specify and install amalgam separation devices that meet or exceed the ISO-11143 standard. | En instalaciones que ofrecen servicios dentales, especificar e instalar dispositivos de separación de amalgama que cumplan o superen la norma ISO-11143. |
| 24771c8cebf6-0511-4d25-9553-bf3f58238a6a | Translation Approved (0%) | Comply with the mercury elimination requirements outlined below, from the 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, Section A1.3- 4b, Mercury Elimination. | Cumplir con los requisitos de eliminación de mercurio que se enumeran más adelante, desde 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, Section A1.3- 4b, Mercury Elimination. |
| 247871d4ff9c-8570-4524-a6b7-8281b32ad497 | Translation Approved (0%) | 4.2.1.1. | 4.2.1.1. |
| 247971d4ff9c-8570-4524-a6b7-8281b32ad497 | Translation Approved (0%) | New construction: healthcare facilities may not use mercury-containing equipment, including thermostats, switching devices, and other building system sources. | Nueva Construcción: Las instalaciones de servicios médicos no deben usar equipamiento que contenga mercurio, incluyendo termómetros, dispositivos de conmutación y demás fuentes del sistema del edificio. |
| 248071d4ff9c-8570-4524-a6b7-8281b32ad497 | Translation Approved (0%) | Lamps are excluded. | Las lámparas están excluidas. |
| 24818b90e6a9-7811-4e15-9973-c8af9fe0221b | Translation Approved (0%) | 4.2.1.2. | 4.2.1.2. |
| 24828b90e6a9-7811-4e15-9973-c8af9fe0221b | Translation Approved (0%) | Renovation: healthcare facilities must develop a plan to phase out mercury-containing products and upgrade current mercury-containing lamps to high-efficiency, low-mercury, or mercury-free lamp technology. | Renovación: Las instalaciones de servicios médicos deben desarrollar un plan de eliminación gradual de productos con contenido de mercurio y sustituir sus lámparas actuales con mercurio por otras de alto desempeño y bajo contenido de mercurio, o por lámparas con tecnologías sin mercurio. |
| 2483f5d50b97-97ae-469b-9424-0a3271147f8d | Translation Approved (0%) | Do not specify or install preheat, T-9, T-10, or T-12 fluorescents or mercury vapor high-intensity discharge (HID) lamps in the project. | No especificar ni instalar fluorescentes de cebado en caliente, T-9, T-10 ni T-12, ni lámparas de descarga de alta intensidad de vapor de mercurio en el proyecto. |
| 2484f5d50b97-97ae-469b-9424-0a3271147f8d | Translation Approved (0%) | Do not specify probe-start metal halide HID lamps in any interior spaces. | No especificar lámparas de descarga de alta intensidad de haluro metálico con encendido mediante sonda en ningún espacio interior. |
| 2485d02b4ede-29a4-4b87-a250-f65d9678cb3d | Translation Approved (0%) | Specify and install illuminated exit signs that do not contain mercury and use less than 5 watts of electricity. | Especificar e instalar señales luminosas de salida que no contengan mercurio y usen menos de 5 vatios de electricidad. |
| 24864969a2f4-da8b-48ef-8dce-f497b095814b | Translation Approved (0%) | Fluorescent and high-pressure sodium lamps must meet the criteria in Table 1. | Las lámparas de sodio fluorescentes y de alta presión deben cumplir con los criterios de la Tabla 1. |
| 24875d905ce5-a12b-43ea-a0f3-dfd9c67b8d6f | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 24885d905ce5-a12b-43ea-a0f3-dfd9c67b8d6f | Translation Approved (0%) | Maximum mercury content of lamps | Contenido máximo de mercurio de las lámparas |
| 24893c8ed86f-1a80-4f9f-9c00-79aa8cce74b1 | Translation Approved (100%) | Lamp | Lámpara |
| 2490fcd0d22e-7578-401f-8ac4-24f90052b0a6 | Translation Approved (0%) | Maximum content | Contenido máximo |
| 24915809a7e8-9737-437e-890d-fdd17c75f657 | Translation Approved (0%) | T-8 fluorescent, eight-foot | Fluorescente T-8, ocho pies |
| 249278edafc1-e5af-4100-a7e7-0b50d40ef7fd | Translation Approved (0%) | 10 mg mercury | 10 mg de mercurio |
| 2493aa376129-3b29-4c3e-8158-0c03ad33167b | Translation Approved (78%) | T-8 fluorescent, four-foot | Fluorescente T-8, cuatro pies |
| 2494bd576f13-607b-4f61-b592-62d554c9c00b | Translation Approved (77%) | 3.5 mg mercury | 3,5 mg de mercurio |
| 2495dc1ff22b-cded-4880-8018-748d54b3b3c4 | Translation Approved (78%) | T-8 fluorescent, U-bent | Fluorescente T-8, en forma de U |
| 249686c9ce6d-57d8-4afc-9deb-35e32322be68 | Translation Approved (77%) | 6 mg mercury | 6 mg de mercurio |
| 249717f5a4ef-016c-420c-b9b7-0624ece8110a | Translation Approved (0%) | T-5 fluorescent, linear | Fluorescente T-5, tubo |
| 249811aee465-1a72-4f55-9810-b037f37330fe | Translation Approved (90%) | 2.5 mg mercury | 2,5 mg de mercurio |
| 24991353cb90-df19-4b0f-b437-7ad0f34f7748 | Translation Approved (78%) | T-5 fluorescent, circular | Fluorescente T-5, circular |
| 250081751184-a0a0-4b0a-bc96-449efad944dd | Translation Approved (77%) | 9 mg mercury | 9 mg de mercurio |
| 25019605feeb-879a-4592-8fe3-72ebc3e9b5e1 | Translation Approved (0%) | Compact fluorescent, nonintegral ballast | Fluorescente compacta, balasto no integral |
| 250215df697d-c3c6-4493-89b8-73b64f8f7068 | Translation Approved (100%) | 3.5 mg mercury | 3,5 mg de mercurio |
| 250374e80105-ab93-45d8-8c46-7ab276929024 | Translation Approved (83%) | Compact fluorescent, integral ballast | Fluorescente compacta, balasto integral |
| 25040d553aa9-d8ac-4d58-ab6f-bb9606d0cf68 | Translation Approved (0%) | 3.5 mg mercury, ENERGY STAR qualified | 3,5 mg de mercurio, calificada por ENERGY STAR |
| 2505a43c2a5c-f9ac-433b-a2e1-c52ced640141 | Translation Approved (0%) | High-pressure sodium, up to 400 watts | Sodio de alta presión, hasta 400 vatios |
| 250646bc6bb4-9fdb-4ca5-9dfd-937c14c39d05 | Translation Approved (100%) | 10 mg mercury | 10 mg de mercurio |
| 2507381ae2c7-65c0-4202-8a3b-2d7f76485285 | Translation Approved (81%) | High-pressure sodium, above 400 watts | Sodio de alta presión, más de 400 vatios |
| 2508e6ecb639-9636-4af9-96cd-f52cebd3d88e | Translation Approved (77%) | 32 mg mercury | 32 mg de mercurio |
| 2509fa39117b-a8c2-47c1-8336-bccbd8feb221 | Translation Approved (0%) | mg = milligram | mg = miligramo |
| 25102de1fcbd-3595-42ee-b9b2-cf3e9a1e54fb | Translation Approved (89%) | MR Credit: Building Life-Cycle Impact Reduction | Crédito MR: Reducción del Impacto del Ciclo de Vida del Edificio (MR Credit: Building Life-Cycle Impact Reduction) |
| 251141843fae-ce16-4911-847c-cfa3b0dc3afd | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2512f31ee128-fc8d-4b0a-a33a-1d71407efa01 | Translation Approved (84%) | 2–6 points | De 2 a 6 puntos |
| 2513086e5a78-1308-4671-b518-edb409d37545 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2514ec5d12c9-5787-4c9d-9fc9-0a6fb9f21ebf | Translation Approved (93%) | New Construction (2–5 points) | Nueva Construcción (New Construction), 2-5 puntos |
| 25155f825b74-6396-4ce3-af06-34c4c3517c9f | Translation Approved (93%) | Core & Shell (2–6 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 2-6 puntos |
| 2516d5ad2626-cd14-49fa-ae25-d3cc0ac90b54 | Translation Approved (90%) | Schools (2–5 points) | Centros Educacionales (Schools), 2-5 puntos |
| 25178fbbe8bd-8024-42c0-a91b-ff693234b47a | Translation Approved (90%) | Retail (2–5 points) | Comercios (Retail), 2-5 puntos |
| 2518c1f9a90d-91ed-483f-accd-d7cf5b5cb357 | Translation Approved (93%) | Data Centers (2–5 points) | Centros de Datos (Data Centers), 2-5 puntos |
| 25196e5ddeb8-6cba-498d-b7b2-814cb98c52bf | Translation Approved (94%) | Warehouses & Distribution Centers (2–5 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 2-5 puntos |
| 25201e7374af-f9cd-4014-85e8-cae03073703e | Translation Approved (90%) | Hospitality (2–5 points) | Hotelería (Hospitality), 2-5 puntos |
| 25215f7fb3ff-3c32-43c9-8c0e-2f275a99a299 | Translation Approved (78%) | Healthcare (2–5 points) | Centros de salud (Healthcare), 2-5 puntos |
| 2522f0a536e5-df19-48e3-aa1e-9f45dd3b6412 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 25230622c1bc-11c4-4b01-9f33-8687b29cb222 | Translation Approved (CM) | To encourage adaptive reuse and optimize the environmental performance of products and materials. | Fomentar la reutilización adaptativa y optimizar el desempeño medioambiental de los productos y materiales. |
| 252418023259-83c8-4314-bc02-8b5e23c257ac | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 252516794d9a-221f-4096-9d20-6860e4f26806 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail NC, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality NC, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción de Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Nueva Construcción de Hotelería, Centros de Salud |
| 25269476c30c-9be6-4bf6-8850-c4dc1cbf32f4 | Translation Approved (0%) | Demonstrate reduced environmental effects during initial project decision-making by reusing existing building resources or demonstrating a reduction in materials use through life-cycle assessment. | Demostrar una reducción de los efectos ambientales durante la toma de decisiones inicial del proyecto mediante la reutilización de recursos existentes del edificio o demostrando una reducción del uso de materiales mediante una evaluación del ciclo de vida. |
| 25279476c30c-9be6-4bf6-8850-c4dc1cbf32f4 | Translation Approved (0%) | Achieve one of the following options. | Obtener una de las siguientes opciones. |
| 2528542e1a35-d4d2-4190-8610-71624745a857 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 2529542e1a35-d4d2-4190-8610-71624745a857 | Translation Approved (0%) | Historic Building Reuse (5 points BD&C, 6 points Core and Shell) | Reutilización de edificios históricos (5 puntos en Diseño y Construcción de Edificios, 6 puntos en Núcleo y Envolvente) |
| 253019a6c065-7926-42f6-bc90-e490f93a9f48 | Translation Approved (0%) | Maintain the existing building structure, envelope, and interior nonstructural elements of a historic building or contributing building in a historic district. | Mantener la estructura, envolvente y elementos interiores y no estructurales existentes de un edificio histórico o edificio incluido dentro de un distrito histórico. |
| 253119a6c065-7926-42f6-bc90-e490f93a9f48 | Translation Approved (0%) | To qualify, the building or historic district must be listed or eligible for listing in the local, state, or national register of historic places. | Para que compute, el edificio o distrito histórico debe estar catalogado u optar catalogación dentro del registro local, estatal o nacional de lugares históricos. |
| 253219a6c065-7926-42f6-bc90-e490f93a9f48 | Translation Approved (0%) | Do not demolish any part of a historic building or contributing building in a historic district unless it is deemed structurally unsound or hazardous. | No derruir ninguna parte de un edificio histórico o edificio incluido dentro de un distrito histórico a no ser que se considere estructuralmente frágil o peligroso. |
| 253319a6c065-7926-42f6-bc90-e490f93a9f48 | Translation Approved (0%) | For buildings listed locally, approval of any demolition must be granted by the local historic preservation review board. | En edificios con catalogación local, es necesario que la junta de evaluación de conservación del patrimonio histórico local dé su aprobación. |
| 253419a6c065-7926-42f6-bc90-e490f93a9f48 | Translation Approved (0%) | For buildings listed in a state register or the U.S. National Register of Historic Places (or local equivalent for projects outside the U.S.), approval must appear in a programmatic agreement with the state historic preservation office or National Park Service (or local equivalent for projects outside the U.S.). | En el caso de edificios catalogados en un registro estatal o en el U.S. National Register of Historic Places (o equivalente local para proyectos fuera de Estados Unidos), la aprobación debe aparecer en un acuerdo programático con la oficina estatal de conservación o con el National Park Service (o equivalente local para proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 2535ba9c7434-6f78-45bd-b825-fb780803fb6b | Translation Approved (0%) | Any alteration (preservation, restoration, or rehabilitation) of a historic building or a contributing building in a historic district on the project site must be done in accordance with local or national standards for rehabilitation, whichever are applicable. | Cualquier alteración (conservación, restauración o rehabilitación) de un edificio histórico o edificio incluido dentro de un distrito histórico en el sitio de proyecto debe realizarse de acuerdo con la normativa local o nacional de rehabilitación, la que sea de aplicación. |
| 2536ba9c7434-6f78-45bd-b825-fb780803fb6b | Translation Approved (0%) | If building is not subject to historic review, include on the project team a preservation professional who meets U.S. federal qualifications for historic architects (or local equivalent for projects outside the U.S.); the preservation professional must confirm conformance to the Secretary of Interior’s Standards for the Treatment of Historic Properties (or local equivalent for projects outside the U.S.). | Si un edificio no está sujeto a revisión histórica, incluir en el equipo de proyecto a un profesional de conservación que reúna las calificaciones federales de Estados Unidos para arquitectos históricos (o equivalente local para proyectos fuera de Estados Unidos). El profesional de conservación debe confirmar que reúne los requisitos para el tratamiento de edificios históricos del Secretario del Interior de Estados Unidos (o equivalente local para proyectos fuera de Estados Unidos). |
| 253728d08ec8-8f83-4f44-bb8f-2115f0370d19 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 253889aac524-5f57-4655-9e98-90935cc9ab0f | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 253989aac524-5f57-4655-9e98-90935cc9ab0f | Translation Approved (70%) | Renovation of Abandoned or Blighted Building (5 points BD&C, 6 points Core and Shell) | Renovación de edificios abandonados o insalubres (5 puntos en Diseño y Construcción de Edificios, 6 puntos en Núcleo y Envolvente) |
| 2540c39f5125-98d9-4521-815a-ba23a43e073a | Translation Approved (0%) | Maintain at least 50%, by surface area, of the existing building structure, enclosure, and interior structural elements for buildings that meet local criteria of abandoned or are considered blight. | Mantener al menos el 50% por superficie de la estructura, recinto, y elementos estructurales existentes en edificios que cumplan con los criterios locales de edificios abandonados o que se consideren insalubres. |
| 2541c39f5125-98d9-4521-815a-ba23a43e073a | Translation Approved (0%) | The building must be renovated to a state of productive occupancy. | El edificio debe renovarse de modo que alcance un estado de ocupación productiva. |
| 2542c39f5125-98d9-4521-815a-ba23a43e073a | Translation Approved (0%) | Up to 25% of the building surface area may be excluded from credit calculation because of deterioration or damage. | Puede excluirse hasta un 25% de la superficie del edificio de los cálculos del crédito debido a deterioro o daños. |
| 2543f7bc937f-22a9-4296-8cf9-bee419d2715c | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 25449476c129-6f67-43ba-adbd-2a26f99ff0d3 | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 25459476c129-6f67-43ba-adbd-2a26f99ff0d3 | Translation Approved (71%) | Building and Material Reuse (2–4 points BD&C, 2-5 points Core and Shell) | Reutilización del edificio y de materiales (2-4 puntos en BD&C, 2-5 puntos en Núcleo y Envolvente) |
| 25467cb47051-3351-40f9-a288-b565f20f4f2e | Translation Approved (0%) | Reuse or salvage building materials from off site or on site as a percentage of the surface area, as listed in Table 1. | Reutilizar o rescatar materiales de construcción de fuera o dentro del sitio contabilizándolos como porcentaje de la superficie, según se enumera en la Tabla 1. |
| 25477cb47051-3351-40f9-a288-b565f20f4f2e | Translation Approved (0%) | Include structural elements (e.g., floors, roof decking), enclosure materials (e.g., skin, framing), and permanently installed interior elements (e.g., walls, doors, floor coverings, ceiling systems). | Incluir los elementos estructurales (como pisos o entablados del tejado), los materiales de recinto (revestimiento, carpintería de obra) y los elementos interiores instalados permanentemente (como muros, puertas, recubrimientos de pisos o sistemas de cielo raso). |
| 25487cb47051-3351-40f9-a288-b565f20f4f2e | Translation Approved (0%) | Exclude from the calculation window assemblies and any hazardous materials that are remediated as a part of the project. | Excluir de los cálculos los ensamblajes de las ventanas y cualquier material peligroso que se remedie como parte del proyecto. |
| 2549a7575fd6-5e77-41f8-a66b-bcd7671057bd | Translation Approved (0%) | Materials contributing toward this credit may not contribute toward MR Credit Material Disclosure and Optimization. | Los materiales que se computen en este crédito no pueden computarse dentro del Crédito MR: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción (MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization). |
| 2550e7c4a612-253f-45de-b065-dcb4f6051f0f | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 2551e7c4a612-253f-45de-b065-dcb4f6051f0f | Translation Approved (0%) | Points for reuse of building materials | Puntos por la reutilización de materiales de construcción |
| 2552ecd61adc-999e-45fb-8c34-ce801396e954 | Translation Approved (0%) | Percentage of completed project surface area reused | Porcentaje de la superficie del proyecto completado reutilizada |
| 2553e211f1ab-b2c8-4252-888f-17f138d359ae | Translation Approved (100%) | Points BD&C | Puntos BD&C |
| 2554e5fb2d0f-5327-4eaf-aa38-ca2593aa0a63 | Translation Approved (100%) | Points BD&C (Core and Shell) | Puntos BD&C Núcleo y Envolvente, (Core and Shell) |
| 25553851daa7-eba2-4999-905a-809ddff5b598 | Translation Approved (100%) | 25% | 25% |
| 2556016fec70-bdd3-4614-964b-03111b570611 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 2557c1f2b3f7-045b-4aa5-8283-8e99c3543715 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 2558ac38bc40-3a1c-4b31-aac7-579377558566 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 25598585a6f0-1e93-4f98-a29a-c11ba57d94c5 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 2560235fb755-ce17-43db-bb64-dccd78419bc8 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 256185c0d285-7ec0-4b9a-92e8-bae027fe48bc | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 25628c44c896-74eb-4d66-a5d9-dbe16eafd971 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 25638768e818-1c3c-4eba-9128-d46e92e5611e | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 256486dda173-d4ef-4a28-a047-9eed7a2991b9 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 2565c0a0b621-7743-40bb-9dea-d3716161aad9 | Translation Approved (CM) | Option 4. | Opción 4. |
| 2566c0a0b621-7743-40bb-9dea-d3716161aad9 | Translation Approved (0%) | Whole-Building Life-Cycle Assessment (3 points) | Evaluación del ciclo de vida del edificio completo (3 puntos) |
| 25674b93a409-f143-4f25-8859-40b80f22054b | Translation Approved (0%) | For new construction (buildings or portions of buildings), conduct a life-cycle assessment of the project’s structure and enclosure that demonstrates a minimum of 10% reduction, compared with a baseline building, in at least three of the six impact categories listed below, one of which must be global warming potential. | En el caso de nueva construcción (edificios o partes de edificios), llevar a cabo una evaluación del ciclo de vida de la estructura y del recinto del proyecto que demuestre una reducción mínima del 10% en comparación con el edificio de referencia en al menos tres de las seis categorías de impacto enumeradas más adelante, siendo necesariamente una de ellas el potencial de calentamiento global. |
| 25684b93a409-f143-4f25-8859-40b80f22054b | Translation Approved (0%) | No impact category assessed as part of the life-cycle assessment may increase by more than 5% compared with the baseline building. | Ninguna categoría de impacto evaluada como parte de la evaluación del ciclo de vida puede suponer un aumento de más de un 5% con relación al edificio de referencia. |
| 2569b273e0ce-4dc5-4cc7-b8e7-2d5ce44e4b4c | Translation Approved (0%) | The baseline and proposed buildings must be of comparable size, function, orientation, and operating energy performance as defined in EA Prerequisite Minimum Energy Performance. | El edificio de referencia y el edificio propuesto deben ser de un tamaño, función, orientación y desempeño energético operativo comparables, tal y como se define en el Prerrequisito EA: Desempeño Energético Mínimo (EA Prerequisite Minimum Energy Performance). |
| 2570b273e0ce-4dc5-4cc7-b8e7-2d5ce44e4b4c | Translation Approved (0%) | The service life of the baseline and proposed buildings must be the same and at least 60 years to fully account for maintenance and replacement. | La vida útil del edificio de referencia y del edificio propuesto debe ser la misma y durar al menos 60 años para dar cuenta plenamente del mantenimiento y de las sustituciones. |
| 2571b273e0ce-4dc5-4cc7-b8e7-2d5ce44e4b4c | Translation Approved (0%) | Use the same life-cycle assessment software tools and data sets to evaluate both the baseline building and the proposed building, and report all listed impact categories. | Utilizar las mismas herramientas de evaluación del ciclo de vida y conjuntos de datos para evaluar tanto el edificio de referencia como el edificio propuesto, e informar de todas las categorías de impacto enumeradas. |
| 2572b273e0ce-4dc5-4cc7-b8e7-2d5ce44e4b4c | Translation Approved (0%) | Data sets must be compliant with ISO 14044. | Los conjuntos de datos deben cumplir con la ISO 14044. |
| 257337530f41-c177-4ad3-a5f9-968da315038a | Translation Approved (0%) | Select at least three of the following impact categories for reduction: | Seleccionar la reducción de al menos tres de las siguientes categorías de impacto: |
| 2574acfe1e0d-f763-432c-bfff-f6320148fbf1 | Translation Approved (100%) | global warming potential (greenhouse gases), in CO<3152>2</3152>e; | Potencial de calentamiento global (gases de efecto invernadero), en CO<3152>2</3152>e; |
| 257541b48481-c5f2-4abd-83d8-51a87f3b8a5e | Translation Approved (CM) | depletion of the stratospheric ozone layer, in kg CFC-11; | agotamiento de la capa de ozono estratosférico, en kg CFC-11; |
| 25769ba9a4a8-3470-4dfc-8d67-20e2250a8e0b | Translation Approved (CM) | acidification of land and water sources, in moles H+ or kg SO<3153>2</3153>; | acidificación de la tierra y fuentes de agua, en moles de H+ o en kg SO<3153>2</3153>; |
| 2577337cd7e9-2d0e-477b-83a5-c94517ecc593 | Translation Approved (CM) | eutrophication, in kg nitrogen or kg phosphate; | eutroficación, en kg de nitrógeno o fosfato; |
| 2578986ec0aa-5ace-42c3-9312-f00731f60adc | Translation Approved (CM) | formation of tropospheric ozone, in kg NOx, kg O3, or kg ethene; and | formación de ozono troposférico en kg de NOx, O3 o etano; y |
| 257959f37601-671b-4c09-9b14-5bd537f1a135 | Translation Approved (CM) | depletion of nonrenewable energy resources, in MJ. | agotamiento de recursos de energía no renovable, en MJ. |
| 25808e552f25-e7ec-4558-aca5-e692ac22d79f | Translation Approved (100%) | Healthcare only | Solo en Centros de Salud |
| 258117bec902-6ae1-4f30-8953-faff4b6e5826 | Translation Approved (0%) | For all options in this credit, building materials demolished to create courtyards to increase daylighting may be counted as retained in calculations, provided the new courtyards meet the requirements of EQ Credits Daylight and Quality Views. | Para todas las opciones de este crédito, los materiales del edificio demolidos para crear patios que aumenten la luz natural pueden contarse como conservados a efectos de los cálculos, siempre que los nuevos patios cumplan con los requisitos de los créditos de EQ: Iluminación Natural y Vistas de Calidad (EQ Credit: Daylight, EQ Credit: Quality Views). |
| 2582175d8268-79a6-4dd9-9b34-dc11b14e0406 | Translation Approved (100%) | MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization—Environmental Product Declarations | Crédito MR: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción - Declaración Ambiental de Productos (MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization—Environmental Product Declarations) |
| 2583bdedd486-07d1-4b81-9cbd-457b7b0e1574 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 25843f0c467e-d2e6-4230-b6e2-c4e23ea92349 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 25858ab4caf3-3fd3-471d-80fe-326e80cf998f | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2586fdaa3f58-798d-4176-a3c8-3620bf17e619 | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 2587655cea13-f107-4c1a-a2a0-ca2b2d72f110 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 2588fca85f75-36f3-45ba-8e27-c9656d5ec87a | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 2589d3bf1cc7-5801-4b2e-a1aa-35825bbdffcd | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 25906f0458fd-ed7a-40cc-8577-bef2b6a8f547 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 2591134c1053-2877-4d57-936e-621c08d395d0 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 2592cae96437-661d-4ee0-9bdc-85a179df5ba5 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 2593abee82bb-fac6-4697-b790-8a1713408b3c | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 25942a97f7da-1323-4959-ab37-fd34e4392e2d | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2595e97db7da-357d-4e66-aaef-b608105ac5f1 | Translation Approved (CM) | To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. | Fomentar el uso de productos y materiales cuya información relativa al ciclo de vida esté disponible y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles desde un punto de vista medioambiental, económico y social. |
| 2596e97db7da-357d-4e66-aaef-b608105ac5f1 | Translation Approved (CM) | To reward project teams for selecting products from manufacturers who have verified improved environmental life-cycle impacts. | Recompensar a los equipos de proyecto por seleccionar productos de fabricantes que hayan verificado la mejora de los impactos ambientales del ciclo de vida. |
| 2597b5048e4e-41c6-4236-855d-7efc86e3ec04 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 259894f193f2-5fc5-4645-b2bc-86649cd827a1 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 25995640ffa5-b505-4708-9acc-b19af8c6f0f0 | Translation Approved (100%) | Achieve one or more of the options below, for a maximum of 2 points. | Lograr al menos una de las opciones siguientes, hasta un máximo de 2 puntos. |
| 2600865ca33c-1cc8-4b48-894e-3b21bfcd1fa2 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 2601865ca33c-1cc8-4b48-894e-3b21bfcd1fa2 | Translation Approved (CM) | Environmental Product Declaration (EPD) (1 point) | Declaración ambiental de productos (Environmental Product Declaration, EPD), (1 punto) |
| 2602a01ee205-caae-40da-b1cf-2e04f9494825 | Translation Approved (100%) | Use at least 20 different permanently installed products sourced from at least five different manufacturers that meet one of the disclosure criteria below. | Usar al menos 20 productos diferentes permanentemente instalados, obtenidos de al menos cinco fabricantes distintos que cumplan con uno de los siguientes criterios de transparencia. |
| 260369e56adb-0d2b-46a9-a3e3-41b4a7be5262 | Translation Approved (100%) | Product-specific declaration. | Declaración específica del producto. |
| 2604b02307e0-4f21-4a1e-bd06-f42ebc1142b5 | Translation Approved (CM) | Products with a publicly available, critically reviewed life-cycle assessment conforming to ISO 14044 that have at least a cradle to gate scope are valued as one quarter (1/4) of a product for the purposes of credit achievement calculation. | Los productos con una evaluación del ciclo de vida disponible públicamente y revisada críticamente según la ISO 14044 que tengan al menos un alcance "de la cuna a la puerta" (cradle to gate) se valoran como un cuarto (1/4) de producto a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 26051208b39b-7246-401a-97d5-0e0e6d901e2b | Translation Approved (CM) | Environmental Product Declarations which conform to ISO 14025, 14040, 14044, and EN 15804 or ISO 21930 and have at least a cradle to gate scope. | Declaraciones ambientales de productos que cumplen con las ISO 14025, 14040, 14044 y EN 15804 o ISO 21930 y tienen al menos un alcance "de la cuna a la puerta". |
| 2606b66d6130-ef33-4718-8dc2-e12c22db35ad | Translation Approved (CM) | Industry-wide (generic) EPD -- Products with third-party certification (Type III), including external verification, in which the manufacturer is explicitly recognized as a participant by the program operator are valued as one half (1/2) of a product for purposes of credit achievement calculation. | EDP de todo el sector (genérica) -- Los productos con certificación de terceros (Tipo III), incluyendo verificación externa en la que el fabricante se reconoce explícitamente como participante por el operador del programa, se valoran como medio (1/2) producto a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 26078d0f888d-8403-4199-943a-7d446204e1f8 | Translation Approved (CM) | Product-specific Type III EPD -- Products with third-party certification (Type III), including external verification in which the manufacturer is explicitly recognized as the participant by the program operator are valued as one whole product for purposes of credit achievement calculation. | EDP específica del producto Tipo III -- Los productos con certificación de terceros (Tipo III), incluyendo verificación externa en la que el fabricante se reconoce explícitamente como participante por el operador del programa, se valoran como un producto completo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 26082f3b5b1e-ee31-494d-9e0e-09a5f776fea6 | Translation Approved (100%) | USGBC approved program – Products that comply with other USGBC approved environmental product declaration frameworks. | Programa aprobado por el USGBC – Productos que cumplen con otros marcos de declaraciones ambientales de productos aprobados por el USGBC. |
| 2609009228e4-da71-4169-8d33-84b0be6dab8f | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 2610009228e4-da71-4169-8d33-84b0be6dab8f | Translation Approved (CM) | Multi-Attribute Optimization (1 point) | Optimización por atributos múltiples (1 punto) |
| 2611da468919-bb88-4cfa-a506-95b1fbb9de56 | Translation Approved (CM) | Use products that comply with one of the criteria below for 50%, by cost, of the total value of permanently installed products in the project. | Que al menos el 50% según costo del valor total de los productos permanentemente instalados en el proyecto cumpla al menos con uno de los siguientes criterios. |
| 2612da468919-bb88-4cfa-a506-95b1fbb9de56 | Translation Approved (CM) | Products will be valued as below. | Los productos se valorarán de la siguiente manera: |
| 2613b35eefd9-f1a4-443b-bedd-cebca2f83e87 | Translation Approved (CM) | Third party certified products that demonstrate impact reduction below industry average in at least three of the following categories are valued at 100% of their cost for credit achievement calculations. | Los productos certificados por terceros que demuestren una reducción de su impacto por debajo de la media del sector en al menos tres de las siguientes categorías se valoran según el 100% de su costo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 261472e7a66b-fcfa-4fa8-91a2-5bae50d71f33 | Translation Approved (100%) | global warming potential (greenhouse gases), in CO<3164>2</3164>e; | Potencial de calentamiento global (gases de efecto invernadero), en CO<3164>2</3164>e; |
| 26158c66121b-5a63-4beb-bd16-3d1149ca2105 | Translation Approved (100%) | depletion of the stratospheric ozone layer, in kg CFC-11; | agotamiento de la capa de ozono estratosférico, en kg CFC-11; |
| 26164d29e179-2bdf-4570-a70c-73b6abd9233a | Translation Approved (100%) | acidification of land and water sources, in moles H+ or kg SO<3165>2</3165>; | acidificación de la tierra y fuentes de agua, en moles de H+ o en kg SO<3165>2</3165>; |
| 26170c09078b-6e79-48eb-b7e2-bcd0facc22fb | Translation Approved (100%) | eutrophication, in kg nitrogen or kg phosphate; | eutroficación, en kg de nitrógeno o fosfato; |
| 26180d5ab792-4e93-41ec-bc73-cb6228d1f15e | Translation Approved (100%) | formation of tropospheric ozone, in kg NOx, kg O3, or kg ethene; and | formación de ozono troposférico en kg de NOx, O3 o etano; y |
| 2619fd4384c9-bf4b-4072-ac47-a9dd42e4b147 | Translation Approved (100%) | depletion of nonrenewable energy resources, in MJ. | agotamiento de recursos de energía no renovable, en MJ. |
| 26202515d3f1-81af-4ca6-b898-a4061b13734b | Translation Approved (CM) | USGBC approved program -- Products that comply with other USGBC approved multi-attribute frameworks. | Programa aprobado por el USGBC-- Productos que cumplen con otros marcos de atributos múltiples aprobados por el USGBC. |
| 2621bdea02c6-82f1-44f2-b7ac-c09ea51bd3de | Translation Approved (CM) | For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured, purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at 200% of their base contributing cost. | A fines del cálculo para la obtención del crédito, los productos obtenidos (extraídos, manufacturados o comprados) a menos de 100 millas (160 km) del sitio del proyecto se valoran en un 200% del costo base incluido. |
| 262236f18cde-0643-4601-9d74-cab12da3984b | Translation Approved (100%) | Structure and enclosure materials may not constitute more than 30% of the value of compliant building products. | Los materiales estructurales y de cerramiento no pueden constituir más del 30% del valor de los productos del edificio conformes a los requisitos. |
| 2623c0cd2e49-9f51-4b70-990c-e8a815026960 | Translation Approved (100%) | MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials | Crédito MR: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción - Fuentes de Materias Primas (MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials) |
| 262414375a99-c702-477a-a5d3-9ce57366e766 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2625c2f75ec4-311c-4117-b7c4-6f51854e8615 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 262614136f85-107f-421f-9f77-e33c8207784b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2627096de441-5d05-41fb-9f53-09344d009a81 | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 2628ef37399f-2f21-45dc-ac9e-0de4010fb3f9 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 26298b19b31d-4144-407e-ad2a-d043f167703b | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 2630a2fc437b-4e45-4875-97dc-c918d67b2acb | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 263102d9b1d6-ae32-44a6-b545-2f0656abd8e5 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 263243ff2781-0258-44c8-80e7-8cf47c4a3a65 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 26331a6e85d1-5214-40bd-b7ca-23b56195749e | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 2634f4120d02-29c1-4ec5-9e5c-71a4ac2504f4 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 26358354b159-c25b-430a-82bf-e5903eee9acd | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 26363ae64c19-2d73-486b-91b7-d32e059db6ff | Translation Approved (CM) | To encourage the use of products and materials for which life cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life cycle impacts. | Fomentar el uso de productos y materiales cuya información relativa al ciclo de vida esté disponible y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles desde un punto de vista medioambiental, económico y social. |
| 26373ae64c19-2d73-486b-91b7-d32e059db6ff | Translation Approved (CM) | To reward project teams for selecting products verified to have been extracted or sourced in a responsible manner. | Recompensar a los equipos de proyecto que seleccionen productos que demuestren haber sido extraídos o adquiridos de forma responsable. |
| 263811ecc5c8-f6a2-4ae7-92b5-832a7807ed63 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2639cc1b41f8-4a58-492d-9aa1-e6d1604c1a25 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail NC, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality NC, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción de Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Nueva Construcción de Hotelería, Centros de Salud |
| 2640f1dfdec9-6203-4db9-9bce-bafcdd6300e8 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 2641f1dfdec9-6203-4db9-9bce-bafcdd6300e8 | Translation Approved (CM) | Raw Material Source and Extraction Reporting (1 point) | Información sobre adquisición y extracción de materias primas (1 punto) |
| 26421b9aaf1f-e461-42bb-8c97-f9adb0df94f5 | Translation Approved (CM) | Use at least 20 different permanently installed products from at least five different manufacturers that have publicly released a report from their raw material suppliers which include raw material supplier extraction locations, a commitment to long-term ecologically responsible land use, a commitment to reducing environmental harms from extraction and/or manufacturing processes, and a commitment to meeting applicable standards or programs voluntarily that address responsible sourcing criteria | Que al menos 20 productos permanentemente instalados de al menos cinco fabricantes distintos hayan hecho público un informe relativo a sus proveedores de materias primas que incluya las ubicaciones de extracción de materias primas del proveedor y un compromiso con el uso de la tierra a largo plazo ecológicamente responsable, la reducción de los daños ambientales de procesos de extracción y/o fabricación y el cumplimiento voluntario de estándares o programas pertinentes sobre criterios de adquisición responsable. |
| 26432a88fc7c-7660-4d2b-ad1f-3da58a699c25 | Translation Approved (CM) | Products sourced from manufacturers with self-declared reports are valued as one half (1/2) of a product for credit achievement. | Los productos adquiridos de fabricantes con sus propios informes se valoran como medio (1/2) producto a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 2644c38264e5-55db-4091-a9df-eb70d90dad3b | Translation Approved (CM) | Third-party verified corporate sustainability reports (CSR) which include environmental impacts of extraction operations and activities associated with the manufacturer’s product and the product’s supply chain, are valued as one whole product for credit achievement calculation. | Los informes de sustentabilidad corporativa (CSR, según sus siglas en inglés) de terceros que incluyan los impactos ambientales de las operaciones y actividades de extracción asociadas a los productos del fabricante y a la cadena de suministro del producto se valoran como un producto completo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 2645c38264e5-55db-4091-a9df-eb70d90dad3b | Translation Approved (CM) | Acceptable CSR frameworks include the following: | Los marcos de informes de sustentabilidad corporativa aceptables incluyen: |
| 2646ee481981-4210-42d2-929c-2fa210ed2702 | Translation Approved (CM) | Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Report | El informe de sustentabilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) |
| 264729b107af-5ccd-49a8-b41d-30cc8e665ccc | Translation Approved (CM) | Organisation for Economic Co-operation and Develoment (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises | Las Directrices para las empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) |
| 26480c4a2121-119f-44b8-ae6b-2c74b85f2bf2 | Translated (CM) | U.N. | El |
| 26490c4a2121-119f-44b8-ae6b-2c74b85f2bf2 | Translation Approved (100%) | <3175>Global Compact</3175>: Communication of Progress | <3175>Pacto Mundial</3175> de la ONU: Comunicación del Progreso |
| 26508cdd2e81-f253-4afc-9baa-a1e31a5c2d9d | Translation Approved (100%) | <3176>ISO 26000:</3176> 2010 Guidance on Social Responsibility | La <3176>ISO 26000:</3176> 2010, Responsabilidad Social |
| 26517c23c5d2-c5a2-4f3a-8877-062d9fa2709a | Translation Approved (CM) | <3177>USGBC approved program<3178>: </3178> </3177>Other USGBC approved programs meeting the CSR criteria. | <3177>Programas aprobados por el USGBC<3178>:</3178> </3177>Otros programas aprobados por el USGBC que cumplan con los criterios de CSR. |
| 26521e902db4-b7df-45ec-9f95-2178bd23a895 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 26531e902db4-b7df-45ec-9f95-2178bd23a895 | Translation Approved (CM) | Leadership Extraction Practices (1 point) | Prácticas líder de extracción (1 punto) |
| 2654b316d18c-efc0-4398-b00b-344ba3705506 | Translation Approved (CM) | Use products that meet at least one of the responsible extraction criteria below for at least 25%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project. | Que al menos el 25% según costo del valor total de los productos permanentemente instalados en el proyecto corresponda a productos que cumplen con al menos con uno de los siguientes requisitos de extracción responsable: |
| 265567474a8c-cc0c-4823-8cf0-9470ca182524 | Translation Approved (CM) | Extended producer responsibility. | Responsabilidad extendida del productor. |
| 265667474a8c-cc0c-4823-8cf0-9470ca182524 | Translation Approved (CM) | Products purchased from a manufacturer (producer) that participates in an extended producer responsibility program or is directly responsible for extended producer responsibility. | Productos adquiridos de un fabricante (productor) que participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o sea directamente responsable de la responsabilidad extendida del productor. |
| 265767474a8c-cc0c-4823-8cf0-9470ca182524 | Translation Approved (CM) | Products meeting extended producer responsibility criteria are valued at 50% of their cost for the purposes of credit achievement calculation. | Los productos que cumplan con los criterios de responsabilidad extendida se valoran según el 50% de su costo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 26588de2c872-7d2f-4c35-b4f7-63900792db7c | Translation Approved (CM) | Bio-based materials. | Materiales bióticos. |
| 26598de2c872-7d2f-4c35-b4f7-63900792db7c | Translation Approved (CM) | Bio-based products must meet the Sustainable Agriculture Network’s Sustainable Agriculture Standard. | Los productos bióticos deben cumplir con la norma para Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible (RAS). |
| 26608de2c872-7d2f-4c35-b4f7-63900792db7c | Translation Approved (CM) | Bio-based raw materials must be tested using ASTM Test Method D6866 and be legally harvested, as defined by the exporting and receiving country. | Las materias primas bióticas deben probarse utilizando el Método de Prueba ASTM D6866 y recolectarse legalmente, según lo establecido por el país que exporta y el que recibe. |
| 26618de2c872-7d2f-4c35-b4f7-63900792db7c | Translation Approved (CM) | Exclude hide products, such as leather and other animal skin material. | Excluir materiales como cuero o cualquier otra piel de animal. |
| 26628de2c872-7d2f-4c35-b4f7-63900792db7c | Translation Approved (CM) | Products meeting bio-based materials criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation. | Los productos que cumplan con los criterios para materiales bióticos se valoran según el 100% de su costo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 2663e14652fa-6cbb-48aa-95a6-a0f3f49e2b2d | Translation Approved (CM) | Wood products. | Productos de madera. |
| 2664e14652fa-6cbb-48aa-95a6-a0f3f49e2b2d | Translation Approved (CM) | Wood products must be certified by the Forest Stewardship Council or USGBC-approved equivalent. | Los productos de madera deben estar certificados por el Forest Stewardship Council o equivalente aprobado por el USGBC. |
| 2665e14652fa-6cbb-48aa-95a6-a0f3f49e2b2d | Translation Approved (CM) | Products meeting wood products criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation. | Los productos que cumplan con los criterios para productos de madera se valoran según el 100% de su costo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 266668bf9365-5792-4ea8-a25a-40c8d810e4e4 | Translation Approved (CM) | Materials reuse<3185>.</3185> | Reutilización de materiales<3185>.</3185> |
| 266768bf9365-5792-4ea8-a25a-40c8d810e4e4 | Translation Approved (CM) | Reuse includes<3186> </3186>salvaged, refurbished, or reused products. | La reutilización de materiales incluye los productos<3186> </3186>rescatados, renovados o reutilizados. |
| 266868bf9365-5792-4ea8-a25a-40c8d810e4e4 | Translation Approved (CM) | Products meeting materials reuse criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation. | Los productos que cumplan con los criterios para materiales reciclados se valoran según el 100% de su costo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 26693062d84d-d7e9-4fe9-a089-58465a6b0604 | Translation Approved (CM) | Recycled content. | Contenido reciclado. |
| 26703062d84d-d7e9-4fe9-a089-58465a6b0604 | Translation Approved (CM) | Recycled content is the sum of postconsumer recycled content plus one-half the preconsumer recycled content, based on cost. | El contenido reciclado es la suma del contenido reciclado postconsumo más la mitad del contenido reciclado preconsumo, según costo. |
| 26713062d84d-d7e9-4fe9-a089-58465a6b0604 | Translation Approved (CM) | Products meeting recycled content criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation | Los productos que cumplan con los criterios para contenido reciclado se valoran según el 100% de su costo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 2672199e55f8-f9dd-4711-a20c-fa16e0cef17a | Translation Approved (CM) | USGBC approved program<3191>.</3191> | Programa aprobado por el USGBC<3191>.</3191> |
| 2673199e55f8-f9dd-4711-a20c-fa16e0cef17a | Translation Approved (CM) | Other USGBC approved programs meeting leadership extraction criteria. | Otros programas aprobados por el USGBC que cumplen con los criterios de liderazgo en extracción. |
| 2674c762ea9b-2a65-4cd7-96b8-4401a8a0fc00 | Translation Approved (99%) | For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured and purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at 200% of their base contributing cost. | A fines del cálculo para la obtención del crédito, los productos obtenidos (extraídos, manufacturados y comprados) a menos de 100 millas (160 km) del sitio del proyecto se valoran en un 200% del costo base incluido. |
| 2675c762ea9b-2a65-4cd7-96b8-4401a8a0fc00 | Translation Approved (100%) | For credit achievement calculation, the base contributing cost of individual products compliant with multiple responsible extraction criteria is not permitted to exceed 100% its total actual cost (before regional multipliers) and double counting of single product components compliant with multiple responsible extraction criteria is not permitted and in no case is a product permitted to contribute more than 200% of its total actual cost. | A fines del cálculo para la obtención del crédito, la base del costo incluido de los productos individuales que cumplan múltiples criterios de extracción responsable no puede exceder el 100% del costo total real (antes de multiplicadores regionales) y no se permite contar por duplicado componentes individuales de productos que cumplan múltiples criterios de extracción responsable. Además, no se permite en ningún caso que un producto contribuya en más del 200% de su costo real total. |
| 2676e33014ca-d320-46fc-9766-2907f14fdd62 | Translation Approved (100%) | Structure and enclosure materials may not constitute more than 30% of the value of compliant building products. | Los materiales estructurales y de cerramiento no pueden constituir más del 30% del valor de los productos del edificio conformes a los requisitos. |
| 267792290824-593a-480b-8208-15ff3ae9429a | Translation Approved (100%) | MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients | Crédito MR: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción - Ingredientes de los Materiales (MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients) |
| 2678850775cb-06e1-47c7-9fc6-873a7bfcb2e4 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 267939729200-e2f4-4b60-a8dd-947912a1cd13 | Translation Approved (100%) | 1-2 points | De 1 a 2 puntos |
| 26804d79770a-01f4-47fe-975f-593114cc7280 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2681103ce405-15cd-4023-bcbe-ba0e49d3aba4 | Translation Approved (100%) | New Construction (1-2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 268294e21714-2a81-448b-97ae-4a8a70060a0c | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1-2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 2683246c226b-9433-449a-943e-3489feabad32 | Translation Approved (100%) | Schools (1-2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 2684799f10b0-e61c-4ea8-b96b-a7e5a0e19732 | Translation Approved (100%) | Retail (1-2 points) | Comercios (Retail) 1-2 puntos |
| 2685bd47bf13-3eb5-42ab-99e3-94300b4d95b6 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1-2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 2686d3d0123c-4983-4c98-8fd3-bac60f84fdac | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1-2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 26870fa830d3-d52d-4ddc-b8d1-6bf22494281a | Translation Approved (100%) | Hospitality (1-2 points) | Hotelería (Hospitality) 1-2 puntos |
| 2688b18dffae-3936-4aa6-aa05-0fa835b2f3b9 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1-2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 26890bb92a97-482e-463b-9fd4-49c552d7b604 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 26905067c196-1e9d-4b7a-9d67-a2af732fdee8 | Translation Approved (CM) | To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. | Fomentar el uso de productos y materiales cuya información relativa al ciclo de vida esté disponible y que tengan impactos del ciclo de vida preferibles desde un punto de vista medioambiental, económico y social. |
| 26915067c196-1e9d-4b7a-9d67-a2af732fdee8 | Translation Approved (CM) | To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. | Recompensar a los equipos de proyecto que seleccionen productos cuyos ingredientes químicos se hayan inventariado usando una metodología aceptada y productos que demuestren minimizar el uso y la generación de sustancias dañinas. |
| 26925067c196-1e9d-4b7a-9d67-a2af732fdee8 | Translation Approved (CM) | To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts. | Recompensar a los fabricantes de materias primas que manufacturen productos que demuestren tener impactos de ciclo de vida mejorados. |
| 26937407430d-370b-451b-916f-193f698d0bbf | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2694987bcc2d-b864-446c-99ea-85c316df509e | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail NC, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality NC, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción de Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Nueva Construcción de Hotelería, Centros de Salud |
| 26957a098405-0192-4ac8-9dce-95057649a718 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 26967a098405-0192-4ac8-9dce-95057649a718 | Translation Approved (CM) | Material Ingredient Reporting (1 point) | Informes de ingredientes de los materiales (1 punto) |
| 2697a65c0596-69fc-44c0-bc06-55f39b2c39ca | Translation Approved (CM) | Use at least 20 different permanently installed products from at least five different manufacturers that use any of the following programs to demonstrate the chemical inventory of the product to at least 0.1% (1000 ppm). | Que al menos 20 productos permanentemente instalados de al menos cinco fabricantes distintos empleen cualquiera de los siguientes programas para demostrar el inventario químico del producto con un nivel de detalle de al menos el 0,1% (1000 ppm). |
| 2698fe41f5df-b7b1-4941-ab26-eb2fb34dad61 | Translation Approved (CM) | <3198>Manufacturer Inventory</3198>. | <3198>Inventario del fabricante</3198>. |
| 2699fe41f5df-b7b1-4941-ab26-eb2fb34dad61 | Translation Approved (CM) | The manufacturer has published complete content inventory for the product following these guidelines: | El fabricante ha publicado un inventario completo del contenido del producto siguiendo estas directrices: |
| 2700ed966f90-ebad-40af-bb40-7a8143967d7a | Translation Approved (CM) | A publicly available inventory of all ingredients identified by name and Chemical Abstract Service Registration Number (CASRN) | Un inventario disponible públicamente de todos los ingredientes identificados por su nombre y número del Servicio de Resúmenes Químicos (Chemical Abstract Service Registration Number, CASRN) |
| 2701cfd3557e-f022-4184-95fa-21f99d006ef6 | Translation Approved (CM) | Materials defined as trade secret or intellectual property may withhold the name and/or CASRN but must disclose role, amount and GreenScreen benchmark, as defined in GreenScreen v1.2. | Los materiales definidos como secretos comerciales o propiedad intelectual pueden no divulgar su nombre y/o CARSRN, pero deben informar de su función, cantidad y referencia GreenScreen, según se establece en GreenScreen v1.2. |
| 2702fbab6b5d-5aa2-427e-b9fc-a56ae45b047f | Translation Approved (CM) | Health Product Declaration. | Declaración de salubridad del producto. |
| 2703fbab6b5d-5aa2-427e-b9fc-a56ae45b047f | Translation Approved (CM) | The end use product has a published, complete Health Product Declaration with full disclosure of known hazards in compliance with the Health Product Declaration open Standard. | El producto de uso final cuenta con una completa declaración de salubridad publicada que informa plenamente de todos los riesgos según la norma abierta de Health Product Declaration. |
| 2704eeb3cd13-6302-4094-9d95-35ebda56d2d7 | Translation Approved (100%) | Cradle to Cradle. | De la cuna a la cuna (Cradle to Cradle). |
| 2705eeb3cd13-6302-4094-9d95-35ebda56d2d7 | Translation Approved (CM) | The end use product has been certified at the Cradle to Cradle v2 Basic level or Cradle to Cradle v3 Bronze level. | El producto de uso final cuenta con la certificación Cradle to Cradle v2 Nivel básico o Cradle to Cradle v3 Nivel bronce. |
| 270651eec1bc-32db-420e-834a-0b56bf8fa46c | Translation Approved (100%) | USGBC approved program<3202>.</3202> | Programa aprobado por el USGBC<3202>.</3202> |
| 270751eec1bc-32db-420e-834a-0b56bf8fa46c | Translation Approved (CM) | Other USGBC approved programs meeting the material ingredient reporting criteria. | Otros programas aprobados por el USGBC que cumplan con los criterios sobre información de los ingredientes de los materiales. |
| 270812ddd615-c2f7-4636-a943-bfa54c2fca70 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 2709e32d130d-03d4-4b96-a065-d3c9628a6d3a | Translation Approved (CM) | Option 2: Material Ingredient Optimization (1 point) | Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales (1 punto) |
| 2710d9ca148f-3a70-4c46-9951-1b4a8bb1185c | Translation Approved (CM) | Use products that document their material ingredient optimization using the paths below for at least 25%, by cost, of the total value of permanently installed products in the project. | Que al menos el 25% según costo del valor total de los productos permanentemente instalados en el proyecto corresponda a productos que documenten la optimización de los ingredientes de los materiales utilizando las siguientes vías: |
| 271155013ae1-5f58-4981-bfa0-34d2a02f1bec | Translation Approved (CM) | <3204>GreenScreen v1.2 Benchmark</3204><3205>.</3205> | <3204>Referencia GreenScreen v1.2</3204><3205>.</3205> |
| 271255013ae1-5f58-4981-bfa0-34d2a02f1bec | Translation Approved (CM) | Products that have fully inventoried chemical ingredients to 100 ppm that have no Benchmark 1 hazards: | Productos que hayan inventariado plenamente sus ingredientes químicos con un nivel de detalle de 100 ppm y no tengan riesgos de Referencia 1: |
| 27132ca725aa-e2fe-469d-882c-625f5f574d71 | Translation Approved (CM) | If any ingredients are assessed with the GreenScreen List Translator, value these products at 100% of cost. | Si un ingrediente se ha evaluado con GreenScreen List Translator, valorar dicho producto según el 100% de su costo. |
| 271449c76807-0456-4f1f-8779-579ad5a2a7e5 | Translation Approved (CM) | If all ingredients are have undergone a full GreenScreen Assessment, value these products at 150% of cost. | Si todos los ingredientes se han evaluado con GreenScreen Assessment, valorar dichos productos según el 150% de su costo. |
| 2715177472b4-1adc-4597-a9b1-96dc611f0bd5 | Translation Approved (CM) | <3206>Cradle to Cradle Certified</3206><3207>.</3207> | <3206>Certificación de la cuna a la cuna (Cradle to Cradle)</3206><3207>.</3207> |
| 2716177472b4-1adc-4597-a9b1-96dc611f0bd5 | Translation Approved (100%) | End use products are certified Cradle to Cradle. | Los productos de uso final están certificados de la cuna a la cuna (Cradle to Cradle). |
| 2717177472b4-1adc-4597-a9b1-96dc611f0bd5 | Translation Approved (CM) | Products will be valued as follows: | Los productos se valorarán de la siguiente manera: |
| 2718dc51bcc7-aebc-4c8a-b462-9847e0c15cc1 | Translation Approved (CM) | Cradle to Cradle v2 Gold: 100% of cost | Cradle to Cradle v2 Oro: 100% del costo |
| 27193326515f-a4bb-4857-bc8b-baa0eaa90ec2 | Translation Approved (CM) | Cradle to Cradle v2 Platinum: 150% of cost | Cradle to Cradle v2 Platino: 150% del costo |
| 2720d765e41c-36b3-42d4-9f2c-4aa7da2b601c | Translation Approved (CM) | Cradle to Cradle v3 Silver: 100% of cost | Cradle to Cradle v3 Plata: 100% del costo |
| 2721728b69ff-1cd1-44cf-8879-cc2a06ae0c95 | Translation Approved (CM) | Cradle to Cradle v3 Gold or Platinum: 150% of cost | Cradle to Cradle v3 Oro o Platino: 150% del costo |
| 2722ee092746-2894-46c6-a1f3-dc5144406546 | Translation Approved (CM) | <3208>International Alternative Compliance Path – REACH Optimization</3208>. | <3208>Vía alternativa de cumplimiento internacional – Optimización REACH</3208>. |
| 2723ee092746-2894-46c6-a1f3-dc5144406546 | Translation Approved (CM) | End use products and materials that do not contain substances that meet REACH criteria for substances of very high concern. | Productos y materiales de uso final que no contengan sustancias que cumplan con los criterios REACH relativos a sustancias altamente preocupantes. |
| 2724ee092746-2894-46c6-a1f3-dc5144406546 | Translation Approved (CM) | If the product contains no ingredients listed on the REACH Authorization or Candidate list, value at 100% of cost. | Si los productos no contienen ningún ingrediente de la lista de Autorización o de Candidatos de REACH, valorarlos al 100% de su costo. |
| 27253e416278-4bc0-441a-9474-5f053b0e2645 | Translation Approved (100%) | USGBC approved program<3210>.</3210> | Programa aprobado por el USGBC<3210>.</3210> |
| 27263e416278-4bc0-441a-9474-5f053b0e2645 | Translation Approved (CM) | Products that comply with USGGBC approved building product optimization criteria. | Productos que cumplan con los criterios de optimización de productos de construcción aprobados por el USGBC. |
| 27279d8f5841-efa9-4516-aff3-1dd1bff7b102 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 2728f508309f-5abb-4742-9b24-0aef14f04bc1 | Translation Approved (CM) | Option 3: Product Manufacturer Supply Chain Optimization (1 point) | Opción 3: Optimización de la cadena de suministro del fabricante del producto (1 punto) |
| 272968d0ef51-b211-4740-8e7e-406de2d7334c | Translation Approved (0%) | Use building products for at least 25%, by cost, of the total value of permanently installed products in the<3212> </3212><3213>project</3213> that: | Que al menos el 25% según costo del valor total de los productos del edificio permanentemente instalados en el<3212> </3212><3213>proyecto</3213> cumpla con lo siguiente: |
| 273002dd1f19-828c-451a-8d98-4fc2c33ce219 | Translation Approved (100%) | http://new.usgbc.org/glossary/term/4727 | http://new.usgbc.org/glossary/term/4727 |
| 273129999b12-d45f-4b96-a243-01763988c626 | Translation Approved (100%) | Are sourced from product manufacturers who engage in validated and robust safety, health, hazard, and risk programs which at a minimum document at least 99% (by weight) of the ingredients used to make the building product or building material, and | Se adquiera de fabricantes implicados en programas validados y sólidos de salubridad y riesgos que documenten al menos el 99% (por peso) de los ingredientes usados en la fabricación del producto del edificio, y |
| 273226103a1f-ce6b-42da-9b09-94ee7cc3bafd | Translation Approved (CM) | Are sourced from product manufacturers with independent third party verification of their supply chain that at a minimum verifies: | se adquiera de fabricantes con una verificación de su cadena de suministro independiente y realizada por un tercero que verifique como mínimo: |
| 273393d86cde-7829-4bcd-b618-4df16eba36fa | Translation Approved (CM) | Processes are in place to communicate and transparently prioritize chemical ingredients along the supply chain according to available hazard, exposure and use information to identify those that require more detailed evaluation | Que haya procesos en marcha para comunicar y priorizar de manera transparente los ingredientes químicos a lo largo de la cadena de suministro según la información disponible sobre riesgos, exposición y usos para identificar aquellos que requieren una evaluación más detallada |
| 27347ce31016-0dc8-4d6a-be30-5f7ce3643840 | Translation Approved (100%) | Processes are in place to identify, document, and communicate information on health, safety and environmental characteristics of chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para identificar, documentar y comunicar información relativa a la salubridad, seguridad y características ambientales de los ingredientes químicos |
| 2735add32450-343a-4727-b653-13424f5fbe72 | Translation Approved (CM) | Processes are in place to implement measures to manage the health, safety and environmental hazard and risk of chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para implementar medidas de gestión de la salubridad, seguridad y riesgos ambientales de los ingredientes químicos |
| 27368f8c2719-7e10-4cd6-8b50-c13587d308e0 | Translation Approved (CM) | Processes are in place to optimize health, safety and environmental impacts when designing and improving chemical ingredients | Que haya procesos en marcha para optimizar los impactos en la salubridad, la seguridad y el medio ambiente durante el diseño y la mejora de los ingredientes químicos |
| 2737a7e8f3ec-1817-4b72-ba19-982c04d6eecf | Translation Approved (CM) | Processes are in place to communicate, receive and evaluate chemical ingredient safety and stewardship information along the supply chain | Que haya procesos en marcha para comunicar, recibir y evaluar la información sobre la seguridad y gestión de los ingredientes químicos a lo largo de la cadena de suministro |
| 273877434912-5f57-4695-8313-4c7a66083299 | Translation Approved (CM) | Safety and stewardship information about the chemical ingredients is publicly available from all points along the supply chain | Que la información sobre la seguridad y gestión de los ingredientes químicos está disponible públicamente desde todos los puntos de la cadena de suministro. |
| 273935655f70-c2e3-434e-a5d3-4eb6555c8a4a | Translation Approved (CM) | Products meeting Option 3 criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation. | Los productos que cumplan con los criterios de la Opción 3 se valoran según el 100% de su costo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 2740084bf024-97f8-4bc9-b958-9bd8474680c6 | Translation Approved (98%) | For credit achievement calculation of options 2 and 3, products sourced (extracted, manufactured, purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at 200% of their base contributing cost. | A fines del cálculo para la obtención del crédito de las opciones 2 y 3, los productos obtenidos (extraídos, manufacturados o comprados) a menos de 100 millas (160 km) del sitio del proyecto se valoran en un 200% del costo base incluido. |
| 2741084bf024-97f8-4bc9-b958-9bd8474680c6 | Translation Approved (100%) | For credit achievement calculation, the value of individual products compliant with either option 2 or 3 can be combined to reach the 25% threshold but products compliant with both option 2 and 3 may only be counted once. | A fines del cálculo para la obtención del crédito, el valor de los productos individuales que cumplan con las opciones 2 o 3 puede combinarse para alcanzar el umbral del 25%, pero los productos que cumplan tanto con la opción 2 como con la 3 solo pueden contarse una vez. |
| 27421b438779-aeaf-45c4-a124-0de96c8961b0 | Translation Approved (100%) | Structure and enclosure materials may not constitute more than 30% of the value of compliant building products. | Los materiales estructurales y de cerramiento no pueden constituir más del 30% del valor de los productos del edificio conformes a los requisitos. |
| 2743e2c4abfe-ee12-4917-9cf3-49b1338ef211 | Translation Approved (87%) | MR Credit: PBT Source Reduction—Mercury | Crédito MR: Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio (MR Credit: PBT Source Reduction - Mercury) |
| 27444dc2bb6e-0903-44b3-b18c-7355f2050600 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2745897ecd6a-c0e3-464c-a6a6-e09f5363b7ab | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 2746ac097d98-276a-431d-8d1a-b95d559694b5 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 274766bc6101-0cbf-4e2e-b1f9-73c402a2864d | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 27481c347d49-9f30-430e-a0e6-ed9b2d06b021 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 27494a8496cb-aee7-4e4b-8ef4-5a1ed88f1c29 | Translation Approved (0%) | To reduce the release of persistent, bioaccumulative, and toxic (PBTs) chemicals associated with the life cycle of building materials. | Reducir la liberación de productos químicos persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) asociados con el ciclo de vida de los materiales de construcción. |
| 27500b1de9b9-1fc9-4985-9d68-57fa4727bf1b | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 27515758854d-d509-4f6d-a622-c0079693d591 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 2752690eadb4-5a4d-45aa-aea5-8b6dd9d3b3bf | Translation Approved (0%) | Specify and install fluorescent lamps with both low mercury content (MR Prerequisite PBT Source Reduction—Mercury) and long lamp life, as listed in Table 1. | Especificar e instalar lámparas fluorescentes que tengan un bajo contenido de mercurio (Prerrequisito MR: Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio [MR Prerequisite PBT Source Reduction - Mercury]) y una larga duración, como se menciona en la Tabla 1. |
| 2753f61a7dda-400b-4c12-8944-c73f1ecc00d4 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 2754f61a7dda-400b-4c12-8944-c73f1ecc00d4 | Translation Approved (0%) | Criteria for rated life of low-mercury lamps | Criterios para la vida nominal de lámparas con bajo contenido de mercurio |
| 275525f203e4-e93e-44b7-bf21-498ad71cdafd | Translation Approved (100%) | Lamp | Lámpara |
| 2756867b5fc5-3f31-42d0-8752-b9fc77669fe5 | Translation Approved (100%) | Maximum content | Contenido máximo |
| 27578dd5356b-ce27-4029-ab6a-37713144459d | Translation Approved (0%) | Lamp life (hrs) | Vida de la lámpara (hrs) |
| 27586c2a8fa2-e718-4908-810a-7015e1e97184 | Translation Approved (100%) | T-8 fluorescent, eight-foot | Fluorescente T-8, ocho pies |
| 275999693938-ee2b-421b-8797-173debad4433 | Translation Approved (100%) | 10 mg mercury | 10 mg de mercurio |
| 27609ace9ff4-1bda-452e-8623-93682dbb8ce5 | Translation Approved (0%) | Standard output - 24,000 rated hours on instant start ballasts (3-hour starts) | Potencia estándar - 24 000 horas con balastos de arranque instantáneo (3 horas por encendido) |
| 2761fe79b09a-2322-4e44-b3bc-97da0fbd0de3 | Translation Approved (0%) | High output – 18,000 rated hours on instant start ballasts or program start ballasts (3-hour starts) | Alta potencia - 18 000 horas con balastos de arranque instantáneo o de arranque programado (3 horas por encendido) |
| 2762a2e4067a-b94d-46a7-a407-95236372c477 | Translation Approved (100%) | T-8 fluorescent, four-foot | Fluorescente T-8, cuatro pies |
| 276320aae890-f34f-4f4f-afac-f013aca83f84 | Translation Approved (100%) | 3.5 mg mercury | 3,5 mg de mercurio |
| 27646c793939-ef84-4ea6-89c0-72d1d453e91c | Translation Approved (0%) | Both standard and high output - 30,000 rated hours on instant start ballasts, or 36,000 rated hours on program start ballasts (3 hour starts) | Potencia estándar y alta - 30 000 horas con balastos de arranque instantáneo o 36 000 horas en balastos de arranque programado (3 horas por encendido) |
| 2765a01c4c80-e8f9-4c49-b47d-ad92bf4710db | Translation Approved (0%) | T-8 fluorescent, two-foot and three-foot | Fluorescente T-8, dos y tres pies |
| 2766055725e2-202b-4406-b5de-36ff54a51c36 | Translation Approved (100%) | 3.5 mg mercury | 3,5 mg de mercurio |
| 2767d532ada6-38e8-4e77-b4e6-d937d4adaa5d | Translation Approved (83%) | 24,000 rated hours on instant start ballasts or program start ballasts (3-hour starts) | 24 000 horas con balastos de arranque instantáneo o de arranque programado (3 horas por encendido) |
| 276838583ab3-71b2-482d-91fe-a239247807b0 | Translation Approved (100%) | T-8 fluorescent, U-bent | Fluorescente T-8, en forma de U |
| 276928fbd886-7384-4996-9d50-fb81c1945ac5 | Translation Approved (100%) | 6 mg mercury | 6 mg de mercurio |
| 277014deac31-8626-4655-942f-642d1efe3ba6 | Translation Approved (79%) | 18,000 rated hours on instant start ballasts, or 24,000 rated hours on program start ballasts (3-hour starts) | 18 000 horas con balastos de arranque instantáneo o 24 000 horas con balastos de arranque programado (3 horas por encendido) |
| 27712214a7c8-b08d-44e1-aab7-8833040dd0ea | Translation Approved (100%) | T-5 fluorescent, linear | Fluorescente T-5, tubo |
| 2772e54e2ed2-b270-4886-8a55-0d109b40cd90 | Translation Approved (100%) | 2.5 mg mercury | 2,5 mg de mercurio |
| 2773c2185fce-7731-4f27-adb8-b9f4a0501c07 | Translation Approved (0%) | Both standard and high-output - 25,000 rated hours on program start ballasts | Potencia estándar y alta - 25 000 horas con balastos de arranque programado |
| 27748e6ef19c-a39b-47d3-b40b-0bf08615511e | Translation Approved (100%) | T-5 fluorescent, circular | Fluorescente T-5, circular |
| 27755a9b7d14-553e-43b9-8918-392cec2291ff | Translation Approved (100%) | 9 mg mercury | 9 mg de mercurio |
| 2776cf2ff93a-f16d-49c6-872b-9148a77dc2f6 | Translation Approved (95%) | Both standard and high-output – 25,000 rated hours on program start ballasts | Potencia estándar y alta - 25 000 horas con balastos de arranque programado |
| 2777cff5d4af-9aaa-44c5-9328-49015bdc4910 | Translation Approved (100%) | Compact fluorescent, nonintegral ballast | Fluorescente compacta, balasto no integral |
| 2778df9aa3d4-7cdf-4f78-ac4b-2b6be3840133 | Translation Approved (100%) | 3.5 mg mercury | 3,5 mg de mercurio |
| 2779264eb168-6fb9-4b7c-89bf-9ff8fd600b82 | Translation Approved (0%) | 12,000 rated hours | 12 000 horas |
| 278073f2894a-8f68-4e3b-8be2-34fecd779a11 | Translation Approved (0%) | Compact florescent, integral ballast, bare bulb | Fluorescente compacta, balasto integral, bombilla sin pantalla |
| 2781fbc73899-996d-4815-8476-7ee90e8acb45 | Translation Approved (100%) | 3.5 mg mercury, ENERGY STAR qualified | 3,5 mg de mercurio, calificada por ENERGY STAR |
| 2782e416c99d-92d8-45e3-a341-e43f8e9354bf | Translation Approved (0%) | Bare bulb - 10,000 rated hours | Bombilla sin pantalla - 10 000 horas |
| 2783cb1119de-fecf-4f8d-89cf-911567e10dde | Translation Approved (0%) | Covered models such as globes, reflectors, A-19s – 8,000 hours | Modelos cubiertos como globos, reflectores, A-19 - 8000 horas |
| 2784d2c6d5b6-5006-4d92-8ef3-4c59ba78f647 | Translation Approved (100%) | High-pressure sodium, up to 400 watts | Sodio de alta presión, hasta 400 vatios |
| 27859fb7179a-1e4c-45e5-8a45-74e1b3d4cbe1 | Translation Approved (100%) | 10 mg mercury | 10 mg de mercurio |
| 2786f23a1dbf-0854-4f7e-ba76-2b6ce0fd0455 | Translation Approved (0%) | Use noncycling type or replace with LED lamps or induction lamps | Usar lámparas sin ciclos o sustituirlas por lámparas LED o de inducción. |
| 278764f3fa0b-42bd-48fc-9376-828d404ca32e | Translation Approved (100%) | High-pressure sodium, above 400 watts | Sodio de alta presión, más de 400 vatios |
| 2788122cee4a-80a1-4ffc-9301-c41bb984ff86 | Translation Approved (100%) | 32 mg mercury | 32 mg de mercurio |
| 2789752af49e-78d8-4bd9-a6b1-96017a760f1c | Translation Approved (100%) | Use noncycling type or replace with LED lamps or induction lamps | Usar lámparas sin ciclos o sustituirlas por lámparas LED o de inducción. |
| 27900638bbee-a715-47de-9e42-d3e137b2347f | Translation Approved (0%) | Do not specify or install circular fluorescent lamps or probe start metal halide lamps. | No especificar ni instalar lámparas fluorescentes circulares ni de haluro metálico con encendido mediante sonda. |
| 2791d623969c-e366-4977-836b-7280d956bdb1 | Translation Approved (0%) | MR Credit: PBT Source Reduction—Lead, Cadmium, and Copper | Crédito MR: Reducción de Fuentes de PBT - Plomo, Cadmio y Cobre (MR Credit: PBT Source Reduction - Lead, Cadmium, and Copper) |
| 27922d4c73bb-182a-44a6-b7b6-ffbbb16e5fe9 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2793ed666911-f7d2-4f3c-8ceb-230cf38ef4e5 | Translation Approved (100%) | 2 points | 2 puntos |
| 27941427496c-5bf4-46f3-8e85-37d1316d95d3 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2795590fdf97-efb5-4297-91d0-b7941d175679 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 2796a87ae8cf-fa09-4974-a0fb-880b2f4d65bd | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 279700cc7d3c-f41d-4356-8648-241a986fb814 | Translation Approved (99%) | To reduce the release of persistent, bioaccumulative, and toxic (PBT) chemicals associated with the life cycle of building materials. | Reducir la liberación de productos químicos persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) asociados con el ciclo de vida de los materiales de construcción. |
| 279897b05c06-fc8f-4393-99e7-a4cb13e2dad6 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2799faf80ffe-3044-4039-ab64-dba593810465 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 2800d182a186-d8b6-4c83-9f01-267bf460bc89 | Translation Approved (0%) | Specify substitutes for materials manufactured with lead and cadmium, as follows. | Especificar sustitutos para materiales fabricados con plomo y cadmio, del siguiente modo: |
| 2801e6503754-7343-463c-8351-a67193bc5c26 | Translation Approved (0%) | Lead | Plomo |
| 2802ebac8558-3a63-4032-80eb-d25613bbcf9c | Translation Approved (0%) | For water intended for human consumption, specify and use solder and flux to connect plumbing pipe on site that meets the California AB1953 standard, which specifies that solder not contain more than 0.2% lead, and flux not more than a weighted average of 0.25% lead for wetted surfaces. | Para agua destinada al consumo humano, especificar y usar soldadura y flujo para conectar las tuberías de plomería en el sitio que cumplan con la norma AB1953 de California, según la cual la soldadura no puede tener más de un 0,2% de plomo, y el flujo una media ponderada máxima de un 0,25% de plomo para superficies humedecidas. |
| 2803ebac8558-3a63-4032-80eb-d25613bbcf9c | Translation Approved (0%) | The “lead free” label as defined by the Safe Drinking Water Act (SDWA) ) does not provide adequate screening for the purposes of this credit because the SDWA defines “lead free” as solders and flux containing 0.2% lead or less. | La etiqueta "sin plomo" tal y como se define en la legislación Safe Drinking Water Act (SDWA) no supone un filtro suficiente a efectos de este crédito, ya que según la SDWA se considera que las soldaduras y flujos "sin plomo" son aquellos con 0,2% o menos de plomo. |
| 280449c19e07-bf3b-4862-97b4-8d48ff5415d9 | Translation Approved (0%) | For water intended for human consumption, specify and use pipes, pipe fittings, plumbing fittings, and faucets that meet the California law AB1953 of a weighted average lead content of the wetted surface area of not more than 0.25% lead. | Para agua destinada al consumo humano, especificar y usar tuberías, accesorios de tuberías y grifos que cumplan con la norma AB1953 de California según la cual el contenido medio ponderado de plomo de una superficie humedecida no puede superar el 0,25% de plomo. |
| 2805ecdd3198-f7c9-4740-8aa2-83194584b0ba | Translation Approved (0%) | Specify and use lead-free roofing and flashing. | Especificar y usar material de techos y tapajuntas sin plomo. |
| 28067aff7753-f5d8-4083-bb65-c4b51dbd5c7b | Translation Approved (0%) | Specify and use electrical wire and cable with lead content less than 300 parts per million. | Especificar y usar cables en general y cables eléctricos en particular cuyo contenido de plomo sea menor a las 300 partes por millón. |
| 280704ed963b-d2a9-429d-a81a-956586771ae9 | Translation Approved (0%) | Specify no use of interior or exterior paints containing lead. | Especificar que no se usen pinturas con plomo en interiores ni exteriores. |
| 2808e9a61362-a72e-4093-b81a-d9cb283d4eb4 | Translation Approved (0%) | For renovation projects, ensure the removal and appropriate disposal of disconnected wires with lead stabilizers, consistent with the 2002 National Electric Code requirements. | En proyectos de renovación, asegurar la remoción y eliminación adecuada de cables desconectados con estabilizadores de plomo, de acuerdo con los requisitos del 2002 National Electric Code. |
| 2809bc13fc22-8841-43f2-9927-0fdc50519bd8 | Translation Approved (0%) | Lead used for radiation shielding and copper used for MRI shielding are exempt. | El plomo usado en blindaje contra radiaciones y el cobre usado en la protección de IRM están exentos. |
| 281024d796ff-8789-481e-a094-9bb2948be2b2 | Translation Approved (0%) | Cadmium | Cadmio |
| 28112e04b3b4-5a3a-473b-89a6-3803f30c1981 | Translation Approved (81%) | Specify no use of interior or exterior paints containing intentionally added cadmium. | Especificar que no se usen pinturas con contenido intencional de cadmio en interiores ni exteriores. |
| 28120b569fb3-8cc8-48b5-9910-1cb0db624821 | Translation Approved (0%) | Copper | Cobre |
| 281368c7bc67-01db-4f2e-9c0f-bce6f586ed01 | Translation Approved (0%) | For copper pipe applications, reduce or eliminate joint-related sources of copper corrosion: | En las aplicaciones de tuberías de cobre reducir o eliminar las fuentes de corrosión de cobre relacionadas con las juntas: |
| 28146c49e370-9e38-42f2-874b-1baff5f557a2 | Translation Approved (0%) | use mechanically crimped copper joint systems; or | usar sistemas de juntas engarzadas mecánicamente; o |
| 2815b339bef4-bcdb-4fd7-83ce-99af5d70269a | Translation Approved (0%) | specify that all solder joints comply with ASTM B828 2002, and specify and use ASTM B813 2010 for flux. | especificar que todas las soldaduras cumplan con los requisitos de ASTM B828 2002, y especificar el uso de ASTM B813 2010 para el flujo. |
| 28169ffb6a3c-c814-4180-a932-f2d7789c8ba9 | Translation Approved (0%) | MR Credit: Furniture and Medical Furnishings | Crédito MR: Mobiliario y Equipamiento Médico (MR Credit: Furniture and Medical Furnishings) |
| 2817bc4a151a-be64-494b-bee2-3308a988302b | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2818a4867726-5132-4675-ab15-acaefc752a3a | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 2819ae0507e1-0bef-4ca4-a908-9e2c8b0a7711 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2820688077d4-09f5-4015-9b3d-be1c75ea8613 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 2821eeeb000e-db7f-47f8-b2d0-291b0109b661 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 282226924151-cd54-4341-8b0f-521a7c8a4af2 | Translation Approved (0%) | To enhance the environmental and human health performance attributes associated with freestanding furniture and medical furnishings. | Mejorar los atributos de desempeño ambiental y relativos a la salud humana del mobiliario y equipamiento médico. |
| 2823d0b5a445-7fe7-4769-9f54-663dd1893126 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 28241ef9f95b-7dc0-4016-a053-d3c4a7426da9 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 2825bc74046f-7f6c-4910-b270-0940a6b004ed | Translation Approved (0%) | Use at least 30% (1 point) or 40% (2 points), by cost, of all freestanding furniture and medical furnishings (e.g., mattresses, foams, panel fabrics, cubicle curtains, window coverings, other textiles) that meet the criteria in one of the following three options. | Que al menos el 30% (1 punto) o el 40% (2 puntos) según costo de todo el mobiliario y equipamiento médico (como colchones, espumas, tejidos para estructuras, cortinas de cubículos, coberturas de ventanas y demás textiles) cumpla con los criterios de una de las siguientes tres opciones. |
| 2826be01609b-e230-4214-b1bb-124afb3cdecb | Translation Approved (0%) | Include built-in casework and built-in millwork in the base building calculations, even if manufactured off site. | Incluir la carpintería y la ebanistería instaladas en los cálculos del edificio base, aunque se fabricara fuera del sitio. |
| 2827be01609b-e230-4214-b1bb-124afb3cdecb | Translation Approved (0%) | The dollar value of any individual product may be included in the total qualifying value if the product meets the criteria. | El valor económico en dólares de todos los productos individuales puede incluirse en el valor total a tener en cuenta si el producto cumple con los criterios. |
| 2828209aff11-5b4c-4ec2-91db-6b81db966030 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 2829209aff11-5b4c-4ec2-91db-6b81db966030 | Translation Approved (0%) | Minimal Chemical Content | Contenido mínimo de productos químicos |
| 28300b6536da-b55a-4cf4-bfbf-cc6e6b5808ed | Translation Approved (0%) | All components that constitute at least 5%, by weight, of a furniture or medical furnishing assembly, including textiles, finishes, and dyes, must contain less than 100 parts per million (ppm) of at least four of the five following chemical groups: | Todos los componentes que constituyan al menos el 5%, según peso, del ensamblaje de un mueble o accesorio médico, incluyendo textiles, acabados y tintes, deben contener menos de 100 partes por millón (ppm) de al menos cuatro de los siguiente cinco grupos de productos químicos: |
| 2831a4bf3f0b-1f18-4159-af0a-58950fe36a58 | Translation Approved (94%) | urea formaldehyde; | Urea-formaldehído; |
| 2832d7bf3134-cf15-4b72-b7cb-db8c4c078955 | Translation Approved (0%) | heavy metals, including mercury, cadmium, lead, and antimony; | metales pesados, incluyendo mercurio, cadmio, plomo y antimonio; |
| 28338f2112fb-b93c-4d3e-91b0-35df4fb71309 | Translation Approved (0%) | hexavalent chromium in plated finishes consistent with the European Union Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances (EU RoHS); | cromo hexavalente en acabados chapados, de acuerdo con la directiva europea sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS de la UE); |
| 2834e14f13f1-2f75-4289-80a7-9303adbd3466 | Translation Approved (0%) | stain and nonstick treatments derived from perfluorinated compounds (PFCs), including perfluorooctanoic acid (PFOA); and | tratamientos antiadherentes y para manchas derivados de compuestos perfluorados (PFC), incluyendo ácido perfluorooctanoico (PFOA); y |
| 2835b8fbcf36-6b33-4a54-9bda-c8ca091fc5b9 | Translation Approved (0%) | added antimicrobial treatments. | tratamientos antimicrobianos añadidos. |
| 283664aad4ab-e13e-47eb-a7b4-98cb6eac9482 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 283703b72ed8-a660-48d5-87fe-257b07d1c54e | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 283803b72ed8-a660-48d5-87fe-257b07d1c54e | Translation Approved (0%) | Testing and Modeling of Chemical Content | Pruebas y modelado del contenido de químicos |
| 28390a63bd33-b3f5-4bd1-9bd1-493e5ab1886c | Translation Approved (74%) | All components of a furniture or medical furnishing assembly, including textiles, finishes, and dyes, must contain less than 100 parts per million (ppm) of at least two of the five chemicals or materials listed in Option 1. | Todos los componentes del ensamblaje de un mueble o accesorio médico, incluyendo textiles, acabados y tintes, deben contener menos de 100 partes por millón (ppm) de al menos dos de los siguientes cinco productos químicos o materiales enumerados en la Opción 1. |
| 284011d0369c-2c4a-47b3-8513-93916620f647 | Translation Approved (81%) | New furniture or medical furnishing assemblies<3372> </3372>must be in accordance with ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011. | El mobiliario o equipamiento médico nuevo<3372> </3372>debe cumplir el ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011. |
| 284111d0369c-2c4a-47b3-8513-93916620f647 | Translation Approved (99%) | Comply with ANSI/BIFMA e3-2010 Furniture Sustainability Standard, Sections 7.6.1 and 7.6.2, using either the concentration modeling approach or the emissions factor approach. | Cumplir con las secciones 7.6.1 y 7.6.2 de la norma ANSI/BIFMA e3-2010 Furniture Sustainability Standard, usando ya sea el planteamiento de simulación de concentración o el del factor de emisiones. |
| 284211d0369c-2c4a-47b3-8513-93916620f647 | Translation Approved (100%) | Model the test results using the open plan, private office, or seating scenario in ANSI/BIFMA M7.1, as appropriate. | Simular los resultados de la prueba usando el escenario de plan abierto, el de oficina privada o el de asientos de ANSI/BIFMA M7.1, según corresponda. |
| 284311d0369c-2c4a-47b3-8513-93916620f647 | Translation Approved (CM) | USGBC-approved equivalent testing methodologies and contaminant thresholds are also acceptable. | También se aceptan metodologías de prueba y umbrales de productos contaminantes equivalentes aprobados por el USGBC. |
| 284411d0369c-2c4a-47b3-8513-93916620f647 | Translation Approved (89%) | Documentation submitted for furniture must indicate the modeling scenarioused to determine compliance. | La documentación enviada para el mobiliario debe indicar el escenario de simulación utilizado para determinar la conformidad. |
| 2845948d8cc9-ed09-41ca-968c-b82f5b3e957d | Translation Approved (100%) | Salvaged and reused furniture more than one year old at the time of use is considered compliant, provided it meets the requirements for any site-applied paints, coatings, adhesives, and sealants. | El mobiliario rescatado y reutilizado que tenga más de un año en el momento de su uso se considera conforme, siempre que cumpla los requisitos para cualquier pintura, revestimiento, adhesivo o sellante del sitio. |
| 28469dbd54ee-ec02-4252-bb3a-37813885b2e0 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 284753a0a48d-1ef5-4625-be93-fbebc7235dea | Translation Approved (0%) | Option 3: Multi-Attribute Assessment of Products | Opción 3: Evaluación de productos por múltiples atributos |
| 2848069600bb-7dd3-41a6-a473-70d0295eff30 | Translation Approved (0%) | Use products that meet at least one of the criteria below. | Usar productos que cumplan al menos una de las siguientes categorías. |
| 2849069600bb-7dd3-41a6-a473-70d0295eff30 | Translation Approved (93%) | Each product can receive credit for each criterion met. | Cada producto puede recibir crédito por cada criterio que cumpla. |
| 2850069600bb-7dd3-41a6-a473-70d0295eff30 | Translation Approved (0%) | The scope of any environmental product declaration (EPD) must be at least cradle to gate. | El alcance de la declaración ambiental de producto (Environmental Product Declaration, EDP) debe ser al menos de la cuna a la puerta (cradle-to-gate). |
| 2851a1a3a689-377e-41ad-af46-8519c76f6cb2 | Translation Approved (100%) | Product-specific declaration. | Declaración específica del producto. |
| 2852230bc93c-309d-48c1-857e-4cf0283d8b39 | Translation Approved (100%) | Products with a publicly available, critically reviewed life-cycle assessment conforming to ISO 14044 that have at least a cradle to gate scope are valued as one quarter (1/4) of a product for the purposes of credit achievement calculation. | Los productos con una evaluación del ciclo de vida disponible públicamente y revisada críticamente según la ISO 14044 que tengan al menos un alcance "de la cuna a la puerta" (cradle to gate) se valoran como un cuarto (1/4) de producto a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 2853decb4543-19ac-4fae-b677-4aec96fbe612 | Translation Approved (100%) | Environmental Product Declarations which conform to ISO 14025, 14040, 14044, and EN 15804 or ISO 21930 and have at least a cradle to gate scope. | Declaraciones ambientales de productos que cumplen con las ISO 14025, 14040, 14044 y EN 15804 o ISO 21930 y tienen al menos un alcance "de la cuna a la puerta". |
| 2854c07e6d9a-e9ca-485c-a8c4-4e60c68e977b | Translation Approved (100%) | Industry-wide (generic) EPD -- Products with third-party certification (Type III), including external verification, in which the manufacturer is explicitly recognized as a participant by the program operator are valued as one half (1/2) of a product for purposes of credit achievement calculation. | EDP de todo el sector (genérica) -- Los productos con certificación de terceros (Tipo III), incluyendo verificación externa en la que el fabricante se reconoce explícitamente como participante por el operador del programa, se valoran como medio (1/2) producto a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 2855cfe08f07-d92b-4f6a-8301-276d341f39cd | Translation Approved (100%) | Product-specific Type III EPD -- Products with third-party certification (Type III), including external verification in which the manufacturer is explicitly recognized as the participant by the program operator are valued as one whole product for purposes of credit achievement calculation. | EDP específica del producto Tipo III -- Los productos con certificación de terceros (Tipo III), incluyendo verificación externa en la que el fabricante se reconoce explícitamente como participante por el operador del programa, se valoran como un producto completo a efectos del cálculo para la obtención del crédito. |
| 285632e2b7cf-57be-4ad0-a5d4-f07c4b043608 | Translation Approved (99%) | Materials reuse. | Reutilización de materiales. |
| 285732e2b7cf-57be-4ad0-a5d4-f07c4b043608 | Translation Approved (75%) | Use salvaged, refurbished, or reused products. | Utilizar materiales rescatados, renovados o reutilizados. |
| 28585a8f8e24-cb87-4ecd-9cf7-ab4b939550d9 | Translation Approved (100%) | Recycled content. | Contenido reciclado. |
| 28595a8f8e24-cb87-4ecd-9cf7-ab4b939550d9 | Translation Approved (78%) | Use products with recycled content. | Utilizar materiales con contenido reciclado. |
| 28605a8f8e24-cb87-4ecd-9cf7-ab4b939550d9 | Translation Approved (96%) | Recycled content is the sum of post-consumer recycled content plus one-half the pre-consumer recycled content. | El contenido reciclado es la suma del contenido reciclado postconsumo más la mitad del contenido reciclado preconsumo. |
| 2861fb81b6c7-9586-4cd9-9e8d-d4a54340fb02 | Translation Approved (100%) | Extended producer responsibility. | Responsabilidad extendida del productor. |
| 2862fb81b6c7-9586-4cd9-9e8d-d4a54340fb02 | Translation Approved (100%) | Products purchased from a manufacturer (producer) that participates in an extended producer responsibility program or is directly responsible for extended producer responsibility. | Productos adquiridos de un fabricante (productor) que participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o sea directamente responsable de la responsabilidad extendida del productor. |
| 286325d6ba52-5796-49c0-9503-c5ce3f7f0f1a | Translation Approved (100%) | Bio-based materials. | Materiales bióticos. |
| 286425d6ba52-5796-49c0-9503-c5ce3f7f0f1a | Translation Approved (100%) | Bio-based products must meet the Sustainable Agriculture Network’s Sustainable Agriculture Standard. | Los productos bióticos deben cumplir con la norma para Agricultura Sostenible de la Red de Agricultura Sostenible (RAS). |
| 286525d6ba52-5796-49c0-9503-c5ce3f7f0f1a | Translation Approved (100%) | Bio-based raw materials must be tested using ASTM Test Method D6866 and be legally harvested, as defined by the exporting and receiving country. | Las materias primas bióticas deben probarse utilizando el Método de Prueba ASTM D6866 y recolectarse legalmente, según lo establecido por el país que exporta y el que recibe. |
| 286625d6ba52-5796-49c0-9503-c5ce3f7f0f1a | Translation Approved (100%) | Exclude hide products, such as leather and other animal skin material. | Excluir materiales como cuero o cualquier otra piel de animal. |
| 28673c17b803-d1d5-45b9-b023-2147f8f89874 | Translation Approved (100%) | Wood products. | Productos de madera. |
| 28683c17b803-d1d5-45b9-b023-2147f8f89874 | Translation Approved (100%) | Wood products must be certified by the Forest Stewardship Council or USGBC-approved equivalent. | Los productos de madera deben estar certificados por el Forest Stewardship Council o equivalente aprobado por el USGBC. |
| 28696aea54f6-f8af-4e86-a759-405f40146f8d | Translation Approved (0%) | Products that meet the above criteria are valued according to source location (extraction, manufacture, and purchase point must be within the distances noted below): | Los productos que cumplan con los criterios anteriores se valoran según la ubicación de la fuente (los puntos de extracción, fabricación y compra deben estar dentro de las distancias que se mencionan más adelante): |
| 28705a8e5dbf-f974-41f0-a3ef-fb441e8f537f | Translation Approved (100%) | For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured, purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at 200% of their base contributing cost. | A fines del cálculo para la obtención del crédito, los productos obtenidos (extraídos, manufacturados o comprados) a menos de 100 millas (160 km) del sitio del proyecto se valoran en un 200% del costo base incluido. |
| 28710587630a-0122-4e92-9c8c-ddec9c5f96cf | Translation Approved (0%) | MR Credit: Design for Flexibility | Crédito MR: Diseño para la Flexibilidad (MR Credit: Design for Flexibility) |
| 287272e8d577-0683-4ba8-8720-2ef5417873f2 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2873541ee109-08ac-421d-87a9-6f3caf2eafd2 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 2874f99d8a5c-b93b-4f81-b950-8d0e2b331a9b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2875b72c94c7-a6d8-4e4f-aed6-70b94bff8fab | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 287659a9f88b-91d5-4dbb-82ed-2c454f6197ea | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2877f82d2cd9-1869-46ad-8fcb-a931e4eca71a | Translation Approved (0%) | Conserve resources associated with the construction and management of buildings by designing for flexibility and ease of future adaptation and for the service life of components and assemblies. | Conservar los recursos asociados a la construcción y gestión de edificios mediante un diseño orientado a la flexibilidad y facilidad de adaptaciones futuras, y a la vida útil de los componentes y ensamblajes. |
| 2878b3466830-0f14-4b74-a722-4d3991a261cd | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2879a8e2ad27-ac87-4e60-a96a-222517c4dfb4 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 288093cf8b35-b211-4502-9021-c783e864ea07 | Translation Approved (0%) | Increase building flexibility and ease of adaptive use over the life of the structure by employing at least three of the following strategies. | Aumentar la flexibilidad y facilidad de usos adaptativos del edificio a lo largo de la vida de la estructura empleando al menos tres de las siguientes estrategias: |
| 2881cbf4106a-a379-499d-8204-9465d890f162 | Translation Approved (0%) | Use <3388>interstitial space</3388>. | Uso del <3388>espacio intersticial</3388>. |
| 2882cbf4106a-a379-499d-8204-9465d890f162 | Translation Approved (0%) | Design distribution zone utility systems and equipment including HVAC, plumbing, electrical, information technology, medical gases, and life safety systems to serve the occupied zones and have the capacity to control multiple zones in clinical spaces. | Diseñar los sistemas de servicios y el equipamiento de las zonas de distribución incluyendo los sistemas de HVAC, plomería, electricidad, tecnologías de la información, gases médicos y seguridad vital para que den servicio a las zonas ocupadas y tengan la capacidad de controlar múltiples zonas en los espacios clínicos. |
| 2883946b9cd2-b15b-4502-9ab5-574e6ada4396 | Translation Approved (0%) | Provide programmed soft space,<3389> </3389> such as administration or storage, equal to at least 5% of <3390>departmental gross area </3390>(DGA). | Suministrar espacios blandos programados,<3389> </3389> como los de administración o almacenamiento, que equivalgan al menos al 5% de la <3390>superficie bruta del departamento </3390>(departmental gross area, DGA). |
| 2884946b9cd2-b15b-4502-9ab5-574e6ada4396 | Translation Approved (0%) | Locate soft space adjacent to clinical departments that anticipate growth. | Ubicar el espacio blando adyacente a los departamentos clínicos para anticipar el crecimiento. |
| 2885946b9cd2-b15b-4502-9ab5-574e6ada4396 | Translation Approved (0%) | Determine a strategy for future accommodation of displaced soft space. | Determinar una estrategia para acomodar en el futuro el espacio blando desplazado. |
| 288683fd48dd-d708-475d-8fb1-041f36c5b7b6 | Translation Approved (0%) | Provide shell space equal to at least 5% of DGA. | Suministrar espacio sin acabados interiores que equivalga al menos al 5% de la DGA. |
| 288783fd48dd-d708-475d-8fb1-041f36c5b7b6 | Translation Approved (0%) | Locate it such that it can be occupied without displacing occupied space. | Ubicarlo de tal modo que pueda ocuparse sin desplazar espacio ocupado. |
| 28887702da7b-5f61-44a0-a611-20c5392668a0 | Translation Approved (0%) | Identify horizontal expansion capacity for diagnostic and treatment or other clinical space equal to at least 30% of existing floor area (excluding inpatient units) without demolition of occupied space (other than at the connection point). | Identificar una capacidad de expansión horizontal para espacio de diagnóstico y tratamiento u otros espacios clínicos que equivalgan al menos al 30% de la superficie existente (incluyendo unidades para pacientes hospitalizados) sin demoler espacios ocupados (exceptuando el punto de conexión). |
| 28897702da7b-5f61-44a0-a611-20c5392668a0 | Translation Approved (0%) | Reconfiguration of additional existing occupied space that has been constructed with demountable partition systems is permitted. | Se permite la reconfiguración de espacio ocupado adicional existente que haya sido construido con sistemas de tabiques desmontables. |
| 2890c8c8e92f-29b5-41fc-9e30-d10d830e6761 | Translation Approved (0%) | Design for future vertical expansion on at least 75% of the roof, ensuring that existing operations and service systems can continue at or near capacity during the expansion. | Diseñar con vistas a la expansión vertical futura sobre al menos el 75% de la cubierta, asegurando que las operaciones y servicios existentes puedan continuar a pleno rendimiento, o casi, durante la expansión. |
| 2891d001a5f6-949a-452c-9a35-33b58ccce27e | Translation Approved (0%) | Designate space for future above-grade parking structures equal to 50% of existing on-grade parking capacity, with direct access to the main hospital lobby or circulation. | Designar un espacio para estructuras futuras de estacionamiento sobre el nivel del suelo que equivalga al 50% de la capacidad de estacionamiento a nivel del suelo, con acceso directo al vestíbulo o área de circulación principal del hospital. |
| 2892d001a5f6-949a-452c-9a35-33b58ccce27e | Translation Approved (0%) | Vertical transportation pathways that lead directly to the main hospital lobby or circulation are acceptable. | Se aceptan las vías de transporte vertical que lleven directamente al vestíbulo o área de circulación principal del hospital. |
| 2893f980483f-5e64-48b0-8151-d999bec81f89 | Translation Approved (0%) | Use demountable partitions for 50% of applicable areas. | Usar tabiques desmontables en el 50% de las zonas que se incluyan. |
| 289436c47b05-1dfc-41b7-baf5-92640199e6ef | Translation Approved (0%) | Use movable or modular casework for at least 50% of casework and custom millwork. | Que al menos el 50% de la carpintería o ebanistería a medida sea móvil o de módulos. |
| 289536c47b05-1dfc-41b7-baf5-92640199e6ef | Translation Approved (0%) | Base the calculation on the combined value of casework and millwork, as determined by the cost estimator or contractor. | Basar los cálculos en el valor combinado de la carpintería y la ebanistería, tal y como los determina el responsable del costo de construcción o el contratista. |
| 2896e338a4e3-36e4-4811-b61b-9851cc138c45 | Translation Approved (100%) | MR Credit: Construction and Demolition Waste Management | Crédito MR: Planificación de la Gestión de los Desechos de Construcción y Demolición (MR Credit: Construction and Demolition Waste Management Planning) |
| 2897b49dec65-9e27-42da-99d8-63090600e8fd | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 289819302adf-4f9f-40bb-a555-b4ffda8a10eb | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 289905abe36e-a90b-41e3-b47b-74f1ab805276 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 2900c0903d57-d22f-475a-a60f-4cf053b2771b | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 29017b3f562c-8111-43a0-b02d-06d24131a600 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 2902a60cb21a-4683-437c-8167-875c95c79bd2 | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 29034f62b8d0-f125-4894-b60e-b2ac1e69013d | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 290403582405-53c0-494a-a979-72c622aa71b2 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 29058a95ec64-3331-46fc-9cc6-14879efb97a9 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 2906fdc355b9-4bbc-462b-a9fa-aa3c90f2b88a | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 2907ba5495a1-0796-4497-a199-4163319cc742 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 290873f044f3-03ee-4a80-bfb7-5ceeea0f5544 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2909602e32c7-f912-4829-8922-2faeb35a7c27 | Translation Approved (100%) | To reduce construction and demolition waste disposed of in landfills and incineration facilities by recovering, reusing, and recycling materials. | Reducir la cantidad de desechos de construcción y demolición que pasan a rellenos sanitarios e instalaciones de incineración mediante la recuperación, la reutilización y el reciclaje de materiales. |
| 2910ca6613d1-f939-4d0c-95a0-e3d37c58dcfd | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 29114fc91ee5-9ef2-4b0e-bdc0-229f1d3d7f6d | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail NC, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality NC, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción de Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Nueva Construcción de Hotelería, Centros de Salud |
| 291265eada7b-92bf-4adc-9d3b-196ce2f84284 | Translation Approved (100%) | Recycle and/or salvage nonhazardous construction and demolition materials. | Reciclar y/o rescatar materiales de construcción y demolición no peligrosos. |
| 291365eada7b-92bf-4adc-9d3b-196ce2f84284 | Translation Approved (CM) | Calculations can be by weight or volume but must be consistent throughout. | Los cálculos pueden realizarse ya sea por peso o por volumen, pero deben realizarse siempre del mismo modo. |
| 2914cd1d8452-4001-4771-bded-9b15b3ca8325 | Translation Approved (CM) | Exclude excavated soil, land-clearing debris, and alternative daily cover (ADC). | Excluir tierra excavada, residuos de desbroce del terreno y el cubrimiento diario alternativo (ADC, según sus siglas en inglés). |
| 2915cd1d8452-4001-4771-bded-9b15b3ca8325 | Translation Approved (CM) | Include wood waste converted to fuel (biofuel) in the calculations; other types of waste-to-energy are not considered diversion for this credit. | Incluir desechos de madera convertida en combustible (biocombustible) en los cálculos; otros tipos de transformación de desechos en energía no se consideran desvío en este crédito. |
| 2916856ca179-26da-4c69-b323-d526cd299c4a | Translation Approved (CM) | However, for projects that cannot meet credit requirements using reuse and recycling methods, waste-to-energy systems may be considered waste diversion if the European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC and Waste Incineration Directive 2000/76/EC are followed and Waste to Energy facilities meet applicable European Committee for Standardization (CEN) EN 303 standards. | Sin embargo, en el caso de proyectos que no cumplan con los requisitos del crédito empleando métodos de reutilización y reciclaje, los sistemas de transformación de desechos en energía pueden considerarse desvío de desechos si se cumplen las directivas europeas 2008/98/EC sobre residuos y 2000/76/EC relativa a la incineración de residuos; y las instalaciones de transformación de desechos en energía son conformes a los estándares del Comité Europeo de Normalización (CEN) EN 303. |
| 2917b8be33cb-875f-43a9-b01b-b122e8921450 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 2918b8be33cb-875f-43a9-b01b-b122e8921450 | Translation Approved (CM) | Diversion (1–2 points) | Desvío (1-2 puntos) |
| 2919d7b94d26-36a2-497f-a87e-d4978dbbee16 | Translation Approved (100%) | Path 1. | Vía 1. |
| 2920d7b94d26-36a2-497f-a87e-d4978dbbee16 | Translation Approved (CM) | Divert 50% and Three Material Streams (1 point) | Desviar el 50% y tres flujos de materiales (1 punto) |
| 29214145defd-9ce5-48be-88e2-aaed2574f9cd | Translation Approved (CM) | Divert at least 50% of the total construction and demolition material; diverted materials must include at least three material streams. | Desviar al menos el 50% del total de los materiales de construcción y demolición; los materiales desviados deben incluir al menos tres flujos de materiales. |
| 2922dffdc529-3a12-4f74-997f-9d2493d6b2c9 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 292396b92c87-1dbe-48b1-9122-314727d9ac5c | Translation Approved (100%) | Path 2. | Vía 2. |
| 292496b92c87-1dbe-48b1-9122-314727d9ac5c | Translation Approved (CM) | Divert 75% and Four Material Streams (2 points) | Desviar el 75% y cuatro flujos de materiales (2 puntos) |
| 2925f3d65d79-86a3-4614-925b-6a1b2a420e17 | Translation Approved (CM) | Divert at least 75% of the total construction and demolition material; diverted materials must include at least four material streams. | Desviar al menos el 75% del total de los materiales de construcción y demolición; los materiales desviados deben incluir al menos cuatro flujos de materiales. |
| 2926fc7e18dd-51cc-4b27-94ec-81c489b215be | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 292727ade78d-4c55-4ecd-91ee-cb9ce2423a87 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 292827ade78d-4c55-4ecd-91ee-cb9ce2423a87 | Translation Approved (CM) | Reduction of Total Waste Material (2 points) | Reducción del total de los materiales de desecho (2 puntos) |
| 2929c2811a36-c3b3-4425-ba0c-7721e4243a36 | Translation Approved (CM) | Do not generate more than 2.5 pounds of construction waste per square foot (12.2 kilograms of waste per square meter) of the building’s floor area. | No generar más de 2,5 libras de desechos de construcción por pie cuadrado (12,2 kilogramos por metro cuadrado) de superficie del edificio. |
| 29306c90f527-0fbe-4003-b49e-a0365281d04d | Translation Approved (CM) | Indoor Environmental Quality (EQ) | EQ, Calidad Ambiental Interior (EQ, Indoor Environmental Quality) |
| 2931e43ef866-687c-44cd-a5a1-0e40a1647304 | Translation Approved (100%) | EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance | Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance) |
| 29325a0a4293-c0ac-49a1-8cb9-7a1d97b35998 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 29333cb6e6d7-bc3d-4299-84f5-58fea9374916 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 2934b8f65b05-15d0-4f2b-931e-fa5742993cdb | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 2935b9caf584-9508-4838-b0e8-88a405caf0c6 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 293685e483d7-6c2e-4a2a-9636-3009d5c869f1 | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 293759df8221-6036-4682-85ea-aade4a5d0996 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 2938ef7fb44d-b470-4b49-82e4-5b30996f821c | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 293975048a16-7e2c-481d-bb6f-14418bba6a23 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 294001d479e8-de96-4d41-ab1f-c0f86c13813e | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 29417d54427e-e078-48f7-96f8-54e35d17c1c1 | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 2942db82c29a-62fb-4af2-9eb4-9a03ada9884c | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 2943271d748c-d849-424d-b92d-83154701493f | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 2944d20ee71f-e91c-4a46-a79e-c59646a72952 | Translation Approved (CM) | To contribute to the comfort and well-being of building occupants by establishing minimum standards for indoor air quality (IAQ). | Contribuir al confort y bienestar de los ocupantes del edificio mediante el establecimiento de estándares mínimos de calidad del aire interior (IAQ, según sus siglas en inglés). |
| 29455ed4924e-6989-4775-98ed-5c54d71e9dbd | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 2946cc890386-03e8-42bb-925a-602a75eef2c8 | Translation Approved (94%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 29476f6c1e9d-d59d-4d65-b65d-6438a3392a6c | Translation Approved (100%) | Meet the requirements for both ventilation and monitoring. | Cumplir con los requisitos tanto de ventilación como de monitoreo. |
| 29487eebcaa1-bc7f-47ba-af5a-cc2566109fef | Translation Approved (100%) | Ventilation | Ventilación |
| 2949e03a9e42-60d1-4e41-be39-9872b75931cd | Translation Approved (CM) | Mechanically Ventilated Spaces | Espacios ventilados mecánicamente |
| 295018eaaf94-3f8f-432d-973c-0bece31aaf6b | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 295118eaaf94-3f8f-432d-973c-0bece31aaf6b | Translation Approved (0%) | ASHRAE Standard 62.1–2010 | ASHRAE Standard 62.1–2010 |
| 29521a9d0ddb-ea4b-44bd-95f5-923bac7c6991 | Translation Approved (82%) | For mechanically ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is activated), determine the minimum outdoor air intake flow for mechanical ventilation systems using the ventilation rate procedure from ASHRAE 62.1–2010 or a local equivalent, whichever is more stringent. | En el caso de espacios con ventilación mecánica (y para sistemas mixtos cuando la ventilación mecánica esté activada) determinar la entrada mínima de aire exterior de los sistemas de ventilación mecánica usando el procedimiento de ventilación mecánica de la norma ASHRAE 62.1–2010 o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 29539b27c9d3-41b9-40fc-86f5-b6251d68ae56 | Translation Approved (0%) | Meet the minimum requirements of ASHRAE Standard 62.1–2010, Sections 4–7, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (with errata), or a local equivalent, whichever is more stringent. | Cumplir con los requisitos mínimos de las secciones 4 a 7 de la norma ASHRAE 62.1–2010, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (con erratas), o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 2954b6c6816b-76eb-4f6b-889a-3a29c1b2eb1a | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 2955b6c6816b-76eb-4f6b-889a-3a29c1b2eb1a | Translation Approved (CM) | CEN Standards EN 15251–2007 and EN 13779–2007 | Normas CEN EN 15251–2007 y EN 13779–2007 |
| 2956a72803a1-d232-4bf3-85c5-9f2d0db1e5f1 | Translation Approved (CM) | Projects outside the U.S. may instead meet the minimum outdoor air requirements of Annex B of Comité Européen de Normalisation (CEN) Standard EN 15251–2007, Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics; and meet the requirements of CEN Standard EN 13779–2007, Ventilation for nonresidential buildings, Performance requirements for ventilation and room conditioning systems, excluding Section 7.3, Thermal environment; 7.6, Acoustic environment; A.16; and A.17. | En su lugar, los proyectos fuera de Estados Unidos pueden cumplir con los requisitos mínimos de aire exterior del Anexo B de la norma del Comité Europeo de Normalización (CEN) EN 15251–2007 Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido; y cumplir con los requisitos de la norma CEN EN 13779–2007, Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos excluyendo la Sección 7.3, Entorno térmico; 7.6, Entorno acústico; A.16; y A.17. |
| 29573cf67637-2b92-423d-b900-c089c26855ec | Translation Approved (100%) | Naturally Ventilated Spaces | Espacios con ventilación natural |
| 29588e25d497-236b-4fc8-bf97-60995e6e5fbe | Translation Approved (CM) | For naturally ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is inactivated), determine the minimum outdoor air opening and space configuration requirements using the natural ventilation procedure from ASHRAE Standard 62.1–2010 or a local equivalent, whichever is more stringent. | En el caso de espacios con ventilación natural (y para sistemas mixtos cuando la ventilación mecánica esté desactivada) determinar la apertura mínima para aire exterior y los requisitos de configuración del espacio usando el procedimiento de ventilación natural de la norma ASHRAE 62.1–2010 o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 29598e25d497-236b-4fc8-bf97-60995e6e5fbe | Translation Approved (99%) | Confirm that natural ventilation is an effective strategy for the project by following the flow diagram in the Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) Applications Manual AM10, March 2005, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings, Figure 2.8, and meet the requirements of ASHRAE Standard 62.1–2010, Section 4, or a local equivalent, whichever is more stringent. | Confirmar que la ventilación natural es una estrategia efectiva para el proyecto siguiendo el diagrama de flujo de la figura 2.8 de la publicación de marzo de 2005 Applications Manual AM10, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings de la Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) y cumplir con la sección 4 de la norma ASHRAE 62.1–2010 o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 2960084e041f-31dd-42f7-a28b-637776816df1 | Translation Approved (CM) | All Spaces | Todos los espacios |
| 2961ed3592fc-1c1e-4b2e-9053-d5cd01a103e9 | Translation Approved (CM) | The indoor air quality procedure defined in ASHRAE Standard 62.1–2010 may not be used to comply with this prerequisite. | El procedimiento de calidad del aire interior definido por la norma ASHRAE 62.1–2010 no puede usarse para cumplir con este prerrequisito. |
| 29623ff32c82-2fdb-4fbb-99ce-e8ae04665c13 | Translation Approved (CM) | Monitoring | Monitoreo |
| 29633e46c4f5-399d-4dd4-95ba-d60aebd38362 | Translation Approved (100%) | Mechanically Ventilated Spaces | Espacios ventilados mecánicamente |
| 296483b0e755-8295-41b1-96ee-f2a473fc4a63 | Translation Approved (CM) | For mechanically ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is activated), monitor outdoor air intake flow as follows: | En el caso de espacios ventilados mecánicamente (y para sistemas mixtos cuando esté activada la ventilación mecánica), monitorear la entrada de aire exterior del siguiente modo: |
| 2965270621fa-5979-4068-9600-c2c7e3bb4dff | Translation Approved (79%) | For variable air volume systems, provide a direct outdoor airflow measurement device capable of measuring the minimum outdoor air intake flow. | En el caso de sistemas de volumen variable de aire, suministrar un dispositivo de medición directa de la corriente de aire exterior capaz de medir la entrada mínima de aire exterior. |
| 2966270621fa-5979-4068-9600-c2c7e3bb4dff | Translation Approved (74%) | This device must measure the minimum outdoor air intake flow with an accuracy of +/–10% of the design minimum outdoor airflow rate, as defined by the ventilation requirements above. | El dispositivo debe ser capaz de medir la corriente de aire exterior con una precisión de +/–10% de la tasa mínima de corriente de aire exterior de diseño, tal y como definen los requisitos de ventilación anteriores. |
| 2967270621fa-5979-4068-9600-c2c7e3bb4dff | Translation Approved (100%) | An alarm must indicate when the outdoor airflow value varies by 15% or more from the outdoor airflow setpoint. | Una alarma debe avisar de variaciones en la corriente de aire exterior del 15% o más con respecto al punto de consigna de corriente de aire exterior. |
| 2968d2ad40ac-c7b8-45e6-b891-8270e48e8a40 | Translation Approved (84%) | For constant-volume systems, balance outdoor airflow to the design minimum outdoor airflow rate defined by ASHRAE Standard 62.1–2010 (with errata), or higher. | Para sistemas de volumen constante, equilibrar la corriente de aire exterior con la tasa mínima de aire exterior de diseño definida por la norma ASHRAE 62.1–2010 (con erratas), o un valor superior. |
| 2969d2ad40ac-c7b8-45e6-b891-8270e48e8a40 | Translation Approved (100%) | Install a current transducer on the supply fan, an airflow switch, or similar monitoring device. | Instalar un transductor en el ventilador de suministro, un interruptor de la corriente de aire o un dispositivo de monitoreo similar. |
| 297009670bfa-7167-40f1-97e9-ce77f0e8b929 | Translation Approved (100%) | Naturally Ventilated Spaces | Espacios con ventilación natural |
| 2971c2ff3634-49b9-4539-bc7d-5919b3660700 | Translation Approved (97%) | For naturally ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is inactivated), comply with at least one of the following strategies. | En el caso de espacios ventilados de manera natural (y para sistemas mixtos cuando esté desactivada la ventilación mecánica), cumplir con una de las siguientes estrategias: |
| 29721df7e03a-c28f-499a-a716-8e6ef5880672 | Translation Approved (100%) | Provide a direct exhaust airflow measurement device capable of measuring the exhaust airflow. | Suministrar un dispositivo de medición directa de la corriente de aire de extracción capaz de medir la corriente de aire de extracción. |
| 29731df7e03a-c28f-499a-a716-8e6ef5880672 | Translation Approved (CM) | This device must measure the exhaust airflow with an accuracy of +/–10% of the design minimum exhaust airflow rate. | El dispositivo debe medir la corriente de aire de extracción con una precisión de +/–10% de la tasa mínima de la corriente de extracción de diseño. |
| 29741df7e03a-c28f-499a-a716-8e6ef5880672 | Translation Approved (100%) | An alarm must indicate when airflow values vary by 15% or more from the exhaust airflow setpoint. | Una alarma debe avisar de variaciones en la corriente de extracción del 15% o más con respecto al punto de consigna de la corriente de extracción. |
| 29756cf5e738-da48-4e47-89d5-94c0ecfe2a55 | Translation Approved (CM) | Provide automatic indication devices on all natural ventilation openings intended to meet the minimum opening requirements. | Establecer dispositivos de indicación automática en todas las aperturas naturales de ventilación destinadas a cumplir con los requisitos mínimos de aperturas. |
| 29766cf5e738-da48-4e47-89d5-94c0ecfe2a55 | Translation Approved (100%) | An alarm must indicate when any one of the openings is closed during occupied hours. | Una alarma debe avisar cuando cualquiera de las aperturas esté cerrada durante las horas de ocupación. |
| 297788e83e0f-b4a9-45e3-a172-dcc7b079cde9 | Translation Approved (CM) | Monitor carbon dioxide (CO<3415>2</3415>) concentrations within each thermal zone. | Monitorear las concentraciones de dióxido de carbono (CO<3415>2</3415>) en cada zona térmica. |
| 297888e83e0f-b4a9-45e3-a172-dcc7b079cde9 | Translation Approved (CM) | CO<3416>2</3416> monitors must be between 3 and 6 feet (900 and 1 800 millimeters) above the floor and within the thermal zone. | Los monitores de CO<3416>2</3416> deben estar situados entre 3 y 6 pies (900 y 800 milímetros) por encima del piso y de la zona térmica. |
| 297988e83e0f-b4a9-45e3-a172-dcc7b079cde9 | Translation Approved (CM) | CO<3417>2</3417> monitors must have an audible or visual indicator or alert the building automation system if the sensed CO<3418>2</3418> concentration exceeds the setpoint by more than 10%. | Los monitores de CO<3417>2</3417> deben tener un indicador o alerta audible o visual o alertar al sistema de automatización del edificio si la concentración de CO<3417>2</3417> detectada supera el punto de consigna en más de un 10%. |
| 298088e83e0f-b4a9-45e3-a172-dcc7b079cde9 | Translation Approved (98%) | Calculate appropriate CO<3419>2</3419> setpoints using the methods in ASHRAE 62.1–2010, Appendix C. | Calcular los puntos de consigna de CO<3419>2</3419> apropiados usando los métodos del apéndice C de la norma ASHRAE 62.1–2010. |
| 29815a4a5938-45b2-41a7-a103-cab71bcd09c4 | Translation Approved (96%) | CS only | Solo en Núcleo y Envolvente |
| 29829cb74155-291d-4a3e-972a-f45d2fc44d71 | Translation Approved (0%) | Mechanical ventilation systems installed during core and shell construction must be capable of meeting projected ventilation levels and monitoring based on the requirements of anticipated future tenants. | Los sistemas de ventilación mecánica instalados durante la construcción del núcleo y de la envolvente deben ser capaces de lograr los niveles de ventilación y monitoreo proyectados basándose en los requisitos de los inquilinos futuros previstos. |
| 298368f52b33-4906-4375-9156-db68022c1ec3 | Translation Approved (100%) | Residential only | Solo en residencias |
| 2984ac4edb92-19e0-450c-b507-592c013c4195 | Translation Approved (0%) | In addition to the requirements above, if the project building contains residential units, each dwelling unit must meet all of the following requirements. | Además de los requisitos anteriores, si el edificio del proyecto incluye unidades de vivienda, cada unidad debe cumplir todos los siguientes requisitos: |
| 2985dcdec4df-6cfa-4d9f-9dc7-385df4986bfd | Translation Approved (0%) | Unvented combustion appliances (e.g., decorative logs) are not allowed. | No se permiten aparatos de combustión sin ventilación (como fuegos decorativos). |
| 29865a3d4c8f-22f0-489f-90ec-7fb3f61ac514 | Translation Approved (0%) | Carbon monoxide monitors must be installed on each floor of each unit. | Deben instalarse monitores de monóxido de carbono en todas las plantas de todas las unidades. |
| 298721645222-68e7-4b8f-9d67-e3aef22c3088 | Translation Approved (0%) | All indoor fireplaces and woodstoves must have solid glass enclosures or doors that seal when closed. | Todas las chimeneas y cocinas de leña deben tener cerramientos sólidos de vidrio o puertas que se sellen al cerrarse. |
| 2988f8783705-bb98-4ce3-89b4-034dfea20d48 | Translation Approved (0%) | Any indoor fireplaces and woodstoves that are not closed combustion or power-vented must pass a backdraft potential test to ensure that depressurization of the combustion appliance zone is less than 5 Pa. | Todas las chimeneas y cocinas de leña que no sean de combustión cerrada o con ventilación eléctrica deben pasar una prueba de corriente invertida para asegurar que la despresurización de la zona del aparato de combustión es menor de 5 Pa. |
| 29893969c55e-b8c6-4729-9d0b-57bcb61a1149 | Translation Approved (0%) | Space- and water-heating equipment that involves combustion must be designed and installed with closed combustion (i.e., sealed supply air and exhaust ducting) or with power-vented exhaust, or located in a detached utility building or open-air facility. | El equipamiento calentamiento de espacios y agua que implique combustión debe diseñarse e instalarse con combustión cerrada (es decir, con suministro de aire y conductos de salida sellados), con salida de aire eléctrica, o ubicarse en un edificio de servicios exento o en instalaciones al aire libre. |
| 2990cefad361-2551-4709-8ffd-5b870ec9332a | Translation Approved (0%) | For projects in high-risk areas for radon, EPA Radon Zone 1 (or local equivalent for projects outside the U.S.),<3427> </3427> design and construct any dwelling unit on levels one through four above grade with radon-resistant construction techniques. | En proyectos con alto riesgo de radón como las zonas de radón 1 de la EPA (o equivalente local para proyectos fuera de Estados Unidos),<3427> </3427> diseñar y construir todas las unidades de vivienda del primer al cuarto piso usando técnicas de construcción resistentes al radón. |
| 2991cefad361-2551-4709-8ffd-5b870ec9332a | Translation Approved (0%) | Follow the techniques prescribed in EPA Building Radon Out; NFPA 5000, Chapter 49; International Residential Code, Appendix F; CABO, Appendix F; ASTM E1465; or a local equivalent, whichever is most stringent. | Seguir las técnicas descritas en EPA Building Radon Out, el capítulo 49 de NFPA 5000, el apéndice F de International Residential Code, el apéndice F de CABO, ASTM E1465, o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 2992b46044b6-a0e8-4c96-9956-a45c1674884e | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 2993f2fd1de1-7588-4072-bd5c-852bde8d84ec | Translation Approved (92%) | Meet the following requirements for both ventilation and monitoring. | Cumplir con los siguientes requisitos tanto de ventilación como de monitoreo: |
| 2994277b18e4-426e-4667-ac0f-0f9d29dd8b9e | Translation Approved (100%) | Ventilation | Ventilación |
| 2995b5c2d5d7-e179-40e1-aa26-c7bd9ccc2829 | Translation Approved (100%) | Mechanically Ventilated Spaces | Espacios ventilados mecánicamente |
| 2996906229cb-b41e-4c2a-a1ae-e666962b7ab9 | Translation Approved (0%) | For mechanically ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is activated), determine the minimum outdoor air intake flow for mechanical ventilations systems using the ventilation rates in ASHRAE Standard 170–2008, Section 7; the requirements of the 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities (Table 2.1–2); or a local equivalent, whichever is most stringent. | En el caso de espacios con ventilación mecánica (y para sistemas mixtos cuando la ventilación mecánica esté activada) determinar la entrada mínima de aire exterior de los sistemas de ventilación mecánica usando las tasas de la sección 7 norma ASHRAE 170–2008, los requisitos de 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities (tabla 2.1–2), o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 2997906229cb-b41e-4c2a-a1ae-e666962b7ab9 | Translation Approved (0%) | For any area not covered in 170 or the FGI guidelines, follow ASHRAE 62.1 or a local equivalent, whichever is more stringent and meet the minimum requirements of ASHRAE Standard 170–2008, Sections 6–8, Ventilation of Health Care Facilities (with errata) or a USGBC-approved equivalent standard for projects outside the U.S. | En zonas no cubiertas por las directrices 170 o FGI, seguir ASHRAE 62.1 o un equivalente local, lo que sea más estricto, y cumplir con los requisitos mínimos de las secciones 6 a la 8 de la norma AHSRAE 170-2008 Ventilation of Health Care Facilities (con erratas) o una norma equivalente aprobada por el USGBC en proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 29983d869d92-081e-442c-a6ad-e1fab0b11233 | Translation Approved (100%) | Naturally Ventilated Spaces | Espacios con ventilación natural |
| 2999eb167cfa-99e4-43b8-8620-0a0dd0a96e72 | Translation Approved (95%) | For naturally ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is inactivated), determine the minimum outdoor air opening and space configuration requirements using the natural ventilation procedure of ASHRAE Standard 62.1–2010 (with errata) or a local equivalent, whichever is more stringent. | En el caso de espacios con ventilación natural (y para sistemas mixtos cuando la ventilación mecánica esté desactivada) determinar la apertura mínima para aire exterior y los requisitos de configuración del espacio usando el procedimiento de ventilación natural de la norma ASHRAE 62.1–2010 (con erratas) o un equivalente local, lo que sea más estricto. |
| 3000eb167cfa-99e4-43b8-8620-0a0dd0a96e72 | Translation Approved (78%) | Confirm that natural ventilation is an effective strategy for the project by following the flow diagram in Figure 2.8 of the Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) Applications Manual AM10, March 2005, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings. | Confirmar que la ventilación natural es una estrategia eficaz para el proyecto siguiendo el diagrama de flujo de la ilustración 2.8 del Applications Manual AM10, March 2005, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings publicado por la Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). |
| 3001e36d7ce1-d668-480d-a012-24584c8938f1 | Translation Approved (100%) | Monitoring | Monitoreo |
| 30021f75fae1-38cd-40ce-9a34-66170ce27ffe | Translation Approved (100%) | Mechanically Ventilated Spaces | Espacios ventilados mecánicamente |
| 3003c2f75187-b12b-4486-8331-150ceaa9afe4 | Translation Approved (0%) | For mechanically ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is activated), provide a direct outdoor airflow measurement device capable of measuring the minimum outdoor air intake flow. | En el caso de espacios con ventilación mecánica (y para sistemas mixtos cuando la ventilación mecánica esté activada), suministrar un dispositivo de medición directa de la corriente de aire exterior capaz de medir la entrada mínima de aire exterior. |
| 3004c2f75187-b12b-4486-8331-150ceaa9afe4 | Translation Approved (99%) | This device must measure the minimum outdoor air intake flow with an accuracy of +/–10% of the design minimum outdoor airflow rate defined by the ventilation requirements above. | El dispositivo debe ser capaz de medir la corriente de aire exterior con una precisión de +/–10% de la tasa mínima de corriente de aire exterior de diseño, definida por los requisitos de ventilación anteriores. |
| 3005c2f75187-b12b-4486-8331-150ceaa9afe4 | Translation Approved (90%) | An alarm must alert staff whenever the outdoor airflow value varies by 15% or more from the outdoor airflow setpoint. | Una alarma debe alertar al personal de variaciones en la corriente de aire exterior del 15% o más con respecto al punto de consigna de corriente de aire exterior. |
| 3006d8f0ee95-7a5d-4499-a2d7-9e7a2e213529 | Translation Approved (100%) | Naturally Ventilated Spaces | Espacios con ventilación natural |
| 3007b9140234-d543-4b6d-9ca9-82c97b20e73a | Translation Approved (100%) | For naturally ventilated spaces (and for mixed-mode systems when the mechanical ventilation is inactivated), comply with at least one of the following strategies. | En el caso de espacios ventilados de manera natural (y para sistemas mixtos cuando esté desactivada la ventilación mecánica), cumplir con una de las siguientes estrategias: |
| 30082aab19de-a0f4-4c73-97ab-3307c3af6638 | Translation Approved (100%) | Provide a direct exhaust airflow measurement device capable of measuring the exhaust airflow with an accuracy of +/–10% of the design minimum exhaust airflow rate. | Suministrar un dispositivo de medición directa de la corriente de aire de extracción capaz de medir la corriente de aire de extracción con una precisión de +/–10% de la tasa mínima de la corriente de extracción de diseño. |
| 30092aab19de-a0f4-4c73-97ab-3307c3af6638 | Translation Approved (100%) | An alarm must indicate when airflow values vary by 15% or more from the exhaust airflow setpoint. | Una alarma debe avisar de variaciones en la corriente de extracción del 15% o más con respecto al punto de consigna de la corriente de extracción. |
| 3010e352a24b-2210-4ebf-985a-04b3d4654d32 | Translation Approved (100%) | Provide automatic indication devices on all natural ventilation openings intended to meet the minimum opening requirements. | Establecer dispositivos de indicación automática en todas las aperturas naturales de ventilación destinadas a cumplir con los requisitos mínimos de aperturas. |
| 3011e352a24b-2210-4ebf-985a-04b3d4654d32 | Translation Approved (100%) | An alarm must indicate when any one of the openings is closed during occupied hours. | Una alarma debe avisar cuando cualquiera de las aperturas esté cerrada durante las horas de ocupación. |
| 3012be0efb60-c9de-43c5-bb19-70eaf96473e5 | Translation Approved (100%) | Monitor carbon dioxide (CO<3433>2</3433>) concentrations within each thermal zone. | Monitorear las concentraciones de dióxido de carbono (CO<3433>2</3433>) en cada zona térmica. |
| 3013be0efb60-c9de-43c5-bb19-70eaf96473e5 | Translation Approved (100%) | CO<3434>2</3434> monitors must be between 3 and 6 feet (900 and 1 800 millimeters) above the floor and within the thermal zone. | Los monitores de CO<3434>2</3434> deben estar situados entre 3 y 6 pies (900 y 800 milímetros) por encima del piso y de la zona térmica. |
| 3014be0efb60-c9de-43c5-bb19-70eaf96473e5 | Translation Approved (100%) | CO<3435>2</3435> monitors must have an audible or visual indicator or alert the building automation system if the sensed CO<3436>2</3436> concentration exceeds the setpoint by more than 10%. | Los monitores de CO<3435>2</3435> deben tener un indicador o alerta audible o visual o alertar al sistema de automatización del edificio si la concentración de CO<3435>2</3435> detectada supera el punto de consigna en más de un 10%. |
| 3015be0efb60-c9de-43c5-bb19-70eaf96473e5 | Translation Approved (CM) | Calculate appropriate CO<3437>2</3437> setpoints by using the methods in ASHRAE 62.1–2010, Appendix C. | Calcular los puntos de consigna de CO<3437>2</3437> apropiados usando los métodos de la norma ASHRAE 62.1–2010, apéndice C. |
| 3016b18c1a17-c75d-498f-a093-e67b4bbe5e45 | Translation Approved (100%) | EQ Prerequisite: Environmental Tobacco Smoke Control | Prerrequisito EQ: Control del Humo Ambiental del Tabaco (EQ Prerequisite: Environmental Tobacco Smoke Control) |
| 30173b3ad97f-f9fa-4044-a424-9e402bbb4c29 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 30180c226191-908c-476c-ba13-db2fb4516c44 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 3019f8a06da4-c7e5-442e-9c56-272f2ae4dbba | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 3020affa8887-7ad5-4aee-a6a4-494aba0a0599 | Translation Approved (100%) | New Construction | Nueva Construcción (New Construction) |
| 3021eafd62c2-43a6-4c50-a4d6-2ed202c90f34 | Translation Approved (100%) | Core & Shell | Núcleo y Envolvente (Core and Shell) |
| 30227b09af44-53dc-4db8-b973-6040d1074190 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 3023de3a07d1-7f5e-4988-86b2-1444b8a1b4b6 | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 30246676f845-b198-4d2f-84f6-9c647324f530 | Translation Approved (100%) | Data Centers | Centros de Datos (Data Centers) |
| 30258ef7d916-f2ef-44e2-93ba-f8f810c37502 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 30261060d37a-9a4c-4c13-93e3-cb634c732e3c | Translation Approved (100%) | Hospitality | Hotelería (Hospitality) |
| 30271d8c6c1e-5d8a-4cea-9a1a-8d5ae2b956b5 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 3028f21bcf88-26da-4ca5-8928-76548b4b799c | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3029a0291b07-22c5-4250-a12f-8388f0ad2607 | Translation Approved (CM) | To prevent or minimize exposure of building occupants, indoor surfaces, and ventilation air distribution systems to environmental tobacco smoke. | Prevenir o minimizar la exposición al humo de tabaco ambiental de los ocupantes del edificio, las superficies interiores y los sistemas de distribución del aire de ventilación. |
| 3030de9e400e-ddac-4dc8-8a1f-f0a4ed9eb2a6 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 30317ddae28e-b22c-4085-8cd8-fe0cfb7249e4 | Translation Approved (94%) | NC, CS, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 3032fc7ab739-805e-4417-a079-6e12ca99543f | Translation Approved (84%) | Prohibit smoking inside the building. | Prohibir fumar dentro del edificio. |
| 30332bde3cd4-18a0-481f-be3a-2d7434830156 | Translation Approved (100%) | Prohibit smoking outside the building except in designated smoking areas located at least 25 feet (7.5 meters) from all entries, outdoor air intakes, and operable windows. | Prohibir fumar fuera del edificio excepto en zonas reservadas para fumadores ubicadas al menos a 25 pies (7,5 metros) de toda entrada, entrada de aire exterior y ventana operativa. |
| 30342bde3cd4-18a0-481f-be3a-2d7434830156 | Translation Approved (CM) | Also prohibit smoking outside the property line in spaces used for business purposes. | Además, prohibir fumar fuera del límite de la propiedad en espacios usados para fines de negocios. |
| 3035602b0fc0-8761-4638-8407-5529e43f27c2 | Translation Approved (CM) | If the requirement to prohibit smoking within 25 feet (7.5 meters) cannot be implemented because of code, provide documentation of these regulations. | Si el requisito de la prohibición de fumar a menos de 25 pies (7,5 metros) no puede implementarse debido al código, suministrar documentación que demuestre dicha normativa. |
| 3036622d1241-129e-4209-af58-bebffc7514c2 | Translation Approved (CM) | Signage must be posted within 10 feet (3 meters) of all building entrances indicating the no-smoking policy. | Debe haber carteles a menos de 10 pies (3 metros) de todas las entradas del edificio que indiquen la política de no fumar. |
| 3037553f027e-2e63-4692-932e-53fd7b5b3f1c | Translation Approved (100%) | Residential only | Solo en residencias |
| 30384eaa6a28-5c1a-4697-b924-8a11b5cc6585 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 30394eaa6a28-5c1a-4697-b924-8a11b5cc6585 | Translation Approved (CM) | No Smoking | No fumar |
| 3040aff8ab6c-7904-4e2c-b731-c32651a05d9e | Translation Approved (CM) | Meet the requirements above. | Cumplir con los requisitos anteriores |
| 3041ec5ce8df-ec16-4107-984f-352ec642688b | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 3042749b1d12-9371-4082-9dd6-a819f4d814a8 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 3043749b1d12-9371-4082-9dd6-a819f4d814a8 | Translation Approved (CM) | Compartmentalization of Smoking Areas | Compartimentación de las zonas para fumadores |
| 30443a1f3457-840d-43f0-820d-627da4ebfddd | Translation Approved (93%) | Prohibit smoking inside all common areas of the building. | Prohibir fumar dentro de todas las zonas comunes del edificio. |
| 30453a1f3457-840d-43f0-820d-627da4ebfddd | Translation Approved (100%) | The prohibition must be communicated in building rental or lease agreements or condo or coop association covenants and restrictions. | La prohibición debe comunicarse en los contratos de alquiler del edificio o en los acuerdos y restricciones de propiedad vertical o asociación cooperativa. |
| 30463a1f3457-840d-43f0-820d-627da4ebfddd | Translation Approved (CM) | Make provisions for enforcement. | Tomar medidas para lograr el cumplimiento. |
| 30474f0c305d-6ee2-4497-9698-12fcf7869c2a | Translation Approved (100%) | Prohibit smoking outside the building except in designated smoking areas located at least 25 feet (7.5 meters) from all entries, outdoor air intakes, and operable windows. | Prohibir fumar fuera del edificio excepto en zonas reservadas para fumadores ubicadas al menos a 25 pies (7,5 metros) de toda entrada, entrada de aire exterior y ventana operativa. |
| 30484f0c305d-6ee2-4497-9698-12fcf7869c2a | Translation Approved (CM) | The no-smoking policy also applies to spaces outside the property line used for business purposes. | La política de no fumar también se aplica a los espacios fuera de los límites de la propiedad empleados para fines de negocios. |
| 3049202e7a89-6d96-4c68-927d-d86cb0548b63 | Translation Approved (100%) | If the requirement to prohibit smoking within 25 feet (7.5 meters) cannot be implemented because of code, provide documentation of these regulations. | Si el requisito de la prohibición de fumar a menos de 25 pies (7,5 metros) no puede implementarse debido al código, suministrar documentación que demuestre dicha normativa. |
| 3050ff885e8e-54d6-461d-9ba6-9937a1df91cd | Translation Approved (100%) | Signage must be posted within 10 feet (3 meters) of all building entrances indicating the no-smoking policy. | Debe haber carteles a menos de 10 pies (3 metros) de todas las entradas del edificio que indiquen la política de no fumar. |
| 30513ad5cd23-f4ac-46ad-85ca-7f4df6cda344 | Translation Approved (CM) | Each unit must be compartmentalized to prevent excessive leakage between units: | Cada unidad debe estar compartimentalizada para prevenir el exceso de filtraciones entre unidades: |
| 3052694f009f-35f1-47aa-93af-3920b768d5a9 | Translation Approved (100%) | Weather-strip all exterior doors and operable windows in the residential units to minimize leakage from outdoors. | Sellar todas las puertas exteriores y las ventanas practicables de las unidades residenciales para minimizar las pérdidas hacia el exterior. |
| 305366eb470e-23e1-4a57-a441-00abd9973db5 | Translation Approved (CM) | Weather-strip all doors leading from residential units into common hallways. | Sellar todas las puertas entre las unidades residenciales y los pasillos comunes. |
| 30545496c017-48ad-474a-8d73-54bf3d17cd23 | Translation Approved (CM) | Minimize uncontrolled pathways for the transfer of smoke and other indoor air pollutants between residential units by sealing penetrations in the walls, ceilings, and floors and by sealing vertical chases (including utility chases, garbage chutes, mail drops, and elevator shafts) adjacent to the units. | Minimizar las vías no controladas de transferencia de humo y otros productos contaminantes interiores entre residencias evitando la penetración en paredes, techos y suelos; y sellando aperturas verticales (incluyendo aperturas de suministros, bajantes de basura, conductos para correo y huecos de ascensor) adyacentes a las unidades. |
| 305587d92e52-e33e-442a-9654-d706757b56a3 | Translation Approved (86%) | Demonstrate a maximum leakage of 0.23 cubic feet per minute per square foot (1.17 liters per second per square meter) at 50 Pa of enclosure (i.e., all surfaces enclosing the apartment, including exterior and party walls, floors, and ceilings). | Demostrar una filtración máxima de 0,23 pies cúbicos por minuto por pie cuadrado (1,17 litros por segundo por metro cuadrado) a 50 Pa de cerramiento (es decir, todas las superficies que cierran el apartamento, incluyendo las paredes exteriores y los tabiques, los suelos y los techos). |
| 305686a84596-7769-41b1-85d3-1b79313c7a84 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 30573de1b75e-43fd-4b89-9d48-894c78071aa0 | Translation Approved (CM) | Prohibit smoking on site. | Prohibir fumar en el sitio. |
| 3058fb79e3f3-1aaa-4e63-a91c-6104845d3984 | Translation Approved (CM) | Signage must be posted at the property line indicating the no-smoking policy. | Debe haber carteles en los límites de la propiedad que indiquen la política de no fumar. |
| 3059efed54d4-2269-4fd4-88a3-a4759566cd03 | Translation Approved (85%) | EQ Prerequisite: Minimum Acoustic Performance | Prerrequisito EQ: Desempeño Acústico Mínimo (EQ Prerequisite: Minimum Acoustic Performance) |
| 30608a5a6d51-dba7-442d-aebd-f45dcf4401c6 | Translation Approved (100%) | Required | Obligatorio |
| 306146e1f6b6-d04b-4cf8-9503-77a57f0bc511 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 30622a2138e6-3db0-40d0-9832-990593703d23 | Translation Approved (100%) | This prerequisite applies to | Este prerrequisito se aplica a: |
| 30633aea6d0d-e21f-4eae-9947-ef12ac326194 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 3064a060a707-c3af-4c5b-bc93-2cca0418705a | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3065d5da6962-3f13-4d93-a0f2-7d35f6b73da0 | Translation Approved (93%) | To provide classrooms that facilitate teacher-to-student and student-to-student communication through effective acoustic design. | Ofrecer aulas que faciliten la comunicación de docente a docente y de alumno a alumno a través de un diseño acústico efectivo. |
| 3066abb12b5a-f128-4ca6-8d67-bcee3dab893b | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 3067da941bb9-10c5-4eb3-b62d-e4cdfb949e3b | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 30688f1a7f62-cb9a-428f-961b-248c739ce2cb | Translation Approved (100%) | HVAC Background Noise | Ruido de fondo del HVAC |
| 3069dc1a708f-9e91-4364-9435-df01d6018b77 | Translation Approved (0%) | Achieve a maximum background noise level of 40 dBA from heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) systems in classrooms and other core learning spaces. | Obtener un nivel máximo de ruido de fondo de 40 dBA de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en las aulas y otros espacios centrales de aprendizaje. |
| 3070dc1a708f-9e91-4364-9435-df01d6018b77 | Translation Approved (0%) | Follow the recommended methodologies and best practices for mechanical system noise control in ANSI Standard S12.60–2010, Part 1, Annex A.1; the 2011 HVAC Applications ASHRAE Handbook, Chapter 48, Noise and Vibration Control (with errata); AHRI Standard 885–2008; or a local equivalent for projects outside the U.S. | Seguir las metodologías y mejores prácticas recomendadas para el control del ruido de los sistemas mecánicos en la sección 1, anexo A.1 de la norma ANSI S12.60–2010; el capítulo 48 del 2011 HVAC Applications ASHRAE Handbook, Noise and Vibration Control (con erratas), la norma AHRI 885–2008, o un equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 30712e6ddf15-6f5c-4d47-a38b-251dd3f4adb3 | Translation Approved (0%) | Exterior Noise | Ruido exterior |
| 3072b0074390-6453-42ef-93b6-128fcc55588f | Translation Approved (0%) | For high-noise sites (peak-hour Leq above 60 dBA during school hours), implement acoustic treatment and other measures to minimize noise intrusion from exterior sources and control sound transmission between classrooms and other core learning spaces. | En sitios con alto nivel de ruido (Leq en hora pico de 60 dBA en horario escolar), implementar medidas de tratamiento acústico y otras medidas para minimizar la intrusión sonora de fuentes externas y controlar la transmisión entre aulas y otros espacios centrales de aprendizaje. |
| 3073b0074390-6453-42ef-93b6-128fcc55588f | Translation Approved (0%) | Projects at least one-half mile (800 meters) from any significant noise source (e.g., aircraft overflights, highways, trains, industry) are exempt. | Están exentos los proyectos ubicados al menos a media milla (800 metros) de cualquier fuente significativa de ruido (como aviones sobrevolando, autovías, trenes, industria). |
| 307434232cf2-7334-4b09-8fa2-5dcdc63e9ce3 | Translation Approved (100%) | Reverberation Time | Tiempo de reverberación |
| 307561fe57f1-60cd-434c-9d6b-0f0052734432 | Translation Approved (0%) | Adhere to the following reverberation time requirements. | Adherirse a los siguientes requisitos de tiempos de reverberación |
| 307654cc53c1-cb2b-4a9b-a593-d601044daa3d | Translation Approved (0%) | Classrooms and Core Learning Spaces < 20,000 Cubic Feet (566 Cubic Meters) | Aulas y espacios centrales de aprendizaje < 20 000 pies cúbicos (566 metros cúbicos) |
| 3077e27674d2-b719-4250-bfb7-e2266e68183d | Translation Approved (0%) | Design classrooms and other core learning spaces to include sufficient sound-absorptive finishes for compliance with the reverberation time requirements specified in ANSI Standard S12.60–2010, Part 1, Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for Schools, or a local equivalent for projects outside the U.S. | Diseñar las aulas y demás espacios centrales de aprendizaje de modo que incluyan acabados que absorban suficientemente el ruido para cumplir con los requisitos de tiempo de reverberación de la sección 1 de la norma ANSI S12.60–2010 Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for Schools, o equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 3078f2c11ff7-869b-42cb-ade2-e9f074021bd1 | Translation Approved (98%) | Option 1 | Opción 1 |
| 3079c978fbbd-39b3-4d11-b8d8-d70d7363b512 | Translation Approved (0%) | For each room, confirm that the total surface area of acoustic wall panels, ceiling finishes, and other sound-absorbent finishes equals or exceeds the total ceiling area of the room (excluding lights, diffusers, and grilles). | En cada aula, confirmar que la superficie total de paneles acústicos de paredes, acabados de cielorrasos y otros acabados que absorben el sonido equivalga o supere la superficie total de techo del aula (excluyendo luces, difusores y rejillas). |
| 3080c978fbbd-39b3-4d11-b8d8-d70d7363b512 | Translation Approved (0%) | Materials must have an NRC of 0.70 or higher to be included in the calculation. | Los materiales deben tener un coeficiente de reducción de ruidos (NRC, por sus siglas en inglés) de 0,7 o superior para poder ser incluidos en el cálculo. |
| 3081215f14c3-0722-41f9-8962-8c12bca31fec | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 30821063026b-be65-4e47-899b-15907c1335c1 | Translation Approved (100%) | Option 2 | Opción 2 |
| 308390b8efba-1ca1-4e86-ab3c-5e339f607b5a | Translation Approved (0%) | Confirm through calculations described in ANSI Standard S12.60-2010 that rooms are designed to meet reverberation time requirements as specified in that standard. | Confirmar mediante los cálculos descritos en la norma ANSI S12.60-2010 que las aulas están diseñadas para cumplir con los requisitos de tiempo de reverberación especificados en esa norma. |
| 308460f0fd13-5cc9-4449-872a-4acf77df213f | Translation Approved (99%) | Classrooms and Core Learning Spaces ≥ 20,000 Cubic Feet (566 Cubic Meters) | Aulas y espacios centrales de aprendizaje ≥ 20 000 pies cúbicos (566 metros cúbicos) |
| 3085e203a65d-7d9b-4818-8121-9e2cd782398c | Translation Approved (0%) | Meet the recommended reverberation times for classrooms and core learning spaces described in the NRC-CNRC Construction Technology Update No. 51, Acoustical Design of Rooms for Speech (2002), or a local equivalent for projects outside the U.S. | Cumplir con los tiempos de reverberación recomendados para aulas y espacios centrales de aprendizaje descritos en NRC-CNRC Construction Technology Update No. 51, Acoustical Design of Rooms for Speech (2002), o equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos. |
| 3086168d8d13-9fdd-41ff-aaa8-a97eb4314afb | Translation Approved (100%) | Exceptions | Excepciones |
| 30875717cef9-47b9-4f39-99d6-e73d3bb47cf3 | Translation Approved (0%) | Exceptions to the requirements because of a limited scope of work or to observe historic preservation requirements will be considered. | Se considerarán excepciones a los requisitos debidas a un alcance limitado de las obras o para observar requisitos de conservación histórica. |
| 308848f35eab-5782-4971-a5b8-b8e32c77dda8 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies | Crédito EQ: Estrategias Avanzadas de Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Enhanced Indoor Air Quality Strategies) |
| 3089bd6be2d0-fdb6-4cee-a99f-29d6b5d20171 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 3090c08dd8f9-e7f3-4333-8509-12698ed439c8 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 30910dafc738-f671-4782-a8e7-7534e67fb4e2 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 3092f389aa9a-6cb5-4924-9dfe-dcd00e2b0785 | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 30934012af2a-2045-4eb0-a011-a676c4bc54c5 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–2 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-2 puntos |
| 30948a7ffc25-9475-4204-9785-0eb999f9618a | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 30958e5ea91e-e968-4ac5-ae61-93ae097eda3e | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 3096adf3231f-9007-4c99-ae0a-c9a5b4c798dc | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 3097948be866-c552-4960-92ad-9485800f2a63 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 3098609c5011-d852-498d-96f4-544ce28cdc7b | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 30999506e13a-1621-43ed-ba28-086b75d6ab08 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 310055274afc-08a2-4b23-973a-5ee0f2a2b680 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3101a3bcf720-cf23-43b6-a201-5c91bcd91676 | Translation Approved (CM) | To promote occupants’ comfort, well-being, and productivity by improving indoor air quality. | Promover el confort, el bienestar y la productividad de los ocupantes mediante la mejora de la calidad del aire interior. |
| 3102021df05c-8180-42c7-8030-d902801f1b5f | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 31039a24bff7-bc4d-4da2-a544-5d78b5f1e6e4 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 3104f16782ff-d089-468e-8b9c-ea37064cc76e | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 3105f16782ff-d089-468e-8b9c-ea37064cc76e | Translation Approved (CM) | Enhanced IAQ Strategies (1 point) | Estrategias avanzadas de calidad del aire interior (1 punto) |
| 31060f744c64-ca75-4bd7-9930-ce1ea89c2f56 | Translation Approved (100%) | Comply with the following requirements, as applicable. | Cumplir con los siguientes requisitos, según sea de aplicación. |
| 31076945df8a-fe96-4da6-9f3b-18e9314af02b | Translation Approved (CM) | Mechanically ventilated spaces: | Espacios ventilados mecánicamente: |
| 31081192dd52-d50f-4154-aa14-270c4bb8a006 | Translation Approved (CM) | entryway systems; | Sistemas para el ingreso; |
| 31099530af3d-b6c4-491a-b9c8-1828b5933b2b | Translation Approved (CM) | interior cross-contamination prevention; and | prevención de la contaminación cruzada en el interior; y |
| 31108a93c86a-cb7a-4484-9a52-2a650b4695bf | Translation Approved (CM) | filtration. | filtración. |
| 31114ecc6c51-d76a-4857-98dd-b659de62e4eb | Translation Approved (CM) | Naturally ventilated spaces: | Espacios con ventilación natural: |
| 3112ba04c01e-c890-4ae2-9bb3-1032278b048f | Translation Approved (CM) | entryway systems; and | Sistemas para el ingreso; y |
| 311341f66448-5607-461c-9199-4f29e7ff2c7c | Translation Approved (CM) | natural ventilation design calculations. | cálculos de diseño de la ventilación natural. |
| 311494d742b1-c8a1-4fc6-929b-9685734d5e97 | Translation Approved (CM) | Mixed-mode systems: | Modos mixtos: |
| 311520c575fc-0012-4be4-9ca5-9ab0a07f57d7 | Translation Approved (100%) | entryway systems; | Sistemas para el ingreso; |
| 3116bb8e9d62-6b27-40fe-8b7d-371acc6a03eb | Translation Approved (CM) | interior cross-contamination prevention; | prevención de la contaminación cruzada en el interior; |
| 3117822d4d82-dac4-494e-8984-061b79b19e3e | Translation Approved (CM) | filtration; | filtración; |
| 3118ade337e4-4488-4bea-bf1a-46e1007271c4 | Translation Approved (CM) | natural ventilation design calculations; and | cálculos de diseño de la ventilación natural; y |
| 3119a59d2bd9-7752-4d3d-a094-ce38fe28caaf | Translation Approved (CM) | mixed-mode design calculations. | cálculos de diseño de modo mixto. |
| 3120dd0c2190-42bb-4c51-86f5-b24e04e55b76 | Translation Approved (CM) | A. Entryway Systems | A. Sistemas para el ingreso |
| 3121380840a8-df38-444e-92c8-41b42a4eb742 | Translation Approved (CM) | Install permanent entryway systems at least 10 feet (3 meters) long in the primary direction of travel to capture dirt and particulates entering the building at regularly used exterior entrances. | Instalar sistemas de ingreso permanentes de 10 pies (3 metros) de largo como mínimo en el sentido principal del tráfico para capturar el polvo y las partículas que entren al edificio por las entradas exteriores que se usan habitualmente. |
| 3122380840a8-df38-444e-92c8-41b42a4eb742 | Translation Approved (CM) | Acceptable entryway systems include permanently installed grates, grilles, slotted systems that allow for cleaning underneath, rollout mats, and any other materials manufactured as entryway systems with equivalent or better performance. | Los sistemas de ingreso aceptables incluyen rejas, rejillas, sistemas de ranuras que permitan limpiar por debajo, felpudos o cualquier otro material fabricado como sistema de sistema de ingreso que también esté instalado permanentemente y tenga un desempeño equivalente o superior. |
| 3123380840a8-df38-444e-92c8-41b42a4eb742 | Translation Approved (CM) | Maintain all on a weekly basis. | Realizar un mantenimiento semanal. |
| 312475092d4f-4626-45f0-b156-cdd5cb453736 | Translation Approved (CM) | Warehouses & Distribution Centers only | Solo en Centros de Almacenaje y Distribución |
| 3125da34285e-d5a4-4953-91ec-0e5f5ec53de8 | Translation Approved (73%) | Entryway systems are not required at doors leading from the exterior to the loading dock or garage but must be installed between these spaces and adjacent office areas. | No son necesarios los sistemas de ingreso en las puertas que conectan el exterior con el muelle de carga o garaje, pero sí que deben estar instalados entre estos espacios y las áreas adyacentes de oficinas. |
| 3126ad9c6d0c-9be9-4624-9839-b5261008e920 | Translation Approved (100%) | Healthcare only | Solo en Centros de Salud |
| 3127f28c6432-9d17-456e-9442-0c2884a25c15 | Translation Approved (0%) | In addition to the entryway system, provide pressurized entryway vestibules at high-volume building entrances. | Además de los sistemas de ingreso, contar con vestíbulos de entrada presurizados en las entradas del edificio con grandes volúmenes. |
| 31280cf5c914-6024-4141-ab7f-8d94740d00e2 | Translation Approved (100%) | B. Interior Cross-Contamination Prevention | B. Prevención de la contaminación cruzada en el interior |
| 3129ed28deb4-6b74-4945-9df8-b07b3c12764b | Translation Approved (CM) | Sufficiently exhaust each space where hazardous gases or chemicals may be present or used (e.g., garages, housekeeping and laundry areas, copying and printing rooms), using the exhaust rates determined in EQ Prerequisite Minimum Indoor Air Quality Performance or a minimum of 0.50 cfm per square foot (2.54 l/s per square meter), to create negative pressure with respect to adjacent spaces when the doors to the room are closed. | Extraer el suficiente aire de todos los espacios en los que puedan existir o emplearse gases peligrosos o productos químicos (como garajes, áreas de limpieza o lavanderías, salas de fotocopiadoras e impresoras) usando las tasas de extracción de aire determinadas en el Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance) o un mínimo de 0,5 cfm por pie cuadrado (2,54 l/s por metro cuadrado) para crear una presión negativa con respecto a los espacios adyacentes cuando las puertas de la habitación estén cerradas. |
| 3130ed28deb4-6b74-4945-9df8-b07b3c12764b | Translation Approved (100%) | For each of these spaces, provide self-closing doors and deck-to-deck partitions or a hard-lid ceiling. | Instalar en cada uno de estos espacios puertas con cierre automático, tabiques de forjado a forjado o un techo de panel duro. |
| 31319a315144-451c-4c16-af88-7a2fdd7bfc67 | Translation Approved (CM) | C. Filtration | C. Filtración |
| 31324bd2c8a8-f5c8-435c-932b-76828089e198 | Translation Approved (CM) | Each ventilation system that supplies outdoor air to occupied spaces must have particle filters or air-cleaning devices that meet one of the following filtration media requirements: | Todos los sistemas de ventilación que suministren aire a espacios ocupados deben tener filtros de partículas o dispositivos de limpieza del aire que cumplan uno de los siguientes requisitos de filtración: |
| 31339b9e647d-bcc0-4ed3-90f6-0087d617ab1b | Translation Approved (CM) | minimum efficiency reporting value (MERV) of 13 or higher, in accordance with ASHRAE Standard 52.2–2007; or | Un valor mínimo reportado de eficiencia (MERV) de 13 o superior de acuerdo con la norma ASHRAE 52.2-2007; o |
| 3134ced1c0fc-98a2-4538-8e17-e6ff7e6153fb | Translation Approved (CM) | Class F7 or higher as defined by CEN Standard EN 779–2002, Particulate Air Filters for General Ventilation, Determination of the Filtration Performance. | F7 o superior, según lo dispuesto en la norma CEN EN 779-2002, Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros. |
| 3135f95a3fda-2772-4481-b5ab-91c69aba4edb | Translation Approved (CM) | Replace all air filtration media after completion of construction and before occupancy. | Sustituir todos los medios de filtración tras la finalización de la construcción y antes de la ocupación. |
| 3136ad385b09-fab1-4219-8249-df88c6c98abb | Translation Approved (100%) | Data Centers only | Solo en Centros de Datos |
| 3137176b7426-c3ee-47ca-b67d-93d940a83d36 | Translation Approved (CM) | The above filtration media requirements are required only for ventilation systems serving regularly occupied spaces. | Los requisitos de los materiales de filtración mencionados solo son necesarios para los sistemas de ventilación en espacios ocupados con regularidad. |
| 313899c436fc-aab1-46b7-9924-e1a28a1bab60 | Translation Approved (100%) | D. Natural Ventilation Design Calculations | D. Cálculos de diseño de la ventilación natural |
| 3139c06b02dd-c371-4eee-9345-1572feae2524 | Translation Approved (CM) | Demonstrate that the system design for occupied spaces employs the appropriate strategies in Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) Applications Manual AM10, March 2005, Natural Ventilation in Non-Domestic Buildings, Section 2.4. | Demostrar que el diseño del sistema para espacios ocupados emplea las estrategias apropiadas de la sección 2.4 de la publicación de marzo de 2005 Applications Manual AM10, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings de la Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) |
| 314021526727-18b4-4677-9f96-ab88f6b88aeb | Translation Approved (CM) | E. Mixed-Mode Design Calculations | E. Cálculos de diseño de modo mixto |
| 3141beddde28-d45f-4e03-b383-525d3f80bb8e | Translation Approved (CM) | Demonstrate that the system design for occupied spaces complies with CIBSE Applications Manual 13–2000, Mixed Mode Ventilation. | Demostrar que el diseño del sistema para espacios ocupados cumple el CIBSE Applications Manual 13–2000, Mixed Mode Ventilation. |
| 31427d347035-93b9-42f0-a596-12f2a4aa8dcb | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 31437d347035-93b9-42f0-a596-12f2a4aa8dcb | Translation Approved (CM) | Additional Enhanced IAQ Strategies (1 point) | Estrategias adicionales de calidad del aire interior (1 punto) |
| 314478f842e8-1ea6-419b-ba0e-f2e02d8a0be1 | Translation Approved (100%) | Comply with the following requirements, as applicable. | Cumplir con los siguientes requisitos, según sea de aplicación. |
| 3145fbc4358d-7bfb-478f-9806-ba687e5c8d94 | Translation Approved (CM) | Mechanically ventilated spaces (select one): | Espacios con ventilación mecánica (seleccionar uno): |
| 3146c6e7fced-bb00-4821-95e0-ea3bca9065d0 | Translation Approved (CM) | exterior contamination prevention; | Prevención de la contaminación exterior; |
| 3147bfbaa940-aaf6-49e4-b7ce-20675fee3fc8 | Translation Approved (CM) | increased ventilation; | aumento de la ventilación; |
| 3148572d05c7-009a-44b6-b341-454e3fe363d3 | Translation Approved (CM) | carbon dioxide monitoring; or | monitoreo del dióxido de carbono; o |
| 3149a09822bd-5d89-4c36-8d68-8d6db84330f8 | Translation Approved (CM) | additional source control and monitoring. | control y monitoreo de fuentes adicionales. |
| 315011201dcc-551a-4ffd-95e9-ff9f9cfdd2d7 | Translation Approved (CM) | Naturally ventilated spaces (select one): | Espacios con ventilación natural (seleccionar uno): |
| 31510db18c01-dc27-4252-9cf4-5e54aa22b838 | Translation Approved (100%) | exterior contamination prevention; | Prevención de la contaminación exterior; |
| 31527dabd70b-0a42-421c-b5e0-cebc96bcdd2f | Translation Approved (CM) | additional source control and monitoring; or | control y monitoreo de fuentes adicionales; o |
| 31534fb7f753-1838-438f-9029-bfaa09541c7f | Translation Approved (CM) | natural ventilation room by room calculations. | cálculos de ventilación natural "habitación a habitación". |
| 3154f5a48df3-81cf-40c6-8ce5-f0dbadd598c4 | Translation Approved (CM) | Mixed-mode systems (select one): | Sistemas de modo mixto (seleccionar uno): |
| 31552c7dd2be-6a5f-4ae2-9258-6cf9f4a7e99a | Translation Approved (100%) | exterior contamination prevention; | Prevención de la contaminación exterior; |
| 3156f1a3eb1a-6f76-477c-86e3-a243d2ca3106 | Translation Approved (100%) | increased ventilation; | aumento de la ventilación; |
| 315703b45b54-21ac-426e-bf14-44fddcd1eac0 | Translation Approved (100%) | additional source control and monitoring; or | control y monitoreo de fuentes adicionales; o |
| 3158813adff9-adf0-4a1f-af3c-6fe76c796c7e | Translation Approved (CM) | natural ventilation room-by-room calculations. | cálculos de ventilación natural "habitación a habitación". |
| 3159559fe755-84a3-4951-840e-dc786cb00dce | Translation Approved (CM) | A. Exterior Contamination Prevention | A. Prevención de la contaminación exterior |
| 3160e82ad9f1-3222-41f2-bd1f-7c6e7aaa03aa | Translation Approved (CM) | Design the project to minimize and control the entry of pollutants into the building. | Diseñar el proyecto de modo que minimice y controle la entrada de productos contaminantes en el edificio. |
| 3161e82ad9f1-3222-41f2-bd1f-7c6e7aaa03aa | Translation Approved (CM) | Ensure through the results of computational fluid dynamics modeling, Gaussian dispersion analyses, wind tunnel modeling, or tracer gas modeling that outdoor air contaminant concentrations at outdoor air intakes are below the thresholds listed in Table 1 (or local equivalent for projects outside the U.S., whichever is more stringent). | Asegurar mediante simulación mecánica computacional de fluidos, análisis gaussianos de dispersión, simulaciones en túnel aerodinámico o simulaciones con gas indicador que las concentraciones de productos contaminantes del aire exterior en las tomas de aire exterior son inferiores a los umbrales establecidos en la Tabla 1 (o equivalente local en proyectos fuera de Estados Unidos, lo que fuera más estricto). |
| 3162e66e5dba-5d8d-49af-9266-9ba2a06b74e3 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 3163e66e5dba-5d8d-49af-9266-9ba2a06b74e3 | Translation Approved (CM) | Maximum concentrations of pollutants at outdoor air intakes | Concentraciones de productos contaminantes del aire exterior en las tomas de aire exterior |
| 31643a0b0dca-4ea7-4f22-bb68-8572dcda82dd | Translation Approved (CM) | Pollutants | Contaminantes |
| 3165d8ae5b11-25d3-403d-ae02-1725c830d00d | Translation Approved (CM) | Maximum concentration | Concentración máxima |
| 31667ff1a6a3-5d6b-4678-b21b-8dee412d591f | Translation Approved (100%) | Standard | Estándar |
| 3167cd00dc74-3e69-4102-a26d-31eeffa30ff4 | Translation Approved (CM) | Those regulated by National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) | Los regulados por las normas National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) |
| 3168a99354d4-f353-4612-b3cf-4f7172ca9744 | Translation Approved (CM) | Allowable annual average | Media anual admisible |
| 3169f1aa9922-9851-4033-9c14-bfc4828d91ae | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 31704ce5bd3c-d32c-4ea4-ba5e-b35fa7b7021d | Translation Approved (CM) | 8-hour or 24-hour average where an annual standard does not exist | Media de 8 o 24 horas si no hubiera un estándar anual |
| 3171a8780ba7-bed3-4ab5-8d31-9a54f8454cbc | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 3172ffeb3be6-9aa7-4cf4-b2a6-eea7228e7cf9 | Translation Approved (CM) | Rolling 3-month average | Media de 3 meses acumulada |
| 31730b6bbf6a-cfa5-46c4-90a5-3a94056e4034 | Translation Approved (CM) | National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) | National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) |
| 317438008f0c-2cf3-409c-881f-7c3e8ac5a5b6 | Translation Approved (CM) | B. Increased Ventilation | B. Aumento de la ventilación |
| 317519649ae9-dea7-4908-a7cb-4fb8725a0e39 | Translation Approved (CM) | Increase breathing zone outdoor air ventilation rates to all occupied spaces by at least 30% above the minimum rates as determined in EQ Prerequisite Minimum Indoor Air Quality Performance. | Aumentar las tasas de ventilación con aire exterior en la zona de respiración de todos los espacios al menos un 30% por encima de las tasas determinadas en el Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance). |
| 317627f46acc-23f3-45b7-b720-b5bf1ac57fa5 | Translation Approved (CM) | C. Carbon Dioxide Monitoring | C. Monitoreo del dióxido de carbono |
| 3177bf8f4ba0-5ddd-4641-8658-7a1262147c1e | Translation Approved (CM) | Monitor CO<3511>2</3511> concentrations within all densely occupied spaces. | Monitorear las concentraciones de CO<3511>2</3511> en todos los espacios densamente ocupados. |
| 3178bf8f4ba0-5ddd-4641-8658-7a1262147c1e | Translation Approved (CM) | CO<3512>2</3512> monitors must be between 3 and 6 feet (900 and 1 800 millimeters) above the floor. | Los monitores de CO<3512>2</3512> deben estar situados entre 3 y 6 pies (900 y 1800 milímetros) por encima del piso. |
| 3179bf8f4ba0-5ddd-4641-8658-7a1262147c1e | Translation Approved (100%) | CO<3513>2</3513> monitors must have an audible or visual indicator or alert the building automation system if the sensed CO<3514>2</3514> concentration exceeds the setpoint by more than 10%. | Los monitores de CO<3513>2</3513> deben tener un indicador o alerta audible o visual o alertar al sistema de automatización del edificio si la concentración de CO<3513>2</3513> detectada supera el punto de consigna en más de un 10%. |
| 3180bf8f4ba0-5ddd-4641-8658-7a1262147c1e | Translation Approved (CM) | Calculate appropriate CO<3515>2</3515> setpoints using methods in ASHRAE 62.1–2010, Appendix C. | Calcular los puntos de consigna de CO<3515>2</3515> apropiados usando los métodos de la norma ASHRAE 62.1–2010, apéndice C. |
| 3181d9de83ea-7ea3-417c-9aa8-bf5a089b3b47 | Translation Approved (CM) | D. Additional Source Control and Monitoring | D. Control y monitoreo de fuentes adicionales |
| 31824ef63716-50bf-45fd-a0ce-c7c4114a7cb3 | Translation Approved (CM) | For spaces where air contaminants are likely, evaluate potential sources of additional air contaminants besides CO<3519>2</3519>. | En espacios en los que es probable la existencia de contaminantes, evaluar las fuentes potenciales de contaminantes adicionales aparte del CO<3519>2</3519>. |
| 31834ef63716-50bf-45fd-a0ce-c7c4114a7cb3 | Translation Approved (100%) | Develop and implement a materials-handling plan to reduce the likelihood of contaminant release. | Desarrollar e implementar un plan de manipulación de materiales para reducir la probabilidad de fugas de contaminantes. |
| 31844ef63716-50bf-45fd-a0ce-c7c4114a7cb3 | Translation Approved (CM) | Install monitoring systems with sensors designed to detect the specific contaminants. | Instalar sistemas de monitoreo con sensores diseñados para detectar los contaminantes específicos. |
| 31854ef63716-50bf-45fd-a0ce-c7c4114a7cb3 | Translation Approved (CM) | An alarm must indicate any unusual or unsafe conditions. | Debe existir una alarma que avise de condiciones inusuales o inseguras. |
| 3186f3b3b158-e29b-421b-a266-16e595c321cf | Translation Approved (CM) | E. Natural Ventilation Room-by-Room Calculations | E. Cálculos de ventilación natural "habitación a habitación" |
| 31873a0c3664-2284-45dc-91e1-2737060b38ff | Translation Approved (CM) | Follow CIBSE AM10, Section 4, Design Calculations, to predict that room-by-room airflows will provide effective natural ventilation. | Seguir las indicaciones de CIBSE AM10, Section 4, Design Calculations para predecir que las corrientes de aire "habitación a habitación" suministrarán una ventilación natural eficiente. |
| 3188d4185b06-eb4b-4e15-80ab-47d8728359d7 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Low-Emitting Materials | Crédito EQ: Materiales de Baja Emisión (EQ Credit: Low-Emitting Materials) |
| 31890fa0e8d4-aa16-4c51-8603-324aa3e1be97 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 319090001543-af94-4d1c-b2fe-b4d934a43b84 | Translation Approved (100%) | 1–3 points | De 1 a 3 puntos |
| 3191ae3c55b9-ed9e-4d5b-a34d-bd8e6cf4f386 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 31927540a9eb-7c11-495f-b5a6-73c61f6e0758 | Translation Approved (100%) | New Construction (1–3 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-3 puntos |
| 31939dfc7d80-2ee4-4643-85cd-f74a8f62f768 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–3 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-3 puntos |
| 3194f95e2640-bf8c-4113-baea-73f01095fab8 | Translation Approved (100%) | Schools (1–3 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-3 puntos |
| 31952fba0641-783c-44df-9c7d-f4d8c6db4b41 | Translation Approved (100%) | Retail (1–3 points) | Comercios (Retail), 1-3 puntos |
| 319648164b7c-1455-485b-981d-4ae65f0ede69 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–3 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-3 puntos |
| 3197f291fac6-6de9-4e22-992f-5e64d81d9f24 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–3 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-3 puntos |
| 3198f55e8438-0a7a-486e-b522-9b0982d33e4e | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–3 points) | Hotelería (Hospitality), 1-3 puntos |
| 3199ae8e7c6f-e3ee-4d61-bf14-f2e33aa2dd14 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–3 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-3 puntos |
| 32009ba1f003-f725-4a90-97a2-10222c337c14 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3201ef41ca8b-b78b-40a2-b442-479371571c6f | Translation Approved (CM) | To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment. | Reducir las concentraciones de productos químicos contaminantes que puedan dañar la calidad del aire, la salud humana, la productividad y el medioambiente. |
| 320207ad9b6c-b37f-4864-a5af-59f7e334a443 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 3203ce447971-3503-4fe4-b491-bfe7024e1d79 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 3204982d1ff6-0f32-436c-91a6-7af16d91b432 | Translation Approved (100%) | This credit includes requirements for product manufacturing as well as project teams. | Este crédito incluye requisitos para la fabricación de productos además de para los equipos de proyecto. |
| 3205982d1ff6-0f32-436c-91a6-7af16d91b432 | Translation Approved (99%) | It covers volatile organic compound (VOC) emissions into indoor air and the VOC content of materials, as well as the testing methods by which indoor VOC emissions are determined. | Abarca las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (volatile organic compounds, VOC) al aire y el contenido en VOC de los materiales, al igual que los métodos de prueba para determinar las emisiones de VOC en interiores. |
| 3206982d1ff6-0f32-436c-91a6-7af16d91b432 | Translation Approved (CM) | Different materials must meet different requirements to be considered compliant for this credit. | Cada material debe reunir unos requisitos concretos para que se considere que cumple con este crédito. |
| 3207982d1ff6-0f32-436c-91a6-7af16d91b432 | Translation Approved (CM) | The building interior and exterior are organized in seven categories, each with different thresholds of compliance. | El interior y el exterior del edificio se organizan en siete categorías, cada una con sus umbrales de cumplimiento. |
| 3208982d1ff6-0f32-436c-91a6-7af16d91b432 | Translation Approved (CM) | The building interior is defined as everything within the waterproofing membrane. | El interior del edificio se define como todo lo que se encuentra bajo la membrana impermeable. |
| 3209982d1ff6-0f32-436c-91a6-7af16d91b432 | Translation Approved (CM) | The building exterior is defined as everything outside and inclusive of the primary and secondary weatherproofing system, such as waterproofing membranes and air- and water-resistive barrier materials. | Se entiende como exterior del edificio todo lo que está fuera, incluyendo los sistemas primarios y secundarios de impermeabilización como membranas impermeables y materiales de barrera resistentes al aire y al agua. |
| 32105f2db6f3-2b79-4c82-840a-e2414dec97be | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 32115f2db6f3-2b79-4c82-840a-e2414dec97be | Translation Approved (CM) | Product Category Calculations | Cálculos de categoría de productos |
| 3212fe69c75f-006f-4e57-a577-7bb0907cc23d | Translation Approved (CM) | Achieve the threshold level of compliance with emissions and content standards for the number of product categories listed in Table 2. | Lograr el nivel de cumplimiento del umbral de los estándares de emisiones y contenido para el número de categorías de producto mencionado en la Tabla 2. |
| 3213e6270491-ff22-4cf6-b0f6-60ca2e9abe63 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 3214e6270491-ff22-4cf6-b0f6-60ca2e9abe63 | Translation Approved (95%) | Thresholds of compliance with emissions and content standards for 7 categories of materials | Umbrales de cumplimiento de los estándares de emisiones y contenido para 7 categorías de materiales |
| 3215ba96a39a-5f6c-48c4-9663-6dd855d9f3f6 | Translation Approved (100%) | Category | Categoría |
| 321653802ea9-6413-478a-b596-c1fae88d93ce | Translation Approved (CM) | Threshold | Umbral |
| 3217ba2437d5-472e-4aba-9ff2-7ea45995ab23 | Translation Approved (CM) | Emissions and content requirements | Requisitos de emisiones y contenido |
| 32186edd03c9-bdf6-454b-9d94-8d2009b65f4e | Translation Approved (CM) | Interior paints and coatings applied on site | Pinturas interiores y revestimientos aplicados en el sitio |
| 32194b48f7c3-5f4e-4057-970b-cc664887b256 | Translation Approved (CM) | At least 90%, by volume, for emissions; 100% for VOC content | Al menos el 90% según volumen para emisiones; 100% para contenido VOC |
| 3220ccf21670-9339-4eb3-9e46-b19f1b8435f2 | Translation Approved (CM) | General Emissions Evaluation for paints and coatings applied to walls, floors, and ceilings | Evaluación general de emisiones para pinturas y revestimientos aplicados a paredes, pisos y techos. |
| 3221c1f6ab6a-4cf7-40e3-93f9-40723840fb42 | Translation Approved (CM) | VOC content requirements for wet applied products | Requisitos de contenido VOC para productos de aplicación húmeda |
| 3222635a39cc-e4c8-492d-8d55-f43a045f07b5 | Translation Approved (CM) | Interior adhesives and sealants applied on site (including flooring adhesive) | Adhesivos interiores y sellantes aplicados en el sitio (incluyendo adhesivos de pisos) |
| 3223cb35f800-ce26-4d90-a006-ee34f0dacc6d | Translation Approved (100%) | At least 90%, by volume, for emissions; 100% for VOC content | Al menos el 90% según volumen para emisiones; 100% para contenido VOC |
| 3224de466e06-2526-4f65-863f-aba00452b3bc | Translation Approved (CM) | General Emissions Evaluation | Evaluación general de emisiones |
| 322585c608bd-06b5-46a4-8b59-d6026e978d69 | Translation Approved (100%) | VOC content requirements for wet applied products | Requisitos de contenido VOC para productos de aplicación húmeda |
| 32265a93b4be-9f21-4465-8ba3-c9450bfc449f | Translation Approved (CM) | Flooring | Pisos |
| 3227ca405aae-fb6c-4242-921d-4dc5cc4bd40f | Translation Approved (100%) | 100% | 100% |
| 32281b35e787-d9f4-49da-8ce6-d85ff3d404d4 | Translation Approved (100%) | General Emissions Evaluation | Evaluación general de emisiones |
| 32298f5096ea-d966-4f5a-b511-ad86eb573845 | Translation Approved (100%) | Composite wood | Madera procesada |
| 3230f707ae1c-0d58-4215-a138-be7bdfd0273a | Translation Approved (CM) | 100% not covered by other categories | 100% no cubierto por otras categorías |
| 32313498cea9-c600-4a96-b996-78ddea0cb848 | Translation Approved (CM) | Composite Wood Evaluation | Evaluación de madera procesada |
| 3232020d90a0-ecab-46c2-84f9-11c2bd74fd78 | Translation Approved (CM) | Ceilings, walls, thermal, and acoustic insulation | Techos, paredes, aislamiento térmico y acústico |
| 323317cbd2ba-fc07-4159-a555-daf0aa933560 | Translation Approved (100%) | 100% | 100% |
| 32346cbcf7ad-a175-4dd3-ae1d-904f5ce62835 | Translation Approved (100%) | General Emissions Evaluation | Evaluación general de emisiones |
| 3235a79403a1-4fac-4498-b0e2-c73c7cbf3c98 | Translation Approved (0%) | <3593>Healthcare, Schools only </3593><3594>Additional insulation requirements</3594> | <3593>Solo para Centros de Salud y Centros Educacionales </3593><3594>Requisitos adicionales de aislamiento</3594> |
| 323612a57a52-4ed3-46f6-a87b-61efa7b45ccc | Translation Approved (0%) | Furniture (include in calculations if part of scope of work) | Muebles (incluir en los cálculos si forman parte del alcance de la obra) |
| 32371e4f37f5-f0fd-4133-8ec3-a17e92f2aa28 | Translation Approved (100%) | At least 90%, by cost | Al menos el 90% según costo |
| 3238ae19b0d4-128a-42e1-bdc6-1d110c934b7e | Translation Approved (CM) | Furniture Evaluation | Evaluación de mobiliario |
| 323916a1a5ea-e3d9-4072-a9ee-3962f50e845f | Translation Approved (0%) | <3609>Healthcare and Schools Projects only: </3609><3610>Exterior applied products</3610> | <3609>Solo para proyectos de Centros de Salud y Centros Educacionales: </3609><3610>Productos de aplicación exterior</3610> |
| 3240435159bd-6957-4e7d-8477-2b544ec1c0d2 | Translation Approved (78%) | At least 90%, by volume | Al menos el 90% según volumen |
| 324193d4fc15-cc93-4174-b18d-bdc092047e44 | Translation Approved (0%) | Exterior Applied Products | Productos de aplicación exterior |
| 32420d2cdb58-34b1-40da-8f31-f238aa3ec53a | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 32430d2cdb58-34b1-40da-8f31-f238aa3ec53a | Translation Approved (CM) | Points for number of compliant categories of products | Puntos por número de categorías de productos conformes a los requisitos |
| 3244dfa9c539-f3bb-4736-bbbf-8003be15217f | Translation Approved (CM) | Compliant categories | Categorías conformes a los requisitos |
| 324519c8b265-f46f-4985-9b6d-27a2c91b07a2 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 324690968230-1806-417d-8a96-31630291e942 | Translation Approved (0%) | New Construction, Core Shell, Retail, Data Centers, Warehouse and Distribution Centers, Hospitality projects without furniture | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, proyectos de Hotelería sin mobiliario |
| 3247a9fbd0c3-de66-431c-b4f8-3d0c74f63d3b | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 32481497a4ea-34f2-4c26-8de9-eaf824012ccc | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 3249a7d0f8dc-9b39-4e44-929f-1bcca73e3db9 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 3250aac68745-f6e8-400c-bde6-3a39f0bdbcbb | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 325137d608e8-887c-4134-a0b7-7bd1bb7df95c | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 32522c8d5b85-417c-46bc-b694-750da83f9bcc | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 32537a4fc2e5-cfb3-4850-b05d-f419f323869e | Translation Approved (96%) | New Construction, Core Shell, Retail, Data Centers, Warehouse and Distribution Centers, Hospitality projects with furniture | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, proyectos de Hotelería con mobiliario |
| 3254b5ccdc6d-8b19-472f-856b-40bc1fa66f98 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 32554d5ff967-b7d6-4f3d-b706-d7863b247020 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 32563729f8a1-b4b1-44e4-a467-525c5d2d7528 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 325723062d6f-cb61-4fd5-8bf4-d3fbc6525223 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 32582d3d9f5b-06f8-4706-be71-52367ec79139 | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 3259bfac1c14-91b4-4caa-bce6-5de05b0e0451 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 3260fe251bb5-600e-4ae8-b8df-b40465054cbf | Translation Approved (0%) | Schools, Healthcare without furniture | Centros Educacionales, Centros de Salud sin mobiliario |
| 32618182b994-409a-4906-924e-d5e007f33dda | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 3262fba722ec-14e1-4c59-b526-ef411f41bc9d | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 3263c5941ebe-d062-497b-bb73-2458a54cccd3 | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 3264fdfe08ba-b43f-425e-bf22-3aaf696e7f0e | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 326590e790e0-448d-4cd1-b406-8f12dcf6504a | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 326696d6206a-b8ac-42b8-b64c-6d7bc34b874c | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 32674205f6f0-65f9-4d08-ab4e-7869f4307a23 | Translation Approved (83%) | Schools, Healthcare with furniture | Centros Educacionales, Centros de Salud con mobiliario |
| 3268343481bd-f332-4229-873b-0cf6b0116789 | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 3269117b988a-c0d6-47b0-971d-4df673235c74 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 327091c21790-4876-486e-936d-b2c93f2c0535 | Translation Approved (100%) | 6 | 6 |
| 3271b9238091-c3cb-402e-b751-315e92344045 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 3272c112ddc0-b396-4c3c-9672-e234873f89b3 | Translation Approved (100%) | 7 | 7 |
| 327331631ea4-615f-45f0-8506-026a22c52bc1 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 3274a258493c-6abe-46b0-8ad0-b21cdeb6f258 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 3275a258493c-6abe-46b0-8ad0-b21cdeb6f258 | Translation Approved (CM) | Budget Calculation Method | Método de cálculo del presupuesto |
| 3276c50af778-c94d-418a-930d-deabd8f30e67 | Translation Approved (CM) | If some products in a category do not meet the criteria, project teams may use the budget calculation method (Table 3). | Si algunos productos de la categoría no cumplen los criterios, los equipos de proyecto pueden usar el método de cálculo del presupuesto (Tabla 3). |
| 3277cce41f0f-23af-43a9-ab64-f338bd512197 | Translation Approved (100%) | Table 3. | Tabla 3. |
| 3278cce41f0f-23af-43a9-ab64-f338bd512197 | Translation Approved (CM) | Points for percentage compliance, under budget calculation method | Puntos por porcentaje de cumplimiento, según el método de cálculo del presupuesto |
| 327945e538b9-0d38-42f2-bee8-df30e649d9a9 | Translation Approved (CM) | Percentage of total | Porcentaje del total |
| 328011bec6f0-9079-4dea-9475-566fe4b536ee | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 3281866f7f96-7007-47a5-a1d3-988f109f9ad7 | Translation Approved (CM) | ≥ 50% and < 70% | ≥ 50% y < 70% |
| 3282453b7546-6c34-449f-98c5-8144499a6820 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 3283695ad531-313d-4a6a-acc7-defbb294e763 | Translation Approved (100%) | ≥ 70% and < 90% | ≥ 70% y < 90% |
| 328469e89386-cc8f-48b2-b253-6b5eddd65f4f | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 3285d5550e32-7400-4f4d-9b2d-c9b31d8b7404 | Translation Approved (CM) | ≥ 90% | ≥ 90% |
| 3286ed13253f-5b4f-4adc-9aec-52bbb96a7772 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 3287283da2ad-cb11-4396-81f2-bab9f18588d6 | Translation Approved (94%) | The budget method organizes the building interior into six assemblies: | El método del presupuesto organiza el interior del edificio en seis grupos: |
| 32884064a3cc-a818-4f9f-b2fc-5467860935f8 | Translation Approved (100%) | flooring; | Pisos; |
| 328937b95ba8-8b57-41ee-a1fa-46647d7fff0b | Translation Approved (CM) | ceilings; | techos; |
| 3290a3729151-dc48-446d-b1ec-3ee1254c650a | Translation Approved (CM) | walls; | muros; |
| 3291c3aacd3c-ef75-472d-a746-113e36e59501 | Translation Approved (CM) | thermal and acoustic insulation; | aislamiento térmico y acústico; |
| 3292fb562383-4397-4054-85d3-ec77e86bf29c | Translation Approved (CM) | furniture; and | mobiliario; y |
| 32932d3d6b7d-d01d-42a8-998d-159f6b1ac7be | Translation Approved (73%) | <3767>Healthcare, Schools only:</3767> exterior applied products. | <3767>Solo para Centros de Salud y Centros Educacionales: </3767>Productos de aplicación exterior |
| 32948c33cf7b-b03d-4fe3-906e-3a0f4e7fb295 | Translation Approved (70%) | Include furniture in the calculations if it is part of the scope of work. | Incluir el mobiliario en los cálculos si forma parte del alcance de la obra. |
| 32958c33cf7b-b03d-4fe3-906e-3a0f4e7fb295 | Translation Approved (100%) | Walls, ceilings, and flooring are defined as building interior products; each layer of the assembly, including paints, coatings, adhesives, and sealants, must be evaluated for compliance. | los muros, techos y pisos se definen como productos interiores; debe evaluarse el cumplimiento de todas las capas del ensamblado, incluyendo pinturas, revestimientos, adhesivos y sellantes. |
| 32968c33cf7b-b03d-4fe3-906e-3a0f4e7fb295 | Translation Approved (CM) | Insulation is tracked separately. | El aislamiento se registra independientemente. |
| 3297852b1608-b94e-4819-a30b-895f8a3d2b6a | Translation Approved (CM) | Determine the total percentage of compliant materials according to Equation 1. | Determinar el porcentaje total de materiales conformes a los requisitos según la Ecuación 1. |
| 329886290f58-1ade-48ad-b0f3-c79283e7c1b6 | Translation Approved (CM) | Equation 1. | Ecuación 1. |
| 329986290f58-1ade-48ad-b0f3-c79283e7c1b6 | Translation Approved (CM) | Total percentage compliance | Porcentaje total de conformidad |
| 3300f6b4aeb5-7709-4cb3-858a-2bc73fca1d8b | Translation Approved (90%) | Total % compliant for projects without furniture = | % total de conformidad en proyectos sin mobiliario = |
| 3301e555292e-3608-4930-8baa-2e38f26b17e6 | Translation Approved (84%) | (% compliant walls + % compliant ceilings + % compliant flooring + % compliant insulation) | (% de paredes conformes + % de techos conformes + % de pisos conformes + % de aislamiento conforme) |
| 3302e8f77c10-0978-4036-a36b-c6866e74a5dc | Translation Approved (100%) | 4 | 4 |
| 33034d9da072-4b14-4a55-a7ed-261878a8254f | Translation Approved (100%) | Total % compliant for projects with furniture = | % total de conformidad en proyectos con mobiliario = |
| 3304c9c04a79-e896-4406-9c0c-adc2e2043c53 | Translation Approved (CM) | (% compliant walls + % compliant ceilings + % compliant flooring + % compliant insulation) + (% compliant furniture) | (% de paredes conformes + % de techos conformes + % de pisos conformes + % de aislamiento conforme) + (% de mobiliario conforme) |
| 33057addbcaa-cb94-4614-836f-a468e2a052ca | Translation Approved (100%) | 5 | 5 |
| 330671622b21-83b1-4b31-a0ed-3a711ec1adb0 | Translation Approved (100%) | Equation 2. | Ecuación 2. |
| 330771622b21-83b1-4b31-a0ed-3a711ec1adb0 | Translation Approved (CM) | System percentage compliant | Porcentaje de conformidad del sistema |
| 330870429068-bf5e-4338-80f6-96412d5b946b | Translation Approved (CM) | Flooring, walls, ceilings,<3797> </3797> insulation % compliant = | Pisos, paredes, techos,<3797> </3797> % de aislamiento conforme = |
| 3309de9aef21-0452-43ae-9e8c-0543cce74053 | Translation Approved (CM) | (compliant surface area of layer 1 + compliant surface area of layer 2 + compliant surface area of layer 3 + …) | (superficie conforme de la capa 1 + superficie conforme de la capa 2 + superficie conforme de la capa 3 + …) |
| 33109a3924c4-d866-4a03-8236-0d45b780078c | Translation Approved (CM) | total surface area of layer 1 + total surface area of layer 2 + total surface area of layer 3 + …) | superficie total de la capa 1 + superficie total de la capa 2 + superficie total de la capa 3 + …) |
| 3311c8b640a2-b3be-479d-b79c-7cf5fc9c592c | Translation Approved (CM) | X 100 | X 100 |
| 33125cc22c44-8021-45d8-8639-f31cb6432e3c | Translation Approved (100%) | Equation 3. | Ecuación 3. |
| 33135cc22c44-8021-45d8-8639-f31cb6432e3c | Translation Approved (CM) | Furniture systems compliant, using ANSI/BIFMA evaluation | Conformidad de los sistemas de mobiliario según evaluación ANSI/BIFMA |
| 331437870836-a29a-4127-bfa1-2dcf9293793d | Translation Approved (CM) | % compliant for furniture = | % de mobiliario conforme = |
| 33152d61bd8f-7ae3-4489-86cf-facb044727ce | Translation Approved (CM) | 0.5 x cost compliant with §7.6.1 of ANSI/BIFMA e3-2011 + cost compliant with §7.6.2 of ANSI/BIFMA e3-2011 | 0,5 x costo conforme con §7.6.1 de ANSI/BIFMA e3-2011 + costo conforme con §7.6.2 de ANSI/BIFMA e3-2011 |
| 33169f8ecf7f-31b7-4fdc-b958-d18d86bd157a | Translation Approved (CM) | total furniture cost | costo total del mobiliario |
| 3317ae11944a-d6eb-46be-9614-623caa7bc0e2 | Translation Approved (100%) | X 100 | X 100 |
| 3318589c2cce-21d3-4a7d-b7ce-5b4a3d37b7bc | Translation Approved (CM) | Calculate surface area of assembly layers based on the manufacturer’s documentation for application. | Calcular la superficie de las capas de ensamblado según la documentación del fabricante para su aplicación. |
| 3319f554c681-e210-48b1-a7c6-ec541ff06e31 | Translation Approved (CM) | If 90% of an assembly meets the criteria, the system counts as 100% compliant. | Si el 90% del ensamblado cumple el criterio, se considera que la conformidad del sistema es del 100%. |
| 3320f554c681-e210-48b1-a7c6-ec541ff06e31 | Translation Approved (CM) | If less than 50% of an assembly meets the criteria, the assembly counts as 0% compliant. | Si menos del 50% del ensamblado cumple el criterio, se considera que la conformidad del sistema es del 0%. |
| 332197f87fd7-5930-43a0-b60e-3eb356fc0c85 | Translation Approved (CM) | Manufacturers’ claims<3828>.</3828> | Declaraciones del fabricante<3828>.</3828> |
| 332297f87fd7-5930-43a0-b60e-3eb356fc0c85 | Translation Approved (CM) | Both first-party and third-party statements of product compliance must follow the guidelines in CDPH SM V1.1–2010, Section 8. | Tanto las declaraciones propias como las declaraciones de terceros sobre la conformidad de un producto deben seguir las directrices de CDPH SM V1.1–2010, sección 8. |
| 332397f87fd7-5930-43a0-b60e-3eb356fc0c85 | Translation Approved (CM) | Organizations that certify manufacturers’ claims must be accredited under ISO Guide 65. | Las organizaciones que certifiquen las declaraciones de los fabricantes deben estar acreditadas por la Guía ISO 65. |
| 33246be59755-5f41-4447-8aac-6ffe5387e4ed | Translation Approved (CM) | Laboratory requirements<3829>.</3829> | Requisitos del laboratorio<3829>.</3829> |
| 33256be59755-5f41-4447-8aac-6ffe5387e4ed | Translation Approved (CM) | Laboratories that conduct the tests specified in this credit must be accredited under ISO/IEC 17025 for the test methods they use. | Los laboratorios que realicen las pruebas especificadas en este crédito deben contar con una acreditación ISO/IEC 17025 para los métodos de prueba que empleen. |
| 33266d1328fd-c926-4500-9ea0-9dc86f150d0f | Translation Approved (CM) | Emissions and Content Requirements | Requisitos de emisiones y contenido |
| 33277f7c94b6-1e29-48a1-be60-223cdb21db0b | Translation Approved (CM) | To demonstrate compliance, a product or layer must meet all of the following requirements, as applicable. | Para demostrar la conformidad con los requisitos, un producto o capa debe cumplir todos los siguientes requisitos, según corresponda. |
| 33287491b958-0689-415d-86cd-ab0bd5c730bf | Translation Approved (CM) | Inherently nonemitting sources. | Fuentes inherentes que no producen emisiones. |
| 33297491b958-0689-415d-86cd-ab0bd5c730bf | Translation Approved (CM) | Products that are inherently nonemitting sources of VOCs (stone, ceramic, powder-coated metals, plated or anodized metal, glass, concrete, clay brick, and unfinished or untreated solid wood flooring) are considered fully compliant without any VOC emissions testing if they do not include integral organic-based surface coatings, binders, or sealants. | Los productos que son inherentemente fuentes no emisoras de VOC (piedra, cerámica, metales revestidos de polvo, metal cromado o anodizado, vidrio, concreto, ladrillos de arcilla y pisos de madera sólida sin acabados o tratamientos) se consideran que cumplen plenamente sin realizar pruebas de emisiones de VOC si no incluyen revestimientos integrales de base orgánica, aglutinantes o sellantes. |
| 3330403d6a71-53b0-4575-9b8e-53db568f801c | Translation Approved (CM) | General emissions evaluation. | Evaluación general de emisiones. |
| 3331403d6a71-53b0-4575-9b8e-53db568f801c | Translation Approved (CM) | Building products must be tested and determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.1–2010, using the applicable exposure scenario. | Deben hacerse pruebas de los productos del edificio para determinan su conformidad de acuerdo con el Standard Method v1.1–2010 del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health, CDPH), empleando el escenario de exposición que proceda. |
| 3332403d6a71-53b0-4575-9b8e-53db568f801c | Translation Approved (CM) | The default scenario is the private office scenario. | El escenario de exposición por defecto es el de una oficina privada. |
| 3333403d6a71-53b0-4575-9b8e-53db568f801c | Translation Approved (CM) | The manufacturer’s or third-party certification must state the exposure scenario used to determine compliance. | La certificación del fabricante o de un tercero debe mencionar el escenario de exposición utilizado para determinar la conformidad. |
| 3334403d6a71-53b0-4575-9b8e-53db568f801c | Translation Approved (CM) | Claims of compliance for wet-applied products must state the amount applied in mass per surface area. | Las declaraciones de conformidad de productos de aplicación húmeda deben mencionar la cantidad aplicada en masa por superficie. |
| 3335302d2086-ba3e-41e3-a4be-5faedd07ec00 | Translation Approved (CM) | Manufacturers’ claims of compliance with the above requirements must also state the range of total VOCs after 14 days (336 hours), measured as specified in the CDPH Standard Method v1.1: | Las declaraciones del fabricante de conformidad con los requisitos anteriores también deben indicar el rango total de VOC tras 14 días (366 horas), medido según se especifica en el CDPH Standard Method v1.1: |
| 3336bdc84c62-2063-4efb-bd8e-6e3ca600e366 | Translation Approved (CM) | 0.5 mg/m<3835>3 </3835>or less; | 0,5 mg/m<3835>3 </3835>o menos; |
| 3337bf15bff0-29ae-4291-b168-148d7a79feb4 | Translation Approved (CM) | between 0.5 and 5.0 mg/m<3837>3</3837>; or | entre 0,5 y 5,0 mg/m<3837>3</3837>; o |
| 33381fd9fae7-267d-49ea-a9e1-e858d95d81bb | Translation Approved (CM) | 5.0 mg/m<3839>3 </3839>or more. | 5 mg/m<3839>3 </3839>o más. |
| 33397ae3c237-ace7-4661-8475-bb528691bd9f | Translation Approved (CM) | Projects outside the U.S. may use products tested and deemed compliant in accordance with either (1) the CDPH standard method (2010) or (2) the German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010). | Los proyectos fuera de Estados Unidos pueden usar productos probados y considerados como conformes con los requisitos de acuerdo con los métodos (1) CDPH Standard Method (2010) o (2) German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010). |
| 33407ae3c237-ace7-4661-8475-bb528691bd9f | Translation Approved (CM) | Test products either with (1) the CDPH Standard Method (2010), (2) the German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010), (3) ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO 16000-11:2006 either in conjunction with AgBB, or with French legislation on VOC emission class labeling, or (4) the DIBt testing method (2010). | Probar los productos usando bien (1) el CDPH Standard Method (2010), (2) el German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010), (3) las ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006 y la ISO 16000-11:2006, ya sea en conjunción con el AgBB o con la legislación francesa sobre etiquetado de emisiones VOC, o (4) el método de pruebas DIBt (2010). |
| 33417ae3c237-ace7-4661-8475-bb528691bd9f | Translation Approved (CM) | If the applied testing method does not specify testing details for a product group for which the CDPH standard method does provide details, use the specifications in the CDPH standard method. | Si el método de prueba aplicado no especifica los detalles de pruebas para un grupo de productos para los que el método estándar del CDPH si ofrece detalles, utilizar las especificaciones del método estándar del CDPH. |
| 33427ae3c237-ace7-4661-8475-bb528691bd9f | Translation Approved (CM) | U.S. projects must follow the CDPH standard method. | Los proyectos fuera de Estados Unidos pueden seguir el método estándar del CDPH. |
| 3343a590fe66-d72a-422e-a974-ce3ee3631f73 | Translation Approved (CM) | Additional VOC content requirements for wet-applied products. | Requisitos adicionales de contenido VOC para productos de aplicación húmeda. |
| 3344a590fe66-d72a-422e-a974-ce3ee3631f73 | Translation Approved (CM) | In addition to meeting the general requirements for VOC emissions (above), on-site wet-applied products must not contain excessive levels of VOCs, for the health of the installers and other tradesworkers who are exposed to these products. | Además de cumplir con los requisitos generales de emisiones VOC (antes citados), los productos de aplicación húmeda en el sitio no deben contener excesivos niveles de VOC por la salud de los instaladores y demás trabajadores expuestos a estos productos. |
| 3345a590fe66-d72a-422e-a974-ce3ee3631f73 | Translation Approved (CM) | To demonstrate compliance, a product or layer must meet the following requirements, as applicable. | Para demostrar el cumplimiento, un producto o capa debe cumplir con los siguientes requisitos, según sea pertinente. |
| 3346a590fe66-d72a-422e-a974-ce3ee3631f73 | Translation Approved (CM) | Disclosure of VOC content must be made by the manufacturer. | El fabricante debe divulgar el contenido de VOC. |
| 3347a590fe66-d72a-422e-a974-ce3ee3631f73 | Translation Approved (CM) | Any testing must follow the test method specified in the applicable regulation. | Todas las pruebas deben seguir el método de pruebas especificado en las normativas de aplicación. |
| 33486d2ac77a-bb03-4e31-a990-e8189c64aee0 | Translation Approved (CM) | All paints and coatings wet-applied on site must meet the applicable VOC limits of the California Air Resources Board (CARB) 2007, Suggested Control Measure (SCM) for Architectural Coatings, or the South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, effective June 3, 2011. | Todas las pinturas y revestimientos de aplicación húmeda en el sitio deben cumplir con los siguientes límites: California Air Resources Board (CARB) 2007, Suggested Control Measure (SCM) for Architectural Coatings, o la norma 1110 en vigor el 3 de junio de 2011 del South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). |
| 33490a3f727f-4052-4ed3-bf04-40957b2aff20 | Translation Approved (CM) | All adhesives and sealants wet-applied on site must meet the applicable chemical content requirements of SCAQMD Rule 1168, July 1, 2005, Adhesive and Sealant Applications, as analyzed by the methods specified in Rule 1168. | Todos los adhesivos y sellantes de aplicación húmeda en el sitio cumplen los requisitos pertinentes sobre contenidos químicos de la norma 1168 en vigor el 1 de julio de 2005 del SCAQMD, Adhesive and Sealant Applications, tras un análisis realizado siguiendo los métodos especificados en la norma 1168. |
| 33500a3f727f-4052-4ed3-bf04-40957b2aff20 | Translation Approved (CM) | The provisions of SCAQMD Rule 1168 do not apply to adhesives and sealants subject to state or federal consumer product VOC regulations. | Lo dispuesto en la norma 1168 del SCAQMD no se aplica a los adhesivos y sellantes sujetos a normativas estatales o federales sobre VOC de productos de consumo. |
| 33514d874d72-2776-4ea2-af45-3b7dde67eab4 | Translation Approved (CM) | For projects outside the U.S., all paints, coatings, adhesives, and sealants wet-applied on site must either meet the technical requirements of the above regulations, or comply with applicable national VOC control regulations, such as the European Decopaint Directive (2004/42/EC), the Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings, or the Hong Kong Air Pollution Control (VOC) Regulation. | Para proyectos fuera de Estados Unidos, todas las pinturas, revestimientos, adhesivos y sellantes de aplicación húmeda en el sitio deben cumplir con los requisitos técnicos de las normativas anteriores, o cumplir las normativas nacionales pertinentes sobre control de VOC, como la Directiva europea Decopaint (2004/42/EC), la normativa Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings o la normativa Hong Kong Air Pollution Control (VOC). |
| 3352681e81a2-39bc-4600-8c31-258904cd2f3f | Translation Approved (CM) | If the applicable regulation requires subtraction of exempt compounds, any content of intentionally added exempt compounds larger than 1% weight by mass (total exempt compounds) must be disclosed. | Si la normativa de aplicación requiere la sustracción de los compuestos exentos, todo contenido de compuestos exentos añadidos intencionalmente que superen el 1% del peso según masa (total de los compuestos exentos) debe ser revelado. |
| 335308d435c0-ee27-4afc-8c65-c4e40ec790ef | Translation Approved (CM) | If a product cannot reasonably be tested as specified above, testing of VOC content must comply with ASTM D2369-10; ISO 11890, part 1; ASTM D6886-03; or ISO 11890-2. | Si un producto no puede ser probado razonablemente según lo especificado anteriormente, las pruebas de contenido de VOC deben cumplir con ASTM D2369-10; ISO 11890, parte 1; ASTM D6886-03; o ISO 11890-2. |
| 33544b69a350-7ef9-4ecd-87bb-4aa511c2ecd3 | Translation Approved (CM) | For projects in North America, methylene chloride and perchloroethylene may not be intentionally added in paints, coatings, adhesives, or sealants. | En proyectos de Norteamérica puede no añadirse cloruro de metileno y percloroetileno intencionalmente en pinturas, revestimientos, adhesivos o sellantes. |
| 3355c2e5a940-edf9-490a-9de2-cc1d4dfd7ea7 | Translation Approved (100%) | Composite Wood Evaluation. | Evaluación de la madera procesada. |
| 3356c2e5a940-edf9-490a-9de2-cc1d4dfd7ea7 | Translation Approved (CM) | Composite wood, as defined by the California Air Resources Board, Airborne Toxic Measure to Reduce Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products Regulation, must be documented to have low formaldehyde emissions that meet the California Air Resources Board ATCM for formaldehyde requirements for ultra-low-emitting formaldehyde (ULEF) resins or no added formaldehyde resins. | En el caso de la madera procesada según la definición de la California Air Resources Board, Airborne Toxic Measure to Reduce Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products Regulation, debe documentarse que tiene bajos niveles de emisiones de formaldehído conformes a los requisitos de la California Air Resources Board ATCM relativos a resinas con emisiones ultra bajas de formaldehído, o ninguna resina añadida con formaldehído, |
| 3357672062b2-fc01-4e42-ab26-b1c7a52737a3 | Translation Approved (CM) | Salvaged and reused architectural millwork more than one year old at the time of occupancy is considered compliant, provided it meets the requirements for any site-applied paints, coatings, adhesives, and sealants. | El trabajo de carpintería estructural rescatado y reutilizado que tenga más de un año en el momento de la ocupación se considera conforme, siempre que cumpla los requisitos para cualquier pintura, revestimiento, adhesivo o sellante del sitio. |
| 3358e6495e21-958f-4217-a1a0-0591fe2d27ec | Translation Approved (CM) | Furniture evaluation. | Evaluación de mobiliario. |
| 3359e6495e21-958f-4217-a1a0-0591fe2d27ec | Translation Approved (CM) | New furniture and furnishing items<3843> </3843>must be tested in accordance with ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011. | Los elementos nuevos de mobiliario y accesorios<3843> </3843>deben probarse siguiendo el ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011. |
| 3360e6495e21-958f-4217-a1a0-0591fe2d27ec | Translation Approved (CM) | Comply with ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard, Sections 7.6.1 and 7.6.2, using either the concentration modeling approach or the emissions factor approach. | Cumplir con las secciones 7.6.1 y 7.6.2 de la norma ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard, usando ya sea el enfoque de simulación de concentración o el del factor de emisiones. |
| 3361e6495e21-958f-4217-a1a0-0591fe2d27ec | Translation Approved (100%) | Model the test results using the open plan, private office, or seating scenario in ANSI/BIFMA M7.1, as appropriate. | Simular los resultados de la prueba usando el escenario de plan abierto, el de oficina privada o el de asientos de ANSI/BIFMA M7.1, según corresponda. |
| 3362e6495e21-958f-4217-a1a0-0591fe2d27ec | Translation Approved (100%) | USGBC-approved equivalent testing methodologies and contaminant thresholds are also acceptable. | También se aceptan metodologías de prueba y umbrales de productos contaminantes equivalentes aprobados por el USGBC. |
| 3363e6495e21-958f-4217-a1a0-0591fe2d27ec | Translation Approved (CM) | For classroom furniture, use the standard school classroom model in CDPH Standard Method v1.1. | Para mobiliario de aulas, usar el modelo de aula estándar del CDPH Standard Method v1.1. |
| 3364e6495e21-958f-4217-a1a0-0591fe2d27ec | Translation Approved (CM) | Documentation submitted for furniture must indicate the modeling scenario used to determine compliance. | La documentación enviada para el mobiliario debe indicar el escenario de simulación utilizado para determinar la conformidad. |
| 3365b6de8684-0014-4684-967e-2a3e9ce14c8b | Translation Approved (100%) | Salvaged and reused furniture more than one year old at the time of use is considered compliant, provided it meets the requirements for any site-applied paints, coatings, adhesives, and sealants. | El mobiliario rescatado y reutilizado que tenga más de un año en el momento de su uso se considera conforme, siempre que cumpla los requisitos para cualquier pintura, revestimiento, adhesivo o sellante del sitio. |
| 336620b268c7-4296-4e8f-85bf-61833bf9a2fb | Translation Approved (0%) | Healthcare, Schools only | Solo en Centros de Salud y Centros Educacionales |
| 3367b6fec725-4a0f-4a11-88e6-060506c7ba51 | Translation Approved (0%) | Additional insulation requirements. | Requisitos adicionales de aislamiento |
| 3368b6fec725-4a0f-4a11-88e6-060506c7ba51 | Translation Approved (0%) | Batt insulation products may contain no added formaldehyde, including urea formaldehyde, phenol formaldehyde, and urea-extended phenol formaldehyde. | Los productos de aislamiento de rollo no pueden contener formaldehído añadido, incluyendo urea formaldehído, fenol formaldehído y urea fenol formaldehído. |
| 3369f867a155-2890-432a-866b-39c0aab45d57 | Translation Approved (93%) | Exterior applied products. | Productos de aplicación exterior. |
| 3370f867a155-2890-432a-866b-39c0aab45d57 | Translation Approved (78%) | Adhesives, sealants, coatings, roofing, and waterproofing materials applied on site must meet the VOC limits of California Air Resources Board (CARB) 2007 Suggested Control Measure (SCM) for Architectural Coatings, and South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), Rule 1168, effective July 1, 2005. | Los adhesivos, sellantes, revestimientos y materiales impermeables y para techos del sitio deben cumplir con los límites de VOC de la Suggested Control Measure (SCM) for Architectural Coatings publicados por la California Air Resources Board (CARB) 2007 y la norma 1168 en vigor el 3 de julio de 2005 del South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). |
| 3371f867a155-2890-432a-866b-39c0aab45d57 | Translation Approved (0%) | Small containers of adhesives and sealants subject to state or federal consumer product VOC regulations are exempt. | Están exentos los pequeños contenedores de adhesivos y sellantes sujetos a regulaciones estatales o federales sobre VOC en productos de consumo. |
| 3372e273a79d-fe0b-482b-952b-a968d7beb9ef | Translation Approved (0%) | Projects outside North America may use either the jurisdictional VOC content requirements or comply with the European Decopaint Directive (2004/42/EC, to be updated to most current version when available) Phase II, for water-borne coatings, as analyzed according to ISO 11890 parts 1 and 2, instead of the CARB and SCAQMD regulatory standards. | Los proyectos fuera de Norteamérica pueden usar el requisito sobre contenido de VOC según su jurisdicción o cumplir la Directiva europea Decopaint (2004/42/EC que se actualizará, usar la versión actual cuando esté disponible) Fase II para revestimientos al agua, tal y como se analiza en las partes 1 y 2 de la ISO 11890, en lugar de los estándares normativos CARB y SCAQMD. |
| 33737a6c0617-d68f-40a2-86ec-b693781c6335 | Translation Approved (0%) | Two materials are prohibited and do not count toward total percentage compliance: hot-mopped asphalt for roofing, and coal tar sealants for parking lots and other paved surfaces. | Hay dos materiales prohibidos y que no computan de cara al porcentaje total de cumplimiento: el asfalto aplicado en caliente (hot mop) para techos y los selladores de carbón y alquitrán en estacionamientos y otras superficies pavimentadas. |
| 33747b1a1a01-fa6f-4e68-af09-a0e00b3b8310 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Construction Indoor Air Quality Management Plan | Crédito EQ: Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior en la Construcción (EQ Credit: Construction Indoor Air Quality Management Plan) |
| 337590d8853d-d541-4b1b-ba22-92ae2875ab0f | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 3376a5730706-6967-470f-afcb-e07f454b2f2b | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 337740ca6eed-5f5a-48ef-a9e7-55e147bc3e2b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 33788aebf68d-8d04-49d3-b4f5-e3a45ce12ad7 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 3379b5026093-5327-463e-9be2-d642bdea4195 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 3380408e138f-9840-4753-8362-e287db34cc3b | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 33811c89f6c7-b229-45c1-9f8f-74bb15ceb36b | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 3382bea22b5d-4d7a-4b79-816b-6239340463d2 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 33838c59f71f-bb5e-4079-8481-5be9b13feef6 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 338452ce964f-ea6b-4759-913f-e35a3b2a8554 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 33851ab6ac90-6d29-4ce2-add8-9f3349c94d04 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 3386f9f361e6-ef0f-4971-bf08-9623eb8d2b0b | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3387e24a72be-7e67-471b-9162-5f5f4e826a6b | Translation Approved (CM) | To promote the well-being of construction workers and building occupants by minimizing indoor air quality problems associated with construction and renovation. | Promover el bienestar de los trabajadores de la construcción y los ocupantes del edificio minimizando los problemas de calidad del aire interior asociados con la construcción y la renovación. |
| 33883a32eab5-d500-45e3-acc1-ffad8c7efbd3 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 338977b068e0-9b79-46bd-8da5-3eefde439cfb | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 339034efb499-bbbc-41a0-b151-dcb7ab1d5540 | Translation Approved (100%) | Develop and implement an indoor air quality (IAQ) management plan for the construction and preoccupancy phases of the building. | Desarrollar e implementar un plan de gestión de la calidad del aire interior (IAQ) para la fase de construcción y la anterior a la ocupación del edificio. |
| 339134efb499-bbbc-41a0-b151-dcb7ab1d5540 | Translation Approved (CM) | The plan must address all of the following. | El plan debe abarcar lo siguiente: |
| 3392a29dd224-e4fb-492e-95b3-76a1031456bc | Translation Approved (CM) | During construction, meet or exceed all applicable recommended control measures of the Sheet Metal and Air Conditioning National Contractors Association (SMACNA) IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, 2nd edition, 2007, ANSI/SMACNA 008–2008, Chapter 3. | Durante la construcción, cumplir o superar todas las medidas de control recomendadas en las directrices del capítulo 3 de las directrices IAQ Guidelines For Occupied Buildings Under Construction, 2nd Edition 2007, ANSI/SMACNA 008-2008 de la Sheet Metal and Air Conditioning National Contractors Association (SMACNA). |
| 33934bddb350-afa7-4e9e-9320-e5436cba7414 | Translation Approved (CM) | Protect absorptive materials stored on-site and installed from moisture damage. | Proteger los materiales absorbentes almacenados en el sitio e instalados de daños por humedad. |
| 339481846fac-7aa1-45dc-b94d-41533f26a722 | Translation Approved (100%) | Do not operate permanently installed air-handling equipment during construction unless filtration media with a minimum efficiency reporting value (MERV) of 8, as determined by ASHRAE 52.2–2007, with errata (or equivalent filtration media class of F5 or higher, as defined by CEN Standard EN 779–2002, Particulate Air Filters for General Ventilation, Determination of the Filtration Performance), are installed at each return air grille and return or transfer duct inlet opening such that there is no bypass around the filtration media. | No operar el equipo de tratamiento de aire instalado permanentemente durante la construcción a no ser que se instalen medios de filtración con un valor mínimo reportado de eficiencia (MERV) de 8, según lo establecido por la norma ASHRAE 52.2–2007, con erratas (o medio de filtración equivalente de clase F5 o superior según la definición de la norma CEN EN 779–2002, Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros) en todas las rejillas de retorno de aire y aperturas de los conductos de retorno o transferencia, de tal modo que el paso por el medio de filtración sea inevitable. |
| 339581846fac-7aa1-45dc-b94d-41533f26a722 | Translation Approved (CM) | Immediately before occupancy, replace all filtration media with the final design filtration media, installed in accordance with the manufacturer’s recommendations. | Inmediatamente antes de la ocupación, sustituir todos los medios de filtración por los medios de filtración del diseño final, instalándolos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. |
| 33969874a2ef-8b49-480c-a824-2a0b778376a8 | Translation Approved (100%) | Prohibit the use of tobacco products inside the building and within 25 feet (7.5 meters) of the building entrance during construction. | Prohibir el uso de productos con tabaco dentro del edificio y a 25 pies (7,5 metros) de la entrada del edificio durante la construcción. |
| 3397034af45e-734c-4f7b-acf7-3033da8b36fc | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 3398e195e96b-1809-4c94-80f2-80e791558cfe | Translation Approved (0%) | Moisture. | Humedad. |
| 3399e195e96b-1809-4c94-80f2-80e791558cfe | Translation Approved (0%) | Develop and implement a moisture control plan to protect stored on-site and installed absorptive materials from moisture damage. | Desarrollar e implementar un plan de control de la humedad para proteger los materiales almacenados en el sitio y los materiales instalados absorbentes del daño por humedad. |
| 3400e195e96b-1809-4c94-80f2-80e791558cfe | Translation Approved (0%) | Immediately remove from site and properly dispose of any materials susceptible to microbial growth and replace with new, undamaged materials. | Eliminar inmediatamente y desechar adecuadamente cualquier material susceptible de desarrollo microbiano y sustituir con nuevos materiales no dañados. |
| 3401e195e96b-1809-4c94-80f2-80e791558cfe | Translation Approved (0%) | Also include strategies for protecting the building from moisture intrusion and preventing occupants’ exposure to mold spores. | Asimismo, incluir estrategias para proteger el edificio de la intrusión de humedad y prevenir la exposición de sus ocupantes a esporas de moho. |
| 34023bbecea4-3f60-4834-ad78-5faa44e34b4b | Translation Approved (96%) | Particulates. | Materiales particulados. |
| 34033bbecea4-3f60-4834-ad78-5faa44e34b4b | Translation Approved (100%) | Do not operate permanently installed air-handling equipment during construction unless filtration media with a minimum efficiency reporting value (MERV) of 8, as determined by ASHRAE 52.2–2007, with errata (or equivalent filtration media class of F5 or higher, as defined by CEN Standard EN 779–2002, Particulate Air Filters for General Ventilation, Determination of the Filtration Performance), are installed at each return air grille and return or transfer duct inlet opening such that there is no bypass around the filtration media. | No operar el equipo de tratamiento de aire instalado permanentemente durante la construcción a no ser que se instalen medios de filtración con un valor mínimo reportado de eficiencia (MERV) de 8, según lo establecido por la norma ASHRAE 52.2–2007, con erratas (o medio de filtración equivalente de clase F5 o superior según la definición de la norma CEN EN 779–2002, Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros) en todas las rejillas de retorno de aire y aperturas de los conductos de retorno o transferencia, de tal modo que el paso por el medio de filtración sea inevitable. |
| 34043bbecea4-3f60-4834-ad78-5faa44e34b4b | Translation Approved (100%) | Immediately before occupancy, replace all filtration media with the final design filtration media, installed in accordance with the manufacturer’s recommendations. | Inmediatamente antes de la ocupación, sustituir todos los medios de filtración por los medios de filtración del diseño final, instalándolos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. |
| 3405578c967b-ca97-4443-a74a-fb530956a046 | Translation Approved (96%) | VOCs. | VOC. |
| 3406578c967b-ca97-4443-a74a-fb530956a046 | Translation Approved (0%) | Schedule construction procedures to minimize exposure of absorbent materials to VOC emissions. | Programar los procedimientos de construcción de modo que se minimice la exposición de los materiales absorbentes a los VOC. |
| 3407578c967b-ca97-4443-a74a-fb530956a046 | Translation Approved (0%) | Complete painting and sealing before storing or installing “dry” materials, which may accumulate pollutants and release them over time. | Finalizar la pintura y el sellado antes de almacenar o instalar materiales "secos" que puedan acumular productos contaminantes y liberarlos a lo largo del tiempo. |
| 3408578c967b-ca97-4443-a74a-fb530956a046 | Translation Approved (0%) | Store fuels, solvents, and other sources of VOCs separately from absorbent materials. | Almacenar combustibles, disolventes y demás fuentes de VOC de manera separada de los materiales absorbentes. |
| 340936c08a3b-dd53-4717-97af-ba975024f8f6 | Translation Approved (0%) | Outdoor emissions. | Emisiones exteriores. |
| 341036c08a3b-dd53-4717-97af-ba975024f8f6 | Translation Approved (0%) | For renovation projects involving waterproofing, repairing asphalt roofing, sealing parking lots, or other outdoor activities that generate high VOC emissions, develop a plan to manage fumes and avoid infiltration to occupied spaces. | En proyectos de renovación que impliquen impermeabilización, reparación de techos asfálticos, sellado de estacionamientos u otras actividades exteriores que generan altas emisiones de VOC, desarrollar un plan de manejo de gases y evitar la infiltración en espacios ocupados. |
| 341136c08a3b-dd53-4717-97af-ba975024f8f6 | Translation Approved (0%) | Comply with the procedures established by NIOSH, Asphalt Fume Exposures during the Application of Hot Asphalt to Roofs (Publication 2003–112). | Cumplir con los procedimientos establecidos en NIOSH, Asphalt Fume Exposures during the Application of Hot Asphalt to Roofs (Publicación 2003–112). |
| 34125126feec-159c-4f47-9af2-04603bf43585 | Translation Approved (0%) | Tobacco. | Tabaco. |
| 34135126feec-159c-4f47-9af2-04603bf43585 | Translation Approved (100%) | Prohibit the use of tobacco products inside the building and within 25 feet (7.5 meters) of the building entrance during construction. | Prohibir el uso de productos con tabaco dentro del edificio y a 25 pies (7,5 metros) de la entrada del edificio durante la construcción. |
| 3414ad00533b-dacc-4e6a-ad6f-aac848c80e9f | Translation Approved (0%) | Noise and vibration. | Ruido y vibración. |
| 3415ad00533b-dacc-4e6a-ad6f-aac848c80e9f | Translation Approved (0%) | Develop a plan based on the British Standard (BS 5228) to reduce noise emissions and vibrations from construction equipment and other nonroad engines by specifying low-noise emission design or the lowest decibel level available that meets performance requirements in the British Standard. | Desarrollar un plan basado en el British Standard (BS 5228) para reducir las emisiones de ruido y las vibraciones del equipamiento de construcción y de otros motores que no sean de carretera mediante la especificación de un diseño de emisiones con poco ruido o el nivel de decibelios más bajo disponible que cumpla los requisitos del British Standard. |
| 3416ad00533b-dacc-4e6a-ad6f-aac848c80e9f | Translation Approved (0%) | Construction crews must wear ear protection in areas where sound levels exceed 85 dB for extended periods. | Los miembros de los equipos de construcción deben llevar protecciones para los oídos en las zonas en las que los niveles de ruido excedan los 85 dB durante largos periodos. |
| 3417bcdfdc28-b1b9-4dfa-a3f4-1c312d0209fc | Translation Approved (0%) | Infection control. | Control de infecciones. |
| 3418bcdfdc28-b1b9-4dfa-a3f4-1c312d0209fc | Translation Approved (0%) | For renovations and additions adjacent to occupied facilities or phased occupancy in new construction, follow the FGI 2010 Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities and the Joint Commission on Standards to establish an integrative infection control team comprising the owner, designer, and contractor to evaluate infection control risk and document the required precautions in a project-specific plan. | En renovaciones y adiciones adyacentes a instalaciones ocupadas o en proceso de ocupación gradual en nuevas construcciones, seguir las normas FGI 2010 Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities y Joint Commission on Standards para crear un equipo de control integrado de infecciones que incluya al propietario, al diseñador y al contratista con el fin de evaluar riesgo de control de infecciones y documentar las precauciones necesarias en un plan específico del proyecto. |
| 3419bcdfdc28-b1b9-4dfa-a3f4-1c312d0209fc | Translation Approved (0%) | Use the infection control risk assessment standard published by the American Society of Healthcare Engineering and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) as a guideline to assess risk and to select mitigation procedures for construction activities. | Usar el estándar sobre evaluaciones de riesgo de control de infecciones publicado por la American Society of Healthcare Engineering y los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) como guía para evaluar el riesgo y seleccionar procedimientos de mitigación en actividades de construcción. |
| 3420615771b2-4f4d-486d-b98d-c283c34de7d4 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Indoor Air Quality Assessment | Crédito EQ: Evaluación de la Calidad del Aire Interior (EQ Credit: Indoor Air Quality Assessment) |
| 342143ed3ea0-54aa-4580-ade7-7554aa5ad64b | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 342251c52add-a4da-4ca0-ac65-00b8ad573b41 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 3423dd295333-6392-4c83-9db3-29642658ca61 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 3424bbf58aa3-524f-40d7-b119-3e14b2b55fd5 | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 3425d2c8de5f-5584-4d56-8a16-2709c4568950 | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 34262cc4748e-3eb3-4bc0-aad0-fe6b10fed8d7 | Translation Approved (100%) | Retail (1–2 points) | Comercios (Retail), 1-2 puntos |
| 342724044bf8-9809-4c28-a3b4-8283d851c776 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 3428632c9e9c-25d6-4d71-9dbb-be29620df5bf | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 342914fbf9b8-dfe8-4a14-bc69-cc3194e3f27b | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 3430505cd058-bca4-4e8c-98ba-9ec04bc51714 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 34316cb83ecf-edf8-406a-9c6f-3a0987af782e | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 34323f7db76e-aec7-4eee-b087-735daa792ebc | Translation Approved (CM) | To establish better quality indoor air in the building after construction and during occupancy. | Establecer una mejor calidad del aire interior en el edificio tras la construcción y durante la ocupación. |
| 3433160c6887-8857-4d41-9c71-81ee6bb64b7c | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 343410598121-ec57-4a72-8b54-12ad85959ed8 | Translation Approved (100%) | NC, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 343561bdc4dc-3731-4bb3-9e9e-1e5016a1ee2b | Translation Approved (100%) | Select one of the following two options, to be implemented after construction ends and the building has been completely cleaned. | Seleccionar una de las siguientes dos opciones para su implementación tras la finalización de la construcción y la total limpieza del edificio. |
| 343661bdc4dc-3731-4bb3-9e9e-1e5016a1ee2b | Translation Approved (CM) | All interior finishes, such as millwork, doors, paint, carpet, acoustic tiles, and movable furnishings (e.g., workstations, partitions), must be installed, and major VOC punch list items must be finished. | Deben estar instalados todos los acabados interiores, como el trabajo de carpintería, las puertas, la pintura, las alfombras, las baldosas acústicas y el mobiliario móvil (como puestos de trabajo y tabiques); y deben haberse finalizado los principales elementos de la lista de cotejo de VOC. |
| 343761bdc4dc-3731-4bb3-9e9e-1e5016a1ee2b | Translation Approved (CM) | The options cannot be combined. | No se pueden combinar las opciones. |
| 3438932024b7-0409-4a4f-b501-88841c8351bd | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 3439932024b7-0409-4a4f-b501-88841c8351bd | Translation Approved (CM) | Flush-Out (1 point) | Limpieza de conductos (flush-out) (1 punto) |
| 3440be56ddb0-754b-4e82-9466-9c710dd03eed | Translation Approved (100%) | Path 1. | Vía 1. |
| 3441be56ddb0-754b-4e82-9466-9c710dd03eed | Translation Approved (CM) | Before Occupancy | Antes de la ocupación |
| 344296ed141c-0a13-4e75-b2f1-90c534f6ecb7 | Translation Approved (CM) | Install new filtration media and perform a building flush-out by supplying a total air volume of 14,000 cubic feet of outdoor air per square foot (4 267 140 liters of outdoor air per square meter) of gross floor area while maintaining an internal temperature of at least 60°F (15°C) and no higher than 80<3865/>F (27°C) and relative humidity no higher than 60%. | Instalar nuevos materiales de filtración y realizar una limpieza de los conductos del edificio suministrando un volumen total de aire de 14 000 pies cúbicos de aire exterior por pie cuadrado (4 267 140 de aire exterior por metro cuadrado) de superficie bruta mientras se mantiene una temperatura interior de al menos 60°F (15ºC) que no supere los 80<3865/>F (27°C) y una humedad relativa inferior al 60%. |
| 34435bcac599-d5d8-4b80-bd0c-e0cdb3cb2e92 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 3444b225468a-b491-4dc0-adcd-845ca21834e2 | Translation Approved (100%) | Path 2. | Vía 2. |
| 3445b225468a-b491-4dc0-adcd-845ca21834e2 | Translation Approved (CM) | During Occupancy | Durante la ocupación |
| 34468c1a43ce-3ed5-40cf-af21-17543c37bcbf | Translation Approved (CM) | If occupancy is desired before the flush-out is completed, the space may be occupied only after delivery of a minimum of 3,500 cubic feet of outdoor air per square foot (1 066 260 liters of outdoor air per square meter) of gross floor area while maintaining an internal temperature of at least 60°F (15°C) and no higher than 80<3867/>F (27°C) and relative humidity no higher than 60%.. | Si se desea ocupar el edificio antes de la limpieza de conductos, el espacio solo podrá ser ocupado tras suministrar un volumen total de aire de 3500 pies cúbicos de aire exterior por pie cuadrado (1 066 260 litros de aire exterior por metro cuadrado) de superficie bruta mientras se mantiene una temperatura interior de al menos 60°F (15ºC) que no supere los 80<3867/>F (27°C) y una humedad relativa inferior al 60%. |
| 344743b9e53d-64cc-452c-8b50-9f08e55393b4 | Translation Approved (CM) | Once the space is occupied, it must be ventilated at a minimum rate of 0.30 cubic foot per minute (cfm) per square foot of outdoor air (1.5 liters per second per square meter of outside air) or the design minimum outdoor air rate determined in EQ Prerequisite Minimum Indoor Air Quality Performance, whichever is greater. | Tras la ocupación del espacio, este debe ventilarse con una tasa mínima de 0,3 pies cúbicos por minuto (cfm) por pie cuadrado de aire exterior (1,5 litros por segundo por metro cuadrado de aire exterior) o la tasa mínima de aire exterior del diseño establecida en el Prerrequisito EQ: Desempeño Mínimo de la Calidad del Aire Interior (EQ Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance), lo que sea más elevado. |
| 344843b9e53d-64cc-452c-8b50-9f08e55393b4 | Translation Approved (CM) | During each day of the flush-out period, ventilation must begin at least three hours before occupancy and continue during occupancy. | Durante todos los días del periodo de limpieza de conductos, la ventilación debe comenzar como mínimo tres horas antes de la ocupación y continuar durante la ocupación. |
| 344943b9e53d-64cc-452c-8b50-9f08e55393b4 | Translation Approved (CM) | These conditions must be maintained until a total of 14,000 cubic feet per square foot of outdoor air (4 270 liters of outdoor air per square meter) has been delivered to the space. | Estas condiciones deben mantenerse hasta que se haya suministrado un total de 14 000 pies cúbicos por pie cuadrado de aire exterior (4270 litros de aire exterior por metro cuadrado) al espacio. |
| 3450ef734988-c1e5-472a-9826-69f9c3561b3f | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 3451547b3bb9-8024-44f6-9412-3f2f1c9f4487 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 3452547b3bb9-8024-44f6-9412-3f2f1c9f4487 | Translation Approved (CM) | Air Testing (2 points) | Pruebas de aire (2 puntos) |
| 3453a03bb101-0315-4ed8-af2f-ec7b67a0ca01 | Translation Approved (CM) | After construction ends and before occupancy, but under ventilation conditions typical for occupancy, conduct baseline IAQ testing using protocols consistent with the methods listed in Table 1 for all occupied spaces. | Después de finalizar la construcción y antes de la ocupación, pero con condiciones de ventilación propias de la ocupación, realizar pruebas de línea de base de la calidad del aire interior utilizando protocolos acordes con los métodos citados en la Tabla 1 en todos los espacios ocupados. |
| 3454a03bb101-0315-4ed8-af2f-ec7b67a0ca01 | Translation Approved (CM) | Use current versions of ASTM standard methods, EPA compendium methods, or ISO methods, as indicated. | Utilizar las versiones actualizadas de los métodos estándar de ASTM, el compendio de métodos de la EPA, o métodos ISO, según se indica. |
| 3455a03bb101-0315-4ed8-af2f-ec7b67a0ca01 | Translation Approved (CM) | Laboratories that conduct the tests for chemical analysis of formaldehyde and volatile organic compounds must be accredited under ISO/IEC 17025 for the test methods they use. | Los laboratorios que realicen las pruebas de análisis químicos de formaldehído y compuestos orgánicos volátiles deben contar con una acreditación ISO/IEC 17025 para los métodos de prueba que empleen. |
| 3456a03bb101-0315-4ed8-af2f-ec7b67a0ca01 | Translation Approved (CM) | Retail projects may conduct the testing within 14 days of occupancy. | Los proyectos de comercios pueden realizar las pruebas durante los 14 días posteriores a la ocupación. |
| 3457a03f9ea9-8523-42c0-9c2c-2483e06c6fe9 | Translation Approved (CM) | Demonstrate that contaminants do not exceed the concentration levels listed in Table 1. | Demostrar que los productos contaminantes no exceden los niveles de concentración mencionados en la Tabla 1. |
| 3458c1fa4792-4a14-4e1b-b064-ec82a27c51e0 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 3459c1fa4792-4a14-4e1b-b064-ec82a27c51e0 | Translation Approved (CM) | Maximum concentration levels, by contaminant and testing method | Niveles máximos de concentración, según contaminantes y métodos de prueba |
| 346032d6804a-1409-42df-b93e-59562080bdb5 | Translation Approved (100%) | Contaminant | Contaminante |
| 3461c21ab240-5ff8-4804-b270-0f2db65a2a12 | Translation Approved (100%) | Maximum concentration | Concentración máxima |
| 34622d84b715-93b8-400e-a309-412aa237b6e9 | Translation Approved (CM) | Maximum concentration (Healthcare only) | Concentración máxima (Solo centros de salud) |
| 346385bd7045-7ddd-460b-851b-12af6e3eb049 | Translation Approved (CM) | ASTM and U.S. EPA methods | Métodos ASTM y U.S. EPA |
| 346486c21359-9224-4fc8-81c4-110abeb69b9f | Translation Approved (100%) | ISO method | Método ISO |
| 346535412d84-9d07-42ba-b888-c735bbb49b0e | Translation Approved (100%) | Formaldehyde | Formaldehído |
| 34662457754e-0612-4cd5-882b-a66f657bd7a1 | Translation Approved (CM) | 27 ppb | 27 ppb |
| 34674d32a8e4-9368-4b88-a94d-046e156fcd4a | Translation Approved (100%) | 16.3 ppb | 16,3 ppb |
| 346841b5d8f5-b128-4572-a1c7-464f8422faaa | Translation Approved (CM) | ASTM D5197; EPA TO-11 or EPA Compendium Method IP-6 | ASTM D5197; EPA TO-11 o EPA Compendium Method IP-6 |
| 34694c4db17c-75ba-4d7c-91d3-ea5d13b7d76d | Translation Approved (100%) | ISO 16000-3 | ISO 16000-3 |
| 347059ffc63b-5133-4a3b-b938-4055fe0ad426 | Translation Approved (CM) | Particulates (PM10 for all buildings; PM2.5 for buildings in EPA nonattainment areas, or local equivalent) | Partículas (PM10 para todos los edificios; PM2.5 para edificios en ámbitos de no cumplimiento de la EPA, o equivalente local) |
| 347171b83910-fbd3-4bea-bc42-1c91bd194808 | Translation Approved (CM) | PM10: 50 micrograms per cubic meter | PM10: 50 microgramos por metro cúbico |
| 3472eafe5c0b-0b12-4d4f-bc85-98d9051ed40d | Translation Approved (CM) | PM2.5: 15 micrograms per cubic meter | PM2.5: 15 microgramos metro cúbico |
| 3473cf1a0dff-859c-4c65-bb3f-11796f9c0ba9 | Translation Approved (100%) | 20 micrograms per cubic meter | 20 microgramos por metro cúbico |
| 3474f74a1209-b08d-43b9-b14f-d75d2ffc5f23 | Translation Approved (CM) | EPA Compendium Method IP-10 | EPA Compendium Method IP-10 |
| 3475848f54e1-d720-4711-a308-0bf927e4ebd4 | Translation Approved (100%) | ISO 7708 | ISO 7708 |
| 3476a731e195-f666-4f9c-8b08-efb313807686 | Translation Approved (CM) | Ozone (for buildings in EPA nonattainment areas) | Ozono (para edificios en ámbitos de no cumplimiento de la EPA) |
| 3477f3b8b147-947f-4d01-b5f3-eb03099d6fd4 | Translation Approved (CM) | 0.075 ppm | 0,075 ppm |
| 3478a497f489-6e0c-4d13-a359-a592bfbd8db1 | Translation Approved (100%) | 0.075 ppm | 0,075 ppm |
| 3479ab047621-4680-430a-8a94-e995aeecb72b | Translation Approved (CM) | ASTM D5149 - 02 | ASTM D5149 - 02 |
| 3480482cc139-2258-4939-b353-9522363f4cfe | Translation Approved (100%) | ISO 13964 | ISO 13964 |
| 348131eab0be-efe4-4179-9c20-247e86494050 | Translation Approved (CM) | Total volatile organic compounds (TVOCs) | Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC, según sus siglas en inglés) |
| 3482a3c9ea2c-4b51-4f97-8e70-66e0755b7019 | Translation Approved (100%) | 500 micrograms per cubic meter | 500 microgramos por metro cúbico |
| 3483b49b04fa-579f-4ed6-a340-6ec3f482957f | Translation Approved (100%) | 200 micrograms per cubic meter | 200 microgramos por metro cúbico |
| 3484ec521884-0d29-46a7-b739-971bc0f27d83 | Translation Approved (CM) | EPA TO-1, TO-15, TO-17, or EPA Compendium Method IP-1 | EPA TO-1, TO-15, TO-17 o EPA Compendium Method IP-1 |
| 3485f7a80427-3d6d-4b63-a626-1386596511df | Translation Approved (100%) | ISO 16000-6 | ISO 16000-6 |
| 348691a9b6c8-cb9f-4c64-9263-7716cfd5a6e5 | Translation Approved (CM) | Target chemicals listed in CDPH Standard Method v1.1, Table 4-1, except formaldehyde | Productos químicos probados enumerados en el CDPH Standard Method v1.1, Table 4-1, excepto el formaldehído |
| 3487e1a69692-2f27-478c-8e5d-f46b12f57578 | Translation Approved (CM) | CDPH Standard Method v1.1–2010, Allowable Concentrations, Table 4-1 | CDPH Standard Method v1.1–2010, Allowable Concentrations, Tablas 4-1 |
| 3488fa14a42e-1202-4742-aab4-2a5b575c6f5a | Translation Approved (100%) | CDPH Standard Method v1.1–2010, Allowable Concentrations, Table 4-1 | CDPH Standard Method v1.1–2010, Allowable Concentrations, Tablas 4-1 |
| 3489a8b63195-3820-4954-83f2-1491272ae44a | Translation Approved (CM) | ASTM D5197; EPA TO-1, TO-15, TO-17 | ASTM D5197; EPA TO-1, TO-15, TO-17 |
| 3490c87d7739-2f19-4167-89f2-8f43e094400f | Translation Approved (CM) | ISO 16000-3, 16000-6 | ISO 16000-3, 16000-6 |
| 349142d90960-28c2-4d8a-b66a-23cc0d920a1e | Translation Approved (100%) | Carbon monoxide (CO) | Monóxido de carbono (CO) |
| 34929eda7aa6-f3da-4149-83de-518f70b84996 | Translation Approved (CM) | 9 ppm; no more than 2 ppm above outdoor levels | 9 ppm; no más de 2 ppm por encima de los niveles exteriores |
| 349377c255c6-45bb-4684-a25e-774d5f648316 | Translation Approved (100%) | 9 ppm; no more than 2 ppm above outdoor levels | 9 ppm; no más de 2 ppm por encima de los niveles exteriores |
| 3494fbe37709-cf3c-410b-96c8-771d4583a505 | Translation Approved (CM) | EPA Compendium Method IP-3 | EPA Compendium Method IP-3 |
| 34957a3dcbd4-af2c-454e-bbac-83179bb66c0d | Translation Approved (100%) | ISO 4224 | ISO 4224 |
| 34968ed242d1-45d0-4397-9e78-df4eca8c7500 | Translation Approved (CM) | ppb = parts per billion; ppm = parts per million; μg/cm = micrograms per cubic meter | ppb = partes por billón; ppm = partes por millón; μg/cm = microgramos por metro cúbico |
| 34979f871b39-e240-464c-88ac-522a126ade76 | Translation Approved (100%) | Conduct all measurements before occupancy but during normal occupied hours, with the building ventilation system started at the normal daily start time and operated at the minimum outdoor airflow rate for the occupied mode throughout the test. | Efectuar todas las mediciones antes de la ocupación, pero durante las horas en las que el edificio estará ocupado normalmente, con el sistema de ventilación del edificio comenzando a funcionar a la hora de encendido diario normal y operando con la tasa mínima de aire exterior para el modo de edificio ocupado durante toda la prueba. |
| 3498eeb99bdb-e8eb-4189-bb14-d78f359326af | Translation Approved (CM) | For each sampling point where the concentration exceeds the limit, take corrective action and retest for the noncompliant contaminants at the same sampling points. | Por cada punto de muestreo en el que se sobrepasen los límites máximos de concentración, llevar a cabo medidas correctivas y repetir las pruebas de contaminantes no conformes con los requisitos en los mismos puntos de muestreo. |
| 3499eeb99bdb-e8eb-4189-bb14-d78f359326af | Translation Approved (100%) | Repeat until all requirements are met. | Repetir hasta que se cumplan todos los requisitos. |
| 3500a591d17e-26df-4776-85e0-f1584e12a43e | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Thermal Comfort | Crédito EQ: Confort Térmico (EQ Credit: Thermal Comfort) |
| 350163bd6157-e67b-42b4-8452-6f1d2d4fb794 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 350238abf316-72c5-47c4-8961-20a9a61a936b | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 3503404ace92-c661-4a4a-9dc8-5387b35183a0 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 350424d5087d-80b6-47a0-bca2-6a2a80665ce7 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 35053372bf36-6dd4-4fba-80d9-4e6e99f347cd | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 3506c614e9b7-c2f2-419c-91f8-2aa9f1bf5963 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 350736515b13-814d-4b35-b78c-fcd1755eec47 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 35085c4ae9c6-004c-4ec4-a741-393e218bfab8 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 350909d27c95-8c85-4576-8e9f-89fba548c9ec | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 35101083cd3d-18d4-4413-8dff-d68dc2fd6a18 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 3511deed8e7a-10ff-44d7-98c3-1a339db46931 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3512e4e233f2-8963-4bd3-a4eb-fd159a4ccd51 | Translation Approved (CM) | To promote occupants’ productivity, comfort, and well-being by providing quality thermal comfort. | Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes ofreciendo un confort térmico de calidad. |
| 35137abc29e1-05a8-459f-a638-8a0fb409d626 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 35146e36181a-b96d-4ff9-bbd4-438ceb04dd7d | Translation Approved (CM) | Meet the requirements for both thermal comfort design and thermal comfort control. | Cumplir con los requisitos relativos al diseño de confort térmico y al control de confort térmico. |
| 3515c3c9df4e-2e54-4e20-b200-2389d83a20aa | Translation Approved (CM) | Thermal Comfort Design | Diseño del confort térmico |
| 351666fe5e55-e635-4d0d-9b88-961ffd38aa55 | Translation Approved (78%) | NC, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Hotelería, Centros de Salud |
| 3517c98d65e4-fc72-4382-998c-241e66d2fb31 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 3518c98d65e4-fc72-4382-998c-241e66d2fb31 | Translation Approved (CM) | ASHRAE Standard 55-2010 | ASHRAE Standard 55-2010 |
| 3519cbbab008-ccfa-47d0-9941-044b4f0a54df | Translation Approved (100%) | Design heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) systems and the building envelope to meet the requirements of ASHRAE Standard 55–2010, Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy with errata or a local equivalent. | Diseñar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y la envolvente del edificio de modo que cumplan con la norma ASHRAE 55–2010, Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy con errores, o con un equivalente local. |
| 3520c4083f67-085e-4187-aa1a-f7aa87705ee8 | Translation Approved (CM) | For natatoriums, demonstrate compliance with ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2011 edition, Chapter 5, Places of Assembly, Typical Natatorium Design Conditions, with errata. | En el caso de natatorios (edificios con piscinas), demostrar el cumplimiento del capítulo 5 de la norma ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2011 edition, Places of Assembly, Typical Natatorium Design Conditions, con errores. |
| 3521a7bb49a2-b9b9-435a-99ea-7988c8e63f64 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 3522848cd3f4-f5ae-45a8-b0c5-080160c5dd69 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 3523848cd3f4-f5ae-45a8-b0c5-080160c5dd69 | Translation Approved (CM) | ISO and CEN Standards | Normas ISO y CEN |
| 3524b943066a-5d8d-4975-a7b9-8ff8da19bf70 | Translation Approved (CM) | Design HVAC systems and the building envelope to meet the requirements of the applicable standard: | Diseñar los sistemas HVAC y la envolvente del edificio de modo que cumplan con los requisitos de la norma que sea aplicable: |
| 3525db13aeef-1fb2-4f67-bfa2-483752eb3eca | Translation Approved (CM) | ISO 7730:2005, Ergonomics of the Thermal Environment, analytical determination and interpretation of thermal comfort, using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria; and | ISO 7730:2005, Ergonomía del ambiente térmico, Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local; y |
| 35267346a8bc-5a49-47f4-b9e5-c969a5118afd | Translation Approved (CM) | CEN Standard EN 15251:2007, Indoor Environmental Input Parameters for Design and Assessment of Energy Performance of Buildings, addressing indoor air quality, thermal environment, lighting, and acoustics, Section A2. | CEN Standard EN 15251:2007, Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido, Sección A2. |
| 352795e44472-d92b-433b-bbb6-4b90418e8eb0 | Translation Approved (100%) | Data Centers only | Solo en Centros de Datos |
| 3528e61e7c61-5e83-4e78-b59b-d49e308aabdf | Translation Approved (88%) | Meet the above requirements for regularly occupied spaces. | Cumplir con los requisitos anteriores para espacios ocupados con regularidad. |
| 35299015eeec-e615-48a8-8cc3-1dab2c64b639 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 35304124bd40-66f4-4fa7-8f6e-3e5f10a50ab4 | Translation Approved (0%) | Meet the above requirements for office portions of the building. | Cumplir con los requisitos anteriores para la parte del edificio ocupada por oficinas. |
| 35317ddb95c5-daf3-4ee2-92e7-78d6341b476a | Translation Approved (0%) | In regularly occupied areas of the building’s bulk storage, sorting, and distribution areas, include one or more of the following design alternatives: | En áreas ocupadas con regularidad dedicadas al almacenamiento a granel, clasificación y distribución, incluir una o más de las siguientes alternativas de diseño: |
| 35323bd9bba0-4824-4e9e-8dc1-d4add374f509 | Translation Approved (0%) | radiant flooring; | suelos radiantes; |
| 35334a3bea8c-51e2-4212-97c3-50a90809ba79 | Translation Approved (0%) | circulating fans; | ventiladores de circulación; |
| 3534e4698429-0c24-46e0-acd2-f6ec18a3b2ce | Translation Approved (0%) | passive systems, such as nighttime air, heat venting, or wind flow; | sistemas pasivos como aire nocturno, aireación del calor o circulación del viento; |
| 3535bae03fbc-8cc4-4f0d-8a3c-0eaccf2cd6b5 | Translation Approved (0%) | localized active cooling (refrigerant or evaporative-based systems) or heating systems; and | refrigeración activa localizada (sistemas de refrigerantes o evaporativos) o sistemas de calefacción; |
| 35363ae3d190-f21b-4039-9dc6-9f9443328cc8 | Translation Approved (0%) | localized, hard-wired fans that provide air movement for occupants’ comfort. | ventiladores instalados y localizados que se encarguen del movimiento de aire para el confort de los ocupantes; y |
| 3537cfb0ee59-ad7a-472b-8162-4182a54ae34a | Translation Approved (0%) | other equivalent thermal comfort strategy. | otras estrategias equivalentes de confort térmico. |
| 3538000e577c-7df0-4875-8ce4-5c3a6158375c | Translation Approved (100%) | Thermal Comfort Control | Control del confort térmico |
| 3539a26434b1-275b-464d-afe8-0e4279cf14b3 | Translation Approved (96%) | NC, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 354040083a9a-cb43-4767-b854-c6297a2c0c87 | Translation Approved (100%) | Provide individual thermal comfort controls for at least 50% of individual occupant spaces. | Ofrecer controles de confort térmico individuales en al menos el 50% de los espacios de ocupación individual. |
| 354140083a9a-cb43-4767-b854-c6297a2c0c87 | Translation Approved (CM) | Provide group thermal comfort controls for all shared multioccupant spaces. | Proporcionar controles de confort térmico de grupo en todos los espacios compartidos por varios ocupantes. |
| 3542bd0bc571-7c1c-44db-bbf3-4c21a9ffbfc5 | Translation Approved (100%) | Thermal comfort controls allow occupants, whether in individual spaces or shared multioccupant spaces, to adjust at least one of the following in their local environment: air temperature, radiant temperature, air speed, and humidity. | Los controles térmicos permiten que los ocupantes, ya sea en espacios individuales o compartidos por varios ocupantes, ajusten en su entorno local al menos uno de los siguientes elementos: temperatura del aire, temperatura radiante, velocidad del aire y humedad. |
| 354384cf6ca3-37f7-4bf6-89aa-c56cfbd7dd8e | Translation Approved (CM) | Hospitality only | Solo para Hotelería |
| 3544887751f2-6ace-426c-96e7-7b2906c297b4 | Translation Approved (CM) | Guest rooms are assumed to provide adequate thermal comfort controls and are therefore not included in the credit calculations. | Se presupone que las habitaciones de huéspedes ofrecen controles de confort térmico adecuados, de modo que no se incluyen en los cálculos del crédito. |
| 35453d881e0e-4ba7-4d45-ae34-1f7e3b24e570 | Translation Approved (100%) | Retail only | Solo para Comercios |
| 35466b474039-a879-48d5-a90c-f432a5a762c9 | Translation Approved (CM) | Meet the above requirements for at least 50% of the individual occupant spaces in office and administrative areas. | Cumplir con los requisitos anteriores en al menos el 50% del espacio para ocupantes individuales en áreas administrativas y de oficinas. |
| 3547744e4f70-5d45-48d9-9fac-2b343eb2b1af | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 35485a4c88da-f376-4039-ac46-e17169550c86 | Translation Approved (73%) | Provide individual thermal comfort controls for every patient room and at least 50% of the remaining individual occupant spaces. | Ofrecer controles de confort térmico individuales en todas las habitaciones para pacientes y en el 50% del resto de los espacios de ocupación individual. |
| 35495a4c88da-f376-4039-ac46-e17169550c86 | Translation Approved (100%) | Provide group thermal comfort controls for all shared multioccupant spaces. | Proporcionar controles de confort térmico de grupo en todos los espacios compartidos por varios ocupantes. |
| 35504f63eb76-dba7-4976-9521-e077df6cc3a5 | Translation Approved (100%) | Thermal comfort controls allow occupants, whether in individual spaces or shared multioccupant spaces, to adjust at least one of the following in their local environment: air temperature, radiant temperature, air speed, and humidity. | Los controles térmicos permiten que los ocupantes, ya sea en espacios individuales o compartidos por varios ocupantes, ajusten en su entorno local al menos uno de los siguientes elementos: temperatura del aire, temperatura radiante, velocidad del aire y humedad. |
| 355139305b2c-ebb1-48fd-849b-85c77c8e3924 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Interior Lighting | Crédito EQ: Iluminación Interior (EQ Credit: Interior Lighting) |
| 3552e837d06d-9f76-4295-ac92-382f32946357 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 3553679d3252-dc5f-40a8-82ae-4ced58690e88 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 3554fa3ce043-7160-41e8-b0ea-3a87a9704e5e | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 3555dcd18de9-0101-4be3-8169-dd5da354b7da | Translation Approved (100%) | New Construction (1–2 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-2 puntos |
| 3556c01ba473-50de-4b89-912b-38c13f2cf2d8 | Translation Approved (100%) | Schools (1–2 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-2 puntos |
| 3557c32535bc-95cd-4d47-966c-ada0566a3598 | Translation Approved (100%) | Retail (2 points) | Comercios (Retail), 2 puntos |
| 3558a1291ce0-ace7-4d1f-8496-68059ffb963d | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–2 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-2 puntos |
| 3559981da2c3-f45b-42b3-a663-9e1b53f730fb | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–2 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-2 puntos |
| 3560669e0266-b15f-4bdd-91e3-8bd62171d9b5 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–2 points) | Hotelería (Hospitality), 1-2 puntos |
| 35616c529e50-b11d-4b7a-aced-156553d977f2 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 356231896516-4f2c-439f-a949-17f2778d5f38 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 356347ae8fe6-0fe8-4318-bb70-cae6682de1cd | Translation Approved (CM) | To promote occupants’ productivity, comfort, and well-being by providing high-quality lighting. | Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes mediante la iluminación de alta calidad. |
| 35640d9118ed-50c6-4d2d-8112-0ee7853eacb2 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 356545334cba-327f-46c6-aa38-163bdbe1791d | Translation Approved (92%) | NC, Schools, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Centros Educacionales, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 3566209397f0-1520-4add-85cc-f6d9901189d5 | Translation Approved (100%) | Select one or both of the following two options. | Seleccionar las dos opciones siguientes o solo una: |
| 35679c0caa77-2080-48b7-b214-094cfcb9a5a9 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 35689c0caa77-2080-48b7-b214-094cfcb9a5a9 | Translation Approved (CM) | Lighting Control (1 point) | Controles de iluminación (1 punto) |
| 3569ff0c1950-4cd3-4f4e-bd89-221eafd32ea3 | Translation Approved (CM) | For at least 90% of individual occupant spaces,<4038> </4038>provide individual lighting controls that enable occupants to adjust the lighting to suit their individual tasks and preferences, with at least three lighting levels or scenes (on, off, midlevel). | Ofrecer controles de iluminación individuales en al menos el 90% de los espacios de ocupantes individuales <4038> </4038>que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para adaptarla a sus tareas y preferencias individuales, ofreciendo al menos tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio). |
| 3570ff0c1950-4cd3-4f4e-bd89-221eafd32ea3 | Translation Approved (CM) | Midlevel is 30% to 70% of the maximum illumination level (not including daylight contributions). | El nivel medio va del 30% al 70% del nivel máximo de iluminación (sin incluir la aportación de la luz natural). |
| 35719fbccf77-357c-4595-aed3-74f1f888f1c3 | Translation Approved (CM) | For all shared multioccupant spaces, meet all of the following requirements. | En espacios compartidos por varios ocupantes, cumplir con todos los requisitos siguientes: |
| 35728ba1fd54-cf12-4600-bf46-14243375bb9c | Translation Approved (CM) | Have in place multizone control systems that enable occupants to adjust the lighting to meet group needs and preferences, with at least three lighting levels or scenes (on, off, midlevel). | Contar con sistemas de control multizona que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para satisfacer las necesidades y preferencias de los grupos, ofreciendo al menos tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio). |
| 35734b194a01-fed4-43e8-8a5c-d8948bd2f031 | Translation Approved (CM) | Lighting for any presentation or projection wall must be separately controlled. | La iluminación para todas las paredes de presentaciones o proyecciones debe controlarse de manera independiente. |
| 3574f16a2cb7-8ab9-487d-ac33-cf661068a6fa | Translation Approved (CM) | Switches or manual controls must be located in the same space as the controlled luminaires. | Los interruptores o controles manuales deben ubicarse en el mismo espacio que las luminarias que controlan. |
| 3575f16a2cb7-8ab9-487d-ac33-cf661068a6fa | Translation Approved (CM) | A person operating the controls must have a direct line of sight to the controlled luminaires. | La persona que opera los controles debe tener línea directa de visión a las luminarias que se controlan. |
| 3576a99b1f3e-0448-40af-9bfe-accb88e1e1f0 | Translation Approved (100%) | Hospitality only | Solo para Hotelería |
| 3577e68a38f3-619e-41fc-a31e-f99fbca806ab | Translation Approved (100%) | Guest rooms are assumed to provide adequate lighting controls and are therefore not included in the credit calculations. | Se presupone que las habitaciones de huéspedes ofrecen controles de iluminación adecuados, de modo que no se incluyen en los cálculos del crédito. |
| 35789dd2d0f2-a12f-46f0-96c3-a49ec2d5794c | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 3579e882ea98-443b-48a1-8d24-dc2258b134e3 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 3580e882ea98-443b-48a1-8d24-dc2258b134e3 | Translation Approved (CM) | Lighting Quality (1 point) | Calidad de la iluminación (1 punto) |
| 35817085c6d4-5598-44d6-b174-aa34058fd17c | Translation Approved (CM) | Choose four of the following strategies. | Elegir cuatro de las siguientes estrategias: |
| 3582b695b9d5-613f-4c2c-80aa-9012015caac4 | Translation Approved (CM) | For all regularly occupied spaces, use light fixtures with a luminance of less than 2,500 cd/m<4045>2</4045> between 45 and 90 degrees from nadir. | En todos los espacios ocupados con regularidad, usar dispositivos de iluminación con una luminosidad menor de 2500 cd/m<4045>2</4045> en un ángulo de 45 a 90 grados respecto al nadir. |
| 358316e6543d-d534-4e1c-b7fd-4a7abafb7562 | Translation Approved (CM) | Exceptions include wallwash fixtures properly aimed at walls, as specified by manufacturer’s data, indirect uplighting fixtures, provided there is no view down into these uplights from a regularly occupied space above, and any other specific applications (i.e. adjustable fixtures). | Las excepciones incluyen los dispositivos de iluminación para muros enfocados hacia las paredes de manera adecuada tal y como se especifica en la información del fabricante, los dispositivos de iluminación ascendente indirecta, siempre que no haya un espacio ocupado con regularidad más elevado con vistas hacia los mismos, y cualquier otra aplicación específica (como luminarias ajustables). |
| 3584e0fca556-f62e-441d-831f-0d5590e93cb9 | Translation Approved (100%) | For the entire project, use light sources with a CRI of 80 or higher. | Usar en todo el proyecto fuentes de iluminación con un índice de reproducción cromática (CRI, según sus siglas en inglés) de 80 o superior. |
| 3585e0fca556-f62e-441d-831f-0d5590e93cb9 | Translation Approved (CM) | Exceptions include lamps or fixtures specifically designed to provide colored lighting for effect, site lighting, or other special use. | Las excepciones incluyen las lámparas o dispositivos diseñados específicamente para ofrecer iluminación coloreada para efectos, la iluminación del sitio u otros usos especiales. |
| 35861fdbbb43-634a-4707-bbd7-f1ac1c199f50 | Translation Approved (CM) | For at least 75% of the total connected lighting load, use light sources that have a rated life (or L70 for LED sources) of at least 24,000 hours (at 3-hour per start, if applicable). | En al menos el 75% de la carga total conectada usar fuentes de luz con una vida nominal (o L70 en fuentes LED) de al menos 24 000 horas (con 3 horas por encendido si fuera pertinente). |
| 3587b785dea9-aee2-4cd8-b408-02429b0ba59e | Translation Approved (CM) | Use direct-only overhead lighting for 25% or less of the total connected lighting load for all regularly occupied spaces. | Limitar la iluminación superior directa al 25% como máximo del total de la carga de iluminación conectada en todos los espacios ocupados con regularidad. |
| 358825644ac2-2efe-4ecd-9446-ff2223154b70 | Translation Approved (CM) | For at least 90% of the regularly occupied floor area, meet or exceed the following thresholds for area-weighted average surface reflectance: 85% for ceilings, 60% for walls, and 25% for floors. | En al menos el 90% de las superficies ocupadas con regularidad cumplir o sobrepasar los siguientes umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada según área: 85% en techos, 60% en paredes y 25% en pisos. |
| 3589b5f28e5f-4c3d-4aa2-bc15-ca6effe6f749 | Translation Approved (CM) | If furniture is included in the scope of work, select furniture finishes to meet or exceed the following thresholds for area-weighted average surface reflectance: 45% for work surfaces, and 50% for movable partitions. | Si el mobiliario está incluido en al alcance del trabajo, seleccionar acabados de mobiliario que cumplan o superen los siguientes umbrales de reflectancia media de las superficies ponderada por área: 45% en superficies de trabajo y 50% en tabiques móviles. |
| 3590a3798bc9-d3dd-4d4a-b3eb-a92123582d56 | Translation Approved (CM) | For at least 75% of the regularly occupied floor area, meet a ratio of average wall surface illuminance (excluding fenestration) to average work plane (or surface, if defined) illuminance that does not exceed 1:10. | En al menos el 75% de las superficies ocupadas con regularidad lograr una ratio de iluminancia media de la pared (excluyendo ventanaje) con respecto a la iluminancia del plano medio de trabajo (o superficie si se definiera así) no superior a 1:10. |
| 3591a3798bc9-d3dd-4d4a-b3eb-a92123582d56 | Translation Approved (100%) | Must also meet strategy E, strategy F, or demonstrate area-weighted surface reflectance of at least 60% for walls. | Cumplir asimismo las estrategias E y F, o demostrar una reflectancia de la superficie ponderada por área de al menos el 60% en paredes. |
| 3592d67afa90-3754-4065-b242-58a3c21cc2fe | Translation Approved (CM) | For at least 75% of the regularly occupied floor area, meet a ratio of average ceiling illuminance (excluding fenestration) to work surface illuminance that does not exceed 1:10. | En al menos el 75% de las superficies ocupadas con regularidad lograr una ratio de iluminancia del techo (excluyendo ventanaje) con respecto a la iluminancia del plano de trabajo no superior a 1:10. |
| 3593d67afa90-3754-4065-b242-58a3c21cc2fe | Translation Approved (CM) | Must also meet option E, option F, or demonstrate area-weighted surface reflectance of at least 85% for ceilings. | Cumplir asimismo las opciones E y F, o demostrar una reflectancia de la superficie ponderada por área de al menos el 85% en techos. |
| 359401fce396-5e5b-46fd-aeed-5e0c1adb7d08 | Translation Approved (100%) | Retail NC | Nueva Construcción de Comercios |
| 359529494b72-a792-4ed3-86e8-f510f2b7a486 | Translation Approved (100%) | For at least 90% of the individual occupant spaces in office and administrative areas, provide individual lighting controls. | Contar con controles individuales de iluminación en al menos el 90% de los espacios de ocupación individual en oficinas y zonas administrativas. |
| 3596a3b50044-eea0-4b05-990f-0eb74380ecdc | Translation Approved (CM) | In sales areas, provide controls that can reduce the ambient light levels to a midlevel (30% to 70% of the maximum illumination level not including daylight contributions). | En zonas de ventas, suministrar controles que reduzcan los niveles de iluminación de ambiente a un nivel medio (del 30% al 70% del nivel máximo de iluminación sin incluir la aportación de la luz natural). |
| 35970d943ae1-ff1b-49e2-b741-f2ae19fdbcab | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 3598a2df76c6-da85-4673-88db-c231f84905e0 | Translation Approved (73%) | Provide individual lighting controls for at least 90% of individual occupant spaces in staff areas. | Ofrecer controles de iluminación individuales en al menos el 90% de los espacios de ocupación individual en las zonas de personal. |
| 3599d6001bad-6379-47fa-aa3f-46190fad0525 | Translation Approved (0%) | For at least 90% of patient positions, provide lighting controls that are readily accessible from the patient’s bed. | Suministrar controles de iluminación en al menos el 90% de los emplazamientos para pacientes que estén disponibles desde la cama del paciente. |
| 3600d6001bad-6379-47fa-aa3f-46190fad0525 | Translation Approved (0%) | In multioccupant patient spaces, the controls must be individual lighting controls. | En espacios para múltiples ocupantes los controles deben ser controles individuales de iluminación. |
| 3601d6001bad-6379-47fa-aa3f-46190fad0525 | Translation Approved (0%) | In private rooms, also provide exterior window shades, blinds, or curtain controls that are readily accessible from the patient’s bed. | En habitaciones privadas también hay que ofrecer controles para las persianas o cortinas exteriores de las ventanas que estén accesibles desde la cama del paciente. |
| 3602d6001bad-6379-47fa-aa3f-46190fad0525 | Translation Approved (0%) | Exceptions include in-patient critical care, pediatric, and psychiatric patient rooms. | Entre las excepciones se cuentan las unidades de pacientes hospitalizados en estado crítico, las unidades de pediatría y las habitación de pacientes psiquiátricos. |
| 36038c62997e-01dd-4c89-8e7c-4a20a642826c | Translation Approved (87%) | For all shared multioccupant spaces, provide multizone control systems that enable occupants to adjust the lighting to meet group needs and preferences, with at least three lighting levels or scenes (on, off, midlevel). | En todos los espacios compartidos para múltiples ocupantes suministrar sistemas de control multizona que permitan a los ocupantes ajustar la iluminación para satisfacer las necesidades y preferencias de los grupos, ofreciendo al menos tres posibilidades (encendido, apagado y nivel medio). |
| 36048c62997e-01dd-4c89-8e7c-4a20a642826c | Translation Approved (100%) | Midlevel is 30% to 70% of the maximum illumination level (not including daylight contributions). | El nivel medio va del 30% al 70% del nivel máximo de iluminación (sin incluir la aportación de la luz natural). |
| 36059a7f3e9c-5e9e-4d76-b0cb-446c34315ae7 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Daylight | Crédito EQ: Iluminación Natural (EQ Credit: Daylight) |
| 360652fcb0e1-ab91-4daf-b79a-4e309ebf9367 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 36073941ed68-b5ac-4b11-b2a4-a72f5be420e2 | Translation Approved (100%) | 1–3 points | De 1 a 3 puntos |
| 36083d43aafe-5596-48d1-b0a6-94e4f4d48829 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 360956885e4b-454a-457e-b7f5-9894296b4409 | Translation Approved (100%) | New Construction (1–3 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-3 puntos |
| 361064538814-64d2-4fc2-b60d-df1705b7b4c6 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1–3 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-3 puntos |
| 3611f541c3ee-5953-48da-bea2-cec13f73b011 | Translation Approved (100%) | Schools (1–3 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-3 puntos |
| 3612eb0a3d17-eddf-4c37-a43a-83e1dffda1a8 | Translation Approved (100%) | Retail (1–3 points) | Comercios (Retail), 1-3 puntos |
| 3613fe1d36f9-13e9-496b-aa84-bc6883759ce1 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–3 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-3 puntos |
| 36146b42694d-ad80-4f0e-99d3-085d4ac0757b | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–3 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-3 puntos |
| 3615fb93446f-983b-4ae3-84ba-04a57d8dc413 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–3 points) | Hotelería (Hospitality), 1-3 puntos |
| 36167502a0ba-0b56-4118-a49b-b19bdc1d1125 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 36173269e6e2-57fe-4e23-bc40-bef1e4d62f7a | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 361855b5de4c-a72b-4077-aaef-c7479b859539 | Translation Approved (CM) | To connect building occupants with the outdoors, reinforce circadian rhythms, and reduce the use of electrical lighting by introducing daylight into the space. | Conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzar los ritmos circadianos y reducir el uso de iluminación eléctrica mediante la presencia de iluminación natural en el espacio. |
| 36191fb9f8f1-19d5-4315-ba08-2ff65d0aac86 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 36204b4e4d46-c469-4f56-972e-933de8b9c410 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 3621f26c14ee-7317-448a-bb56-39d38ac058c0 | Translation Approved (100%) | Provide manual or automatic (with manual override) glare-control devices for all regularly occupied spaces. | Contar con dispositivos manuales o automáticos (con anulación manual) de control del deslumbramiento en los espacios regularmente ocupados. |
| 3622710e3f1a-7e7c-4a63-9362-e996cd666707 | Translation Approved (CM) | Select one of the following three options. | Seleccionar una de las siguientes tres opciones: |
| 36233b0b4e69-d8d3-49be-8d60-2e3ada5da386 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 36243b0b4e69-d8d3-49be-8d60-2e3ada5da386 | Translation Approved (82%) | Simulation: Spatial Daylight Autonomy and Annual Sunlight Exposure (2–3 points, 1-2 points Healthcare) | Simulación: Autonomía del espacio con iluminación natural y exposición anual al sol (2-3 puntos, 1-2 puntos en Centros de Salud) |
| 3625b34c37be-cef4-4159-8991-60164fb3f97c | Translation Approved (100%) | Demonstrate through annual computer simulations that spatial daylight autonomy<4060>300/50%</4060> (sDA<4061>300/50%</4061>) of at least 55%, 75%, or 90% is achieved. | Demostrar mediante simulaciones por computadora anuales que se obtiene una autonomía del espacio con iluminación natural <4060>300/50%</4060> (sDA<4061>300/50%</4061>) de al menos el 55%, 75% o 90%. |
| 3626b34c37be-cef4-4159-8991-60164fb3f97c | Translation Approved (CM) | Use regularly occupied floor area. | Usar la superficie ocupada regularmente. |
| 3627b34c37be-cef4-4159-8991-60164fb3f97c | Translation Approved (100%) | Healthcare projects should use the perimeter area determined under EQ Credit Quality Views. | Los proyectos de centros de salud deben usar el área de perímetro determinada en el Crédito EQ: Vistas de Calidad (EQ Credit: Quality Views). |
| 3628b34c37be-cef4-4159-8991-60164fb3f97c | Translation Approved (100%) | Points are awarded according to Table 1. | Los puntos se asignan de acuerdo con la Tabla 1. |
| 362925089149-8794-44bb-b508-1d24724f943f | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 363025089149-8794-44bb-b508-1d24724f943f | Translation Approved (CM) | Points for daylit floor area: Spatial daylight autonomy | Puntos por superficie con iluminación natural: Autonomía del espacio con iluminación natural |
| 363160a44bea-7877-4115-8624-317b5d23c037 | Translation Approved (72%) | New Construction, Core and Shell, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses and Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 36328c61ed52-e54c-494a-8418-1531e126b815 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 3633fe94da8a-e11e-4cce-9271-815de4b83f34 | Translation Approved (100%) | sDA (for regularly occupied floor area) | Autonomía del espacio con iluminación natural (para superficies ocupadas regularmente) |
| 36340b818631-39ec-49d8-82d6-b4203429fee3 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 3635ec002630-6b02-49a2-9229-fa14530f3619 | Translation Approved (72%) | sDA (for perimeter floor area) | Autonomía del espacio con iluminación natural (para superficies de perímetro) |
| 36369c059ce6-3e39-47c8-b843-9c1e8eb2ae90 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 3637d2f73c6b-90bb-4f5b-b209-ecfaf27ca24d | Translation Approved (CM) | 55% | 55% |
| 3638ecc42ddb-cad3-48a0-b959-6041e2bf8171 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 36390e23dbed-7be8-4eb0-a469-880f12fda8c3 | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 36402a5b384f-9b48-4f1d-9da5-1ff05ddb1aa0 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 3641143761c9-b7e7-475f-896a-f5587d6879ec | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 36420a4839a8-1ab7-436d-a1bf-8dd6cee14da9 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 36432a7ca4fc-75f4-493e-a6cb-914b64cf0640 | Translation Approved (100%) | 90% | 90% |
| 364469a0fb7e-79e1-445d-a874-32a83b83897c | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 36453b226221-4e1a-4e1e-a0d5-0b996d092a7a | Translation Approved (100%) | AND | Y |
| 3646b7958cc1-b52f-4704-b85a-f86808310336 | Translation Approved (CM) | Demonstrate through annual computer simulations that annual sunlight exposure<4119>1000,250</4119> (ASE<4120>1000,250</4120>) of no more than 10% is achieved. | Demostrar mediante simulaciones por computadora anuales que la exposición anual a la luz del sol<4119>1000,250</4119> (ASE<4120>1000,250</4120>) obtenida no supera el 10%. |
| 3647b7958cc1-b52f-4704-b85a-f86808310336 | Translation Approved (CM) | Use the regularly occupied floor area that is daylit per the sDA<4121>300/50%</4121> simulations. | Usar las superficies ocupadas regularmente iluminadas mediante iluminación natural según las simulaciones sDA<4121>300/50%</4121>. |
| 3648c8c3ce46-bd50-4547-af83-eedd92e21551 | Translation Approved (CM) | The sDA and ASE calculation grids should be no more than 2 feet (600 millimeters) square and laid out across the regularly occupied area at a work plane height of 30 inches (76 millimeters) above finished floor (unless otherwise defined). | Las cuadrículas de cálculo sDA y ASE deben tener recuadros no mayores a 2 pies (600 milímetros) y extenderse por toda la superficie ocupada regularmente a una altura de plano de trabajo de 30 pulgadas (76 milímetros) sobre el piso acabado (a no ser que se defina de otro modo). |
| 3649c8c3ce46-bd50-4547-af83-eedd92e21551 | Translation Approved (CM) | Use an hourly time-step analysis based on typical meteorological year data, or an equivalent, for the nearest available weather station. | Realizar un análisis de pasos por horas basado en datos de un año meteorológico típico, o equivalente, de la estación meteorológica más cercana. |
| 3650c8c3ce46-bd50-4547-af83-eedd92e21551 | Translation Approved (71%) | Include any permanent interior obstructions. | Incluir cualquier obstáculo interior permanente. |
| 3651c8c3ce46-bd50-4547-af83-eedd92e21551 | Translation Approved (96%) | Moveable furniture and partitions may be excluded. | Pueden excluirse el mobiliario y los tabiques móviles. |
| 3652d276bf43-5b1b-4198-9566-253c4df8b2ad | Translation Approved (100%) | CS only | Solo en Núcleo y Envolvente |
| 36530b502fe2-8c92-4baf-82e5-087ce9eb4419 | Translation Approved (0%) | If the finishes in the space will not be completed, use the following default surface reflectances: 80% for ceilings, 20% for floors, and 50% for walls. | Si no van a completarse los acabados del espacio, usar las siguientes reflectancias por defecto de las superficies: 80% para techos, 20% para pisos y 50% para paredes. |
| 36540b502fe2-8c92-4baf-82e5-087ce9eb4419 | Translation Approved (0%) | Assume that the entire floor plate, except for the core, will be regularly occupied space. | Presuponer que toda la sección de forjado, exceptuando el núcleo, será un espacio ocupado con regularidad. |
| 3655b58deeb1-2800-4cdc-a317-90d0d62b5619 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 3656c569553e-42aa-4d0c-abe6-b1898e1d7fa6 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 3657c569553e-42aa-4d0c-abe6-b1898e1d7fa6 | Translation Approved (CM) | Simulation: Illuminance Calculations (1–2 points) | Simulación: Cálculos de iluminancia (1-2 puntos) |
| 365847e6e850-a7e4-4640-8005-2b03f562db97 | Translation Approved (CM) | Demonstrate through computer modeling that illuminance levels will be between 300 lux and 3,000 lux for 9 a.m. and 3 p.m., both on a clear-sky day at the equinox, for the floor area indicated in Table 2. | Demostrar mediante modelado por computadora que los niveles de iluminancia a las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, en un día de equinoccio con cielos despejados y en las superficies indicadas en la Tabla 2, estarán entre los 300 y los 3000 lux. |
| 365947e6e850-a7e4-4640-8005-2b03f562db97 | Translation Approved (100%) | Use regularly occupied floor area. | Usar la superficie ocupada regularmente. |
| 366047e6e850-a7e4-4640-8005-2b03f562db97 | Translation Approved (100%) | Healthcare projects should use the perimeter area determined under EQ Credit Quality Views. | Los proyectos de centros de salud deben usar el área de perímetro determinada en el Crédito EQ: Vistas de Calidad (EQ Credit: Quality Views). |
| 3661f9a389fe-b86b-4a06-ae74-466bb57009c0 | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 3662f9a389fe-b86b-4a06-ae74-466bb57009c0 | Translation Approved (CM) | Points for daylit floor area: Illuminance calculation | Puntos por superficie con iluminación natural: Cálculo de la iluminancia |
| 366394136bff-a653-488d-92f3-d5a9746fadba | Translation Approved (100%) | New Construction, Core and Shell, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses and Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 36644974dd61-d6c5-421f-b849-3848183fd761 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 36654fbf4bdc-c2b3-4537-a104-b1f95098e5a2 | Translation Approved (100%) | Percentage of regularly occupied floor area | Porcentaje de superficies ocupadas regularmente |
| 366640c287b8-1c2c-460e-a525-e13ab2c14049 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 3667fe1bd2cc-fec4-408b-a84c-f5a340909995 | Translation Approved (71%) | Percentage of perimeter floor area | Porcentaje de superficie de perímetro |
| 3668616f56d7-83f0-4cc6-b28c-84761960b1e6 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 3669918c213d-6d54-4a9f-b772-a365c3de73a3 | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 3670f9a6b51a-acd8-475b-b4f8-2ca50b6b332a | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 367197484647-9355-4f63-8e29-2bdedb215195 | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 36728e38cee9-cb57-4315-a6ff-f309601883f4 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 3673f17633cb-b57f-4dd7-848d-0005426f6325 | Translation Approved (100%) | 90% | 90% |
| 3674896ae0af-805e-4933-b273-262bdac27ce0 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 36756037bb1f-90b6-48b1-b978-712d0530b268 | Translation Approved (100%) | 90% | 90% |
| 367659be2e14-64ff-448d-9535-3e54cdecdff3 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 36775e7edeba-c47d-4d26-a00b-b485d315edf3 | Translation Approved (CM) | Calculate illuminance intensity for sun (direct component) and sky (diffuse component) for clear-sky conditions as follows: | Calcular la intensidad de la iluminancia del sol (componente directo) y del cielo (componente difuso) en condiciones de cielo despejado del siguiente modo: |
| 36781c8ab721-d62a-4c49-b39d-93caa0631d3d | Translation Approved (CM) | Use typical meteorological year data, or an equivalent, for the nearest available weather station. | Usar datos de un año meteorológico típico, o equivalente, de la estación meteorológica más cercana. |
| 3679ce7d3101-2478-4ec9-93cd-61e05aba0251 | Translation Approved (CM) | Select one day within 15 days of September 21 and one day within 15 days of March 21 that represent the clearest sky condition. | Elegir dos días, uno no más 15 días antes o después del 21 de septiembre y otro no más de 15 días antes o después del 21 de marzo, con las condiciones del cielo más despejado. |
| 36805cda52bc-efaf-4d46-a3db-02558b091e1d | Translation Approved (CM) | Use the average of the hourly value for the two selected days. | Usar las medias de los valores por horas de los dos días seleccionados. |
| 3681a714c03b-98ca-4dd6-954f-9c8dbe86979c | Translation Approved (CM) | Exclude blinds or shades from the model. | Excluir del modelo las persianas y cortinas. |
| 3682a714c03b-98ca-4dd6-954f-9c8dbe86979c | Translation Approved (100%) | Include any permanent interior obstructions. | Incluir cualquier obstáculo interior permanente. |
| 3683a714c03b-98ca-4dd6-954f-9c8dbe86979c | Translation Approved (100%) | Moveable furniture and partitions may be excluded. | Pueden excluirse el mobiliario y los tabiques móviles. |
| 3684c6660deb-02a7-47e5-b32a-7a8162538e50 | Translation Approved (100%) | CS only | Solo en Núcleo y Envolvente |
| 3685ffa913d6-b404-49f4-86f1-1ac65e0918bf | Translation Approved (0%) | Assume the following default surface reflectances if the finishes in the space will not be completed: 80% for ceilings, 20% for floors, and 50% for walls. | Presuponer las siguientes reflectancias por defecto si los acabados del espacio no van a completarse: 80% para techos, 20% para pisos y 50% para paredes. |
| 3686ffa913d6-b404-49f4-86f1-1ac65e0918bf | Translation Approved (100%) | Assume that the entire floor plate, except for the core, will be regularly occupied space. | Presuponer que toda la sección de forjado, exceptuando el núcleo, será un espacio ocupado con regularidad. |
| 36875a0e958f-e5b1-4c4d-9a05-4b8be8c12433 | Translation Approved (100%) | OR | U |
| 3688453fd70f-68db-430d-98c8-5fe24f9981fe | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 3689453fd70f-68db-430d-98c8-5fe24f9981fe | Translation Approved (0%) | Measurement (2-3 points, 1-2 points Healthcare) | Medición (2-3 puntos, 1-2 puntos para Centros de Salud) |
| 3690c9bf3d70-fbc5-4a0d-ac67-6148527bef08 | Translation Approved (100%) | Achieve illuminance levels between 300 lux and 3,000 lux for the floor area indicated in Table 3. | Obtener niveles de iluminancia de entre 300 y 3000 lux en la superficie que se indica en la Tabla 3. |
| 3691ca97d0db-ee86-4398-8fb9-1b0b16ddd9be | Translation Approved (100%) | Table 3. | Tabla 3. |
| 3692ca97d0db-ee86-4398-8fb9-1b0b16ddd9be | Translation Approved (CM) | Points for daylit floor area: Measurement | Puntos por superficie con iluminación natural: Medición |
| 36932e791a07-49c8-444e-998f-4612784908d7 | Translation Approved (96%) | New Construction, Core and Schools, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses and Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Centros Educacionales, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 36944e68554c-0fbf-4233-93db-1bca76826e3c | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 3695299f5fd3-481f-425c-95af-85ce04396f1e | Translation Approved (100%) | Percentage of regularly occupied floor area | Porcentaje de superficies ocupadas regularmente |
| 3696879f0082-0f36-4c75-b73e-eca68706cfd6 | Translation Approved (100%) | Points | Puntos |
| 36976c6d2b37-3a9d-4d69-ac48-56543bbf3e2d | Translation Approved (100%) | Percentage of perimeter floor area | Porcentaje de superficie de perímetro |
| 3698ee962f32-b0f6-4749-b12a-b33555d567cc | Translation Approved (100%) | 75 | 75 |
| 3699931097ca-cdeb-4d87-8d73-01234645ba05 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 370093416aaa-b0e3-4d2d-bb28-5ffbaa904d51 | Translation Approved (100%) | 75 | 75 |
| 3701f396c609-5516-46cb-8091-d36bd4b44009 | Translation Approved (100%) | 1 | 1 |
| 3702034b5c8f-f529-43eb-8c76-e749fb696f9e | Translation Approved (100%) | 90 | 90 |
| 37031bed4fd3-d781-44fe-b79d-83b8bd7f39e5 | Translation Approved (100%) | 3 | 3 |
| 370497bbee41-a25c-4848-a86a-94b125aa6f1b | Translation Approved (100%) | 90 | 90 |
| 3705653ee38e-0e64-4d4e-8d6a-1f1169e339a7 | Translation Approved (100%) | 2 | 2 |
| 3706fe86e762-bf7b-4ab8-a175-85d2321b3356 | Translation Approved (100%) | With furniture, fixtures, and equipment in place, measure illuminance levels as follows: | Con los muebles, accesorios y el equipo en su lugar, medir los niveles de iluminancia del siguiente modo: |
| 3707c97cdab2-8214-422b-9ed3-71d81466c6d5 | Translation Approved (CM) | Measure at appropriate work plane height during any hour between 9 a.m. and 3 p.m. | Medir a la altura del plano de trabajo apropiada durante cualquier hora entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. |
| 3708ace12e2d-a689-442f-93e4-3b1df80b456e | Translation Approved (CM) | Take one measurement in any regularly occupied month, and take a second as indicated in Table 4. | Realizar una medición en un mes de ocupación regular, y realizar otra según se indica en la Tabla 4. |
| 3709724cec1d-fb1e-47c9-9147-39a7805aa14e | Translation Approved (CM) | For spaces larger than 150 square feet (14 square meters), take measurements on a maximum 10 foot (3 meter) square grid. | En espacios mayores de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados), realizar mediciones en una cuadrícula con recuadros que no superen los 10 pies (3 metros). |
| 3710fd38a448-63a9-4ee8-9574-151a2d79c65e | Translation Approved (CM) | For spaces 150 square feet (14 square meters) or smaller, take measurements on a maximum 3 foot (900 millimeters) square grid. | En espacios mayores de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados), realizar mediciones en una cuadrícula con recuadros que no superen los 3 pies (900 milímetros). |
| 371188e70a19-69c8-4d64-8a19-4d169996acf9 | Translation Approved (100%) | Table 4. | Tabla 4. |
| 371288e70a19-69c8-4d64-8a19-4d169996acf9 | Translation Approved (CM) | Timing of measurements for illuminance | Calendario de medidas de iluminancia |
| 3713b7ab6975-04e5-4974-aac4-cdde640c0632 | Translation Approved (CM) | If first measurement is taken in … | Si la primera medición se realiza en... |
| 371417c5f9c1-6578-4834-98f2-80cf107fe20d | Translation Approved (CM) | take second measurement in … | realizar la segunda en... |
| 3715c29c1c5c-258c-44bc-8c9f-6e49c3d6843e | Translation Approved (CM) | January | Enero |
| 3716989c35b8-2b6e-4cd6-a35d-c098550d7dc3 | Translation Approved (CM) | May-September | Mayo-Septiembre |
| 371797f20e9f-94af-4706-a085-cd30caf7a736 | Translation Approved (CM) | February | Febrero |
| 37182de7be28-ab35-410d-b5ab-c0ca52ff84e3 | Translation Approved (CM) | June-October | Junio-Octubre |
| 3719528701be-08a8-4805-9f34-19be1a266742 | Translation Approved (CM) | March | Marzo |
| 372089eb8007-bb87-455e-84a4-e9d436c810b4 | Translation Approved (CM) | June-July, November-December | Junio-Julio, Noviembre-Diciembre |
| 3721ff25173a-8d4e-47d3-b237-e41c123c0b63 | Translation Approved (CM) | April | Abril |
| 3722c2d49a47-b61a-4c86-be18-c920fd387263 | Translation Approved (CM) | August-December | Agosto-Diciembre |
| 3723e1b910a4-ea1c-4d01-97d1-9b9a4aa7f9f5 | Translation Approved (CM) | May | Mayo |
| 3724e9f618f6-7e52-4bc1-a4f5-5d303c62e407 | Translation Approved (CM) | September-January | Septiembre-Enero |
| 372517cd298a-8b4f-41d7-8505-d6d6dfd152a5 | Translation Approved (CM) | June | Junio |
| 37261b2e7d18-be77-4cd3-8d8d-8679f9fc8e85 | Translation Approved (CM) | October-February | Octubre-Febrero |
| 3727a2562f8e-9d5a-4123-8f1e-fe6750751bca | Translation Approved (CM) | July | Julio |
| 37288b0623b3-06ac-4dae-a179-c0cb32e2cd15 | Translation Approved (CM) | November-March | Noviembre-Marzo |
| 3729ae4cd420-fab8-4c2c-9a1f-f2e618959a42 | Translation Approved (CM) | August | Agosto |
| 37302416463e-8186-4938-bb28-96c4a794f7e5 | Translation Approved (CM) | December-April | Diciembre-Abril |
| 373167504695-78a0-4c7e-a5b4-16184d38127c | Translation Approved (CM) | September | Septiembre |
| 37327575a773-6f52-49a3-9429-293fd9b3e45c | Translation Approved (CM) | December-January, May-June | Diciembre-Enero, Mayo-Junio |
| 3733027341aa-b984-4675-a375-d4e0652ea126 | Translation Approved (CM) | October | Octubre |
| 3734fe5352c2-3d80-4307-8c2a-27bd8fa252c3 | Translation Approved (CM) | February-June | Febrero-Junio |
| 37352ac002ba-8f51-4a91-bc8e-8d1fb99d0c41 | Translation Approved (CM) | November | Noviembre |
| 3736e4ea43cf-ab68-408d-8f14-5d37c7c6a798 | Translation Approved (CM) | March-July | Marzo-Julio |
| 3737d8fa417a-7453-4f5f-beef-fdb7f3a392d6 | Translation Approved (CM) | December | Diciembre |
| 37384c4929b0-c84c-48fa-9434-f3b9a2cc9f8d | Translation Approved (CM) | April-August | Abril-Agosto |
| 37398edc47de-403e-457c-9179-37d585b24525 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Quality Views | Crédito EQ: Vistas de Calidad (EQ Credit: Quality Views) |
| 374060ea3c25-5620-4448-b7b5-dc47c978f155 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 374126a88563-4089-4e39-89e2-159d9f513304 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 3742c17b6655-af9f-45cc-9ece-1664e91fcbd7 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 374335eb0396-1c92-47a1-831e-1a1a71b73ab1 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 3744e0b73264-96e2-494a-afd6-ebbb4509e40e | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 37458f038ca4-7d35-4408-bae1-502d30662085 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 37467c397dc3-6c85-4217-9aee-0ab0caced489 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 37473c773c36-8ecc-49c5-ab3b-3538e41d7630 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 37486cdb55d2-247f-4417-81fe-340caadfe0ae | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 374996f11d8c-956e-4a5b-aa19-0d23025e0190 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 3750a24e7d97-1429-4023-babb-6d824a1a544f | Translation Approved (100%) | Healthcare (1-2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 375100c62093-cf15-4ab6-97ee-191efc7368c1 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 37528cbd7a9c-dccb-4502-bc49-c8dd6c1249ae | Translation Approved (CM) | To give building occupants a connection to the natural outdoor environment by providing quality views. | Ofrecer a los ocupantes del edificio una conexión con el entorno exterior natural mediante unas vistas de calidad. |
| 3753f6eacf77-b825-4623-87b3-d2028f347ad3 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 37548a3fb836-7248-4a1a-be91-5a3e27fd9d2e | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Comercios, Centros de Datos, Hotelería |
| 3755fce3eb23-c911-4f2d-b0a3-533c9cafadd6 | Translation Approved (100%) | Achieve a direct line of sight to the outdoors via vision glazing for 75% of all regularly occupied floor area. | Obtener una línea directa de visión al exterior mediante ventanas con vistas en el 75% de la superficie ocupada regularmente. |
| 3756e4cd2764-0f23-4b59-aaed-038425097c10 | Translation Approved (CM) | View glazing in the contributing area must provide a clear image of the exterior, not obstructed by frits, fibers, patterned glazing, or added tints that distort color balance. | Las ventanas con vistas en la zona incluida deben permitir una visión clara del exterior no obstaculizada por fritas, fibras, vidrios con diseños o tintes añadidos que distorsionen el balance de color. |
| 3757dfba7f14-0c54-4ac3-a19c-4ce93ea567c6 | Translation Approved (CM) | Additionally, 75% of all regularly occupied floor area must have at least two of the following four kinds of views: | Adicionalmente, el 75% de toda la superficie ocupada con regularidad debe tener al menos dos de las siguientes cuatro clases de vistas: |
| 37586f96aaa8-64de-4920-80f1-5dd7d67a3c59 | Translation Approved (CM) | multiple lines of sight to vision glazing in different directions at least 90 degrees apart; | Múltiples líneas de visión a ventanas con vistas en distintas direcciones, separadas al menos por 90 grados; |
| 3759777e4099-4a79-4dbe-94bb-56f6b39e2b76 | Translation Approved (CM) | views that include at least two of the following: (1) flora, fauna, or sky; (2) movement; and (3) objects at least 25 feet (7.5 meters) from the exterior of the glazing; | vistas que incluyan al menos dos de los siguientes elementos: (1) flora, fauna o cielo; (2) movimiento; y (3) objetos a al menos 25 pies (7,5 metros) del exterior de la ventana; |
| 376067a3bb35-4af7-4eb4-b393-3c5239f42606 | Translation Approved (CM) | unobstructed views located within the distance of three times the head height of the vision glazing; and | vistas libres ubicadas a una distancia de tres veces la altura máxima de la ventana con vistas; y |
| 3761c71ebe55-3b3d-49f3-b9ee-724fdf4d90fd | Translation Approved (CM) | views with a view factor of 3 or greater, as defined in “Windows and Offices; A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment.” | vistas con un factor 3 o superior según la publicación “Windows and Offices; A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment". |
| 37624d960602-0fac-44dc-8856-f842c5319ba8 | Translation Approved (CM) | Include in the calculations any permanent interior obstructions. | Incluir en los cálculos todos los obstáculos interiores permanentes. |
| 37634d960602-0fac-44dc-8856-f842c5319ba8 | Translation Approved (CM) | Movable furniture and partitions may be excluded. | Pueden excluirse el mobiliario y los tabiques móviles. |
| 3764b9d5aed2-d269-4ac0-9dfa-78b8193b89d5 | Translation Approved (CM) | Views into interior atria may be used to meet up to 30% of the required area. | Las vistas a atrios interiores pueden usarse para cubrir hasta el 30% de la superficie requerida. |
| 376544f98051-441b-4e0f-a074-fa11f640be98 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses and Distribution Centers) |
| 37666c6e9f88-a67d-4282-8597-2bfa9b5e720a | Translation Approved (100%) | For the office portion of the building, meet the requirements above. | Cumplir con los requisitos anteriormente mencionados en la parte de oficinas del edificio. |
| 37670b212cbd-b911-4ae1-b712-c38108db4c59 | Translation Approved (99%) | For the bulk storage, sorting, and distribution portions of the building,<4323> </4323>meet the requirements above for 25% of the regularly occupied floor area. | En las zonas del edificio dedicadas a almacenamiento a granel, clasificación y distribución,<4323> </4323>cumplir con los requisitos anteriores en el 25% de las superficies ocupadas con regularidad. |
| 37684e8ede2c-0d7c-4410-bfd5-20d8531e8a18 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 3769d52171bd-6ae5-4dc3-b607-db7974208498 | Translation Approved (0%) | For inpatient units (IPUs), meet the requirements above (1 point). | En unidades de pacientes hospitalizados (inpatient units, IPU), cumplir con los requisitos anteriores (1 punto). |
| 3770ee52eb6e-3657-4330-a78f-53d8ebb72427 | Translation Approved (0%) | For other areas, configure the building floor plates such that the floor area within 15 feet (4.5 meters) of the perimeter exceeds the perimeter area requirement (Table 1), and meet the requirements above for the perimeter area (1 point). | En otras áreas, configurar las secciones de forjado de tal modo que la superficie a 15 pies (4,5 metros) de perímetro exceda el requisito para superficies de perímetro (Tabla 1) y cumplir con los requisitos anteriores para la superficie de perímetro (1 punto). |
| 37713118baea-eefa-49e8-9bbb-8dea70fd53d8 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 37723118baea-eefa-49e8-9bbb-8dea70fd53d8 | Translation Approved (0%) | Minimum compliant perimeter area, by floor plate area | Superficie mínima del perímetro conforme a los requisitos, por superficie de sección de forjado |
| 3773d406c003-3c82-48be-b949-b3950d3e1dca | Translation Approved (0%) | Floor plate area | Superficie de sección de forjado |
| 3774b87be27e-ee1f-4c2f-95eb-2e68b5beef53 | Translation Approved (0%) | Perimeter area | Superficie de perímetro |
| 37758aa90aee-29b3-4f8a-82fb-ff1bcc1d9cd1 | Translation Approved (96%) | (square feet) | (Pies cuadrados) |
| 377665192ae8-2422-440c-9b8f-b30d4875996d | Translation Approved (0%) | (square meters) | (Metros cuadrados) |
| 377787f6b0ac-504d-497b-8d66-965e54f877c6 | Translation Approved (100%) | (square feet) | (Pies cuadrados) |
| 3778151f3e6a-446b-4e73-b3b2-9a7707919560 | Translation Approved (100%) | (square meters) | (Metros cuadrados) |
| 3779ea19657c-52a6-419f-94ad-8ffd939047e0 | Translation Approved (0%) | Up to 15,000 | Hasta 15 000 |
| 3780246d9830-cf1c-4434-b678-f153becf33e4 | Translation Approved (0%) | Up to 1 400 | Hasta 1400 |
| 378102a571b7-8fb7-4e13-975b-63df39697822 | Translation Approved (100%) | 7,348 | 7348 |
| 3782f1e8a01d-837f-4860-ae15-25a26977e6c9 | Translation Approved (100%) | 682 | 682 |
| 3783c8204850-1291-4608-bc03-a9f2b9e5eea2 | Translation Approved (100%) | 20,000 | 20 000 |
| 37844ddf22a1-05ed-4ca6-9cbe-281028583dce | Translation Approved (0%) | 1 800 | 1800 |
| 37853fecbe1f-baee-4236-bcf9-af2590674048 | Translation Approved (CM) | 8,785 | 8785 |
| 378671a165b1-d224-4ccf-a4b9-f3d0454b4795 | Translation Approved (100%) | 816 | 816 |
| 3787cfa7ed96-9d26-482b-8e18-896262472964 | Translation Approved (100%) | 25,000 | 25 000 |
| 378886421bb8-6bcf-4549-8e4c-b491e02d374a | Translation Approved (0%) | 2 300 | 2300 |
| 37890a1e8f49-b75b-4f27-aa07-6b577a8e81ec | Translation Approved (100%) | 10,087 | 10 087 |
| 379075fb72cd-0398-4e1e-a2cb-688db539a48d | Not Translated (100%) | 937 | 937 |
| 3791c4edcbef-4aae-4edb-9107-52546518e3a4 | Draft (100%) | 30,000 | 30 000 |
| 37926650875f-e3a3-4c3b-b8e9-8b6405b76d86 | Translation Approved (0%) | 2 800 | 2800 |
| 37932eb870fd-7c39-4db2-afe6-bd766b9084e4 | Draft (100%) | 11,292 | 11 292 |
| 379456b96c6a-ed09-4e0b-9297-b873bd34f226 | Translation Approved (0%) | 1 049 | 1049 |
| 379535a8a272-583b-44a2-8075-71feb94bf59b | Draft (100%) | 35,000 | 35 000 |
| 3796f0862d02-a2bc-43b9-abc1-e4ab4310fe5b | Translation Approved (0%) | 3 300 | 3300 |
| 379752b9b191-a344-4dbd-b77f-08b265e4b1ce | Draft (100%) | 12,425 | 12 425 |
| 37988ea9f71c-2fce-42e1-be3f-13ff9980adb1 | Translation Approved (0%) | 1 154 | 1154 |
| 37990685a482-7657-40e6-a580-30a726ba5a2b | Draft (100%) | 40,000 | 40 000 |
| 38003635c746-d569-427d-b6c7-7d699926966f | Translated (0%) | 3 700 | 3700 |
| 38013e3068a8-802b-4692-90f0-3af0efbaaaf4 | Draft (100%) | 13,500 | 13 500 |
| 3802af356811-25ec-4d5d-9112-9a079db95760 | Translated (0%) | 1 254 | 1254 |
| 38033d38b2b3-201a-4c6d-b2a8-cea8ef376b54 | Draft (100%) | 45,000 | 45 000 |
| 380482e51a93-ece9-489a-8c33-7bd57811663f | Translated (0%) | 4 200 | 4200 |
| 380534645267-aff3-40dd-bd0b-058fb71fb7ee | Draft (100%) | 14,528 | 14 528 |
| 38065178e020-ce3a-4480-9f31-e62a310b3945 | Translated (0%) | 1 349 | 1349 |
| 38074c66a6ca-257d-41c4-8dd1-1846e72976fd | Translation Approved (0%) | 50,000 and larger | 50 000 y superior |
| 38085ba8f28f-0f74-43e8-9020-2cce584c2e55 | Translation Approved (0%) | 4 600 and larger | 4600 y superior |
| 3809870c44e2-0ae6-4c00-a148-d71cc1d0fbf8 | Draft (100%) | 15,516 | 15 516 |
| 3810540afa34-a168-4551-b61c-702083e83fb5 | Translation Approved (0%) | 1 441 | 1441 |
| 38116549cadf-9b2e-453a-abc1-44ef2d2e3860 | Translation Approved (100%) | EQ Credit: Acoustic Performance | Crédito EQ: Desempeño Acústico (EQ Credit: Acoustic Performance) |
| 38124c6fcd94-bbb6-4c15-8ad1-f5cf22066c40 | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 38132548e668-7913-4bd6-8d9a-265b03e0e9e7 | Translation Approved (100%) | 1–2 points | De 1 a 2 puntos |
| 3814e0a1a29a-91fe-430e-aca9-fd57e9e28e5b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 38159a66ae3c-b13a-47b5-b201-94552b76a772 | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 381679ef7705-80fb-42f1-ad5b-eedea5bbd60d | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 38178ea259bc-6eaa-41a2-8000-33346cdbd2e9 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 3818ae2c8933-f702-4e2e-bc02-58ec38a87ef3 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 38196642fa80-9ba5-47bc-956f-85ef72dd2e18 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 382067dae5d4-c8d9-4402-8077-b377d22646dd | Translation Approved (100%) | Healthcare (1–2 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-2 puntos |
| 382150119f92-0cdd-4e36-9437-ac3ecf97ea1f | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3822825af146-203e-4cda-b670-07cea77633f7 | Translation Approved (CM) | To provide workspaces and classrooms that promote occupants’ well-being, productivity, and communications through effective acoustic design. | Ofrecer espacios de trabajo y aulas que fomenten el bienestar, la productividad y la comunicación de los ocupantes mediante un diseño acústico eficiente. |
| 38237e1b757b-8173-49ba-8eb2-257a3a420d66 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 382440205cda-65c0-4e99-9ff7-9440441ce9a7 | Translation Approved (95%) | NC, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality | Nueva Construcción, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería |
| 3825302964a4-9283-4a05-9516-fa79a2338277 | Translation Approved (100%) | For all occupied spaces, meet the following requirements, as applicable, for HVAC background noise, sound isolation, reverberation time, and sound reinforcement and masking. | Cumplir con los siguientes requisitos en todos los espacios ocupados, según sea de aplicación, con relación al ruido de fondo del HVAC, al aislamiento acústico, al tiempo de reverberación y al refuerzo y enmascaramiento del sonido. |
| 38260724b2cb-58c0-401a-a960-ed8f91d609d8 | Translation Approved (100%) | HVAC Background Noise | Ruido de fondo del HVAC |
| 3827c3b4bb3b-8055-487f-a8f1-71200e32922e | Translation Approved (CM) | Achieve maximum background noise levels from heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) systems per 2011 ASHRAE Handbook, HVAC Applications, Chapter 48, Table 1; AHRI Standard 885-2008, Table 15; or a local equivalent. | Lograr unos niveles máximos de ruido de fondo de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) según la tabla 1 del capítulo 48 de la norma 2011 ASHRAE Handbook, HVAC Applications; la tabla 15 de la norma AHRI 885-2008; o equivalente local. |
| 3828c3b4bb3b-8055-487f-a8f1-71200e32922e | Translation Approved (100%) | Calculate or measure sound levels. | Calcular o medir los niveles de ruido. |
| 38298b3206f5-bd29-49aa-9675-a219ed378c35 | Translation Approved (CM) | For measurements, use a sound level meter that conforms to ANSI S1.4 for type 1 (precision) or type 2 (general purpose) sound measurement instrumentation, or a local equivalent. | Utilizar para las mediciones instrumentos de medición del nivel de ruido conformes a ANSI S1.4 para tipo 1 (precisión) o tipo 2 (fines generales), o equivalente local. |
| 38304493aa83-bccc-4ebc-b318-fef2f081f677 | Translation Approved (CM) | Comply with design criteria for HVAC noise levels resulting from the sound transmission paths listed in ASHRAE 2011 Applications Handbook, Table 6; or a local equivalent. | Cumplir con los criterios de diseño de niveles de ruido del HVAC resultantes de las vías de transmisión del sonido enumeradas en la tabla 6 de la norma ASHRAE 2011 Applications Handbook; o equivalente local. |
| 3831dc804ba7-46cd-46f3-a88c-6041ffbe9fdc | Translation Approved (CM) | Sound Transmission | Transmisión del sonido |
| 3832a87c3bda-8114-45eb-8f12-c45d45d222a7 | Translation Approved (CM) | Meet the composite sound transmission class (STC<4483>C</4483>) ratings listed in Table 1, or local building code, whichever is more stringent. | Cumplir con las clasificaciones compuestas de las clases de transmisión sonora (STC<4483>C</4483>, según sus siglas en inglés) enumeradas en la Tabla 1, o equivalente de la normativa local de construcción, lo que sea más estricto. |
| 3833463b7d08-d11a-4064-b712-62763f8147fb | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 3834463b7d08-d11a-4064-b712-62763f8147fb | Translation Approved (CM) | Maximum composite sound transmission class ratings for adjacent spaces | Clasificaciones compuestas de las clases de transmisión sonora en espacios adyacentes |
| 383552d81be3-b9aa-40cb-ab50-29c50133006a | Translation Approved (CM) | Adjacency combinations | Combinaciones adyacentes |
| 3836a33460a9-8e78-45c5-be9c-7a34b59030f7 | Translation Approved (CM) | STC<4492>C</4492> | STC<4492>C</4492> |
| 383768ffd967-6941-403b-af4c-ac6cc40b0126 | Translation Approved (CM) | Residence (within a multifamily residence), hotel or motel room | Residencias (dentro de una residencia multifamiliar), habitaciones de hotel o motel |
| 38384dd01186-57c7-4ae6-bf3e-377c171027a2 | Translation Approved (CM) | Residence, hotel or motel room | Residencias, habitaciones de hotel o motel |
| 3839f3fbe19d-59eb-4b44-ba58-f25bdd176508 | Translation Approved (100%) | 55 | 55 |
| 3840e2b2a7aa-7733-40bf-b527-e91bbdee399f | Translation Approved (100%) | Residence, hotel or motel room | Residencias, habitaciones de hotel o motel |
| 38410f5ecdbc-a27e-4592-b824-2e4552fef11a | Translation Approved (CM) | Common hallway, stairway | Pasillo en común, escaleras |
| 3842a5795b89-f6cd-4ccc-8f4e-af34ec07c5aa | Translation Approved (100%) | 50 | 50 |
| 384348c36bed-804f-4e66-89c2-24ceeb9afc01 | Translation Approved (100%) | Residence, hotel or motel room | Residencias, habitaciones de hotel o motel |
| 3844799af0ef-873d-45e2-aace-2672453b1fc8 | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 3845cb13c5cc-0fb0-4ad8-ba82-8e178387c854 | Translation Approved (100%) | 60 | 60 |
| 3846bd7e7b98-77b5-4b7a-a03e-46af68bf778d | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 384700ae5147-0bda-4f79-b219-7cb6ce8292fb | Translation Approved (100%) | Retail | Comercios (Retail) |
| 3848728c24f8-b435-495a-9495-d3c52657ad37 | Translation Approved (100%) | 50 | 50 |
| 38494546e688-59ce-4836-b438-04c4bfa3c93a | Translation Approved (CM) | Standard office | Oficina estándar |
| 385001324501-4f36-45a4-a3ef-4c50586ce778 | Translation Approved (100%) | Standard office | Oficina estándar |
| 38518487f0f7-80e9-4189-9acb-8a8b8cd83224 | Translation Approved (100%) | 45 | 45 |
| 3852e96c52c2-91c2-44e8-9828-bb6b2c69e64c | Translation Approved (CM) | Executive office | Oficina ejecutiva |
| 38531d59bd9f-0e84-4601-859b-1db6ef60cfef | Translation Approved (100%) | Executive office | Oficina ejecutiva |
| 38548ac3b0ea-baea-406a-b509-f1f34f882172 | Translation Approved (100%) | 50 | 50 |
| 3855c57fa25a-4d75-4d49-b284-bb13a0c41a72 | Translation Approved (CM) | Conference room | Sala de reuniones |
| 38569f4fb20f-1edd-4104-8efb-e731f384c083 | Translation Approved (100%) | Conference room | Sala de reuniones |
| 38573e45a088-288c-40fc-9417-1e5e603e0416 | Translation Approved (100%) | 50 | 50 |
| 385805333ca7-26f1-467f-abfc-2d6978f7dac1 | Translation Approved (CM) | Office, conference room | Oficina, sala de reuniones |
| 38596ae774ae-0d97-440f-8fcc-eb3b66bb5e06 | Translation Approved (CM) | Hallway, stairway | Pasillos, escaleras |
| 386099dc653b-c61a-4b7a-b2cd-c143ad0b1336 | Translation Approved (100%) | 50 | 50 |
| 3861aa377618-e50d-46e6-b04a-a73bc50cd7a4 | Translation Approved (CM) | Mechanical equipment room | Sala de equipos mecánicos |
| 3862024926d3-099c-4161-a1f1-1605362347d6 | Translation Approved (CM) | Occupied area | Zona ocupada |
| 386310efc70f-a378-4901-a97a-56a226e76061 | Translation Approved (100%) | 60 | 60 |
| 3864b378849c-e395-4ed3-8a9f-0dee576eb58a | Translation Approved (100%) | Reverberation Time | Tiempo de reverberación |
| 3865336d9324-fd45-4f8a-89f2-9b890c23c9cf | Translation Approved (CM) | Meet the reverberation time requirements in Table 2 (adapted from Table 9.1 in the Performance Measurement Protocols for Commercial<4603> Buildings<4604/>).</4603> | Cumplir con los requisitos de tiempo de reverberación de la Tabla 2 (adaptada de la tabla 9.1 de Performance Measurement Protocols for Commercial<4603> Buildings<4604/>).</4603> |
| 3866f97d6174-be9f-47ae-b032-5380dc1b9f50 | Translation Approved (CM) | Adapted from ASHRAE (2007d), ASA (2008), ANSI (2002), and CEN (2007) | Adaptada de ASHRAE (2007d), ASA (2008), ANSI (2002) y CEN (2007) |
| 3867d510485e-fad0-438d-825e-4cc7c3e30994 | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 3868d510485e-fad0-438d-825e-4cc7c3e30994 | Translation Approved (CM) | Reverberation time requirements | Requisitos de tiempo de reverberación |
| 3869363a1ad4-000d-4845-91d1-f261416cbec1 | Translation Approved (CM) | Room type | Tipo de habitación |
| 38700c00efb2-abb9-447f-8597-04003902a800 | Translation Approved (CM) | Application | Asignación |
| 38716de67e6e-d64f-4d97-9af1-3d946b4c2f88 | Translation Approved (CM) | T60 (sec), at 500 Hz, 1000 Hz, and 2000 Hz | T60 (seg) a 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz |
| 38727f8087ba-daca-4546-83c1-11684e527509 | Translation Approved (CM) | Apartment and condominium | Apartamentos y condominios |
| 3873807a042e-443d-4108-8fdd-389ac3e6a9fe | Translation Approved (100%) | — | — |
| 38742c5b747b-b67c-463d-975b-184e449cac58 | Translation Approved (CM) | < 0.6 | < 0,6 |
| 3875ef5d1ca7-c574-467e-9b40-336135eaa7b6 | Translation Approved (CM) | Hotel/motel | Hotel/motel |
| 387638c0ee2a-95fe-469d-a956-61771a5657d9 | Translation Approved (CM) | Individual room or suite | Habitación o suite individual |
| 3877122b17c0-0fc9-4258-b263-f3f2f999a227 | Translation Approved (100%) | < 0.6 | < 0,6 |
| 387829dcc4a6-47f7-496e-ab36-8e961c2eb563 | Translation Approved (CM) | Meeting or banquet room | Sala de reuniones o banquetes |
| 3879cc620e82-1221-40aa-a643-0fc0921aa3fe | Translation Approved (100%) | < 0.8 | < 0,8 |
| 38801457f55e-5e18-4429-9f3c-6a9a114423b3 | Translation Approved (CM) | Office building | Edificio de oficinas |
| 3881d57a2ea8-913b-4385-9549-da347de6f29a | Translation Approved (CM) | Executive or private office | Oficina ejecutiva o privada |
| 388260eab1a2-2b69-43ad-ac41-c1e1811e5018 | Translation Approved (100%) | < 0.6 | < 0,6 |
| 38830c552e7e-90b6-4d3c-9ef4-a01f66239af6 | Translation Approved (100%) | Conference room | Sala de reuniones |
| 388480c341e7-069a-4318-a361-5dc7f20c4402 | Translation Approved (100%) | < 0.6 | < 0,6 |
| 388579ceeca7-dfa5-4e1a-bc09-601326e170bc | Translation Approved (CM) | Teleconference room | Sala de teleconferencias |
| 38867a093cb4-309d-43b0-ba92-407cc076c5ea | Translation Approved (100%) | < 0.6 | < 0,6 |
| 38878433bf95-0839-48b4-a538-81e83722cf6d | Translation Approved (CM) | Open-plan office without sound masking | Plano abierto sin enmascaramiento de sonido |
| 3888dd9f2756-1ea1-4363-976d-dfda6944052a | Translation Approved (100%) | < 0.8 | < 0,8 |
| 38897fdcdfad-220b-4f3a-8704-bd64aed9f928 | Translation Approved (CM) | Open-plan office with sound masking | Plano abierto con enmascaramiento de sonido |
| 38906ebb7240-5025-455f-8ded-d52a5c5022dc | Translation Approved (100%) | 0.8 | 0,8 |
| 3891e5e422b8-15e6-4289-87e7-98d2e224fc7c | Translation Approved (CM) | Courtroom | Sala de juzgados |
| 3892dd9379fc-bbbf-4a9f-979d-2c172afed67d | Translation Approved (100%) | Unamplified speech | Habla sin amplificación |
| 3893cbf18a21-2619-4a64-a0ac-d63bed419908 | Translation Approved (100%) | < 0.7 | < 0,7 |
| 38943db0872b-7d57-4c76-9e5f-9152b237b4c3 | Translation Approved (CM) | Amplified speech | Habla con amplificación |
| 3895df7cd112-98dd-4241-894b-b2c624ceefc8 | Translation Approved (100%) | < 1.0 | < 1,0 |
| 389624f522af-3d78-4835-ac51-de87bc064bbd | Translation Approved (CM) | Performing arts space | Espacio de artes escénicas |
| 38971d0c6ce4-70d5-4b66-bd0d-ea99df8fb7c5 | Translation Approved (CM) | Drama theaters, concert and recital halls | Teatros, salas de conciertos y recitales |
| 3898b8994c9f-0ea5-45f9-bd16-551247637846 | Translation Approved (CM) | Varies by application | Varía según aplicación |
| 38999d425fe7-3848-484c-bc99-dd97fcb0dc6c | Translation Approved (CM) | Laboratories | Laboratorios |
| 3900eab3eefc-66d1-4d7b-b1ab-df6fe61872e5 | Translation Approved (CM) | Testing or research with minimal speech communication | Pruebas o investigaciones con mínima comunicación mediante habla |
| 390126eaed05-961e-4667-9ade-422836e17c53 | Translation Approved (100%) | < 1.0 | < 1,0 |
| 3902df5d189f-4e97-4d1c-b5dc-f0c2fe221f18 | Translation Approved (CM) | Extensive phone use and speech communication | Exhaustiva comunicación telefónica y mediante habla |
| 3903fcdc470e-2397-4aaa-b766-d6ad6ff297f7 | Translation Approved (100%) | < 0.6 | < 0,6 |
| 3904116cbe2e-00de-43f8-b517-49570c8c7f2b | Translation Approved (CM) | Church, mosque, synagogue | Iglesia, mezquita, sinagoga |
| 3905dede3fca-2701-4664-92c4-3d874b895a5c | Translation Approved (CM) | General assembly with critical music program | Asamblea general con programa de música crítica |
| 3906bb296679-d093-454c-8f69-1a0a3ceb9c1a | Translation Approved (100%) | Varies by application | Varía según aplicación |
| 3907b3ec267c-4529-4e64-be31-8de4005977de | Translation Approved (100%) | Library | Biblioteca |
| 390802a395a1-5fa5-49e5-a2cb-9b92cb50afe8 | Translation Approved (100%) | < 1.0 | < 1,0 |
| 39097188ee3b-12c6-473f-92aa-5b25a1cf8fbf | Translation Approved (CM) | Indoor stadium, gymnasium | Estadio cubierto, gimnasio |
| 39101a46006a-0e27-4b1c-ba84-3218f6f910ba | Translation Approved (CM) | Gymnasium and natatorium | Gimnasio y natatorio |
| 39119220ace4-08f4-4991-bc57-f7f4cd68ea04 | Translation Approved (100%) | < 2.0 | < 2,0 |
| 3912d42b9a5c-6b73-4207-9305-af9590d540da | Translation Approved (CM) | Large-capacity space with speech amplification | Espacio de amplia capacidad con amplificación de voz |
| 39139a74082a-e6eb-47af-9fe4-6eb5dc706691 | Translation Approved (100%) | < 1.5 | < 1,5 |
| 3914b636c8d9-41dc-426b-b43e-fcd8e757ff49 | Translation Approved (CM) | Classroom | Aula |
| 3915f260ded4-9bb9-4552-a5bd-ecc6e7f98b21 | Translation Approved (100%) | — | — |
| 3916fac3f553-4a2b-4e04-9d30-113c14d79acc | Translation Approved (100%) | < 0.6 | < 0,6 |
| 39172e40fbf6-6f92-4d0e-8f4e-d89bbea41d44 | Translation Approved (CM) | Sound Reinforcement and Masking Systems | Refuerzo del sonido y sistemas de enmascaramiento |
| 39180120963a-378b-46fc-bae4-a9e8f691f650 | Translation Approved (CM) | Sound Reinforcement | Refuerzo de sonido |
| 3919534595ad-b3c9-4700-9214-ba9d37ced964 | Translation Approved (CM) | For all large conference rooms and auditoriums seating more than 50 persons, evaluate whether sound reinforcement and AV playback capabilities are needed. | En grandes salas de reuniones y auditorios con asientos para más de 50 personas, evaluar si es necesario el refuerzo de sonido y la reproducción AV. |
| 39200b5f77d4-4960-47de-b70e-fbba5958936b | Translation Approved (CM) | If needed, the sound reinforcement systems must meet the following criteria: | Si fueran necesarios, los sistemas de refuerzo de sonido deben cumplir con los siguientes criterios: |
| 3921599e00da-d2d5-413f-888a-65f2a4be286a | Translation Approved (100%) | Achieve a speech transmission index (STI) of at least 0.60 or common intelligibility scale (CIS) rating of at least 0.77 at representative points within the area of coverage to provide acceptable intelligibility. | Obtener un índice de transmisión del habla (STI, según sus siglas en inglés) de al menos 0,6 o una clasificación mínima de 0,77 en la escala común de inteligibilidad (CIS, según sus siglas en inglés) en puntos representativos dentro del área de cobertura para ofrecer una inteligibilidad aceptable. |
| 3922fb72649d-8c82-473f-b970-3e43030a0f3a | Translation Approved (CM) | Have a minimum sound level of 70 dBA. | Tener un nivel mínimo de sonido de 70 dBA. |
| 3923cb22f8ab-5495-4093-b24c-5a6aada65a6f | Translation Approved (CM) | Maintain sound-level coverage within +/–3 dB at the 2000 Hz octave band throughout the space. | Mantener la cobertura del nivel de sonido en +/–3 dB en la banda de octava de 2000 Hz en todo el espacio. |
| 3924115022b8-6edc-4703-9ba3-ce783278dbc3 | Translation Approved (CM) | Masking Systems | Sistemas de enmascaramiento |
| 392576119de9-f973-42f5-b74f-6ee86abf3092 | Translation Approved (CM) | For projects that use masking systems, the design levels must not exceed 48 dBA. | En proyectos que usen sistemas de enmascaramiento, los niveles de diseño no deben superar los 48 dBA. |
| 392676119de9-f973-42f5-b74f-6ee86abf3092 | Translation Approved (CM) | Ensure that loudspeaker coverage provides uniformity of +/–2 dBA and that speech spectra are effectively masked. | Asegurar que la cobertura de los altavoces ofrece una uniformidad de +/–2 dBA y que los espectros del habla están enmascarados eficientemente. |
| 39274a0a3057-94f9-4a93-b083-b233e492e557 | Translation Approved (100%) | Schools | Centros Educacionales (Schools) |
| 3928ff72d590-4ea8-4e87-9bc8-8eb2cdf4b6bd | Translation Approved (97%) | HVAC Background noise | Ruido de fondo del HVAC |
| 3929768e416d-edbd-4f99-bab6-aea12aa83eb3 | Translation Approved (89%) | Achieve a background noise level of 35 dBA or less from heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) systems in classrooms and other core learning spaces. | Que el nivel de ruido de fondo de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) no supere los 35 dBA en las aulas y otros espacios centrales de aprendizaje. |
| 3930768e416d-edbd-4f99-bab6-aea12aa83eb3 | Translation Approved (90%) | Follow the recommended methodologies and best practices for mechanical system noise control in ANSI Standard S12.60–2010, Part 1, Annex A.1; the 2011 HVAC Applications ASHRAE Handbook, Chapter 48, Sound and Vibration Control, with errata; AHRI Standard 885–2008; or a local equivalent. | Seguir las metodologías y mejores prácticas recomendadas para el control del ruido de los sistemas mecánicos en la sección 1, anexo A.1 de la norma ANSI S12.60–2010; el capítulo 48 del 2011 HVAC Applications ASHRAE Handbook, Sound and Vibration Control, con erratas, la norma AHRI 885–2008, o un equivalente local. |
| 393138e6e423-2a9d-4e0f-b727-dbcc86eaf676 | Translation Approved (100%) | Sound Transmission | Transmisión del sonido |
| 39326b2dc60e-c489-4eec-be6d-4468e84eb8ba | Translation Approved (0%) | Design classrooms and other core learning spaces to meet the sound transmission class (STC) requirements of ANSI S12.60–2010 Part 1, or a local equivalent. | Diseñar las aulas y otros espacios centrales de aprendizaje de modo que cumplan con los requisitos de transmisión de sonido (sound transmission class, STC) de la parte 1 de la norma ANSI S12.60–2010 o equivalente local. |
| 39336b2dc60e-c489-4eec-be6d-4468e84eb8ba | Translation Approved (0%) | Exterior windows must have an STC rating of at least 35, unless outdoor and indoor noise levels can be verified to justify a lower rating. | Las ventanas exteriores deben tener una clasificación STC de al menos 35, a no ser que se pueda verificar que los niveles de ruido exterior justifican una clasificación menor. |
| 39340a0caea7-6bb5-425f-9a63-925d9f114220 | Translation Approved (100%) | Healthcare | Centros de Salud (Healthcare) |
| 3935a94828eb-82c4-4555-b2a2-0f0b21d1b195 | Translation Approved (0%) | Design the facility to meet or exceed the sound and vibration criteria outlined below, which are adapted from the 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities (“2010 FGI Guidelines”) and the reference document on which it is based, Sound and Vibration Design Guidelines for Health Care Facilities (“2010 SV Guidelines”). | Diseñar las instalaciones de modo que cumplan o superen los criterios de sonido y vibración establecidos más abajo, que están adaptados de 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities (“2010 FGI Guidelines”) y el documento en que se basa, Sound and Vibration Design Guidelines for Health Care Facilities (“2010 SV Guidelines”). |
| 3936868c6c95-fb4e-434b-bad9-7c7cc6feb905 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 3937868c6c95-fb4e-434b-bad9-7c7cc6feb905 | Translation Approved (0%) | Speech Privacy, Sound Isolation, and Background Noise (1 point) | Privacidad del habla, aislamiento del ruido y ruido de fondo (1 punto) |
| 3938f6c6638e-b530-4e7b-96e9-d48ff726a11f | Translation Approved (0%) | Speech Privacy and Sound Isolation | Privacidad del habla y aislamiento del sonido |
| 3939f09b1a30-3c68-4eb2-a612-06d5b2c5cb6f | Translation Approved (0%) | Design sound isolation to achieve speech privacy, acoustical comfort, and minimal annoyance from noise-producing sources. | Diseñar el aislamiento de sonido de modo que ofrezca privacidad del habla, confort acústico y unas molestias mínimas de fuentes que produzcan ruidos. |
| 3940f09b1a30-3c68-4eb2-a612-06d5b2c5cb6f | Translation Approved (0%) | Consider sound levels at both source and receiver locations, the background sound at receiver locations, and the occupants’ acoustical privacy and acoustical comfort needs. | Considerar los niveles de ruido tanto en los emplazamientos en que se produce como en los que se recibe, el sonido de fondo en el emplazamiento del receptor, la privacidad acústica y las necesidades de confort acústico. |
| 3941f09b1a30-3c68-4eb2-a612-06d5b2c5cb6f | Translation Approved (0%) | Speech privacy is defined as “techniques … to render speech unintelligible to casual listeners” (ANSI T1.523-2001, Telecom Glossary 2007). | Se entiende como privacidad del habla las "técnicas... para hacer que el habla sea ininteligible para alguien que esté escuchando por casualidad" (ANSI T1.523-2001, Telecom Glossary 2007). |
| 39429ea0090e-bdd9-4aaa-adec-e59d852043b6 | Translation Approved (0%) | Design the facility to meet the criteria outlined in the sections of Table 1.2-3, Design Criteria for Minimum Sound Isolation Performance between Enclosed Rooms, and Table 1.2-4 Speech Privacy for Enclosed Room and Open-Plan Spaces (in the 2010 FGI Guidelines and 2010 SV Guidelines). | Diseñar las instalaciones de modo que cumplan con los criterios establecidos en las secciones de la tabla 1.2-3 Design Criteria for Minimum Sound Isolation Performance between Enclosed Rooms y de la tabla 1.2-4 Speech Privacy for Enclosed Room and Open-Plan Spaces (2010 FGI Guidelines y 2010 SV Guidelines). |
| 3943eced3ddf-6373-4d5a-bc27-33106c80dd33 | Translation Approved (0%) | Calculate or measure sound isolation and speech privacy descriptors achieved for representative adjacencies as necessary to confirm compliance with the criteria in the 2010 FGI Guidelines, Sections1.2-6.1.5 and 1.2-6.1.6, and the 2010 SV Guidelines (including the appendix). | Calcular o medir los descriptores de aislamiento de sonido y privacidad del habla obtenidos en zonas adyacentes representativas del modo pertinente para poder confirmar el cumplimiento de los criterios de las secciones 1.2-6.1.5 y 1.2-6.1.6 2010 de las FGI Guidelines y las 2010 SV Guidelines (incluyendo el apéndice). |
| 3944563d7604-526e-4ee6-8bb1-e4b8a28050b3 | Translation Approved (70%) | Background Noise | Ruido de fondo |
| 39452d8b0386-6fad-4daa-a141-1100b9a03a49 | Translation Approved (0%) | Consider background noise levels generated by all building mechanical-electrical-plumbing systems, air distribution systems and other facility noise sources under the purview of the project building design-construction team. | Que el equipo de diseño-construcción del proyecto del edificio tenga en cuenta los niveles de ruido de fondo generados por todos los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería, los sistemas de distribución de aire y otras fuentes de ruido de las instalaciones de todo el edificio. |
| 3946514295b6-d5c0-41f0-89da-241dc753e607 | Translation Approved (0%) | Design the facility to meet the 2010 FGI Guidelines, Table 1.2-2 Minimum-Maximum Design Criteria for Noise in representative interior rooms and spaces. | Diseñar las instalaciones de modo que cumplan con la tabla 1.2-2 de las 2010 FGI Guidelines, Minimum-Maximum Design Criteria for Noise en las salas y espacios representativos de interior. |
| 39474062fa03-727d-4d2d-865f-3ce752efe029 | Translation Approved (0%) | Calculate or measure sound levels in representative rooms and spaces of each type to confirm compliance with criteria in the above-referenced table using a sound level meter that conforms to ANSI S1.4 for type 1 (precision) or type 2 (general purpose) sound measurement instrumentation. | Calcular o medir los niveles de sonido en las salas y espacios representativos de cada tipo para cumplir con los criterios de la tabla anteriormente mencionada usando un medidor de sonido que cumpla con los requisitos para instrumentos de medición de ANSI S1.4 para el tipo 1 (precisión) o tipo 2 (fines generales). |
| 39484062fa03-727d-4d2d-865f-3ce752efe029 | Translation Approved (0%) | For spaces not listed in Table 1.2-2, refer to ASHRAE 2011 Handbook, Chapter 48, Sound and Vibration Control, Table 1. | En el caso de espacios no mencionados en la tabla 1.2-2, consultar la tabla 1 del capítulo 48 Sound and Vibration Control del ASHRAE 2011 Handbook. |
| 39493de5e47e-ca75-4603-a4e1-b802a8027322 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 39503de5e47e-ca75-4603-a4e1-b802a8027322 | Translation Approved (0%) | Acoustical Finishes and Site Exterior Noise (1 point) | Acabados acústicos y ruido exterior del sitio (1 punto) |
| 39512f9920be-3f7b-4996-b1fe-19fa1721704c | Translation Approved (0%) | Meet the requirements for acoustical finishes and site exterior noise. | Cumplir con los requisitos para acabados acústicos y ruido exterior. |
| 3952379f226f-0dd4-4f2d-a640-498c6d5f6a7b | Translation Approved (0%) | Acoustical Finishes | Acabados acústicos |
| 39539f1d645e-4439-4b4f-b895-36c5a3461ed9 | Translation Approved (0%) | Specify materials, products systems installation details, and other design features to meet the 2010 FGI Guidelines, Table 1.2-1, Design Room Sound Absorption Coefficients (including associated sections of the appendix) and the 2010 SV Guidelines. | Especificar materiales, detalles de instalación de sistemas de productos y otras características de diseño que cumplan con la tabla 1.2-1 de las 2010 FGI Guidelines, Design Room Sound Absorption Coefficients (incluyendo las partes del apéndice relacionadas) y las 2010 SV Guidelines. |
| 39547dde3a77-9f1f-42a1-9db7-b43fffaa74b7 | Translation Approved (0%) | Calculate or measure the average sound absorption coefficients for representative unoccupied rooms of each type in the building to confirm conformance with the requirements. | Calcular o medir los coeficientes medios de absorción del sonido de las salas no ocupadas representativas de cada tipo en el edificio para confirmar la conformidad con los requisitos. |
| 39558d8a089a-1aa5-47d3-b54a-c8b5e04dd358 | Translation Approved (70%) | Site Exterior Noise | Ruido exterior del sitio |
| 39565b1fb9a6-1077-43f3-81cc-b3361d51a87f | Translation Approved (0%) | Minimize the effect on building occupants of site exterior noise produced by road traffic, aircraft flyovers, railroads, on-site heliports, emergency power generators during maintenance testing, outdoor facility MEP and building services equipment, etc. Also minimize effects on the surrounding community from all facility MEP equipment and activities as required to meet (1) local applicable codes or (2) Table 1.2-1 of the 2010 FGI Guidelines, Table 1.2-1, and the 2010 SV Guidelines, Table 1.3-1, whichever is more stringent. | Diseñar el efecto en los ocupantes del edificio del ruido exterior producido por el tráfico de carreteras, el sobrevuelo de aviones, los ferrocarriles, los helipuertos en el sitio, los generadores de electricidad de emergencia durante el mantenimiento y las pruebas, los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería (MEP), el equipamiento de servicios del edificio, etc. Además, minimizar los efectos en las comunidades circundantes de todo el equipamiento y actividades de MEP con la finalidad de cumplir (1) las normas locales de aplicación o (2) la tabla 1.2-1 de las 2010 FGI Guidelines, la tabla 1.2-1 y las 2010 SV Guidelines, tabla 1.3-1, lo que sea más estricto. |
| 395753bdb485-796a-4a8b-a44a-a7434f3c2226 | Translation Approved (0%) | Comply with the 2010 FGI Guidelines for the following noise sources: | Cumplir con las 2010 FGI Guidelines en lo relativo a las siguientes fuentes de ruido: |
| 395895fd5b80-2c07-4918-8b4e-87e5f53caaf5 | Translation Approved (0%) | heliports, A1.3-3.6.2.2; | helipuertos, A1.3-3.6.2.2; |
| 395903ad65aa-5ab2-4a5e-a91d-60de1b908f5d | Translation Approved (0%) | generators, 2.1-8.3.3.1; | generadores, 2.1-8.3.3.1; |
| 3960c78cf829-72a7-45a5-b799-ec2d750a93bc | Translation Approved (0%) | mechanical equipment, 2.1-8.2.1.1; and | equipamiento mecánico, 2.1-8.2.1.1; y |
| 39617b034639-9a72-45ca-b6ea-1206bdf37452 | Translation Approved (0%) | building services, A2.2-5.3 | servicios del edificio, A2.2-5.3 |
| 39620ce22211-7d9a-4925-a065-b7f71d856e23 | Translation Approved (0%) | Measure and analyze data to determine the exterior noise classification (A, B, C, or D) of the facility site. | Medir y analizar los datos para determinar la clasificación de ruido exterior (A, B, C o D) del sitio de las instalaciones. |
| 39630ce22211-7d9a-4925-a065-b7f71d856e23 | Translation Approved (0%) | See the 2010 FGI Guidelines, Categorization of Health Care Facility Sites by Exterior Ambient Sound, Table A1.2a, and the 2010 SV Guidelines, Table 1.3-1. | Ver la tabla A1.2a 2010 de las FGI Guidelines, Categorization of Health Care Facility Sites by Exterior Ambient Sound y la tabla 1.3-1 de las 2010 SV Guidelines. |
| 3964af10d47a-ffff-48cb-aed1-4c89c6f334c1 | Translation Approved (0%) | Design the building envelope composite STC rating based on the 2010 FGI Guidelines, Categorization of Health Care Facility Sites by Exterior Ambient Sound, and show conformance with requirements. | Diseñar la clasificación compuesta de la STC de la envolvente del edificio basándose en las 2010 FGI Guidelines, Categorization of Health Care Facility Sites by Exterior Ambient Sound y demostrar el cumplimiento de los requisitos. |
| 39659f49715b-9c46-474f-a2c2-c87e242bf349 | Translation Approved (0%) | For exterior site exposure categories B, C, or D, calculate or measure the sound isolation performance of representative elements of the exterior building envelope to determine the composite sound transmission class (STCc) rating for representative façade sections. | En las categorías B, C o D de exposición del sitio, calcular o medir el desempeño del aislamiento de elementos representativos de la envolvente del edificio para determinar la clasificación de clase de transmisión sonora (STC) de secciones representativas de la fachada. |
| 39669f49715b-9c46-474f-a2c2-c87e242bf349 | Translation Approved (0%) | Measurements should generally conform to ASTM E966, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation of Building Façades and Façade Elements, current edition. | Las mediciones deberían cumplir en líneas generales la edición actualizada de la norma ASTM E966, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation of Building Façades and Façade Elements. |
| 3967b94bfe2e-3883-4fe4-b2b6-b07585b0c327 | Translation Approved (100%) | Innovation (IN) | IN, Innovación (IN, Innovation) |
| 39681a1554a5-816a-4385-ad93-fdb970e002a6 | Translation Approved (CM) | IN Credit: Innovation | Crédito IN: Innovación (Credit: Innovation) |
| 3969ba3d96f7-0bc6-4bea-8c80-3f2ad168641b | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 3970ce29f622-6a53-4348-b62b-82f49a3bab08 | Translation Approved (100%) | 1–5 points | De 1 a 5 puntos |
| 3971b9ccd69d-8cf9-4a19-b596-f6871a1f00f2 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 397207278d4e-3e6f-4369-b26b-a34a9f066c19 | Translation Approved (100%) | New Construction (1–5 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-5 puntos |
| 39730f676e87-ec8c-414a-8f09-95ffb95f611e | Translation Approved (93%) | Core & Shell (1–5 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-5 puntos |
| 39749b837130-f672-44de-9578-b58507158193 | Translation Approved (100%) | Schools (1–5 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-5 puntos |
| 3975458be659-df34-4f39-8e2c-aed37d0fbead | Translation Approved (100%) | Retail (1–5 points) | Comercios (Retail) 1-5 puntos |
| 3976480fe8c0-4d72-4621-82c4-cf3484834360 | Translation Approved (100%) | Data Centers (1–5 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-5 puntos |
| 3977fcb55421-bb06-4d2c-981a-0b3c57d16be4 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1–5 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-5 puntos |
| 397819620dc7-ffc9-4b9d-a11d-506cf53fd209 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1–5 points) | Hotelería (Hospitality) 1-5 puntos |
| 397988ee9686-2c60-420b-85ed-e1bbad4b67b3 | Translation Approved (90%) | Healthcare (1–5 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-5 puntos |
| 39803975bb02-3f7a-4c11-9866-a171c3b8553d | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 3981f23196d6-bb47-4feb-bd27-a26d86fc4822 | Translation Approved (CM) | To encourage projects to achieve exceptional or innovative performance | Fomentar que los proyectos obtengan un desempeño excepcional o innovador. |
| 39828425611d-9160-4a8c-adde-d737275c760f | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 39832de85ce3-858a-46de-8d76-5bada8582a8b | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 3984cfe356b0-1446-4cbb-a93c-bf7ddfaf2814 | Translation Approved (100%) | Project teams can use any combination of innovation, pilot, and exemplary performance strategies. | Los equipos de proyecto pueden usar cualquier combinación de estrategias de innovación, piloto y desempeño ejemplar. |
| 39854260f182-589b-4a29-a7b4-913219b1b824 | Translation Approved (100%) | Option 1. | Opción 1. |
| 39864260f182-589b-4a29-a7b4-913219b1b824 | Translation Approved (CM) | <4821>Innovation</4821> <4822>(1 point)</4822> | <4821>Innovación</4821> (1 punto) |
| 398775b3ffe7-8f5f-4dfd-9ece-92493db88672 | Translation Approved (CM) | Achieve significant, measurable environmental performance using a strategy not addressed in the LEED green building rating system. | Lograr una eficiencia medioambiental relevante y medible empleando una estrategia no comprendida en el sistema de clasificación LEED. |
| 3988908c734c-51a0-4993-8b39-5928c37c7198 | Translation Approved (CM) | Identify the following: | Identificar lo siguiente: |
| 3989cd705c56-7e5a-4c24-9ad4-4b232cf53a1f | Translation Approved (CM) | the intent of the proposed innovation credit; | El objetivo del crédito de innovación propuesto; |
| 39902801fa57-5c30-47a8-bc3a-1870259d891e | Translation Approved (CM) | proposed requirements for compliance; | los requisitos propuestos para su cumplimiento; |
| 3991d17e60ab-3d28-4d2c-b596-e7214736137d | Translation Approved (CM) | proposed submittals to demonstrate compliance; and | las presentaciones propuestas para demostrar el cumplimiento; y |
| 39927e3fd0f2-f649-41ca-952e-c373d5c04d92 | Translation Approved (CM) | the design approach or strategies used to meet the requirements. | el enfoque o estrategias de diseño utilizados para cumplir con el requisito. |
| 3993704fc02f-ef46-41f6-a50a-622f3eb87d00 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 39949420c2e4-041f-476d-98fe-e8d9e779eed8 | Translation Approved (100%) | Option 2. | Opción 2. |
| 39959420c2e4-041f-476d-98fe-e8d9e779eed8 | Translation Approved (CM) | Pilot (1 point) | Piloto (1 punto) |
| 399648d26222-0c6d-41dc-bbe4-bbd6389bc94f | Translation Approved (CM) | Achieve one pilot credit from USGBC’s LEED Pilot Credit Library | Obtener un crédito piloto de la Biblioteca LEED de créditos piloto de USGBC |
| 399731999c62-6236-4d9b-a9de-4124d066a289 | Translation Approved (100%) | AND/OR | Y/U |
| 399853007a61-beca-4ab6-8c08-1a1ca5a2f339 | Translation Approved (100%) | Option 3. | Opción 3. |
| 399953007a61-beca-4ab6-8c08-1a1ca5a2f339 | Translation Approved (CM) | Additional Strategies | Estrategias Adicionales |
| 4000854fed6b-5b19-4f2b-bcd2-68ee6bcc4a3c | Translation Approved (CM) | <4825>Innovation</4825> <4826>(1-3 points)</4826> | <4825>Innovación</4825> <4826>(1-3 puntos)</4826> |
| 4001d7c3a208-8a45-4128-9edb-5e53740abe28 | Translation Approved (CM) | Defined in Option 1 above. | Definida anteriormente en la Opción 1. |
| 4002907e27ce-2f0b-4396-820d-f4e5e1d13fc0 | Translation Approved (CM) | <4827>Pilot</4827> <4828>(1-3 points)</4828> | <4827>Piloto</4827> <4828>(1-3 puntos)</4828> |
| 40033ee38362-f7a1-4147-a265-8d05a548bb8b | Translation Approved (CM) | Meet the requirements of Option 2. | Cumplir con los requisitos de la Opción 2. |
| 400433538e07-c744-40ad-9b16-5f7cec2643c5 | Translation Approved (CM) | <4829>Exemplary Performance</4829> <4830>(1–2 points)</4830> | <4829>Desempeño ejemplar</4829> <4830>(1-2 puntos)</4830> |
| 4005a562977f-ebda-4936-bcd3-f7da3b0c7740 | Translation Approved (CM) | Achieve exemplary performance in an existing LEED v4 prerequisite or credit that allows exemplary performance, as specified in the LEED Reference Guide, v4 edition. | Lograr el desempeño ejemplar en un prerrequisito o crédito ya existente de LEED v4 que permita el desempeño ejemplar según lo dispuesto en la Guía de Referencia LEED v4 (LEED Reference Guide, v4 edition). |
| 4006a562977f-ebda-4936-bcd3-f7da3b0c7740 | Translation Approved (CM) | An exemplary performance point is typically earned for achieving double the credit requirements or the next incremental percentage threshold. | Los puntos por desempeño ejemplar suelen obtenerse por duplicar los requisitos del crédito o alcanzar el siguiente umbral de porcentaje incremental. |
| 4007f7d4c97b-0d19-435d-9258-282b148362cf | Translation Approved (CM) | IN Credit: LEED Accredited Professional | Crédito IN: LEED Accredited Professional (IN Credit: LEED Accredited Professional) |
| 40088b26df87-f26d-4ee2-a1e5-5a7bf8c4d4ce | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 4009c025c32c-7fd4-4e3f-9ea2-70b6c0120ac1 | Translation Approved (100%) | 1 point | 1 punto |
| 4010df3e0efe-0174-4a6c-9c11-921cefb22965 | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 4011b58e3e36-0858-4c04-a284-817a940a04ef | Translation Approved (100%) | New Construction (1 point) | Nueva Construcción (New Construction), 1 punto |
| 4012040e46c9-ab4f-4a2e-82fd-9a2fa5d01595 | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1 point) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1 punto |
| 401307cb2936-b629-40ce-8c8d-662eb922a916 | Translation Approved (100%) | Schools (1 point) | Centros Educacionales (Schools), 1 punto |
| 401401dcce89-2531-4495-a1f7-d2cc51b65a61 | Translation Approved (100%) | Retail (1 point) | Comercios (Retail), 1 punto |
| 4015f8d03bfb-25ef-4a7e-be3b-400c07d6347f | Translation Approved (100%) | Data Centers (1 point) | Centros de Datos (Data Centers), 1 punto |
| 401689ed229c-82cd-4a22-8b24-be67ebf29fe2 | Translation Approved (100%) | Warehouses & Distribution Centers (1 point) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1 punto |
| 40176804337a-3e2c-4340-9e42-5b973bc64d74 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1 point) | Hotelería (Hospitality), 1 punto |
| 4018e6d91d0a-0670-47f2-9cd8-7e7c2215d313 | Translation Approved (100%) | Healthcare (1 point) | Centros de Salud (Healthcare), 1 punto |
| 4019287625d1-3c98-41e8-b466-31297ca1874d | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 40206b8debf7-b8dd-41da-bf95-e9948c877577 | Translation Approved (CM) | To encourage the team integration required by a LEED project and to streamline the application and certification process. | Fomentar la integración del equipo requerida en un proyecto LEED y facilitar el proceso de solicitud y certificación. |
| 4021d9468a63-0e17-471b-b46b-f8151325f74a | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 4022ac91a8ed-f918-4bc0-8961-bee1994f4949 | Translation Approved (98%) | NC, CS, Schools, Retail NC, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción de Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 4023e26ac310-d7d0-4683-8ac8-e5fb6bc63b5d | Translation Approved (100%) | At least one principal participant of the project team must be a LEED Accredited Professional (AP) with a specialty appropriate for the project. | Al menos uno de los participantes en el equipo de proyecto debe ser un LEED Accredited Professional (AP) con una especialidad adecuada para el proyecto. |
| 40246bb4959e-122f-40dc-8186-99a93769ecba | Translation Approved (CM) | Regional Priority (RP) | Prioridad regional, PR (Regional Priority, RP) |
| 40250c1b47b8-d48b-4880-8007-b31d4478954a | Translation Approved (CM) | RP Credit: Regional Priority | Crédito PR: Prioridad Regional (RP Credit: Regional Priority) |
| 40263545337d-6b00-4c34-989e-3a3e5abb87ce | Translation Approved (100%) | BD&C | Diseño y Construcción de Edificios (BD&C) |
| 402796c699b4-6d96-41d1-a8c6-5a28d10b9941 | Translation Approved (100%) | 4 points | 4 puntos |
| 4028920889cc-8ffc-4eda-93dd-b1475e60d17b | Translation Approved (100%) | This credit applies to | Este crédito se aplica a: |
| 4029550c96db-4fe0-4857-9a4b-2e86da22f420 | Translation Approved (93%) | New Construction (1-4 points) | Nueva Construcción (New Construction), 1-4 puntos |
| 403020272681-385f-47e4-8e3e-6b12d093935b | Translation Approved (100%) | Core & Shell (1-4 points) | Núcleo y Envolvente (Core & Shell), 1-4 puntos |
| 40312cb49980-4788-4013-8eed-4a88cf0b70b7 | Translation Approved (90%) | Schools (1-4 points) | Centros Educacionales (Schools), 1-4 puntos |
| 4032ab52f2ae-dd04-44c4-998a-16934130a0bb | Translation Approved (100%) | Retail (1-4 points) | Comercios (Retail), 1-4 puntos |
| 4033b7fdc259-14b7-4a9d-945b-61439a16eb81 | Translation Approved (93%) | Data Centers (1-4 points) | Centros de Datos (Data Centers), 1-4 puntos |
| 403411dbb2a5-5e15-42c6-91d0-35028610cf37 | Translation Approved (94%) | Warehouses & Distribution Centers (1-4 points) | Centros de Almacenaje y Distribución (Warehouses & Distribution Centers), 1-4 puntos |
| 4035e1fe61e4-c643-4e85-92da-a863382f6f76 | Translation Approved (100%) | Hospitality (1-4 points) | Hotelería (Hospitality), 1-4 puntos |
| 403661c0714e-d91f-400e-8cc2-0e7d260ff19a | Translation Approved (100%) | Healthcare (1-4 points) | Centros de salud (Healthcare), 1-4 puntos |
| 4037e04b208f-bd58-4a26-b243-6813197cfb96 | Translation Approved (100%) | Intent | Propósito |
| 4038262bf7f2-0c02-40b7-a587-a19f68f24072 | Translation Approved (CM) | To provide an incentive for the achievement of credits that address geographically specific environmental, social equity, and public health priorities. | Proporcionar un incentivo para alcanzar créditos que abordan prioridades ambientales, de justicia social y salud pública específicas de un área geográfica. |
| 4039814fc6ea-d30d-451c-984d-9d51ddc88a20 | Translation Approved (100%) | Requirements | Requisitos |
| 40404e871d52-9c03-41f8-981f-fb2cfac24796 | Translation Approved (100%) | NC, CS, Schools, Retail NC, Data Centers, Warehouses & Distribution Centers, Hospitality, Healthcare | Nueva Construcción, Núcleo y Envolvente, Centros Educacionales, Nueva Construcción de Comercios, Centros de Datos, Centros de Almacenaje y Distribución, Hotelería, Centros de Salud |
| 4041518fb2a3-0cf1-40d4-98e7-482944bc5b42 | Translation Approved (100%) | Earn up to four of the six Regional Priority credits. | Obtener hasta cuatro de los seis créditos de Prioridad Regional. |
| 4042518fb2a3-0cf1-40d4-98e7-482944bc5b42 | Translation Approved (CM) | These credits have been identified by the USGBC regional councils and chapters as having additional regional importance for the project’s region. | Los consejos regionales y las sedes del USGBC han identificado que estos créditos tienen una importancia añadida en la región del proyecto. |
| 4043518fb2a3-0cf1-40d4-98e7-482944bc5b42 | Translation Approved (CM) | A database of Regional Priority credits and their geographic applicability is available on the USGBC website, <4840>http://www.usgbc.org</4840>. | Se puede acceder a una base de datos sobre créditos de Prioridad regional y su ámbito geográfico de aplicación en la página web del USGBC: <4840>http://www.usgbc.org</4840>. |
| 4044ebec39e5-73c8-4f05-944c-8bd4f03179b2 | Translation Approved (100%) | http://www.usgbc.org | http://www.usgbc.org |
| 404587bda77f-b078-4dcb-9318-bb4a9dd2c967 | Translation Approved (CM) | One point is awarded for each Regional Priority credit achieved, up to a maximum of four. | Se asigna un punto por cada crédito de Prioridad Regional que se obtiene, hasta un máximo de cuatro puntos. |
| 4046147957eb-b350-416f-a0af-c7ef3da14f73 | Translation Approved (CM) | Appendices | Apéndices |
| 4047724b62ef-03fc-4355-96b1-7807c358e32c | Translation Approved (CM) | Appendix 1. | Apéndice 1. |
| 4048724b62ef-03fc-4355-96b1-7807c358e32c | Translation Approved (CM) | Use Types and Categories | Tipos de usos y categorías |
| 4049231a0348-a136-4a4c-9de6-a9293a6d17d0 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 4050231a0348-a136-4a4c-9de6-a9293a6d17d0 | Translation Approved (100%) | Use Types and Categories | Tipos de usos y categorías |
| 405122a2d646-df90-4086-9a37-ca8f3eda5e4a | Translation Approved (100%) | Category | Categoría |
| 4052142f6b4d-7178-4b2e-8682-4e54ed24c7a5 | Translation Approved (CM) | Use type | Tipo de uso |
| 4053956ec390-4066-4fcf-a4d4-1fd7005fb4bb | Translation Approved (CM) | Food retail | Venta de alimentos |
| 4054e0fc3eb5-4615-4c9b-adbf-f193d1d99010 | Translation Approved (100%) | Supermarket | Supermercado |
| 405547cc8cbc-1b02-46d3-9fa5-228bcb353fd3 | Translation Approved (CM) | Grocery with produce section | Tienda de comestibles con sección de productos frescos |
| 4056fe52afac-50e5-4744-8672-b30d7556fdb8 | Translation Approved (CM) | Community-serving retail | Comercios que dan servicios a la comunidad |
| 405791e49cc6-4820-4369-87ec-9428e6c1359f | Translation Approved (CM) | Convenience store | Pequeña tienda / pulpería |
| 40580fdffa7e-5707-421d-8f6a-c57f199e62c9 | Translation Approved (CM) | Farmers market | Mercado directo de productores |
| 4059df46cea8-ee9e-49fa-a1ed-c1d1c57cac1b | Translation Approved (CM) | Hardware store | Ferretería |
| 4060fd3096bd-1a83-41bd-ab73-6bbf12193c02 | Translation Approved (100%) | Pharmacy | Farmacia |
| 4061eed66815-55b3-4d6d-beda-06de7bd772d7 | Translation Approved (CM) | Other retail | Otros comercios |
| 4062ce7ca0bb-70f6-4792-ae46-f766b1ad3ac7 | Translation Approved (CM) | Services | Servicios |
| 4063d0a99e16-0a82-424a-8eba-1f988157d919 | Translation Approved (100%) | Bank | Banco |
| 4064e4177eca-7289-4197-ad47-3ae878134382 | Translation Approved (CM) | Family entertainment venue (e.g., theater, sports) | Lugar de entretenimiento familiar (como teatros, deportes) |
| 406565259065-fd11-48e3-8a71-6dc53920a6ba | Translation Approved (CM) | Gym, health club, exercise studio | Gimnasio, club de salud, centro de ejercicio |
| 40665e9548a3-4c69-452a-9257-da812dcb851c | Translation Approved (CM) | Hair care | Peluquería |
| 406710ee855f-c98c-4b43-a9d0-aca9a73ec7d8 | Translation Approved (CM) | Laundry, dry cleaner | Lavandería, tintorería |
| 406878b1efc9-d5c0-4db9-a100-b18d394b0c4a | Translation Approved (CM) | Restaurant, café, diner (excluding those with only drive-thru service) | Restaurante, café, cafetería (excluyendo aquellos solo con servicio para llevar) |
| 40694cb4fe43-699d-45ae-959b-e121793c8312 | Translation Approved (CM) | Civic and community facilities | Instalaciones cívicas y comunitarias |
| 4070924f40cd-9ab8-4dff-9d12-d167270a9f39 | Translation Approved (CM) | Adult or senior care (licensed) | Centro de cuidado de adultos o de ancianos (con licencia) |
| 40710b940aef-9802-4778-af3e-f4a2928a21d9 | Translation Approved (CM) | Child care (licensed) | Guardería infantil (con licencia) |
| 40726b0080a1-870b-40a2-bb54-47603e18a5a0 | Translation Approved (CM) | Community or recreation center | Centro comunitario o de recreo |
| 40739f87d754-74c6-4927-887d-321412e6a198 | Translation Approved (CM) | Cultural arts facility (museum, performing arts) | Instalaciones de arte y cultura (museos, artes escénicas) |
| 4074cd7e9bc1-1ede-464c-8213-328937944ff3 | Translation Approved (CM) | Education facility (e.g., K—12 school, university, adult education center, vocational school, community college) | Instalaciones educativas (como primaria, universidad, centros de educación para adultos, capacitación profesional, centros públicos de estudios superiores) |
| 4075318675f9-cfbb-40f8-80e6-4175d68c37b5 | Translation Approved (CM) | Government office that serves public on-site | Oficina del gobierno con servicio al público |
| 4076a9caf141-b8ec-455d-ba7e-4e9f78b94159 | Translation Approved (CM) | Medical clinic or office that treats patients | Clínica médica o consulta que trata a pacientes |
| 4077003b4e90-1de2-4ff7-958b-cdfcc866422e | Translation Approved (CM) | Place of worship | Lugar de culto |
| 407849527bb0-d1c4-48d4-b302-5d976f79bfa3 | Translation Approved (CM) | Police or fire station | Comisaría o estación de bomberos |
| 407976ade40c-c750-472c-94df-17dbef9fd9b4 | Translation Approved (CM) | Post office | Oficina de correos |
| 40808473b82e-68bc-4982-a181-47e2057e6bd7 | Translation Approved (CM) | Public library | Biblioteca pública |
| 4081abbb4062-10ea-452c-9953-73bc1bc8145e | Translation Approved (CM) | Public park | Parque público |
| 4082e8f9c432-e08d-48b5-8d9d-f0a157dc563d | Translation Approved (CM) | Social services center | Centro de servicios sociales |
| 40832d308e1a-2890-4575-834b-292118809f9f | Translation Approved (CM) | Community anchor uses (BD&C and ID&C only) | Instituciones clave para la comunidad (solo en BD&C e ID&C) |
| 408427578126-57d9-4bb4-9091-bf797c14b7f9 | Translation Approved (CM) | Commercial office (100 or more full-time equivalent jobs) | Oficina comercial (con 100 o más puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) |
| 4085f376e3a7-83da-4966-af11-143895189df5 | Translation Approved (CM) | Housing (100 or more dwelling units) | Viviendas (100 o más unidades de vivienda) |
| 4086be962d66-8515-4f93-bd6b-45f228e2bfaf | Translation Approved (CM) | Adapted from Criterion Planners, INDEX neighborhood completeness indicator, 2005. | Adaptado de Criterion Planners, INDEX neighborhood completeness indicator, 2005. |
| 40876457b9d5-f8c5-4525-9541-aab4c91de62e | Translation Approved (100%) | Appendix 2. | Apéndice 2. |
| 40886457b9d5-f8c5-4525-9541-aab4c91de62e | Translation Approved (CM) | Default Occupancy Counts | Recuentos de ocupación predeterminados |
| 40896dc4f4b8-a956-4131-a4c6-febf2e8bb057 | Translation Approved (CM) | Use Table 1 to calculate default occupancy counts. | Usar la Tabla 1 para calcular los recuentos de ocupación predeterminados. |
| 40906dc4f4b8-a956-4131-a4c6-febf2e8bb057 | Translation Approved (CM) | Only use the occupancy estimates if occupancy is unknown. | Usar solo los cálculos estimados de ocupación si se desconoce la ocupación. |
| 409151bf3ea7-703a-4f8b-9787-1c214d160cd1 | Translation Approved (CM) | For the calculation, use gross floor area, not net or leasable floor area. | Usar la superficie bruta para el cálculo, no el área de superficie neta o alquilable. |
| 409251bf3ea7-703a-4f8b-9787-1c214d160cd1 | Translation Approved (CM) | Gross floor area is defined as the sum of all areas on all floors of a building included within the outside faces of the exterior wall, including common areas, mechanical spaces, circulation areas, and all floor penetrations that connect one floor to another. | Se define como superficie bruta la suma de todas las áreas de todas las plantas de un edificio incluyendo las caras externas de los muros exteriores, las áreas comunes, los espacios mecánicos, las áreas de circulación y todos los accesos a las plantas que conectan una planta con otra. |
| 409351bf3ea7-703a-4f8b-9787-1c214d160cd1 | Translation Approved (CM) | To determine gross floor area, multiply the building footprint (in square feet or square meters) by the number of floors in the building. | Para determinar la superficie bruta, multiplicar la huella del edificio (en pies o metros cuadrados) por el número de plantas del edificio. |
| 409451bf3ea7-703a-4f8b-9787-1c214d160cd1 | Translation Approved (CM) | Exclude underground or structured parking from the calculation. | Excluir el estacionamiento subterráneo o estructural de los cálculos. |
| 409504caf4a9-01bb-4fc7-ae43-3b65738486a9 | Translation Approved (100%) | Table 1. | Tabla 1. |
| 409604caf4a9-01bb-4fc7-ae43-3b65738486a9 | Translation Approved (CM) | Default Occupancy Numbers | Números de ocupación predeterminados |
| 40972d896d1e-59e3-4058-95ab-b7bb5095a5a0 | Translation Approved (CM) | Gross square feet per occupant | Pies cuadrados brutos por ocupante |
| 409854ac4ee9-7936-412c-b238-a7627e953e68 | Translation Approved (CM) | Gross square meters per occupant | Metros cuadrados brutos por ocupante |
| 409991d7e967-072f-4e2f-8d52-651cf59ce335 | Translation Approved (CM) | Employees | Empleados |
| 4100dca2dd62-644b-4ef7-8800-132e0381a81a | Translation Approved (CM) | Transients | Transeúntes |
| 4101d587650a-735a-45b6-a90d-3d378e945222 | Translation Approved (100%) | Employees | Empleados |
| 4102225b5d8f-d73b-4a8a-a666-fd9dd3451d03 | Translation Approved (100%) | Transients | Transeúntes |
| 41033864805a-abef-4324-a708-00f19a9d0ba9 | Translation Approved (100%) | General office | Oficina general |
| 4104efbfc13f-cf5b-44e3-88d5-a58a597dc6bc | Translation Approved (100%) | 250 | 250 |
| 41058880fdb6-823e-4848-b311-fc0710e54492 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 4106d59fa9b0-e5e4-4e4c-918a-e928e55b72a1 | Translation Approved (100%) | 23 | 23 |
| 41076639373a-8d9f-4ddf-b0ec-ff096f08d396 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 4108949c53ea-1788-475d-9efa-19eb6c63c095 | Translation Approved (CM) | Retail, general | Comercios, general |
| 410980cf7515-135c-4ed3-8263-6cb16a4b65e7 | Translation Approved (100%) | 550 | 550 |
| 4110f8757226-a0e7-47ed-852e-2784e68b3f02 | Translation Approved (100%) | 130 | 130 |
| 4111e41a1a90-dc1d-4023-8555-d6d39aa7a35f | Translation Approved (100%) | 51 | 51 |
| 4112073ec225-024a-4e92-9114-0ed3a90219fe | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 4113e41f847e-9520-4deb-93bc-08dec22019d3 | Translation Approved (CM) | Retail or service (e.g., financial, auto) | Venta o servicios (por ejemplo financiero, autos) |
| 4114c076df68-5cd4-49e1-ad07-57195b7c42ee | Translation Approved (100%) | 600 | 600 |
| 4115919bf9f2-e468-4dc7-818a-c022521a2f9f | Translation Approved (100%) | 130 | 130 |
| 4116c123fe16-553b-4fb4-becb-f79b33f715ce | Translation Approved (100%) | 56 | 56 |
| 41177c5626eb-0ff7-460e-8023-0cd9b8f67183 | Translation Approved (100%) | 12 | 12 |
| 411884d84883-188d-46ba-a15a-b7d507d92bf4 | Translation Approved (100%) | Restaurant | Restaurante |
| 4119649d4ecb-08f0-4c4a-bf74-08c37361a7b7 | Translation Approved (100%) | 435 | 435 |
| 41200ec0ee5c-b69b-48cd-a147-db4f281d1260 | Translation Approved (100%) | 95 | 95 |
| 4121eb467d62-4a78-4fe0-b655-0d58caea8492 | Translation Approved (100%) | 40 | 40 |
| 4122a028e608-c272-4dc9-ae5a-722a9f1d1106 | Translation Approved (100%) | 9 | 9 |
| 41237c69872a-8fcf-4b92-be1b-e1f7a2013b71 | Translation Approved (CM) | Grocery store | Tienda de comestibles |
| 41244ca851b2-8191-4e3f-ade8-1e3a7f20422d | Translation Approved (100%) | 550 | 550 |
| 41253634fd0e-f582-4da6-9f9d-a9260034dbb1 | Translation Approved (100%) | 115 | 115 |
| 412667624862-fdc7-4c2d-b18a-fd5da5b9eaf6 | Translation Approved (100%) | 51 | 51 |
| 412730705be9-76be-4a15-af22-a3e024d9efb0 | Translation Approved (100%) | 11 | 11 |
| 4128d5a3d0f2-2945-42e7-8577-75367cbf9ccb | Translation Approved (CM) | Medical office | Consulta médica |
| 4129c707e231-74da-4720-9d57-c8ee65535a57 | Translation Approved (100%) | 225 | 225 |
| 41309f2723a3-9cf7-4b4e-99d4-aae81e5295b4 | Translation Approved (100%) | 330 | 330 |
| 413102eea784-0cf2-4d2c-9aef-756be3d885cf | Translation Approved (100%) | 21 | 21 |
| 41325fb31be8-703d-404b-8e64-bd45d175a6e2 | Translation Approved (100%) | 31 | 31 |
| 4133c7ec5d82-b565-435b-a18b-cecc8f5eeaaf | Translation Approved (CM) | R&D or laboratory | Laboratorio o instalación de I+D |
| 413487d47838-d572-4f74-ae77-d073b4ec7f7a | Translation Approved (100%) | 400 | 400 |
| 4135577b5bd1-d61a-4b48-83c7-f40c85780ed0 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 413639eccdd1-c84d-4d6d-b9bd-4a27b55161df | Translation Approved (100%) | 37 | 37 |
| 4137eb4c1e8a-7e7f-4a04-9c0f-e319390cf84d | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 413805866b86-49c6-4b1d-91e0-8b2b8fb11eb4 | Translation Approved (CM) | Warehouse, distribution | Almacén, distribución |
| 4139f20a3501-8d39-4723-bd9b-ac41b04623bc | Translation Approved (100%) | 2,500 | 2500 |
| 4140f65ce5fa-19e9-4272-bf93-2ce104a38fdc | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 41410f284f57-f2e3-47f4-b373-0f5b229dd689 | Translation Approved (100%) | 232 | 232 |
| 41427830cdda-ec47-4c89-901d-5b51119f24ba | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 4143d5be10e2-9bf4-4200-ae44-7e29cd5aa0a5 | Translation Approved (CM) | Warehouse, storage | Almacén, almacenamiento |
| 41442a17ba76-96e0-48de-b8d6-3b8bd3527f51 | Draft (100%) | 20,000 | 20 000 |
| 41450a8d0fc2-3c01-479f-8d57-66cd8443d1b9 | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 4146221cb865-df68-42bc-bfb0-8cb7514623f3 | Translation Approved (100%) | 1860 | 1860 |
| 4147dbdf97ad-3936-4f76-8caf-e5c97639681e | Translation Approved (100%) | 0 | 0 |
| 414812061d41-08a0-442d-8311-a07fbc9ab256 | Translation Approved (CM) | Hotel | Hotel |
| 4149b67638c7-1934-4eb6-afec-b3adf0153ea8 | Translation Approved (100%) | 1,500 | 1500 |
| 41505ddc6c57-1f4f-4bbf-84d7-379c544ebc8e | Translation Approved (100%) | 700 | 700 |
| 415187500231-e513-4b11-9921-99d8eb0a7d0d | Translation Approved (100%) | 139 | 139 |
| 41526b066246-1b54-4ac8-b12b-035da5534391 | Translation Approved (100%) | 65 | 65 |
| 415302db4a60-eb9e-4ba9-bb86-aa7baad5729d | Translation Approved (CM) | Educational, daycare | Centro educativo, guardería |
| 4154dd63bd66-0420-47e0-a15b-cad42ea3e6bf | Translation Approved (100%) | 630 | 630 |
| 4155ff72eb83-33a1-4a4e-ada7-5361365097a8 | Translation Approved (100%) | 105 | 105 |
| 4156b1b881f2-f535-4d7e-8819-e347a3b5a8e7 | Translation Approved (100%) | 59 | 59 |
| 415777ee367f-d997-44bc-ade7-ec5eac0f9ff3 | Translation Approved (100%) | 10 | 10 |
| 4158abc5790c-143d-4d8a-9863-e5a65e8c8572 | Translation Approved (CM) | Educational, K–12 | Centro educativo, primaria y secundaria |
| 4159bcaea72a-49f2-4ae2-ba18-f889426ba5b4 | Translation Approved (100%) | 1,300 | 1300 |
| 41600e7d486d-10c7-4576-a543-af6d283b8d74 | Translation Approved (100%) | 140 | 140 |
| 4161981df8dd-d23c-4e82-a101-b1a40f864978 | Translation Approved (100%) | 121 | 121 |
| 41627e8245f5-6302-4524-be1d-47fb62409cac | Translation Approved (100%) | 13 | 13 |
| 41631c161467-d04a-4873-9a0a-319741e02cfe | Translation Approved (CM) | Educational, postsecondary | Centro educativo, postsecundaria |
| 416457d4647c-2a75-47a8-9252-ad7e2ba6870c | Translation Approved (100%) | 2,100 | 2100 |
| 4165cbd7c44c-aa06-44be-b7e4-bd15c6191828 | Translation Approved (100%) | 150 | 150 |
| 41669e779adf-8677-4f83-8626-ddfb982835b4 | Translation Approved (100%) | 195 | 195 |
| 4167c7ca1fcb-8c09-4f8d-b514-3f0c1b569729 | Translation Approved (100%) | 14 | 14 |
| 4168a0119c5e-61df-47cf-9862-c105fa363f02 | Translation Approved (CM) | Sources: | Fuentes |
| 41693828fbf0-73d1-4e2d-a7fb-4886f7eecc8a | Translation Approved (CM) | ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2004 (Atlanta, GA, 2004). | ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2004 (Atlanta, GA, 2004). |
| 4170435acc6d-8aa0-4361-a0ea-dac79edd77c1 | Translation Approved (CM) | 2001 Uniform Plumbing Code (Los Angeles, CA) | 2001 Uniform Plumbing Code (Los Ángeles, CA) |
| 41715029a647-ad53-4ba2-91dc-f7fa66abf676 | Translation Approved (CM) | California Public Utilities Commission, 2004–2005 Database for Energy Efficiency Resources (DEER) Update Study (2008). | California Public Utilities Commission, 2004–2005 Database for Energy Efficiency Resources (DEER) Update Study (2008). |
| 4172e1c361b0-f9ef-44b6-9c96-771e3f16c152 | Translation Approved (CM) | California State University, Capital Planning, Design and Construction Section VI, Standards for Campus Development Programs ( Long Beach, CA, 2002). | California State University, Capital Planning, Design and Construction Section VI, Standards for Campus Development Programs (Long Beach, CA, 2002). |
| 417310134e75-ce08-481e-908b-120ce9d5526e | Translation Approved (CM) | City of Boulder Planning Department, Projecting Future Employment—How Much Space per Person (Boulder, 2002). | City of Boulder Planning Department, Projecting Future Employment—How Much Space per Person (Boulder, 2002). |
| 4174f37231ea-2666-4e18-a24f-9e10f25fd6a0 | Translation Approved (CM) | Metro, 1999 Employment Density Study (Portland, OR 1999). | Metro, 1999 Employment Density Study (Portland, OR 1999). |
| 41752cf2c667-695f-4e8f-92ba-fea70bd610ee | Translation Approved (CM) | American Hotel and Lodging Association, Lodging Industry Profile Washington, DC, 2008. | American Hotel and Lodging Association, Lodging Industry Profile Washington, DC, 2008. |
| 4176f3832f6b-b4a2-4431-8775-ac6e2bc75078 | Translation Approved (CM) | LEED for Core & Shell Core Committee, personal communication (2003 - 2006). | LEED for Core & Shell Core Committee, personal communication (2003 - 2006). |
| 41776ccb44a0-636a-48cc-aae9-c153a8e50b13 | Translation Approved (CM) | LEED for Retail Core Committee, personal communication (2007) | LEED for Retail Core Committee, personal communication (2007) |
| 417890f07f6f-cb09-48be-a045-1e4f276b3b4f | Translation Approved (CM) | OWP/P, Medical Office Building Project Averages (Chicago, 2008). | OWP/P, Medical Office Building Project Averages (Chicago, 2008). |
| 4179731af410-571a-489b-a460-746dc9fc0da8 | Translation Approved (CM) | OWP/P, University Master Plan Projects (Chicago, 2008). | OWP/P, University Master Plan Projects (Chicago, 2008). |
| 41802ed540a5-5ae6-48a0-a938-d36a8bcef8dc | Translation Approved (CM) | U.S. General Services Administration, Childcare Center Design Guide (Washington, DC,2003). | U.S. General Services Administration, Childcare Center Design Guide (Washington, DC, 2003). |
| 418192df0586-9f82-4511-b0db-13f161056bd6 | Translation Approved (100%) | Appendix 3. | Apéndice 3. |
| 418292df0586-9f82-4511-b0db-13f161056bd6 | Translation Approved (CM) | Retail Process Load Baselines | Líneas de base de cargas de proceso |
| 418399f7f9a8-acfc-492d-9daa-23a3a42d6453 | Translation Approved (100%) | Table 1a. | Tabla 1a. |
| 418499f7f9a8-acfc-492d-9daa-23a3a42d6453 | Translation Approved (CM) | Commercial kitchen appliance prescriptive measures and baseline for energy cost budget (IP units) | Medidas obligatorias para electrodomésticos de cocinas industriales y línea de base del presupuesto de costo energético (sistema imperial) |
| 41859c5902df-8dcb-4731-81a6-d71d4c793c93 | Translation Approved (100%) | Baseline energy usage for energy modeling path | Línea de base de consumo energético para la vía de modelización energética |
| 41865c03ce50-c80e-4d3d-8fc7-debac9a3c1c7 | Translation Approved (CM) | Levels for prescriptive path | Niveles de la vía obligatoria |
| 41877c717023-cf5d-454a-ac99-aab010939dc4 | Translation Approved (CM) | Appliance type | Tipo de electrodoméstico |
| 4188a235da67-2cf5-44bc-b59e-f6927b164601 | Translation Approved (100%) | Fuel | Combustible |
| 418909e00213-8d6e-4150-a60f-089540e88027 | Translation Approved (CM) | Function | Función |
| 419021dc58cf-1827-4fa4-904f-56d5c70d443a | Translation Approved (CM) | Baseline efficiency | Eficiencia de línea de base |
| 4191456a2c1f-f930-4bf0-93ca-b2f631578690 | Translation Approved (99%) | Baseline idle rate | Tasa de línea de base en inacción |
| 41929767af1d-aaa7-4e9f-928d-58f148cc5df8 | Translation Approved (CM) | Prescriptive efficiency | Eficiencia obligatoria |
| 41932d1db2c2-572d-4b2b-b98d-447b800fc477 | Translation Approved (99%) | Prescriptive idle rate | Tasa obligatoria en inacción |
| 4194245c6143-3159-4da4-81d4-a628d57c5553 | Translation Approved (CM) | Broiler, underfired | Asador con fuego por debajo |
| 419516c4059e-d1ad-419c-8673-a08bbdc833f7 | Translation Approved (CM) | Gas | Gas |
| 419686d50023-7d92-4f44-8037-8aabbd822fa0 | Translation Approved (CM) | Cooking | Cocinar |
| 4197c7c156a9-3638-4ada-ad3f-650fcdce957b | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 419865aabdc6-6c26-4981-9deb-1826c32c66a5 | Translation Approved (CM) | 16,000 Btu/h/ft<5302>2</5302> peak input | 16 000 Btu/h/pies<5302>2</5302> de entrada máxima |
| 419964b087cc-acf8-4cf5-a486-7d6ae12c4379 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 4200e74ce1cf-247b-4ce3-b10a-98f4baa8a679 | Translation Approved (CM) | 12,000 Btu/h/ft<5309>2</5309> peak input | 12 000 Btu/h/pies<5309>2</5309> de entrada máxima |
| 42012002b666-2545-467e-9252-aa90e7429577 | Translation Approved (CM) | Combination ovens, steam mode (P = pan capacity) | Hornos combinados, modo vapor (O = capacidad de ollas) |
| 4202fb28b39e-b9a5-40e0-be4f-d25726885189 | Translation Approved (CM) | Elec | Elec |
| 42031633fe16-1a48-4b30-848d-402475303716 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4204a17c8293-1697-407c-9c54-4259c7830366 | Translation Approved (CM) | 40% steam mode | 40% modo vapor |
| 42058c5fffd5-972e-4a05-b0f7-e9b36485de78 | Translation Approved (CM) | 0.37P+4.5 kW | 0,37O+4,5 kW |
| 4206c09dc263-b11b-4371-8ece-f51391ba9918 | Translation Approved (100%) | 50% steam mode | 50% modo vapor |
| 4207362b60e9-aa09-4e10-bed0-ebbfc66b03bd | Translation Approved (CM) | 0.133P+0.6400 kW | 0,133O+0,6400 kW |
| 4208dbebd2e2-6823-41a5-86e5-3e366a130755 | Translation Approved (CM) | Combination ovens, steam mode | Hornos combinados, modo vapor |
| 4209cb58d752-4b66-4160-b697-f5651753d692 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 421020aed563-8c6d-4463-a7af-14604d62733b | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 421196870a22-d27f-49bb-bd4d-acb8fb40258e | Translation Approved (100%) | 20% steam mode | 20% modo vapor |
| 42128e567616-a9b7-4fa1-a200-26744235b7df | Translation Approved (CM) | 1,210P+35,810 Btu/h | 1210O+35 810 Btu/h |
| 4213609f8254-a9ca-49b7-8f71-8ac65353fcec | Translation Approved (100%) | 38% steam mode | 38% modo vapor |
| 42140371417c-7a9c-4139-9c51-13e501e471fa | Translation Approved (CM) | 200P+6,511 Btu/h | 200O+6511 Btu/h |
| 42150423591c-1c5d-48e2-bb40-4036761dd386 | Translation Approved (CM) | Combination ovens, convection mode | Hornos combinados, modo convección |
| 4216714a30dc-5456-4cbf-ad00-8745c4ddaa9e | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 42175a073409-aa8f-4f04-92b2-a9a9cd2d3a8c | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 42188486e2de-0776-4739-8337-f0aa62179a9a | Translation Approved (CM) | 65% convection mode | 65% modo convección |
| 42190ce3c5df-39fb-47ef-9bcb-dbce7e517026 | Translation Approved (CM) | 0.1P+1.5 kW | 0,1O+1,5 kW |
| 4220c4f5f63b-e63b-4396-a4bf-c31583996a0b | Translation Approved (100%) | 70% convection mode | 70% modo convección |
| 42210c000c05-117b-47e0-a7b1-c0d058c62b24 | Translation Approved (CM) | 0.080P+0.4989 kW | 0,080O+0,4989 kW |
| 42223b47880a-97bb-46a6-a69a-fe24d239afe2 | Translation Approved (100%) | Combination ovens, convection mode | Hornos combinados, modo convección |
| 42238440d9a2-1e4e-4bde-ad9c-53c66a0fe86d | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4224e640428d-e92e-4502-bf7c-d57ee91e2b78 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 422557bd1e08-81e5-43f7-8188-0da79d0c3819 | Translation Approved (100%) | 35% convection mode | 35% modo convección |
| 42266b12cf1c-6da2-4e41-8bdb-ff497b6dd3ad | Translation Approved (CM) | 322P+13,563 Btu/h | 322O+13 563 Btu/h |
| 4227621e3808-6610-4c56-a254-a725eb125518 | Translation Approved (100%) | 44% convection mode | 44% modo convección |
| 4228db4c0854-7bc0-4e48-acc1-6197d2b6058b | Translation Approved (CM) | 150P+5,425 Btu/h | 150O+5425 Btu/h |
| 4229fef533b0-f8b2-4968-ab71-6c8f1f5a8106 | Translation Approved (CM) | Convection oven, full-size | Horno de convección, tamaño completo |
| 4230ecb4e8dd-6426-43f9-a7fa-5cec90d2246c | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 423180798c75-d154-4bd7-ba26-21c42e3f1d51 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 423208311492-198b-47a7-8e77-636568d5b36f | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 4233f2628164-b474-4f72-9aee-7358afe4ee8d | Translation Approved (CM) | 2.0 kW | 2 kW |
| 423418486284-7f31-4b74-a85c-3b884fb0cda5 | Translation Approved (100%) | 71% | 71% |
| 42356df56424-a47b-4c7e-8b4f-713118f79ab7 | Translation Approved (CM) | 1.6 kW | 1,6 kW |
| 4236481b569f-5244-48f0-9dc9-4665e478ca2e | Translation Approved (100%) | Convection oven, full-size | Horno de convección, tamaño completo |
| 42379e05c1bb-8479-4106-b1e5-7485a5dd2d2b | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4238203ca0b9-d77f-4c08-9d7d-d3b5776500ac | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4239901c4f22-04e1-4821-a485-ae10cdcda401 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 42404a1bc3d7-43e3-4f50-ae11-7a27300f341b | Translation Approved (CM) | 18,000 Btu/h | 18 000 Btu/h |
| 4241662cf69b-e727-4b76-9d64-0eeae28e4d13 | Translation Approved (100%) | 46% | 46% |
| 4242a135f47b-e9bd-4c0d-85e4-436761b8fe6c | Translation Approved (CM) | 12,000 Btu/h | 12 000 Btu/h |
| 4243eb1c048c-2bd2-48f7-aad5-36f4960cda1b | Translation Approved (CM) | Convection oven, half-size | Horno de convección, tamaño medio |
| 4244bf512b8f-fb6d-4387-b5bc-5a6caaa976e9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4245dd8f1bfc-326c-45a2-a2a6-f1a251c66121 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4246dd8cd43f-b402-4c78-8df2-9c949c1d2645 | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 42474b95c630-1328-4024-889c-b84218ab4dc0 | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 42488d1a620c-5504-4163-9932-76c5d5646470 | Translation Approved (100%) | 71% | 71% |
| 4249be2ac9ad-4981-4c20-a8e3-954a21f5ada9 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 4250c23b37ba-64d4-47fb-96a3-727ad0603e40 | Translation Approved (CM) | Conveyor oven, > 25-inch belt | Horno de cinta transportadora > cinta de 25 pulgadas |
| 4251c5792142-65c0-4eed-9756-c2c40f1080d1 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4252035a117f-f60a-4f27-b89e-b7e3c7d16a20 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 42530ed4c3e4-24cf-4ade-b47e-28744e1175a8 | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 4254bdc9132b-9e65-4814-b53d-bde7d6cbcd4d | Translation Approved (CM) | 70,000 Btu/h | 70 000 Btu/h |
| 425533d746bf-99e7-4aa0-ae22-dfc23fb49abe | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 4256f8d2b904-7cc8-4be1-a09d-025222e8f498 | Translation Approved (CM) | 57,000 Btu/h | 57 000 Btu/h |
| 425739e9b80b-dc0d-4c28-9970-5b3577fb6f9d | Translation Approved (CM) | Conveyor oven, ≤ 25-inch belt | Horno de cinta transportadora ≤ cinta de 25 pulgadas |
| 4258344c2705-46e5-414c-b2ed-30b5a9996d48 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4259f9a06f62-43cb-4bf6-927c-7fe26712fb36 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4260974b2b95-a652-437e-aa68-8ddf797277ed | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 4261c39aec17-7dd8-412f-beee-07e6498cbeaf | Translation Approved (CM) | 45,000 Btu/h | 45 000 Btu/h |
| 4262573bcd0e-bd62-4c20-80c7-263ce57edd92 | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 4263d47abf42-63f9-443e-899c-1b969518b03c | Translation Approved (CM) | 29,000 Btu/h | 29 000 Btu/h |
| 42647f0b382b-2940-48e3-97d4-f10a3f6c9be2 | Translation Approved (CM) | Fryer | Freidora |
| 4265a89b599d-c447-4b24-bbd6-9356eb88d1e0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 42668d0247d8-2112-4d18-a292-da28738f44b8 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 426741927cff-6fd7-4fd4-b4f1-e3036f343baa | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 426807624e2c-34a7-43ee-851b-24824e9d4dc9 | Translation Approved (100%) | 1.05 kW | 1,05 kW |
| 42694ab28ad3-35ad-42e7-9479-75be95fc90bc | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 42702f9ec887-84dd-458e-a022-f64070ed6a04 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 42717e676c68-b013-4abd-807e-6fb594d7c978 | Translation Approved (100%) | Fryer | Freidora |
| 4272b2fadbc9-4324-4d94-83e6-95ea80036767 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 42738c89445c-1b8b-4074-ae99-cda4758b6782 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4274b2213a0f-88c2-4910-ae60-c5bbd7930471 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 4275464d3e2e-6c32-454b-8671-6bd1eaf08840 | Translation Approved (CM) | 14,000 Btu/h | 14 000 Btu/h |
| 4276e6bed0c1-203a-4142-accb-c7216cdeb612 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4277434aeb25-0cbc-4dd7-8ef2-1580dc456b43 | Translation Approved (CM) | 9,000 Btu/h | 9000 Btu/h |
| 4278f9041a73-93b5-4b2c-880b-508480307eb0 | Translation Approved (CM) | Griddle (based on 3 ft model) | Plancha (según modelo de tres pies) |
| 4279ae4a35dc-7916-46c8-846f-f8f05f79803e | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 428027a2e122-b9cb-417d-8745-d151afeacd75 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4281f373d89a-515b-45a8-81be-937176927014 | Translation Approved (100%) | 60% | 60% |
| 4282f8bb25f7-02e0-44e7-98bc-00d920a76067 | Translation Approved (CM) | 400 W/ft<5556>2</5556> | 400 W/pies<5556>2</5556> |
| 4283dbd947a5-63ba-44a2-8967-fa2a8d3df4c0 | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 42840ef70182-d9a7-42a3-9ab6-94ce5a303b15 | Translation Approved (100%) | 320 W/ft<5563>2</5563> | 320 W/pies<5563>2</5563> |
| 4285cebdc1c2-d57d-4cca-8f0a-6ddb5b6a6538 | Translation Approved (100%) | Griddle (based on 3 ft model) | Plancha (según modelo de tres pies) |
| 4286b8d402ce-b508-459a-a465-b4083ed3bfee | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4287f2effa72-dd22-476c-9ff9-a0720afa12b9 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 428868752d00-f2cf-4f95-b701-2a1de637807f | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 4289de33a14e-534e-4db9-8563-f0fe2f33846e | Translation Approved (CM) | 3,500 Btu/h/ft<5579>2</5579> | 3500 Btu/h/pies<5579>2</5579> |
| 42907c4da7f9-0c1b-42e8-95ce-757a04c1501f | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 42917a3f0370-faf5-4980-8837-bf7de2208bcb | Translation Approved (100%) | 2,650 Btu/h/ft<5586>2</5586> | 2650 Btu/h/pies<5586>2</5586> |
| 4292858e488c-bb91-4160-8108-4a65f1707f86 | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 0 < V < 13 ft³ (V = volume) | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 0 < V < 13 pies³ (V = volumen) |
| 42931e51d90c-fdde-48bb-9e27-18fc06122ac9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 42946199b96a-f2d1-4f50-8531-62ffd42c157d | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4295cc9b2ced-82d7-4cee-999c-267004848d2e | Translation Approved (CM) | na | N/A |
| 4296caeca685-a317-4714-92c1-46ca35a6a375 | Translation Approved (100%) | 40 W/ft<5602>3</5602> | 40 W/pies<5602>3</5602> |
| 4297a458c9dd-ac23-4142-afdd-33f6f47911e3 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 42988a5ceaac-edfd-4eb5-bc87-06408ba25380 | Translation Approved (CM) | 21.5V Watts | 21,5V Vatios |
| 4299ebc15639-1a50-442f-9dab-51a47f27bad0 | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 13 ≤ V < 28 ft³ | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 13 ≤ V < 28 pies³ |
| 43003b0dd244-14e6-44b4-85ff-8bbfdcb59a33 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4301d9877635-d8ed-4c82-ba66-3cf73029281d | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4302fb529198-47bb-42a3-815b-ca06fcd5bd98 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4303c4d5e362-9d51-4615-9553-9a85ef3dd1f7 | Translation Approved (100%) | 40 W/ft<5624>3</5624> | 40 W/pies<5624>3</5624> |
| 4304a701446e-4eb4-4702-bdc3-8f256fc84419 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 43055591739f-db00-4dc6-990a-9b47de8db403 | Translation Approved (CM) | 2.0V + 254 Watts | 2,0V + 254 Vatios |
| 4306d17fa4cd-92a4-40f6-8a47-a2d7ac1a4b60 | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 28 ft³ ≤ V | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 28 pies³ ≤ V |
| 43072bef22d5-bdae-40c1-a013-6f564b208c34 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 43085fa480e4-fbe6-404c-9f33-56ffe5cfbcfc | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 430952e60338-55d3-4c5e-b82f-842fe80cd0c6 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4310fb0e3da2-9d53-4905-b2af-05e0d0eaee76 | Translation Approved (100%) | 40 W/ft<5646>3</5646> | 40 W/pies<5646>3</5646> |
| 43116f160094-1d04-4904-9521-3a057f937502 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4312ee1c48d2-ae3f-4238-8879-6ccd70ddc002 | Translation Approved (100%) | 3.8V + 203.5 Watts | 3,8V + 203,5 Vatios |
| 431391453cd8-b202-4cfc-a32b-9ac1cde87d7f | Translation Approved (CM) | Large vat fryer | Freidora de cuba grande |
| 4314b04ac3ad-73c3-4d5c-aeba-58d678a039ee | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4315c3d1be86-e687-4572-a8d6-d61131feb85c | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 43167634bc1e-6e3b-4b3b-ac3f-f69e3924f9a0 | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 4317530951fd-371f-4fe5-a3dc-9a79360c245c | Translation Approved (100%) | 1.35 kW | 1,35 kW |
| 4318f68f27d0-92ce-494d-8165-569bd579bbb6 | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 4319b267dc78-37ba-45e5-b8b1-2150bf176adb | Translation Approved (100%) | 1.1 kW | 1,1 kW |
| 4320d5922f79-58a8-470f-9237-ce962ffab06e | Translation Approved (100%) | Large vat fryer | Freidora de cuba grande |
| 4321e1ccf890-c181-46a7-8645-eb13d3d56227 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 43227c1d20cf-76c7-4fc4-b8e7-ed04f593f01c | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 43233cbb1c05-b132-43d4-96f4-6907b35f6754 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 43243a6129ec-c6e4-4e1b-a25d-2176badb1ba1 | Translation Approved (100%) | 20,000 Btu/h | 20000 Btu/h |
| 432545a0e259-eeb3-4f6c-b074-1faf5daf9d1a | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4326240b8dcc-2c4a-4ef6-b9cb-bbf1bf54bf7d | Translation Approved (100%) | 12,000 Btu/h | 12000 Btu/h |
| 432748b40687-e831-444a-af95-a586d98806f4 | Translation Approved (CM) | Rack oven, double | Horno para bandejas, doble |
| 43284e16d029-0b1d-44e6-a848-82dbd7cb7820 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4329aaec7d6b-bbc0-4d85-a232-04289bc9d222 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 43301ecd63c8-6b63-4824-a16b-fbfd86cb62c3 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 43318d50dcc7-2ab5-4c76-8618-57bf6c40a0fc | Translation Approved (100%) | 65,000 Btu/h | 65000 Btu/h |
| 4332063344de-2b1d-4418-b582-ffa30df64044 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4333957bdb38-fc6e-4109-8c60-4d109c4178a2 | Translation Approved (100%) | 35,000 Btu/h | 35000 Btu/h |
| 43347e9b53dc-3f42-44e9-ab0f-9963486aa7b1 | Translation Approved (CM) | Rack oven, single | Horno para bandejas, sencillo |
| 43351e008a72-be6b-40a1-8699-7f9196e24f27 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4336f5129758-d0d3-4837-bd32-ae60549681b9 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 433748243626-ebb8-4447-8f57-78806edf989b | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 433899657e81-3439-482e-a181-ccb98e30bbfc | Translation Approved (100%) | 43,000 Btu/h | 43000 Btu/h |
| 433942931aa8-f129-4a2b-99d7-c39cb3b23983 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4340e8bc93b9-7aa7-4b22-b785-c0c5d5430823 | Translation Approved (100%) | 29,000 Btu/h | 29000 Btu/h |
| 4341ceb7063a-37ae-4954-a147-9161082c3550 | Translation Approved (CM) | Range | Rango |
| 4342b7a01a8d-8439-4af0-a4c4-8c4fdcc7ac44 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4343b5907748-0c9b-4b73-93e3-77e5c42ef4ba | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 43445e69f853-7d7c-4b80-9d29-81e6a359e1c0 | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 4345ba7a2320-c533-4fe7-8f94-b3eb32d59fcc | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 43465490a1a3-03ef-49a7-be77-7542b53fac86 | Translation Approved (100%) | Range | Rango |
| 43474ffbe801-f7ae-4a25-ae88-6c34d410c54a | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 43483cd035f3-9bc1-4306-8ee8-3bb78f8dab4d | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4349f2bbfa4c-b949-4847-bf13-42fb069050b7 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 435068d6503a-1ad1-4f2d-bb39-dee3cfe5f5b9 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4351dc123f77-922f-4cf4-b7b2-1218d2b3c00e | Translation Approved (CM) | 40% and no standing pilots | 40% y sin pilotos continuos |
| 435229e119a2-8697-4be4-a08f-16df889c4262 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4353d2713bd9-e824-40f9-8c24-376c3ca3fce2 | Translation Approved (CM) | Steam cooker, batch cooking | Vaporera, cocina por tandas |
| 43548092586e-eb6e-4a64-8d15-7e5ca2dae62b | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4355d1a5bcac-7560-4340-aa65-fe995b456285 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4356d8cb2224-3bf0-49ea-958b-7473e0d6d8a2 | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 435768e6b2f6-1ba4-4d93-88b2-0922e27c653f | Translation Approved (CM) | 200 W/pan | 200 W/olla |
| 4358439489c5-3d80-4aff-955a-14b904c38bb7 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4359de12015b-8e68-45c0-84c4-a6d81bbd4a5f | Translation Approved (100%) | 135 W/pan | 135 W/olla |
| 43604e3b0e51-b8be-486e-8dee-0560707ebedf | Translation Approved (100%) | Steam cooker, batch cooking | Vaporera, cocina por tandas |
| 43611da31c61-bd41-4381-ae3b-d04f472432c0 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4362779af670-cd0b-44da-a042-bb5ab670e26b | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4363ca4a09e7-6cbb-464e-b44a-125070a2c088 | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 4364ffa2e452-9a05-42ee-886a-18fa4dcdcc95 | Translation Approved (CM) | 2,500 Btu/h/pan | 2500 Btu/h/olla |
| 43657a34fd45-d20e-418a-800b-da69ac5903f0 | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 43662dfab8f2-47fc-45b3-bc58-f01e61728f45 | Translation Approved (100%) | 2,100 Btu/h/pan | 2100 Btu/h/olla |
| 436717c621be-590e-42e9-84a1-96fd7dbc2240 | Translation Approved (CM) | Steam cooker, high production or cook to order | Vaporera, alta producción o cocina bajo demanda |
| 43680b42a203-8ae5-4782-a88b-148a32d4ac00 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 43693a4dcce2-ae3b-4a3e-a68f-8aadd087481c | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 43708fc4847f-c4eb-4647-9f80-8cafc79fa837 | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 43718b79c7e3-833a-4054-b8ce-85e5266a8bb4 | Translation Approved (100%) | 330 W/pan | 330 W/olla |
| 4372636d9971-38f0-442d-ba39-d33d958eae02 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 437314762620-0dbc-4465-8b89-3fd48d72e78f | Translation Approved (100%) | 275 W/pan | 275 W/olla |
| 43748bd3f4ef-99af-498f-a7a2-e58454936c9b | Translation Approved (100%) | Steam cooker, high production or cook to order | Vaporera, alta producción o cocina bajo demanda |
| 4375cec14220-8dab-409c-9b5d-eec10452bf32 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 437676f03e89-f657-4ce0-b2a8-ef2573dbe668 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4377ba587e10-e43a-4ae7-a23a-dc3d2bf1b849 | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 4378627fffa2-2a7f-4232-845e-1165646a451a | Translation Approved (100%) | 5,000 Btu/h/pan | 5000 Btu/h/olla |
| 437991e49575-2251-4080-bf79-3538fe9049ff | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 4380e3144f7b-12a8-4497-adea-53c85a74a51b | Translation Approved (100%) | 4,300 Btu/h/pan | 4300 Btu/h/olla |
| 43814305b21f-b08c-4e49-98d0-b0b2b3a17a3f | Translation Approved (CM) | Toaster | Tostadora |
| 4382b2181611-cec9-4fa7-9bba-653b65e47d63 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 438389145af8-ecee-4b97-aa95-e0dd8398ef2c | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4384acb7dad0-9356-4574-9294-0252154afa09 | Translation Approved (100%) | — | — |
| 43852db03f9a-b380-408a-a45c-8d81dbdfef97 | Translation Approved (CM) | 1.8 kW average operating energy rate | 1,8 kW tasa media de energía operativa |
| 438677cbd096-6194-42ac-91d3-4f1a77971215 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4387d9bf8c23-4b34-4485-88e2-e9c5a50035c6 | Translation Approved (100%) | 1.2 kW average operating energy rate | 1,2 kW tasa media de energía operativa |
| 43886dd6eabd-1851-49a7-bab1-590eb3b2461b | Translation Approved (CM) | Ice machine, IMH (ice-making head, H = ice harvest), H <5887>></5887> 450 lb/day | Máquina de hielo, CFH (cabezal de fabricación de hielo, H = hielo recogido), H <5887>></5887> 450 libras/día |
| 438930344c67-1ae9-4238-b634-acbea92eca9a | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 43905c774c71-fdb0-46a1-9455-68948b6c8827 | Translation Approved (CM) | Ice | Hielo |
| 4391b346e940-8757-4d0b-a76e-8747b8000b0d | Translation Approved (CM) | 6.89 - 0.0011H kWh/100 lb ice | 6,89 - 0,0011H kWh/100 libras hielo |
| 43925d13ad78-4e94-4f12-a25a-b83cfec11ee7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 43937fa3ee9d-4529-44a9-82aa-c26399f51ce9 | Translation Approved (CM) | 37.72*H<5903>-0.298 </5903>kWh/100 lb ice | 37,72*H<5903>-0,298 </5903>kWh/100 libras hielo |
| 4394acabf4f7-2bd3-4cd4-add0-0e7f89f03385 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4395bb39e06f-2d18-4cad-84d8-b3c308597e33 | Translation Approved (CM) | Ice machine, IMH (ice-making head), H <5910>< </5910>450 lb/day | Máquina de hielo, CFH (cabezal de fabricación de hielo), H <5910>< </5910> 450 libras/día |
| 439646a61a01-a8a2-45ad-820c-0bd5147bfc76 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4397219a5de9-2e09-4371-baf0-b29d641298b7 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 439881a2ba55-92cf-4963-964d-9e82d883f7b6 | Translation Approved (CM) | 10.26 – 0.0086H kWh/100 lb ice | 10,26 - 0,0086H kWh/100 libras hielo |
| 43994f8dc5ff-3b97-4bd7-b11c-0eba9b78f28a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44007b28d524-cb6c-4322-8d1c-02ce3ff4c0da | Translation Approved (100%) | 37.72*H<5926>-0.298 </5926>kWh/100 lb ice | 37,72*H<5926>-0,298 </5926>kWh/100 libras hielo |
| 4401ebf9a04d-1d0c-40e4-96aa-927ffa326690 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4402176fd304-8503-4290-8350-50a284a8a9cd | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit, w/o remote compressor, H < 1,000 lb/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota sin compresor remoto), H < 1000 libras/día |
| 44032b5fbbec-e3a1-47af-9d29-a29e1d7a42aa | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 44049ac1981f-41d6-4d07-9220-21d01ec07cc6 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 44050eb954dd-06d3-4a29-9a62-1ce49c4c0a0a | Translation Approved (CM) | 8.85 - 0.0038H kWh/100lb ice | 8,85 - 0,0038H kWh/100 libras hielo |
| 44068ca5cca2-1017-4da7-8337-004194f2ccc3 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44078f99dfac-981e-4632-a033-b7a6400c7809 | Translation Approved (CM) | 22.95*H<5948>-0.258 </5948>+ 1.00 kWh/100 lb ice | 22,95*H<5948>-0,258 </5948>+ 1,00 kWh/100 libras hielo |
| 44088d26ced2-03b7-4d1e-b06f-784f95e8eabf | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44094e113632-db92-4f76-beb3-d9a4224855c7 | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit), 1600 > H <5955>></5955> 1000 lb/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota), 1600 > H <5955>></5955> 1000 libras/día |
| 4410e089e004-cd81-4f32-9212-292db52c9ffb | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 441171a0a3f7-b7db-497b-b00a-8aec2d74b863 | Translation Approved (CM) | ice | Hielo |
| 44122b4f408e-7889-4a8b-b6ae-4baf85e7226e | Translation Approved (CM) | 5.10 kWh/100 lb ice | 5,10 kWh/100 libras hielo |
| 4413ae61ede5-98e8-4370-8d61-22b6235d5e2b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 441416fd0289-183c-4244-b181-5e38b920021c | Translation Approved (CM) | 22.95*H<5971>-0.258</5971> + 1.00 kWh/100 lb ice | 22,95*H<5971>-0,258 </5971>+ 1,00 kWh/100 libras hielo |
| 44156fd6124e-ddc5-4d91-a53a-dbfec814beb8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4416f837e824-79d1-4c3a-884b-46a3c7c86e05 | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit), H ≥ 1600 lb/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota), H ≥ 1600 libras/día |
| 44176b98811f-2cfe-4a6e-a9c4-c0e575f77b6b | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4418afcc07b3-93fb-4ef0-bb07-f101d5afe425 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 441961767f53-e7a9-4964-a134-96c2fd7b469b | Translation Approved (100%) | 5.10 kWh/100lb ice | 5,10 kWh/100 libras hielo |
| 4420979ccb9e-fb3a-45a7-b921-e2490899907c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44218b220740-e059-49bb-8ece-a4fe8f905d5c | Translation Approved (CM) | -0.00011*H + 4.60 kWh/100 lb ice | -0,00011*H + 4,60 kWh/100 libras hielo |
| 4422374b0515-3fdb-40b7-9dc6-d63691e57ba5 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44236cbc46d7-7ccd-42d4-8df8-39d620e22338 | Translation Approved (CM) | Ice machine, SCU (self-contained unit), H < 175 lb/day | Máquina de hielo, UAC (unidad autocontenida), H < 175 libras/día |
| 4424b1feb2e6-4ab2-437f-a189-2ffa4c2ff54a | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4425929bc6c3-bae9-4094-b326-bb9c010795a0 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4426d22c6830-aadb-4760-abc9-a9c784e69579 | Translation Approved (CM) | 18.0 - 0.0469H kWh/100lb ice | 18 - 0,0469H kWh/100 libras hielo |
| 44276a20e440-de5d-4749-87bd-196f2ecbb0c3 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4428ec60051a-cdd6-4047-981a-ab27c9e2b787 | Translation Approved (100%) | 48.66*H<6014>-0.326</6014> + 0.08 kWh/100 lb ice | 48,66*H<6014>-0,326 </6014>+ 0,08 kWh/100 libras hielo |
| 44297da59a43-2570-4e9b-803e-31f273fd67cf | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 443010fa0b97-28a6-490c-aae1-1462007a953e | Translation Approved (CM) | Ice machine self-contained unit, H <6021>></6021> 175 lb/day | Máquina de hielo, unidad autocontenida, H <6021>></6021> 175 libras/día |
| 44318c784c1a-32ae-43a5-ba75-5f9cfbd6e723 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4432d82d9770-9329-4331-84be-cf01f5d48bb8 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4433a5550859-fc44-4698-9d46-7f3705ad975c | Translation Approved (100%) | 9.80 kWh/100 lb ice | 9,80 kWh/100 libras hielo |
| 4434d3c75e84-5868-42bb-9b83-20f3738c6075 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 443581aeae47-b3b6-45e4-a7aa-9c5465eebf0b | Translation Approved (100%) | 48.66*H<6037>-0.326</6037> + 0.08 kWh/100 lb ice | 48,66*H<6037>-0,326 </6037>+ 0,08 kWh/100 libras hielo |
| 44365e17d74f-8ed4-4472-a485-33889b8ffefd | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4437483a809d-6ade-4f96-ade0-df264ad5ec96 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, H <6044>></6044> 1436 lb/day (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, H <6044>></6044> 1436 libras/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 443883d34f19-0e49-4449-9bd2-600af78440ed | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 44394bc4c3db-7b53-48e9-9dc4-43162000c899 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 444049576ce7-7f59-4920-9fa9-0a356bbddeaf | Translation Approved (100%) | 4.0 kWh/100 lb ice | 4,0 kWh/100 libras hielo |
| 444159685eaa-614b-46ad-beaa-8dad8634e43b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 444248d7f406-7cc5-48dd-a008-c33a2800ec3a | Translation Approved (100%) | 3.68 kWh/100 lb ice | 3,68 kWh/100 libras hielo |
| 4443d6243537-c422-467a-a230-15e0c1926f2c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 444479990de3-2aca-4813-af2a-dc16b7c934e4 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, 500 lb/day < H < 1436 (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, 500 libras/día < H < 1436 (debe estar en circuito refrigerado) |
| 4445c8b3ab72-72a2-4fb6-8e36-1467c94291f4 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 44465116bf7d-f46b-4378-9314-ca3d6f7d0a42 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4447037bf2ad-06cf-4021-a241-9c7571326f38 | Translation Approved (CM) | 5.58 – 0.0011H kWh/100 lb ice | 5,58 - 0,0011H kWh/100 libras hielo |
| 444884fd4130-9cab-44f2-b13d-38c0f193dd8c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 444997860582-a2cd-45b8-afc9-adb0a21dd712 | Translation Approved (CM) | 5.13 - 0.001H kWh/100 lb ice | 5,13 - 0,001H kWh/100 libras hielo |
| 44505a218919-8d48-4ef7-a43a-461383a35745 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4451253eb56a-6534-48e3-82b2-ed9400ccaec0 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, H < 500 lb/day (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, H < 500 libras/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 4452d72746de-57e0-4209-861d-019ff902e989 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4453e293396d-2b55-49d5-b842-eebdf1b30630 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 445477ddf116-d69e-4ed8-b8ca-ce0a91bbf6b9 | Translation Approved (CM) | 7.80 – 0.0055H kWh/100 lb ice | 7,80 - 0,0055H kWh/100 libras hielo |
| 445570473d8b-3cef-426e-9886-222d76b20a8d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44567bbb6d10-07b8-41d4-af6c-e3df700300fe | Translation Approved (CM) | 7.02 - 0.0049H kWh/100 lb ice | 7,02 - 0,0049H kWh/100 libras hielo |
| 44571abc9d5b-b0cb-4fff-be23-b5b4f185b522 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4458483d10af-df83-47a5-ad07-071a4945b11c | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled once-through (open loop) | Máquina de hielo, refrigeración con agua de una sola etapa (ciclo abierto) |
| 445927330777-4004-44a2-bf68-0e8502876360 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 446062f291cb-ec37-4267-b9a1-949e3cc6c6df | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 44618fc535eb-0463-425d-be98-f7819eda9eb1 | Translation Approved (CM) | Banned | Prohibida |
| 44622e00b331-6055-47e5-9a2b-39dc4200586b | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 446349eb4144-fc3d-4ea8-8653-a077223f632a | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 446454a7ec53-30d1-4581-84a6-ca1c69d1019d | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 446527adc2ef-7676-4230-8a5e-eb33fd5d5b0c | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled SCU (self-contained unit), H < 200 lb/day (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, unidad autocontenida UAC refrigerada con agua, H < 200 libras/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 4466b7cbe82d-6a71-4529-bd47-cb5bb6e08e05 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4467e12f110c-969b-43a4-b940-4135f87a5176 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 44686411ff2c-182a-4462-8a40-c1c6a598f10d | Translation Approved (CM) | 11.4 – 0.0190H kWh/100 lb ice | 11,4 - 0,0190H kWh/100 libras hielo |
| 44695973506d-0516-4aeb-824c-bbf97bdfb7f1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44709c85b5b4-b442-4ba7-b50c-13d47bd73c9e | Translation Approved (CM) | 10.6 - 0.177H kWh/100 lb ice | 10,6 - 0,177H kWh/100 libras hielo |
| 44716a357ec0-3627-411e-b542-58bc5f65b3c6 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44720a45d3af-89ca-47b6-bba6-0b13e789edd7 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled self-contained unit, H <6150>></6150> 200 lb/day (must be on chilled loop) | Máquina de hielo, unidad autocontenida refrigerada con agua, H <6150>></6150> 200 libras/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 44737dc93756-589c-401a-b88e-6595f16fc548 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 44745ab2bce5-2f6e-49e8-babc-599db1c64f55 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4475d360296e-343a-4494-9e62-07c1d1e38cda | Translation Approved (100%) | 7.6 kWh/100 lb ice | 7,6 kWh/100 libras hielo |
| 44769429ea77-b098-4dea-bcce-94da731b378c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 447730880d6a-a3b9-4d8a-bd2f-55b2eace8d02 | Translation Approved (100%) | 7.07 kWh/100 lb ice | 7,07 kWh/100 libras hielo |
| 447868dea25e-6392-4843-9085-e84777b98154 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44797bcf702d-17c4-4b10-94e7-82e472049787 | Translation Approved (CM) | Chest freezer, solid or glass door | Arcón de congelación, puerta sólida o de vidrio |
| 4480244f7d0d-60c0-48da-b342-ea993079d0b2 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 44815ac17744-3d66-4603-a164-dcf93a07cf06 | Translation Approved (CM) | Refrig | Refrig |
| 4482dd42822d-dc07-485a-8e9a-cbe2d4b7d5c1 | Translation Approved (CM) | 0.45V + 0.943 kWh/day | 0,45V + 0,943 kWh/día |
| 4483760fa4a1-7ce9-4c8c-b6a1-fcfff3c2eb82 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 448436fb92ee-619a-4f76-9a0d-8fffecb0bdc1 | Translation Approved (CM) | ≤ 0.270V + 0.130 kWh/day | ≤ 0,270V + 0,130 kWh/día |
| 4485b6c92343-329d-47e1-8a7e-8245bfa22c07 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44867e6a53dc-ff21-4566-9ac3-9527ef81f5a8 | Translation Approved (CM) | Chest refrigerator, solid or glass door | Arcón de refrigeración, puerta sólida o de vidrio |
| 44875c4bdeac-e2f3-443c-8154-0338872c7152 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 44886b9b8088-15aa-4ae6-b307-0fc5c043e4fc | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 4489431c952c-3954-4f4f-873a-9ce46ef4ba9d | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 44902a3345c9-a264-4c05-a0f1-4facf41acfc0 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4491d6e36414-a4e3-4aa8-9348-b442f07c2b9f | Translation Approved (100%) | ≤ 0.125V + 0.475 kWh/day | ≤ 0,125V + 0,475 kWh/día |
| 4492fbc510a8-0434-47f6-af94-14fce8088827 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4493c1f8fb82-633f-4051-ae3c-671578a6c004 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 0 < V < 15 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0 < V < 15 pies³ |
| 44946ef80077-1dfc-4d83-95a2-10d57d194165 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 44953521e8e5-de0e-435b-8b3f-fb0a8ab284af | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 44963049fc0d-01a3-42a5-b928-2e48e1521632 | Translation Approved (100%) | 0.75V + 4.10 kWh/day | 0,75V + 4,10 kWh/día |
| 44973845d528-302e-43fc-86b0-cc60ea7f8585 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 44986801fb26-e466-46a0-9292-6151bac6c788 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.607V + 0.893 kWh/day | ≤ 0,607V + 0,893 kWh/día |
| 4499b554dd3c-ed91-4734-9ff5-9f47159b31f2 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4500f068339d-4e10-45f0-b6c0-50838b9d4c03 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 15 ≤ V < 30 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 15 ≤ V < 30 pies³ |
| 4501e8c7ef3e-d4d2-4fdc-a7dd-7012825dcd62 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 450255c1d8c6-3a2b-4959-a911-d1352e75d202 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 45034c5ae797-c5ba-45c3-a1ee-701f63a0802b | Translation Approved (CM) | .75V + 4.10 kWh/day | 0,75V + 4,10 kWh/día |
| 45041425c9b2-57d9-42a0-a28b-605e946a3835 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 450541c18cf7-4e66-4606-9f7d-9dd953ec1962 | Translation Approved (CM) | ≤ 0.733V – 1.00 kWh/day | ≤ 0,733V – 1,00 kWh/día |
| 450628e89e27-def5-47fe-8eb2-db78378aa373 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4507c2ed3ecb-2986-4add-ab8e-e3457e70e5f0 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 30 ≤ V < 50 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 30 ≤ V < 50 pies³ |
| 4508980b60dd-d440-4379-a945-9063c6388bf0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 45097443fe7a-43ff-4478-89d3-17fedfa3f30e | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 45104b5a78b1-b80d-411a-a9e9-90b5df8b828e | Translation Approved (100%) | .75V + 4.10 kWh/day | 0,75V + 4,10 kWh/día |
| 4511482b8d9f-c20a-499c-ab6f-68d9076c3074 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4512e47f1048-95a5-4a4e-8a02-e03f5f3e722e | Translation Approved (100%) | ≤ 0.250V + 13.50 kWh/day | ≤ 0,250V + 13,50 kWh/día |
| 4513cb056cb4-fd8e-4a21-ac99-e75fce052e7b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4514441d0172-3228-49d8-a0c4-0f1bc104b9df | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 50 ≤ V ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 50 ≤ V pies³ |
| 4515a5a00788-022f-4ec4-b5a4-0b1088182888 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4516c2b1cc03-2653-4ae3-b941-31639b898232 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 45177f95c306-8b5e-409f-abc3-d8041a2a7c66 | Translation Approved (100%) | 0.75V + 4.10 kWh/day | 0,75V + 4,10 kWh/día |
| 4518d2bf228d-edd4-4bba-b056-aa05906c09db | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 451927b57f54-6d00-4341-9de1-0203fd2df3ae | Translation Approved (100%) | ≤ 0.450V + 3.50 kWh/day | ≤ 0,450V + 3,50 kWh/día |
| 45209db64f62-7767-4b5e-879b-73692131170e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4521daf3c687-188c-4040-8ac6-eef448bd1149 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 0 < V < 15 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0 < V < 15 pies³ |
| 4522c9cb4bea-19b1-4ca7-9b2e-dc43601fb210 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 45234264ef0c-73ae-4f21-b2cd-4e954306a580 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 4524f096b82b-6113-4b1e-8577-5a792774d49c | Translation Approved (100%) | 0.12V + 3.34 kWh/day | 0,12V + 3,34 kWh/día |
| 4525609af7ac-50d3-4122-844d-976ffa31e348 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4526daa2e5cc-0836-422d-aa38-09cb81f9f3f3 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.118V + 1.382 kWh/day | ≤ 0,118V + 1,382 kWh/día |
| 45276f56cc1e-53df-439b-9cec-0958d59f2bf0 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4528801b94a0-3ce7-4b93-a0c6-00c18c583358 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 15 ≤ V < 30 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 15 ≤ V < 30 pies³ |
| 4529b7d940da-d9e1-4467-b477-739a591619a4 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4530643b9293-01fc-433c-a6ed-3ca823ed1887 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 453141cd8f64-000b-44bf-a0f9-d3b9c25be0a2 | Translation Approved (100%) | 0.12V + 3.34 kWh/day | 0,12V + 3,34 kWh/día |
| 4532f1bc5413-f41f-4620-8e81-cdae2a36d4f7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4533b346dfac-8970-44b8-bcb8-a4b7e1947b46 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.140V + 1.050 kWh/day | ≤ 0,140V + 1,050 kWh/día |
| 4534b0dba649-2076-4952-bf72-a04c0b2666b1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4535eac6b5ed-d421-4b31-834b-2f7819e0595b | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 30 ≤ V < 50 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 30 ≤ V < 50 pies³ |
| 453635e0f698-03a2-427f-a68c-fa1df6b67ced | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4537ca390023-5576-4c5d-934a-5299675464fb | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 4538d09c8c5c-470b-4428-936f-98a49c6c0882 | Translation Approved (100%) | 0.12V + 3.34 kWh/day | 0,12V + 3,34 kWh/día |
| 453961888963-dd03-4056-9cfa-fc754b815f4b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4540daa6ad59-0ea5-4b76-8b29-28cd31f6ee45 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.088V + 2.625 kWh/day | ≤ 0,088V + 2,625 kWh/día |
| 45413b478036-177b-4e72-b300-3b4b0070e4a7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4542fd3e201a-3f20-47e4-b70d-a23ce20bebbc | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 50 ≤ V ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 50 ≤ V pies³ |
| 454328553e90-5fed-4545-9e28-2e80be23f7ac | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4544adddfd43-75f1-45ba-9b4e-a7db7781ea74 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 4545d32305c3-da6a-4eff-b07c-8e854a8d1c08 | Translation Approved (100%) | 0.12V + 3.34 kWh/day | 0,12V + 3,34 kWh/día |
| 45463371e340-9e2a-42ff-9eeb-568f95fca9d5 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4547ba108803-0640-4012-a2fc-9afe56988c53 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.110V + 1.500 kWh/day | ≤ 0,110V + 1,500 kWh/día |
| 45481c383620-4d52-4b90-a4f8-b3de02fd9a42 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 454944b95782-af82-4222-a3e3-ff7cbeaca1de | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 0 < V < 15 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 0 < V < 15 pies³ |
| 45502c8d2f28-1f49-4acf-af0b-ddd827509e6b | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4551d533d31b-f9c9-46ef-a9ce-4e817c99fa05 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 4552fa9900ad-57f0-4650-80c7-ff848d9cf6c8 | Translation Approved (100%) | 0.4V + 1.38 kWh/day | 0,4V + 1,38 kWh/día |
| 4553b9f8811f-02e1-46ee-ad50-b5efabcde681 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4554b6940606-636b-4d8d-a7d8-bd50781a4dcd | Translation Approved (100%) | ≤ 0.250V + 1.25 kWh/day | ≤ 0,250V + 1,25 kWh/día |
| 455506b29493-a13e-4f22-b8a1-7571a56a207f | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4556f55f59a4-ac84-4252-9428-86dd63ac584b | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 15 ≤ V < 30 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 15 ≤ V < 30 pies³ |
| 4557a26a1ad7-879a-465c-8341-007c77bd672e | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4558f149c02e-b968-46f7-bf7f-fe922dd60dac | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 45599e43ee20-2283-4516-8e4e-90fe8773ed60 | Translation Approved (100%) | 0.4V + 1.38 kWh/day | 0,4V + 1,38 kWh/día |
| 4560bfb5e7a7-7f99-442e-83e7-178fc7de45fe | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4561b6935942-6651-47a3-8bd6-4002152e4636 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.400V – 1.000 kWh/day | ≤ 0,400V – 1,000 kWh/día |
| 45622b1ca537-db1e-4382-b654-2d53311ff43b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4563719797e9-6ef8-44c0-8d25-626db1ed4686 | Translation Approved (100%) | Solid-door reach-in freezer, 30 ≤ V < 50 ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 30 ≤ V < 50 pies³ |
| 456442fe12fd-7a94-4fe5-add9-52fa53cde74e | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 456582febb97-7a24-4388-8dc3-47a8e4e0eeb0 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 456606d4aef6-91ce-4cdf-a225-f960e4d507da | Translation Approved (100%) | 0.4V + 1.38 kWh/day | 0,4V + 1,38 kWh/día |
| 456772d8d907-baa3-460a-94d3-0012eab62f6d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 45680b909c0a-0dd9-4286-8087-c85c08548588 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.163V + 6.125 kWh/day | ≤ 0,163V + 6,125 kWh/día |
| 4569af0373ef-60cb-4fdb-9b52-2e0b9b7c5cf9 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 457088c4da3a-d991-40eb-89f5-883025264c55 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 50 ≤ V ft³ | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 50 ≤ V pies³ |
| 4571980a53b8-f663-4fca-baf5-e923983d96a7 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4572785d4bb0-391b-4e78-be25-1255c84e1910 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 457365b7b2b9-8678-4de5-9426-e2fda843c4a4 | Translation Approved (100%) | 0.4V + 1.38 kWh/day | 0,4V + 1,38 kWh/día |
| 457481e9b3db-0ebf-4933-88ef-bb371258264a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4575864ee585-713b-42e6-aa1e-f06a27235de9 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.158V + 6.333 kWh/day | ≤ 0,158V + 6,333 kWh/día |
| 4576f8b25de3-bb31-4539-be89-4d90af98ba11 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 457719c4dd3e-06e3-4e09-ba57-00cdf06930a8 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 0 < V < 15 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 0 < V < 15 pies³ |
| 457880915c7e-4e0a-4a24-bb35-347a045fca34 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 45792cd92ee6-65e8-4fa7-91da-20ca5cb91089 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 4580f511ea9f-7992-4b76-85e3-ed3cc03eb9ff | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 4581dda171cf-88c1-4cae-a4dd-65d72f5c3ca6 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 45820d35d884-bef7-48fd-854e-e23d22c1490d | Translation Approved (100%) | ≤ 0.089V + 1.411 kWh/day | ≤ 0,089V + 1,411 kWh/día |
| 458326dfa6bf-8d19-413d-abd6-901e3edba42b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 45844ceed7ed-503d-4cee-891b-68d17cb97cc0 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 15 ≤ V < 30 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 15 ≤ V < 30 pies³ |
| 4585bb7ad9c7-a933-4801-8877-582e8d22d315 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4586b28a909b-6afa-48ad-9069-dc1325cd2fe6 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 45870de1f7f2-dbf2-4f78-aa64-5241543caafc | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 458815c481b6-0a07-4891-8315-a373f66e8f7d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 45899b3bbd93-fdfd-45ea-84df-7bf9415252f2 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.037V + 2.200 kWh/day | ≤ 0,037V + 2,200 kWh/día |
| 45906e4bd927-ab36-4525-86d2-9b2c297ecdce | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4591c15eb79e-7649-40ee-8a7c-c908c4e39571 | Translation Approved (100%) | Solid-door reach-in refrigerator, 30 ≤ V < 50 ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 30 ≤ V < 50 pies³ |
| 45925ae5ecb1-d99d-44c4-a21a-e262bf371bdc | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4593b9e80fd6-d20d-42af-857d-36fd9c0f3da7 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 45940e186347-2336-4564-b43e-231297571676 | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 4595d7e1fd96-07ca-48e5-a17e-780e9fda34c7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4596593b6ea1-527f-4e90-837f-5118e55e1b57 | Translation Approved (100%) | ≤ 0.056V + 1.635 kWh/day | ≤ 0,056V + 1,635 kWh/día |
| 4597dae9857a-f3ef-485a-977b-e40884caeacd | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4598d500920d-6258-486d-a3ed-2eacbd42482e | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 50 ≤ V ft³ | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 50 ≤ V pies³ |
| 45998e4e61f1-7250-48ed-a0f5-05221cabef30 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4600f115f199-c37c-47f9-aa1f-01210fd60371 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 460133cdf4b4-1de1-4e69-aec1-ded1c34b7d83 | Translation Approved (100%) | 0.1V + 2.04 kWh/day | 0,1V + 2,04 kWh/día |
| 460274e20a5c-1c2f-4bed-ab58-128b6b19d7fa | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4603ddd2c0d1-13ac-451b-a486-07ae5661e97d | Translation Approved (100%) | ≤ 0.060V + 1.416 kWh/day | ≤ 0,060V + 1,416 kWh/día |
| 46046ac5d420-c86a-4f4a-a226-d8b3b7a0ca22 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4605e3327d45-4086-4714-8fe3-f7c9a9e1e4b9 | Translation Approved (CM) | Clothes washer | Lavadora de ropa |
| 46061a924f95-d178-4060-a24a-d59289840b6d | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4607d61e0ecb-9441-4417-bd02-00f1b267d774 | Translation Approved (CM) | Sanitation | Limpieza |
| 4608092bd734-f686-4193-92d0-5be942cbf9b4 | Translation Approved (CM) | 1.72 MEF | 1,72 MEF |
| 460979112ff9-ed88-4df7-81be-8914af34af4b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4610310670e0-d0d2-4c42-9f3a-1fe298760f1f | Translation Approved (100%) | 2.00 MEF | 2,00 MEF |
| 4611e7147ab9-cd9e-4e98-a042-3e3599bac05b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4612a04ee742-0a7e-4a06-976c-0b49f6ba9237 | Translation Approved (CM) | Door-type dish machine, high temp | Lavaplatos de tipo puerta, alta temp |
| 4613cb763278-3810-4def-b84f-9fc15a3eebb5 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4614ff64088d-0c43-4f6e-9c38-8e8b94557b24 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 46152a47a36b-767b-4ca8-9d3d-9d5e7effaea8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 46169d7fade6-7926-41fb-afea-cc3ac8139213 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 4617b23993f1-ebf1-4fcd-82e0-7acd41aa9e8b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 461868b335a9-3990-4f91-b01e-b5cc2e8e1a37 | Translation Approved (100%) | 0.70 kW | 0,70 kW |
| 4619beea038d-4163-468e-8a9f-893ee51f092e | Translation Approved (CM) | Door-type dish machine, low temp | Lavaplatos de tipo puerta, baja temp |
| 462037891e9b-1aa1-4a30-be0c-bda8e99966db | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4621fa4ed11a-023b-4cfe-ba1f-e1df4f110b82 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 462251f748cd-8dc9-43d7-8907-1403ac08386e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4623b4257d65-7bc1-4b5a-a965-d58fee444bf5 | Translation Approved (100%) | 0.6 kW | 0,6 kW |
| 462422936fc7-eb2f-442f-875e-cde1f1bd8342 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4625be46460f-dd6c-4259-aa0a-4513ac4155f7 | Translation Approved (100%) | 0.6 kW | 0,6 kW |
| 4626b22dd0c4-a1d9-4129-8b70-8b684bdf0296 | Translation Approved (CM) | Multitank rack conveyor dish machine, high temp | Lavaplatos de cinta para cestas con múltiples cubas, alta temp |
| 46274c78f90d-ffcc-4c4f-a5d1-f62a37c8b1f1 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4628faf7ef41-68a6-4223-8588-be6bfc5803a3 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 4629529f59c0-d730-46f6-8612-23f205e734fb | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4630cc8fd494-1713-499f-a517-7b0cb92bb5ce | Translation Approved (100%) | 2.6 kW | 2,6 kW |
| 46316f1cc961-76c7-4a93-996d-74a1414de0e1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4632f74b946a-0e1c-49c0-b330-4fa255891d73 | Translation Approved (100%) | 2.25 kW | 2,25 kW |
| 4633dc5b7268-fcb1-41af-bdfc-561b0163d6ef | Translation Approved (CM) | Multitank rack conveyor dish machine, low temp | Lavaplatos de cinta para cestas con múltiples cubas, baja temp |
| 463444ca0bbb-f86b-40c8-a3de-425dd114312e | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4635100529f0-338e-40eb-a400-3284652fe0cf | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 4636672b854e-52be-49c0-9753-9701795fa80b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 46376af8b168-0e65-4709-917c-56c1964a1f86 | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 463836805576-642e-4a2b-a92d-898c5cf849e7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4639ae841c82-5f51-42f4-b8c0-4c54ca27a88f | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 46406670e5c2-f5cd-42e5-a7df-5004e8273ba5 | Translation Approved (CM) | Single-tank rack conveyor dish machine, high temp | Lavaplatos de cinta para cestas con una cuba, alta temp |
| 4641f2e3764b-c921-4db6-a495-443d52ec8ba9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4642374aafe4-2128-4511-ac53-79a9532789fb | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 464371db5ce1-67c1-421e-a052-383879a331a6 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 464463dffb54-d858-4a7a-aed0-7b9144ee4faf | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 464570fe94a3-a2db-4373-81e1-a19afe6f794a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4646e758a71e-4ecd-48a3-b8b7-c3f1812d0315 | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 4647257c9456-0505-48da-acb8-979ae1388b96 | Translation Approved (CM) | Single-tank rack conveyor dish machine, low temp | Lavaplatos de cinta para cestas con una cuba, baja temp |
| 4648f993c611-a3e2-44e5-8b9f-fd3ff6af15b8 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 464960544d37-294e-4694-b0cd-d5b9ead557f3 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 4650b433936a-dd00-4175-803d-8a66e0dfdfbe | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4651e5c3ea7c-19f6-4d41-a6e8-83a0076198af | Translation Approved (100%) | 1.6 kW | 1,6 kW |
| 465201e9c04d-2c8a-43ba-b3a9-7c0f37d504d1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 46534850dd4b-41d7-4146-86cf-de3314333201 | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 465411a6510e-8d8e-407f-93c7-6122c1f4ecca | Translation Approved (CM) | Undercounter dish machine, high temp | Lavaplatos bajo mostrador, alta temp |
| 46554b441a36-2940-471f-bf17-5608702b3ebe | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 465661e53ca4-e57a-437a-8ee1-cc322672be8e | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 46576feb21a0-87ae-4f9a-92eb-1821594ca8bf | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4658de448740-6160-4c8d-8a31-d8511bd4a942 | Translation Approved (100%) | 0.9 kW | 0,9 kW |
| 4659ca816adf-0337-4f14-a054-8ba8d38b972a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4660388903fd-f972-4138-8dc7-5652ce59d065 | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 46614e76262b-c68e-448d-bbb3-29f0e517d7f8 | Translation Approved (CM) | Undercounter dish machine, low temp | Lavaplatos bajo mostrador, baja temp |
| 46625ff0e856-137b-44b5-9528-5afdceff4cdb | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4663ed95668b-2897-4ef5-9944-b82694359596 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 4664f0668e3e-5c51-4e0c-a9ed-8d0ee8cf539e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 46659d82cfbc-aad7-4788-94c5-24bf10cab30e | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 46663ca068ba-b1b3-4250-bf77-0e17ad821482 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 466753c6e5b4-ab83-44bf-bc4a-4d59d5d6d427 | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 4668b4c628a2-4195-4c0c-99ae-7e0d5005a7da | Translation Approved (CM) | The energy efficiency, idle energy rates, and water use requirements, where applicable, are based on the following test methods: | Los requisitos de eficiencia energética, tasas de energía durante inactividad y consumo de agua, según sea de aplicación, están basados en los siguientes métodos de pruebas: |
| 4669f6c8d33a-5a1e-4d54-b821-72f87eb9ff24 | Translation Approved (CM) | ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles | ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles |
| 46706fa2d8fc-10c5-4ff5-b391-1e753eb7a730 | Translation Approved (CM) | ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers | ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers |
| 4671d029bded-5d79-4a52-b244-611d74c1efe1 | Translation Approved (CM) | ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers | ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers |
| 467226674eaa-1caf-45fe-93d4-c1f7633527eb | Translation Approved (CM) | ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens | ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens |
| 4673e4bc206b-dc35-4614-adab-da705be4d4c2 | Translation Approved (CM) | ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops | ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops |
| 4674216b8c0f-2c90-4422-bb09-854048e79f15 | Translation Approved (CM) | ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles | ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles |
| 467574d628f5-00be-4426-b4cc-73a11f9c15b3 | Translation Approved (CM) | ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens | ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens |
| 46763badab32-5984-4c88-b951-d2fb41e3797c | Translation Approved (CM) | ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers | ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers |
| 4677730245de-f0d3-43c1-afca-06adac3dd936 | Translation Approved (CM) | ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type Commercial Dishwashing Machines | ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type Commercial Dishwashing Machines |
| 46788ecfd391-bddc-4d12-ae02-40a945d8d86f | Translation Approved (CM) | ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems | ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems |
| 46791d42dea0-f568-451c-8bc6-6216ebd7ecb4 | Translation Approved (CM) | ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens | ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens |
| 46804d35c2ff-b54f-4894-b406-e95d0b32265c | Translation Approved (CM) | ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial Dishwashing Machines | ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial Dishwashing Machines |
| 4681158c6270-c7e6-4ad7-afe4-fe7dc7c4d07b | Translation Approved (CM) | ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens | ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens |
| 468229458066-076a-4fa0-9acb-4225dc3732f9 | Translation Approved (CM) | ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets | ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets |
| 46838175cac3-bdda-4f06-850a-09c386b5a4d8 | Translation Approved (CM) | ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers | ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers |
| 46841c20e26d-e5c9-4244-9b97-8e1ae7a60ba5 | Translation Approved (CM) | ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves | ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves |
| 4685f1cc6214-2f9a-454e-ac88-2a5b7982c717 | Translation Approved (CM) | ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters | ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters |
| 4686c07e5c82-3e05-414f-806b-b9d57d3f30bd | Translation Approved (CM) | ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers | ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers |
| 468700c67503-02bf-4805-bcd1-cee7493e9600 | Translation Approved (CM) | ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature setpoints at 38°F for medium-temp refrigerators, 0°F for low-temp freezers, and -15°F for ice cream freezers | ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature setpoints at 38°F for medium-temp refrigerators, 0°F for low-temp freezers, and -15°F for ice cream freezers |
| 4688698755d5-0595-4690-b99e-06bb7bceff5b | Translation Approved (100%) | Table 1b. | Tabla 1b. |
| 4689698755d5-0595-4690-b99e-06bb7bceff5b | Translation Approved (CM) | Commercial Kitchen Appliance Prescriptive Measures and Baseline for Energy Cost Budget (SI units) | Medidas obligatorias para electrodomésticos de cocinas industriales y línea de base del presupuesto de costo energético (sistema métrico decimal) |
| 469084fb589e-f1db-4adf-85d7-4be10559eff4 | Translation Approved (100%) | Baseline energy usage for energy modeling path | Línea de base de consumo energético para la vía de modelización energética |
| 4691e70081b6-e929-482b-80cd-58882cf73b57 | Translation Approved (100%) | Levels for prescriptive path | Niveles de la vía obligatoria |
| 4692d26d7043-3d9f-4b98-bd19-13733456a7db | Translation Approved (100%) | Appliance type | Tipo de electrodoméstico |
| 4693247e99b9-25ee-49a8-a810-4d921d69e16f | Translation Approved (100%) | Fuel | Combustible |
| 4694c11a579c-954c-42ec-8ac2-4c26bfb2ed4d | Translation Approved (100%) | Function | Función |
| 46951c60e0ef-2a3a-4811-9138-8ec97f025cfd | Translation Approved (100%) | Baseline efficiency | Eficiencia de línea de base |
| 4696213e09d7-2699-47d7-b57a-74e756b4ff57 | Translation Approved (100%) | Baseline idle rate | Tasa de línea de base en inacción |
| 4697fe24ffd1-7054-4259-a58a-ca39aef28978 | Translation Approved (100%) | Prescriptive efficiency | Eficiencia obligatoria |
| 4698c8726b4d-9271-4c9b-a1ec-f4ec204a7d35 | Translation Approved (100%) | Prescriptive idle rate | Tasa obligatoria en inacción |
| 469989335676-f98a-4e14-ba82-f3d450f63774 | Translation Approved (100%) | Broiler, underfired | Asador con fuego por debajo |
| 470028b8abbb-5102-4948-8d29-900e5811a865 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 470195b587fd-3387-4500-b30c-0ead8db29212 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 470271a4c71d-8545-4536-aa3d-80ceaf0bc2cd | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 4703f727229f-6bf7-4ba8-a591-d032d10ccd4c | Translation Approved (CM) | 50.5 kW/m<6844>2</6844> | 50,5 kW/m<6844>2</6844> |
| 47045aaf2e2b-226d-419a-a85c-4512d3cf991a | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 4705da5c68ec-9653-468f-96eb-e2761c99beba | Translation Approved (100%) | 37.9 kW/m<6851>2</6851> | 37,9 kW/m<6851>2</6851> |
| 47064bdbbf44-8de3-4083-9f16-2eb000e292bd | Translation Approved (CM) | Combination oven, steam mode (P = pan capacity) | Hornos combinados, modo vapor (O = capacidad de ollas) |
| 47070b5e02a4-0cb5-43e7-a993-737b25ec64d1 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 47084e9e65e6-b8c6-45fe-942e-3864688633bd | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4709e6bac31b-43f4-4718-8d90-f286dedcf310 | Translation Approved (100%) | 40% steam mode | 40% modo vapor |
| 4710b145f091-a027-40ee-a9e9-8f6b1ee88bc5 | Translation Approved (100%) | 0.37P+4.5 kW | 0,37O+4,5 kW |
| 471190a9b444-f80a-4953-a7f9-7143177c1f8c | Translation Approved (100%) | 50% steam mode | 50% modo vapor |
| 4712ed2567b2-acd5-4ce3-b739-a1c25dea0c6e | Translation Approved (100%) | 0.133P+0.6400 kW | 0,133O+0,6400 kW |
| 47133fb608e7-acba-47e1-bf95-44f2bf63e68c | Translation Approved (CM) | Combination oven, steam mode | Hornos combinados, modo vapor |
| 47146cf9923b-fbef-4118-b389-f2d45dba6f5e | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 47156e844055-2006-49b7-9d00-f08c9ef789fc | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4716f66337a1-9ec6-48a5-b742-cdc864b7c74a | Translation Approved (100%) | 20% steam mode | 20% modo vapor |
| 4717de8282a1-5d73-4e62-8d7c-16a8de91ad8a | Translation Approved (CM) | (1 210P+ | (1210O+ |
| 47184777fcce-d96e-4494-bf9a-7ceffdbbd290 | Translation Approved (CM) | 35 810)/3 412 kW | 35 810)/3412 kW |
| 47196e9c4a0e-1143-4634-ae62-0c9cbbc3674f | Translation Approved (100%) | 38% steam mode | 38% modo vapor |
| 47209374b76f-e9b2-4298-8a88-bdc72f5defe6 | Translation Approved (CM) | (200P+6 511)/ | (200O+6511)/ |
| 4721b2c8b62d-8295-4271-8c5c-d5bbfc9698c4 | Translation Approved (CM) | 3 412 kW | 3412 kW |
| 472246a97330-51ce-4b31-994b-197159dda0d6 | Translation Approved (CM) | Combination oven, convection mode | Hornos combinados, modo convección |
| 4723f5fc0037-7db3-4fe6-afea-c5f6d4229cde | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4724f7e2ff3b-64a6-4476-bb19-16f73411d1f6 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 47258b1cb1d4-4b43-4263-8dd7-c0b923d5d987 | Translation Approved (100%) | 65% convection mode | 65% modo convección |
| 472622b1247e-8ee6-4f3c-b891-67268d73cda3 | Translation Approved (100%) | 0.1P+1.5 kW | 0,1O+1,5 kW |
| 4727022c2e0f-6a95-476a-973e-b42193638410 | Translation Approved (100%) | 70% convection mode | 70% modo convección |
| 47288e47f349-02d5-4288-8512-aa913b66093a | Translation Approved (100%) | 0.080P+0.4989 kW | 0,080O+0,4989 kW |
| 4729944b6822-340b-4005-8379-8150556cff4f | Translation Approved (100%) | Combination oven, convection mode | Hornos combinados, modo convección |
| 47305813f4f1-6ff3-40f9-bd36-56ed80123931 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 47318c5c350c-6faf-4612-b90b-686c4186633e | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 473291491d90-8bd4-4dd8-a130-ac276cead2d8 | Translation Approved (100%) | 35% convection mode | 35% modo convección |
| 4733e90263a2-d0cf-42ad-ae11-014b0a70aed8 | Translation Approved (CM) | (322P+ | (322O+ |
| 473441dd1871-8102-4e04-8728-7b626323c23e | Translation Approved (CM) | 13 563)/ | 13 563)/ |
| 4735f08bf5ad-d26a-4510-b91a-1e7b125c4531 | Translation Approved (100%) | 3412 kW | 3412 kW |
| 4736a6942cd5-c412-4f01-8452-0135cd740e9c | Translation Approved (100%) | 44% convection mode | 44% modo convección |
| 473724d33d9b-dce2-449e-9f9f-9365461d5135 | Translation Approved (CM) | (150P+5 425)/ | (150O+5425)/ |
| 4738f84769a4-b9e5-4661-90f1-7aff241a81dc | Translation Approved (100%) | 3412 kW | 3412 kW |
| 47390f30e372-0769-4015-ba47-226ea0502cc1 | Translation Approved (100%) | Convection oven, full-size | Horno de convección, tamaño completo |
| 474096ae6746-37fc-4992-a114-200d166dc0c0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4741ef9bcd2f-af9a-4980-9b36-fc23534f721b | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4742f93c42e3-482a-409f-be32-dddedd01e311 | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 474321395673-b6d3-41d9-86be-951d1e5d8ba7 | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 4744a33ce47b-b884-4646-b849-7a71e122af3e | Translation Approved (100%) | 71% | 71% |
| 4745cc26aebc-9151-4137-900c-d008c0a3c54f | Translation Approved (100%) | 1.6 kW | 1,6 kW |
| 47460704713a-739c-44b9-bdca-1c04c07d6c9d | Translation Approved (100%) | Convection oven, full-size | Horno de convección, tamaño completo |
| 4747d8b6aec9-15db-4f7d-9b49-b2bb9269e3cd | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4748fc40dae6-1126-431b-8c99-180838800a69 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 47496001a7fd-0442-4421-99a3-e2f858017155 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 47506cffe820-7399-46dd-a63d-19b478d5efd9 | Translation Approved (100%) | 5.3 kW | 5,3 kW |
| 47512d02e0c8-266a-4c4b-ac55-697f6fa22285 | Translation Approved (100%) | 46% | 46% |
| 4752e290d6fd-af41-425e-b15a-5ce2779cff92 | Translation Approved (100%) | 3.5 kW | 3,5 kW |
| 47534e373ce2-a7ab-4d7f-9fe3-c7dab9ba1977 | Translation Approved (100%) | Convection oven, half-size | Horno de convección, tamaño medio |
| 47546b65ee65-bebd-4484-b60d-88713a73db77 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 47553bddd665-c87d-4ddd-96b4-74bfbf6bc185 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4756a9bd86a6-6e99-4ba6-b362-3a2a1e41b607 | Translation Approved (100%) | 65% | 65% |
| 475737638cb8-777c-4f29-a9c9-eca23728895b | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 475856f82f8b-02d8-442c-9f30-d15216bc2cb2 | Translation Approved (100%) | 71% | 71% |
| 47599ddaa3b3-d4c8-48dc-bc9c-f16d77db469f | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 476009526f66-3bd1-49df-a167-8316a9b9c8df | Translation Approved (CM) | Conveyor oven, > 63.5 cm belt | Horno de cinta transportadora > cinta de 63,5 cm |
| 47619fb11498-ae28-46cd-8e84-5a00f456eb4f | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 47620cb18d62-fe23-4fed-b40f-c88e9e0572da | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4763cc9bdcab-f349-480b-9b45-63a137848dae | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 476404a10bd9-baad-4354-a2a6-2563856c8d7f | Translation Approved (100%) | 20.5 kW | 20,5 kW |
| 4765b7bb39ae-54ed-4c4f-8673-5f8e0e69a20d | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 4766b1cc025f-641a-4c65-adcd-950dab3a5281 | Translation Approved (100%) | 16.7 kW | 16,7 kW |
| 47670ff24736-84fe-4d46-b8db-21c3df5b09cb | Translation Approved (CM) | Conveyor oven, < 63.5 cm belt | Horno de cinta transportadora > cinta de 63,5 cm |
| 4768add30be6-704b-4169-a531-507b107426a4 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 47698f3e62be-eee1-4276-b438-5e0b144edf1f | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 47709d07b198-5c24-4ded-95ca-dfd41c5b962a | Translation Approved (100%) | 20% | 20% |
| 47719ea56dcb-eb94-4616-b784-86e7cbcc8b72 | Translation Approved (100%) | 13.2 kW | 13,2 kW |
| 4772887ef55c-3f75-43a1-959f-4f32819b3acf | Translation Approved (100%) | 42% | 42% |
| 47736fc31b13-b08c-4e2c-b1e9-c0f18bf074df | Translation Approved (100%) | 8.5 kW | 8,5 kW |
| 4774aeafc2fc-fb24-4104-af86-7997e4ca6871 | Translation Approved (100%) | Fryer | Freidora |
| 4775e4c24a34-96a5-409e-88a4-4cfc5fe751b4 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4776ea98c201-68af-40f3-94f8-d2eb1f4bd2e8 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 47772f86b6ac-905e-4ed8-b759-c9506092cca2 | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 47785e5daebb-85b0-4cd8-b3cf-ba9cef6bfb6d | Translation Approved (100%) | 1,05 kW | 1,05 kW |
| 477994c82777-80b5-4a28-a22f-42dfb4c6a478 | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 478037c00775-9ccc-4671-9665-ca173c548243 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 4781eb1e84fe-e66d-4d22-a98f-5974591dad12 | Translation Approved (100%) | Fryer | Freidora |
| 478293b72359-b9fd-47ee-adf2-019ca485185d | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4783e0ee6407-683b-46eb-8819-9f3db123bf06 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4784fd42352b-65e9-424f-935d-262f327e4ddd | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 4785da06f8e0-ed4f-4c12-890f-3e4dfb626eea | Translation Approved (100%) | 4.1 kW | 4,1 kW |
| 4786710cd512-20dc-42a7-8739-c7dae913efbb | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4787bc46988d-397f-46b9-8a3d-c909fcb406f4 | Translation Approved (100%) | 2.64 kW | 2,64 kW |
| 47885a23f0bf-57dd-45a0-8d77-8bef961c80f9 | Translation Approved (CM) | Griddle (based on 90-cm model) | Plancha (según modelo de 90 cm) |
| 47891d47b395-c6a3-4c0b-9f5b-b820839e53e5 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4790646d5898-8652-4f33-8d23-1041516c297b | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 47918193774f-40db-4fd4-ad7f-63496c943cc0 | Translation Approved (100%) | 60% | 60% |
| 47923462bea9-c3ca-45cb-848a-f78d9eef3bf6 | Translation Approved (100%) | 4.3 kW/m<7113>2</7113> | 4,3 kW/m<7113>2</7113> |
| 47939cbd7732-7a0b-4a0c-a9bf-04110000fc07 | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 47943e361e15-12ca-47fd-a256-c1934b961f78 | Translation Approved (CM) | 3 .45 kW/m<7120>2</7120> | 3,45 kW/m<7120>2</7120> |
| 4795fd0b0d42-28b9-4c72-b466-86dae02390c8 | Translation Approved (100%) | Griddle (based on 90-cm model) | Plancha (según modelo de 90 cm) |
| 479601e3b0da-9285-4125-802b-511fc4df21d9 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 47975b6b6533-1430-43ee-89bf-21c099db8061 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 479803852cdc-4fb4-4ca3-ad06-4bbfa4d27287 | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 4799e95491e5-aa80-4724-a18c-df689188fd90 | Translation Approved (100%) | 11 kW/m<7136>2</7136> | 11 kW/m<7136>2</7136> |
| 4800c0b3086e-5a9e-4e8f-852d-ce6c15d32c9d | Translation Approved (100%) | 33% | 33% |
| 480184375563-4055-4a21-8512-abdcc9ee7ed6 | Translation Approved (100%) | 8.35 kW/m<7143>2</7143> | 8,35 kW/m<7143>2</7143> |
| 4802183c6326-fef2-4dc1-bebe-050876df4c0a | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display) 0 < V < 0.368 m<7147>3</7147> (V = volume) | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 0 < V < 0,368 m<7147>3</7147> (V = volumen) |
| 48037d272c14-d4d5-4b3e-83bd-15c8d24efedb | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 480439bba471-4dad-4c3b-b07d-6fc03e5f2733 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 48052df8817c-bd8a-495c-96ef-0c902317d129 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 48061ee8a328-a941-470b-9c83-55bec1f5aa06 | Translation Approved (100%) | 1.4 kW/m<7160>3</7160> | 1,4 kW/m<7160>3</7160> |
| 4807a67093e5-86f4-44d0-be61-b37291b9916e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4808f5a421f5-4768-4609-ba4b-9e045c84c328 | Translation Approved (CM) | (21.5*V)/0.0283 kW/m<7167>3</7167> | (21,5*V)/0,0283 kW/m<7167>3</7167> |
| 4809d8ca7d59-8357-410e-a6f5-aa8a047d917c | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 0.368 ≤ V < 0.793 m<7171>3</7171> | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 0,368 ≤ V < 0,793 m<7171>3</7171> |
| 4810dcb4ffdf-c43d-4946-8681-1cbe0e0b4814 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4811942cd882-c0cf-468f-9e36-658fdcf54f55 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4812ef872bab-6dd2-4ab2-ab68-59c13edd418d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4813c2bacaa2-4a2e-410c-b054-b5e5c977f05f | Translation Approved (100%) | 1.4 kW/m<7184>3</7184> | 1,4 kW/m<7184>3</7184> |
| 4814ffc6aa09-0823-4f42-853b-a339e9ba9721 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4815ef2712fb-8e09-4f2c-ae5e-b2e9e7477dfa | Translation Approved (CM) | (2.0*V + 254)/0.0283 kW/m<7191>3</7191> | (2,0*V + 254)/0,0283 kW/m<7191>3</7191> |
| 48167d86a785-8a44-48b5-9e98-e66b9e3f215e | Translation Approved (CM) | Hot food holding cabinets (excluding drawer warmers and heated display), 0.793 m<7195>3</7195> ≤ V | Vitrinas para mantener la comida caliente (excluyendo calentadores de cajón y expositores calientes), 0,793 m<7195>3</7195> ≤ V |
| 4817b1fac234-c234-48b9-abc5-441b8eb1a4d5 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4818a8bbfe8f-8acf-41fb-bb73-8df2ac31c419 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 48193f635e15-dd04-41bb-9a7c-56bb7e0e1aa1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 48209a0cab4a-9b85-4cca-84c0-0df9576da4bb | Translation Approved (100%) | 1.4 kW/m<7208>3</7208> | 1,4 kW/m<7208>3</7208> |
| 4821004ac320-bc82-4677-975e-45284b21ec82 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4822dd5740d2-7276-4d24-8f72-6397f6ba421e | Translation Approved (100%) | (3.8*V + 203.5)/0.0283 kW/m<7215>3</7215> | (3,8*V + 203,5)/0,0283 kW/m<7215>3</7215> |
| 4823a03ea081-85d9-475d-ad16-e52c5ef7b464 | Translation Approved (100%) | Large vat fryer | Freidora de cuba grande |
| 4824b01a6965-c2cd-4acc-ad4d-f5f1762c5414 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 48252b94476b-0d68-4904-9d4e-8fead05fda28 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 482613524569-2233-41d5-aa85-a87f0024c1b4 | Translation Approved (100%) | 75% | 75% |
| 4827920dbf42-9982-4c72-8195-e3476ce26710 | Translation Approved (100%) | 1.35 kW | 1,35 kW |
| 482848afea55-cecf-4534-9163-2b0b33104af2 | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 4829ef6fa0eb-ed58-4354-b762-3e4c688af545 | Translation Approved (100%) | 1.1 kW | 1,1 kW |
| 4830ca2ab656-8add-4810-8c9e-275e3230f271 | Translation Approved (100%) | Large vat fryer | Freidora de cuba grande |
| 4831cdaeecb6-d1d6-46e2-a3c4-f651931d9397 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4832cbe60080-99ca-4558-be7a-c9dad8ec9209 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 483342bd3fa6-5dc7-4115-956d-922cca3c4a90 | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 48346853963d-1734-462d-acb6-f4005fd29450 | Translation Approved (100%) | 5.86 kW | 5,86 kW |
| 48353d459502-61a4-4aa2-acc2-994d142ef8bd | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 48364d085f77-3b94-4dd9-9d2d-a891ba6fca98 | Translation Approved (100%) | 3.5 kW | 3,5 kW |
| 483756c91ce4-1882-40b8-83b6-7278716933af | Translation Approved (100%) | Rack oven, double | Horno para bandejas, doble |
| 4838df416ae0-e93b-4a42-8194-e7901d154d09 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 48397eed230f-fbeb-4181-88b9-2921c3ec5412 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 484034cf8933-e291-4b62-afd5-af904410195e | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 48412afc304e-ea14-4002-9a58-bce441cbf0b5 | Translation Approved (100%) | 19 kW | 19 kW |
| 4842b98328c3-7129-410d-b40e-7e71090bba01 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 48431aa5a5f3-c79a-4740-a2f2-395c8e1394e5 | Translation Approved (100%) | 10.25 kW | 10,25 kW |
| 4844c38d023d-054d-4857-8851-2e4134bd73ff | Translation Approved (100%) | Rack oven, single | Horno para bandejas, sencillo |
| 48458801d14b-d42b-4544-866b-bc932249b309 | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 4846da979e54-5ee2-40a3-8bc0-0df58608b06f | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 4847943b6a7d-af23-4d72-9de9-e39daa80b72a | Translation Approved (100%) | 30% | 30% |
| 4848d84036e8-bba1-45dc-ab8a-712d78f75d6c | Translation Approved (100%) | 12.6 kW | 12,6 kW |
| 484993d2d197-79ef-4569-845b-fae0b722a81d | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4850617d51e9-c348-4fbf-89c7-0c11b473072e | Translation Approved (100%) | 8.5 kW | 8,5 kW |
| 4851fb91e31d-3d35-44ff-9236-c1d4843c0668 | Translation Approved (100%) | Range | Rango |
| 48522606dfce-f361-4dcb-baed-b9b4725ea58d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 485356173713-f5f9-48f3-a9ae-21ac863046f1 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 485482fc78f0-4571-4b6c-ba9f-7f6e95324cd0 | Translation Approved (100%) | 70% | 70% |
| 48557deb5e64-6e74-46fc-b11d-b2b088872edd | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4856a023e102-32c2-472b-b3ed-3886bb6fe3f0 | Translation Approved (100%) | 80% | 80% |
| 4857e7ed3cbc-6d0c-49c9-954d-5360b4b2e331 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 485800a6bef1-bba8-443a-8383-8bd7dc0db87d | Translation Approved (100%) | Range | Rango |
| 48594814993c-bda9-474f-99e9-5286b40d1b2b | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 486029478499-5c75-465a-bfac-dd2619587158 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 48613d950a77-79cc-4028-b302-70a84b0865ac | Translation Approved (100%) | 35% | 35% |
| 48623768aa1c-ad79-48ad-90b1-eea7bcf58b17 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4863d173e86c-e9ae-41c0-9b25-afe72e2e0847 | Translation Approved (100%) | 40% and no standing pilots | 40% y sin pilotos continuos |
| 486491deb071-d80b-486b-8e91-457045a36fb0 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4865762d8fbb-5005-44c8-a549-08e040edf195 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, batch cooking | Vaporera, cocina por tandas |
| 4866ec41a747-3118-4365-9257-a8d13d759286 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 48678cd41536-88bd-4759-b75b-5b2af1a8624d | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 48685851cb23-08a4-4bc7-b912-2e743f996878 | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 4869c447566d-c23b-45d9-8105-0cf2ddd19cfb | Translation Approved (100%) | 200 W/pan | 200 W/olla |
| 48704f37b9aa-c2de-4741-90fd-3e25db847f9f | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4871cafeb6a9-311a-46aa-b5dd-1d5ecbbd283a | Translation Approved (100%) | 135 W/pan | 135 W/olla |
| 4872931dd69f-b90c-496c-adc0-7a3866905dc1 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, batch cooking | Vaporera, cocina por tandas |
| 4873853dda0c-9cb7-44a5-adf2-74bcb345571a | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 48748746e6e4-3bda-4080-a4c6-d7710e0e0af9 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 48756552b96a-6f09-4352-9b98-7241fb335a96 | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 487650702fe9-78d6-4f87-a1a7-33b829edf16d | Translation Approved (100%) | 733 W/pan | 733 W/olla |
| 487711e09036-8c22-4cd3-9c2c-31c0af0edd9f | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 4878b0a799fc-1404-4a21-be89-fafa07fce610 | Translation Approved (100%) | 615 W/pan | 615 W/olla |
| 4879cf1aa39c-da92-49c5-be84-276322ca2d02 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, high production or cook to order | Vaporera, alta producción o cocina bajo demanda |
| 4880a96ebbb1-f5eb-499a-8275-39222de6b620 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4881495a0843-4e40-48ad-a00b-71b693d49eb5 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 488223a82935-43ca-4032-9c76-08e5acb4ed20 | Translation Approved (100%) | 26% | 26% |
| 488376c3c616-15a5-4bec-868f-a6a308d6f14e | Translation Approved (100%) | 330 W/pan | 330 W/olla |
| 4884180b90b6-1419-478b-aafa-f385b19f0969 | Translation Approved (100%) | 50% | 50% |
| 4885bfa04309-6bad-42df-a74f-8bb3e5bd8dab | Translation Approved (100%) | 275 W/pan | 275 W/olla |
| 48869d07b41f-808e-43ef-a811-98df3ca6e667 | Translation Approved (100%) | Steam cooker, high production or cook to order | Vaporera, alta producción o cocina bajo demanda |
| 4887b9e26d5b-b16c-4660-a41a-d4d91d78c36d | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 488833660241-31f8-4720-a049-4c81bc405e9a | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 48899e1b98d2-32ff-45b7-946a-7c6f600b39f3 | Translation Approved (100%) | 15% | 15% |
| 489074425dec-2409-4ee9-92b5-c85c61f73597 | Translation Approved (100%) | 1.47 kW/pan | 1,47 kW/olla |
| 489115784415-92ca-4b34-9d72-69c5732c3918 | Translation Approved (100%) | 38% | 38% |
| 489260b02aa7-9315-461f-b99b-7bd143ba77ea | Translation Approved (100%) | 1.26 kW/pan | 1,26 kW/olla |
| 489353154bae-6440-4f78-b14a-b16317c61feb | Translation Approved (100%) | Toaster | Tostadora |
| 4894a33b5c19-1e1b-4b1a-97ba-e634e0c987d6 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4895482d314e-73a3-4d63-b217-4ef5f717dbd3 | Translation Approved (100%) | Cooking | Cocinar |
| 489695d97f62-d5a3-4dfe-b2bc-44d6212df62d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 48973b09f749-8af4-41c2-b8d0-b47b2edb7872 | Translation Approved (100%) | 1.8 kW average operating energy rate | 1,8 kW tasa media de energía operativa |
| 4898bc268d9a-e884-4b97-b444-8f446d1a43e7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4899b2c0d48e-bcd2-478d-8062-8b520b76c94f | Translation Approved (100%) | 1.2 kW average operating energy rate | 1,2 kW tasa media de energía operativa |
| 490004b088a4-b06d-422d-9790-17091aa7b695 | Translation Approved (CM) | Ice machine, IMH (ice making head, H = ice harvest) H <7453>≥</7453> 204 kg/day | Máquina de hielo, CFH (cabezal de fabricación de hielo, H = hielo recogido), H <7453>></7453> 204 kg/día |
| 490112355b1b-a0c2-4ad3-b1d3-8dbe87eef30a | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4902728c70b0-a58f-4cfd-b60c-a76245d753a5 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4903c3f1ae3b-e568-4f9e-b25b-ccd0a81df242 | Translation Approved (CM) | 0.0015 - 5.3464E<7463>-07</7463> kWh/kg ice | 0,0015 - 5,3464E<7463>-07</7463> kWh/kg hielo |
| 4904b07939ca-d607-42fc-9795-8b58a22898a4 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4905f6739070-785e-4f67-96e9-4870d30e2b4b | Translation Approved (CM) | ≤ 13.52*H<7470>-0.298</7470> kWh/100 kg ice | ≤ 13,52*H<7470>-0,298</7470> kWh/100 kg hielo |
| 49067115ebd9-0578-4189-93c9-d9a4a0fceb69 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4907dcfdd0a1-aebd-4812-b115-d3920cbd395e | Translation Approved (CM) | Ice machine, IMH (ice making head), H < 204 kg/day | Máquina de hielo, CFH (cabezal de fabricación de hielo), H < 204 kg/día |
| 49088c2e0bb9-4c2f-4c43-b68c-0235297ad4e8 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4909beb0b299-df3d-4d49-a056-ab3e6c925208 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 491005237d9f-ba2d-4bc2-a81d-88bdccbeaa40 | Translation Approved (CM) | 0.2262 - 4.18E<7486>-04</7486> kWh/kg ice | 0,2262 - 4,18E<7486>-04</7486> kWh/kg hielo |
| 4911067f591b-7a1d-45cf-8417-9d61730156fc | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4912f53597cd-1b44-4b76-9076-fd2eda8697c9 | Translation Approved (100%) | ≤ 13.52*H<7493>-0.298</7493> kWh/100 kg ice | ≤ 13,52*H<7493>-0,298</7493> kWh/100 kg hielo |
| 49133ace64dd-db1f-443d-8fc9-013c89a872d9 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4914ad71d583-6627-44d8-87e4-294f2443eb97 | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU <7500> </7500>(remote condensing unit, w/o remote compressor) H < 454 kg/day | Máquina de hielo, UCR <7500> </7500>(unidad de condensación remota sin compresor remoto), H < 454 kg/día |
| 4915041a34c8-5c57-4a61-af48-2161ea06c482 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 491674f0a1d2-5dbf-47d9-a882-ee2fbd5db69d | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 491703607697-2a87-4a94-b9ee-4ee86e33973e | Translation Approved (CM) | 0.1951 - 1.85E<7510>-04</7510> kWh/kg ice | 0,1951 - 1,85E<7510>-04</7510> kWh/kg hielo |
| 49181303db27-4bcc-4970-bb91-9e3059ec59b8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49197e3e487c-ffa9-4279-bc55-6ad75b4d1313 | Translation Approved (CM) | ≤ 111.5835H<7517>-0.258</7517>) + 2.205 kWh/100 kg ice | ≤ 111,5835H<7517>-0,258</7517>) + 2,205 kWh/100 kg hielo |
| 4920ef47a3cb-be88-4be0-934d-559c7992cbb2 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 492121fb4e1b-4e39-49f3-b2d3-634bee793ce6 | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit) 726 > H <7524>≥</7524> 454 kg/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota), 726 > H <7524>></7524> 454 kg/día |
| 49228f88a890-889b-4fab-8fba-6800f4430ace | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4923fbf07af3-8f24-42f6-80bb-6726e99957de | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4924cde317aa-fcad-478a-8fbe-cf2a11c04c4d | Translation Approved (CM) | 0.1124 kWh/kg ice | 0,1124 kWh/kg hielo |
| 49259c0e14ca-7e56-4ce7-b83a-7493bd73006b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49264072c80c-0c26-4b8f-b32c-1db17f1e0f05 | Translation Approved (100%) | ≤ 111.5835H<7540>-0.258</7540>) + 2.205 kWh/100 kg ice | ≤ 111,5835H<7540>-0,258</7540>) + 2,205 kWh/100 kg hielo |
| 4927ff020ec5-5988-4743-9455-d38ca9e798c2 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4928de5aeae2-ff57-4dfa-aa5e-18c2dabed14c | Translation Approved (CM) | Ice machine, RCU (remote condensing unit), H <7547>></7547> 726kg/day | Máquina de hielo, UCR (unidad de condensación remota), H ≥ 726 kg/día |
| 4929f26908a0-3cc6-4105-85de-10316eac9025 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4930d247e550-e6bb-451c-b520-466fd4fa7170 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 49311c1dcae3-2118-43c5-9b84-2075240d8684 | Translation Approved (100%) | 0.1124 kWh/kg ice | 0,1124 kWh/kg hielo |
| 4932bffc6ebc-9392-4550-81a4-d1f4907a1715 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4933b7a9a647-9532-4cde-815e-e20668fc42f4 | Translation Approved (CM) | ≤ -0.00024H + 4.60 kWh/100 kg ice | ≤ -0,00024H + 4,60 kWh/100 kg hielo |
| 49344ee70f64-d38e-4681-95e2-c890a15358f8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49359b413481-f50e-4be4-874a-17045733fa00 | Translation Approved (CM) | Ice machine, SCU (self contained unit), H < 79 kg/day | Máquina de hielo, UAC (unidad autocontenida), H < 79 kg/día |
| 493611f28d7c-0d53-4417-b7b6-ff8c58fabbc2 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 493778114916-d651-4382-b124-4ceb698e88d3 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 49387259685d-17a9-4b0e-bd29-1439d8023333 | Translation Approved (CM) | 0.3968 - 2.28E<7578>-03</7578> kWh/kg ice | 0,3968 - 2,28E<7578>-03</7578> kWh/kg hielo |
| 49393f6bee4f-1ccc-4394-a329-ccc430d41aaa | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49404f56fd2b-1d92-48ee-91de-261bf29fc7ef | Translation Approved (CM) | 236.59H<7585>-0.326 </7585>+0.176 kWh/100 kg ice | 236,59H<7585>-0,326 </7585>+0,176 kWh/100 kg hielo |
| 49415f0f25b5-5493-4ed9-a6df-527384add747 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49425ad9a750-b1b7-4e01-b1a1-d7b0e9cf6186 | Translation Approved (CM) | Ice machine, SCU (self contained unit), H <7592>≥</7592> 79 kg/day | Máquina de hielo, UAC (unidad autocontenida), H <7592>≥</7592> 79 kg/día |
| 4943bef53455-b16c-4486-8acd-3e1b563d6c93 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 49446a6e3681-82c7-418b-ac08-94bdd3b5a097 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 494520fde376-810d-4236-ad56-386e10ea2c7e | Translation Approved (100%) | 0.2161 kWh/kg ice | 0,2161 kWh/kg hielo |
| 4946ba095dfb-c02e-4a72-b78d-d64418c4e9ac | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4947d2737eae-3f9f-49bc-bb6f-022f9ca9bcc7 | Translation Approved (100%) | 236.59H<7608>-0.326 </7608>+0.176 kWh/100 kg ice | 236,59H<7608>-0,326 </7608>+0,176 kWh/100 kg hielo |
| 49482a474f1a-064d-4ff2-9b7c-e4dfb561efd2 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49499d1f6247-68b9-40e4-b439-4d3265d7fa56 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, H <7615>≥</7615> 651 kg/day(must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, H <7615>></7615> 651 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 4950bf9b20be-f01a-470e-a12a-8d9760e836e8 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 49512c5ab88e-ba29-4220-845c-68814ddd597d | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4952fa040608-5d82-4f55-9a36-760ee0bcb0ba | Translation Approved (100%) | 0.0882 kWh/kg ice | 0,0882 kWh/kg hielo |
| 495313724a59-c28a-409d-bbc9-83cb7a68bad4 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49545a8f16da-df5c-44b7-ba28-18826d6d8698 | Translation Approved (CM) | ≤ 8.11 kWh/100 kg ice | ≤ 8,11 kWh/100 kg hielo |
| 4955fc117a4c-c52d-45cc-b584-1c20c897aacc | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49566df4c629-47cf-4422-b2b1-416442bd25e7 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, 227 <7637>≤ </7637>H < 651 kg/day (must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, 227 <7637>≤</7637> H < 651 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 4957c7c56233-190a-4a54-b779-e7d8dea6d25f | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 49588c8f3f5c-24d6-492e-921c-2acde64ed585 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4959c431d2d2-8028-4fc3-be41-e8b2aa6c7f20 | Translation Approved (CM) | 0.1230 - 5.35E<7647>-05</7647> kWh/kg ice | 0,1230 - 5,35E<7647>-05</7647> kWh/kg hielo |
| 4960d59e123a-2eca-4249-9e46-7c8b659df6de | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49619080f6db-59b1-4e49-b36f-013a158f5446 | Translation Approved (CM) | ≤ 11.31 - 0.065H kWh/100 kg ice | ≤ 11,31 - 0,065H kWh/100 kg hielo |
| 49626a6d6a7a-b3d3-480e-b690-5a02319791f7 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 496354a32b18-6a97-483f-94b5-741b122cc80b | Translation Approved (CM) | Ice machine, water-cooled ice-making head, H < 227 kg/day( must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, cabezal de fabricación de hielo refrigerado con agua, H < 227 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 49649a43f6ce-5e80-4660-86cb-dabdee51bcf8 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4965bfce2cf5-ad14-41e9-b043-9ab5d521c84b | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4966d95af499-41f5-4f9b-b62e-8e4d13e809bb | Translation Approved (CM) | 0.1720 - 2.67E<7669>-04</7669> kWh/kg ice | 0,1720 - 2,67E<7669>-04</7669> kWh/kg hielo |
| 49677814f652-36db-4a42-9d95-65b5365ed754 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4968027dbbbe-df44-4038-8a22-1efa0c867a0a | Translation Approved (CM) | ≤ 15.48 - 0.0238H kWh/100 kg ice | ≤ 15,48 - 0,0238H kWh/100 kg hielo |
| 4969e8c61965-857d-45d7-acc4-8db37b06ae01 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 497005ff2a79-0b0c-4df2-bcca-645ce8b4b10e | Translation Approved (100%) | Ice machine, water-cooled once-through (open loop) | Máquina de hielo, refrigeración con agua de una sola etapa (ciclo abierto) |
| 497167a1c468-8917-412a-be59-b07b1541ec83 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 49725c1b6ac9-b298-42ed-8458-e03d1c874313 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 49732ce7c096-64bf-4575-9449-cee7c5db894f | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 497439339773-377e-4c2a-9f55-f6c28ae3dd05 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 49751223036d-15d2-4e01-9e47-2648f7d7abc8 | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 49761d2dd576-cb42-4a9f-a9cf-16e96235ec7b | Translation Approved (100%) | Banned | Prohibida |
| 497728d4cf43-3146-4462-8ac7-a8759c431c2f | Translation Approved (CM) | Ice machine, water cooled SCU (self-contained unit) H < 91 kg/day (must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, unidad autocontenida UAC refrigerada con agua, H < 91 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 4978a7eaf1f9-00fc-4c10-988c-a7535ff9ca86 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 49793947dcf2-f2d0-4dbd-9e08-b29e75d9c7a4 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 4980b79251e1-da3e-4674-a9d6-5e1c3670d8c0 | Translation Approved (CM) | 0.2513 - 9.23E<7712>-04</7712> kWh/kg ice | 0,2513 - 9,23E<7712>-04</7712> kWh/kg hielo |
| 49812f235dc6-6d19-46c0-9aae-9ca61189e7d8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4982588f0bc9-bd26-4c2a-977b-886af8cf5309 | Translation Approved (CM) | ≤ 23.37-0.086H kWh/100 kg ice | ≤ 23,37-0,086H kWh/100 kg hielo |
| 4983b5c1cf75-60db-4e23-9152-60218f99b364 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49842e9ad202-4b8d-491e-b481-f9d8404fe3b8 | Translation Approved (CM) | Ice machine, water cooled SCU (self-contained unit) H <7725>></7725> 91 kg/day (must be on a chilled loop) | Máquina de hielo, unidad autocontenida UAC refrigerada con agua, H <7725>></7725> 91 kg/día (debe estar en circuito refrigerado) |
| 49852e7e1577-7145-4a07-9b3b-19374efd9ed6 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 4986147f6703-c4cb-4aaf-a211-a6e75ebddd07 | Translation Approved (100%) | Ice | Hielo |
| 498797e55b18-1044-4498-ad27-edd7cb463291 | Translation Approved (100%) | 0.1676 kWh/kg ice | 0,1676 kWh/kg hielo |
| 49882e6f1f0d-16ff-4f2b-b5e0-670b3a71b5c8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49891a888ada-0831-4795-b62d-b260f98f6b0b | Translation Approved (100%) | 15.57 kWh/100 kg ice | 15,57 kWh/100 libras hielo |
| 4990c7b8b58e-bdc3-495b-85b9-70edf36117be | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 4991d04bc30a-5ae3-489a-ab26-780d63c91a39 | Translation Approved (100%) | Chest freezer, solid or glass door | Arcón de congelación, puerta sólida o de vidrio |
| 499261836007-7cdd-4de5-963e-b721c9832a1c | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 49933e4f79e1-e7ae-4220-9adb-d3605a5d07ba | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 4994b2847919-1ea1-42a8-82a8-676925171b83 | Translation Approved (100%) | 15.90V + 0.943 kWh/day | 15,90V + 0,943 kWh/día |
| 499534afe74c-a833-43b6-abf0-1f4ef7ea4cae | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 499610f3f501-afcc-4fcc-bfe1-66473c4c9769 | Translation Approved (100%) | 9.541V + 0.130 kWh/day | 9,541V + 0,130 kWh/día |
| 4997e21d84f7-c662-41a2-b8a0-8ee3fa6638f8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 49989127ba50-7e91-49a0-a21e-a8418b1e1b74 | Translation Approved (100%) | Chest refrigerator, solid or glass door | Arcón de refrigeración, puerta sólida o de vidrio |
| 49991a78b974-dcc3-41b9-8057-25ad14b2dd67 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 50003be96c3f-d136-4d2f-86bc-fc546581915e | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 5001184a28d3-ed9e-4365-8c84-c13434e7178d | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 50027bcc56cd-7f55-4a4e-aeb5-bf694c05b54d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5003fe9ded9c-7f09-42d8-898f-56e1ae6500f4 | Translation Approved (100%) | ≤ 4.417 V + 0.475 kWh/day | ≤ 4,417V + 0,475 kWh/día |
| 50041cf675f6-b343-42ba-87e2-03bce6c2a42c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5005a0a82f0d-e391-4ef5-a019-8ab7e83929b7 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 0 < V < 0.42 m<7789>3</7789> | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0 < V < 0,42 m<7789>3</7789> |
| 5006b220dd69-f139-42be-a5cd-07982c19dfb3 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5007f9e8ec9e-08c2-4785-8ecd-61a535d61a94 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 500826348ce5-fef4-4001-9f35-cd18aa8f9adf | Translation Approved (100%) | 26.50V + 4.1 kWh/day | 26,50V + 4,1 kWh/día |
| 5009deca77b1-7bdd-4817-8eb3-1b03bfc7ccae | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5010360a1306-4010-406c-bdeb-a070b45f2d4d | Translation Approved (100%) | ≤ 21.449V + 0.893 kWh/day | ≤ 21,449V + 0,893 kWh/día |
| 50114ba6b6bb-c6d1-4be6-8f9f-e96ae48f2f98 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5012d7099dc6-70e6-4210-8de1-2ff83172bbe4 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 0.42 ≤ V < 0.85 m<7811>3</7811> | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0,42 ≤ V < 0,85 m<7811>3</7811> |
| 50135c158de6-1f19-45fc-a360-cc6e538670f4 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5014dfca7fb5-89f9-4975-93ee-d4b2de23e0e8 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 50158043b83f-05a5-4c8a-a872-55b9d9105ade | Translation Approved (100%) | 26.50V + 4.1 kWh/day | 26,50V + 4,1 kWh/día |
| 5016b92edac3-bf6f-4a7b-b9f0-38e5fca52165 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 50172220519e-3f60-4ae7-afb1-ab47047a35f2 | Translation Approved (100%) | ≤ 25.901V – 1.00 kWh/day | ≤ 25,901V – 1,00 kWh/día |
| 501880c22d6a-3022-4f5a-8e69-f79d34623789 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5019f20ebf83-dd8f-497e-9e1c-963a39eb32ab | Translation Approved (100%) | Glass-door reach-in freezer, 0.85 ≤ V < 1.42 m<7833>3</7833> | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0,85 ≤ V < 1,42 m<7833>3</7833> |
| 50203655b5ca-b691-4d42-9f2b-8a85786518e9 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5021083e93ef-0d28-46fd-a3c5-49780f7caf4a | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 502264554d0f-111b-48b1-b9b2-f4415a039642 | Translation Approved (100%) | 26.50V + 4.1 kWh/day | 26,50V + 4,1 kWh/día |
| 50233cf6c057-743a-4cbc-a740-4d80b724a34e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 50246e16729a-22bb-4f2d-a2c0-91ae6e1cb706 | Translation Approved (100%) | ≤ 8.834V + 13.50 kWh/day | ≤ 8,834V + 13,50 kWh/día |
| 50251e2ba9d0-35e0-4946-a273-5024008a3362 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5026f270eb70-0db9-47e6-9d33-6eaa46bb92c4 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in freezer, 1.42 ≤ V m<7855>3</7855> | Congelador de fácil acceso con puerta de vidrio, 1,42 ≤ V m<7855>3</7855> |
| 502728e58614-e617-4807-9bf3-d9516e2e4a64 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5028e61b2b0c-f4ce-47b8-8946-623438cc63a0 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 5029a713794a-0183-467d-bc7a-1cc9d97b38b0 | Translation Approved (100%) | 26.50V + 4.1 kWh/day | 26,50V + 4,1 kWh/día |
| 5030371eff2e-5956-4552-b734-89a5c148a9c3 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 50310c60b1ee-3b1c-442e-8ee3-4e24800969da | Translation Approved (100%) | ≤ 15.90V + 3.50 kWh/day | ≤ 15,90V + 3,50 kWh/día |
| 5032c2b98ee2-31b8-4d87-a952-368830abb2bc | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 503304014bd8-c8b7-4b28-9509-1f5faa0c679f | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 0 < V < 0.42m<7877>3</7877> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0 < V < 0,42m<7877>3</7877> |
| 50346860f3aa-4079-4bbc-818e-f153cfc14b21 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 50355b36c9ed-6818-474d-b004-985e9a535956 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 50365a210ff1-43ae-4ad6-b397-43079ac12c62 | Translation Approved (100%) | 4.24V + 3.34 kWh/day | 4,24V + 3,34 kWh/día |
| 503742391d93-0c42-4420-af88-b6ea18800f65 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5038741f73d9-28b0-437e-a9ff-cde558999ab8 | Translation Approved (100%) | ≤ 4.169V + 1.382 kWh/day | ≤ 4,169V + 1,382 kWh/día |
| 503948d85907-d3ee-4606-8480-2e25a8ebe4d3 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5040c02e5ecb-b8e7-417a-82cd-bab8c535b021 | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 0.42 ≤ V < 0.85 m<7899>3</7899> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0,42 ≤ V < 0,85 m<7899>3</7899> |
| 50416f3f5cfc-8993-4725-b693-6437141adeee | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5042af1fffa2-1e12-4a55-ae96-0a6febe5af03 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 5043d31f812a-7f3f-4d9b-b3b5-da3c5621176f | Translation Approved (100%) | 4.24V + 3.34 kWh/day | 4,24V + 3,34 kWh/día |
| 5044c1cffa6c-167f-4508-9615-debee6948a83 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5045f91251c9-74da-4d11-a5fc-1c8ca7de1ca9 | Translation Approved (100%) | ≤ 4.947V + 1.050 kWh/day | ≤ 4,947V + 1,050 kWh/día |
| 504632d7cb40-9ce0-45ef-96c4-2cb2991335d5 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 50476fa089e3-b652-4f55-8aee-5c9046bcefd4 | Translation Approved (100%) | Glass-door reach-in refrigerator, 0.85 ≤ V < 1.42 m<7921>3</7921> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 0,85 ≤ V < 1,42 m<7921>3</7921> |
| 5048f7ad19ad-0a73-4c5d-9153-a62dcc862dc0 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 50499b98f735-3247-4037-ba52-ce09bb620066 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 50500b20c483-a45e-4b22-9524-592bf69e1284 | Translation Approved (100%) | 4.24V + 3.34 kWh/day | 4,24V + 3,34 kWh/día |
| 50518f1baba1-9bac-4a93-b616-655d6cb1f404 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5052ecf0761b-5d6c-4ae2-a65e-0155ff02fe89 | Translation Approved (100%) | ≤ 3.109V + 2.625 kWh/day | ≤ 3,109V + 2,625 kWh/día |
| 5053e3991347-2879-4b44-9a12-1bf04606440d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5054c011e727-5fd6-4407-9160-af1bccd7eddd | Translation Approved (CM) | Glass-door reach-in refrigerator, 1.42 ≤ V m<7943>3</7943> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de vidrio, 1,42 ≤ V m<7943>3</7943> |
| 5055749a7a31-5a35-4d7f-a67a-bc14c44c0422 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5056d9ea6c6e-01ac-4184-9739-050c4143cc45 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 5057ecf63e7c-a951-4745-b184-13091c032a2e | Translation Approved (100%) | 4.24V + 3.34 kWh/day | 4,24V + 3,34 kWh/día |
| 5058f499605f-05c7-40af-8e49-bed983bd6c8d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 50590093bf51-0e20-445e-b091-b42563c322f2 | Translation Approved (100%) | ≤ 3.887V + 1.500 kWh/day | ≤ 3,887V + 1,500 kWh/día |
| 5060733b9e61-49fe-4c81-b662-db5237d8a976 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5061006785d3-6556-48f2-9943-6e8b9d995e89 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 0 < V < 0.42 m<7965>3</7965> | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 0 < V < 0,42 m<7965>3</7965> |
| 50625d12c91f-6943-4a73-a8c0-04bbc4f6cd97 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 50631724ce80-6542-4aca-a825-fde357a57259 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 50649aa48500-752f-4bc5-9e0d-6f300a6fc931 | Translation Approved (100%) | 14.13V + 1.38 kWh/day | 14,13V + 1,38 kWh/día |
| 5065852a2605-88fe-4a82-a2b8-8ae2adda3d31 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 506696176cb3-24a2-4677-ae80-7c814607270d | Translation Approved (100%) | ≤ 8.834V + 1.25 kWh/day | ≤ 8,834V + 1,25 kWh/día |
| 50674b2d1291-9a01-4211-a998-28b3f0c2852f | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 506820e25faf-a370-477a-b33e-72eaff4747d9 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 0.42 ≤ V < 0.85 m<7987>3</7987> | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 0,42 ≤ V < 0,85 m<7987>3</7987> |
| 50693f35e210-4d5a-4fe2-9707-638b1115e9ab | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5070e3948583-e8aa-45e3-a53d-9f5f02b9ce26 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 507189f5e503-d35e-4190-b5ee-a4fc36967e04 | Translation Approved (100%) | 14.13V + 1.38 kWh/day | 14,13V + 1,38 kWh/día |
| 50724a27197f-bdb0-4636-8d6a-2d1fc1db34bf | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5073485ad5ac-d331-4065-afd0-9b70b9265e40 | Translation Approved (100%) | ≤ 4.819V – 1.000 kWh/day | ≤ 4,819V – 1,000 kWh/día |
| 5074edfab6c7-b1fc-4a0c-931c-55246f8ffd3c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5075e7d5532e-c925-41ec-8db5-1e2068997f14 | Translation Approved (100%) | Solid-door reach-in freezer, 0.85 ≤ V < 1.42 m<8009>3</8009> | Congelador de fácil acceso con puerta sólida, 0,85 ≤ V < 1,42 m<8009>3</8009> |
| 5076a6937554-3ebc-4c6c-bef8-8458e304badf | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5077a3dfe5eb-a55c-4fef-8355-aa4362f9c73b | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 507802d1bcd8-0b85-4fdc-bdcf-1ecd5380c716 | Translation Approved (100%) | 14.13V + 1.38 kWh/day | 14,13V + 1,38 kWh/día |
| 507912c15eb3-e0bf-4265-98c7-2adae4a759e0 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5080737c6959-2687-40f2-bb5b-a2c346b88efd | Translation Approved (100%) | ≤ 5.760V + 6.125 kWh/day | ≤ 5,760V + 6,125 kWh/día |
| 50816d57f03a-9598-4306-8216-5fdf51a8051d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 508267915021-81d0-4869-8c1c-5bdab50ddd3a | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in freezer, 1.42 ≤ V m<8031>3</8031> | Congelador de fácil acceso con puerta de sólida, 1,42 ≤ V m<8031>3</8031> |
| 5083116ab255-79cf-4dc9-a8ad-2d38fd28a463 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 508400853dec-3cb0-412e-ad1e-c6d57b934573 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 5085769798f3-d982-450d-a615-e0f95d4dbc5d | Translation Approved (100%) | 14.13V + 1.38 kWh/day | 14,13V + 1,38 kWh/día |
| 5086e4768985-b8b9-41ee-a525-5808ad07f4d0 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5087c9802269-df06-4ac8-aad9-5ae9adbf90c2 | Translation Approved (100%) | ≤ 5.583V + 6.333 kWh/day | ≤ 5,583V + 6,333 kWh/día |
| 50885590a91d-ee84-40d7-80bf-409219971bbc | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 50896379c0dd-8584-472c-bdc1-189c5041c2be | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 0 < V < 0.42m<8053>3</8053> | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 0 < V < 0,42m<8053>3</8053> |
| 509041ad73c8-ea1f-4a5b-9256-440f42afdfc5 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5091d1151e7d-3482-4223-9616-df2cb6e5ef5d | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 5092ca70f7c2-6bff-4b66-bfc1-c3cd8628c334 | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 5093b713c54a-de0e-4e78-ba1a-3a22ac05165d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5094c181904b-be94-4922-978d-f7bfaa2e6d14 | Translation Approved (100%) | ≤ 3.145V + 1.411 kWh/day | ≤ 3,145V + 1,411 kWh/día |
| 509534c7a508-0fd6-4a7c-8df7-b0f3e546253c | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 50962f83ca6c-87f8-497f-b171-54fbfa2834d5 | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 0.42 ≤ V < 0.85 m<8075>3</8075> | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 0,42 ≤ V < 0,85 m<8075>3</8075> |
| 50974b0457da-a8b2-4a16-8351-3cc0226c6cc6 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 509862468d1b-9047-485f-ba06-9fb63027ca87 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 509948728b51-4596-4d3d-8cc4-301585c2c4dd | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 510076241e40-befa-4e7d-adcf-8d5dc5807cb4 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 51018b88be52-ad4d-4a47-b8d8-37ae2e103f99 | Translation Approved (100%) | ≤ 1.307V + 2.200 kWh/day | ≤ 1,307V + 2,200 kWh/día |
| 5102ef5028a0-1d76-482a-9f9f-85991cad3538 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5103ff70ba57-c6c6-4327-94c1-016a03697630 | Translation Approved (100%) | Solid-door reach-in refrigerator, 0.85 ≤ V < 1.42 m<8097>3</8097> | Refrigerador de fácil acceso con puerta sólida, 0,85 ≤ V < 1,42 m<8097>3</8097> |
| 51045346221d-dfac-4e4c-93d4-fb11a173764d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5105ec487acd-f0a4-4c98-b373-fa5802da7b11 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 51064dac4c0e-4058-4932-999b-da4d72355480 | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 510714ad1af3-6b18-4227-a423-e6b606542864 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 510899642eef-ad0f-42d0-abea-a082bae3d2bd | Translation Approved (100%) | ≤ 1.979V + 1.635 kWh/day | ≤ 1,979V + 1,635 kWh/día |
| 51096c93c3d8-087d-48a9-a97a-5f4bf2f4e81e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 51100b378a28-e511-46ff-a99d-397b805c4beb | Translation Approved (CM) | Solid-door reach-in refrigerator, 1.42 ≤ V m<8119>3</8119> | Refrigerador de fácil acceso con puerta de sólida, 1,42 ≤ V m<8119>3</8119> |
| 511131f45bd6-f544-4778-91f5-646a1e7ceeaa | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5112c78a67d1-6f72-4c32-91e0-e7e2ce0eea52 | Translation Approved (100%) | Refrig | Refrig |
| 5113da3de9cd-11a2-48f1-bc05-481a67d2a7e5 | Translation Approved (100%) | 3.53V + 2.04 kWh/day | 3,53V + 2,04 kWh/día |
| 5114de923f42-78d5-4e2a-8de5-04c2ca9846b1 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5115aade9a1a-1194-401e-b81d-45e78b7f2d8a | Translation Approved (100%) | ≤ 2.120V + 1.416 kWh/day | ≤ 2,120V + 1,416 kWh/día |
| 5116a2e3728c-7244-4b36-8c04-6af601c75b6a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 511789f48720-a796-427b-b7e3-2741fed6857d | Translation Approved (100%) | Clothes washer | Lavadora de ropa |
| 511810b5e0d6-b4f2-4476-ae7c-d89c288b8d2f | Translation Approved (100%) | Gas | Gas |
| 5119f15228c5-e431-49b0-bae8-ecd8d3722eef | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 51205deb48a6-c559-4721-8deb-e38200c56eeb | Translation Approved (100%) | 1.72 MEF | 1,72 MEF |
| 512195cf38dd-eaf4-4113-886f-16680f220a08 | Translation Approved (100%) | 2.00 MEF | 2,00 MEF |
| 51227a2492e0-10bc-4f0e-be09-baa43ebc3adc | Translation Approved (100%) | Door-type dish machine, high temp | Lavaplatos de tipo puerta, alta temp |
| 51235e2f7747-433a-49ae-acd0-9f25394acb54 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5124663e626b-a1bc-4626-bf98-8091dca2e624 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 512565c7ce25-5377-41fe-901f-35f915e6b56b | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5126689ff0db-6afb-446e-bfed-0b8a650937b0 | Translation Approved (100%) | 1.0 kW | 1,0 kW |
| 51279b9cb661-9aed-4613-a968-81b6f6fdec5d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 51282feb4f74-4fe0-4010-8383-c346dda40ae6 | Translation Approved (100%) | 0.70 kW | 0,70 kW |
| 512973ed98ee-19e0-4ab2-ba36-1204cac53c0f | Translation Approved (100%) | Door-type dish machine, low temp | Lavaplatos de tipo puerta, baja temp |
| 5130b9971542-a19d-4c6d-9e61-60c503c62a36 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 51319e7352e4-77ae-42ac-b5b5-efa4e7856890 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 5132a36a3a68-0b06-4d2d-85b7-ec83f657adfc | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5133f16af824-2809-408c-8c07-a5a0e993c536 | Translation Approved (100%) | 0.6 kW | 0,6 kW |
| 5134d6fb5683-5c66-4634-841c-c7e0e4e948ae | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 513569fe3e05-644b-4628-96e2-172f5a551b28 | Translation Approved (100%) | 0.6 kW | 0,6 kW |
| 5136fe2f88d9-162f-4e40-895b-555766758c3c | Translation Approved (100%) | Multitank rack conveyor dish machine, high temp | Lavaplatos de cinta para cestas con múltiples cubas, alta temp |
| 51378f5681e9-e577-4d0e-a7c0-f6db60408b1c | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5138c4bf8142-cb7f-41fb-82e5-851667c4fad6 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 513913e18ab9-df91-43ee-8371-8a6c74adedbf | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 51402a8deb5f-8708-43fd-91f9-13db872c5d8f | Translation Approved (100%) | 2.6 kW | 2,6 kW |
| 5141268b0c78-369d-4046-a01a-eb161e85ce8e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 51421621d072-5594-4d0d-a54a-0dcfdb8fea92 | Translation Approved (100%) | 2.25 kW | 2,25 kW |
| 51430e41cc0b-204c-4f33-a22e-3c7be42ebc64 | Translation Approved (100%) | Multitank rack conveyor dish machine, low temp | Lavaplatos de cinta para cestas con múltiples cubas, baja temp |
| 5144f4334a62-b9fc-412a-83b6-2f9e6bce1c7d | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 51458ee08ec3-02ad-4081-9eb2-86157fa237c8 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 5146f479ce83-afb5-4594-aaaa-1ce40d379929 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 51479923ee95-1414-4a35-a3e6-200d4cd9597d | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 5148b84f1f6c-1b32-47c3-b95f-d655742a8094 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5149e67daaa4-a588-411b-bbd5-cf712df59f6b | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 51503c5dbefa-3e39-4d63-9b9b-84038f106fab | Translation Approved (100%) | Single-tank rack conveyor dish machine, high temp | Lavaplatos de cinta para cestas con una cuba, alta temp |
| 51513e6e79f1-6d08-48c5-98bb-8d5628cc7d14 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 51523a0f18bb-096d-4b38-aebc-4e4fdc0b1fca | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 5153715f44cc-b387-48bc-98bc-0ad0a96cf729 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 515480c723cd-eca6-4514-a176-27bfd81b4a9e | Translation Approved (100%) | 2.0 kW | 2,0 kW |
| 5155d85afc54-1481-4095-829d-6e3d3cd96d3e | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5156cfc45818-4af3-421d-b546-38a2f1bdca6c | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 51577e7f4ac8-5aba-463a-ad94-e2bc75dfe869 | Translation Approved (100%) | Single-tank rack conveyor dish machine, low temp | Lavaplatos de cinta para cestas con una cuba, baja temp |
| 515805578d25-83a8-42b8-8fcb-1c9fd1dfd6c8 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5159080c069f-fb79-4faa-b086-db57ff619206 | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 516004d74396-0a69-437a-8974-c13f1cf13ba9 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5161fd68d662-7640-4f55-830e-add412d4aecb | Translation Approved (100%) | 1.6 kW | 1,6 kW |
| 5162061c0b66-e518-499a-9cc1-f93f5eda9a2a | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5163d377e895-a53b-4e3e-ad93-6e3be3113097 | Translation Approved (100%) | 1.5 kW | 1,5 kW |
| 51643a83fbd9-8084-47ab-82d8-c41da634da4b | Translation Approved (100%) | Undercounter dish machine, high temp | Lavaplatos bajo mostrador, alta temp |
| 5165a74468c2-54b0-4406-90be-929d8f25b9ae | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 5166c0589395-7569-4c1d-b795-e7bb7942810c | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 51678a83a21e-6fd3-436c-a336-be0994dcf62d | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 51684f07d8fa-66b6-4b74-917d-fb94c0691523 | Translation Approved (100%) | 0.9 kW | 0,9 kW |
| 51694755fefa-d387-4de5-ab45-7b28f41c5864 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 5170040817bc-be9d-4974-a452-1f9b228da62c | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 5171db4d8ff5-59fe-4442-9f06-284db592cf9e | Translation Approved (100%) | Undercounter dish machine, low temp | Lavaplatos bajo mostrador, baja temp |
| 517274eb53a5-bcbe-408a-8ac2-13d9d4948e72 | Translation Approved (100%) | Elec | Elec |
| 517305f18619-1395-49ad-84f9-7f5a867a926b | Translation Approved (100%) | Sanitation | Limpieza |
| 51742ecbdf57-6793-4f93-bdad-96b54d999285 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 517502386816-8c20-464b-bbbb-da76335cd2ef | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 5176dbe38117-a750-4c6b-9668-e26b22ab49b8 | Translation Approved (100%) | na | N/A |
| 51775e8e3a1f-d9b9-4cd4-a7b7-5df71b3bc245 | Translation Approved (100%) | 0.5 kW | 0,5 kW |
| 5178d9d87d39-6940-4bca-a2bd-ce56dea9cff6 | Translation Approved (100%) | The energy efficiency, idle energy rates, and water use requirements, where applicable, are based on the following test methods: | Los requisitos de eficiencia energética, tasas de energía durante inactividad y consumo de agua, según sea de aplicación, están basados en los siguientes métodos de pruebas: |
| 5179fc09efa8-0ef9-49a2-9f93-2796001cef2a | Translation Approved (100%) | ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles | ASTM F1275 Standard Test Method for Performance of Griddles |
| 518015ad329a-3b9d-4f23-89af-4e2056420262 | Translation Approved (100%) | ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers | ASTM F1361 Standard Test Method for Performance of Open Deep Fat Fryers |
| 5181c6d79110-7ec4-4dd7-b457-a60f55deed8a | Translation Approved (100%) | ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers | ASTM F1484 Standard Test Methods for Performance of Steam Cookers |
| 51828966ceba-6398-408a-92d5-bd88d5a3d9c5 | Translation Approved (100%) | ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens | ASTM F1496 Standard Test Method for Performance of Convection Ovens |
| 5183843ef7a8-259d-4036-b552-443be828444b | Translation Approved (100%) | ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops | ASTM F1521 Standard Test Methods for Performance of Range Tops |
| 518493dcb4cd-0766-4de6-bc57-e214c09baece | Translation Approved (100%) | ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles | ASTM F1605 Standard Test Method for Performance of Double-Sided Griddles |
| 518586a67114-1496-41fd-b551-a3d87098e471 | Translation Approved (100%) | ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens | ASTM F1639 Standard Test Method for Performance of Combination Ovens |
| 51867158a4f9-79b5-4cb3-8262-92a167f53ba4 | Translation Approved (100%) | ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers | ASTM F1695 Standard Test Method for Performance of Underfired Broilers |
| 518759ce8b72-0369-4f2a-9ee4-93881657e55c | Translation Approved (100%) | ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type Commercial Dishwashing Machines | ASTM F1696 Standard Test Method for Energy Performance of Single-Rack Hot Water Sanitizing, ASTM Door-Type Commercial Dishwashing Machines |
| 5188d5fd57f1-8095-421c-86a4-8f6ce0da150f | Translation Approved (100%) | ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems | ASTM F1704 Standard Test Method for Capture and Containment Performance of Commercial Kitchen Exhaust Ventilation Systems |
| 51895fddf7f5-8299-41f6-9229-1d6c1bf3da34 | Translation Approved (100%) | ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens | ASTM F1817 Standard Test Method for Performance of Conveyor Ovens |
| 519066ccef9f-db1c-4345-b8cf-3668a1e3b317 | Translation Approved (100%) | ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial Dishwashing Machines | ASTM F1920 Standard Test Method for Energy Performance of Rack Conveyor, Hot Water Sanitizing, Commercial Dishwashing Machines |
| 5191eac31be2-a0d1-48f2-a9c2-74c009fdc032 | Translation Approved (100%) | ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens | ASTM F2093 Standard Test Method for Performance of Rack Ovens |
| 51922eb0e31d-d8ae-4fa9-8538-e7b2a4845e7a | Translation Approved (100%) | ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets | ASTM F2140 Standard Test Method for Performance of Hot Food Holding Cabinets |
| 51933ddf6792-c27f-4eb9-8011-9b4680c1c7df | Translation Approved (100%) | ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers | ASTM F2144 Standard Test Method for Performance of Large Open Vat Fryers |
| 519406055555-d9d9-4a22-b626-a6f44e990f0e | Translation Approved (100%) | ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves | ASTM F2324 Standard Test Method for Prerinse Spray Valves |
| 51959e3f2d32-95a9-4b44-b89a-4bda25462f1b | Translation Approved (100%) | ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters | ASTM F2380 Standard Test Method for Performance of Conveyor Toasters |
| 5196e319e830-9707-4d8a-97af-7db7123c6778 | Translation Approved (100%) | ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers | ARI 810-2007: Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers |
| 519798800bb0-dd6e-419a-b363-8c0655a09376 | Translation Approved (CM) | ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature setpoints at 38°F (3°C) for mediumtemp refrigerators, -18°C for low-temp freezers, and -26°C for ice cream freezers. | ANSI/ASHRAE Standard 72–2005: Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers with temperature setpoints at 38°F (3°C) for mediumtemp refrigerators, -18°C for low-temp freezers, and -26°C for ice cream freezers. |
| 5198e773c041-441b-4547-a953-2ac479de1b0c | Translation Approved (100%) | Table 2. | Tabla 2. |
| 5199e773c041-441b-4547-a953-2ac479de1b0c | Translation Approved (CM) | Supermarket refrigeration prescriptive measures and baseline for energy cost budget | Medidas obligatorias para refrigeración en supermercados y línea de base para presupuesto de costo energético |
| 5200fe982e49-7ed1-47b1-9aa4-d872da330a0a | Translation Approved (100%) | Item | Artículo |
| 52018b870482-8df9-4d1c-ad2f-e17886234497 | Translation Approved (CM) | Attribute | Atributo |
| 5202dc135e46-3fa5-4f68-95ab-13fefa56a153 | Translation Approved (CM) | Prescriptive measure | Medida prescriptiva |
| 520374b0e165-896a-4afc-939f-c74e96d306e8 | Translation Approved (CM) | Baseline for energy modeling path | Línea de base de la vía de modelización energética |
| 5204386b643e-2aa4-4114-9617-957f33014afc | Translation Approved (CM) | Commercial Refrigerator and Freezers | Refrigeradores y congeladores industriales |
| 5205231b7149-fd23-4243-a303-2952898b0964 | Translation Approved (CM) | Energy Use Limits | Límites de consumo de energía |
| 5206e6193fe7-4820-4ea6-9cc9-a7dea19623b5 | Translation Approved (CM) | ASHRAE 90.1-2010 Addendum g. Table 6.8.1L | Tabla 6.8.1L del apéndice g de la norma ASHRAE 90.1-2010 |
| 520786f00773-1ce9-4efe-a812-6b76f77f745a | Translation Approved (100%) | ASHRAE 90.1-2010 Addendum g. Table 6.8.1L | Tabla 6.8.1L del apéndice g de la norma ASHRAE 90.1-2010 |
| 5208e38cf7ed-312b-4e0a-bd42-cedc653fca90 | Translation Approved (CM) | Commercial Refrigeration Equipment | Equipo de refrigeración industrial |
| 520961c368e2-b336-4bd9-9bc3-145d629d8c23 | Translation Approved (100%) | Energy Use Limits | Límites de consumo de energía |
| 5210dd1d578c-45de-4ec7-b49e-2eac5efeba0d | Translation Approved (CM) | ASHRAE 90.1-2010 Addendum g. Table 6.8.1M | Tabla 6.8.1M del apéndice g de la norma ASHRAE 90.1-2010 |
| 521164a31abd-6e69-4a69-a106-ffdf80409c85 | Translation Approved (100%) | ASHRAE 90.1-2010 Addendum g. Table 6.8.1M | Tabla 6.8.1M del apéndice g de la norma ASHRAE 90.1-2010 |
| 52128450797d-af89-4895-9471-8f88207444de | Translation Approved (100%) | Table 3. | Tabla 3. |
| 52138450797d-af89-4895-9471-8f88207444de | Translation Approved (CM) | Walk-in coolers and freezers prescriptive measures and baseline for energy cost budget | Medidas obligatorias para cámaras de refrigeración y congelación y línea de base para presupuesto de costo energético |
| 52149b0636ac-53d8-4e4a-b45e-a7ab088e79d6 | Translation Approved (100%) | Item | Artículo |
| 521537dfd7d7-a26b-4779-88ac-69fa059b8c45 | Translation Approved (100%) | Attribute | Atributo |
| 521682cf307f-72a3-4b3a-bd1b-0358faf217da | Translation Approved (100%) | Prescriptive measure | Medida prescriptiva |
| 521786882088-7420-430a-b31a-a16fa1665d81 | Translation Approved (100%) | Baseline for energy modeling path | Línea de base de la vía de modelización energética |
| 5218f3c806e7-5834-4b5a-b158-3dade18a9eb4 | Translation Approved (CM) | Envelope | Envolvente |
| 521940544a61-bede-48d5-ba54-a4e72d293a9d | Translation Approved (CM) | Freezer insulation | Aislamiento del congelador |
| 522082b2dc95-6695-4b86-b3cc-b8e0bcc26483 | Translation Approved (CM) | R-46 | R-46 |
| 5221ba330474-5a62-4d4b-84a5-ba4ffd00f85a | Translation Approved (CM) | R-36 | R-36 |
| 5222202060e4-97b0-4f01-a978-83a46ba39dc0 | Translation Approved (CM) | Cooler insulation | Aislamiento del refrigerador |
| 522316624016-472d-491d-9d76-ef63191e9d97 | Translation Approved (100%) | R-36 | R-36 |
| 5224aded8eda-6fb3-48c8-b003-74ac6e2c6f31 | Translation Approved (CM) | R-20 | R-20 |
| 5225778f763c-29e1-43e8-a638-bf5a1a9955e9 | Translation Approved (CM) | Automatic closer doors | Puertas de cierre automático |
| 5226cd6f4ae2-018a-4d87-b34b-2ef9ec09f4b1 | Translation Approved (100%) | Yes | Sí |
| 52270bb9cb77-6e65-4647-a7c7-a0425ee72bea | Translation Approved (100%) | No | No |
| 5228f8c7e67b-21e7-43a2-9e70-5ccc66a76641 | Translation Approved (CM) | High-efficiency low- or no-heat reach-in doors | Puertas de alta eficiencia sin calor o de bajo calor |
| 5229dbf4038b-ed27-4533-8558-aed5073acd1e | Translation Approved (CM) | 40W/ft (130W/m) of door frame (low temperature), 17W/ft (55W/m) of door frame (medium temperature) | 40W/pie (130W/m) de marco de puerta (baja temperatura), 17W/pie (55W/m) de marco de puerta (temperatura media) |
| 52306c416bde-979d-49d1-ad73-21d79bc59f74 | Translation Approved (100%) | 40W/ft (130W/m) of door frame (low temperature), 17W/ft (55W/m) of door frame (medium temperature) | 40W/pie (130W/m) de marco de puerta (baja temperatura), 17W/pie (55W/m) de marco de puerta (temperatura media) |
| 5231f179c3b0-a3c1-438b-8f77-83c0c709a122 | Translation Approved (CM) | Evaporator | Evaporador |
| 523276aeaf41-2437-42ea-9931-8d051d22585c | Translation Approved (CM) | Evaporator fan motor and control | Motor y control del ventilador del evaporador |
| 5233ea86d480-8d81-4ee2-a401-61f3a78039f5 | Translation Approved (CM) | Shaded pole and split phase motors prohibited; use PSC or EMC motors | Los motores de polos sombreados y fases divididas están prohibidos; usar motores de repulsión de arranque por capacitor o motores EMC |
| 52343aadc4ff-0404-4aef-b36d-cb234a49f640 | Translation Approved (CM) | Constant-speed fan | Ventilador de velocidad constante |
| 5235b359530a-fd4d-4f33-9759-49f5b0974180 | Translation Approved (CM) | Hot gas defrost | Desescarche por gas caliente |
| 523641866175-9ffd-45cf-8943-2281b34c56bf | Translation Approved (CM) | No electric defrosting. | Desescarche no eléctrico |
| 52371e81b9aa-8a2c-4a2e-b259-40d8ac905e25 | Translation Approved (CM) | Electric defrosting | Desescarche eléctrico |
| 52383ea227b8-a1f0-4d97-94df-50c799dcfb60 | Translation Approved (CM) | Condenser | Condensador |
| 5239dcdb3fcb-6e33-4f3e-8479-45180f35963f | Translation Approved (CM) | Air-cooled condenser fan motor and control | Motor y control del ventilador del condensador enfriados mediante aire |
| 5240ae65e514-5e2a-4218-9525-78d70edbf6cf | Translation Approved (CM) | Shaded pole and split phase motors prohibited; use PSC or EMC motors; add condenser fan controllers | Los motores de polos sombreados y fases divididas están prohibidos; usar motores de repulsión de arranque por capacitor o motores EMC; añadir controladores del ventilador del condensador |
| 52413675c2c2-2c48-4506-889d-899a4eda6b7f | Translation Approved (CM) | Cycling one-speed fan | Ciclos del ventilador de una velocidad |
| 5242bf42e22e-e40f-4c65-a10f-c3ba807a8e07 | Translation Approved (CM) | Air Cooled condenser design approach | Estrategia de diseño de condensador enfriado mediante aire |
| 5243c1aa7301-bb57-41b0-a556-113218b3d35d | Translation Approved (CM) | Floating head pressure controls or ambient subcooling | Controles de presión de cabezal flotante o subenfriamiento del ambiente |
| 524427c44e80-fdb5-49d2-a68f-dd6fb7edf195 | Translation Approved (CM) | 10°F (-12°C) to 15°F | 10°F (-12°C) a 15°F |
| 52457ab0edb0-7058-4a34-abe6-d6908d1a7067 | Translation Approved (CM) | (-9°C) dependent on suction temperature | (-9°C) dependiendo de succión de temperatura |
| 5246288c4aad-618b-4a03-8396-699e97741689 | Translation Approved (100%) | Lighting | Iluminación |
| 5247a11e3b80-dda7-4baa-80b0-a19c44c61dcb | Translation Approved (CM) | Lighting power density (W/sq.ft.) | Densidad de la potencia de iluminación (W/pie2) |
| 52486b27059b-ce73-4511-8528-2ab242c36582 | Translation Approved (CM) | 0.6 W/sq.ft. | 0,6 W/pies<5579>2</5579> |
| 52494ea22915-a39b-4763-b8e9-e02336c60593 | Translation Approved (CM) | (6.5 W/sq. meter) | (6,5 W/metro<5579>2</5579>) |
| 5250bfd16770-9660-4eb4-975e-5186c0e3354e | Translation Approved (CM) | 0.6 W/sq.ft. | 0,6 W/pies<5579>2</5579> |
| 5251cf2c6e85-6e38-4968-92fc-c3dcd74323f2 | Translation Approved (CM) | (6.5 W/sq. meter) | (6,5 W/metro<5579>2</5579>) |
| 525207694b15-3f80-4150-964d-9bddaabd9d30 | Translation Approved (100%) | Commercial Refrigerator and Freezers | Refrigeradores y congeladores industriales |
| 52530f33ee47-260b-4440-bf89-5afdc1dd6823 | Translation Approved (100%) | Energy Use Limits | Límites de consumo de energía |
| 52547564996d-1aa1-4fb4-ac06-e6430687be84 | Translation Approved (100%) | N/A | N/D |
| 5255e9e5a22a-27af-4deb-bdb4-d7db92f18883 | Translation Approved (CM) | Use an Exceptional Calculation Method if attempting to take savings | Usar un método de cálculo especial si se aspira al ahorro |
| 5256886b07d6-7579-4974-b5ff-daf61fd0c1cc | Translation Approved (100%) | Commercial Refrigerator and Freezers | Refrigeradores y congeladores industriales |
| 525740ed253f-4320-49a5-8eb1-91fff9c0e4ae | Translation Approved (100%) | Energy Use Limits | Límites de consumo de energía |
| 5258366f7301-bd3b-4758-b346-359a1786cf25 | Translation Approved (100%) | N/A | N/D |
| 52597ea401f8-fb7c-4538-a410-2a9e24907d52 | Translation Approved (100%) | Use an Exceptional Calculation Method if attempting to take savings | Usar un método de cálculo especial si se aspira al ahorro |
| 526023c5bc2c-21ca-4d5b-a828-5464aa968f8a | Translation Approved (100%) | Table 4. | Tabla 4. |
| 526123c5bc2c-21ca-4d5b-a828-5464aa968f8a | Translation Approved (CM) | Commercial kitchen ventilation prescriptive measures and baseline for energy cost budget | Medidas obligatorias para ventilación de cocinas industriales y línea de base del presupuesto de costo energético |
| 52622afb6272-ff61-47da-84aa-e89f291d0628 | Translation Approved (100%) | Strategies | Estrategias |
| 52638a167cec-4b47-4c22-b75a-845f77155f2b | Translation Approved (100%) | Prescriptive measure | Medida prescriptiva |
| 526487252db9-6638-4c86-bdb1-dd5375e8783d | Translation Approved (CM) | Baseline | Línea de base |
| 5265fc9b5902-59f7-4dd5-bfb2-9c13161980dc | Translation Approved (CM) | Kitchen hood control | Control de la campana de la cocina |
| 5266aaac073e-f367-4c7e-9c0f-d2c79a153268 | Translation Approved (CM) | ASHRAE 90.1-2010 Section 6.5.7.1, except that Section 6.5.7.1.3 and Section 6.5.7.1.4 shall apply if the total kitchen exhaust airflow rate exceeds 2,000 cfm (960 L/s) (as opposed to 5,000 cfm (2,400 L/s) noted in the ASHRAE 90.1-2010 requirements) | Sección 6.5.7.1 de la norma ASHRAE 90.1-2010, solo que las secciones 6.5.7.1.3 y 6.5.7.1.4 deben aplicarse si el caudal total de aire extraído de la cocina supera los 2000 cfm (960 L/s) (en lugar de los 5000 cfm (2400 L/s) mencionados en los requisitos ASHRAE 90.1-2010) |
| 5267421362a7-5a11-4de9-8254-25c4f0d8779c | Translation Approved (CM) | ASHRAE 90.1-2010 Section 6.5.7.1 and Section G3.1.1 Exception (d) where applicable | Se pueden aplicar cuando sea pertinente las excepciones de las secciones 6.5.7.1 y G3.1.1 de ASHRAE 90.1-2010 |